## calc
0 | -0.018 | -46.0031 | -20.0044 |  | Run 2 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3315 | -46.0038 | -20.0065 | 1 | -0.018 | -0.027 | 24.5074 | 24.5148 | 24.5111 | 0 | -51.4557 | -70.4231 | 60.6
0 | 98.6639 | -46.004 | -20.0048 | 2 | 49.3315 | 49.3652 | 73.8962 | 73.8609 | 73.8785 | 26.45 | -51.436 | -70.4111 | 76.45
0 | 147.9989 | -46.0035 | -20.0052 | 3 | 98.6639 | 98.6539 | 123.1886 | 123.2011 | 123.1949 | 1.75 | -51.4391 | -70.4019 | 79.5
0 | 197.3377 | -46.0039 | -20.0056 | 4 | 147.9989 | 148.003 | 172.5393 | 172.5373 | 172.5383 | 4.2 | -51.453 | -70.4065 | 70.25
0 | 246.6973 | -46.0041 | -20.0045 | 5 | 197.3377 | 197.3481 | 221.8852 | 221.8772 | 221.8812 | 6.1 | -51.4348 | -70.4072 | 79
0 | 296.0304 | -46.0038 | -20.006 | 6 | 246.6973 | 246.7054 | 271.2393 | 271.231 | 271.2351 | 19.05 | -51.4925 | -70.4638 | 21.85
0 | 345.3448 | -46.004 | -20.0069 | 7 | 296.0304 | 296.028 | 320.5645 | 320.5681 | 320.5663 | 9.2 | -51.4258 | -70.3905 | 91.85
0 | 394.699 | -46.0039 | -20.007 | 8 | 345.3448 | 345.345 | 369.8796 | 369.8833 | 369.8814 | -16.65 | -51.4144 | -70.3794 | 103.1
0 | 444.0618 | -46.0039 | -20.0068 | 9 | 394.699 | 394.7022 | 419.2366 | 419.234 | 419.2353 | -3.8 | -51.3696 | -70.338 | 146.2
0 | 493.3797 | -46.0035 | -20.0065 | 10 | 444.0618 | 444.0351 | 468.5766 | 468.6014 | 468.589 | 8.9 | -51.4097 | -70.3842 | 103.05
0 | 542.7548 | -46.0036 | -20.0058 | 11 | 493.3797 | 493.386 | 517.9245 | 517.9165 | 517.9205 | -0.6 | -51.4003 | -70.3665 | 116.6
0 | 592.0574 | -46.0037 | -20.0049 | 12 | 542.7548 | 542.737 | 567.2722 | 567.2952 | 567.2837 | 21.6 | -51.4233 | -70.4039 | 86.4
0 | 641.4122 | -46.0038 | -20.0054 | 13 | 592.0574 | 592.0541 | 616.5889 | 616.5942 | 616.5915 | -11.55 | -51.4187 | -70.3893 | 96
0 | 690.7438 | -46.0041 | -20.006 | 14 | 641.4122 | 641.4015 | 665.9305 | 665.9432 | 665.9369 | -7.25 | -51.467 | -70.4361 | 48.45
0 | 740.075 | -46.0012 | -20.0063 | 15 | 690.7438 | 690.745 | 715.2822 | 715.2824 | 715.2823 | -2.8 | -51.4773 | -70.4411 | 40.8
0 | 789.4248 | -46.0009 | -20.0058 | 16 | 740.075 | 740.0796 | 764.6131 | 764.6084 | 764.6108 | -15.35 | -51.4958 | -70.4636 | 20.3
0 | -0.027 | -79.0035 | -20.0033 | 17 | 789.4248 | 789.4416 | 813.9747 | 813.9616 | 813.9681 | 1.05 | -51.4872 | -70.4566 | 28.1
0 | 49.3652 | -79.0024 | -20.0038 | [6 empty] | 12.1908 |  |  | 34.8104
0 | 98.6539 | -79.0027 | -20.004
0 | 148.003 | -79.0023 | -20.0047
0 | 197.3481 | -79.002 | -20.0048
0 | 246.7054 | -79.0021 | -20.0025
0 | 296.028 | -79.0026 | -20.0043
0 | 345.345 | -79.0024 | -20.0039
0 | 394.7022 | -79.0023 | -20.0038
0 | 444.0351 | -79.0026 | -20.0053
0 | 493.386 | -79.0021 | -20.0044
0 | 542.737 | -79.002 | -20.0037
0 | 592.0541 | -79.0022 | -20.0041
0 | 641.4015 | -79.002 | -20.0031
0 | 690.745 | -79.0024 | -20.0037
0 | 740.0796 | -78.9998 | -20.0027
0 | 789.4416 | -78.9994 | -20.0037
0 | 24.5074 | -79.0034 | -20.0041
0 | 73.8962 | -79.0039 | -20.0039
0 | 123.1886 | -79.0036 | -20.0047
0 | 172.5393 | -79.004 | -20.0045
0 | 221.8852 | -79.0041 | -20.0057
0 | 271.2393 | -79.0041 | -20.0054
0 | 320.5645 | -79.0037 | -20.0043
0 | 369.8796 | -79.0037 | -20.0042
0 | 419.2366 | -79.0037 | -20.0043
0 | 468.5766 | -79.0043 | -20.0058
0 | 517.9245 | -79.0034 | -20.0043
0 | 567.2722 | -79.0041 | -20.0054
0 | 616.5889 | -79.004 | -20.0049
0 | 665.9305 | -79.0041 | -20.0056
0 | 715.2822 | -79.0036 | -20.0049
0 | 764.6131 | -79.0005 | -20.0049
0 | 813.9747 | -79.0007 | -20.0056
0 | 24.5148 | -46.0034 | -20.0045
0 | 73.8609 | -46.0032 | -20.0047
0 | 123.2011 | -46.0035 | -20.005
0 | 172.5373 | -46.0037 | -20.0049
0 | 221.8772 | -46.0036 | -20.0054
0 | 271.231 | -46.0037 | -20.0055
0 | 320.5681 | -46.004 | -20.0034
0 | 369.8833 | -46.0035 | -20.0046
0 | 419.234 | -46.0035 | -20.0048
0 | 468.6014 | -46.0036 | -20.005
0 | 517.9165 | -46.0036 | -20.0049
0 | 567.2952 | -46.0039 | -20.0045
0 | 616.5942 | -46.0029 | -20.0049
0 | 665.9432 | -46.0039 | -20.0038
0 | 715.2824 | -46.0037 | -20.0043
0 | 764.6084 | -46.0016 | -20.0034
0 | 813.9616 | -46.0008 | -20.0054
0 | 12.1866 | -51.4557 | -33.5044
0 | 61.5555 | -51.436 | -33.504
0 | 110.9233 | -51.4391 | -33.5037
0 | 160.2935 | -51.453 | -33.5027
0 | 209.6618 | -51.4348 | -33.5036
0 | 259.0315 | -51.4925 | -33.5041
0 | 308.4008 | -51.4258 | -33.5043
0 | 357.7694 | -51.4144 | -33.504
0 | 407.1406 | -51.3696 | -33.5047
0 | 456.5076 | -51.4097 | -33.5045
0 | 505.8768 | -51.4003 | -33.5049
0 | 555.2467 | -51.4233 | -33.5048
0 | 604.6146 | -51.4187 | -33.5052
0 | 653.9849 | -51.467 | -33.505
0 | 703.3533 | -51.4773 | -33.505
0 | 752.7026 | -51.4958 | -33.5047
0 | 802.0714 | -51.4872 | -33.5042
0 | 12.1863 | -70.4231 | -33.5041
0 | 61.5555 | -70.4111 | -33.5048
0 | 110.9244 | -70.4019 | -33.5044
0 | 160.2933 | -70.4065 | -33.5035
0 | 209.6622 | -70.4072 | -33.5043
0 | 259.0311 | -70.4638 | -33.5043
0 | 308.3998 | -70.3905 | -33.5045
0 | 357.7693 | -70.3794 | -33.5048
0 | 407.1392 | -70.338 | -33.5045
0 | 456.5078 | -70.3842 | -33.5044
0 | 505.8764 | -70.3665 | -33.5047
0 | 555.2457 | -70.4039 | -33.5044
0 | 604.615 | -70.3893 | -33.5049
0 | 653.9841 | -70.4361 | -33.5046
0 | 703.3534 | -70.4411 | -33.5044
0 | 752.7024 | -70.4636 | -33.5033
0 | 802.0719 | -70.4566 | -33.5045