## calc
0 | -0.0147 | -46.0051 | -20.0047 |  | Run 4 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.2978 | -46.0051 | -20.0061 | 1 | -0.0147 | -0.0245 | 24.5087 | 24.5174 | 24.513 | 0 | -51.5073 | -70.4746 | 9.05
0 | 98.6457 | -46.005 | -20.0061 | 2 | 49.2978 | 49.3541 | 73.8856 | 73.8265 | 73.856 | 2 | -51.4975 | -70.4737 | 14.4
0 | 147.9881 | -46.005 | -20.0064 | 3 | 98.6457 | 98.6613 | 123.1949 | 123.1819 | 123.1884 | -6.65 | -51.5085 | -70.4719 | 9.8
0 | 197.341 | -46.0048 | -20.0063 | 4 | 147.9881 | 148.0065 | 172.5406 | 172.5256 | 172.5331 | -2.95 | -51.5224 | -70.4763 | 0.65
0 | 246.7018 | -46.0048 | -20.0066 | 5 | 197.341 | 197.3794 | 221.9159 | 221.879 | 221.8974 | 20.4 | -51.51 | -70.4841 | 2.95
0 | 296.0324 | -46.0053 | -20.0073 | 6 | 246.7018 | 246.7097 | 271.2433 | 271.2353 | 271.2393 | 21.25 | -51.4943 | -70.4658 | 19.95
0 | 345.3711 | -46.0055 | -20.0076 | 7 | 296.0324 | 296.0066 | 320.5417 | 320.5681 | 320.5549 | -4.15 | -51.5067 | -70.4715 | 10.9
0 | 394.6967 | -46.0053 | -20.0055 | 8 | 345.3711 | 345.3653 | 369.9001 | 369.9102 | 369.9051 | 5.1 | -51.5091 | -70.475 | 7.95
0 | 444.0652 | -46.0051 | -20.0056 | 9 | 394.6967 | 394.7011 | 419.2357 | 419.2304 | 419.233 | -8 | -51.5069 | -70.476 | 8.55
0 | 493.3735 | -46.0057 | -20.0068 | 10 | 444.0652 | 444.0391 | 468.5779 | 468.604 | 468.591 | 8.9 | -51.5119 | -70.486 | 1.05
0 | 542.7008 | -46.0052 | -20.0062 | 11 | 493.3735 | 493.3919 | 517.9305 | 517.9094 | 517.9199 | -3.1 | -51.5034 | -70.4687 | 13.95
0 | 592.0519 | -46.005 | -20.007 | 12 | 542.7008 | 542.6995 | 567.2343 | 567.2405 | 567.2374 | -26.65 | -51.4833 | -70.4639 | 26.4
0 | 641.4182 | -46.0056 | -20.0071 | 13 | 592.0519 | 592.0504 | 616.5837 | 616.5872 | 616.5855 | -19.6 | -51.5159 | -70.4861 | -1
0 | 690.6948 | -46.0053 | -20.0063 | 14 | 641.4182 | 641.4348 | 665.9627 | 665.948 | 665.9553 | 9.3 | -51.5144 | -70.4832 | 1.2
0 | 740.075 | -46.0012 | -20.0063 | 15 | 690.6948 | 690.7089 | 715.2453 | 715.2327 | 715.239 | -48.05 | -51.507 | -70.4705 | 11.25
0 | 789.4248 | -46.0009 | -20.0058 | 16 | 740.075 | 740.0796 | 764.6131 | 764.6084 | 764.6108 | -17.3 | -51.4958 | -70.4636 | 20.3
0 | -0.0245 | -79.004 | -20.0054 | 17 | 789.4248 | 789.4416 | 813.9747 | 813.9616 | 813.9681 | -0.9 | -51.4872 | -70.4566 | 28.1
0 | 49.3541 | -79.005 | -20.0038 | [6 empty] | 16.9907 |  |  | 8.8313
0 | 98.6613 | -79.004 | -20.0051
0 | 148.0065 | -79.004 | -20.0054
0 | 197.3794 | -79.0043 | -20.0055
0 | 246.7097 | -79.0043 | -20.0044
0 | 296.0066 | -79.0038 | -20.0047
0 | 345.3653 | -79.0043 | -20.0053
0 | 394.7011 | -79.0041 | -20.005
0 | 444.0391 | -79.0034 | -20.0045
0 | 493.3919 | -79.0041 | -20.0043
0 | 542.6995 | -79.0038 | -20.0045
0 | 592.0504 | -79.0043 | -20.005
0 | 641.4348 | -79.004 | -20.0055
0 | 690.7089 | -79.0037 | -20.0051
0 | 740.0796 | -78.9998 | -20.0027
0 | 789.4416 | -78.9994 | -20.0037
0 | 24.5087 | -79.0051 | -20.0056
0 | 73.8856 | -79.005 | -20.0055
0 | 123.1949 | -79.0052 | -20.0063
0 | 172.5406 | -79.0049 | -20.0052
0 | 221.9159 | -79.0048 | -20.006
0 | 271.2433 | -79.0053 | -20.0054
0 | 320.5417 | -79.0046 | -20.0052
0 | 369.9001 | -79.0053 | -20.0051
0 | 419.2357 | -79.0048 | -20.0062
0 | 468.5779 | -79.0048 | -20.0062
0 | 517.9305 | -79.0045 | -20.0042
0 | 567.2343 | -79.0048 | -20.0053
0 | 616.5837 | -79.0046 | -20.0052
0 | 665.9627 | -79.0042 | -20.0048
0 | 715.2453 | -79.0053 | -20.0064
0 | 764.6131 | -79.0005 | -20.0049
0 | 813.9747 | -79.0007 | -20.0056
0 | 24.5174 | -46.0055 | -20.0035
0 | 73.8265 | -46.0049 | -20.0049
0 | 123.1819 | -46.0057 | -20.0057
0 | 172.5256 | -46.0057 | -20.0062
0 | 221.879 | -46.0063 | -20.0049
0 | 271.2353 | -46.0062 | -20.0053
0 | 320.5681 | -46.0055 | -20.0059
0 | 369.9102 | -46.0061 | -20.0059
0 | 419.2304 | -46.0056 | -20.0048
0 | 468.604 | -46.0056 | -20.0045
0 | 517.9094 | -46.0057 | -20.0051
0 | 567.2405 | -46.0055 | -20.004
0 | 616.5872 | -46.0054 | -20.0057
0 | 665.948 | -46.0055 | -20.0058
0 | 715.2327 | -46.006 | -20.0046
0 | 764.6084 | -46.0016 | -20.0034
0 | 813.9616 | -46.0008 | -20.0054
0 | 12.1725 | -51.5073 | -33.5042
0 | 61.5416 | -51.4975 | -33.5051
0 | 110.9122 | -51.5085 | -33.505
0 | 160.2807 | -51.5224 | -33.5039
0 | 209.6494 | -51.51 | -33.504
0 | 259.0188 | -51.4943 | -33.505
0 | 308.3858 | -51.5067 | -33.5062
0 | 357.756 | -51.5091 | -33.5055
0 | 407.1246 | -51.5069 | -33.5051
0 | 456.4938 | -51.5119 | -33.5054
0 | 505.8621 | -51.5034 | -33.5048
0 | 555.2321 | -51.4833 | -33.5054
0 | 604.6004 | -51.5159 | -33.5059
0 | 653.9673 | -51.5144 | -33.5048
0 | 703.3374 | -51.507 | -33.5048
0 | 752.7026 | -51.4958 | -33.5047
0 | 802.0714 | -51.4872 | -33.5042
0 | 12.1737 | -70.4746 | -33.505
0 | 61.5425 | -70.4737 | -33.5044
0 | 110.9116 | -70.4719 | -33.5052
0 | 160.2802 | -70.4763 | -33.5054
0 | 209.6492 | -70.4841 | -33.5053
0 | 259.0184 | -70.4658 | -33.5047
0 | 308.3865 | -70.4715 | -33.5055
0 | 357.7552 | -70.475 | -33.5057
0 | 407.1247 | -70.476 | -33.5051
0 | 456.4943 | -70.486 | -33.5048
0 | 505.8617 | -70.4687 | -33.5053
0 | 555.2308 | -70.4639 | -33.5053
0 | 604.5995 | -70.4861 | -33.5054
0 | 653.9686 | -70.4832 | -33.5054
0 | 703.3373 | -70.4705 | -33.5049
0 | 752.7024 | -70.4636 | -33.5033
0 | 802.0719 | -70.4566 | -33.5045