## calc
0 | -0.0167 | 45.9919 | -20.0103 |  | Run 2 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3263 | 45.9897 | -20.0098 | 1 | -0.0167 | -0.0176 | 24.518 | 24.5218 | 24.5199 |  | 51.5099 | 70.4748
0 | 98.6833 | 45.9943 | -20.0038 | 2 | 49.3263 | 49.3226 | 73.8571 | 73.8597 | 73.8584 |  | 51.5083 | 70.4704
0 | 147.9934 | 45.9946 | -20.0044 | 3 | 98.6833 | 98.6833 | 123.2237 | 123.2227 | 123.2232 | 21.3 | 51.5514 | 70.5196 | 35.5
0 | 197.3376 | 45.9942 | -20.0041 | 4 | 147.9934 | 147.9922 | 172.5271 | 172.5291 | 172.5281 | -14.8 | 51.4601 | 70.4222 | -58.85
0 | 246.72 | 45.9941 | -20.0042 | 5 | 197.3376 | 197.3332 | 221.8692 | 221.8752 | 221.8722 | -11.7 | 51.5548 | 70.54 | 47.4
0 | 296.0335 | 45.9943 | -20.0062 | 6 | 246.72 | 246.7095 | 271.2396 | 271.2554 | 271.2475 | 22.6 | 51.44 | 70.4026 | -78.7
0 | 345.361 | 45.9941 | -20.0053 | 7 | 296.0335 | 296.0252 | 320.5586 | 320.5716 | 320.5651 | -0.8 | 51.4634 | 70.4482 | -44.2
0 | 394.7185 | 45.9941 | -20.0049 | 8 | 345.361 | 345.3543 | 369.8899 | 369.8958 | 369.8929 | -14.05 | 51.5144 | 70.4807 | -2.45
0 | 444.0483 | 45.9943 | -20.005 | 9 | 394.7185 | 394.7095 | 419.2487 | 419.2591 | 419.2539 | 6 | 51.5767 | 70.5639 | 70.3
0 | 493.4045 | 45.9944 | -20.0061 | 10 | 444.0483 | 444.0428 | 468.5846 | 468.59 | 468.5873 | -1.6 | 51.5676 | 70.5354 | 51.5
0 | 542.7394 | 45.9944 | -20.0049 | 11 | 493.4045 | 493.4051 | 517.9414 | 517.9343 | 517.9379 | 7.95 | 51.504 | 70.482 | -7
0 | 592.0014 | 45.9941 | -20.004 | 12 | 542.7394 | 542.7292 | 567.2648 | 567.2782 | 567.2715 | 0.6 | 51.5918 | 70.5505 | 71.15
0 | 641.3232 | 45.9942 | -20.0048 | 13 | 592.0014 | 592.0024 | 616.5371 | 616.5397 | 616.5384 | -73.5 | 51.4893 | 70.4596 | -25.55
0 | 690.6606 | 45.994 | -20.0051 | 14 | 641.3232 | 641.3248 | 665.8589 | 665.8613 | 665.8601 | -92.8 | 51.5719 | 70.5409 | 56.4
0 | 739.9613 | 45.9944 | -20.0056 | 15 | 690.6606 | 690.6099 | 715.1369 | 715.1912 | 715.164 | -129.85 | 51.4602 | 70.4391 | -50.35
0 | 789.3119 | 45.9939 | -20.0051 | 16 | 739.9613 | 739.9423 | 764.4739 | 764.5012 | 764.4876 | -147.35 | 51.5338 | 70.5081 | 20.95
0 | -0.0176 | 78.9906 | -20.0083 | 17 | 789.3119 | 789.2767 | 813.8124 | 813.8458 | 813.8291 | -146.8 | 51.5492 | 70.5261 | 37.65
0 | 49.3226 | 78.9889 | -20.0084 | [6 empty] | 61.9514 |  |  | 50.0241
0 | 98.6833 | 78.9908 | -20.0025
0 | 147.9922 | 78.9931 | -20.0039
0 | 197.3332 | 78.9927 | -20.0033
0 | 246.7095 | 78.9918 | -20.0033
0 | 296.0252 | 78.9921 | -20.0043
0 | 345.3543 | 78.993 | -20.0038
0 | 394.7095 | 78.9929 | -20.0038
0 | 444.0428 | 78.9929 | -20.0038
0 | 493.4051 | 78.9932 | -20.0036
0 | 542.7292 | 78.9927 | -20.0037
0 | 592.0024 | 78.9924 | -20.0038
0 | 641.3248 | 78.9928 | -20.0037
0 | 690.6099 | 78.9926 | -20.0044
0 | 739.9423 | 78.993 | -20.0036
0 | 789.2767 | 78.9928 | -20.0041
0 | 24.518 | 78.993 | -20.0094
0 | 73.8571 | 78.993 | -20.0096
0 | 123.2237 | 78.9956 | -20.0045
0 | 172.5271 | 78.9951 | -20.0052
0 | 221.8692 | 78.9946 | -20.0055
0 | 271.2396 | 78.9952 | -20.005
0 | 320.5586 | 78.9949 | -20.0042
0 | 369.8899 | 78.9951 | -20.0036
0 | 419.2487 | 78.9956 | -20.0042
0 | 468.5846 | 78.9952 | -20.004
0 | 517.9414 | 78.9956 | -20.005
0 | 567.2648 | 78.9958 | -20.0052
0 | 616.5371 | 78.9952 | -20.0047
0 | 665.8589 | 78.9951 | -20.0053
0 | 715.1369 | 78.9952 | -20.0048
0 | 764.4739 | 78.9951 | -20.0047
0 | 813.8124 | 78.9946 | -20.0045
0 | 24.5218 | 45.9927 | -20.0093
0 | 73.8597 | 45.9925 | -20.0094
0 | 123.2227 | 45.9946 | -20.0042
0 | 172.5291 | 45.995 | -20.0043
0 | 221.8752 | 45.9948 | -20.0048
0 | 271.2554 | 45.9948 | -20.0044
0 | 320.5716 | 45.9949 | -20.003
0 | 369.8958 | 45.9958 | -20.0035
0 | 419.2591 | 45.9951 | -20.0041
0 | 468.59 | 45.9954 | -20.0043
0 | 517.9343 | 45.995 | -20.0045
0 | 567.2782 | 45.9951 | -20.0037
0 | 616.5397 | 45.9949 | -20.0045
0 | 665.8613 | 45.9952 | -20.004
0 | 715.1912 | 45.9952 | -20.004
0 | 764.5012 | 45.9948 | -20.0043
0 | 813.8458 | 45.9952 | -20.0044
0 | 12.1576 | 51.5099 | -33.5094
0 | 61.5268 | 51.5083 | -33.5076
0 | 110.9732 | 51.5514 | -33.5016
0 | 160.3424 | 51.4601 | -33.5016
0 | 209.7132 | 51.5548 | -33.5013
0 | 259.0832 | 51.44 | -33.5008
0 | 308.4522 | 51.4634 | -33.501
0 | 357.822 | 51.5144 | -33.5008
0 | 407.1919 | 51.5767 | -33.501
0 | 456.5599 | 51.5676 | -33.5016
0 | 505.9312 | 51.504 | -33.5013
0 | 555.301 | 51.5918 | -33.5014
0 | 604.6711 | 51.4893 | -33.5013
0 | 654.0401 | 51.5719 | -33.502
0 | 703.4108 | 51.4602 | -33.502
0 | 752.7789 | 51.5338 | -33.5016
0 | 802.1498 | 51.5492 | -33.5012
0 | 12.1574 | 70.4748 | -33.51
0 | 61.5254 | 70.4704 | -33.5093
0 | 110.9719 | 70.5196 | -33.5071
0 | 160.3416 | 70.4222 | -33.5071
0 | 209.7116 | 70.54 | -33.5072
0 | 259.0816 | 70.4026 | -33.5068
0 | 308.4518 | 70.4482 | -33.507
0 | 357.8205 | 70.4807 | -33.5065
0 | 407.1905 | 70.5639 | -33.507
0 | 456.56 | 70.5354 | -33.5068
0 | 505.9296 | 70.482 | -33.507
0 | 555.2996 | 70.5505 | -33.507
0 | 604.6704 | 70.4596 | -33.5061
0 | 654.0404 | 70.5409 | -33.5065
0 | 703.4084 | 70.4391 | -33.5066
0 | 752.7786 | 70.5081 | -33.5065
0 | 802.1484 | 70.5261 | -33.5069