## calc
0 | -0.0264 | 46.0002 | -20.0045 |  | Run 1 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3191 | 46.0005 | -20.0053 | 1 | -0.0264 | -0.0318 | 24.5087 | 24.5141 | 24.5114 |  | 53.5572 | 72.5206
0 | 98.7026 | 45.9994 | -20.0076 | 2 | 49.3191 | 49.3265 | 73.8625 | 73.853 | 73.8577 |  | 53.5302 | 72.4916
0 | 148.009 | 45.998 | -20.0056 | 3 | 98.7026 | 98.6991 | 123.2385 | 123.2411 | 123.2398 | 46.4 | 51.6196 | 70.5881 | 103.85
0 | 197.3517 | 45.9984 | -20.0043 | 4 | 148.009 | 148.0064 | 172.5397 | 172.5423 | 172.541 | 6.6 | 51.5095 | 70.4708 | -9.85
0 | 246.7399 | 45.9984 | -20.0054 | 5 | 197.3517 | 197.3815 | 221.9137 | 221.8887 | 221.9012 | 25.8 | 51.5451 | 70.5327 | 38.9
0 | 296.0005 | 45.9985 | -20.0063 | 6 | 246.7399 | 246.7513 | 271.2813 | 271.2735 | 271.2774 | 61 | 51.5456 | 70.5124 | 29
0 | 345.3569 | 45.9984 | -20.0059 | 7 | 296.0005 | 296.012 | 320.5444 | 320.5367 | 320.5405 | -16.85 | 51.625 | 70.61 | 117.5
0 | 394.7083 | 45.9987 | -20.0066 | 8 | 345.3569 | 345.3712 | 369.9057 | 369.8903 | 369.898 | -0.4 | 51.5988 | 70.5666 | 82.7
0 | 444.0535 | 45.9986 | -20.0038 | 9 | 394.7083 | 394.7239 | 419.2648 | 419.2483 | 419.2565 | 17.15 | 51.6164 | 70.604 | 110.2
0 | 493.4143 | 45.9983 | -20.0054 | 10 | 444.0535 | 444.0824 | 468.6233 | 468.5938 | 468.6085 | 28.15 | 51.5966 | 70.5605 | 78.55
0 | 542.7648 | 45.9984 | -20.0059 | 11 | 493.4143 | 493.4475 | 517.9822 | 517.9429 | 517.9625 | 41.15 | 51.5404 | 70.5194 | 29.9
0 | 592.0737 | 45.9987 | -20.0057 | 12 | 542.7648 | 542.7487 | 567.2826 | 567.301 | 567.2918 | 29.4 | 51.6711 | 70.6297 | 150.4
0 | 641.4057 | 45.9984 | -20.0055 | 13 | 592.0737 | 592.0751 | 616.6107 | 616.6106 | 616.6106 | 7.25 | 51.5728 | 70.5478 | 60.3
0 | 690.744 | 45.9987 | -20.0059 | 14 | 641.4057 | 641.4062 | 665.9452 | 665.9437 | 665.9444 | 0.05 | 51.6139 | 70.5877 | 100.8
0 | 740.0821 | 45.9984 | -20.0069 | 15 | 690.744 | 690.729 | 715.2592 | 715.2731 | 715.2661 | -19.25 | 51.465 | 70.444 | -45.5
0 | 789.4295 | 45.9987 | -20.008 | 16 | 740.0821 | 740.0996 | 764.6342 | 764.6215 | 764.6278 | 1.45 | 51.6268 | 70.6069 | 116.85
0 | -0.0318 | 78.9978 | -20.0013 | 17 | 789.4295 | 789.497 | 814.0332 | 813.9643 | 813.9987 | 31.35 | 51.6312 | 70.6108 | 121
0 | 49.3265 | 78.9992 | -20.0042 | [6 empty] | 23.0509 |  |  | 54.4111
0 | 98.6991 | 78.9958 | -20.0052
0 | 148.0064 | 78.9965 | -20.0031
0 | 197.3815 | 78.9964 | -20.0044
0 | 246.7513 | 78.9963 | -20.0038
0 | 296.012 | 78.9967 | -20.0053
0 | 345.3712 | 78.9966 | -20.0043
0 | 394.7239 | 78.9962 | -20.005
0 | 444.0824 | 78.9964 | -20.0037
0 | 493.4475 | 78.9967 | -20.0051
0 | 542.7487 | 78.9968 | -20.0055
0 | 592.0751 | 78.9962 | -20.0029
0 | 641.4062 | 78.9962 | -20.0041
0 | 690.729 | 78.9962 | -20.0047
0 | 740.0996 | 78.9959 | -20.0033
0 | 789.497 | 78.9967 | -20.0054
0 | 24.5087 | 78.9993 | -20.0036
0 | 73.8625 | 78.9999 | -20.0044
0 | 123.2385 | 78.9986 | -20.0058
0 | 172.5397 | 78.9979 | -20.0066
0 | 221.9137 | 78.9985 | -20.0046
0 | 271.2813 | 78.9991 | -20.0063
0 | 320.5444 | 78.9985 | -20.0058
0 | 369.9057 | 78.9985 | -20.0052
0 | 419.2648 | 78.998 | -20.0053
0 | 468.6233 | 78.9984 | -20.0055
0 | 517.9822 | 78.9989 | -20.0056
0 | 567.2826 | 78.9983 | -20.0059
0 | 616.6107 | 78.9988 | -20.0059
0 | 665.9452 | 78.9985 | -20.0053
0 | 715.2592 | 78.998 | -20.0049
0 | 764.6342 | 78.9987 | -20.005
0 | 814.0332 | 78.9979 | -20.0048
0 | 24.5141 | 45.9999 | -20.0045
0 | 73.853 | 46.0002 | -20.0027
0 | 123.2411 | 45.9984 | -20.0057
0 | 172.5423 | 45.9984 | -20.0056
0 | 221.8887 | 45.999 | -20.0037
0 | 271.2735 | 45.9992 | -20.0033
0 | 320.5367 | 45.9985 | -20.0054
0 | 369.8903 | 45.9991 | -20.0043
0 | 419.2483 | 45.9981 | -20.0033
0 | 468.5938 | 45.9982 | -20.0034
0 | 517.9429 | 45.9983 | -20.0057
0 | 567.301 | 45.9988 | -20.0036
0 | 616.6106 | 45.9987 | -20.0032
0 | 665.9437 | 45.999 | -20.0036
0 | 715.2731 | 45.9986 | -20.0054
0 | 764.6215 | 45.9998 | -20.0028
0 | 813.9643 | 45.9983 | -20.0037
0 | 12.1771 | 53.5572 | -33.5028
0 | 61.5461 | 53.5302 | -33.5038
0 | 110.938 | 51.6196 | -33.5042
0 | 160.3042 | 51.5095 | -33.5071
0 | 209.6739 | 51.5451 | -33.5052
0 | 259.0429 | 51.5456 | -33.5054
0 | 308.4112 | 51.625 | -33.5051
0 | 357.7814 | 51.5988 | -33.5051
0 | 407.1498 | 51.6164 | -33.5048
0 | 456.517 | 51.5966 | -33.5041
0 | 505.8869 | 51.5404 | -33.5043
0 | 555.2563 | 51.6711 | -33.505
0 | 604.625 | 51.5728 | -33.5048
0 | 653.9941 | 51.6139 | -33.5046
0 | 703.3619 | 51.465 | -33.505
0 | 752.731 | 51.6268 | -33.5052
0 | 802.0994 | 51.6312 | -33.5057
0 | 12.1775 | 72.5206 | -33.504
0 | 61.5464 | 72.4916 | -33.5042
0 | 110.9375 | 70.5881 | -33.5063
0 | 160.3064 | 70.4708 | -33.5066
0 | 209.6747 | 70.5327 | -33.5059
0 | 259.0432 | 70.5124 | -33.5053
0 | 308.412 | 70.61 | -33.5059
0 | 357.7813 | 70.5666 | -33.5056
0 | 407.15 | 70.604 | -33.5061
0 | 456.5188 | 70.5605 | -33.5045
0 | 505.8882 | 70.5194 | -33.5051
0 | 555.2557 | 70.6297 | -33.5063
0 | 604.625 | 70.5478 | -33.5061
0 | 653.9927 | 70.5877 | -33.5039
0 | 703.363 | 70.444 | -33.5058
0 | 752.7304 | 70.6069 | -33.5057
0 | 802.1004 | 70.6108 | -33.5058