## calc
0 | -51.5429 | 78.7562 | 12.215 | Run 3 | Q3C2 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5188 | 78.7551 | 36.8999 |  | 33 | 89.978 | -152 | -74.0121 | -51.5429 | -70.5181 | -30.5
0 | -51.4988 | 78.7551 | 61.5847 |  | 34 | 90.0668 | -63.2 | 14.7879 | -51.5188 | -70.4572 | 12
0 | -51.5235 | 78.7554 | 86.2695 |  | 35 | 90.0687 | -61.3 | 16.6879 | -51.4988 | -70.4684 | 16.4
0 | -51.5129 | 78.7553 | 110.9544 |  | 36 | 90.0624 | -67.6 | 10.3879 | -51.5235 | -70.499 | -11.25
0 | -51.5228 | 78.7554 | 135.6394 |  | 37 | 90.0633 | -66.7 | 11.2879 | -51.5129 | -70.4905 | -1.7
0 | -51.5247 | 78.7553 | 160.3253 |  | 38 | 90.0661 | -63.9 | 14.0879 | -51.5228 | -70.4886 | -5.7
0 | -51.5174 | 78.7554 | 185.0086 |  | 39 | 90.0636 | -66.4 | 11.5879 | -51.5247 | -70.4872 | -5.95
0 | -51.5336 | 78.7553 | 209.6939 |  | 40 | 90.0566 | -73.4 | 4.5879 | -51.5174 | -70.4866 | -2
0 | -51.5143 | 78.7552 | 234.3782 |  | 41 | 90.054 | -76 | 1.9879 | -51.5336 | -70.4903 | -11.95
0 | -51.5248 | 78.7558 | 259.0632 |  | 42 | 90.0593 | -70.7 | 7.2879 | -51.5143 | -70.4829 | 1.4
0 | -51.5219 | 78.7553 | 283.7473 |  | 43 | 90.0626 | -67.4 | 10.5879 | -51.5248 | -70.482 | -3.4
0 | -51.521 | 78.7557 | 308.4325 |  | 44 | 90.0619 | -68.1 | 9.8879 | -51.5219 | -70.4857 | -3.8
0 | -51.5259 | 78.7554 | 333.1174 |  | 45 | 90.0523 | -77.7 | 0.28788 | -51.521 | -70.4823 | -1.65
0 | -51.523 | 78.7559 | 357.8017 |  | 46 | 90.0571 | -72.9 | 5.0879 | -51.5259 | -70.4889 | -7.4
0 | -51.5217 | 78.7554 | 382.4866 |  | 47 | 90.0506 | -79.4 | -1.4121 | -51.523 | -70.4913 | -7.15
0 | -51.5127 | 78.755 | 407.171 |  | 48 | 90.0465 | -83.5 | -5.5121 | -51.5217 | -70.4918 | -6.75
0 | -51.5241 | 78.7554 | 431.856 |  | 49 | 90.067 | -63 | 14.9879 | -51.5127 | -70.4848 | 1.25
0 | -51.5242 | 78.7554 | 456.5408 |  | 50 | 90.0723 | -57.7 | 20.2879 | -51.5241 | -70.4896 | -6.85
0 | -51.5123 | 78.7558 | 481.2252 |  | 51 | 90.0469 | -83.1 | -5.1121 | -51.5242 | -70.4939 | -9.05
0 | -51.5143 | 78.7555 | 505.9109 |  | 52 | 90.046 | -84 | -6.0121 | -51.5123 | -70.4842 | 1.75
0 | -51.5082 | 78.7554 | 530.5953 |  | 53 | 90.046 | -84 | -6.0121 | -51.5143 | -70.4875 | -0.9
0 | -51.5121 | 78.7555 | 555.2799 |  | 54 | 90.0576 | -72.4 | 5.5879 | -51.5082 | -70.4723 | 9.75
0 | -51.5158 | 78.7554 | 579.9651 |  | 55 | 90.0481 | -81.9 | -3.9121 | -51.5121 | -70.4884 | -0.25
0 | -51.53 | 78.7544 | 604.6505 |  | 56 | 90.0474 | -82.6 | -4.6121 | -51.5158 | -70.4968 | -6.3
0 | -51.5085 | 78.7554 | 629.3342 |  | 57 | 90.0444 | -85.6 | -7.6121 | -51.53 | -70.4963 | -13.15
0 | -51.5178 | 78.7548 | 654.019 |  | 58 | 90.0392 | -90.8 | -12.8121 | -51.5085 | -70.4997 | -4.1
0 | -51.5273 | 78.7554 | 678.7039 |  | 59 | 90.0417 | -88.3 | -10.3121 | -51.5178 | -70.4983 | -8.05
0 | -51.5289 | 78.7552 | 703.3885 |  | 60 | 90.0387 | -91.3 | -13.3121 | -51.5273 | -70.4978 | -12.55
0 | -51.5294 | 78.7548 | 728.0731 |  | 61 | 90.0409 | -89.1 | -11.1121 | -51.5289 | -70.501 | -14.95
0 | -51.5293 | 78.7555 | 752.7582 |  | 62 | 90.0426 | -87.4 | -9.4121 | -51.5294 | -70.503 | -16.2
0 | -51.5139 | 78.7554 | 777.4425 |  | 63 | 90.0385 | -91.5 | -13.5121 | -51.5293 | -70.5015 | -15.4
0 | -51.5531 | 78.7552 | 802.1266 |  | 64 | 90.0405 | -89.5 | -11.5121 | -51.5139 | -70.4779 | 4.1
0 | -70.5181 | 78.7559 | 12.2145 |  | 65 | 90.0888 | -41.2 | 36.7879 | -51.5531 | -70.5199 | -36.5
0 | -70.4572 | 78.7558 | 36.9004 |  |  | Avrg | -77.9879 |  |  | Avrg | -5.9636
0 | -70.4684 | 78.755 | 61.5844 |  |  | RMS | 20.8436 |  |  | RMS | 9.9933
0 | -70.499 | 78.7555 | 86.2693
0 | -70.4905 | 78.7555 | 110.9541
0 | -70.4886 | 78.7551 | 135.6391
0 | -70.4872 | 78.7556 | 160.3235
0 | -70.4866 | 78.7554 | 185.0084
0 | -70.4903 | 78.7558 | 209.6934
0 | -70.4829 | 78.7555 | 234.3777
0 | -70.482 | 78.7551 | 259.0629
0 | -70.4857 | 78.7552 | 283.7474
0 | -70.4823 | 78.7549 | 308.4327
0 | -70.4889 | 78.7551 | 333.1169
0 | -70.4913 | 78.7558 | 357.8012
0 | -70.4918 | 78.7555 | 382.4865
0 | -70.4848 | 78.756 | 407.1718
0 | -70.4896 | 78.7554 | 431.8556
0 | -70.4939 | 78.7556 | 456.5413
0 | -70.4842 | 78.7557 | 481.2253
0 | -70.4875 | 78.7555 | 505.9105
0 | -70.4723 | 78.7555 | 530.5954
0 | -70.4884 | 78.7554 | 555.2799
0 | -70.4968 | 78.7552 | 579.964
0 | -70.4963 | 78.7555 | 604.6492
0 | -70.4997 | 78.7551 | 629.3342
0 | -70.4983 | 78.7549 | 654.0188
0 | -70.4978 | 78.755 | 678.7034
0 | -70.501 | 78.7553 | 703.3881
0 | -70.503 | 78.7554 | 728.0729
0 | -70.5015 | 78.7551 | 752.7581
0 | -70.4779 | 78.7555 | 777.4427
0 | -70.5199 | 78.7554 | 802.1271
0 | -60.9965 | 89.978 | 12.2156
0 | -60.9951 | 90.0668 | 36.9005
0 | -60.9962 | 90.0687 | 61.5852
0 | -60.9965 | 90.0624 | 86.2703
0 | -60.9959 | 90.0633 | 110.955
0 | -60.9959 | 90.0661 | 135.6392
0 | -60.9964 | 90.0636 | 160.3233
0 | -60.9966 | 90.0566 | 185.0085
0 | -60.9961 | 90.054 | 209.6936
0 | -60.9951 | 90.0593 | 234.3782
0 | -60.9954 | 90.0626 | 259.063
0 | -60.9953 | 90.0619 | 283.7478
0 | -60.9955 | 90.0523 | 308.4324
0 | -60.9956 | 90.0571 | 333.1171
0 | -60.9962 | 90.0506 | 357.8011
0 | -60.9958 | 90.0465 | 382.4862
0 | -60.9959 | 90.067 | 407.1721
0 | -60.9964 | 90.0723 | 431.8566
0 | -60.9951 | 90.0469 | 456.5419
0 | -60.9949 | 90.046 | 481.2254
0 | -60.996 | 90.046 | 505.9105
0 | -60.9959 | 90.0576 | 530.5949
0 | -60.996 | 90.0481 | 555.2799
0 | -60.9963 | 90.0474 | 579.9645
0 | -60.9957 | 90.0444 | 604.6494
0 | -60.9953 | 90.0392 | 629.334
0 | -60.9956 | 90.0417 | 654.0187
0 | -60.9952 | 90.0387 | 678.7038
0 | -60.995 | 90.0409 | 703.3881
0 | -60.9947 | 90.0426 | 728.0724
0 | -60.9958 | 90.0385 | 752.7579
0 | -60.996 | 90.0405 | 777.4425
0 | -60.9957 | 90.0888 | 802.1279
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047