## calc
0 | -0.0456 | 45.9903 | -19.9899 |  | Run3 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3224 | 45.9913 | -19.9908 | 1 | -0.0456 | -0.0338 | 24.4968 | 24.4913 | 24.4941 | 0 | 51.525 | 70.4998
0 | 98.6672 | 45.9911 | -19.992 | 2 | 49.3224 | 49.322 | 73.8639 | 73.875 | 73.8695 | 34.4 | 51.4878 | 70.4566
0 | 147.973 | 45.9913 | -19.9919 | 3 | 98.6672 | 98.6654 | 123.1954 | 123.2029 | 123.1992 | 23.1 | 51.548 | 70.5258 | 36.9
0 | 197.3091 | 45.9909 | -19.9918 | 4 | 147.973 | 147.9727 | 172.5131 | 172.513 | 172.5131 | -4 | 51.5718 | 70.5315 | 51.65
0 | 246.6538 | 45.9912 | -19.9917 | 5 | 197.3091 | 197.3015 | 221.8403 | 221.8469 | 221.8436 | -14.45 | 51.5136 | 70.4688 | -8.8
0 | 296.0238 | 45.9909 | -19.9926 | 6 | 246.6538 | 246.6495 | 271.1784 | 271.1843 | 271.1814 | -17.7 | 51.594 | 70.5495 | 71.75
0 | 345.346 | 45.991 | -19.9917 | 7 | 296.0238 | 296.0327 | 320.5648 | 320.5604 | 320.5626 | 22.55 | 51.531 | 70.491 | 11
0 | 394.7156 | 45.991 | -19.9923 | 8 | 345.346 | 345.3492 | 369.8809 | 369.8786 | 369.8798 | -1.3 | 51.5202 | 70.487 | 3.6
0 | 444.0634 | 45.9912 | -19.9897 | 9 | 394.7156 | 394.7112 | 419.2472 | 419.2526 | 419.2499 | 27.85 | 51.5755 | 70.5463 | 60.9
0 | 493.3728 | 45.9914 | -19.9911 | 10 | 444.0634 | 444.0606 | 468.5918 | 468.5978 | 468.5948 | 31.75 | 51.5918 | 70.5609 | 76.35
0 | 542.7283 | 45.9909 | -19.9913 | 11 | 493.3728 | 493.3711 | 517.904 | 517.9062 | 517.9051 | 1.05 | 51.5365 | 70.509 | 22.75
0 | 592.05 | 45.9909 | -19.991 | 12 | 542.7283 | 542.7245 | 567.2569 | 567.2634 | 567.2602 | 15.1 | 51.487 | 70.4613 | -25.85
0 | 641.387 | 45.9905 | -19.992 | 13 | 592.05 | 592.0531 | 616.5872 | 616.5851 | 616.5862 | 0.1 | 51.5636 | 70.5291 | 46.35
0 | 690.7216 | 45.9913 | -19.9919 | 14 | 641.387 | 641.3797 | 665.9138 | 665.9217 | 665.9178 | -9.3 | 51.5156 | 70.496 | 5.8
0 | 740.0722 | 45.9909 | -19.9919 | 15 | 690.7216 | 690.7199 | 715.2563 | 715.2575 | 715.2569 | -11.15 | 51.4243 | 70.3944 | -90.65
0 | 789.4288 | 45.9906 | -19.9924 | 16 | 740.0722 | 740.0751 | 764.6086 | 764.6078 | 764.6082 | -0.85 | 51.5035 | 70.4738 | -11.35
0 | -0.0338 | 78.9893 | -19.9897 | 17 | 789.4288 | 789.4229 | 813.9549 | 813.9641 | 813.9595 | 9.45 | 51.5245 | 70.4897 | 7.1
0 | 49.322 | 78.989 | -19.9895 | [6 empty] | 16.6028 |  |  | 43.3185
0 | 98.6654 | 78.9891 | -19.9897
0 | 147.9727 | 78.989 | -19.9904
0 | 197.3015 | 78.9893 | -19.99
0 | 246.6495 | 78.9889 | -19.9898
0 | 296.0327 | 78.9893 | -19.9902
0 | 345.3492 | 78.9894 | -19.9895
0 | 394.7112 | 78.9895 | -19.9902
0 | 444.0606 | 78.9899 | -19.9898
0 | 493.3711 | 78.9896 | -19.9891
0 | 542.7245 | 78.9897 | -19.9899
0 | 592.0531 | 78.9889 | -19.9897
0 | 641.3797 | 78.9896 | -19.9902
0 | 690.7199 | 78.9885 | -19.9903
0 | 740.0751 | 78.9897 | -19.9905
0 | 789.4229 | 78.9893 | -19.9901
0 | 24.4968 | 78.9914 | -19.99
0 | 73.8639 | 78.9916 | -19.9907
0 | 123.1954 | 78.9916 | -19.9917
0 | 172.5131 | 78.9916 | -19.9914
0 | 221.8403 | 78.9913 | -19.9917
0 | 271.1784 | 78.9916 | -19.9908
0 | 320.5648 | 78.9913 | -19.99
0 | 369.8809 | 78.9913 | -19.9897
0 | 419.2472 | 78.9915 | -19.99
0 | 468.5918 | 78.992 | -19.9913
0 | 517.904 | 78.9917 | -19.9915
0 | 567.2569 | 78.9917 | -19.9916
0 | 616.5872 | 78.9917 | -19.9914
0 | 665.9138 | 78.9912 | -19.9902
0 | 715.2563 | 78.9915 | -19.9904
0 | 764.6086 | 78.9921 | -19.9907
0 | 813.9549 | 78.9915 | -19.9915
0 | 24.4913 | 45.9918 | -19.9909
0 | 73.875 | 45.9914 | -19.9894
0 | 123.2029 | 45.9912 | -19.9911
0 | 172.513 | 45.9914 | -19.9915
0 | 221.8469 | 45.9916 | -19.9905
0 | 271.1843 | 45.9917 | -19.9896
0 | 320.5604 | 45.9913 | -19.9896
0 | 369.8786 | 45.9916 | -19.9905
0 | 419.2526 | 45.9913 | -19.9906
0 | 468.5978 | 45.9915 | -19.9896
0 | 517.9062 | 45.9915 | -19.9903
0 | 567.2634 | 45.9915 | -19.9899
0 | 616.5851 | 45.9914 | -19.9903
0 | 665.9217 | 45.9918 | -19.9898
0 | 715.2575 | 45.9912 | -19.9886
0 | 764.6078 | 45.9925 | -19.9894
0 | 813.9641 | 45.9919 | -19.9898
0 | 12.2356 | 51.525 | -33.4907
0 | 61.6048 | 51.4878 | -33.4905
0 | 110.9752 | 51.548 | -33.49
0 | 160.345 | 51.5718 | -33.4896
0 | 209.7154 | 51.5136 | -33.4896
0 | 259.0851 | 51.594 | -33.4895
0 | 308.454 | 51.531 | -33.4896
0 | 357.8229 | 51.5202 | -33.4897
0 | 407.1928 | 51.5755 | -33.4884
0 | 456.564 | 51.5918 | -33.4891
0 | 505.9325 | 51.5365 | -33.4905
0 | 555.303 | 51.487 | -33.4906
0 | 604.6736 | 51.5636 | -33.4902
0 | 654.0433 | 51.5156 | -33.4902
0 | 703.4131 | 51.4243 | -33.4904
0 | 752.7825 | 51.5035 | -33.4895
0 | 802.1515 | 51.5245 | -33.4905
0 | 12.2352 | 70.4998 | -33.4909
0 | 61.605 | 70.4566 | -33.4913
0 | 110.975 | 70.5258 | -33.4911
0 | 160.3449 | 70.5315 | -33.491
0 | 209.715 | 70.4688 | -33.491
0 | 259.0841 | 70.5495 | -33.4909
0 | 308.4537 | 70.491 | -33.4904
0 | 357.8238 | 70.487 | -33.4904
0 | 407.1933 | 70.5463 | -33.4909
0 | 456.5638 | 70.5609 | -33.4901
0 | 505.9329 | 70.509 | -33.4903
0 | 555.3032 | 70.4613 | -33.4901
0 | 604.673 | 70.5291 | -33.4908
0 | 654.0423 | 70.496 | -33.4911
0 | 703.412 | 70.3944 | -33.4903
0 | 752.7821 | 70.4738 | -33.4908
0 | 802.1518 | 70.4897 | -33.491