## calc
0 | 0.0107 | 45.9993 | -20.0027 |  | Run2 | Q3C3 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | 49.3418 | 45.9998 | -20.0041 | 1 | 0.0107 | 0.0428 | 24.573 | 24.5389 | 12.2914 | -41.65 |  | 51.6566 | 70.615 | 135.8
0 | 98.6883 | 45.9997 | -20.0039 | 2 | 49.3418 | 49.3344 | 73.8705 | 73.8829 | 61.6074 | -58.6 |  | 51.6492 | 70.6122 | 130.7
0 | 148.0017 | 45.9995 | -20.005 | 3 | 98.6883 | 98.6805 | 123.2169 | 123.2276 | 110.9533 | -45.675 |  | 51.5675 | 70.533 | 50.25
0 | 197.3507 | 45.9999 | -20.0049 | 4 | 148.0017 | 148.0085 | 172.5449 | 172.5349 | 160.2725 | -59.5 |  | 51.5136 | 70.4998 | 6.7
0 | 246.7018 | 45.9993 | -20.0055 | 5 | 197.3507 | 197.3457 | 221.8852 | 221.895 | 209.6191 | -45.85 |  | 51.5372 | 70.5145 | 25.85
0 | 296.0483 | 45.9994 | -20.0049 | 6 | 246.7018 | 246.6828 | 271.2172 | 271.2352 | 258.9592 | -38.75 |  | 51.4894 | 70.4613 | -24.65
0 | 345.3942 | 45.9997 | -20.0041 | 7 | 296.0483 | 296.0583 | 320.5941 | 320.584 | 308.3212 | -9.825 |  | 51.7761 | 70.7383 | 257.2
0 | 394.7112 | 45.9998 | -20.0039 | 8 | 345.3942 | 345.4016 | 369.9373 | 369.9332 | 357.6666 | 2.575 |  | 51.729 | 70.6942 | 211.6
0 | 444.0382 | 45.9997 | -20.0044 | 9 | 394.7112 | 394.7283 | 419.2627 | 419.2483 | 406.9876 | -9.375 |  | 51.6121 | 70.5782 | 95.15
0 | 493.4088 | 45.9993 | -20.0049 | 10 | 444.0382 | 444.0391 | 468.5734 | 468.574 | 456.3062 | -23.825 |  | 51.5091 | 70.4899 | -0.5
0 | 542.7222 | 45.9996 | -20.005 | 11 | 493.4088 | 493.403 | 517.9436 | 517.9478 | 505.6758 | 12.8 |  | 51.7389 | 70.7261 | 232.5
0 | 592.0738 | 45.9995 | -20.0046 | 12 | 542.7222 | 542.7248 | 567.2557 | 567.2567 | 554.9899 | -6.15 |  | 51.5144 | 70.4885 | 1.45
0 | 641.4078 | 45.9996 | -20.0049 | 13 | 592.0738 | 592.0826 | 616.615 | 616.6089 | 604.3451 | 16.075 |  | 51.5195 | 70.4903 | 4.9
0 | 690.747 | 45.9993 | -20.0038 | 14 | 641.4078 | 641.4262 | 665.9595 | 665.9457 | 653.6848 | 22.8 |  | 51.543 | 70.5125 | 27.75
0 | 740.0802 | 45.9993 | -20.0044 | 15 | 690.747 | 690.7418 | 715.2787 | 715.2861 | 703.0134 | 18.4 |  | 51.695 | 70.6662 | 180.6
0 | 789.426 | 45.9996 | -20.0032 | 16 | 740.0802 | 740.0864 | 764.6219 | 764.6162 | 752.3512 | 23.175 |  | 51.5201 | 70.4997 | 9.9
0 | 0.0428 | 78.9992 | -20.0031 | 17 | 789.426 | 789.4475 | 813.9832 | 813.9641 | 801.7052 | 44.2 |  | 51.6759 | 70.6681 | 172
0 | 49.3344 | 78.9983 | -20.0023 | [7 empty] | 32.2425 |  |  | 93.9066
0 | 98.6805 | 78.9985 | -20.0029
0 | 148.0085 | 78.9991 | -20.0032
0 | 197.3457 | 78.9984 | -20.0026
0 | 246.6828 | 78.9979 | -20.0033
0 | 296.0583 | 78.9986 | -20.0032
0 | 345.4016 | 78.9981 | -20.0024
0 | 394.7283 | 78.9981 | -20.0031
0 | 444.0391 | 78.9983 | -20.0042
0 | 493.403 | 78.9985 | -20.0036
0 | 542.7248 | 78.9981 | -20.004
0 | 592.0826 | 78.9985 | -20.0033
0 | 641.4262 | 78.9981 | -20.0025
0 | 690.7418 | 78.9986 | -20.0027
0 | 740.0864 | 78.9989 | -20.0031
0 | 789.4475 | 78.9987 | -20.0026
0 | 24.573 | 79.0002 | -20.004
0 | 73.8705 | 78.9998 | -20.0034
0 | 123.2169 | 79.0001 | -20.003
0 | 172.5449 | 78.9998 | -20.0025
0 | 221.8852 | 78.9999 | -20.0033
0 | 271.2172 | 79 | -20.0022
0 | 320.5941 | 79.0001 | -20.0024
0 | 369.9373 | 78.9998 | -20.0035
0 | 419.2627 | 79.0003 | -20.0038
0 | 468.5734 | 79.0004 | -20.0036
0 | 517.9436 | 79 | -20.003
0 | 567.2557 | 78.9999 | -20.0032
0 | 616.615 | 79.0002 | -20.0037
0 | 665.9595 | 78.9998 | -20.0041
0 | 715.2787 | 78.9999 | -20.0038
0 | 764.6219 | 79.0001 | -20.0039
0 | 813.9832 | 79.0001 | -20.0041
0 | 24.5389 | 46.0003 | -20.0034
0 | 73.8829 | 46.0007 | -20.0026
0 | 123.2276 | 46.0008 | -20.0025
0 | 172.5349 | 45.9998 | -20.0014
0 | 221.895 | 46.0001 | -20.0031
0 | 271.2352 | 45.9997 | -20.0026
0 | 320.584 | 45.9998 | -20.0029
0 | 369.9332 | 46.0005 | -20.0032
0 | 419.2483 | 46.0006 | -20.0029
0 | 468.574 | 46.0004 | -20.0034
0 | 517.9478 | 45.9999 | -20.003
0 | 567.2567 | 46.0004 | -20.0033
0 | 616.6089 | 46.0001 | -20.0031
0 | 665.9457 | 46.0001 | -20.0033
0 | 715.2861 | 46 | -20.0035
0 | 764.6162 | 46.0001 | -20.0026
0 | 813.9641 | 45.9999 | -20.0028
0 | 12.2261 | 51.6566 | -33.503
0 | 61.5959 | 51.6492 | -33.5019
0 | 110.965 | 51.5675 | -33.5023
0 | 160.3356 | 51.5136 | -33.5023
0 | 209.705 | 51.5372 | -33.5025
0 | 259.0745 | 51.4894 | -33.5031
0 | 308.4436 | 51.7761 | -33.5014
0 | 357.8128 | 51.729 | -33.5013
0 | 407.183 | 51.6121 | -33.5025
0 | 456.5524 | 51.5091 | -33.5025
0 | 505.922 | 51.7389 | -33.5019
0 | 555.2933 | 51.5144 | -33.5027
0 | 604.6619 | 51.5195 | -33.503
0 | 654.0322 | 51.543 | -33.5018
0 | 703.4016 | 51.695 | -33.5016
0 | 752.7704 | 51.5201 | -33.5025
0 | 802.1409 | 51.6759 | -33.5013
0 | 12.2258 | 70.615 | -33.503
0 | 61.5959 | 70.6122 | -33.5033
0 | 110.9655 | 70.533 | -33.5031
0 | 160.3349 | 70.4998 | -33.5033
0 | 209.7043 | 70.5145 | -33.5028
0 | 259.0744 | 70.4613 | -33.5031
0 | 308.4443 | 70.7383 | -33.5022
0 | 357.8146 | 70.6942 | -33.503
0 | 407.1831 | 70.5782 | -33.5025
0 | 456.553 | 70.4899 | -33.5022
0 | 505.9229 | 70.7261 | -33.5025
0 | 555.2919 | 70.4885 | -33.503
0 | 604.6617 | 70.4903 | -33.5027
0 | 654.0317 | 70.5125 | -33.5027
0 | 703.4014 | 70.6662 | -33.5032
0 | 752.7707 | 70.4997 | -33.5031
0 | 802.1405 | 70.6681 | -33.5032