## calc
0 | 0.0945 | 45.9946 | -20.0035 |  | Run 5 | Q3C3 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | 49.4162 | 45.995 | -20.0062 | 1 | 0.0945 | 0.0904 | 24.6204 | 24.622 | 12.3568 | 23.825 |  | 51.4993 | 70.4592 | -20.75
0 | 98.729 | 45.9953 | -20.0061 | 2 | 49.4162 | 49.3924 | 73.9286 | 73.956 | 61.6733 | 7.3 |  | 51.5127 | 70.4752 | -6.05
0 | 148.0426 | 45.9948 | -20.0061 | 3 | 98.729 | 98.7222 | 123.2579 | 123.2687 | 110.9945 | -4.55 |  | 51.5111 | 70.4758 | -6.55
0 | 197.3928 | 45.9951 | -20.0058 | 4 | 148.0426 | 148.0418 | 172.5768 | 172.5746 | 160.3089 | -23.05 |  | 51.5003 | 70.4857 | -7
0 | 246.7239 | 45.9951 | -20.0065 | 5 | 197.3928 | 197.3774 | 221.916 | 221.9359 | 209.6555 | -9.475 |  | 51.51 | 70.4866 | -1.7
0 | 296.068 | 45.9952 | -20.0056 | 6 | 246.7239 | 246.7094 | 271.2439 | 271.2569 | 258.9835 | -14.475 |  | 51.5136 | 70.4854 | -0.5
0 | 345.3934 | 45.9948 | -20.0055 | 7 | 296.068 | 296.0589 | 320.5943 | 320.6026 | 308.3309 | -0.05 |  | 51.5054 | 70.4688 | -12.9
0 | 394.7137 | 45.9951 | -20.0055 | 8 | 345.3934 | 345.4111 | 369.9461 | 369.9324 | 357.6707 | 6.75 |  | 51.5138 | 70.4787 | -3.75
0 | 444.038 | 45.9949 | -20.0061 | 9 | 394.7137 | 394.7222 | 419.257 | 419.2506 | 406.9859 | -11.125 |  | 51.5117 | 70.478 | -5.15
0 | 493.3817 | 45.9953 | -20.005 | 10 | 444.038 | 444.0429 | 468.5777 | 468.574 | 456.3082 | -21.85 |  | 51.4942 | 70.4752 | -15.3
0 | 542.7209 | 45.9951 | -20.006 | 11 | 493.3817 | 493.4041 | 517.9444 | 517.9194 | 505.6624 | -0.6 |  | 51.5018 | 70.4892 | -4.5
0 | 592.0723 | 45.9953 | -20.005 | 12 | 542.7209 | 542.7235 | 567.2538 | 567.2551 | 554.9883 | -7.675 |  | 51.506 | 70.4798 | -7.1
0 | 641.3944 | 45.9951 | -20.0046 | 13 | 592.0723 | 592.081 | 616.6129 | 616.6064 | 604.3432 | 14.15 |  | 51.5112 | 70.4822 | -3.3
0 | 690.7404 | 45.995 | -20.0045 | 14 | 641.3944 | 641.4069 | 665.9367 | 665.93 | 653.667 | 5 |  | 51.5063 | 70.4751 | -9.3
0 | 740.0418 | 45.9952 | -20.0056 | 15 | 690.7404 | 690.7318 | 715.2692 | 715.2792 | 703.0051 | 10.15 |  | 51.5046 | 70.4756 | -9.9
0 | 789.3831 | 45.995 | -20.0051 | 16 | 740.0418 | 740.0489 | 764.5834 | 764.5764 | 752.3126 | -15.375 |  | 51.5135 | 70.4927 | 3.1
0 | 0.0904 | 78.9942 | -20.0037 | 17 | 789.3831 | 789.3933 | 813.9297 | 813.9211 | 801.6568 | -4.2 |  | 51.4909 | 70.4832 | -12.95
0 | 49.3924 | 78.9941 | -20.0044 | [7 empty] | 12.8454 |  |  | 5.8524
0 | 98.7222 | 78.9928 | -20.0037
0 | 148.0418 | 78.9929 | -20.0036
0 | 197.3774 | 78.9935 | -20.0036
0 | 246.7094 | 78.9936 | -20.0042
0 | 296.0589 | 78.9937 | -20.0039
0 | 345.4111 | 78.9938 | -20.004
0 | 394.7222 | 78.9938 | -20.0042
0 | 444.0429 | 78.9929 | -20.004
0 | 493.4041 | 78.9939 | -20.0041
0 | 542.7235 | 78.9935 | -20.0042
0 | 592.081 | 78.9936 | -20.0038
0 | 641.4069 | 78.9927 | -20.0033
0 | 690.7318 | 78.9944 | -20.004
0 | 740.0489 | 78.9942 | -20.0041
0 | 789.3933 | 78.9925 | -20.0038
0 | 24.6204 | 78.996 | -20.0054
0 | 73.9286 | 78.9963 | -20.005
0 | 123.2579 | 78.9965 | -20.0041
0 | 172.5768 | 78.9964 | -20.0038
0 | 221.916 | 78.9957 | -20.0043
0 | 271.2439 | 78.9968 | -20.0041
0 | 320.5943 | 78.9961 | -20.0048
0 | 369.9461 | 78.9961 | -20.0052
0 | 419.257 | 78.9962 | -20.0046
0 | 468.5777 | 78.9959 | -20.0036
0 | 517.9444 | 78.9964 | -20.0039
0 | 567.2538 | 78.9961 | -20.0049
0 | 616.6129 | 78.996 | -20.0052
0 | 665.9367 | 78.9964 | -20.0049
0 | 715.2692 | 78.9963 | -20.0049
0 | 764.5834 | 78.9971 | -20.0052
0 | 813.9297 | 78.9964 | -20.0053
0 | 24.622 | 45.9964 | -20.0045
0 | 73.956 | 45.9961 | -20.0036
0 | 123.2687 | 45.9959 | -20.0042
0 | 172.5746 | 45.9959 | -20.0042
0 | 221.9359 | 45.9965 | -20.0044
0 | 271.2569 | 45.9963 | -20.004
0 | 320.6026 | 45.996 | -20.0046
0 | 369.9324 | 45.9962 | -20.0043
0 | 419.2506 | 45.9962 | -20.0033
0 | 468.574 | 45.9962 | -20.0043
0 | 517.9194 | 45.9962 | -20.0043
0 | 567.2551 | 45.9965 | -20.004
0 | 616.6064 | 45.9966 | -20.0042
0 | 665.93 | 45.996 | -20.0042
0 | 715.2792 | 45.9969 | -20.0037
0 | 764.5764 | 45.9965 | -20.0043
0 | 813.9211 | 45.9961 | -20.0039
0 | 12.2199 | 51.4993 | -33.5047
0 | 61.5888 | 51.5127 | -33.5035
0 | 110.9582 | 51.5111 | -33.5036
0 | 160.3291 | 51.5003 | -33.5036
0 | 209.6986 | 51.51 | -33.5043
0 | 259.0653 | 51.5136 | -33.5035
0 | 308.4367 | 51.5054 | -33.5029
0 | 357.8067 | 51.5138 | -33.5035
0 | 407.176 | 51.5117 | -33.5035
0 | 456.5459 | 51.4942 | -33.5034
0 | 505.9143 | 51.5018 | -33.5038
0 | 555.2847 | 51.506 | -33.5043
0 | 604.6542 | 51.5112 | -33.5025
0 | 654.0242 | 51.5063 | -33.5029
0 | 703.3927 | 51.5046 | -33.5029
0 | 752.7628 | 51.5135 | -33.5038
0 | 802.1323 | 51.4909 | -33.5042
0 | 12.2192 | 70.4592 | -33.5039
0 | 61.5887 | 70.4752 | -33.5035
0 | 110.9581 | 70.4758 | -33.5038
0 | 160.3275 | 70.4857 | -33.5038
0 | 209.6976 | 70.4866 | -33.5048
0 | 259.0663 | 70.4854 | -33.5044
0 | 308.4365 | 70.4688 | -33.5042
0 | 357.8055 | 70.4787 | -33.5043
0 | 407.1757 | 70.478 | -33.5034
0 | 456.5452 | 70.4752 | -33.5037
0 | 505.9148 | 70.4892 | -33.5037
0 | 555.2835 | 70.4798 | -33.5039
0 | 604.6536 | 70.4822 | -33.5041
0 | 654.0227 | 70.4751 | -33.5043
0 | 703.3925 | 70.4756 | -33.5041
0 | 752.7626 | 70.4927 | -33.5039
0 | 802.1316 | 70.4832 | -33.5042