## calc
0 | 0.0833 | 45.9932 | -20.0039 |  | Run4 | Q3C4 |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.4044 | 45.993 | -20.0053 | 1 | 0.0833 | 0.0459 | 24.5783 | 24.6152 | 12.3307 | -2.325 | 51.5094 | 70.4839 | -3.35
0 | 98.7283 | 45.9933 | -20.0068 | 2 | 49.4044 | 49.3736 | 73.9112 | 73.942 | 61.6578 | -8.2 | 51.484 | 70.463 | -26.5
0 | 148.0809 | 45.9932 | -20.0071 | 3 | 98.7283 | 98.6974 | 123.2303 | 123.2658 | 110.9805 | -18.55 | 51.4932 | 70.4616 | -22.6
0 | 197.3868 | 45.9932 | -20.0068 | 4 | 148.0809 | 148.0518 | 172.585 | 172.6162 | 160.3335 | 1.475 | 51.4725 | 70.467 | -30.25
0 | 246.7345 | 45.9931 | -20.0059 | 5 | 197.3868 | 197.3705 | 221.9046 | 221.9258 | 209.6469 | -18.075 | 51.4958 | 70.4597 | -22.25
0 | 296.0929 | 45.9926 | -20.0054 | 6 | 246.7345 | 246.701 | 271.2332 | 271.2702 | 258.9847 | -13.275 | 51.4963 | 70.4432 | -30.25
0 | 345.3952 | 45.9929 | -20.0053 | 7 | 296.0929 | 296.0637 | 320.5982 | 320.6253 | 308.345 | 14.025 | 51.4907 | 70.4575 | -25.9
0 | 394.6937 | 45.9931 | -20.0061 | 8 | 345.3952 | 345.3709 | 369.9053 | 369.9298 | 357.6503 | -13.7 | 51.4888 | 70.4552 | -28
0 | 444.0313 | 45.9934 | -20.0061 | 9 | 394.6937 | 394.6877 | 419.2237 | 419.232 | 406.9593 | -37.725 | 51.4903 | 70.4551 | -27.3
0 | 493.3969 | 45.993 | -20.0068 | 10 | 444.0313 | 444.0252 | 468.5627 | 468.5674 | 456.2966 | -33.35 | 51.4816 | 70.4458 | -36.3
0 | 542.7207 | 45.9933 | -20.0055 | 11 | 493.3969 | 493.4033 | 517.9416 | 517.938 | 505.6699 | 6.95 | 51.4877 | 70.4616 | -25.35
0 | 592.0738 | 45.9932 | -20.0055 | 12 | 542.7207 | 542.7266 | 567.2635 | 567.2567 | 554.9919 | -4.125 | 51.4852 | 70.4589 | -27.95
0 | 641.3973 | 45.9932 | -20.0051 | 13 | 592.0738 | 592.0768 | 616.6093 | 616.6077 | 604.3419 | 12.9 | 51.4894 | 70.46 | -25.3
0 | 690.755 | 45.9928 | -20.0055 | 14 | 641.3973 | 641.3979 | 665.9352 | 665.9338 | 653.6661 | 4.05 | 51.4924 | 70.4513 | -28.15
0 | 740.084 | 45.9974 | -20.0041 | 15 | 690.755 | 690.7299 | 715.2647 | 715.2924 | 703.0105 | 15.5 | 51.5049 | 70.4686 | -13.25
0 | 789.3877 | 45.9976 | -20.0053 | 16 | 740.084 | 740.09 | 764.6259 | 764.6198 | 752.3549 |  | 51.5177 | 70.4972
0 | 0.0459 | 78.9924 | -20.0035 | 17 | 789.3877 | 789.3976 | 813.9346 | 813.9259 | 801.6615 |  | 51.4968 | 70.4892
0 | 49.3736 | 78.9919 | -20.0046 | [6 empty] | 16.3349 |  |  | 7.7402
0 | 98.6974 | 78.9926 | -20.0046
0 | 148.0518 | 78.9922 | -20.0048
0 | 197.3705 | 78.9915 | -20.0048
0 | 246.701 | 78.9912 | -20.0039
0 | 296.0637 | 78.991 | -20.0038
0 | 345.3709 | 78.9918 | -20.0043
0 | 394.6877 | 78.9913 | -20.0042
0 | 444.0252 | 78.9923 | -20.0045
0 | 493.4033 | 78.9926 | -20.0048
0 | 542.7266 | 78.9922 | -20.0044
0 | 592.0768 | 78.9919 | -20.0045
0 | 641.3979 | 78.992 | -20.003
0 | 690.7299 | 78.9918 | -20.0046
0 | 740.09 | 78.9965 | -20.0031
0 | 789.3976 | 78.9955 | -20.0031
0 | 24.5783 | 78.9934 | -20.0055
0 | 73.9112 | 78.9936 | -20.0052
0 | 123.2303 | 78.9932 | -20.0042
0 | 172.585 | 78.9932 | -20.0042
0 | 221.9046 | 78.9931 | -20.0038
0 | 271.2332 | 78.9934 | -20.0045
0 | 320.5982 | 78.9937 | -20.005
0 | 369.9053 | 78.9934 | -20.0058
0 | 419.2237 | 78.9934 | -20.0049
0 | 468.5627 | 78.9934 | -20.0049
0 | 517.9416 | 78.9936 | -20.0049
0 | 567.2635 | 78.9932 | -20.0049
0 | 616.6093 | 78.9939 | -20.0047
0 | 665.9352 | 78.9939 | -20.0049
0 | 715.2647 | 78.9934 | -20.0052
0 | 764.6259 | 78.9988 | -20.0037
0 | 813.9346 | 78.999 | -20.0035
0 | 24.6152 | 45.9935 | -20.0048
0 | 73.942 | 45.9936 | -20.0049
0 | 123.2658 | 45.9934 | -20.004
0 | 172.6162 | 45.9934 | -20.0048
0 | 221.9258 | 45.9929 | -20.0055
0 | 271.2702 | 45.993 | -20.0048
0 | 320.6253 | 45.9936 | -20.0039
0 | 369.9298 | 45.9936 | -20.0049
0 | 419.232 | 45.994 | -20.0046
0 | 468.5674 | 45.9935 | -20.0053
0 | 517.938 | 45.9937 | -20.0041
0 | 567.2567 | 45.9937 | -20.0052
0 | 616.6077 | 45.994 | -20.0036
0 | 665.9338 | 45.9935 | -20.0044
0 | 715.2924 | 45.9933 | -20.005
0 | 764.6198 | 45.9984 | -20.0041
0 | 813.9259 | 45.9989 | -20.0035
0 | 12.2262 | 51.5094 | -33.5046
0 | 61.5952 | 51.484 | -33.5038
0 | 110.9644 | 51.4932 | -33.5033
0 | 160.3336 | 51.4725 | -33.5034
0 | 209.7047 | 51.4958 | -33.5051
0 | 259.0725 | 51.4963 | -33.5031
0 | 308.4444 | 51.4907 | -33.5041
0 | 357.8132 | 51.4888 | -33.504
0 | 407.1832 | 51.4903 | -33.5038
0 | 456.552 | 51.4816 | -33.5037
0 | 505.9226 | 51.4877 | -33.504
0 | 555.2915 | 51.4852 | -33.505
0 | 604.6606 | 51.4894 | -33.5032
0 | 654.0294 | 51.4924 | -33.5032
0 | 703.401 | 51.5049 | -33.5035
0 | 752.7716 | 51.5177 | -33.5022
0 | 802.1415 | 51.4968 | -33.5026
0 | 12.2256 | 70.4839 | -33.5038
0 | 61.5947 | 70.463 | -33.5045
0 | 110.9645 | 70.4616 | -33.504
0 | 160.3333 | 70.467 | -33.5045
0 | 209.7028 | 70.4597 | -33.5041
0 | 259.0729 | 70.4432 | -33.5032
0 | 308.4418 | 70.4575 | -33.5038
0 | 357.812 | 70.4552 | -33.5044
0 | 407.1828 | 70.4551 | -33.5046
0 | 456.5518 | 70.4458 | -33.5046
0 | 505.9215 | 70.4616 | -33.5039
0 | 555.2901 | 70.4589 | -33.5042
0 | 604.6607 | 70.46 | -33.5037
0 | 654.0302 | 70.4513 | -33.5034
0 | 703.4001 | 70.4686 | -33.5044
0 | 752.77 | 70.4972 | -33.5028
0 | 802.139 | 70.4892 | -33.5034