## calc
0 | -51.4774 | -78.7586 | 12.1825 | Run 3 | Q4C1 | All | Y |  |  | X
0 | -51.5955 | -78.7568 | 36.8673 | 1 | -90.1017 | 28.3 | 52.4303 | -51.4774 | -70.4446 | 39
0 | -51.4948 | -78.7555 | 61.5539 | 2 | -90.078 | 52 | 28.7303 | -51.5955 | -70.5438 | -69.65
0 | -51.5027 | -78.7565 | 86.2379 | 3 | -90.0619 | 68.1 | 12.6303 | -51.4948 | -70.4709 | 17.15
0 | -51.5142 | -78.7561 | 110.9211 | 3 | -90.0256 | 104.4 | -23.6697 | -51.5027 | -70.4797 | 8.8
0 | -51.5083 | -78.7567 | 135.6058 | 4 | -90.0653 | 64.7 | 16.0303 | -51.5142 | -70.4723 | 6.75
0 | -51.5085 | -78.7566 | 160.2902 | 5 | -90.0627 | 67.3 | 13.4303 | -51.5083 | -70.4734 | 9.15
0 | -51.5211 | -78.7568 | 184.9749 | 6 | -90.039 | 91 | -10.2697 | -51.5085 | -70.4783 | 6.6
0 | -51.5117 | -78.7567 | 209.6595 | 7 | -90.0458 | 84.2 | -3.4697 | -51.5211 | -70.4921 | -6.6
0 | -51.5185 | -78.757 | 234.344 | 8 | -90.059 | 71 | 9.7303 | -51.5117 | -70.4727 | 7.8
0 | -51.5312 | -78.7577 | 259.0283 | 9 | -90.0663 | 63.7 | 17.0303 | -51.5185 | -70.4815 | 0
0 | -51.5108 | -78.7566 | 283.7126 | 10 | -90.0621 | 67.9 | 12.8303 | -51.5312 | -70.485 | -8.1
0 | -51.4976 | -78.7573 | 308.3966 | 11 | -90.0569 | 73.1 | 7.6303 | -51.5108 | -70.4823 | 3.45
0 | -51.5236 | -78.7571 | 333.0811 | 12 | -90.0643 | 65.7 | 15.0303 | -51.4976 | -70.4699 | 16.25
0 | -51.5166 | -78.7578 | 357.7662 | 13 | -90.0601 | 69.9 | 10.8303 | -51.5236 | -70.4755 | 0.45
0 | -51.505 | -78.7573 | 382.4503 | 14 | -90.0522 | 77.8 | 2.9303 | -51.5166 | -70.4944 | -5.5
0 | -51.5024 | -78.7574 | 407.135 | 15 | -90.0552 | 74.8 | 5.9303 | -51.505 | -70.4762 | 9.4
0 | -51.5146 | -78.7572 | 431.8194 | 16 | -90.0354 | 94.6 | -13.8697 | -51.5024 | -70.4803 | 8.65
0 | -51.5161 | -78.7569 | 456.5038 | 17 | -90.0291 | 100.9 | -20.1697 | -51.5146 | -70.4845 | 0.45
0 | -51.529 | -78.7573 | 481.1885 | 18 | -90.0517 | 78.3 | 2.4303 | -51.5161 | -70.4729 | 5.5
0 | -51.5012 | -78.757 | 505.8727 | 19 | -90.0434 | 86.6 | -5.8697 | -51.529 | -70.5004 | -14.7
0 | -51.5103 | -78.757 | 530.558 | 20 | -90.0439 | 86.1 | -5.3697 | -51.5012 | -70.4807 | 9.05
0 | -51.4987 | -78.7573 | 555.2424 | 21 | -90.0442 | 85.8 | -5.0697 | -51.5103 | -70.4827 | 3.5
0 | -51.5021 | -78.7584 | 579.926 | 22 | -90.0419 | 88.1 | -7.3697 | -51.4987 | -70.4724 | 14.45
0 | -51.5034 | -78.7586 | 604.6106 | 23 | -90.031 | 99 | -18.2697 | -51.5021 | -70.4692 | 14.35
0 | -51.5076 | -78.7574 | 629.295 | 24 | -90.0432 | 86.8 | -6.0697 | -51.5034 | -70.4809 | 7.85
0 | -51.504 | -78.7574 | 653.9792 | 25 | -90.0592 | 70.8 | 9.9303 | -51.5076 | -70.4816 | 5.4
0 | -51.5311 | -78.7571 | 678.6643 | 26 | -90.0425 | 87.5 | -6.7697 | -51.504 | -70.4781 | 8.95
0 | -51.5165 | -78.7573 | 703.3489 | 27 | -90.0539 | 76.1 | 4.6303 | -51.5311 | -70.5006 | -15.85
0 | -51.5363 | -78.7575 | 728.0337 | 28 | -90.0325 | 97.5 | -16.7697 | -51.5165 | -70.4761 | 3.7
0 | -51.509 | -78.7578 | 752.7184 | 29 | -90.0457 | 84.3 | -3.5697 | -51.5363 | -70.5116 | -23.95
0 | -51.4988 | -78.7572 | 777.4022 | 30 | -90.0406 | 89.4 | -8.6697 | -51.509 | -70.4792 | 5.9
0 | -51.5048 | -78.7569 | 802.0862 | 31 | -90.0411 | 88.9 | -8.1697 | -51.4988 | -70.4678 | 16.7
0 | -70.4446 | -78.7588 | 12.1807 | 32 | -89.9905 | 139.5 | -58.7697 | -51.5048 | -70.4884 | 3.4
0 | -70.5438 | -78.7586 | 36.8653 |  | Avrg | 80.7303 |  |  | Avrg | 2.6758
0 | -70.4709 | -78.7574 | 61.5492 |  | RMS | 17.0337 |  |  | RMS | 21.5701
0 | -70.4797 | -78.7575 | 86.2346
0 | -70.4723 | -78.7585 | 110.9192
0 | -70.4734 | -78.7586 | 135.603
0 | -70.4783 | -78.7585 | 160.2879
0 | -70.4921 | -78.7581 | 184.972
0 | -70.4727 | -78.7587 | 209.6567
0 | -70.4815 | -78.7586 | 234.3409
0 | -70.485 | -78.7586 | 259.0254
0 | -70.4823 | -78.7586 | 283.7106
0 | -70.4699 | -78.7588 | 308.3944
0 | -70.4755 | -78.7586 | 333.0791
0 | -70.4944 | -78.7585 | 357.7634
0 | -70.4762 | -78.7585 | 382.4479
0 | -70.4803 | -78.7585 | 407.1317
0 | -70.4845 | -78.7584 | 431.8171
0 | -70.4729 | -78.7585 | 456.5016
0 | -70.5004 | -78.7585 | 481.186
0 | -70.4807 | -78.7587 | 505.8701
0 | -70.4827 | -78.7583 | 530.5549
0 | -70.4724 | -78.7585 | 555.239
0 | -70.4692 | -78.7587 | 579.9239
0 | -70.4809 | -78.7585 | 604.6087
0 | -70.4816 | -78.7588 | 629.2936
0 | -70.4781 | -78.7578 | 653.977
0 | -70.5006 | -78.7579 | 678.6623
0 | -70.4761 | -78.7586 | 703.3465
0 | -70.5116 | -78.7585 | 728.0309
0 | -70.4792 | -78.7585 | 752.7156
0 | -70.4678 | -78.7583 | 777.3999
0 | -70.4884 | -78.7588 | 802.0843
0 | -61.0065 | -90.1017 | 12.1828
0 | -61.0077 | -90.078 | 36.8677
0 | -61.0072 | -90.0619 | 61.5479
0 | -61.007 | -90.0256 | 86.2365
0 | -61.0072 | -90.0653 | 110.9209
0 | -61.0075 | -90.0627 | 135.6052
0 | -61.0066 | -90.039 | 160.2899
0 | -61.0062 | -90.0458 | 184.9738
0 | -61.0059 | -90.059 | 209.6585
0 | -61.0061 | -90.0663 | 234.343
0 | -61.006 | -90.0621 | 259.0277
0 | -61.0064 | -90.0569 | 283.7121
0 | -61.0059 | -90.0643 | 308.3963
0 | -61.0061 | -90.0601 | 333.0808
0 | -61.0075 | -90.0522 | 357.7653
0 | -61.0068 | -90.0552 | 382.4501
0 | -61.0065 | -90.0354 | 407.134
0 | -61.0064 | -90.0291 | 431.8191
0 | -61.0063 | -90.0517 | 456.5036
0 | -61.0067 | -90.0434 | 481.1882
0 | -61.0063 | -90.0439 | 505.8717
0 | -61.0061 | -90.0442 | 530.5567
0 | -61.0056 | -90.0419 | 555.241
0 | -61.0058 | -90.031 | 579.9264
0 | -61.0057 | -90.0432 | 604.6106
0 | -61.0061 | -90.0592 | 629.295
0 | -61.0063 | -90.0425 | 653.979
0 | -61.0063 | -90.0539 | 678.6641
0 | -61.0061 | -90.0325 | 703.3483
0 | -61.0059 | -90.0457 | 728.0327
0 | -61.006 | -90.0406 | 752.7183
0 | -61.0064 | -90.0411 | 777.4015
0 | -61.0068 | -89.9905 | 802.0862
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047