## calc
0 | -44.0064 | -62.0088 | 98.6746 |  | Q4C1 | Run 3 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | -44.0079 | -62.0061 | 147.9902 | 1 | 98.6746 | 98.6478 | 123.2131 | 123.1874 | 110.9307 | 0 | 4 | -51.547 | -70.5217 | -34.35
0 | -44.0083 | -62.0062 | 197.3226 | 2 | 147.9902 | 147.9929 | 172.5228 | 172.5284 | 160.2586 | -10.15 | 6 | -51.4792 | -70.4505 | 35.15
0 | -44.0081 | -62.0054 | 246.6949 | 3 | 197.3226 | 197.3221 | 221.8569 | 221.8584 | 209.59 | -16.725 | 8 | -51.5029 | -70.4647 | 16.2
0 | -44.0086 | -62.0063 | 296.0022 | 4 | 246.6949 | 246.6793 | 271.2208 | 271.2106 | 258.9514 | 6.675 | 10 | -51.4955 | -70.4641 | 20.2
0 | -44.0087 | -62.0055 | 345.3437 | 5 | 296.0022 | 296.0028 | 320.5365 | 320.5384 | 308.27 | -12.75 | 12 | -51.5056 | -70.4714 | 11.5
0 | -44.0086 | -62.006 | 394.6958 | 6 | 345.3437 | 345.36 | 369.8812 | 369.901 | 357.6215 | 0.75 | 14 | -51.5206 | -70.4773 | 1.05
0 | -44.0085 | -62.0062 | 444.0451 | 7 | 394.6958 | 394.713 | 419.2295 | 419.2468 | 406.9713 | 12.55 | 16 | -51.4899 | -70.4641 | 23
0 | -44.0084 | -62.0061 | 493.3653 | 8 | 444.0451 | 444.0317 | 468.5784 | 468.5685 | 456.3059 | 9.2 | 18 | -51.5095 | -70.4868 | 1.85
0 | -44.0089 | -62.0062 | 542.683 | 9 | 493.3653 | 493.3759 | 517.8964 | 517.9107 | 505.6371 | 2.35 | 20 | -51.4971 | -70.4754 | 13.75
0 | -44.0082 | -62.0058 | 591.9753 | 10 | 542.683 | 542.7089 | 567.2184 | 567.2426 | 554.9632 | -9.5 | 22 | -51.5241 | -70.4811 | -2.6
0 | -44.0075 | -62.0059 | 641.3315 | 11 | 591.9753 | 592.0131 | 616.5134 | 616.5476 | 604.2623 | -48.375 | 24 | -51.5053 | -70.4845 | 5.1
0 | -44.0089 | -62.006 | 690.667 | 12 | 641.3315 | 641.3128 | 665.8679 | 665.8507 | 653.5907 | -58 | 26 | -51.5015 | -70.4759 | 11.3
0 | -44.0084 | -62.0063 | 740.0581 | 13 | 690.667 | 690.6642 | 715.2006 | 715.1983 | 702.9325 | -54.2 | 28 | -51.4732 | -70.455 | 35.9
0 | -44.0082 | -62.0066 | 789.4183 | 14 | 740.0581 | 740.0213 | 764.5953 | 764.5603 | 752.3088 | -15.975 | 30 | -51.5116 | -70.4877 | 0.35
0 | 0.0904 | 78.9942 | -20.0037 | 15 | 789.4183 | 789.3799 | 813.9532 | 813.9089 | 801.6651 | 2.35 | 32 | -51.5139 | -70.475 | 5.55
0 | 49.3924 | 78.9941 | -20.0044 | 16
0 | -78.0091 | -62.0069 | 98.6478 | 17
0 | -78.0085 | -62.0062 | 147.9929
0 | -78.0093 | -62.0053 | 197.3221
0 | -78.0094 | -62.0063 | 246.6793
0 | -78.0091 | -62.0062 | 296.0028
0 | -78.0099 | -62.0057 | 345.36
0 | -78.0093 | -62.0062 | 394.713
0 | -78.0094 | -62.006 | 444.0317
0 | -78.0085 | -62.0064 | 493.3759
0 | -78.0092 | -62.0064 | 542.7089
0 | -78.0093 | -62.0059 | 592.0131
0 | -78.0093 | -62.0061 | 641.3128
0 | -78.0091 | -62.0062 | 690.6642
0 | -78.0089 | -62.0056 | 740.0213
0 | -78.0093 | -62.0062 | 789.3799
0 | 24.6204 | 78.996 | -20.0054
0 | 73.9286 | 78.9963 | -20.005
0 | -44.0074 | -62.0069 | 123.2131
0 | -44.0078 | -62.0064 | 172.5228
0 | -44.0086 | -62.0058 | 221.8569
0 | -44.008 | -62.0057 | 271.2208
0 | -44.0085 | -62.0062 | 320.5365
0 | -44.0078 | -62.0063 | 369.8812
0 | -44.0074 | -62.0064 | 419.2295
0 | -44.0075 | -62.0069 | 468.5784
0 | -44.008 | -62.0062 | 517.8964
0 | -44.0078 | -62.0065 | 567.2184
0 | -44.0076 | -62.0056 | 616.5134
0 | -44.0081 | -62.0063 | 665.8679
0 | -44.0078 | -62.0066 | 715.2006
0 | -44.0071 | -62.0067 | 764.5953
0 | -44.0073 | -62.0077 | 813.9532
0 | 24.622 | 45.9964 | -20.0045
0 | 73.956 | 45.9961 | -20.0036
0 | -78.0096 | -62.007 | 123.1874
0 | -78.0089 | -62.0075 | 172.5284
0 | -78.0092 | -62.0074 | 221.8584
0 | -78.0091 | -62.0067 | 271.2106
0 | -78.0088 | -62.0075 | 320.5384
0 | -78.0089 | -62.0069 | 369.901
0 | -78.0087 | -62.0078 | 419.2468
0 | -78.0088 | -62.0067 | 468.5685
0 | -78.0083 | -62.0079 | 517.9107
0 | -78.009 | -62.0076 | 567.2426
0 | -78.0092 | -62.0076 | 616.5476
0 | -78.0084 | -62.0064 | 665.8507
0 | -78.0094 | -62.0075 | 715.1983
0 | -78.008 | -62.0082 | 764.5603
0 | -78.009 | -62.0078 | 813.9089
0 | -51.547 | 78.7546 | 12.2193
0 | -51.4792 | 78.7537 | 36.9056
0 | -51.5029 | -78.7568 | 110.912
0 | -51.4955 | -78.7569 | 160.2806
0 | -51.5056 | -78.7567 | 209.648
0 | -51.5206 | -78.7562 | 259.0184
0 | -51.4899 | -78.7569 | 308.3874
0 | -51.5095 | -78.7555 | 357.7559
0 | -51.4971 | -78.7553 | 407.1232
0 | -51.5241 | -78.756 | 456.4933
0 | -51.5053 | -78.756 | 505.8631
0 | -51.5015 | -78.7567 | 555.2312
0 | -51.4732 | -78.7566 | 604.5997
0 | -51.5116 | -78.7563 | 653.9685
0 | -51.5139 | -78.7559 | 703.3377
0 | -51.5371 | -78.7545 | 752.7048
0 | -51.5031 | -78.757 | 802.0757
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
0 | -70.5217 | 78.7543 | 12.2198
0 | -70.4505 | 78.754 | 36.9058
| -70.4647 | -78.7578 | 110.9122
| -70.4641 | -78.7567 | 160.2791
| -70.4714 | -78.7574 | 209.6487
| -70.4773 | -78.7575 | 259.018
| -70.4641 | -78.7575 | 308.3868
| -70.4868 | -78.7571 | 357.7551
| -70.4754 | -78.7569 | 407.1246
| -70.4811 | -78.7578 | 456.4938
| -70.4845 | -78.7576 | 505.8621
| -70.4759 | -78.757 | 555.2305
| -70.455 | -78.7574 | 604.5994
| -70.4877 | -78.7574 | 653.9685
| -70.475 | -78.7572 | 703.3369
| -70.5101 | -78.757 | 752.7067
| -70.4883 | -78.7577 | 802.0749
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605