## calc
0 | -44.005 | -62.0096 | 0.0023 |  | Q4C1 | Run4 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | -44.007 | -62.007 | 49.338 | 1 | 0.0023 | -0.005 | 24.5339 | 24.5272 | 12.2646 | 0 | 4 | -51.4646 | -70.4313 | 52.05
0 | -44.0065 | -62.0069 | 98.675 | 2 | 49.338 | 49.3316 | 73.8705 | 73.8697 | 61.6024 | -0.15 | 6 | -51.4441 | -70.4082 | 73.85
0 | -44.0068 | -62.0063 | 148.0318 | 3 | 98.675 | 98.6569 | 123.214 | 123.1963 | 110.9355 | -5.05 | 8 | -51.47 | -70.4311 | 49.45
0 | -44.0074 | -62.0059 | 197.3226 | 4 | 148.0318 | 148.016 | 172.5655 | 172.5516 | 160.2912 | 12.625 | 10 | -51.5215 | -70.4897 | -5.6
0 | -44.0075 | -62.0055 | 246.6661 | 5 | 197.3226 | 197.322 | 221.857 | 221.8587 | 209.5901 | -26.525 | 12 | -51.5068 | -70.4717 | 10.75
0 | -44.0074 | -62.0053 | 296.0013 | 6 | 246.6661 | 246.6514 | 271.1931 | 271.1826 | 258.9233 | -31.3 | 14 | -51.5205 | -70.4763 | 1.6
0 | -44.0073 | -62.0049 | 345.3426 | 7 | 296.0013 | 296.0019 | 320.536 | 320.5378 | 308.2692 | -23.35 | 16 | -51.4913 | -70.4648 | 21.95
0 | -44.0073 | -62.0055 | 394.6738 | 8 | 345.3426 | 345.3589 | 369.8807 | 369.9005 | 357.6207 | -9.925 | 18 | -51.511 | -70.4875 | 0.75
0 | -44.007 | -62.0058 | 444.0027 | 9 | 394.6738 | 394.6953 | 419.2078 | 419.2296 | 406.9516 | -16.975 | 20 | -51.4992 | -70.4762 | 12.3
0 | -44.0071 | -62.0056 | 493.3633 | 10 | 444.0027 | 444.0049 | 468.5364 | 468.5427 | 456.2717 | -34.925 | 22 | -51.5246 | -70.4799 | -2.25
0 | -44.0073 | -62.005 | 542.6804 | 11 | 493.3633 | 493.3737 | 517.8945 | 517.9088 | 505.6351 | -9.525 | 24 | -51.5075 | -70.4851 | 3.7
0 | -44.0073 | -62.0057 | 592.0052 | 12 | 542.6804 | 542.7063 | 567.2158 | 567.2402 | 554.9607 | -21.925 | 26 | -51.5039 | -70.4768 | 9.65
0 | -44.0081 | -62.0053 | 641.3479 | 13 | 592.0052 | 592.0268 | 616.543 | 616.5621 | 604.2843 | -36.325 | 28 | -51.474 | -70.4541 | 35.95
0 | -44.0075 | -62.0054 | 690.6983 | 14 | 641.3479 | 641.3498 | 665.884 | 665.8869 | 653.6172 | -41.45 | 30 | -51.514 | -70.4891 | -1.55
0 | -44.007 | -62.0057 | 740.0541 | 15 | 690.6983 | 690.6727 | 715.2323 | 715.207 | 702.9526 | -44.025 | 32 | -51.5484 | -70.509 | -28.7
0 | -44.0071 | -62.0058 | 789.414
0 | -78.0087 | -62.0075 | -0.005
0 | -78.0082 | -62.0073 | 49.3316
0 | -78.0084 | -62.0064 | 98.6569
0 | -78.0077 | -62.0065 | 148.016
0 | -78.0085 | -62.006 | 197.322
0 | -78.0094 | -62.0069 | 246.6514
0 | -78.0083 | -62.0057 | 296.0019
0 | -78.008 | -62.0057 | 345.3589
0 | -78.0087 | -62.0057 | 394.6953
0 | -78.0078 | -62.0058 | 444.0049
0 | -78.0078 | -62.006 | 493.3737
0 | -78.0085 | -62.0064 | 542.7063
0 | -78.008 | -62.0063 | 592.0268
0 | -78.0089 | -62.0058 | 641.3498
0 | -78.009 | -62.0064 | 690.6727
0 | -78.0088 | -62.0052 | 740.0172
0 | -78.0084 | -62.0057 | 789.3754
0 | -44.0062 | -62.0085 | 24.5339
0 | -44.0055 | -62.0091 | 73.8705
0 | -44.0076 | -62.0064 | 123.214
0 | -44.0074 | -62.0059 | 172.5655
0 | -44.0078 | -62.0051 | 221.857
0 | -44.0073 | -62.0056 | 271.1931
0 | -44.0074 | -62.0062 | 320.536
0 | -44.0073 | -62.0062 | 369.8807
0 | -44.0063 | -62.0077 | 419.2078
0 | -44.0075 | -62.0061 | 468.5364
0 | -44.0067 | -62.0059 | 517.8945
0 | -44.007 | -62.0057 | 567.2158
0 | -44.0078 | -62.0055 | 616.543
0 | -44.0073 | -62.0059 | 665.884
0 | -44.0072 | -62.006 | 715.2323
0 | -44.0064 | -62.0076 | 764.5912
0 | -44.0062 | -62.0072 | 813.9487
0 | -78.0085 | -62.0075 | 24.5272
0 | -78.0077 | -62.0089 | 73.8697
0 | -78.0082 | -62.0073 | 123.1963
0 | -78.0087 | -62.0056 | 172.5516
0 | -78.0088 | -62.0068 | 221.8587
0 | -78.0088 | -62.0066 | 271.1826
0 | -78.0086 | -62.0068 | 320.5378
0 | -78.0089 | -62.0069 | 369.9005
0 | -78.0088 | -62.0081 | 419.2296
0 | -78.0081 | -62.007 | 468.5427
0 | -78.0083 | -62.0061 | 517.9088
0 | -78.0084 | -62.0074 | 567.2402
0 | -78.0084 | -62.0072 | 616.5621
0 | -78.0081 | -62.0067 | 665.8869
0 | -78.0085 | -62.0065 | 715.207
0 | -78.0084 | -62.0079 | 764.5566
0 | -78.0082 | -62.0077 | 813.9047
0 | -51.4646 | -78.7579 | 12.1728
0 | -51.4441 | -78.7564 | 61.5409
0 | -51.47 | -78.7554 | 110.9116
0 | -51.5215 | -78.7566 | 160.2802
0 | -51.5068 | -78.7558 | 209.6487
0 | -51.5205 | -78.7557 | 259.0177
0 | -51.4913 | -78.756 | 308.3869
0 | -51.511 | -78.7547 | 357.7563
0 | -51.4992 | -78.754 | 407.1249
0 | -51.5246 | -78.7554 | 456.4934
0 | -51.5075 | -78.7553 | 505.8629
0 | -51.5039 | -78.756 | 555.2307
0 | -51.474 | -78.7557 | 604.5997
0 | -51.514 | -78.7556 | 653.9693
0 | -51.5484 | -78.7547 | 703.338
0 | -51.5393 | -78.7554 | 752.7058
0 | -51.5055 | -78.7555 | 802.0738
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.4313 | -78.7585 | 12.173
| -70.4082 | -78.7583 | 61.5413
| -70.4311 | -78.757 | 110.9116
| -70.4897 | -78.7569 | 160.2804
| -70.4717 | -78.7566 | 209.6487
| -70.4763 | -78.7566 | 259.018
| -70.4648 | -78.7567 | 308.3864
| -70.4875 | -78.7563 | 357.7558
| -70.4762 | -78.7564 | 407.1244
| -70.4799 | -78.7565 | 456.4933
| -70.4851 | -78.757 | 505.8621
| -70.4768 | -78.7565 | 555.2313
| -70.4541 | -78.7565 | 604.5991
| -70.4891 | -78.7565 | 653.9682
| -70.509 | -78.7563 | 703.3371
| -70.511 | -78.7568 | 752.7059
| -70.4893 | -78.7567 | 802.0745
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605