## calc
0 | -44.0051 | -62.0064 | 98.7154 |  | Q4C1 | Run5 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | -44.0043 | -62.0074 | 148.0309 | 1 | 98.7154 | 98.6865 | 123.2536 | 123.2249 | 110.9701 | -39.9 | 4 | -51.5153 | -70.4313 | 26.7
0 | -44.0043 | -62.0072 | 197.3394 | 2 | 148.0309 | 148.015 | 172.564 | 172.5497 | 160.2899 | -58.1 | 6 | -51.5198 | -70.4082 | 36
0 | -44.0039 | -62.006 | 246.703 | 3 | 197.3394 | 197.3337 | 221.8731 | 221.8693 | 209.6039 | -82.125 | 8 | -51.4999 | -70.4311 | 34.5
0 | -44.0035 | -62.0063 | 296.001 | 4 | 246.703 | 246.6944 | 271.2282 | 271.224 | 258.9624 | -61.6 | 10 | -51.5172 | -70.4897 | -3.45
0 | -44.0042 | -62.0061 | 345.3423 | 5 | 296.001 | 296.0016 | 320.535 | 320.5369 | 308.2686 | -93.375 | 12 | -51.4896 | -70.4717 | 19.35
0 | -44.0037 | -62.0065 | 394.6738 | 6 | 345.3423 | 345.3586 | 369.8798 | 369.8993 | 357.62 | -80 | 14 | -51.5091 | -70.4763 | 7.3
0 | -44.0042 | -62.0066 | 444.0185 | 7 | 394.6738 | 394.6953 | 419.2071 | 419.2287 | 406.9512 | -86.775 | 16 | -51.4973 | -70.4648 | 18.95
0 | -44.0044 | -62.0073 | 493.3635 | 8 | 444.0185 | 444.0129 | 468.5525 | 468.5497 | 456.2834 | -92.6 | 18 | -51.5233 | -70.4875 | -5.4
0 | -44.0047 | -62.0065 | 542.681 | 9 | 493.3635 | 493.3741 | 517.8945 | 517.9085 | 505.6351 | -78.85 | 20 | -51.5058 | -70.4762 | 9
0 | -44.005 | -62.0067 | 592.0134 | 10 | 542.681 | 542.707 | 567.2159 | 567.24 | 554.961 | -91.025 | 22 | -51.5018 | -70.4799 | 9.15
0 | -44.0043 | -62.0064 | 641.3494 | 11 | 592.0134 | 592.0358 | 616.5508 | 616.5696 | 604.2924 | -97.6 | 24 | -51.5053 | -70.4851 | 4.8
0 | -44.0042 | -62.006 | 690.7106 | 12 | 641.3494 | 641.3441 | 665.885 | 665.8811 | 653.6149 | -113.1 | 26 | -51.5094 | -70.4768 | 6.9
0 | -44.0048 | -62.0067 | 740.084 | 13 | 690.7106 | 690.6768 | 715.2437 | 715.21 | 702.9603 | -105.725 | 28 | -51.5143 | -70.4541 | 15.8
0 | -44.0043 | -62.0061 | 789.4158 | 14 | 740.084 | 740.0361 | 764.6207 | 764.5749 | 752.3289 | -75.075 | 30 | -51.5077 | -70.4891 | 1.6
0 | -78.0053 | -62.0071 | 98.6865 | 15 | 789.4158 | 789.3771 | 813.9503 | 813.9059 | 801.6623 | -79.725 | 32 | -51.5036 | -70.509 | -6.3
0 | -78.0054 | -62.0067 | 148.015
0 | -78.0048 | -62.007 | 197.3337
0 | -78.0059 | -62.0068 | 246.6944
0 | -78.0053 | -62.006 | 296.0016
0 | -78.0053 | -62.0063 | 345.3586
0 | -78.0054 | -62.0067 | 394.6953
0 | -78.0054 | -62.0068 | 444.0129
0 | -78.0057 | -62.007 | 493.3741
0 | -78.0049 | -62.0069 | 542.707
0 | -78.0051 | -62.0066 | 592.0358
0 | -78.0065 | -62.0054 | 641.3441
0 | -78.0056 | -62.0071 | 690.6768
0 | -78.0055 | -62.0075 | 740.0361
0 | -78.006 | -62.0072 | 789.3771
0 | -44.0037 | -62.0069 | 123.2536
0 | -44.004 | -62.0067 | 172.564
0 | -44.0043 | -62.0062 | 221.8731
0 | -44.004 | -62.0065 | 271.2282
0 | -44.0051 | -62.0067 | 320.535
0 | -44.0042 | -62.0067 | 369.8798
0 | -44.0036 | -62.0064 | 419.2071
0 | -44.0039 | -62.0069 | 468.5525
0 | -44.0044 | -62.0068 | 517.8945
0 | -44.0043 | -62.0067 | 567.2159
0 | -44.0044 | -62.0062 | 616.5508
0 | -44.0041 | -62.0064 | 665.885
0 | -44.004 | -62.0069 | 715.2437
0 | -44.0039 | -62.0067 | 764.6207
0 | -44.0034 | -62.0078 | 813.9503
0 | -78.005 | -62.0071 | 123.2249
0 | -78.0049 | -62.0077 | 172.5497
0 | -78.0058 | -62.0068 | 221.8693
0 | -78.0054 | -62.007 | 271.224
0 | -78.0048 | -62.0079 | 320.5369
0 | -78.0061 | -62.0082 | 369.8993
0 | -78.0054 | -62.0075 | 419.2287
0 | -78.0059 | -62.008 | 468.5497
0 | -78.0042 | -62.0078 | 517.9085
0 | -78.0057 | -62.008 | 567.24
0 | -78.006 | -62.0079 | 616.5696
0 | -78.0057 | -62.0069 | 665.8811
0 | -78.0052 | -62.007 | 715.21
0 | -78.0056 | -62.008 | 764.5749
0 | -78.0048 | -62.0073 | 813.9059
0 | -51.5153 | -78.7571 | 110.9172
0 | -51.5198 | -78.7575 | 160.2864
0 | -51.4999 | -78.7571 | 209.6551
0 | -51.5172 | -78.7564 | 259.0242
0 | -51.4896 | -78.757 | 308.3933
0 | -51.5091 | -78.7561 | 357.7616
0 | -51.4973 | -78.7555 | 407.1308
0 | -51.5233 | -78.7573 | 456.4988
0 | -51.5058 | -78.7569 | 505.8687
0 | -51.5018 | -78.7574 | 555.2375
0 | -51.5053 | -78.757 | 604.6071
0 | -51.5094 | -78.7565 | 653.9768
0 | -51.5143 | -78.7574 | 703.3448
0 | -51.5077 | -78.7562 | 752.713
0 | -51.5036 | -78.7572 | 802.0819
0 | -70.4765 | -78.7575 | 110.9179
0 | -70.4875 | -78.7578 | 160.2864
0 | -70.4645 | -78.7581 | 209.6557
0 | -70.4729 | -78.7565 | 259.0238
0 | -70.4628 | -78.7579 | 308.3938
0 | -70.4853 | -78.7578 | 357.7623
0 | -70.474 | -78.7569 | 407.1311
0 | -70.4784 | -78.7574 | 456.499
0 | -70.483 | -78.7578 | 505.8687
0 | -70.4745 | -78.7577 | 555.2378
0 | -70.4853 | -78.758 | 604.6055
0 | -70.4844 | -78.7572 | 653.9758
0 | -70.4748 | -78.7578 | 703.3444
0 | -70.4792 | -78.7578 | 752.7134
0 | -70.4874 | -78.7578 | 802.0826
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.4313 | -78.7585 | 12.173
| -70.4082 | -78.7583 | 61.5413
| -70.4311 | -78.757 | 110.9116
| -70.4897 | -78.7569 | 160.2804
| -70.4717 | -78.7566 | 209.6487
| -70.4763 | -78.7566 | 259.018
| -70.4648 | -78.7567 | 308.3864
| -70.4875 | -78.7563 | 357.7558
| -70.4762 | -78.7564 | 407.1244
| -70.4799 | -78.7565 | 456.4933
| -70.4851 | -78.757 | 505.8621
| -70.4768 | -78.7565 | 555.2313
| -70.4541 | -78.7565 | 604.5991
| -70.4891 | -78.7565 | 653.9682
| -70.509 | -78.7563 | 703.3371
| -70.511 | -78.7568 | 752.7059
| -70.4893 | -78.7567 | 802.0745
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605