## calc
0 | -44.0057 | -62.009 | -0.0105 |  | Q4C2 | Run 1 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | -44.0075 | -62.0069 | 49.3163 | 1 | -0.0105 | -0.0189 | 24.5274 | 24.5195 | 12.2544 | 15.925 | 33 | -51.5785 | -70.5451 | -61.8
0 | -44.008 | -62.0075 | 98.646 | 2 | 49.3163 | 49.3179 | 73.8544 | 73.8535 | 61.5855 | 9.075 | 35 | -51.4858 | -70.4431 | 35.55
0 | -44.0075 | -62.0077 | 147.9981 | 3 | 98.646 | 98.6473 | 123.1827 | 123.1818 | 110.9145 | 0 | 37 | -51.4537 | -70.4221 | 62.1
0 | -44.0078 | -62.0071 | 197.3329 | 4 | 147.9981 | 148.0023 | 172.5311 | 172.5351 | 160.2667 | 14.2 | 39 | -51.4488 | -70.4253 | 62.95
0 | -44.0079 | -62.0073 | 246.6719 | 5 | 197.3329 | 197.3337 | 221.864 | 221.8651 | 209.5989 | 8.475 | 41 | -51.521 | -70.4897 | -5.35
0 | -44.0076 | -62.007 | 296.0146 | 6 | 246.6719 | 246.6712 | 271.2063 | 271.205 | 258.9386 | 10.15 | 43 | -51.5155 | -70.4737 | 5.4
0 | -44.0074 | -62.0072 | 345.3428 | 7 | 296.0146 | 296.0133 | 320.5471 | 320.5453 | 308.2801 | 13.625 | 45 | -51.5206 | -70.4849 | -2.75
0 | -44.008 | -62.007 | 394.6958 | 8 | 345.3428 | 345.3352 | 369.8751 | 369.8692 | 357.6056 | 1.125 | 47 | -51.4252 | -70.3974 | 88.7
0 | -44.0069 | -62.0069 | 444.0123 | 9 | 394.6958 | 394.6983 | 419.229 | 419.2285 | 406.9629 | 20.45 | 49 | -51.4013 | -70.3731 | 112.8
0 | -44.0068 | -62.0075 | 493.3518 | 10 | 444.0123 | 444.0044 | 468.5476 | 468.5387 | 456.2758 | -4.7 | 51 | -51.4517 | -70.4158 | 66.25
0 | -44.0075 | -62.0067 | 542.7013 | 11 | 493.3518 | 493.3579 | 517.8902 | 517.8899 | 505.6225 | 4 | 53 | -51.4661 | -70.445 | 44.45
0 | -44.007 | -62.0069 | 592.0194 | 12 | 542.7013 | 542.7044 | 567.2377 | 567.2439 | 554.9718 | 15.375 | 55 | -51.5582 | -70.5334 | -45.8
0 | -44.0082 | -62.0066 | 641.3551 | 13 | 592.0194 | 592.0226 | 616.5553 | 616.557 | 604.2886 | -5.875 | 57 | -51.5117 | -70.479 | 4.65
0 | -44.0076 | -62.0069 | 690.6981 | 14 | 641.3551 | 641.3569 | 665.8905 | 665.8939 | 653.6241 | -8.35 | 59 | -51.4711 | -70.4439 | 42.5
0 | -44.0081 | -62.007 | 740.0371 | 15 | 690.6981 | 690.702 | 715.2312 | 715.2352 | 702.9666 | -3.825 | 61 | -51.4562 | -70.4253 | 59.25
0 | -44.0078 | -62.0059 | 789.3763 | 16 | 740.0371 | 740.0389 | 764.5668 | 764.5702 | 752.3033 | -5.2 | 63 | -51.4472 | -70.4073 | 72.75
0 | -78.0082 | -62.0076 | -0.0189 | 17 | 789.3763 | 789.3784 | 813.9155 | 813.9184 | 801.6472 | 0.7 | 65 | -51.4534 | -70.4217 | 62.45
0 | -78.0081 | -62.0074 | 49.3179
0 | -78.0084 | -62.0072 | 98.6473
0 | -78.0088 | -62.0069 | 148.0023
0 | -78.009 | -62.0073 | 197.3337
0 | -78.009 | -62.0069 | 246.6712
0 | -78.0096 | -62.0072 | 296.0133
0 | -78.0092 | -62.0071 | 345.3352
0 | -78.0088 | -62.0067 | 394.6983
0 | -78.0081 | -62.0073 | 444.0044
0 | -78.0089 | -62.0079 | 493.3579
0 | -78.0083 | -62.0082 | 542.7044
0 | -78.0081 | -62.0075 | 592.0226
0 | -78.0093 | -62.0071 | 641.3569
0 | -78.0086 | -62.0078 | 690.702
0 | -78.0084 | -62.0078 | 740.0389
0 | -78.0086 | -62.0071 | 789.3784
0 | -44.0064 | -62.0087 | 24.5274
0 | -44.0065 | -62.0085 | 73.8544
0 | -44.0075 | -62.0079 | 123.1827
0 | -44.0071 | -62.0074 | 172.5311
0 | -44.0077 | -62.007 | 221.864
0 | -44.0074 | -62.0074 | 271.2063
0 | -44.0074 | -62.0076 | 320.5471
0 | -44.0071 | -62.0079 | 369.8751
0 | -44.007 | -62.0083 | 419.229
0 | -44.0073 | -62.0075 | 468.5476
0 | -44.0074 | -62.0078 | 517.8902
0 | -44.0076 | -62.0076 | 567.2377
0 | -44.0076 | -62.0065 | 616.5553
0 | -44.0073 | -62.007 | 665.8905
0 | -44.0072 | -62.0079 | 715.2312
0 | -44.0072 | -62.0084 | 764.5668
0 | -44.0071 | -62.0092 | 813.9155
0 | -78.0088 | -62.0079 | 24.5195
0 | -78.0084 | -62.0073 | 73.8535
0 | -78.0088 | -62.0082 | 123.1818
0 | -78.0085 | -62.0087 | 172.5351
0 | -78.008 | -62.0084 | 221.8651
0 | -78.0086 | -62.0081 | 271.205
0 | -78.0084 | -62.0084 | 320.5453
0 | -78.0089 | -62.0089 | 369.8692
0 | -78.0079 | -62.0084 | 419.2285
0 | -78.0087 | -62.0086 | 468.5387
0 | -78.0084 | -62.008 | 517.8899
0 | -78.0094 | -62.0091 | 567.2439
0 | -78.0092 | -62.0072 | 616.557
0 | -78.008 | -62.0082 | 665.8939
0 | -78.0085 | -62.0085 | 715.2352
0 | -78.0086 | -62.0077 | 764.5702
0 | -78.0091 | -62.0098 | 813.9184
0 | -51.5785 | -78.7574 | 12.1719
0 | -51.4858 | -78.7575 | 61.5409
0 | -51.4537 | -78.7574 | 110.91
0 | -51.4488 | -78.7581 | 160.2787
0 | -51.521 | -78.7576 | 209.6471
0 | -51.5155 | -78.7569 | 259.0165
0 | -51.5206 | -78.7576 | 308.385
0 | -51.4252 | -78.7565 | 357.7534
0 | -51.4013 | -78.7557 | 407.1217
0 | -51.4517 | -78.7571 | 456.4915
0 | -51.4661 | -78.7568 | 505.8604
0 | -51.5582 | -78.7575 | 555.2301
0 | -51.5117 | -78.7561 | 604.5982
0 | -51.4711 | -78.7567 | 653.9672
0 | -51.4562 | -78.7577 | 703.3348
0 | -51.4472 | -78.7566 | 752.7037
0 | -51.4534 | -78.7567 | 802.0721
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.5451 | -78.7584 | 12.1723
| -70.4431 | -78.7583 | 61.5408
| -70.4221 | -78.7584 | 110.9096
| -70.4253 | -78.7587 | 160.2786
| -70.4897 | -78.7578 | 209.6473
| -70.4737 | -78.7583 | 259.0161
| -70.4849 | -78.7578 | 308.3849
| -70.3974 | -78.7578 | 357.7545
| -70.3731 | -78.7573 | 407.1226
| -70.4158 | -78.7576 | 456.4918
| -70.445 | -78.7582 | 505.8603
| -70.5334 | -78.7574 | 555.2297
| -70.479 | -78.7576 | 604.5974
| -70.4439 | -78.7576 | 653.9664
| -70.4253 | -78.7582 | 703.3355
| -70.4073 | -78.7582 | 752.7034
| -70.4217 | -78.7583 | 802.0731
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605