## calc
0 | -51.4885 | -78.7576 | 12.1868 | Run 2 | Q4C4 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5189 | -78.7549 | 36.872 |  | 99 | -90.1249 | 5.1 | 60.3061 | -51.4885 | -70.4678 | 21.85
0 | -51.5268 | -78.7555 | 61.5578 |  | 100 | -90.0809 | 49.1 | 16.3061 | -51.5189 | -70.4751 | 3
0 | -51.5174 | -78.7551 | 86.2423 |  | 101 | -90.0711 | 58.9 | 6.5061 | -51.5268 | -70.4938 | -10.3
0 | -51.5218 | -78.7552 | 110.9281 |  | 102 | -90.0657 | 64.3 | 1.1061 | -51.5174 | -70.4929 | -5.15
0 | -51.513 | -78.7555 | 135.6117 |  | 103 | -90.0744 | 55.6 | 9.8061 | -51.5218 | -70.4858 | -3.8
0 | -51.5465 | -78.7558 | 160.2963 |  | 104 | -90.0701 | 59.9 | 5.5061 | -51.513 | -70.4761 | 5.45
0 | -51.5157 | -78.7564 | 184.9805 |  | 105 | -90.0693 | 60.7 | 4.7061 | -51.5465 | -70.521 | -33.75
0 | -51.5235 | -78.7566 | 209.6654 |  | 106 | -90.0709 | 59.1 | 6.3061 | -51.5157 | -70.4857 | -0.7
0 | -51.5072 | -78.7564 | 234.3499 |  | 107 | -90.0603 | 69.7 | -4.2939 | -51.5235 | -70.4924 | -7.95
0 | -51.5038 | -78.7566 | 259.0339 |  | 108 | -90.0739 | 56.1 | 9.3061 | -51.5072 | -70.4858 | 3.5
0 | -51.4844 | -78.7562 | 283.7189 |  | 109 | -90.0659 | 64.1 | 1.3061 | -51.5038 | -70.4669 | 14.65
0 | -51.5159 | -78.7563 | 308.403 |  | 110 | -90.0743 | 55.7 | 9.7061 | -51.4844 | -70.4613 | 27.15
0 | -51.492 | -78.7565 | 333.0883 |  | 111 | -90.0704 | 59.6 | 5.8061 | -51.5159 | -70.4863 | -1.1
0 | -51.5167 | -78.7561 | 357.7713 |  | 112 | -90.0683 | 61.7 | 3.7061 | -51.492 | -70.4598 | 24.1
0 | -51.5049 | -78.7563 | 382.4569 |  | 113 | -90.0753 | 54.7 | 10.7061 | -51.5167 | -70.4908 | -3.75
0 | -51.517 | -78.7564 | 407.1412 |  | 114 | -90.0765 | 53.5 | 11.9061 | -51.5049 | -70.4697 | 12.7
0 | -51.5108 | -78.7562 | 431.8257 |  | 115 | -90.0704 | 59.6 | 5.8061 | -51.517 | -70.4903 | -3.65
0 | -51.5135 | -78.756 | 456.5106 |  | 116 | -90.0704 | 59.6 | 5.8061 | -51.5108 | -70.4579 | 15.65
0 | -51.5192 | -78.7558 | 481.1953 |  | 117 | -90.0593 | 70.7 | -5.2939 | -51.5135 | -70.4776 | 4.45
0 | -51.5166 | -78.756 | 505.8792 |  | 118 | -90.0764 | 53.6 | 11.8061 | -51.5192 | -70.489 | -4.1
0 | -51.4841 | -78.756 | 530.564 |  | 119 | -90.0675 | 62.5 | 2.9061 | -51.5166 | -70.4781 | 2.65
0 | -51.5257 | -78.7565 | 555.2483 |  | 120 | -90.0671 | 62.9 | 2.5061 | -51.4841 | -70.4565 | 29.7
0 | -51.5146 | -78.7573 | 579.934 |  | 121 | -90.063 | 67 | -1.5939 | -51.5257 | -70.4893 | -7.5
0 | -51.5074 | -78.755 | 604.617 |  | 122 | -90.062 | 68 | -2.5939 | -51.5146 | -70.4675 | 8.95
0 | -51.5048 | -78.755 | 629.3019 |  | 123 | -90.0602 | 69.8 | -4.3939 | -51.5074 | -70.4799 | 6.35
0 | -51.5116 | -78.7562 | 653.9862 |  | 124 | -90.0648 | 65.2 | 0.20606 | -51.5048 | -70.4776 | 8.8
0 | -51.511 | -78.7567 | 678.6714 |  | 125 | -90.0725 | 57.5 | 7.9061 | -51.5116 | -70.4931 | -2.35
0 | -51.5069 | -78.7568 | 703.356 |  | 126 | -90.0584 | 71.6 | -6.1939 | -51.511 | -70.4839 | 2.55
0 | -51.4296 | -78.7558 | 728.0399 |  | 127 | -90.0592 | 70.8 | -5.3939 | -51.5069 | -70.4757 | 8.7
0 | -51.5286 | -78.7556 | 752.7257 |  | 128 | -90.0742 | 55.8 | 9.6061 | -51.4296 | -70.4203 | 75.05
0 | -51.5198 | -78.7556 | 777.4095 |  | 128 | -90.0367 | 93.3 | -27.8939 | -51.5286 | -70.5103 | -19.45
0 | -51.4911 | -78.7558 | 802.0937 |  | 129 | -89.9778 | 152.2 | -86.7939 | -51.5198 | -70.4873 | -3.55
0 | -70.4678 | -78.7579 | 12.1885 |  | 130 | -89.9995 | 130.5 | -65.0939 | -51.4911 | -70.4489 | 30
0 | -70.4751 | -78.7578 | 36.8729 |  |  | Avrg | 65.4061 |  |  | Avrg | 6.0045
0 | -70.4938 | -78.7576 | 61.5574 |  |  | RMS | 13.8774 |  |  | RMS | 14.7809
0 | -70.4929 | -78.7569 | 86.2419
0 | -70.4858 | -78.7574 | 110.9258
0 | -70.4761 | -78.7575 | 135.6108
0 | -70.521 | -78.7577 | 160.2959
0 | -70.4857 | -78.7577 | 184.9798
0 | -70.4924 | -78.7578 | 209.6642
0 | -70.4858 | -78.7577 | 234.3489
0 | -70.4669 | -78.7578 | 259.033
0 | -70.4613 | -78.7577 | 283.7185
0 | -70.4863 | -78.757 | 308.4019
0 | -70.4598 | -78.7572 | 333.0871
0 | -70.4908 | -78.7573 | 357.7713
0 | -70.4697 | -78.7574 | 382.4563
0 | -70.4903 | -78.7577 | 407.1408
0 | -70.4579 | -78.7574 | 431.8252
0 | -70.4776 | -78.7575 | 456.5101
0 | -70.489 | -78.7576 | 481.1944
0 | -70.4781 | -78.7575 | 505.8794
0 | -70.4565 | -78.7576 | 530.5635
0 | -70.4893 | -78.7577 | 555.2478
0 | -70.4675 | -78.7573 | 579.932
0 | -70.4799 | -78.7575 | 604.6174
0 | -70.4776 | -78.7575 | 629.3016
0 | -70.4931 | -78.7574 | 653.9864
0 | -70.4839 | -78.7567 | 678.6707
0 | -70.4757 | -78.7576 | 703.3553
0 | -70.4203 | -78.757 | 728.0396
0 | -70.5103 | -78.7554 | 752.7246
0 | -70.4873 | -78.7572 | 777.4088
0 | -70.4489 | -78.7574 | 802.0929
0 | -61.0034 | -90.1249 | 12.1884
0 | -61.0037 | -90.0809 | 36.8732
0 | -61.004 | -90.0711 | 61.5572
0 | -61.0045 | -90.0657 | 86.2413
0 | -61.0043 | -90.0744 | 110.9271
0 | -61.0051 | -90.0701 | 135.6112
0 | -61.0041 | -90.0693 | 160.2957
0 | -61.0029 | -90.0709 | 184.9801
0 | -61.0032 | -90.0603 | 209.6645
0 | -61.003 | -90.0739 | 234.3495
0 | -61.0032 | -90.0659 | 259.034
0 | -61.003 | -90.0743 | 283.7185
0 | -61.0033 | -90.0704 | 308.4027
0 | -61.0032 | -90.0683 | 333.0866
0 | -61.0036 | -90.0753 | 357.7712
0 | -61.0033 | -90.0765 | 382.4566
0 | -61.0033 | -90.0704 | 407.1409
0 | -61.0036 | -90.0704 | 431.8252
0 | -61.0037 | -90.0593 | 456.5107
0 | -61.0043 | -90.0764 | 481.1941
0 | -61.0037 | -90.0675 | 505.8795
0 | -61.0035 | -90.0671 | 530.5636
0 | -61.003 | -90.063 | 555.2482
0 | -61.0028 | -90.062 | 579.9329
0 | -61.0035 | -90.0602 | 604.6174
0 | -61.0032 | -90.0648 | 629.3019
0 | -61.0032 | -90.0725 | 653.986
0 | -61.0031 | -90.0584 | 678.6714
0 | -61.0035 | -90.0592 | 703.3556
0 | -61.0036 | -90.0742 | 728.0393
0 | -61.0045 | -90.0367 | 752.7246
0 | -61.0046 | -89.9778 | 777.4091
0 | -61.0044 | -89.9995 | 802.0932
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047