## Slide 1
HE-SXU-000 Lower Strongback
Initial
Chart: Pole Tip Top Points, Vertical
After tuning
Chart: Pole Tip Top Points

## Slide 2
Chart: Pole Tip Symmetry Points (X)
Initial
After tuning
Chart: Pole Tip Symmetry Points (X)

## Slide 3
Chart: Poles’ z-position
| 50.924100000000003 | 78.890900000000002 | 107.0001 | 135.00299999999999 | 163.01490000000001 | 191.01060000000001 | 219.00299999999999 | 247.01400000000001 | 275.01830000000001 | 303.01060000000001 | 331.0138 | 359.00119999999998 | 386.9941 | 415.01900000000001 | 443.00479999999999 | 471.0093 | 499.00650000000002 | 527.01390000000004 | 555.01760000000002 | 583.0222 | 611.01430000000005 | 639.01909999999998 | 667.02840000000003 | 695.02650000000006 | 723.01819999999998 | 751.01980000000003 | 779.01229999999998 | 807.02260000000001 | 835.02269999999999 | 863.01649999999995 | 891.02409999999998 | 919.02139999999997 | 947.02380000000005 | 975.02149999999995 | 1003.0202 | 1031.0159000000001 | 1059.0145 | 1087.0134 | 1115.0063 | 1142.9911 | 1170.9588000000001 | 1199.0396000000001 | 1227.0391999999999 | 1255.0325 | 1283.0291999999999 | 1311.0234 | 1339.0128999999999 | 1367.0260000000001 | 1395.0281 | 1423.029 | 1451.0314000000001 | 1479.0255999999999 | 1507.0065 | 1535.0068000000001 | 1563.0166999999999 | 1591.0272 | 1619.0237 | 1647.0224000000001 | 1674.9911 | 1703.0162 | 1731.0223000000001 | 1759.0236 | 1787.0211999999999 | 1815.0198 | 1842.9974999999999 | 1871.0262 | 1899.0248999999999 | 1926.9971 | 1954.9994999999999 | 1983.0273 | 2011.0256999999999 | 2039.019 | 2067.0286999999998 | 2095.0259999999998 | 2123.0219999999999 | 2151.0097000000001 | 2179.0088000000001 | 2206.9618 | 2234.9288999999999 | 2262.9920999999999 | 2290.9913000000001 | 2318.9843000000001 | 2346.9746 | 2374.9868999999999 | 2402.9841999999999 | 2430.9787000000001 | 2458.9836 | 2486.9605999999999 | 2514.9868000000001 | 2542.9933000000001 | 2570.9526999999998 | 2598.9702000000002 | 2626.9810000000002 | 2654.9803000000002 | 2682.9728 | 2710.9886000000001 | 2738.998 | 2766.9929999999999 | 2794.9924000000001 | 2822.991 | 2850.9854999999998 | 2878.9573 | 2906.9940999999999 | 2934.9926999999998 | 2963.0048000000002 | 2990.9819000000002 | 3018.9684000000002 | 3046.9751999999999 | 3074.9827 | 3102.9865 | 3130.9769999999999 | 3158.9553999999998 | 3186.9270000000001 | 3214.9684999999999 | 3242.9648999999999 | 3270.9956999999999 | 3298.9821999999999 | 3327.0088000000001 | 3354.8739

After tuning
Chart: Pole's z-pozitions
Initial

## Slide 4
HE-SXU-000 Upper Strongback
Initial
After tuning
Chart: Pole Tip Top Points
Chart: Pole Tip Top Points

## Slide 5
Initial
After tuning
Chart: Pole Tip Symmetry Points (X)
Chart: Pole Tip Symmetry Points (X)
Strongback | -0.0339 | 0.054 | 0.0764 | 0.0391 | -0.1356
Strongback2 | -0.01974 | 0.05026 | 0.07316 | 0.03696 | -0.14064

## Slide 6
Chart: Poles’ z-position
| 50.896099999999997 | 78.802400000000006 | 106.9581 | 134.99019999999999 | 162.96129999999999 | 190.9682 | 218.9768 | 246.99180000000001 | 274.99950000000001 | 302.97390000000001 | 330.97820000000002 | 358.99340000000001 | 386.9871 | 414.98840000000001 | 442.99990000000003 | 470.99959999999999 | 498.99590000000001 | 527 | 554.98990000000003 | 582.99429999999995 | 610.99659999999994 | 638.99199999999996 | 666.95939999999996 | 694.98569999999995 | 723.00909999999999 | 750.99360000000001 | 778.97080000000005 | 806.98170000000005 | 834.9905 | 863.00170000000003 | 890.9982 | 919.00210000000004 | 947.00310000000002 | 975.00549999999998 | 1002.9915 | 1030.9838 | 1058.9935 | 1087.0079000000001 | 1115.0072 | 1142.982 | 1170.9938 | 1199.0778 | 1227.0746999999999 | 1255.0698 | 1283.0740000000001 | 1311.0730000000001 | 1339.0818999999999 | 1367.0809999999999 | 1395.0769 | 1423.0829000000001 | 1451.0825 | 1479.0793000000001 | 1507.0702000000001 | 1535.0714 | 1563.0761 | 1591.0688 | 1619.0441000000001 | 1647.0492999999999 | 1675.0196000000001 | 1703.0600999999999 | 1731.07 | 1759.0696 | 1787.05 | 1815.0678 | 1843.0485000000001 | 1871.0443 | 1899.0693000000001 | 1927.0623000000001 | 1955.0613000000001 | 1983.0532000000001 | 2011.0454 | 2039.0289 | 2067.0360000000001 | 2095.0457999999999 | 2123.0182 | 2151.0387000000001 | 2179.0234999999998 | 2207.0056 | 2234.9672999999998 | 2262.9450000000002 | 2290.9609999999998 | 2318.9497999999999 | 2346.9468000000002 | 2374.9261000000001 | 2402.9520000000002 | 2430.9551000000001 | 2458.9488000000001 | 2486.9546999999998 | 2514.9560999999999 | 2542.9582999999998 | 2570.9611 | 2598.9576000000002 | 2626.9603000000002 | 2654.9403000000002 | 2682.9355 | 2710.9492 | 2738.9602 | 2766.9672 | 2794.9578999999999 | 2822.9618 | 2850.9686000000002 | 2878.9715000000001 | 2906.9609999999998 | 2934.9694 | 2962.9729000000002 | 2990.9647 | 3018.9692 | 3046.9645999999998 | 3074.9648000000002 | 3102.9661000000001 | 3130.9693000000002 | 3158.9404 | 3186.9659999999999 | 3214.9528 | 3242.9274 | 3270.9686999999999 | 3298.9648000000002 | 3326.9924000000001 | 3354.9007000000001

Initial
After tuning
Chart: Magnet Z Position
| 50.897500000000001 | 78.8048 | 106.9606 | 134.98990000000001 | 162.9616 | 190.9682 | 218.97659999999999 | 246.99160000000001 | 274.99919999999997 | 302.97309999999999 | 330.97719999999998 | 358.9914 | 386.98469999999998 | 414.98520000000002 | 442.99650000000003 | 470.99549999999999 | 498.99090000000001 | 526.99509999999998 | 554.9846 | 582.99069999999995 | 610.99199999999996 | 638.98889999999994 | 666.95960000000002 | 694.98119999999994 | 723.00419999999997 | 750.99059999999997 | 778.96860000000004 | 806.97709999999995 | 834.98659999999995 | 862.99630000000002 | 890.99390000000005 | 918.99779999999998 | 946.99869999999999 | 975.00139999999999 | 1002.9876 | 1030.9811 | 1058.9889000000001 | 1087.0038 | 1115.0017 | 1142.9594 | 1170.9603 | 1199.0068000000001 | 1227.0029 | 1254.9939999999999 | 1282.9958999999999 | 1310.9957999999999 | 1339.0043000000001 | 1367.0047999999999 | 1395 | 1423.0055 | 1451.0053 | 1479.0019 | 1506.9931999999999 | 1534.9938 | 1562.9982 | 1590.9901 | 1618.9631999999999 | 1646.9704999999999 | 1674.9404999999999 | 1702.9827 | 1730.9921999999999 | 1758.9918 | 1786.9764 | 1814.9905000000001 | 1842.9721 | 1870.9674 | 1898.99 | 1926.9830999999999 | 1954.9813999999999 | 1982.9747 | 2010.9675 | 2038.9507000000001 | 2066.9578999999999 | 2094.9704999999999 | 2122.9414000000002 | 2150.9623999999999 | 2178.9461000000001 | 2206.9304999999999 | 2234.8978999999999 | 2262.915 | 2290.9340999999999 | 2318.9234000000001 | 2346.9189999999999 | 2374.8973999999998 | 2402.9241999999999 | 2430.9270000000001 | 2458.9205999999999 | 2486.9256999999998 | 2514.9272000000001 | 2542.9295000000002 | 2570.9322999999999 | 2598.9290999999998 | 2626.9312 | 2654.9117999999999 | 2682.9079000000002 | 2710.9213 | 2738.9322000000002 | 2766.9389000000001 | 2794.9288999999999 | 2822.9315000000001 | 2850.9376999999999 | 2878.9396999999999 | 2906.9288000000001 | 2934.9367000000002 | 2962.9412000000002 | 2990.9333999999999 | 3018.9382000000001 | 3046.9333000000001 | 3074.9331999999999 | 3102.9346999999998 | 3130.9386 | 3158.9090999999999 | 3186.9357 | 3214.9227999999998 | 3242.8953000000001 | 3270.9360999999999 | 3298.9317000000001 | 3326.9580999999998 | 3354.8661000000002