## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9856 | 0.0334 | 5.2636 | 1 | -14.0137 | 0.0332 | 5.2647 | 0.078448
2 | 13.9839 | 0.0316 | 30.7642 | 2 | -14.0139 | 0.0301 | 30.764 | 0.075485
3 | 13.9833 | 0.0262 | 57.513 | 3 | -14.0145 | 0.0277 | 57.5149 | 0.071072
4 | 13.983 | 0.0343 | 85.5138 | 4 | -14.0153 | 0.0273 | 85.5137 | 0.074409
5 | 13.982 | 0.0268 | 113.5136 | 5 | -14.0155 | 0.0246 | 113.5146 | 0.068796
6 | 13.9816 | 0.0221 | 141.5144 | 6 | -14.0153 | 0.0219 | 141.5139 | 0.064583
7 | 13.9811 | 0.025 | 169.512 | 7 | -14.0162 | 0.0213 | 169.5133 | 0.06522
8 | 13.9817 | 0.0252 | 197.5141 | 8 | -14.016 | 0.0236 | 197.5142 | 0.065957
9 | 13.9804 | 0.0221 | 225.513 | 9 | -14.0164 | 0.0176 | 225.514 | 0.060894
10 | 13.98 | 0.0202 | 253.5119 | 10 | -14.0176 | 0.0181 | 253.5134 | 0.059681
11 | 13.9813 | 0.0156 | 281.5123 | 11 | -14.0172 | 0.0153 | 281.5136 | 0.055468
12 | 13.9806 | 0.0208 | 309.5133 | 12 | -14.0176 | 0.0174 | 309.5129 | 0.058605
13 | 13.9806 | 0.0172 | 337.5106 | 13 | -14.0187 | 0.017 | 337.5138 | 0.056092
14 | 13.9798 | 0.0155 | 365.5119 | 14 | -14.0182 | 0.0116 | 365.5135 | 0.052029
15 | 13.9798 | 0.0112 | 393.5111 | 15 | -14.0185 | 0.013 | 393.5138 | 0.050066
16 | 13.9796 | 0.0116 | 421.5113 | 16 | -14.0184 | 0.0102 | 421.5133 | 0.048353
17 | 13.9792 | 0.0103 | 449.5123 | 17 | -14.0185 | 0.0117 | 449.5144 | 0.04794
18 | 13.9794 | 0.0051 | 477.5114 | 18 | -14.0198 | 0.0088 | 477.5117 | 0.043377
19 | 13.9781 | 0.0059 | 505.5122 | 19 | -14.0191 | 0.0044 | 505.5139 | 0.041064
20 | 13.9786 | 0.0114 | 533.5111 | 20 | -14.0196 | 0.0117 | 533.513 | 0.046951
21 | 13.9786 | 0.0014 | 561.5124 | 21 | -14.0204 | 0.0027 | 561.5126 | 0.036938
22 | 13.9773 | 0.0033 | 589.5111 | 22 | -14.0213 | 0.0012 | 589.5126 | 0.036625
23 | 13.9763 | 0.0061 | 617.5115 | 23 | -14.0211 | 0.0036 | 617.5127 | 0.038712
24 | 13.977 | 0.0042 | 645.5118 | 24 | -14.0205 | 0.0024 | 645.5122 | 0.036649
25 | 13.9762 | 0.0049 | 673.5107 | 25 | -14.0222 | 0.0009 | 673.5124 | 0.035736
26 | 13.9765 | -0.0016 | 701.5109 | 26 | -14.0213 | -0.0013 | 701.5114 | 0.030873 |  |  | Shimming table
27 | 13.9758 | 0.0014 | 729.5105 | 27 | -14.0223 | 0.0003 | 729.512 | 0.03266 | Pole # | Module # | Pole | Take out(0.000") | F.Shim(")
28 | 13.9758 | -0.0021 | 757.51 | 28 | -14.0224 | -0.003 | 757.5111 | 0.028747 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0
29 | 13.9754 | 0.0018 | 785.5102 | 29 | -14.0221 | 0.003 | 785.5115 | 0.033184 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0
30 | 13.9753 | -0.001 | 813.5106 | 30 | -14.0228 | -0.0031 | 813.5115 | 0.028221 | 6 | 1 | 6 | -2.5 | 0.5
31 | 13.9752 | -0.0071 | 841.5117 | 31 | -14.024 | -0.0063 | 841.5129 | 0.023058 | 11 | 1 | 11 | -2 | 1
32 | 13.9739 | -0.0024 | 869.5098 | 32 | -14.0231 | -0.0053 | 869.5115 | 0.025395 | 16 | 1 | 16 | -2 | 1
33 | 13.9741 | -0.0011 | 897.5096 | 33 | -14.0232 | -0.0063 | 897.5116 | 0.025032 | 21 | 1 | 21 | -1.5 | 1.5
34 | 13.9738 | -0.0076 | 925.5102 | 34 | -14.0244 | -0.0104 | 925.5113 | 0.019219 | 26 | 1 | 26 | -1 | 2
35 | 13.9743 | -0.005 | 953.5114 | 35 | -14.0247 | -0.0091 | 953.5113 | 0.020656 | 32 | 1 | 32 | -1 | 2
36 | 13.9726 | -0.0082 | 981.5093 | 36 | -14.0244 | -0.0126 | 981.5111 | 0.016793 | 37 | 1 | 37 | -0.5 | 2.5
37 | 13.9731 | -0.0142 | 1009.5118 | 37 | -14.0249 | -0.016 | 1009.511 | 0.01158
38 | 13.9723 | -0.0117 | 1037.5089 | 38 | -14.0258 | -0.0144 | 1037.511 | 0.013117
39 | 13.9711 | -0.0137 | 1065.5116 | 39 | -14.0256 | -0.0178 | 1065.5111 | 0.009904
40 | 13.9724 | -0.0178 | 1093.5102 | 40 | -14.0265 | -0.016 | 1093.5108 | 0.008241
41 | 13.9716 | -0.0236 | 1121.5115 | 41 | -14.0263 | -0.0222 | 1121.5109 | 0.001728
42 | 13.9715 | -0.0256 | 1149.5112 | 42 | -14.0262 | -0.0243 | 1149.5102 | -0.000835
43 | 13.9717 | -0.0176 | 1177.5094 | 43 | -14.0264 | -0.0187 | 1177.5107 | 0.005452
44 | 13.9707 | -0.0176 | 1205.5094 | 44 | -14.0268 | -0.0175 | 1205.5107 | 0.005539
45 | 13.9702 | -0.0177 | 1233.5097 | 45 | -14.027 | -0.0178 | 1233.51 | 0.004826
46 | 13.97 | -0.0175 | 1261.5091 | 46 | -14.0273 | -0.0175 | 1261.5096 | 0.004563
47 | 13.9695 | -0.0157 | 1289.5094 | 47 | -14.0285 | -0.0163 | 1289.5097 | 0.00555 |  | -2 means remove 0.002"
48 | 13.9695 | -0.0156 | 1317.5094 | 48 | -14.028 | -0.0166 | 1317.5099 | 0.004937
49 | 13.9678 | -0.0146 | 1345.5085 | 49 | -14.0284 | -0.0142 | 1345.5099 | 0.006124
50 | 13.9681 | -0.0142 | 1373.5083 | 50 | -14.0288 | -0.0153 | 1373.5096 | 0.005261
51 | 13.9691 | -0.014 | 1401.5096 | 51 | -14.0289 | -0.0136 | 1401.5098 | 0.005698
52 | 13.9675 | -0.0127 | 1429.5092 | 52 | -14.0297 | -0.0138 | 1429.5092 | 0.005735
53 | 13.9679 | -0.0125 | 1457.5086 | 53 | -14.03 | -0.0128 | 1457.5094 | 0.005822
54 | 13.9668 | -0.013 | 1485.5081 | 54 | -14.0301 | -0.0138 | 1485.5089 | 0.004559
55 | 13.9666 | -0.0095 | 1513.5074 | 55 | -14.0302 | -0.0117 | 1513.5086 | 0.006846
56 | 13.9661 | -0.0127 | 1541.5074 | 56 | -14.0303 | -0.0105 | 1541.5097 | 0.005333
57 | 13.9666 | -0.0162 | 1569.5082 | 57 | -14.032 | -0.0135 | 1569.5091 | 0.00157
58 | 13.9656 | -0.0148 | 1597.5063 | 58 | -14.031 | -0.0143 | 1597.5077 | 0.001357
59 | 13.9652 | -0.0158 | 1625.51 | 59 | -14.032 | -0.0139 | 1625.5091 | 0.000544
60 | 13.9662 | -0.0142 | 1653.5073 | 60 | -14.0321 | -0.0125 | 1653.5085 | 0.001531
61 | 13.9654 | -0.0147 | 1681.5087 | 61 | -14.0322 | -0.0162 | 1681.5089 | -0.001082
62 | 13.9642 | -0.0173 | 1709.5086 | 62 | -14.0326 | -0.0132 | 1709.5082 | -0.001395
63 | 13.9643 | -0.0126 | 1737.5073 | 63 | -14.0325 | -0.0147 | 1737.5096 | -0.000308
64 | 13.9643 | -0.0181 | 1765.5079 | 64 | -14.0331 | -0.0189 | 1765.5081 | -0.005671
65 | 13.9637 | -0.0161 | 1793.5081 | 65 | -14.0332 | -0.01 | 1793.5086 | -0.000734
66 | 13.9628 | -0.0175 | 1821.5083 | 66 | -14.0336 | -0.015 | 1821.5096 | -0.004447
67 | 13.9641 | -0.0181 | 1849.508 | 67 | -14.0336 | -0.0177 | 1849.509 | -0.00661
68 | 13.9633 | -0.0127 | 1877.5081 | 68 | -14.0348 | -0.013 | 1877.5083 | -0.002073
69 | 13.9637 | -0.0142 | 1905.5073 | 69 | -14.035 | -0.0147 | 1905.5087 | -0.004186
70 | 13.9617 | -0.012 | 1933.5075 | 70 | -14.0348 | -0.0105 | 1933.5082 | -0.001499
71 | 13.9629 | -0.0153 | 1961.5078 | 71 | -14.0349 | -0.0136 | 1961.5089 | -0.005212
72 | 13.9608 | -0.0123 | 1989.508 | 72 | -14.0364 | -0.0112 | 1989.5074 | -0.003025
73 | 13.961 | -0.0151 | 2017.5084 | 73 | -14.0354 | -0.0165 | 2017.5079 | -0.007588
74 | 13.9609 | -0.0161 | 2045.5084 | 74 | -14.0369 | -0.0201 | 2045.5064 | -0.010401
75 | 13.9615 | -0.0129 | 2073.5068 | 75 | -14.0365 | -0.0114 | 2073.508 | -0.004964
76 | 13.9615 | -0.0182 | 2101.5065 | 76 | -14.0364 | -0.0184 | 2101.5078 | -0.011627
77 | 13.96 | -0.0137 | 2129.5082 | 77 | -14.0374 | -0.0189 | 2129.5065 | -0.01014
78 | 13.9607 | -0.018 | 2157.5071 | 78 | -14.0379 | -0.0141 | 2157.507 | -0.010403
79 | 13.9612 | -0.012 | 2185.5076 | 79 | -14.0376 | -0.0163 | 2185.5071 | -0.009016
80 | 13.9596 | -0.0153 | 2213.5061 | 80 | -14.0372 | -0.0145 | 2213.5069 | -0.010279
81 | 13.9581 | -0.0085 | 2241.5072 | 81 | -14.0388 | -0.0091 | 2241.5074 | -0.004692
82 | 13.9586 | -0.0091 | 2269.5065 | 82 | -14.0386 | -0.0081 | 2269.5069 | -0.005005
83 | 13.9587 | -0.0056 | 2297.5065 | 83 | -14.0387 | -0.0069 | 2297.5068 | -0.003168
84 | 13.9591 | -0.0076 | 2325.5068 | 84 | -14.0394 | -0.0083 | 2325.5065 | -0.005381
85 | 13.9586 | -0.0056 | 2353.5066 | 85 | -14.0393 | -0.004 | 2353.507 | -0.002744
86 | 13.9582 | -0.0037 | 2381.5066 | 86 | -14.0402 | 0.0013 | 2381.5075 | 0.000343
87 | 13.9578 | -0.0053 | 2409.5063 | 87 | -14.0398 | -0.0042 | 2409.5064 | -0.00372
88 | 13.9576 | -0.0048 | 2437.5062 | 88 | -14.0406 | -0.0025 | 2437.5063 | -0.003133
89 | 13.9573 | -0.0002 | 2465.5056 | 89 | -14.0406 | 0.0008 | 2465.506 | 0.000304
90 | 13.9573 | -0.0028 | 2493.5055 | 90 | -14.0409 | -0.0004 | 2493.506 | -0.002109
91 | 13.9565 | -0.0006 | 2521.5064 | 91 | -14.0416 | 0.002 | 2521.506 | -0.000322
92 | 13.9569 | -0.0019 | 2549.5057 | 92 | -14.0417 | 0.0019 | 2549.5057 | -0.001535
93 | 13.9568 | -0.0001 | 2577.5057 | 93 | -14.0419 | 0.002 | 2577.5059 | -0.001098
94 | 13.9559 | 0.0031 | 2605.5055 | 94 | -14.042 | 0.0064 | 2605.5058 | 0.002189
95 | 13.9557 | 0.001 | 2633.5059 | 95 | -14.0426 | 0.0051 | 2633.5058 | -2.4e-05
96 | 13.9557 | 0.0071 | 2661.5051 | 96 | -14.0429 | 0.0088 | 2661.5058 | 0.004363
97 | 13.9555 | 0.0031 | 2689.5054 | 97 | -14.0433 | 0.0081 | 2689.5055 | 0.0015
98 | 13.9551 | 0.0063 | 2717.505 | 98 | -14.0435 | 0.0083 | 2717.5046 | 0.002687
99 | 13.9548 | 0.0039 | 2745.5052 | 99 | -14.0436 | 0.0084 | 2745.5055 | 0.001024
100 | 13.9545 | 0.0063 | 2773.5056 | 100 | -14.0438 | 0.0087 | 2773.5051 | 0.001861
101 | 13.9547 | 0.0062 | 2801.5051 | 101 | -14.0442 | 0.0135 | 2801.5054 | 0.003698
102 | 13.9535 | 0.0078 | 2829.5043 | 102 | -14.0449 | 0.0121 | 2829.5051 | 0.003285
103 | 13.9536 | 0.0092 | 2857.5053 | 103 | -14.0456 | 0.0118 | 2857.5048 | 0.003322
104 | 13.9541 | 0.0132 | 2885.5049 | 104 | -14.0455 | 0.0167 | 2885.5046 | 0.007259
105 | 13.953 | 0.0114 | 2913.5044 | 105 | -14.0454 | 0.0165 | 2913.5046 | 0.005746
106 | 13.9527 | 0.0098 | 2941.5045 | 106 | -14.0458 | 0.0128 | 2941.5046 | 0.002583
107 | 13.9521 | 0.0121 | 2969.5047 | 107 | -14.0465 | 0.0138 | 2969.5047 | 0.00372
108 | 13.9522 | 0.0147 | 2997.504 | 108 | -14.0462 | 0.0181 | 2997.5045 | 0.006657
109 | 13.951 | 0.0145 | 3025.5048 | 109 | -14.0469 | 0.0137 | 3025.5049 | 0.003844
110 | 13.9521 | 0.0137 | 3053.5036 | 110 | -14.0468 | 0.0133 | 3053.5043 | 0.002731
111 | 13.9507 | 0.0131 | 3081.5045 | 111 | -14.0478 | 0.0151 | 3081.5044 | 0.002818
112 | 13.9505 | 0.0145 | 3109.5041 | 112 | -14.0472 | 0.0183 | 3109.5036 | 0.004605
113 | 13.9504 | 0.0144 | 3137.5041 | 113 | -14.048 | 0.0157 | 3137.5044 | 0.002742
114 | 13.95 | 0.0144 | 3165.5034 | 114 | -14.0489 | 0.0139 | 3165.5036 | 0.001329
115 | 13.9488 | 0.019 | 3193.5029 | 115 | -14.0485 | 0.0172 | 3193.5038 | 0.004766
116 | 13.9494 | 0.0208 | 3221.5041 | 116 | -14.049 | 0.0172 | 3221.5037 | 0.005153
117 | 13.9489 | 0.0191 | 3249.5031 | 117 | -14.0485 | 0.016 | 3249.5037 | 0.00319
118 | 13.9487 | 0.017 | 3277.5034 | 118 | -14.049 | 0.0146 | 3277.5035 | 0.000927
119 | 13.9482 | 0.0151 | 3305.5039 | 119 | -14.0492 | 0.0159 | 3305.5036 | 0.000114
120 | 13.9474 | 0.0154 | 3333.5033 | 120 | -14.0503 | 0.0133 | 3333.5026 | -0.001549
121 | 13.9475 | 0.0217 | 3360.2535 | 121 | -14.0498 | 0.0185 | 3360.253 | 0.003688
122 | 13.9479 | 0.0237 | 3385.7536 | 122 | -14.0506 | 0.0144 | 3385.7529 | 0.002125

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0605 | -9.965 | 5.2521
2 | -0.0453 | -9.9665 | 30.7506
3 | -0.0159 | -9.9464 | 57.5149
4 | -0.013 | -9.9438 | 85.5136
5 | -0.0221 | -9.9451 | 113.5138
6 | -0.0155 | -9.9455 | 141.5138
7 | -0.0232 | -9.944 | 169.5146
8 | -0.0136 | -9.9457 | 197.5132
9 | -0.0368 | -9.9444 | 225.5144
10 | -0.0019 | -9.9445 | 253.5128
11 | 0.0261 | -9.9447 | 281.514
12 | 0.0136 | -9.9482 | 309.5126
13 | 0.0171 | -9.9451 | 337.5137
14 | 0.0087 | -9.948 | 365.5134
15 | 0.0081 | -9.9465 | 393.513
16 | 0.0192 | -9.9455 | 421.512
17 | -0.0242 | -9.9476 | 449.5136
18 | -0.0022 | -9.9461 | 477.5121
19 | 0.0053 | -9.948 | 505.5132
20 | -0.0285 | -9.946 | 533.513
21 | 0.0151 | -9.9461 | 561.513
22 | -0.0034 | -9.9481 | 589.5123
23 | 0.0181 | -9.9483 | 617.5133
24 | -0.0168 | -9.9471 | 645.5119
25 | 0.0137 | -9.9484 | 673.512
26 | 0.012 | -9.9472 | 701.5122
27 | -0.0126 | -9.9472 | 729.5127
28 | -0.0068 | -9.9474 | 757.5121
29 | -0.0099 | -9.9487 | 785.5129
30 | 0.037 | -9.9497 | 813.5114
31 | -0.0071 | -9.9481 | 841.512
32 | -0.0221 | -9.9484 | 869.5116
33 | 0.0082 | -9.9488 | 897.512
34 | -0.0271 | -9.9487 | 925.5109
35 | 0.0016 | -9.9506 | 953.5116
36 | -0.0146 | -9.9493 | 981.5107
37 | 0.0138 | -9.9512 | 1009.5115
38 | 0.0035 | -9.951 | 1037.5111
39 | -0.0034 | -9.9509 | 1065.5115
40 | 0.0412 | -9.9495 | 1093.5108
41 | -0.0043 | -9.9499 | 1121.5113
42 | -0.0357 | -9.9518 | 1149.5106
43 | 0.0399 | -9.9534 | 1177.5115
44 | 0.0351 | -9.9506 | 1205.5104
45 | -0.0151 | -9.9507 | 1233.5113
46 | 0.0301 | -9.9508 | 1261.5101
47 | 0.0162 | -9.9505 | 1289.5106
48 | 0.0224 | -9.9511 | 1317.5103
49 | 0.0124 | -9.9512 | 1345.5102
50 | 0.0146 | -9.9512 | 1373.5093
51 | -0.021 | -9.9517 | 1401.5105
52 | 0.0058 | -9.9517 | 1429.5093
53 | -0.0197 | -9.9518 | 1457.5106
54 | 0.0103 | -9.952 | 1485.5088
55 | 0.0425 | -9.9519 | 1513.5096
56 | 0.0013 | -9.953 | 1541.5093
57 | 0.0185 | -9.9522 | 1569.5096
58 | -0.0211 | -9.9529 | 1597.5089
59 | 0.0369 | -9.9529 | 1625.5088
60 | 0.006 | -9.9529 | 1653.5084
61 | 0.0347 | -9.953 | 1681.5095
62 | 0.0044 | -9.9531 | 1709.5082
63 | -0.0144 | -9.9534 | 1737.5093
64 | 0.0221 | -9.9536 | 1765.5076
65 | 0.0124 | -9.9539 | 1793.5086
66 | 0.0134 | -9.9544 | 1821.5079
67 | 0.0121 | -9.9541 | 1849.5082
68 | 0.0097 | -9.9546 | 1877.5077
69 | 0.0158 | -9.9542 | 1905.5085
70 | -0.0387 | -9.9551 | 1933.5075
71 | -0.0075 | -9.955 | 1961.5088
72 | -0.008 | -9.9555 | 1989.5077
73 | -0.0229 | -9.9558 | 2017.508
74 | 0.0248 | -9.9554 | 2045.5076
75 | -0.0061 | -9.9555 | 2073.5081
76 | -0.0292 | -9.9561 | 2101.5072
77 | -0.0187 | -9.9559 | 2129.5077
78 | -0.0357 | -9.9566 | 2157.5073
79 | 0.0211 | -9.9559 | 2185.5074
80 | 0.0175 | -9.9568 | 2213.5067
81 | 0.0484 | -9.9585 | 2241.5075
82 | -0.035 | -9.9567 | 2269.5067
83 | -0.0033 | -9.9568 | 2297.5071
84 | 0.0498 | -9.957 | 2325.506
85 | -0.0263 | -9.9573 | 2353.5072
86 | -0.0123 | -9.9573 | 2381.506
87 | 0.0673 | -9.9573 | 2409.5066
88 | 0.0228 | -9.9577 | 2437.5059
89 | 0.0143 | -9.958 | 2465.5066
90 | 0.0191 | -9.9583 | 2493.5057
91 | 0.0043 | -9.9581 | 2521.5065
92 | 0.0053 | -9.958 | 2549.5057
93 | -0.0341 | -9.9586 | 2577.5066
94 | 0.0323 | -9.9586 | 2605.5052
95 | 0.0033 | -9.9588 | 2633.5059
96 | 0.0425 | -9.9588 | 2661.5053
97 | 0.01 | -9.9586 | 2689.5057
98 | 0.0019 | -9.9594 | 2717.5051
99 | 0.048 | -9.9597 | 2745.5057
100 | 0.0223 | -9.9601 | 2773.5049
101 | 0.0256 | -9.9602 | 2801.5054
102 | 0.0322 | -9.9603 | 2829.5046
103 | -0.0156 | -9.9602 | 2857.5054
104 | 0.0209 | -9.9606 | 2885.5045
105 | -0.014 | -9.9608 | 2913.5053
106 | -0.0197 | -9.9611 | 2941.5044
107 | -0.0372 | -9.9619 | 2969.505
108 | 0.0256 | -9.9611 | 2997.5042
109 | -0.0031 | -9.9613 | 3025.5047
110 | -0.044 | -9.9619 | 3053.5041
111 | -0.0016 | -9.9617 | 3081.5044
112 | -0.0393 | -9.9622 | 3109.5039
113 | -0.0463 | -9.9622 | 3137.5044
114 | 0.0051 | -9.9622 | 3165.5034
115 | 0.0094 | -9.9626 | 3193.5041
116 | -0.0662 | -9.9627 | 3221.5031
117 | -0.028 | -9.9619 | 3249.5042
118 | 0.008 | -9.963 | 3277.5031
119 | -0.0235 | -9.9638 | 3305.504
120 | -0.0295 | -9.9645 | 3333.5028
121 | -0.0355 | -9.9891 | 3361.4996
122 | -0.0219 | -9.9646 | 3385.7534

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9842 | -0.2623 | 18.0127 | 2 | -25.0144 | -0.2663 | 18.014
3 | 24.9853 | -0.2229 | 43.5147 | 3 | -25.0147 | -0.2021 | 43.5145
4 | 24.9842 | -0.1966 | 71.5144 | 4 | -25.0152 | -0.2191 | 71.5144
5 | 24.9844 | -0.2771 | 99.5155 | 5 | -25.0158 | -0.2667 | 99.5132
6 | 24.9843 | -0.2807 | 127.5132 | 6 | -25.0157 | -0.2808 | 127.5134
7 | 24.9833 | -0.2872 | 155.5133 | 7 | -25.0159 | -0.295 | 155.5136
8 | 24.984 | -0.276 | 183.5161 | 8 | -25.0162 | -0.2845 | 183.5132
9 | 24.9835 | -0.2869 | 211.5139 | 9 | -25.0154 | -0.2776 | 211.5133
10 | 24.982 | -0.2826 | 239.5105 | 10 | -25.0169 | -0.2847 | 239.5138
11 | 24.9827 | -0.2915 | 267.5116 | 11 | -25.017 | -0.2892 | 267.5126
12 | 24.9823 | -0.2644 | 295.5154 | 12 | -25.0176 | -0.2617 | 295.5135
13 | 24.9818 | -0.2646 | 323.5122 | 13 | -25.0179 | -0.2591 | 323.5138
14 | 24.982 | -0.2927 | 351.515 | 14 | -25.0174 | -0.2932 | 351.5133
15 | 24.981 | -0.2936 | 379.5099 | 15 | -25.0168 | -0.2946 | 379.5129
16 | 24.9807 | -0.2828 | 407.5121 | 16 | -25.0178 | -0.2797 | 407.5129
17 | 24.9801 | -0.3082 | 435.5106 | 17 | -25.018 | -0.3078 | 435.5133
18 | 24.9799 | -0.3021 | 463.5114 | 18 | -25.0181 | -0.2977 | 463.5133
19 | 24.9802 | -0.2838 | 491.5124 | 19 | -25.0178 | -0.2771 | 491.5125
20 | 24.9789 | -0.3078 | 519.5104 | 20 | -25.019 | -0.3013 | 519.513
21 | 24.9799 | -0.3013 | 547.5149 | 21 | -25.0199 | -0.2924 | 547.5122
22 | 24.9784 | -0.3255 | 575.51 | 22 | -25.0203 | -0.3198 | 575.5122
23 | 24.9786 | -0.3047 | 603.5094 | 23 | -25.0205 | -0.2935 | 603.512
24 | 24.9788 | -0.296 | 631.514 | 24 | -25.0207 | -0.3084 | 631.5117
25 | 24.9778 | -0.2901 | 659.5094 | 25 | -25.0216 | -0.3032 | 659.5115
26 | 24.9778 | -0.3125 | 687.5094 | 26 | -25.0216 | -0.3118 | 687.5115
27 | 24.9758 | -0.3189 | 715.5135 | 27 | -25.0218 | -0.322 | 715.5117
28 | 24.9768 | -0.311 | 743.5145 | 28 | -25.0227 | -0.3165 | 743.512
29 | 24.9777 | -0.3011 | 771.5133 | 29 | -25.0225 | -0.3036 | 771.5112
30 | 24.9762 | -0.2937 | 799.5111 | 30 | -25.0223 | -0.2976 | 799.5114
31 | 24.9765 | -0.3287 | 827.5125 | 31 | -25.0222 | -0.3236 | 827.5113
32 | 24.9756 | -0.3077 | 855.5115 | 32 | -25.023 | -0.3069 | 855.511
33 | 24.9753 | -0.3136 | 883.5095 | 33 | -25.0232 | -0.3105 | 883.5113
34 | 24.9762 | -0.3138 | 911.5117 | 34 | -25.0241 | -0.3217 | 911.5113
35 | 24.9751 | -0.3201 | 939.5115 | 35 | -25.024 | -0.3241 | 939.5115
36 | 24.9745 | -0.3111 | 967.511 | 36 | -25.0239 | -0.303 | 967.5118
37 | 24.9739 | -0.3331 | 995.5114 | 37 | -25.0249 | -0.3262 | 995.511
38 | 24.9755 | -0.3096 | 1023.5115 | 38 | -25.0247 | -0.3149 | 1023.5108
39 | 24.9744 | -0.3331 | 1051.5111 | 39 | -25.0246 | -0.3266 | 1051.5114
40 | 24.9742 | -0.3255 | 1079.5121 | 40 | -25.0258 | -0.332 | 1079.5103
41 | 24.9744 | -0.2999 | 1107.5114 | 41 | -25.0256 | -0.3121 | 1107.5104
42 | 24.9723 | -0.3294 | 1135.51 | 42 | -25.0259 | -0.3136 | 1135.5103
43 | 24.9733 | -0.3212 | 1163.5117 | 43 | -25.0267 | -0.2949 | 1163.5101
44 | 24.9724 | -0.3137 | 1191.5097 | 44 | -25.0267 | -0.2945 | 1191.5103
45 | 24.9727 | -0.2994 | 1219.5126 | 45 | -25.0272 | -0.283 | 1219.5096
46 | 24.9717 | -0.294 | 1247.5121 | 46 | -25.0273 | -0.276 | 1247.5098
47 | 24.9709 | -0.3316 | 1275.5075 | 47 | -25.0274 | -0.3104 | 1275.5097
48 | 24.9721 | -0.3512 | 1303.5125 | 48 | -25.0282 | -0.3198 | 1303.5099
49 | 24.9711 | -0.3288 | 1331.5093 | 49 | -25.0278 | -0.3204 | 1331.5097
50 | 24.9707 | -0.3167 | 1359.5111 | 50 | -25.029 | -0.301 | 1359.5097
51 | 24.9702 | -0.3265 | 1387.5105 | 51 | -25.0286 | -0.3026 | 1387.5092
52 | 24.9698 | -0.3209 | 1415.5102 | 52 | -25.0295 | -0.3011 | 1415.5091
53 | 24.9689 | -0.3319 | 1443.5081 | 53 | -25.0301 | -0.3234 | 1443.5095
54 | 24.9695 | -0.3521 | 1471.5101 | 54 | -25.0298 | -0.3248 | 1471.5094
55 | 24.9676 | -0.3275 | 1499.5084 | 55 | -25.0296 | -0.3109 | 1499.5089
56 | 24.9688 | -0.3166 | 1527.5103 | 56 | -25.0309 | -0.3054 | 1527.5092
57 | 24.9683 | -0.3766 | 1555.5075 | 57 | -25.0304 | -0.3094 | 1555.5088
58 | 24.9681 | -0.317 | 1583.5075 | 58 | -25.0303 | -0.3026 | 1583.5088
59 | 24.9674 | -0.328 | 1611.5089 | 59 | -25.0316 | -0.3086 | 1611.5086
60 | 24.9679 | -0.3319 | 1639.5076 | 60 | -25.0323 | -0.315 | 1639.5085
61 | 24.9676 | -0.3202 | 1667.5095 | 61 | -25.0321 | -0.3078 | 1667.5085
62 | 24.9663 | -0.3314 | 1695.5069 | 62 | -25.0317 | -0.312 | 1695.5086
63 | 24.9662 | -0.3242 | 1723.509 | 63 | -25.0331 | -0.314 | 1723.5079
64 | 24.9663 | -0.3345 | 1751.5091 | 64 | -25.0329 | -0.3187 | 1751.5081
65 | 24.9649 | -0.3312 | 1779.5086 | 65 | -25.0334 | -0.3187 | 1779.5082
66 | 24.9653 | -0.3261 | 1807.5077 | 66 | -25.0333 | -0.3151 | 1807.5084
67 | 24.9652 | -0.3083 | 1835.5071 | 67 | -25.0346 | -0.2924 | 1835.5082
68 | 24.9644 | -0.3147 | 1863.5081 | 68 | -25.0336 | -0.2892 | 1863.5084
69 | 24.9641 | -0.3231 | 1891.5083 | 69 | -25.0341 | -0.305 | 1891.5085
70 | 24.9634 | -0.3285 | 1919.5077 | 70 | -25.0354 | -0.3187 | 1919.508
71 | 24.9638 | -0.3035 | 1947.5087 | 71 | -25.0343 | -0.2932 | 1947.5073
72 | 24.9635 | -0.3345 | 1975.507 | 72 | -25.0349 | -0.3199 | 1975.5075
73 | 24.9625 | -0.313 | 2003.5055 | 73 | -25.0354 | -0.3027 | 2003.5075
74 | 24.962 | -0.3259 | 2031.5086 | 74 | -25.0357 | -0.3204 | 2031.5076
75 | 24.9619 | -0.3042 | 2059.5059 | 75 | -25.0367 | -0.3108 | 2059.5074
76 | 24.9624 | -0.3319 | 2087.5071 | 76 | -25.0374 | -0.3269 | 2087.5066
77 | 24.9612 | -0.3036 | 2115.5079 | 77 | -25.0374 | -0.3058 | 2115.5069
78 | 24.9605 | -0.3088 | 2143.5048 | 78 | -25.0372 | -0.312 | 2143.5073
79 | 24.9604 | -0.3216 | 2171.5068 | 79 | -25.0376 | -0.3217 | 2171.5075
80 | 24.9617 | -0.3028 | 2199.5062 | 80 | -25.0369 | -0.296 | 2199.5072
81 | 24.9611 | -0.3124 | 2227.5074 | 81 | -25.0386 | -0.3225 | 2227.5066
82 | 24.9595 | -0.3064 | 2255.5074 | 82 | -25.0383 | -0.297 | 2255.5065
83 | 24.9587 | -0.3331 | 2283.5062 | 83 | -25.0384 | -0.3112 | 2283.506
84 | 24.9593 | -0.314 | 2311.5049 | 84 | -25.0398 | -0.3135 | 2311.5063
85 | 24.9591 | -0.33 | 2339.5038 | 85 | -25.0395 | -0.3141 | 2339.5062
86 | 24.9578 | -0.3329 | 2367.5044 | 86 | -25.0393 | -0.295 | 2367.507
87 | 24.9578 | -0.3226 | 2395.5064 | 87 | -25.0404 | -0.2993 | 2395.5059
88 | 24.9576 | -0.3117 | 2423.5038 | 88 | -25.0396 | -0.311 | 2423.5059
89 | 24.9576 | -0.3211 | 2451.5055 | 89 | -25.041 | -0.2937 | 2451.5055
90 | 24.9574 | -0.3313 | 2479.5061 | 90 | -25.0409 | -0.3104 | 2479.506
91 | 24.9572 | -0.3093 | 2507.5071 | 91 | -25.0411 | -0.2874 | 2507.5056
92 | 24.9562 | -0.3099 | 2535.5059 | 92 | -25.0421 | -0.2975 | 2535.5056
93 | 24.9556 | -0.3104 | 2563.5049 | 93 | -25.0417 | -0.2987 | 2563.5048
94 | 24.9562 | -0.3144 | 2591.5048 | 94 | -25.0421 | -0.2962 | 2591.5057
95 | 24.9563 | -0.3144 | 2619.5059 | 95 | -25.043 | -0.3076 | 2619.5059
96 | 24.9551 | -0.3204 | 2647.5053 | 96 | -25.0427 | -0.3012 | 2647.5049
97 | 24.9548 | -0.3152 | 2675.506 | 97 | -25.0426 | -0.3077 | 2675.5055
98 | 24.9545 | -0.3213 | 2703.505 | 98 | -25.0434 | -0.3054 | 2703.505
99 | 24.9544 | -0.2978 | 2731.5047 | 99 | -25.0433 | -0.292 | 2731.5051
100 | 24.954 | -0.2941 | 2759.5051 | 100 | -25.0438 | -0.2893 | 2759.5053
101 | 24.9545 | -0.2886 | 2787.5035 | 101 | -25.0447 | -0.2676 | 2787.5046
102 | 24.9544 | -0.318 | 2815.5049 | 102 | -25.0442 | -0.3024 | 2815.5049
103 | 24.9532 | -0.3071 | 2843.5053 | 103 | -25.0434 | -0.2934 | 2843.5049
104 | 24.9532 | -0.2893 | 2871.5053 | 104 | -25.0452 | -0.2697 | 2871.5045
105 | 24.9529 | -0.285 | 2899.5044 | 105 | -25.0452 | -0.2745 | 2899.5051
106 | 24.9527 | -0.2905 | 2927.5043 | 106 | -25.0457 | -0.2902 | 2927.5042
107 | 24.9527 | -0.281 | 2955.5038 | 107 | -25.0459 | -0.2816 | 2955.5041
108 | 24.9524 | -0.3101 | 2983.5047 | 108 | -25.046 | -0.3039 | 2983.504
109 | 24.9526 | -0.2896 | 3011.5043 | 109 | -25.0465 | -0.2853 | 3011.504
110 | 24.9524 | -0.2989 | 3039.5037 | 110 | -25.0466 | -0.2942 | 3039.5042
111 | 24.952 | -0.2784 | 3067.5042 | 111 | -25.0474 | -0.2729 | 3067.5038
112 | 24.9519 | -0.2846 | 3095.5041 | 112 | -25.0477 | -0.2672 | 3095.5042
113 | 24.951 | -0.2981 | 3123.5042 | 113 | -25.0477 | -0.2936 | 3123.5035
114 | 24.9508 | -0.2846 | 3151.5034 | 114 | -25.0477 | -0.2697 | 3151.5038
115 | 24.9507 | -0.28 | 3179.5035 | 115 | -25.0483 | -0.2834 | 3179.5033
116 | 24.9502 | -0.2881 | 3207.5038 | 116 | -25.0486 | -0.2876 | 3207.5032
117 | 24.9507 | -0.266 | 3235.5037 | 117 | -25.0493 | -0.2685 | 3235.5034
118 | 24.9497 | -0.2853 | 3263.5027 | 118 | -25.0493 | -0.278 | 3263.5032
119 | 24.949 | -0.27 | 3291.5038 | 119 | -25.0493 | -0.2703 | 3291.5031
120 | 24.9487 | -0.2542 | 3319.5033 | 120 | -25.0496 | -0.247 | 3319.5027
121 | 24.949 | -0.2159 | 3347.5028 | 121 | -25.0499 | -0.2218 | 3347.5028
122 | 24.9487 | -0.2431 | 3373.0032 | 122 | -25.0507 | -0.2494 | 3373.0028

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9855 | -9.9404 | 25.5101 |  | 2 | -26.0124 | -9.9463 | 25.5097
3 | 25.985 | -9.9399 | 50.916 | -0.0207 | 3 | -26.0124 | -9.9489 | 50.9367 | 0
4 | 25.9856 | -9.9417 | 78.9244 | 27.9877 | 4 | -26.0124 | -9.9514 | 78.9386 | 28.0019 | 27.9948 | -0.0352
5 | 25.9852 | -9.9388 | 106.9846 | 56.0479 | 5 | -26.0137 | -9.9477 | 106.9972 | 56.0605 | 56.0542 | 0.0242
6 | 25.9853 | -9.9411 | 134.9896 | 84.0529 | 6 | -26.0135 | -9.9482 | 135.0112 | 84.0745 | 84.0637 | 0.0337
7 | 25.9853 | -9.9411 | 162.9883 | 112.0516 | 7 | -26.014 | -9.9493 | 163.0101 | 112.0734 | 112.0625 | 0.0325
8 | 25.9836 | -9.9405 | 190.9913 | 140.0546 | 8 | -26.0137 | -9.951 | 191.0123 | 140.0756 | 140.0651 | 0.0351
9 | 25.9842 | -9.9415 | 218.9751 | 168.0384 | 9 | -26.0142 | -9.9489 | 219.0061 | 168.0694 | 168.0539 | 0.0239
10 | 25.9829 | -9.9402 | 247.0056 | 196.0689 | 10 | -26.0138 | -9.9514 | 247.0098 | 196.0731 | 196.071 | 0.041
11 | 25.9833 | -9.9413 | 274.9995 | 224.0628 | 11 | -26.0157 | -9.9496 | 275.0129 | 224.0762 | 224.0695 | 0.0395
12 | 25.9833 | -9.9423 | 303.0104 | 252.0737 | 12 | -26.0157 | -9.9493 | 303.0102 | 252.0735 | 252.0736 | 0.0436
13 | 25.9824 | -9.9405 | 331.0122 | 280.0755 | 13 | -26.015 | -9.9511 | 331.0093 | 280.0726 | 280.074 | 0.04405
14 | 25.9833 | -9.9428 | 358.995 | 308.0583 | 14 | -26.0161 | -9.9498 | 359.0078 | 308.0711 | 308.0647 | 0.0347
15 | 25.9824 | -9.9418 | 386.9958 | 336.0591 | 15 | -26.0162 | -9.9496 | 387.0025 | 336.0658 | 336.0624 | 0.03245
16 | 25.981 | -9.9417 | 414.9984 | 364.0617 | 16 | -26.0157 | -9.9518 | 415.0143 | 364.0776 | 364.0696 | 0.03965
17 | 25.9818 | -9.9433 | 443.0143 | 392.0776 | 17 | -26.0173 | -9.95 | 443.0025 | 392.0658 | 392.0717 | 0.0417
18 | 25.9813 | -9.943 | 471.0092 | 420.0725 | 18 | -26.0161 | -9.9529 | 471.0033 | 420.0666 | 420.0695 | 0.03955
19 | 25.9814 | -9.9435 | 499.0043 | 448.0676 | 19 | -26.0178 | -9.9504 | 499.0066 | 448.0699 | 448.0687 | 0.03875
20 | 25.9807 | -9.9438 | 526.9992 | 476.0625 | 20 | -26.0185 | -9.9507 | 527.007 | 476.0703 | 476.0664 | 0.0364
21 | 25.9797 | -9.942 | 554.9933 | 504.0566 | 21 | -26.0179 | -9.9529 | 555.0116 | 504.0749 | 504.0658 | 0.03575
22 | 25.9804 | -9.9437 | 583.003 | 532.0663 | 22 | -26.0171 | -9.9541 | 583.0181 | 532.0814 | 532.0738 | 0.04385
23 | 25.9798 | -9.9427 | 610.9986 | 560.0619 | 23 | -26.0191 | -9.9511 | 611.0149 | 560.0782 | 560.0701 | 0.04005
24 | 25.9806 | -9.9441 | 639.0128 | 588.0761 | 24 | -26.0192 | -9.9514 | 639.0225 | 588.0858 | 588.081 | 0.05095
25 | 25.9789 | -9.9434 | 667.0101 | 616.0734 | 25 | -26.0185 | -9.9537 | 667.0208 | 616.0841 | 616.0788 | 0.04875
26 | 25.9782 | -9.9431 | 695.0109 | 644.0742 | 26 | -26.0198 | -9.9516 | 695.0245 | 644.0878 | 644.081 | 0.051
27 | 25.9799 | -9.9443 | 723.009 | 672.0723 | 27 | -26.02 | -9.9519 | 723.0175 | 672.0808 | 672.0765 | 0.04655
28 | 25.9782 | -9.9435 | 751.0013 | 700.0646 | 28 | -26.0203 | -9.9522 | 751.0231 | 700.0864 | 700.0755 | 0.0455
29 | 25.9786 | -9.9442 | 778.9963 | 728.0596 | 29 | -26.0198 | -9.9545 | 779.017 | 728.0803 | 728.07 | 0.03995
30 | 25.9768 | -9.9434 | 806.9979 | 756.0612 | 30 | -26.0201 | -9.9549 | 807.0244 | 756.0877 | 756.0745 | 0.04445
31 | 25.9769 | -9.9449 | 835.0133 | 784.0766 | 31 | -26.0215 | -9.9525 | 835.0344 | 784.0977 | 784.0872 | 0.05715
32 | 25.977 | -9.9444 | 863.0251 | 812.0884 | 32 | -26.0217 | -9.953 | 863.0149 | 812.0782 | 812.0833 | 0.0533
33 | 25.9756 | -9.9448 | 891.0221 | 840.0854 | 33 | -26.0222 | -9.953 | 891.0224 | 840.0857 | 840.0856 | 0.05555
34 | 25.9757 | -9.9449 | 919.0221 | 868.0854 | 34 | -26.0224 | -9.9527 | 919.0277 | 868.091 | 868.0882 | 0.0582
35 | 25.9751 | -9.9437 | 947.0067 | 896.07 | 35 | -26.0227 | -9.9528 | 947.0234 | 896.0867 | 896.0784 | 0.04835
36 | 25.975 | -9.9465 | 975.0129 | 924.0762 | 36 | -26.0237 | -9.954 | 975.033 | 924.0963 | 924.0863 | 0.05625
37 | 25.976 | -9.9445 | 1003.0308 | 952.0941 | 37 | -26.023 | -9.9528 | 1003.0314 | 952.0947 | 952.0944 | 0.0644
38 | 25.9744 | -9.9449 | 1031.0021 | 980.0654 | 38 | -26.0236 | -9.9538 | 1031.025 | 980.0883 | 980.0769 | 0.04685
39 | 25.9748 | -9.9456 | 1058.9965 | 1008.0598 | 39 | -26.0239 | -9.9537 | 1059.0264 | 1008.0897 | 1008.0747 | 0.04475
40 | 25.9743 | -9.9453 | 1086.9934 | 1036.0567 | 40 | -26.0243 | -9.9547 | 1087.0305 | 1036.0938 | 1036.0753 | 0.04525
41 | 25.9728 | -9.9464 | 1114.9937 | 1064.057 | 41 | -26.0251 | -9.9539 | 1115.0252 | 1064.0885 | 1064.0728 | 0.04275
42 | 25.9731 | -9.9458 | 1142.9661 | 1092.0294 | 42 | -26.0237 | -9.9572 | 1142.9921 | 1092.0554 | 1092.0424 | 0.0124
43 | 25.973 | -9.9451 | 1170.9584 | 1120.0217 | 43 | -26.0252 | -9.9546 | 1170.9765 | 1120.0398 | 1120.0307 | 0.00075
44 | 25.9739 | -9.9476 | 1198.9535 | 1148.0168 | 44 | -26.0254 | -9.9552 | 1198.9669 | 1148.0302 | 1148.0235 | -0.0065
45 | 25.9712 | -9.9473 | 1226.9605 | 1176.0238 | 45 | -26.0258 | -9.9548 | 1226.9586 | 1176.0219 | 1176.0228 | -0.00715
46 | 25.9722 | -9.9466 | 1254.9456 | 1204.0089 | 46 | -26.026 | -9.9556 | 1254.9595 | 1204.0228 | 1204.0159 | -0.01415
47 | 25.9726 | -9.9473 | 1282.9491 | 1232.0124 | 47 | -26.0265 | -9.9554 | 1282.9614 | 1232.0247 | 1232.0186 | -0.01145
48 | 25.9716 | -9.9469 | 1310.9383 | 1260.0016 | 48 | -26.0264 | -9.9554 | 1310.9648 | 1260.0281 | 1260.0149 | -0.01515
49 | 25.9716 | -9.9464 | 1338.9392 | 1288.0025 | 49 | -26.0267 | -9.9557 | 1338.9611 | 1288.0244 | 1288.0134 | -0.01655
50 | 25.9694 | -9.9485 | 1366.9406 | 1316.0039 | 50 | -26.0273 | -9.9559 | 1366.9626 | 1316.0259 | 1316.0149 | -0.0151
51 | 25.9702 | -9.9471 | 1394.9571 | 1344.0204 | 51 | -26.0266 | -9.9571 | 1394.9658 | 1344.0291 | 1344.0248 | -0.00525
52 | 25.9701 | -9.9477 | 1422.9444 | 1372.0077 | 52 | -26.0282 | -9.9563 | 1422.949 | 1372.0123 | 1372.01 | -0.02
53 | 25.9702 | -9.9473 | 1450.9313 | 1399.9946 | 53 | -26.0279 | -9.9561 | 1450.9524 | 1400.0157 | 1400.0051 | -0.02485
54 | 25.9702 | -9.9491 | 1478.948 | 1428.0113 | 54 | -26.0284 | -9.9564 | 1478.9701 | 1428.0334 | 1428.0224 | -0.00765
55 | 25.9681 | -9.9488 | 1506.9419 | 1456.0052 | 55 | -26.0287 | -9.9566 | 1506.9596 | 1456.0229 | 1456.014 | -0.01595
56 | 25.9699 | -9.9482 | 1534.9626 | 1484.0259 | 56 | -26.0293 | -9.9567 | 1534.9672 | 1484.0305 | 1484.0282 | -0.0018
57 | 25.969 | -9.9477 | 1562.9432 | 1512.0065 | 57 | -26.0286 | -9.958 | 1562.9628 | 1512.0261 | 1512.0163 | -0.0137
58 | 25.9689 | -9.9489 | 1590.9198 | 1539.9831 | 58 | -26.0297 | -9.9571 | 1590.9685 | 1540.0318 | 1540.0075 | -0.02255
59 | 25.9682 | -9.9494 | 1618.9665 | 1568.0298 | 59 | -26.03 | -9.957 | 1618.9615 | 1568.0248 | 1568.0273 | -0.0027
60 | 25.9671 | -9.9502 | 1646.9684 | 1596.0317 | 60 | -26.0305 | -9.9578 | 1646.9586 | 1596.0219 | 1596.0268 | -0.0032
61 | 25.9685 | -9.9492 | 1674.9689 | 1624.0322 | 61 | -26.0307 | -9.9577 | 1674.9758 | 1624.0391 | 1624.0357 | 0.00565
62 | 25.9678 | -9.9486 | 1702.9669 | 1652.0302 | 62 | -26.031 | -9.9578 | 1702.9758 | 1652.0391 | 1652.0347 | 0.00465
63 | 25.9675 | -9.949 | 1730.9622 | 1680.0255 | 63 | -26.0317 | -9.9578 | 1730.9793 | 1680.0426 | 1680.034 | 0.00405
64 | 25.9661 | -9.9497 | 1758.9474 | 1708.0107 | 64 | -26.0319 | -9.9581 | 1758.9817 | 1708.045 | 1708.0278 | -0.00215
65 | 25.9652 | -9.9511 | 1786.9346 | 1735.9979 | 65 | -26.032 | -9.9585 | 1786.9771 | 1736.0404 | 1736.0192 | -0.01085
66 | 25.9644 | -9.9511 | 1814.9596 | 1764.0229 | 66 | -26.0322 | -9.9585 | 1814.9773 | 1764.0406 | 1764.0318 | 0.00175
67 | 25.9659 | -9.9488 | 1842.9695 | 1792.0328 | 67 | -26.0322 | -9.9585 | 1842.9787 | 1792.042 | 1792.0374 | 0.0074
68 | 25.9642 | -9.9517 | 1870.9619 | 1820.0252 | 68 | -26.0326 | -9.9591 | 1870.9777 | 1820.041 | 1820.0331 | 0.0031
69 | 25.9653 | -9.9499 | 1898.9598 | 1848.0231 | 69 | -26.0335 | -9.9588 | 1898.9718 | 1848.0351 | 1848.0291 | -0.0009
70 | 25.9642 | -9.9519 | 1926.9707 | 1876.034 | 70 | -26.0335 | -9.9592 | 1926.9764 | 1876.0397 | 1876.0368 | 0.00685
71 | 25.9635 | -9.9526 | 1954.9623 | 1904.0256 | 71 | -26.034 | -9.9593 | 1954.9772 | 1904.0405 | 1904.0331 | 0.00305
72 | 25.9641 | -9.951 | 1982.9508 | 1932.0141 | 72 | -26.0338 | -9.9596 | 1982.9863 | 1932.0496 | 1932.0319 | 0.00185
73 | 25.9631 | -9.9523 | 2010.9537 | 1960.017 | 73 | -26.0346 | -9.9598 | 2010.9877 | 1960.051 | 1960.034 | 0.004
74 | 25.9632 | -9.9551 | 2038.9586 | 1988.0219 | 74 | -26.0347 | -9.9603 | 2038.9968 | 1988.0601 | 1988.041 | 0.011
75 | 25.9641 | -9.9518 | 2066.9526 | 2016.0159 | 75 | -26.0354 | -9.9602 | 2066.9972 | 2016.0605 | 2016.0382 | 0.0082
76 | 25.9635 | -9.9522 | 2094.9715 | 2044.0348 | 76 | -26.0351 | -9.9608 | 2094.9978 | 2044.0611 | 2044.048 | 0.01795
77 | 25.9623 | -9.9528 | 2122.9661 | 2072.0294 | 77 | -26.0356 | -9.9602 | 2122.9923 | 2072.0556 | 2072.0425 | 0.0125
78 | 25.9613 | -9.9539 | 2150.9356 | 2099.9989 | 78 | -26.0359 | -9.9609 | 2150.9908 | 2100.0541 | 2100.0265 | -0.0035
79 | 25.9623 | -9.9518 | 2178.9456 | 2128.0089 | 79 | -26.0361 | -9.9607 | 2178.991 | 2128.0543 | 2128.0316 | 0.0016
80 | 25.9617 | -9.9552 | 2206.9665 | 2156.0298 | 80 | -26.0362 | -9.9612 | 2206.9894 | 2156.0527 | 2156.0412 | 0.01125
81 | 25.9621 | -9.9523 | 2234.9512 | 2184.0145 | 81 | -26.0361 | -9.9611 | 2234.9693 | 2184.0326 | 2184.0235 | -0.00645
82 | 25.9614 | -9.9532 | 2262.945 | 2212.0083 | 82 | -26.0362 | -9.9615 | 2262.9523 | 2212.0156 | 2212.012 | -0.01805
83 | 25.9613 | -9.9529 | 2290.9451 | 2240.0084 | 83 | -26.0371 | -9.9615 | 2290.9455 | 2240.0088 | 2240.0086 | -0.0214
84 | 25.9611 | -9.9534 | 2318.9178 | 2267.9811 | 84 | -26.0371 | -9.9614 | 2318.945 | 2268.0083 | 2267.9947 | -0.0353
85 | 25.9612 | -9.9537 | 2346.9267 | 2295.99 | 85 | -26.0379 | -9.9619 | 2346.9414 | 2296.0047 | 2295.9973 | -0.03265
86 | 25.9608 | -9.9531 | 2374.9233 | 2323.9866 | 86 | -26.0378 | -9.962 | 2374.9443 | 2324.0076 | 2323.9971 | -0.0329
87 | 25.9604 | -9.9538 | 2402.9054 | 2351.9687 | 87 | -26.0378 | -9.9619 | 2402.9446 | 2352.0079 | 2351.9883 | -0.0417
88 | 25.9612 | -9.954 | 2430.9152 | 2379.9785 | 88 | -26.0383 | -9.9626 | 2430.949 | 2380.0123 | 2379.9954 | -0.0346
89 | 25.96 | -9.9536 | 2458.9105 | 2407.9738 | 89 | -26.0385 | -9.9623 | 2458.9396 | 2408.0029 | 2407.9883 | -0.04165
90 | 25.9595 | -9.9544 | 2486.9202 | 2435.9835 | 90 | -26.0388 | -9.9627 | 2486.9329 | 2435.9962 | 2435.9898 | -0.04015
91 | 25.9591 | -9.9542 | 2514.9193 | 2463.9826 | 91 | -26.0405 | -9.9626 | 2514.9351 | 2463.9984 | 2463.9905 | -0.0395
92 | 25.9588 | -9.9546 | 2542.943 | 2492.0063 | 92 | -26.0397 | -9.9629 | 2542.9546 | 2492.0179 | 2492.0121 | -0.0179
93 | 25.9583 | -9.9548 | 2570.9204 | 2519.9837 | 93 | -26.0397 | -9.9631 | 2570.9403 | 2520.0036 | 2519.9936 | -0.03635
94 | 25.9567 | -9.9581 | 2598.9176 | 2547.9809 | 94 | -26.0407 | -9.9633 | 2598.9501 | 2548.0134 | 2547.9972 | -0.03285
95 | 25.9579 | -9.9548 | 2626.9196 | 2575.9829 | 95 | -26.0438 | -9.9637 | 2626.9598 | 2576.0231 | 2576.003 | -0.027
96 | 25.9573 | -9.9555 | 2654.9232 | 2603.9865 | 96 | -26.0413 | -9.964 | 2654.9611 | 2604.0244 | 2604.0054 | -0.02455
97 | 25.9573 | -9.9552 | 2682.9128 | 2631.9761 | 97 | -26.0414 | -9.9637 | 2682.955 | 2632.0183 | 2631.9972 | -0.0328
98 | 25.9568 | -9.9558 | 2710.9226 | 2659.9859 | 98 | -26.0419 | -9.9651 | 2710.9513 | 2660.0146 | 2660.0003 | -0.02975
99 | 25.9566 | -9.9554 | 2738.928 | 2687.9913 | 99 | -26.0427 | -9.9638 | 2738.9564 | 2688.0197 | 2688.0055 | -0.0245
100 | 25.9563 | -9.9561 | 2766.9474 | 2716.0107 | 100 | -26.0421 | -9.9647 | 2766.9558 | 2716.0191 | 2716.0149 | -0.0151
101 | 25.9563 | -9.9563 | 2794.9561 | 2744.0194 | 101 | -26.0428 | -9.9647 | 2794.9556 | 2744.0189 | 2744.0191 | -0.01085
102 | 25.9556 | -9.9567 | 2822.95 | 2772.0133 | 102 | -26.043 | -9.965 | 2822.9578 | 2772.0211 | 2772.0172 | -0.0128
103 | 25.9557 | -9.957 | 2850.9373 | 2800.0006 | 103 | -26.0437 | -9.9652 | 2850.9629 | 2800.0262 | 2800.0134 | -0.0166
104 | 25.9553 | -9.9567 | 2878.9433 | 2828.0066 | 104 | -26.0435 | -9.9656 | 2878.9569 | 2828.0202 | 2828.0134 | -0.0166
105 | 25.9549 | -9.9566 | 2906.9535 | 2856.0168 | 105 | -26.0437 | -9.9651 | 2906.9649 | 2856.0282 | 2856.0225 | -0.0075
106 | 25.9546 | -9.9574 | 2934.9457 | 2884.009 | 106 | -26.0439 | -9.9655 | 2934.9736 | 2884.0369 | 2884.0229 | -0.00705
107 | 25.9541 | -9.9565 | 2962.9589 | 2912.0222 | 107 | -26.0445 | -9.9656 | 2962.9657 | 2912.029 | 2912.0256 | -0.0044
108 | 25.9538 | -9.958 | 2990.9604 | 2940.0237 | 108 | -26.0443 | -9.9661 | 2990.9669 | 2940.0302 | 2940.0269 | -0.00305
109 | 25.9538 | -9.9571 | 3018.9566 | 2968.0199 | 109 | -26.0451 | -9.9659 | 3018.9668 | 2968.0301 | 2968.025 | -0.005
110 | 25.9534 | -9.9582 | 3046.9587 | 2996.022 | 110 | -26.0447 | -9.9655 | 3046.9758 | 2996.0391 | 2996.0305 | 0.00055
111 | 25.9526 | -9.9579 | 3074.9523 | 3024.0156 | 111 | -26.0461 | -9.9665 | 3074.9756 | 3024.0389 | 3024.0273 | -0.00275
112 | 25.9522 | -9.9584 | 3102.9485 | 3052.0118 | 112 | -26.0458 | -9.9669 | 3102.9685 | 3052.0318 | 3052.0218 | -0.0082
113 | 25.9517 | -9.9581 | 3130.9875 | 3080.0508 | 113 | -26.0468 | -9.9668 | 3130.9826 | 3080.0459 | 3080.0484 | 0.01835
114 | 25.952 | -9.9583 | 3158.9712 | 3108.0345 | 114 | -26.0471 | -9.9669 | 3158.9654 | 3108.0287 | 3108.0316 | 0.0016
115 | 25.9518 | -9.9584 | 3186.9667 | 3136.03 | 115 | -26.0478 | -9.9669 | 3186.9876 | 3136.0509 | 3136.0404 | 0.01045
116 | 25.9508 | -9.9588 | 3214.945 | 3164.0083 | 116 | -26.0471 | -9.9674 | 3214.98 | 3164.0433 | 3164.0258 | -0.0042
117 | 25.9508 | -9.9582 | 3242.9585 | 3192.0218 | 117 | -26.0477 | -9.9672 | 3242.9901 | 3192.0534 | 3192.0376 | 0.0076
118 | 25.9504 | -9.9586 | 3270.9508 | 3220.0141 | 118 | -26.0479 | -9.9683 | 3270.9795 | 3220.0428 | 3220.0284 | -0.00155
119 | 25.9495 | -9.9593 | 3298.9634 | 3248.0267 | 119 | -26.0485 | -9.9678 | 3298.9827 | 3248.046 | 3248.0363 | 0.00635
120 | 25.9492 | -9.961 | 3327.0048 | 3276.0681 | 120 | -26.0476 | -9.9688 | 3327.0189 | 3276.0822 | 3276.0751 | 0.04515
121 | 25.9493 | -9.9592 | 3354.8743 | 27.8695 | 121 | -26.0487 | -9.9676 | 3354.8966 | 27.8777 | 27.8736
122 | 25.9493 | -9.9592 | 3380.3771 | 25.5028 | 122 | -26.0493 | -9.9673 | 3380.4155 | 25.5189