## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0057 | 0.0516 | 5.2461 | 1 | -13.994 | 0.0548 | 5.2468 | 53.2 | 53.2
2 | 14.0037 | 0.0519 | 30.7464 | 2 | -13.9939 | 0.0483 | 30.7473 | 50.1 | 50.427
3 | 14.0044 | 0.0523 | 57.4972 | 3 | -13.9942 | 0.0488 | 57.4976 | 50.55 | 51.204
4 | 14.0049 | 0.0485 | 85.4967 | 4 | -13.9943 | 0.0499 | 85.4966 | 49.2 | 50.181
5 | 14.0053 | 0.0494 | 113.4958 | 5 | -13.9936 | 0.0474 | 113.4968 | 48.4 | 49.708
6 | 14.0055 | 0.0447 | 141.4967 | 6 | -13.9931 | 0.0433 | 141.4974 | 44 | 45.635
7 | 14.0054 | 0.0428 | 169.4956 | 7 | -13.9934 | 0.0419 | 169.4971 | 42.35 | 44.312
8 | 14.0058 | 0.0405 | 197.4959 | 8 | -13.9926 | 0.0368 | 197.4963 | 38.65 | 40.939
9 | 14.0058 | 0.0432 | 225.4959 | 9 | -13.9926 | 0.0395 | 225.4959 | 41.35 | 43.966
10 | 14.0063 | 0.0354 | 253.4957 | 10 | -13.9916 | 0.0347 | 253.4966 | 35.05 | 37.993
11 | 14.0068 | 0.0292 | 281.4961 | 11 | -13.9922 | 0.0298 | 281.4971 | 29.5 | 32.77
12 | 14.0066 | 0.0339 | 309.4953 | 12 | -13.9914 | 0.0316 | 309.4955 | 32.75 | 36.347
13 | 14.0074 | 0.0271 | 337.4953 | 13 | -13.9919 | 0.0282 | 337.4965 | 27.65 | 31.574
14 | 14.007 | 0.0217 | 365.4956 | 14 | -13.9912 | 0.0224 | 365.496 | 22.05 | 26.301
15 | 14.0074 | 0.0203 | 393.4951 | 15 | -13.9911 | 0.0174 | 393.4962 | 18.85 | 23.428
16 | 14.0075 | 0.0177 | 421.4951 | 16 | -13.9912 | 0.015 | 421.4954 | 16.35 | 21.255
17 | 14.0078 | 0.0184 | 449.4949 | 17 | -13.9908 | 0.0157 | 449.4954 | 17.05 | 22.282
18 | 14.0071 | 0.0125 | 477.4954 | 18 | -13.99 | 0.0165 | 477.4968 | 14.5 | 20.059
19 | 14.0074 | 0.0104 | 505.4948 | 19 | -13.9905 | 0.0108 | 505.4952 | 10.6 | 16.486
20 | 14.0081 | 0.0122 | 533.495 | 20 | -13.99 | 0.0108 | 533.4954 | 11.5 | 17.713
21 | 14.009 | 0.0106 | 561.4947 | 21 | -13.9892 | 0.0086 | 561.4952 | 9.6 | 16.14
22 | 14.0088 | 0.0038 | 589.4942 | 22 | -13.9895 | 0.0014 | 589.4943 | 2.6 | 9.467
23 | 14.0094 | 0.0033 | 617.4939 | 23 | -13.9893 | 0.0058 | 617.4945 | 4.55 | 11.744 |  |  | Shimming table
24 | 14.0096 | 0.0035 | 645.4947 | 24 | -13.9889 | 0.0045 | 645.4946 | 4 | 11.521 | Pole # | Module # | Pole | Take out(0.000") | F.Shim(")
25 | 14.0096 | 0.0037 | 673.4939 | 25 | -13.9883 | 0.0035 | 673.4945 | 3.6 | 11.448 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1
26 | 14.0102 | 0.0007 | 701.4941 | 26 | -13.9883 | -0.0007 | 701.4943 | 0 | 8.175 | 4 | 1 | 4 | -2 | 1
27 | 14.0101 | 0.0009 | 729.4932 | 27 | -13.9881 | -0.0011 | 729.4939 | -0.1 | 8.402 | 6 | 1 | 6 | -2 | 1
28 | 14.0103 | -0.0051 | 757.494 | 28 | -13.9881 | -0.0047 | 757.4942 | -4.9 | 3.929 | 11 | 1 | 11 | -1 | 2
29 | 14.0108 | -0.0052 | 785.4935 | 29 | -13.9882 | -0.0013 | 785.4946 | -3.25 | 5.906 | 16 | 1 | 16 | -0.5 | 2.5
30 | 14.011 | -0.0031 | 813.4936 | 30 | -13.988 | -0.0086 | 813.4941 | -5.85 | 3.633 | 37 | 1 | 21 | -0.5 | 2.5
31 | 14.0115 | -0.0046 | 841.4937 | 31 | -13.9874 | -0.0079 | 841.4937 | -6.25 | 3.56 | 42 | 1 | 26 | -2 | 1
32 | 14.0113 | -0.0077 | 869.4931 | 32 | -13.9867 | -0.0101 | 869.4936 | -8.9 | 1.237 | 86 | 3 | 6 | -0.5 | 2.5
33 | 14.0117 | -0.0106 | 897.4937 | 33 | -13.9869 | -0.0114 | 897.4939 | -11 | -0.536 | 91 | 3 | 11 | -1 | 2
34 | 14.0121 | -0.0108 | 925.4924 | 34 | -13.9872 | -0.0154 | 925.4936 | -13.1 | -2.309 | 96/97 | 3 | 16/17 | -1.5 | 1.5
35 | 14.0122 | -0.0116 | 953.4925 | 35 | -13.9858 | -0.0152 | 953.4929 | -13.4 | -2.282 | 102 | 3 | 22 | -2 | 1
36 | 14.0123 | -0.0142 | 981.4929 | 36 | -13.9861 | -0.0182 | 981.4936 | -16.2 | -4.755 | 107 | 3 | 27 | -2 | 1
37 | 14.0129 | -0.0256 | 1009.4922 | 37 | -13.9857 | -0.0295 | 1009.4934 | -27.55 | -15.778 | 112/113 | 3 | 32/33 | -2.5 | 0.5
38 | 14.0125 | -0.0281 | 1037.4931 | 38 | -13.9861 | -0.0278 | 1037.4931 | -27.95 | -15.851 | 118 | 3 | 38 | -3 | 0
39 | 14.0132 | -0.0359 | 1065.492 | 39 | -13.9857 | -0.0348 | 1065.4937 | -35.35 | -22.924 | 119 | 3 | 39 | -3 | 0
40 | 14.0133 | -0.0439 | 1093.4929 | 40 | -13.9852 | -0.0401 | 1093.4927 | -42 | -29.247 | 122 | 3 | 42 | -3 | 0
41 | 14.0134 | -0.0492 | 1121.4928 | 41 | -13.9856 | -0.0441 | 1121.493 | -46.65 | -33.57
42 | 14.0141 | -0.0601 | 1149.4917 | 42 | -13.9858 | -0.059 | 1149.4928 | -59.55 | -46.143
43 | 14.0135 | -0.0179 | 1177.4938 | 43 | -13.9846 | -0.0148 | 1177.4937 | -16.35 | -2.616
44 | 14.0146 | -0.0244 | 1205.4918 | 44 | -13.9845 | -0.0182 | 1205.493 | -21.3 | -7.239
45 | 14.0148 | -0.0218 | 1233.4925 | 45 | -13.9853 | -0.0151 | 1233.4924 | -18.45 | -4.062
46 | 14.0135 | -0.0176 | 1261.4929 | 46 | -13.9844 | -0.0157 | 1261.4926 | -16.65 | -1.935
47 | 14.0142 | -0.019 | 1289.4916 | 47 | -13.9834 | -0.0186 | 1289.4929 | -18.8 | -3.758
48 | 14.0147 | -0.0218 | 1317.4925 | 48 | -13.9837 | -0.0225 | 1317.4933 | -22.15 | -6.781
49 | 14.0146 | -0.0218 | 1345.4925 | 49 | -13.9835 | -0.0209 | 1345.4923 | -21.35 | -5.654
50 | 14.0153 | -0.022 | 1373.4906 | 50 | -13.9839 | -0.0226 | 1373.4918 | -22.3 | -6.277
51 | 14.0159 | -0.0216 | 1401.4918 | 51 | -13.9828 | -0.0221 | 1401.4927 | -21.85 | -5.5
52 | 14.0156 | -0.0207 | 1429.4915 | 52 | -13.9828 | -0.0162 | 1429.492 | -18.45 | -1.773
53 | 14.0166 | -0.0224 | 1457.4919 | 53 | -13.9815 | -0.0187 | 1457.4918 | -20.55 | -3.546
54 | 14.0159 | -0.0184 | 1485.4916 | 54 | -13.9824 | -0.018 | 1485.4915 | -18.2 | -0.869
55 | 14.0171 | -0.0224 | 1513.492 | 55 | -13.9816 | -0.0234 | 1513.4919 | -22.9 | -5.242
56 | 14.0175 | -0.0229 | 1541.4907 | 56 | -13.9815 | -0.0207 | 1541.4915 | -21.8 | -3.815
57 | 14.0169 | -0.0217 | 1569.4913 | 57 | -13.9806 | -0.0199 | 1569.4919 | -20.8 | -2.488
58 | 14.0175 | -0.0206 | 1597.4914 | 58 | -13.9808 | -0.0207 | 1597.4915 | -20.65 | -2.011
59 | 14.0168 | -0.0233 | 1625.4884 | 59 | -13.9817 | -0.0216 | 1625.4908 | -22.45 | -3.484
60 | 14.0176 | -0.024 | 1653.4898 | 60 | -13.9805 | -0.0263 | 1653.4902 | -25.15 | -5.857
61 | 14.018 | -0.0233 | 1681.4914 | 61 | -13.9815 | -0.0229 | 1681.4908 | -23.1 | -3.48
62 | 14.0178 | -0.0218 | 1709.4861 | 62 | -13.9815 | -0.0236 | 1709.4912 | -22.7 | -2.753
63 | 14.0173 | -0.0256 | 1737.4913 | 63 | -13.9799 | -0.0245 | 1737.4912 | -25.05 | -4.776
64 | 14.0174 | -0.0232 | 1765.488 | 64 | -13.9799 | -0.0157 | 1765.4845 | -19.45 | 1.151
65 | 14.0174 | -0.0194 | 1793.4871 | 65 | -13.9805 | -0.0194 | 1793.4881 | -19.4 | 1.528
66 | 14.0177 | -0.0201 | 1821.4892 | 66 | -13.9799 | -0.0216 | 1821.4903 | -20.85 | 0.405
67 | 14.0185 | -0.0234 | 1849.4859 | 67 | -13.9792 | -0.024 | 1849.4906 | -23.7 | -2.118
68 | 14.0187 | -0.0229 | 1877.4886 | 68 | -13.9788 | -0.021 | 1877.4897 | -21.95 | -0.041
69 | 14.0188 | -0.0286 | 1905.4882 | 69 | -13.9792 | -0.0282 | 1905.4902 | -28.4 | -6.164
70 | 14.0191 | -0.0262 | 1933.4902 | 70 | -13.9788 | -0.0254 | 1933.49 | -25.8 | -3.237
71 | 14.02 | -0.026 | 1961.4903 | 71 | -13.9789 | -0.0265 | 1961.4899 | -26.25 | -3.36
72 | 14.0201 | -0.0274 | 1989.4887 | 72 | -13.9781 | -0.0282 | 1989.4895 | -27.8 | -4.583
73 | 14.0201 | -0.0238 | 2017.4875 | 73 | -13.9785 | -0.026 | 2017.4899 | -24.9 | -1.356
74 | 14.0201 | -0.0238 | 2045.4884 | 74 | -13.9782 | -0.0248 | 2045.49 | -24.3 | -0.429
75 | 14.02 | -0.0271 | 2073.4877 | 75 | -13.9773 | -0.0298 | 2073.4895 | -28.45 | -4.252
76 | 14.0207 | -0.0265 | 2101.4898 | 76 | -13.9779 | -0.0268 | 2101.4894 | -26.65 | -2.125
77 | 14.0205 | -0.0246 | 2129.4903 | 77 | -13.9775 | -0.0277 | 2129.4899 | -26.15 | -1.298
78 | 14.0217 | -0.0299 | 2157.4885 | 78 | -13.9768 | -0.0349 | 2157.4903 | -32.4 | -7.221
79 | 14.021 | -0.028 | 2185.4896 | 79 | -13.9763 | -0.0312 | 2185.4888 | -29.6 | -4.094
80 | 14.0222 | -0.033 | 2213.4894 | 80 | -13.9759 | -0.0349 | 2213.4887 | -33.95 | -8.117
81 | 14.0217 | -0.0236 | 2241.4873 | 81 | -13.9758 | -0.0111 | 2241.4898 | -17.35 | 8.81
82 | 14.0215 | -0.0212 | 2269.485 | 82 | -13.9762 | -0.0155 | 2269.4892 | -18.35 | 8.137
83 | 14.0225 | -0.0197 | 2297.489 | 83 | -13.9757 | -0.0135 | 2297.4894 | -16.6 | 10.214
84 | 14.023 | -0.0165 | 2325.4891 | 84 | -13.9752 | -0.0147 | 2325.4891 | -15.6 | 11.541
85 | 14.0231 | -0.0155 | 2353.4886 | 85 | -13.9757 | -0.0093 | 2353.4895 | -12.4 | 15.068
86 | 14.0229 | -0.012 | 2381.4862 | 86 | -13.9748 | -0.011 | 2381.4883 | -11.5 | 16.295
87 | 14.0237 | -0.0104 | 2409.4858 | 87 | -13.9754 | -0.0074 | 2409.4887 | -8.9 | 19.222
88 | 14.0228 | -0.0103 | 2437.4876 | 88 | -13.9749 | -0.0074 | 2437.4883 | -8.85 | 19.599
89 | 14.0236 | -0.0058 | 2465.4876 | 89 | -13.9741 | 0.001 | 2465.4873 | -2.4 | 26.376
90 | 14.0241 | -0.0051 | 2493.4873 | 90 | -13.9738 | -0.0027 | 2493.4884 | -3.9 | 25.203
91 | 14.0237 | -0.0033 | 2521.4859 | 91 | -13.974 | -0.0005 | 2521.4878 | -1.9 | 27.53
92 | 14.0249 | -0.0032 | 2549.486 | 92 | -13.974 | 0.002 | 2549.4881 | -0.6 | 29.157
93 | 14.0244 | -0.0024 | 2577.4872 | 93 | -13.9734 | 0.002 | 2577.4885 | -0.2 | 29.884
94 | 14.025 | 0.0032 | 2605.4855 | 94 | -13.9737 | 0.0031 | 2605.4873 | 3.15 | 33.561
95 | 14.0252 | 0.0014 | 2633.4878 | 95 | -13.9728 | 0.0072 | 2633.4874 | 4.3 | 35.038
96 | 14.0254 | 0.0045 | 2661.4876 | 96 | -13.9725 | 0.0084 | 2661.4866 | 6.45 | 37.515
97 | 14.0257 | 0.01 | 2689.488 | 97 | -13.9728 | 0.0093 | 2689.487 | 9.65 | 41.042
98 | 14.0258 | 0.0055 | 2717.488 | 98 | -13.9724 | 0.0089 | 2717.4867 | 7.2 | 38.919
99 | 14.0247 | 0.0096 | 2745.4842 | 99 | -13.9718 | 0.0148 | 2745.4869 | 12.2 | 44.246
100 | 14.0256 | 0.0153 | 2773.4863 | 100 | -13.9721 | 0.0131 | 2773.4866 | 14.2 | 46.573
101 | 14.0251 | 0.0122 | 2801.4854 | 101 | -13.9716 | 0.0111 | 2801.487 | 11.65 | 44.35
102 | 14.0265 | 0.0132 | 2829.4843 | 102 | -13.9722 | 0.0145 | 2829.4866 | 13.85 | 46.877
103 | 14.0263 | 0.0172 | 2857.4862 | 103 | -13.9715 | 0.0153 | 2857.4873 | 16.25 | 49.604
104 | 14.0267 | 0.0186 | 2885.4873 | 104 | -13.9704 | 0.0238 | 2885.4864 | 21.2 | 54.881
105 | 14.0278 | 0.0252 | 2913.4854 | 105 | -13.9707 | 0.023 | 2913.4869 | 24.1 | 58.108
106 | 14.0272 | 0.021 | 2941.4862 | 106 | -13.971 | 0.0198 | 2941.486 | 20.4 | 54.735
107 | 14.0266 | 0.0178 | 2969.4856 | 107 | -13.9707 | 0.0201 | 2969.486 | 18.95 | 53.612
108 | 14.0286 | 0.0195 | 2997.4856 | 108 | -13.9701 | 0.0177 | 2997.4855 | 18.6 | 53.589
109 | 14.0274 | 0.027 | 3025.4823 | 109 | -13.9703 | 0.0228 | 3025.4865 | 24.9 | 60.216
110 | 14.0275 | 0.0253 | 3053.4839 | 110 | -13.9702 | 0.0222 | 3053.4859 | 23.75 | 59.393
111 | 14.0274 | 0.0263 | 3081.4839 | 111 | -13.97 | 0.0243 | 3081.4853 | 25.3 | 61.27
112 | 14.0278 | 0.0271 | 3109.4852 | 112 | -13.9695 | 0.0247 | 3109.4854 | 25.9 | 62.197
113 | 14.0277 | 0.0314 | 3137.4855 | 113 | -13.9689 | 0.0321 | 3137.4861 | 31.75 | 68.374
114 | 14.0287 | 0.0322 | 3165.4834 | 114 | -13.9687 | 0.0269 | 3165.4855 | 29.55 | 66.501
115 | 14.0294 | 0.0326 | 3193.4839 | 115 | -13.9685 | 0.0307 | 3193.4858 | 31.65 | 68.928
116 | 14.0292 | 0.0367 | 3221.4837 | 116 | -13.9686 | 0.0308 | 3221.4845 | 33.75 | 71.355
117 | 14.0298 | 0.034 | 3249.4849 | 117 | -13.9681 | 0.0335 | 3249.4862 | 33.75 | 71.682
118 | 14.0304 | 0.0339 | 3277.4843 | 118 | -13.9681 | 0.0287 | 3277.4849 | 31.3 | 69.559
119 | 14.0297 | 0.0376 | 3305.4812 | 119 | -13.9679 | 0.0345 | 3305.4855 | 36.05 | 74.636
120 | 14.03 | 0.0375 | 3333.4825 | 120 | -13.9673 | 0.0302 | 3333.4846 | 33.85 | 72.763
121 | 14.0307 | 0.0421 | 3360.2342 | 121 | -13.9674 | 0.0343 | 3360.2345 | 38.2 | 77.44
122 | 14.0314 | 0.0453 | 3385.7332 | 122 | -13.9675 | 0.0383 | 3385.735 | 41.8 | 81.367

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0625 | -9.9471 | 5.2521
2 | -0.0469 | -9.9486 | 30.7506
3 | 0.0213 | -9.9349 | 57.496
4 | 0.0277 | -9.9342 | 85.4951
5 | 0.0247 | -9.9335 | 113.4963
6 | -0.0189 | -9.9338 | 141.4954
7 | 0.0132 | -9.934 | 169.4957
8 | 0.0021 | -9.9345 | 197.4947
9 | -0.0284 | -9.9344 | 225.4959
10 | 0.0211 | -9.9344 | 253.495
11 | 0.0066 | -9.9349 | 281.4956
12 | -0.0192 | -9.9346 | 309.4947
13 | 0.0561 | -9.9349 | 337.4956
14 | 0.0169 | -9.9352 | 365.4946
15 | -0.0141 | -9.9353 | 393.4952
16 | 0.0371 | -9.9353 | 421.4947
17 | 0.0007 | -9.9357 | 449.4948
18 | 0.0194 | -9.9354 | 477.4944
19 | 0.0133 | -9.9359 | 505.4945
20 | 0.0382 | -9.9351 | 533.4936
21 | 0.0368 | -9.9358 | 561.4946
22 | 0.0159 | -9.9371 | 589.4943
23 | 0.0256 | -9.9363 | 617.4943
24 | -0.0044 | -9.9364 | 645.4932
25 | -0.0089 | -9.9364 | 673.494
26 | -0.0123 | -9.9363 | 701.4933
27 | 0.0133 | -9.9366 | 729.4941
28 | -0.0075 | -9.9366 | 757.4931
29 | 0.0234 | -9.937 | 785.4939
30 | 0.0229 | -9.9369 | 813.493
31 | 0.0099 | -9.9369 | 841.4943
32 | 0.0289 | -9.937 | 869.4931
33 | 0.0068 | -9.9377 | 897.4936
34 | 0.0241 | -9.9374 | 925.4923
35 | 0.0206 | -9.9378 | 953.4932
36 | -0.0361 | -9.9388 | 981.4923
37 | -0.0227 | -9.9377 | 1009.4934
38 | -0.0294 | -9.9378 | 1037.492
39 | -0.0438 | -9.9396 | 1065.4931
40 | 0.0127 | -9.9398 | 1093.4923
41 | 0.0098 | -9.9401 | 1121.4928
42 | -0.043 | -9.9399 | 1149.4921
43 | -0.0134 | -9.939 | 1177.4924
44 | 0.0037 | -9.939 | 1205.4913
45 | 0.0023 | -9.9391 | 1233.4923
46 | -0.0192 | -9.9388 | 1261.4912
47 | 0.0029 | -9.9394 | 1289.4921
48 | -0.0291 | -9.9393 | 1317.4914
49 | -0.0544 | -9.9393 | 1345.4922
50 | 0.0151 | -9.9397 | 1373.4909
51 | 0.0441 | -9.9399 | 1401.4918
52 | -0.0299 | -9.9397 | 1429.4911
53 | 0.0096 | -9.9401 | 1457.4912
54 | -0.021 | -9.9399 | 1485.4911
55 | -0.0234 | -9.9405 | 1513.4914
56 | -0.0369 | -9.9402 | 1541.4904
57 | -0.0001 | -9.9407 | 1569.491
58 | 0.0137 | -9.9406 | 1597.49
59 | -0.0008 | -9.9409 | 1625.4907
60 | 0.0112 | -9.941 | 1653.4902
61 | 0.0173 | -9.9411 | 1681.4914
62 | -0.0256 | -9.9413 | 1709.4905
63 | 0.0045 | -9.9414 | 1737.4908
64 | -0.0097 | -9.9413 | 1765.4893
65 | -0.0113 | -9.9415 | 1793.4901
66 | -0.0551 | -9.9413 | 1821.4895
67 | 0.0128 | -9.9419 | 1849.4916
68 | -0.0339 | -9.9419 | 1877.4888
69 | -0.0368 | -9.9418 | 1905.4905
70 | -0.0447 | -9.9415 | 1933.489
71 | -0.0113 | -9.9423 | 1961.4892
72 | 0.0328 | -9.9423 | 1989.4882
73 | -0.0058 | -9.9427 | 2017.4895
74 | -0.0208 | -9.9427 | 2045.4882
75 | -0.0027 | -9.9444 | 2073.4895
76 | -0.0383 | -9.944 | 2101.4883
77 | -0.0387 | -9.9433 | 2129.4896
78 | -0.0306 | -9.9429 | 2157.4889
79 | -0.0278 | -9.9447 | 2185.4892
80 | -0.0448 | -9.9432 | 2213.4879
81 | 0.0106 | -9.9438 | 2241.4883
82 | 0.0663 | -9.945 | 2269.4888
83 | 0.0707 | -9.944 | 2297.4883
84 | 0.0389 | -9.9443 | 2325.4868
85 | -0.0232 | -9.9444 | 2353.4882
86 | 0.0068 | -9.9442 | 2381.4883
87 | 0.0209 | -9.9441 | 2409.4876
88 | -0.0124 | -9.9456 | 2437.4885
89 | 0.0341 | -9.9446 | 2465.4875
90 | 0.0029 | -9.9462 | 2493.4871
91 | 0.0127 | -9.9484 | 2521.488
92 | 0.0397 | -9.945 | 2549.4868
93 | -0.0146 | -9.9452 | 2577.4872
94 | 0.0179 | -9.9453 | 2605.4856
95 | 0.0272 | -9.9457 | 2633.4864
96 | 0.0122 | -9.9454 | 2661.486
97 | -0.0326 | -9.9456 | 2689.4879
98 | 0.0097 | -9.9458 | 2717.4856
99 | -0.0102 | -9.9462 | 2745.4868
100 | -0.0048 | -9.9461 | 2773.4855
101 | 0.0385 | -9.9464 | 2801.4865
102 | -0.0289 | -9.9461 | 2829.4862
103 | 0.0154 | -9.9465 | 2857.486
104 | 0.0114 | -9.9466 | 2885.4846
105 | 0.0215 | -9.9466 | 2913.4856
106 | 0.0091 | -9.9465 | 2941.4852
107 | -0.0417 | -9.9469 | 2969.4863
108 | 0.0158 | -9.9471 | 2997.485
109 | 0.0119 | -9.9473 | 3025.4856
110 | 0.0336 | -9.9472 | 3053.4845
111 | 0.0219 | -9.9477 | 3081.485
112 | -0.0156 | -9.9475 | 3109.4844
113 | -0.0018 | -9.9477 | 3137.4856
114 | -0.0124 | -9.9479 | 3165.4843
115 | -0.0268 | -9.9479 | 3193.4852
116 | -0.0118 | -9.948 | 3221.4846
117 | 0.0286 | -9.9481 | 3249.485
118 | -0.0106 | -9.9481 | 3277.484
119 | -0.0179 | -9.9492 | 3305.485
120 | -0.0099 | -9.9499 | 3333.4834
121 | 0.0255 | -9.9659 | 3361.4996
122 | 0.0164 | -9.9482 | 3385.7339

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0038 | -0.2482 | 17.9962 | 2 | -24.9944 | -0.2216 | 17.9972
3 | 25.005 | -0.2007 | 43.4961 | 3 | -24.994 | -0.2219 | 43.4969
4 | 25.0052 | -0.1928 | 71.497 | 4 | -24.9946 | -0.198 | 71.497
5 | 25.0047 | -0.2787 | 99.4958 | 5 | -24.9941 | -0.2549 | 99.497
6 | 25.0049 | -0.2548 | 127.496 | 6 | -24.9938 | -0.2577 | 127.4969
7 | 25.0044 | -0.2538 | 155.4951 | 7 | -24.9934 | -0.2478 | 155.4975
8 | 25.0042 | -0.2515 | 183.496 | 8 | -24.9926 | -0.2444 | 183.4969
9 | 25.0044 | -0.2472 | 211.4965 | 9 | -24.9929 | -0.2372 | 211.4968
10 | 25.0049 | -0.2749 | 239.4938 | 10 | -24.9926 | -0.2617 | 239.496
11 | 25.005 | -0.2594 | 267.4963 | 11 | -24.9928 | -0.2535 | 267.4963
12 | 25.0052 | -0.294 | 295.4937 | 12 | -24.9925 | -0.2757 | 295.4953
13 | 25.0066 | -0.274 | 323.4962 | 13 | -24.9925 | -0.259 | 323.4964
14 | 25.0064 | -0.2964 | 351.4952 | 14 | -24.9917 | -0.2783 | 351.4961
15 | 25.0066 | -0.2788 | 379.4949 | 15 | -24.9917 | -0.2772 | 379.4962
16 | 25.0072 | -0.3032 | 407.4956 | 16 | -24.9914 | -0.2721 | 407.496
17 | 25.0065 | -0.3061 | 435.4938 | 17 | -24.991 | -0.2843 | 435.4965
18 | 25.0067 | -0.3073 | 463.4955 | 18 | -24.9908 | -0.2839 | 463.4965
19 | 25.0071 | -0.2982 | 491.4955 | 19 | -24.9904 | -0.2807 | 491.4957
20 | 25.0073 | -0.3028 | 519.4945 | 20 | -24.9899 | -0.2866 | 519.4956
21 | 25.0083 | -0.3208 | 547.4953 | 21 | -24.9902 | -0.3087 | 547.4962
22 | 25.0075 | -0.2956 | 575.4927 | 22 | -24.99 | -0.2846 | 575.4959
23 | 25.009 | -0.3199 | 603.4941 | 23 | -24.9899 | -0.2993 | 603.4954
24 | 25.008 | -0.2978 | 631.4933 | 24 | -24.9899 | -0.2849 | 631.4955
25 | 25.0087 | -0.3088 | 659.4948 | 25 | -24.9888 | -0.2977 | 659.4969
26 | 25.0085 | -0.3035 | 687.4918 | 26 | -24.9888 | -0.2891 | 687.4956
27 | 25.0089 | -0.2992 | 715.4931 | 27 | -24.9888 | -0.2877 | 715.4949
28 | 25.0095 | -0.3041 | 743.4942 | 28 | -24.9888 | -0.3116 | 743.4947
29 | 25.0087 | -0.3158 | 771.4938 | 29 | -24.988 | -0.2924 | 771.4953
30 | 25.0103 | -0.3283 | 799.4924 | 30 | -24.988 | -0.3162 | 799.4944
31 | 25.0095 | -0.3301 | 827.4938 | 31 | -24.988 | -0.3128 | 827.4941
32 | 25.0102 | -0.3147 | 855.4947 | 32 | -24.9878 | -0.3111 | 855.494
33 | 25.0108 | -0.3223 | 883.4939 | 33 | -24.9872 | -0.3052 | 883.4948
34 | 25.0111 | -0.3129 | 911.4928 | 34 | -24.9866 | -0.303 | 911.4939
35 | 25.0115 | -0.3358 | 939.4913 | 35 | -24.9871 | -0.3324 | 939.494
36 | 25.0115 | -0.3267 | 967.4925 | 36 | -24.9867 | -0.3281 | 967.494
37 | 25.0116 | -0.3229 | 995.4931 | 37 | -24.9859 | -0.3176 | 995.4941
38 | 25.0121 | -0.3308 | 1023.4935 | 38 | -24.9853 | -0.3279 | 1023.493
39 | 25.012 | -0.3504 | 1051.4934 | 39 | -24.9857 | -0.3504 | 1051.4938
40 | 25.0128 | -0.3558 | 1079.4933 | 40 | -24.9852 | -0.3462 | 1079.4933
41 | 25.013 | -0.3657 | 1107.4944 | 41 | -24.9854 | -0.3639 | 1107.4933
42 | 25.0122 | -0.3666 | 1135.4903 | 42 | -24.9856 | -0.3649 | 1135.4936
43 | 25.0131 | -0.3714 | 1163.4928 | 43 | -24.9855 | -0.3784 | 1163.4928
44 | 25.0135 | -0.331 | 1191.4931 | 44 | -24.9854 | -0.3243 | 1191.4931
45 | 25.0141 | -0.3153 | 1219.4929 | 45 | -24.9845 | -0.3125 | 1219.4933
46 | 25.014 | -0.3268 | 1247.4907 | 46 | -24.9842 | -0.3052 | 1247.4932
47 | 25.0144 | -0.3398 | 1275.4902 | 47 | -24.9838 | -0.301 | 1275.4938
48 | 25.0152 | -0.3386 | 1303.4924 | 48 | -24.9842 | -0.3253 | 1303.4927
49 | 25.0146 | -0.3463 | 1331.4917 | 49 | -24.9839 | -0.3099 | 1331.4925
50 | 25.0152 | -0.3256 | 1359.4914 | 50 | -24.9836 | -0.2999 | 1359.4924
51 | 25.0145 | -0.3438 | 1387.4925 | 51 | -24.9835 | -0.3145 | 1387.4923
52 | 25.0155 | -0.3384 | 1415.491 | 52 | -24.9828 | -0.3143 | 1415.4924
53 | 25.0157 | -0.3373 | 1443.4922 | 53 | -24.9829 | -0.3113 | 1443.4925
54 | 25.0161 | -0.3324 | 1471.4898 | 54 | -24.9825 | -0.2977 | 1471.492
55 | 25.0167 | -0.3054 | 1499.4911 | 55 | -24.9828 | -0.2838 | 1499.4923
56 | 25.0168 | -0.3465 | 1527.4919 | 56 | -24.9822 | -0.3111 | 1527.4923
57 | 25.0161 | -0.34 | 1555.4906 | 57 | -24.982 | -0.3009 | 1555.4927
58 | 25.0169 | -0.3535 | 1583.4883 | 58 | -24.9818 | -0.3283 | 1583.4918
59 | 25.0175 | -0.3295 | 1611.4925 | 59 | -24.9814 | -0.3001 | 1611.4919
60 | 25.0173 | -0.3437 | 1639.4915 | 60 | -24.9811 | -0.3198 | 1639.4918
61 | 25.0171 | -0.3382 | 1667.4904 | 61 | -24.9808 | -0.3166 | 1667.4918
62 | 25.0179 | -0.3373 | 1695.4901 | 62 | -24.9807 | -0.3103 | 1695.4916
63 | 25.018 | -0.3501 | 1723.4903 | 63 | -24.9803 | -0.3343 | 1723.4917
64 | 25.0184 | -0.3448 | 1751.4907 | 64 | -24.98 | -0.3251 | 1751.4901
65 | 25.0195 | -0.3276 | 1779.4858 | 65 | -24.9812 | -0.3161 | 1779.4877
66 | 25.0184 | -0.3403 | 1807.4863 | 66 | -24.9809 | -0.32 | 1807.4886
67 | 25.0188 | -0.3489 | 1835.488 | 67 | -24.9804 | -0.3274 | 1835.4899
68 | 25.0196 | -0.3274 | 1863.4898 | 68 | -24.9805 | -0.3206 | 1863.4891
69 | 25.019 | -0.3239 | 1891.4878 | 69 | -24.9797 | -0.2984 | 1891.4905
70 | 25.0195 | -0.3372 | 1919.4887 | 70 | -24.9794 | -0.3152 | 1919.4917
71 | 25.0201 | -0.348 | 1947.4874 | 71 | -24.9791 | -0.3299 | 1947.4897
72 | 25.0199 | -0.3243 | 1975.4884 | 72 | -24.9788 | -0.31 | 1975.49
73 | 25.0203 | -0.336 | 2003.4916 | 73 | -24.9785 | -0.3299 | 2003.4909
74 | 25.0206 | -0.346 | 2031.4877 | 74 | -24.9784 | -0.3157 | 2031.4893
75 | 25.0209 | -0.3332 | 2059.4873 | 75 | -24.9777 | -0.32 | 2059.4901
76 | 25.0213 | -0.3448 | 2087.4904 | 76 | -24.9781 | -0.3444 | 2087.4901
77 | 25.0208 | -0.3415 | 2115.4866 | 77 | -24.9773 | -0.3339 | 2115.4902
78 | 25.0213 | -0.3186 | 2143.4916 | 78 | -24.9777 | -0.3156 | 2143.4891
79 | 25.0221 | -0.338 | 2171.4864 | 79 | -24.9765 | -0.3249 | 2171.4893
80 | 25.0217 | -0.3541 | 2199.4875 | 80 | -24.9764 | -0.34 | 2199.4896
81 | 25.0227 | -0.3429 | 2227.4882 | 81 | -24.9767 | -0.3485 | 2227.4894
82 | 25.0227 | -0.3214 | 2255.4865 | 82 | -24.9763 | -0.3099 | 2255.4896
83 | 25.0223 | -0.3146 | 2283.4863 | 83 | -24.9764 | -0.3105 | 2283.4897
84 | 25.0225 | -0.3297 | 2311.4869 | 84 | -24.9759 | -0.3243 | 2311.4882
85 | 25.0242 | -0.3154 | 2339.4909 | 85 | -24.9753 | -0.3078 | 2339.4895
86 | 25.0227 | -0.3024 | 2367.4869 | 86 | -24.9754 | -0.2878 | 2367.4885
87 | 25.0243 | -0.3177 | 2395.49 | 87 | -24.9754 | -0.3071 | 2395.4888
88 | 25.023 | -0.305 | 2423.4882 | 88 | -24.9752 | -0.2946 | 2423.4886
89 | 25.0238 | -0.313 | 2451.4899 | 89 | -24.975 | -0.3065 | 2451.4888
90 | 25.0235 | -0.3078 | 2479.4879 | 90 | -24.9741 | -0.2991 | 2479.4878
91 | 25.024 | -0.3067 | 2507.4882 | 91 | -24.9743 | -0.294 | 2507.4879
92 | 25.0241 | -0.3182 | 2535.4875 | 92 | -24.9736 | -0.298 | 2535.4879
93 | 25.0248 | -0.3036 | 2563.487 | 93 | -24.9744 | -0.2982 | 2563.4878
94 | 25.0246 | -0.2975 | 2591.486 | 94 | -24.9735 | -0.2879 | 2591.4879
95 | 25.0244 | -0.2882 | 2619.4877 | 95 | -24.9746 | -0.2845 | 2619.4873
96 | 25.0246 | -0.3018 | 2647.4857 | 96 | -24.9733 | -0.301 | 2647.4874
97 | 25.027 | -0.3047 | 2675.4873 | 97 | -24.9727 | -0.3043 | 2675.4876
98 | 25.025 | -0.3024 | 2703.4852 | 98 | -24.9729 | -0.2973 | 2703.4874
99 | 25.0259 | -0.3049 | 2731.4855 | 99 | -24.9728 | -0.3011 | 2731.487
100 | 25.0264 | -0.3061 | 2759.4851 | 100 | -24.9726 | -0.3018 | 2759.487
101 | 25.0275 | -0.3113 | 2787.4854 | 101 | -24.9717 | -0.3135 | 2787.4874
102 | 25.027 | -0.3063 | 2815.4868 | 102 | -24.9719 | -0.3043 | 2815.4867
103 | 25.0273 | -0.2814 | 2843.4874 | 103 | -24.9722 | -0.2945 | 2843.4864
104 | 25.027 | -0.2769 | 2871.4876 | 104 | -24.9719 | -0.2745 | 2871.4865
105 | 25.0277 | -0.2779 | 2899.4842 | 105 | -24.971 | -0.287 | 2899.4869
106 | 25.0276 | -0.2685 | 2927.4891 | 106 | -24.9712 | -0.2848 | 2927.4867
107 | 25.0279 | -0.2873 | 2955.4859 | 107 | -24.9706 | -0.3016 | 2955.4862
108 | 25.027 | -0.2803 | 2983.4845 | 108 | -24.9701 | -0.2959 | 2983.4861
109 | 25.0287 | -0.2722 | 3011.4856 | 109 | -24.9695 | -0.2731 | 3011.4861
110 | 25.0285 | -0.2781 | 3039.4872 | 110 | -24.97 | -0.2862 | 3039.4861
111 | 25.0287 | -0.2675 | 3067.4839 | 111 | -24.9696 | -0.2799 | 3067.4875
112 | 25.0294 | -0.2789 | 3095.4863 | 112 | -24.9695 | -0.2726 | 3095.4857
113 | 25.028 | -0.2769 | 3123.4844 | 113 | -24.969 | -0.2847 | 3123.4859
114 | 25.0295 | -0.2506 | 3151.4839 | 114 | -24.9679 | -0.2646 | 3151.4858
115 | 25.0296 | -0.273 | 3179.4848 | 115 | -24.9695 | -0.2792 | 3179.4858
116 | 25.0304 | -0.2474 | 3207.4854 | 116 | -24.9684 | -0.2743 | 3207.4852
117 | 25.0304 | -0.242 | 3235.4839 | 117 | -24.9677 | -0.2735 | 3235.4864
118 | 25.0293 | -0.272 | 3263.4838 | 118 | -24.9683 | -0.2885 | 3263.4852
119 | 25.0303 | -0.2458 | 3291.4846 | 119 | -24.9678 | -0.2628 | 3291.4857
120 | 25.0306 | -0.1982 | 3319.4859 | 120 | -24.9675 | -0.2223 | 3319.4852
121 | 25.0306 | -0.2051 | 3347.4821 | 121 | -24.9673 | -0.2 | 3347.4845
122 | 25.0314 | -0.295 | 3372.9846 | 122 | -24.967 | -0.3232 | 3372.985

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0037 | -9.9327 | 25.5077 |  | 2 | -25.9936 | -9.9345 | 25.5063
3 | 26.0046 | -9.9318 | 50.8677 | 25.36 | 3 | -25.9932 | -9.9355 | 50.8794 | 25.3731
4 | 26.0045 | -9.9344 | 78.8957 | 28.028 | 4 | -25.9931 | -9.9359 | 78.9347 | 28.0553 | 28.0417 | 0.04165
5 | 26.0048 | -9.9324 | 106.9866 | 28.0909 | 5 | -25.993 | -9.9354 | 106.9943 | 28.0596 | 28.0752 | 0.07525
6 | 26.006 | -9.9311 | 134.9903 | 28.0037 | 6 | -25.9932 | -9.9348 | 134.9958 | 28.0015 | 28.0026 | 0.0026
7 | 26.0062 | -9.9314 | 162.988 | 27.9977 | 7 | -25.9923 | -9.9354 | 162.996 | 28.0002 | 27.999 | -0.00105
8 | 26.0067 | -9.9318 | 190.9914 | 28.0034 | 8 | -25.9922 | -9.9353 | 190.9907 | 27.9947 | 27.999 | -0.00095
9 | 26.0068 | -9.932 | 218.993 | 28.0016 | 9 | -25.9912 | -9.9353 | 218.9925 | 28.0018 | 28.0017 | 0.0017
10 | 26.0072 | -9.9321 | 246.9848 | 27.9918 | 10 | -25.9911 | -9.9359 | 246.9934 | 28.0009 | 27.9964 | -0.00365
11 | 26.0073 | -9.932 | 274.9816 | 27.9968 | 11 | -25.9919 | -9.936 | 274.9975 | 28.0041 | 28.0005 | 0.00045
12 | 26.0075 | -9.932 | 302.989 | 28.0074 | 12 | -25.9909 | -9.9358 | 302.995 | 27.9975 | 28.0024 | 0.00245
13 | 26.0078 | -9.9321 | 331.0037 | 28.0147 | 13 | -25.9917 | -9.9358 | 330.9992 | 28.0042 | 28.0094 | 0.00945
14 | 26.008 | -9.9322 | 358.983 | 27.9793 | 14 | -25.9906 | -9.9362 | 358.9645 | 27.9653 | 27.9723 | -0.0277
15 | 26.0081 | -9.9324 | 386.9861 | 28.0031 | 15 | -25.9905 | -9.9362 | 386.9995 | 28.035 | 28.0191 | 0.01905
16 | 26.0086 | -9.9329 | 414.9816 | 27.9955 | 16 | -25.9902 | -9.936 | 415.0018 | 28.0023 | 27.9989 | -0.0011
17 | 26.0087 | -9.9325 | 442.9854 | 28.0038 | 17 | -25.9903 | -9.9364 | 443.0083 | 28.0065 | 28.0052 | 0.00515
18 | 26.0086 | -9.9325 | 470.9733 | 27.9879 | 18 | -25.9898 | -9.9362 | 471.0031 | 27.9948 | 27.9913 | -0.00865
19 | 26.0077 | -9.9352 | 498.9847 | 28.0114 | 19 | -25.9894 | -9.9372 | 499.0001 | 27.997 | 28.0042 | 0.0042
20 | 26.0088 | -9.9325 | 526.9907 | 28.006 | 20 | -25.9892 | -9.9366 | 527.0101 | 28.01 | 28.008 | 0.008
21 | 26.0095 | -9.9329 | 555.0033 | 28.0126 | 21 | -25.9885 | -9.937 | 555.0135 | 28.0034 | 28.008 | 0.008
22 | 26.0094 | -9.9335 | 583.0095 | 28.0062 | 22 | -25.9886 | -9.9373 | 583.0081 | 27.9946 | 28.0004 | 0.0004
23 | 26.0098 | -9.9331 | 611.0055 | 27.996 | 23 | -25.9883 | -9.937 | 611.0101 | 28.002 | 27.999 | -0.001
24 | 26.0098 | -9.934 | 638.9829 | 27.9774 | 24 | -25.9883 | -9.9373 | 639.0015 | 27.9914 | 27.9844 | -0.0156
25 | 26.0097 | -9.9339 | 666.9744 | 27.9915 | 25 | -25.9879 | -9.9373 | 667.0097 | 28.0082 | 27.9998 | -0.00015
26 | 26.0101 | -9.9337 | 695.0085 | 28.0341 | 26 | -25.9888 | -9.9375 | 695.0102 | 28.0005 | 28.0173 | 0.0173
27 | 26.0104 | -9.9339 | 722.9967 | 27.9882 | 27 | -25.9876 | -9.9382 | 723.0034 | 27.9932 | 27.9907 | -0.0093
28 | 26.0108 | -9.9344 | 750.9925 | 27.9958 | 28 | -25.9871 | -9.9376 | 751.0005 | 27.9971 | 27.9964 | -0.00355
29 | 26.0101 | -9.9359 | 778.9976 | 28.0051 | 29 | -25.9881 | -9.9381 | 779.0147 | 28.0142 | 28.0097 | 0.00965
30 | 26.0113 | -9.9344 | 806.987 | 27.9894 | 30 | -25.9868 | -9.9383 | 807.0043 | 27.9896 | 27.9895 | -0.0105
31 | 26.0108 | -9.9349 | 834.9988 | 28.0118 | 31 | -25.9872 | -9.9382 | 835.0183 | 28.014 | 28.0129 | 0.0129
32 | 26.0106 | -9.937 | 862.9994 | 28.0006 | 32 | -25.9868 | -9.9385 | 863.0174 | 27.9991 | 27.9999 | -0.00015
33 | 26.011 | -9.9364 | 890.9885 | 27.9891 | 33 | -25.9855 | -9.9421 | 891.0181 | 28.0007 | 27.9949 | -0.0051
34 | 26.0109 | -9.9355 | 919.0181 | 28.0296 | 34 | -25.9851 | -9.9415 | 919.0151 | 27.997 | 28.0133 | 0.0133
35 | 26.0118 | -9.935 | 947.0091 | 27.991 | 35 | -25.9862 | -9.9391 | 947.0102 | 27.9951 | 27.9931 | -0.00695
36 | 26.0129 | -9.9355 | 975.019 | 28.0099 | 36 | -25.9847 | -9.9416 | 975.0213 | 28.0111 | 28.0105 | 0.0105
37 | 26.0123 | -9.9374 | 1003.0239 | 28.0049 | 37 | -25.9854 | -9.9387 | 1003.0263 | 28.005 | 28.005 | 0.00495
38 | 26.0133 | -9.9352 | 1031.0183 | 27.9944 | 38 | -25.9859 | -9.9392 | 1031.0215 | 27.9952 | 27.9948 | -0.0052
39 | 26.012 | -9.9361 | 1059.0302 | 28.0119 | 39 | -25.9859 | -9.9397 | 1059.0222 | 28.0007 | 28.0063 | 0.0063
40 | 26.0128 | -9.9364 | 1087.0155 | 27.9853 | 40 | -25.985 | -9.9395 | 1087.0032 | 27.981 | 27.9832 | -0.01685
41 | 26.0127 | -9.9379 | 1115.0137 | 27.9982 | 41 | -25.9839 | -9.9435 | 1115.0104 | 28.0072 | 28.0027 | 0.0027
42 | 26.013 | -9.937 | 1143.0099 | 27.9962 | 42 | -25.9835 | -9.9425 | 1143.007 | 27.9966 | 27.9964 | -0.0036
43 | 26.0144 | -9.9359 | 1171.0053 | 27.9954 | 43 | -25.9851 | -9.9397 | 1171.0016 | 27.9946 | 27.995 | -0.005
44 | 26.0134 | -9.9368 | 1198.9964 | 27.9911 | 44 | -25.9835 | -9.9433 | 1198.998 | 27.9964 | 27.9937 | -0.00625
45 | 26.0139 | -9.9357 | 1226.9951 | 27.9987 | 45 | -25.984 | -9.9401 | 1226.9966 | 27.9986 | 27.9986 | -0.00135
46 | 26.0141 | -9.9371 | 1254.9911 | 27.996 | 46 | -25.9838 | -9.9401 | 1254.9997 | 28.0031 | 27.9995 | -0.00045
47 | 26.014 | -9.9371 | 1282.9861 | 27.995 | 47 | -25.9839 | -9.9407 | 1282.9945 | 27.9948 | 27.9949 | -0.0051
48 | 26.0146 | -9.9373 | 1310.9721 | 27.986 | 48 | -25.9828 | -9.9409 | 1310.9882 | 27.9937 | 27.9898 | -0.01015
49 | 26.0147 | -9.9372 | 1338.968 | 27.9959 | 49 | -25.9837 | -9.9404 | 1338.9811 | 27.9929 | 27.9944 | -0.0056
50 | 26.015 | -9.936 | 1366.9687 | 28.0007 | 50 | -25.9829 | -9.9404 | 1366.9927 | 28.0116 | 28.0061 | 0.00615
51 | 26.0155 | -9.9376 | 1394.9682 | 27.9995 | 51 | -25.9832 | -9.9407 | 1394.9949 | 28.0022 | 28.0009 | 0.00085
52 | 26.0155 | -9.9366 | 1422.9717 | 28.0035 | 52 | -25.9822 | -9.9406 | 1422.9968 | 28.0019 | 28.0027 | 0.0027
53 | 26.0159 | -9.9383 | 1450.9839 | 28.0122 | 53 | -25.9825 | -9.9407 | 1450.9922 | 27.9954 | 28.0038 | 0.0038
54 | 26.0164 | -9.9371 | 1479.0063 | 28.0224 | 54 | -25.9819 | -9.9413 | 1478.9935 | 28.0013 | 28.0119 | 0.01185
55 | 26.0168 | -9.9371 | 1506.9878 | 27.9815 | 55 | -25.9815 | -9.9413 | 1506.9975 | 28.004 | 27.9928 | -0.00725
56 | 26.0169 | -9.9372 | 1534.9911 | 28.0033 | 56 | -25.9813 | -9.9416 | 1534.9916 | 27.9941 | 27.9987 | -0.0013
57 | 26.0172 | -9.9371 | 1562.9786 | 27.9875 | 57 | -25.9809 | -9.9417 | 1562.9836 | 27.992 | 27.9897 | -0.01025
58 | 26.0174 | -9.938 | 1590.9969 | 28.0183 | 58 | -25.9808 | -9.9418 | 1591.0026 | 28.019 | 28.0187 | 0.01865
59 | 26.017 | -9.9376 | 1618.9919 | 27.995 | 59 | -25.9803 | -9.9419 | 1618.9948 | 27.9922 | 27.9936 | -0.0064
60 | 26.0175 | -9.9384 | 1646.9767 | 27.9848 | 60 | -25.9803 | -9.9423 | 1646.9961 | 28.0013 | 27.9931 | -0.00695
61 | 26.0181 | -9.9375 | 1674.9615 | 27.9848 | 61 | -25.9799 | -9.9418 | 1675.0032 | 28.0071 | 27.9959 | -0.00405
62 | 26.0179 | -9.938 | 1703.0052 | 28.0437 | 62 | -25.9805 | -9.9424 | 1703.0044 | 28.0012 | 28.0225 | 0.02245
63 | 26.0186 | -9.938 | 1731.0083 | 28.0031 | 63 | -25.9798 | -9.9422 | 1731.0089 | 28.0045 | 28.0038 | 0.0038
64 | 26.0185 | -9.9384 | 1759.0035 | 27.9952 | 64 | -25.9796 | -9.9426 | 1759.0076 | 27.9987 | 27.9969 | -0.00305
65 | 26.019 | -9.9384 | 1786.9906 | 27.9871 | 65 | -25.98 | -9.9428 | 1787.0066 | 27.999 | 27.9931 | -0.00695
66 | 26.0188 | -9.9391 | 1814.9805 | 27.9899 | 66 | -25.98 | -9.9427 | 1815.0039 | 27.9973 | 27.9936 | -0.0064
67 | 26.0196 | -9.9383 | 1843.0055 | 28.025 | 67 | -25.9793 | -9.9431 | 1843.0018 | 27.9979 | 28.0115 | 0.01145
68 | 26.0198 | -9.939 | 1871.0042 | 27.9987 | 68 | -25.9781 | -9.9432 | 1871.0086 | 28.0068 | 28.0027 | 0.00275
69 | 26.0193 | -9.9386 | 1899.0026 | 27.9984 | 69 | -25.9791 | -9.9428 | 1899.0081 | 27.9995 | 27.999 | -0.00105
70 | 26.0202 | -9.9401 | 1926.9915 | 27.9889 | 70 | -25.9784 | -9.9433 | 1927.0003 | 27.9922 | 27.9905 | -0.00945
71 | 26.0205 | -9.9391 | 1955.0059 | 28.0144 | 71 | -25.9784 | -9.9433 | 1955.0012 | 28.0009 | 28.0077 | 0.00765
72 | 26.0203 | -9.9392 | 1982.9992 | 27.9933 | 72 | -25.9785 | -9.9431 | 1982.9935 | 27.9923 | 27.9928 | -0.0072
73 | 26.0215 | -9.9405 | 2011.0228 | 28.0236 | 73 | -25.9777 | -9.9437 | 2011.0142 | 28.0207 | 28.0222 | 0.02215
74 | 26.02 | -9.9397 | 2039.0235 | 28.0007 | 74 | -25.9772 | -9.9437 | 2039.0168 | 28.0026 | 28.0017 | 0.00165
75 | 26.0217 | -9.9407 | 2067.0134 | 27.9899 | 75 | -25.9768 | -9.9444 | 2067.0121 | 27.9953 | 27.9926 | -0.0074
76 | 26.0217 | -9.9405 | 2095.0165 | 28.0031 | 76 | -25.9769 | -9.9438 | 2095.0139 | 28.0018 | 28.0025 | 0.00245
77 | 26.0217 | -9.9422 | 2123.0161 | 27.9996 | 77 | -25.976 | -9.9434 | 2123.0188 | 28.0049 | 28.0022 | 0.00225
78 | 26.0229 | -9.9418 | 2151.0052 | 27.9891 | 78 | -25.9759 | -9.9444 | 2151.0093 | 27.9905 | 27.9898 | -0.0102
79 | 26.0219 | -9.9399 | 2178.9955 | 27.9903 | 79 | -25.9761 | -9.9446 | 2179.0022 | 27.9929 | 27.9916 | -0.0084
80 | 26.0226 | -9.9404 | 2206.9909 | 27.9954 | 80 | -25.9758 | -9.9442 | 2206.9966 | 27.9944 | 27.9949 | -0.0051
81 | 26.0225 | -9.9407 | 2234.9795 | 27.9886 | 81 | -25.9756 | -9.9446 | 2234.9844 | 27.9878 | 27.9882 | -0.0118
82 | 26.0223 | -9.9431 | 2262.973 | 27.9935 | 82 | -25.9754 | -9.9454 | 2262.9784 | 27.994 | 27.9938 | -0.00625
83 | 26.0236 | -9.9423 | 2290.9701 | 27.9971 | 83 | -25.9748 | -9.945 | 2290.9756 | 27.9972 | 27.9972 | -0.00285
84 | 26.0238 | -9.9412 | 2318.9651 | 27.995 | 84 | -25.9751 | -9.9451 | 2318.9762 | 28.0006 | 27.9978 | -0.0022
85 | 26.0229 | -9.9418 | 2346.9565 | 27.9914 | 85 | -25.9738 | -9.9486 | 2346.9711 | 27.9949 | 27.9932 | -0.00685
86 | 26.0245 | -9.9425 | 2374.9417 | 27.9852 | 86 | -25.9743 | -9.9461 | 2374.9587 | 27.9876 | 27.9864 | -0.0136
87 | 26.0234 | -9.9436 | 2402.9482 | 28.0065 | 87 | -25.9747 | -9.946 | 2402.9553 | 27.9966 | 28.0015 | 0.00155
88 | 26.0245 | -9.9429 | 2430.943 | 27.9948 | 88 | -25.9745 | -9.9451 | 2430.9488 | 27.9935 | 27.9942 | -0.00585
89 | 26.0237 | -9.943 | 2458.9401 | 27.9971 | 89 | -25.9739 | -9.9462 | 2458.9593 | 28.0105 | 28.0038 | 0.0038
90 | 26.0247 | -9.9422 | 2486.9441 | 28.004 | 90 | -25.9732 | -9.9483 | 2486.9602 | 28.0009 | 28.0025 | 0.00245
91 | 26.0247 | -9.9417 | 2514.9609 | 28.0168 | 91 | -25.9726 | -9.9487 | 2514.959 | 27.9988 | 28.0078 | 0.0078
92 | 26.0253 | -9.9426 | 2542.9539 | 27.993 | 92 | -25.9731 | -9.9466 | 2542.9588 | 27.9998 | 27.9964 | -0.0036
93 | 26.025 | -9.942 | 2570.9411 | 27.9872 | 93 | -25.9733 | -9.9466 | 2570.951 | 27.9922 | 27.9897 | -0.0103
94 | 26.0247 | -9.9449 | 2598.9396 | 27.9985 | 94 | -25.9729 | -9.947 | 2598.9528 | 28.0018 | 28.0002 | 0.00015
95 | 26.0258 | -9.9428 | 2626.9434 | 28.0038 | 95 | -25.9724 | -9.9464 | 2626.9651 | 28.0123 | 28.008 | 0.00805
96 | 26.0261 | -9.9416 | 2654.9513 | 28.0079 | 96 | -25.9727 | -9.9466 | 2654.9701 | 28.005 | 28.0065 | 0.00645
97 | 26.0267 | -9.9431 | 2682.9493 | 27.998 | 97 | -25.9716 | -9.9467 | 2682.9667 | 27.9966 | 27.9973 | -0.0027
98 | 26.0273 | -9.9442 | 2710.936 | 27.9867 | 98 | -25.9716 | -9.9475 | 2710.967 | 28.0003 | 27.9935 | -0.0065
99 | 26.0259 | -9.9457 | 2738.9435 | 28.0075 | 99 | -25.9716 | -9.948 | 2738.9714 | 28.0044 | 28.0059 | 0.00595
100 | 26.0273 | -9.9442 | 2766.9469 | 28.0034 | 100 | -25.9711 | -9.9472 | 2766.9707 | 27.9993 | 28.0014 | 0.00135
101 | 26.0268 | -9.9429 | 2794.9359 | 27.989 | 101 | -25.9711 | -9.9475 | 2794.9671 | 27.9964 | 27.9927 | -0.0073
102 | 26.0272 | -9.9431 | 2822.9556 | 28.0197 | 102 | -25.9705 | -9.9474 | 2822.9698 | 28.0027 | 28.0112 | 0.0112
103 | 26.028 | -9.9443 | 2850.9321 | 27.9765 | 103 | -25.9703 | -9.9478 | 2850.9552 | 27.9854 | 27.981 | -0.01905
104 | 26.028 | -9.9432 | 2878.9435 | 28.0114 | 104 | -25.9703 | -9.9475 | 2878.966 | 28.0108 | 28.0111 | 0.0111
105 | 26.0285 | -9.945 | 2906.9641 | 28.0206 | 105 | -25.9702 | -9.9481 | 2906.9771 | 28.0111 | 28.0159 | 0.01585
106 | 26.0286 | -9.9436 | 2934.97 | 28.0059 | 106 | -25.9698 | -9.9479 | 2934.9765 | 27.9994 | 28.0026 | 0.00265
107 | 26.0288 | -9.9439 | 2962.9773 | 28.0073 | 107 | -25.9698 | -9.948 | 2962.9779 | 28.0014 | 28.0043 | 0.00435
108 | 26.0288 | -9.9442 | 2990.977 | 27.9997 | 108 | -25.9694 | -9.9481 | 2990.9674 | 27.9895 | 27.9946 | -0.0054
109 | 26.0278 | -9.946 | 3018.9592 | 27.9822 | 109 | -25.9696 | -9.949 | 3018.9581 | 27.9907 | 27.9864 | -0.01355
110 | 26.0292 | -9.948 | 3046.9379 | 27.9787 | 110 | -25.9692 | -9.9491 | 3046.9519 | 27.9938 | 27.9863 | -0.01375
111 | 26.0291 | -9.9439 | 3074.9442 | 28.0063 | 111 | -25.9689 | -9.9484 | 3074.9645 | 28.0126 | 28.0095 | 0.00945
112 | 26.0287 | -9.9456 | 3102.9665 | 28.0223 | 112 | -25.9688 | -9.949 | 3102.9593 | 27.9948 | 28.0086 | 0.00855
113 | 26.0302 | -9.9456 | 3130.9701 | 28.0036 | 113 | -25.9683 | -9.9491 | 3130.9585 | 27.9992 | 28.0014 | 0.0014
114 | 26.0295 | -9.9476 | 3158.9647 | 27.9946 | 114 | -25.9686 | -9.9494 | 3158.9591 | 28.0006 | 27.9976 | -0.0024
115 | 26.0308 | -9.9463 | 3186.9682 | 28.0035 | 115 | -25.9675 | -9.949 | 3186.9703 | 28.0112 | 28.0073 | 0.00735
116 | 26.0311 | -9.9464 | 3214.9567 | 27.9885 | 116 | -25.9679 | -9.9493 | 3214.9772 | 28.0069 | 27.9977 | -0.0023
117 | 26.0304 | -9.9446 | 3242.9647 | 28.008 | 117 | -25.9674 | -9.9493 | 3242.9713 | 27.9941 | 28.0011 | 0.00105
118 | 26.031 | -9.9462 | 3270.978 | 28.0133 | 118 | -25.9668 | -9.9491 | 3270.9765 | 28.0052 | 28.0093 | 0.00925
119 | 26.0303 | -9.9476 | 3298.9934 | 28.0154 | 119 | -25.9664 | -9.9502 | 3298.9814 | 28.0049 | 28.0101 | 0.01015
120 | 26.0303 | -9.9463 | 3327.0179 | 28.0245 | 120 | -25.9657 | -9.9503 | 3326.9911 | 28.0097 | 28.0171 | 0.0171
121 | 26.0313 | -9.9456 | 3354.8782 | 27.8603 | 121 | -25.9669 | -9.9502 | 3354.8455 | 27.8544 | 27.8573 | -0.14265
122 | 26.0316 | -9.9453 | 3380.3953 | 25.5171 | 122 | -25.9652 | -9.952 | 3380.3787 | 25.5332