## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0045 | -0.0001 | 5.2477 | 1 | -13.9947 | 0.0024 | 5.2476
2 | 14.0042 | 0.0022 | 30.7477 | 2 | -13.9941 | -0.0028 | 30.748
3 | 14.0044 | 0.0045 | 57.4981 | 3 | -13.9937 | -0.0003 | 57.4983
4 | 14.0042 | 0.0025 | 85.497 | 4 | -13.9928 | 0.0023 | 85.4977
5 | 14.0055 | 0.0062 | 113.4966 | 5 | -13.9931 | 0.0016 | 113.4977
6 | 14.0056 | 0.005 | 141.4973 | 6 | -13.9929 | 0.0024 | 141.4974
7 | 14.0056 | 0.0078 | 169.4969 | 7 | -13.9928 | 0.0057 | 169.4974
8 | 14.0062 | 0.0103 | 197.4969 | 8 | -13.9927 | 0.0063 | 197.4971
9 | 14.0068 | 0.0183 | 225.4965 | 9 | -13.992 | 0.0147 | 225.497
10 | 14.0058 | 0.0156 | 253.4963 | 10 | -13.992 | 0.0151 | 253.4974
11 | 14.0063 | 0.014 | 281.4962 | 11 | -13.9914 | 0.0153 | 281.4972
12 | 14.0074 | 0.0225 | 309.4955 | 12 | -13.9913 | 0.0209 | 309.4967
13 | 14.0068 | 0.0195 | 337.4962 | 13 | -13.9918 | 0.0211 | 337.4969
14 | 14.0075 | 0.0166 | 365.496 | 14 | -13.9909 | 0.0179 | 365.4962
15 | 14.0076 | 0.0181 | 393.4953 | 15 | -13.9909 | 0.0155 | 393.497
16 | 14.0074 | 0.017 | 421.4962 | 16 | -13.9906 | 0.0151 | 421.4969
17 | 14.0081 | 0.0191 | 449.4959 | 17 | -13.99 | 0.0171 | 449.496
18 | 14.0081 | 0.0142 | 477.496 | 18 | -13.99 | 0.0188 | 477.4961
19 | 14.0089 | 0.0128 | 505.4956 | 19 | -13.99 | 0.0138 | 505.4956
20 | 14.0087 | 0.0146 | 533.4951 | 20 | -13.9897 | 0.0138 | 533.4958
21 | 14.0087 | 0.0136 | 561.4953 | 21 | -13.9887 | 0.0121 | 561.4954
22 | 14.0088 | 0.0069 | 589.4948 | 22 | -13.9891 | 0.0052 | 589.4953
23 | 14.0092 | 0.0067 | 617.4954 | 23 | -13.9891 | 0.0096 | 617.4958
24 | 14.009 | 0.0072 | 645.4954 | 24 | -13.989 | 0.0087 | 645.4957
25 | 14.0098 | 0.0077 | 673.4948 | 25 | -13.9887 | 0.008 | 673.4955
26 | 14.0111 | 0.0049 | 701.4954 | 26 | -13.9881 | 0.0041 | 701.496 |  |  | Shimming table
27 | 14.0102 | 0.0054 | 729.4946 | 27 | -13.9874 | 0.0038 | 729.4956 | Pole # | Module # | Pole | Take out(0.000") | F.Shim(")
28 | 14.0108 | -0.0001 | 757.4944 | 28 | -13.9873 | 0.001 | 757.4957 | 11 | 1 | 11 | -0.5 | 1.5
29 | 14.0105 | 0.0001 | 785.4948 | 29 | -13.9877 | 0.0043 | 785.495 | 16 | 1 | 16 | -0.5 | 2
30 | 14.0111 | 0.0025 | 813.494 | 30 | -13.9877 | -0.0028 | 813.4952 | 37 | 1 | 21 | 1 | 3.5
31 | 14.0119 | 0.0011 | 841.4949 | 31 | -13.9865 | -0.0018 | 841.4952 | 42 | 1 | 26 | 2.5 | 3.5
32 | 14.0115 | -0.002 | 869.4938 | 32 | -13.9869 | -0.0037 | 869.4948 | 86 | 3 | 6 | -0.5 | 2
33 | 14.0114 | -0.0047 | 897.4943 | 33 | -13.9872 | -0.0049 | 897.4953 | 91 | 3 | 11 | -0.5 | 1.5
34 | 14.0116 | -0.0051 | 925.4941 | 34 | -13.9868 | -0.0092 | 925.4945
35 | 14.0125 | -0.0066 | 953.4936 | 35 | -13.9866 | -0.0091 | 953.4946
36 | 14.0126 | -0.0095 | 981.4935 | 36 | -13.9856 | -0.0127 | 981.4945
37 | 14.0124 | -0.0217 | 1009.4933 | 37 | -13.9852 | -0.0248 | 1009.4948
38 | 14.0127 | -0.025 | 1037.494 | 38 | -13.9857 | -0.0239 | 1037.4945
39 | 14.0134 | -0.0338 | 1065.4943 | 39 | -13.9854 | -0.032 | 1065.4946
40 | 14.0131 | -0.0432 | 1093.4933 | 40 | -13.9851 | -0.0385 | 1093.4942
41 | 14.0134 | -0.05 | 1121.4935 | 41 | -13.9845 | -0.0437 | 1121.4947
42 | 14.0138 | -0.0619 | 1149.4925 | 42 | -13.9846 | -0.0603 | 1149.4944
43 | 14.0148 | -0.0082 | 1177.4931 | 43 | -13.9836 | -0.0042 | 1177.4941 | 122 | 3 | 42 | -3 | 0
44 | 14.0146 | -0.0138 | 1205.4931 | 44 | -13.9836 | -0.0072 | 1205.4936
45 | 14.0143 | -0.0107 | 1233.4938 | 45 | -13.9835 | -0.0036 | 1233.4937
46 | 14.0156 | -0.0064 | 1261.4927 | 46 | -13.9833 | -0.004 | 1261.4935
47 | 14.0147 | -0.0074 | 1289.4927 | 47 | -13.9834 | -0.0066 | 1289.4941
48 | 14.0153 | -0.0098 | 1317.4932 | 48 | -13.983 | -0.0103 | 1317.4941
49 | 14.0156 | -0.0095 | 1345.4932 | 49 | -13.9826 | -0.0084 | 1345.493
50 | 14.0157 | -0.0094 | 1373.4931 | 50 | -13.9827 | -0.01 | 1373.4937
51 | 14.0159 | -0.0087 | 1401.4928 | 51 | -13.9815 | -0.0087 | 1401.494
52 | 14.0146 | -0.0074 | 1429.492 | 52 | -13.9823 | -0.0026 | 1429.4925
53 | 14.0167 | -0.0088 | 1457.4936 | 53 | -13.9821 | -0.0047 | 1457.4922
54 | 14.0162 | -0.0045 | 1485.4909 | 54 | -13.9812 | -0.0038 | 1485.4929
55 | 14.0167 | -0.0082 | 1513.4927 | 55 | -13.9809 | -0.0087 | 1513.4928
56 | 14.0181 | -0.0083 | 1541.4922 | 56 | -13.982 | -0.0058 | 1541.4923
57 | 14.0161 | -0.0068 | 1569.49 | 57 | -13.9805 | -0.0047 | 1569.4925
58 | 14.0185 | -0.0054 | 1597.4927 | 58 | -13.9805 | -0.0052 | 1597.492
59 | 14.0175 | -0.0079 | 1625.4901 | 59 | -13.981 | -0.0059 | 1625.4924
60 | 14.0189 | -0.0082 | 1653.4904 | 60 | -13.9805 | -0.0101 | 1653.491
61 | 14.0177 | -0.0071 | 1681.4906 | 61 | -13.9801 | -0.0064 | 1681.4924
62 | 14.0175 | -0.0053 | 1709.4907 | 62 | -13.9797 | -0.0069 | 1709.4916
63 | 14.0189 | -0.0089 | 1737.4895 | 63 | -13.9786 | -0.0075 | 1737.4918
64 | 14.0182 | -0.0061 | 1765.4884 | 64 | -13.9799 | -0.0042 | 1765.492
65 | 14.0187 | -0.0047 | 1793.4924 | 65 | -13.9788 | -0.004 | 1793.492
66 | 14.0195 | -0.003 | 1821.4922 | 66 | -13.9788 | -0.0039 | 1821.4915
67 | 14.0181 | -0.0055 | 1849.4913 | 67 | -13.9793 | -0.0057 | 1849.4913
68 | 14.0197 | -0.0049 | 1877.4913 | 68 | -13.9775 | -0.0025 | 1877.4918
69 | 14.02 | -0.0105 | 1905.4906 | 69 | -13.9784 | -0.0092 | 1905.4916
70 | 14.0193 | -0.0072 | 1933.4917 | 70 | -13.9781 | -0.0064 | 1933.4913
71 | 14.0201 | -0.0068 | 1961.4916 | 71 | -13.9777 | -0.0069 | 1961.4912
72 | 14.0204 | -0.0079 | 1989.4889 | 72 | -13.9774 | -0.0084 | 1989.4908
73 | 14.0208 | -0.0037 | 2017.4907 | 73 | -13.9776 | -0.0057 | 2017.4908
74 | 14.0201 | -0.0034 | 2045.4905 | 74 | -13.977 | -0.0041 | 2045.4907
75 | 14.0212 | -0.0062 | 2073.4907 | 75 | -13.9768 | -0.0087 | 2073.4906
76 | 14.021 | -0.0052 | 2101.4911 | 76 | -13.9764 | -0.0053 | 2101.4904
77 | 14.021 | -0.0027 | 2129.4891 | 77 | -13.9759 | -0.0059 | 2129.4902
78 | 14.0229 | -0.0081 | 2157.4908 | 78 | -13.9761 | -0.0129 | 2157.4899
79 | 14.0217 | -0.0056 | 2185.4891 | 79 | -13.976 | -0.0087 | 2185.4903
80 | 14.0226 | -0.0097 | 2213.4906 | 80 | -13.9751 | -0.0118 | 2213.4899
81 | 14.0214 | -0.0042 | 2241.4893 | 81 | -13.9748 | 0.0101 | 2241.49
82 | 14.0222 | 0.0025 | 2269.4896 | 82 | -13.975 | 0.008 | 2269.4898
83 | 14.0232 | 0.004 | 2297.4903 | 83 | -13.9752 | 0.01 | 2297.4896
84 | 14.0232 | 0.0076 | 2325.4886 | 84 | -13.9748 | 0.0088 | 2325.4899
85 | 14.0237 | 0.009 | 2353.4895 | 85 | -13.9745 | 0.0144 | 2353.4898
86 | 14.0237 | 0.0123 | 2381.4893 | 86 | -13.9744 | 0.0122 | 2381.4896
87 | 14.0242 | 0.0139 | 2409.4896 | 87 | -13.974 | 0.0154 | 2409.4895
88 | 14.0236 | 0.0134 | 2437.4877 | 88 | -13.9738 | 0.0146 | 2437.4886
89 | 14.025 | 0.0173 | 2465.489 | 89 | -13.9736 | 0.0218 | 2465.489
90 | 14.0257 | 0.0169 | 2493.4885 | 90 | -13.9738 | 0.0168 | 2493.4893
91 | 14.0246 | 0.0168 | 2521.4892 | 91 | -13.9729 | 0.0168 | 2521.4887
92 | 14.0259 | 0.0146 | 2549.4873 | 92 | -13.9729 | 0.0171 | 2549.4887
93 | 14.0259 | 0.0124 | 2577.487 | 93 | -13.9728 | 0.0145 | 2577.4886
94 | 14.0261 | 0.0146 | 2605.4861 | 94 | -13.9726 | 0.0124 | 2605.4876
95 | 14.0262 | 0.0096 | 2633.4881 | 95 | -13.9727 | 0.0138 | 2633.4888
96 | 14.0261 | 0.0087 | 2661.4869 | 96 | -13.9721 | 0.0116 | 2661.4878
97 | 14.0264 | 0.0112 | 2689.4855 | 97 | -13.9714 | 0.0098 | 2689.4883
98 | 14.0275 | 0.0034 | 2717.4872 | 98 | -13.9715 | 0.006 | 2717.4879
99 | 14.0279 | 0.0041 | 2745.487 | 99 | -13.9714 | 0.0091 | 2745.4879
100 | 14.0261 | 0.0063 | 2773.4878 | 100 | -13.9709 | 0.0043 | 2773.4883
101 | 14.0278 | 0.0009 | 2801.4856 | 101 | -13.9701 | -0.0003 | 2801.4874
102 | 14.027 | -0.0001 | 2829.4862 | 102 | -13.9708 | 0.0013 | 2829.4878
103 | 14.028 | 0.0025 | 2857.4861 | 103 | -13.9699 | 0.0006 | 2857.4876
104 | 14.0278 | 0.0033 | 2885.4876 | 104 | -13.97 | 0.0086 | 2885.4872
105 | 14.0282 | 0.0092 | 2913.4881 | 105 | -13.9695 | 0.0071 | 2913.4874
106 | 14.0287 | 0.0044 | 2941.4873 | 106 | -13.9698 | 0.0032 | 2941.4869
107 | 14.0281 | 0.0006 | 2969.4873 | 107 | -13.9688 | 0.003 | 2969.4868
108 | 14.029 | 0.0017 | 2997.4867 | 108 | -13.9689 | -0.0001 | 2997.4867
109 | 14.0287 | 0.0077 | 3025.4847 | 109 | -13.9686 | 0.0037 | 3025.487
110 | 14.0303 | 0.0047 | 3053.4858 | 110 | -13.9687 | 0.0015 | 3053.4864
111 | 14.0298 | 0.0038 | 3081.4853 | 111 | -13.9681 | 0.002 | 3081.4866
112 | 14.0304 | 0.0028 | 3109.4858 | 112 | -13.9679 | 0.0005 | 3109.4873
113 | 14.0305 | 0.0046 | 3137.4861 | 113 | -13.9681 | 0.0054 | 3137.4863
114 | 14.0308 | 0.0026 | 3165.4857 | 114 | -13.9676 | -0.0025 | 3165.4867
115 | 14.031 | -0.0004 | 3193.4842 | 115 | -13.9675 | -0.0021 | 3193.4863
116 | 14.031 | 0.001 | 3221.4845 | 116 | -13.9664 | -0.0044 | 3221.486
117 | 14.0314 | -0.0038 | 3249.486 | 117 | -13.967 | -0.004 | 3249.4861
118 | 14.0309 | -0.0056 | 3277.486 | 118 | -13.9654 | -0.0105 | 3277.4854
119 | 14.0318 | -0.0023 | 3305.4845 | 119 | -13.9671 | -0.0049 | 3305.4857
120 | 14.032 | -0.0021 | 3333.4852 | 120 | -13.9661 | -0.0086 | 3333.4859
121 | 14.0322 | 0.0031 | 3360.2347 | 121 | -13.9663 | -0.0038 | 3360.2361
122 | 14.0331 | 0.0057 | 3385.734 | 122 | -13.9661 | -0.0002 | 3385.7358

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0633 | -9.9994 | 5.2521
2 | -0.0476 | -10.0008 | 30.7507
3 | 0.0196 | -9.9872 | 57.4975
4 | 0.025 | -9.9867 | 85.4962
5 | 0.0214 | -9.9874 | 113.4975
6 | -0.0222 | -9.9864 | 141.4964
7 | 0.0101 | -9.9876 | 169.4971
8 | -0.0004 | -9.9866 | 197.4956
9 | -0.0302 | -9.987 | 225.4967
10 | 0.02 | -9.9884 | 253.4957
11 | 0.0062 | -9.9868 | 281.4966
12 | -0.0194 | -9.9872 | 309.4963
13 | 0.0562 | -9.9868 | 337.4962
14 | 0.0172 | -9.9875 | 365.4952
15 | -0.0138 | -9.9868 | 393.4962
16 | 0.0378 | -9.9868 | 421.4954
17 | 0.0016 | -9.987 | 449.4958
18 | 0.0203 | -9.9868 | 477.4948
19 | 0.0143 | -9.9871 | 505.4951
20 | 0.0393 | -9.987 | 533.4948
21 | 0.0377 | -9.9873 | 561.4954
22 | 0.0167 | -9.9871 | 589.4944
23 | 0.0263 | -9.987 | 617.4952
24 | -0.0039 | -9.9874 | 645.4944
25 | -0.0082 | -9.9874 | 673.4948
26 | -0.0118 | -9.9872 | 701.4937
27 | 0.0141 | -9.9872 | 729.4951
28 | -0.0067 | -9.9885 | 757.4944
29 | 0.0242 | -9.9874 | 785.4946
30 | 0.0239 | -9.9876 | 813.4938
31 | 0.0111 | -9.9877 | 841.4941
32 | 0.0303 | -9.9876 | 869.4936
33 | 0.0085 | -9.9891 | 897.4942
34 | 0.0259 | -9.9873 | 925.4946
35 | 0.0232 | -9.9876 | 953.4938
36 | -0.0331 | -9.9878 | 981.4934
37 | -0.0191 | -9.9887 | 1009.4938
38 | -0.0256 | -9.9876 | 1037.4929
39 | -0.04 | -9.9879 | 1065.4943
40 | 0.0168 | -9.9885 | 1093.4927
41 | 0.0139 | -9.9891 | 1121.4933
42 | -0.0403 | -9.9892 | 1149.493
43 | -0.0096 | -9.9895 | 1177.4933
44 | 0.0068 | -9.9894 | 1205.4927
45 | 0.0053 | -9.9914 | 1233.4936
46 | -0.0166 | -9.9912 | 1261.4924
47 | 0.0053 | -9.9898 | 1289.493
48 | -0.0269 | -9.9897 | 1317.4921
49 | -0.0524 | -9.9913 | 1345.4926
50 | 0.017 | -9.9896 | 1373.4916
51 | 0.0457 | -9.9886 | 1401.4923
52 | -0.0285 | -9.9904 | 1429.4917
53 | 0.011 | -9.9888 | 1457.492
54 | -0.0201 | -9.9903 | 1485.4917
55 | -0.0222 | -9.989 | 1513.4926
56 | -0.0358 | -9.9886 | 1541.4913
57 | 0.0006 | -9.9903 | 1569.4918
58 | 0.0144 | -9.9888 | 1597.4907
59 | -0.0003 | -9.9889 | 1625.4918
60 | 0.0115 | -9.9887 | 1653.4913
61 | 0.0176 | -9.9892 | 1681.4913
62 | -0.0253 | -9.9888 | 1709.4911
63 | 0.0046 | -9.9905 | 1737.491
64 | -0.0098 | -9.9889 | 1765.4904
65 | -0.0116 | -9.9888 | 1793.4905
66 | -0.0554 | -9.9887 | 1821.4895
67 | 0.0121 | -9.9894 | 1849.4914
68 | -0.0346 | -9.9892 | 1877.4902
69 | -0.0376 | -9.9892 | 1905.4904
70 | -0.0454 | -9.9904 | 1933.4903
71 | -0.0124 | -9.9895 | 1961.4903
72 | 0.0317 | -9.9895 | 1989.4892
73 | -0.0075 | -9.9898 | 2017.4906
74 | -0.0224 | -9.9909 | 2045.4895
75 | -0.0046 | -9.9896 | 2073.4899
76 | -0.0405 | -9.9894 | 2101.4892
77 | -0.0411 | -9.9898 | 2129.4899
78 | -0.0333 | -9.9894 | 2157.4892
79 | -0.0309 | -9.99 | 2185.49
80 | -0.0486 | -9.9897 | 2213.489
81 | 0.0015 | -9.99 | 2241.4889
82 | 0.0562 | -9.99 | 2269.4886
83 | 0.061 | -9.9897 | 2297.4895
84 | 0.0299 | -9.9913 | 2325.4887
85 | -0.0319 | -9.9904 | 2353.4892
86 | -0.0017 | -9.9901 | 2381.4882
87 | 0.0129 | -9.9898 | 2409.4892
88 | -0.0201 | -9.9903 | 2437.4879
89 | 0.0262 | -9.9904 | 2465.4891
90 | -0.0047 | -9.9898 | 2493.4877
91 | 0.0059 | -9.9904 | 2521.4881
92 | 0.0338 | -9.9906 | 2549.4873
93 | -0.0195 | -9.9904 | 2577.4887
94 | 0.0148 | -9.9902 | 2605.4877
95 | 0.0252 | -9.9905 | 2633.4878
96 | 0.0117 | -9.9906 | 2661.4872
97 | -0.0318 | -9.9907 | 2689.4878
98 | 0.0116 | -9.9906 | 2717.4865
99 | -0.0077 | -9.9908 | 2745.488
100 | -0.0012 | -9.9906 | 2773.4865
101 | 0.0424 | -9.9921 | 2801.4877
102 | -0.0245 | -9.9911 | 2829.486
103 | 0.0199 | -9.9905 | 2857.4873
104 | 0.0161 | -9.9905 | 2885.4862
105 | 0.0259 | -9.9908 | 2913.4871
106 | 0.0134 | -9.9909 | 2941.4859
107 | -0.037 | -9.991 | 2969.4868
108 | 0.0202 | -9.9908 | 2997.4857
109 | 0.0163 | -9.9949 | 3025.4868
110 | 0.0377 | -9.9911 | 3053.4856
111 | 0.0261 | -9.9947 | 3081.4862
112 | -0.0117 | -9.991 | 3109.486
113 | 0.0018 | -9.9949 | 3137.4864
114 | -0.0091 | -9.9928 | 3165.4859
115 | -0.0238 | -9.9949 | 3193.4859
116 | -0.0093 | -9.9944 | 3221.4853
117 | 0.0304 | -9.9926 | 3249.4859
118 | -0.0094 | -9.9929 | 3277.4848
119 | -0.0172 | -9.9956 | 3305.4857
120 | -0.0092 | -9.996 | 3333.4846
121 | 0.0262 | -10.0079 | 3361.4996
122 | 0.0166 | -9.9943 | 3385.7345

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0045 | -0.2975 | 17.9969 | 2 | -24.9943 | -0.2737 | 17.9981
3 | 25.0048 | -0.2493 | 43.4967 | 3 | -24.9947 | -0.2724 | 43.4982
4 | 25.0048 | -0.2389 | 71.4965 | 4 | -24.9939 | -0.247 | 71.4976
5 | 25.0041 | -0.3224 | 99.4963 | 5 | -24.9939 | -0.301 | 99.4979
6 | 25.0047 | -0.2957 | 127.4966 | 6 | -24.9939 | -0.3008 | 127.498
7 | 25.0057 | -0.2908 | 155.496 | 7 | -24.9927 | -0.2866 | 155.4975
8 | 25.0065 | -0.2838 | 183.4964 | 8 | -24.9923 | -0.2782 | 183.4976
9 | 25.0056 | -0.2745 | 211.4969 | 9 | -24.9932 | -0.2654 | 211.4974
10 | 25.005 | -0.297 | 239.4944 | 10 | -24.9923 | -0.2841 | 239.4975
11 | 25.0058 | -0.2767 | 267.4968 | 11 | -24.9924 | -0.2706 | 267.4983
12 | 25.005 | -0.3071 | 295.495 | 12 | -24.9924 | -0.2885 | 295.4975
13 | 25.0067 | -0.2835 | 323.4955 | 13 | -24.9914 | -0.2681 | 323.4974
14 | 25.0067 | -0.3027 | 351.4966 | 14 | -24.9912 | -0.2839 | 351.4968
15 | 25.0075 | -0.2825 | 379.4959 | 15 | -24.9914 | -0.28 | 379.4965
16 | 25.0076 | -0.3044 | 407.4955 | 16 | -24.9904 | -0.2728 | 407.4967
17 | 25.0072 | -0.3059 | 435.4948 | 17 | -24.99 | -0.2833 | 435.4969
18 | 25.0083 | -0.306 | 463.4964 | 18 | -24.99 | -0.282 | 463.4964
19 | 25.0076 | -0.2961 | 491.4964 | 19 | -24.9905 | -0.2779 | 491.4959
20 | 25.0079 | -0.3002 | 519.4952 | 20 | -24.9896 | -0.2833 | 519.4959
21 | 25.0074 | -0.318 | 547.4957 | 21 | -24.9899 | -0.3049 | 547.4969
22 | 25.0083 | -0.2927 | 575.4946 | 22 | -24.9892 | -0.2809 | 575.4963
23 | 25.0091 | -0.3168 | 603.4953 | 23 | -24.9889 | -0.295 | 603.4963
24 | 25.0089 | -0.2944 | 631.4955 | 24 | -24.9898 | -0.2807 | 631.4956
25 | 25.0086 | -0.3051 | 659.4952 | 25 | -24.9891 | -0.2935 | 659.4954
26 | 25.0087 | -0.2997 | 687.4959 | 26 | -24.9888 | -0.2844 | 687.4957
27 | 25.0092 | -0.295 | 715.4941 | 27 | -24.9876 | -0.2827 | 715.4956
28 | 25.0099 | -0.2994 | 743.4944 | 28 | -24.9877 | -0.3063 | 743.4959
29 | 25.01 | -0.311 | 771.4951 | 29 | -24.9871 | -0.2868 | 771.4953
30 | 25.0101 | -0.3229 | 799.4936 | 30 | -24.988 | -0.3103 | 799.4956
31 | 25.0105 | -0.3243 | 827.4942 | 31 | -24.9875 | -0.3065 | 827.4965
32 | 25.01 | -0.309 | 855.4942 | 32 | -24.9875 | -0.3045 | 855.496
33 | 25.0109 | -0.3164 | 883.4941 | 33 | -24.9866 | -0.2987 | 883.4949
34 | 25.0108 | -0.3072 | 911.4959 | 34 | -24.9868 | -0.2964 | 911.4951
35 | 25.0111 | -0.3304 | 939.4939 | 35 | -24.9874 | -0.3259 | 939.4952
36 | 25.011 | -0.3217 | 967.4956 | 36 | -24.9863 | -0.3219 | 967.4943
37 | 25.0117 | -0.3187 | 995.4931 | 37 | -24.985 | -0.3119 | 995.4949
38 | 25.0123 | -0.3271 | 1023.4924 | 38 | -24.9857 | -0.3231 | 1023.4946
39 | 25.0127 | -0.3475 | 1051.4947 | 39 | -24.9858 | -0.3466 | 1051.4943
40 | 25.0131 | -0.3543 | 1079.4932 | 40 | -24.9848 | -0.3435 | 1079.4943
41 | 25.0126 | -0.3657 | 1107.4935 | 41 | -24.9852 | -0.3625 | 1107.4944
42 | 25.0125 | -0.3679 | 1135.4933 | 42 | -24.985 | -0.3645 | 1135.4944
43 | 25.0142 | -0.373 | 1163.4926 | 43 | -24.985 | -0.3777 | 1163.494
44 | 25.0143 | -0.3208 | 1191.4936 | 44 | -24.9846 | -0.3129 | 1191.4943
45 | 25.0144 | -0.3047 | 1219.4925 | 45 | -24.9838 | -0.301 | 1219.4943
46 | 25.0146 | -0.3158 | 1247.4923 | 46 | -24.9844 | -0.2935 | 1247.4938
47 | 25.014 | -0.3285 | 1275.492 | 47 | -24.9829 | -0.2889 | 1275.494
48 | 25.0146 | -0.3269 | 1303.4936 | 48 | -24.9813 | -0.313 | 1303.4937
49 | 25.015 | -0.3344 | 1331.4927 | 49 | -24.9824 | -0.297 | 1331.4936
50 | 25.0154 | -0.3134 | 1359.4943 | 50 | -24.9829 | -0.2868 | 1359.4933
51 | 25.0164 | -0.3313 | 1387.4914 | 51 | -24.982 | -0.3011 | 1387.4936
52 | 25.016 | -0.3255 | 1415.4928 | 52 | -24.9831 | -0.3008 | 1415.493
53 | 25.0156 | -0.3241 | 1443.4914 | 53 | -24.9826 | -0.2975 | 1443.4931
54 | 25.0157 | -0.3188 | 1471.4909 | 54 | -24.9805 | -0.2834 | 1471.4928
55 | 25.0174 | -0.2915 | 1499.4931 | 55 | -24.9816 | -0.2692 | 1499.493
56 | 25.0168 | -0.3322 | 1527.4923 | 56 | -24.9814 | -0.2962 | 1527.4922
57 | 25.0165 | -0.3254 | 1555.4918 | 57 | -24.9816 | -0.2856 | 1555.4928
58 | 25.0186 | -0.3386 | 1583.4923 | 58 | -24.9813 | -0.3126 | 1583.4925
59 | 25.0167 | -0.3145 | 1611.494 | 59 | -24.9816 | -0.2843 | 1611.4927
60 | 25.0176 | -0.3282 | 1639.4922 | 60 | -24.9803 | -0.3035 | 1639.4926
61 | 25.017 | -0.3224 | 1667.49 | 61 | -24.9801 | -0.3001 | 1667.4921
62 | 25.0184 | -0.3212 | 1695.4916 | 62 | -24.98 | -0.2936 | 1695.4927
63 | 25.0192 | -0.3337 | 1723.4926 | 63 | -24.9799 | -0.317 | 1723.4922
64 | 25.0186 | -0.3282 | 1751.4938 | 64 | -24.9804 | -0.3079 | 1751.4919
65 | 25.0193 | -0.313 | 1779.4883 | 65 | -24.9796 | -0.2995 | 1779.4917
66 | 25.0191 | -0.3239 | 1807.4885 | 66 | -24.9792 | -0.3035 | 1807.4912
67 | 25.0191 | -0.3315 | 1835.4887 | 67 | -24.9793 | -0.3095 | 1835.4915
68 | 25.02 | -0.3099 | 1863.4914 | 68 | -24.9792 | -0.3029 | 1863.491
69 | 25.02 | -0.3058 | 1891.4922 | 69 | -24.9791 | -0.2797 | 1891.4914
70 | 25.0208 | -0.3186 | 1919.4891 | 70 | -24.9779 | -0.296 | 1919.491
71 | 25.0207 | -0.3289 | 1947.4885 | 71 | -24.9782 | -0.3104 | 1947.4909
72 | 25.0209 | -0.305 | 1975.4898 | 72 | -24.9783 | -0.29 | 1975.4908
73 | 25.0207 | -0.3161 | 2003.4886 | 73 | -24.9775 | -0.3096 | 2003.4918
74 | 25.0222 | -0.3259 | 2031.4915 | 74 | -24.9773 | -0.295 | 2031.4911
75 | 25.0213 | -0.3126 | 2059.4921 | 75 | -24.9771 | -0.2991 | 2059.4909
76 | 25.0222 | -0.3238 | 2087.4918 | 76 | -24.9763 | -0.3231 | 2087.4911
77 | 25.0216 | -0.3201 | 2115.4878 | 77 | -24.9775 | -0.3122 | 2115.4911
78 | 25.0219 | -0.2966 | 2143.488 | 78 | -24.9767 | -0.2935 | 2143.4903
79 | 25.0228 | -0.316 | 2171.4881 | 79 | -24.9756 | -0.3027 | 2171.4911
80 | 25.0224 | -0.331 | 2199.487 | 80 | -24.9758 | -0.3173 | 2199.4906
81 | 25.0223 | -0.3187 | 2227.4872 | 81 | -24.976 | -0.325 | 2227.4904
82 | 25.0229 | -0.2986 | 2255.4888 | 82 | -24.9751 | -0.2874 | 2255.4904
83 | 25.023 | -0.2913 | 2283.4897 | 83 | -24.9759 | -0.2873 | 2283.4908
84 | 25.0234 | -0.3054 | 2311.4897 | 84 | -24.9745 | -0.3012 | 2311.4901
85 | 25.0252 | -0.291 | 2339.4909 | 85 | -24.9751 | -0.2844 | 2339.4901
86 | 25.0238 | -0.2775 | 2367.4897 | 86 | -24.9748 | -0.2646 | 2367.4901
87 | 25.0242 | -0.2926 | 2395.4885 | 87 | -24.9749 | -0.2844 | 2395.4897
88 | 25.0229 | -0.28 | 2423.4877 | 88 | -24.9748 | -0.2722 | 2423.4891
89 | 25.0248 | -0.2889 | 2451.487 | 89 | -24.9736 | -0.2852 | 2451.4893
90 | 25.0248 | -0.2837 | 2479.4884 | 90 | -24.9735 | -0.2794 | 2479.4895
91 | 25.025 | -0.2841 | 2507.4885 | 91 | -24.9733 | -0.2756 | 2507.4894
92 | 25.0259 | -0.2977 | 2535.4872 | 92 | -24.9734 | -0.282 | 2535.489
93 | 25.0256 | -0.2864 | 2563.4875 | 93 | -24.9735 | -0.2846 | 2563.4887
94 | 25.0257 | -0.2834 | 2591.4888 | 94 | -24.9726 | -0.2772 | 2591.4884
95 | 25.0261 | -0.2776 | 2619.4858 | 95 | -24.9729 | -0.2775 | 2619.4881
96 | 25.0257 | -0.2946 | 2647.4903 | 96 | -24.9721 | -0.296 | 2647.4885
97 | 25.0262 | -0.3009 | 2675.4874 | 97 | -24.972 | -0.3023 | 2675.4882
98 | 25.0255 | -0.3022 | 2703.4861 | 98 | -24.9721 | -0.2984 | 2703.4879
99 | 25.0269 | -0.3081 | 2731.4884 | 99 | -24.9717 | -0.3053 | 2731.4884
100 | 25.0264 | -0.3126 | 2759.4871 | 100 | -24.9711 | -0.3088 | 2759.4875
101 | 25.0274 | -0.3204 | 2787.4882 | 101 | -24.9704 | -0.3232 | 2787.4878
102 | 25.0283 | -0.318 | 2815.4857 | 102 | -24.9708 | -0.3163 | 2815.4876
103 | 25.0274 | -0.295 | 2843.4869 | 103 | -24.9715 | -0.3084 | 2843.4879
104 | 25.028 | -0.2916 | 2871.4862 | 104 | -24.9708 | -0.2892 | 2871.4872
105 | 25.0282 | -0.2933 | 2899.4841 | 105 | -24.9708 | -0.3023 | 2899.4876
106 | 25.0287 | -0.2844 | 2927.4866 | 106 | -24.9702 | -0.3005 | 2927.4874
107 | 25.029 | -0.3036 | 2955.4852 | 107 | -24.9698 | -0.3176 | 2955.4873
108 | 25.0289 | -0.2972 | 2983.4865 | 108 | -24.9687 | -0.3128 | 2983.487
109 | 25.0296 | -0.2905 | 3011.4864 | 109 | -24.969 | -0.291 | 3011.4872
110 | 25.0294 | -0.2975 | 3039.4865 | 110 | -24.9682 | -0.3055 | 3039.4866
111 | 25.0296 | -0.2886 | 3067.4854 | 111 | -24.9686 | -0.3011 | 3067.4868
112 | 25.0302 | -0.3018 | 3095.4866 | 112 | -24.9691 | -0.2954 | 3095.4869
113 | 25.0303 | -0.3021 | 3123.486 | 113 | -24.9675 | -0.3095 | 3123.4868
114 | 25.0306 | -0.2786 | 3151.4847 | 114 | -24.9668 | -0.2921 | 3151.4862
115 | 25.0304 | -0.3043 | 3179.4845 | 115 | -24.9675 | -0.31 | 3179.4864
116 | 25.0312 | -0.2813 | 3207.486 | 116 | -24.9676 | -0.3083 | 3207.4861
117 | 25.0313 | -0.2787 | 3235.486 | 117 | -24.9668 | -0.3097 | 3235.486
118 | 25.032 | -0.3107 | 3263.4852 | 118 | -24.9672 | -0.3261 | 3263.4865
119 | 25.0313 | -0.2845 | 3291.4851 | 119 | -24.9669 | -0.3004 | 3291.4857
120 | 25.0318 | -0.2367 | 3319.4859 | 120 | -24.9666 | -0.2595 | 3319.4856
121 | 25.0315 | -0.2442 | 3347.483 | 121 | -24.9658 | -0.2372 | 3347.4855
122 | 25.0332 | -0.3337 | 3372.985 | 122 | -24.9659 | -0.3611 | 3372.9865

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0048 | -9.9836 | 25.5087 |  | 2 | -25.9936 | -9.9871 | 25.5062
3 | 26.004 | -9.9844 | 50.8686 | 25.3599 | 3 | -25.9933 | -9.9883 | 50.8786 | 25.3724
4 | 26.0047 | -9.9845 | 78.8957 | 28.0271 | 4 | -25.9928 | -9.9881 | 78.9339 | 28.0553 | 28.0412 | 0.0412
5 | 26.0051 | -9.9834 | 106.9862 | 28.0905 | 5 | -25.9928 | -9.9871 | 106.9927 | 28.0588 | 28.0746 | 0.07465
6 | 26.0052 | -9.9845 | 134.9895 | 28.0033 | 6 | -25.9927 | -9.9873 | 134.9934 | 28.0007 | 28.002 | 0.002
7 | 26.0052 | -9.9838 | 162.9865 | 27.997 | 7 | -25.9927 | -9.9874 | 162.9926 | 27.9992 | 27.9981 | -0.0019
8 | 26.0056 | -9.9838 | 190.989 | 28.0025 | 8 | -25.9922 | -9.9872 | 190.9867 | 27.9941 | 27.9983 | -0.0017
9 | 26.0062 | -9.9845 | 218.9902 | 28.0012 | 9 | -25.9917 | -9.989 | 218.9884 | 28.0017 | 28.0014 | 0.00145
10 | 26.0059 | -9.9852 | 246.9822 | 27.992 | 10 | -25.992 | -9.9878 | 246.9891 | 28.0007 | 27.9964 | -0.00365
11 | 26.0071 | -9.9845 | 274.9798 | 27.9976 | 11 | -25.9917 | -9.9875 | 274.9938 | 28.0047 | 28.0012 | 0.00115
12 | 26.0066 | -9.9846 | 302.988 | 28.0082 | 12 | -25.9911 | -9.9877 | 302.9929 | 27.9991 | 28.0036 | 0.00365
13 | 26.0065 | -9.9851 | 331.0038 | 28.0158 | 13 | -25.9913 | -9.9878 | 330.998 | 28.0051 | 28.0104 | 0.01045
14 | 26.0076 | -9.9845 | 358.9831 | 27.9793 | 14 | -25.9909 | -9.9877 | 358.9649 | 27.9669 | 27.9731 | -0.0269
15 | 26.0078 | -9.9845 | 386.9874 | 28.0043 | 15 | -25.9907 | -9.9876 | 387.0006 | 28.0357 | 28.02 | 0.02
16 | 26.0078 | -9.9847 | 414.9831 | 27.9957 | 16 | -25.9905 | -9.9879 | 415.0035 | 28.0029 | 27.9993 | -0.0007
17 | 26.0077 | -9.9846 | 442.988 | 28.0049 | 17 | -25.99 | -9.9876 | 443.0101 | 28.0066 | 28.0058 | 0.00575
18 | 26.0085 | -9.9845 | 470.9764 | 27.9884 | 18 | -25.9903 | -9.9881 | 471.0054 | 27.9953 | 27.9918 | -0.00815
19 | 26.0085 | -9.9845 | 498.9886 | 28.0122 | 19 | -25.9896 | -9.9881 | 499.004 | 27.9986 | 28.0054 | 0.0054
20 | 26.0088 | -9.9849 | 526.9952 | 28.0066 | 20 | -25.9897 | -9.988 | 527.0144 | 28.0104 | 28.0085 | 0.0085
21 | 26.0089 | -9.9844 | 555.0074 | 28.0122 | 21 | -25.989 | -9.9879 | 555.0166 | 28.0022 | 28.0072 | 0.0072
22 | 26.0092 | -9.9848 | 583.0146 | 28.0072 | 22 | -25.9888 | -9.9886 | 583.0129 | 27.9963 | 28.0017 | 0.00175
23 | 26.0091 | -9.9846 | 611.0107 | 27.9961 | 23 | -25.9885 | -9.9886 | 611.0153 | 28.0024 | 27.9993 | -0.00075
24 | 26.0092 | -9.9851 | 638.9876 | 27.9769 | 24 | -25.9881 | -9.9882 | 639.0064 | 27.9911 | 27.984 | -0.016
25 | 26.0098 | -9.9852 | 666.9791 | 27.9915 | 25 | -25.9884 | -9.9882 | 667.0149 | 28.0085 | 28 | 0
26 | 26.0093 | -9.9873 | 695.013 | 28.0339 | 26 | -25.988 | -9.9887 | 695.015 | 28.0001 | 28.017 | 0.017
27 | 26.0104 | -9.985 | 723.0015 | 27.9885 | 27 | -25.9877 | -9.9888 | 723.0084 | 27.9934 | 27.9909 | -0.00905
28 | 26.0096 | -9.9874 | 750.9977 | 27.9962 | 28 | -25.9879 | -9.9888 | 751.0053 | 27.9969 | 27.9966 | -0.00345
29 | 26.0106 | -9.985 | 779.0026 | 28.0049 | 29 | -25.9878 | -9.9885 | 779.0202 | 28.0149 | 28.0099 | 0.0099
30 | 26.0112 | -9.9853 | 806.9914 | 27.9888 | 30 | -25.9874 | -9.9887 | 807.01 | 27.9898 | 27.9893 | -0.0107
31 | 26.0113 | -9.9851 | 835.0044 | 28.013 | 31 | -25.9858 | -9.9916 | 835.0238 | 28.0138 | 28.0134 | 0.0134
32 | 26.0113 | -9.9855 | 863.004 | 27.9996 | 32 | -25.9869 | -9.9885 | 863.0233 | 27.9995 | 27.9995 | -0.00045
33 | 26.011 | -9.986 | 890.9932 | 27.9892 | 33 | -25.9869 | -9.9884 | 891.0239 | 28.0006 | 27.9949 | -0.0051
34 | 26.0119 | -9.9857 | 919.0236 | 28.0304 | 34 | -25.9862 | -9.9888 | 919.0209 | 27.997 | 28.0137 | 0.0137
35 | 26.011 | -9.9865 | 947.0145 | 27.9909 | 35 | -25.9861 | -9.9882 | 947.0159 | 27.995 | 27.993 | -0.00705
36 | 26.0112 | -9.9865 | 975.0247 | 28.0102 | 36 | -25.9864 | -9.9889 | 975.0275 | 28.0116 | 28.0109 | 0.0109
37 | 26.0117 | -9.986 | 1003.0297 | 28.005 | 37 | -25.9864 | -9.9886 | 1003.0334 | 28.0059 | 28.0054 | 0.00545
38 | 26.0133 | -9.9856 | 1031.0241 | 27.9944 | 38 | -25.9856 | -9.989 | 1031.0286 | 27.9952 | 27.9948 | -0.0052
39 | 26.0119 | -9.986 | 1059.0346 | 28.0105 | 39 | -25.9858 | -9.9891 | 1059.0275 | 27.9989 | 28.0047 | 0.0047
40 | 26.0123 | -9.9863 | 1087.019 | 27.9844 | 40 | -25.9847 | -9.9891 | 1087.006 | 27.9785 | 27.9815 | -0.01855
41 | 26.0125 | -9.986 | 1115.0165 | 27.9975 | 41 | -25.9848 | -9.9883 | 1115.0122 | 28.0062 | 28.0018 | 0.00185
42 | 26.0132 | -9.988 | 1143.0103 | 27.9938 | 42 | -25.9846 | -9.9894 | 1143.0072 | 27.995 | 27.9944 | -0.0056
43 | 26.0132 | -9.9872 | 1171.0043 | 27.994 | 43 | -25.9845 | -9.9894 | 1171.0002 | 27.993 | 27.9935 | -0.0065
44 | 26.0132 | -9.987 | 1198.9937 | 27.9894 | 44 | -25.9847 | -9.9891 | 1198.9954 | 27.9952 | 27.9923 | -0.0077
45 | 26.0147 | -9.9848 | 1226.9914 | 27.9977 | 45 | -25.9837 | -9.989 | 1226.9925 | 27.9971 | 27.9974 | -0.0026
46 | 26.0146 | -9.9856 | 1254.9864 | 27.995 | 46 | -25.9838 | -9.9889 | 1254.9956 | 28.0031 | 27.999 | -0.00095
47 | 26.0152 | -9.9868 | 1282.9818 | 27.9954 | 47 | -25.9838 | -9.9892 | 1282.9898 | 27.9942 | 27.9948 | -0.0052
48 | 26.0146 | -9.9871 | 1310.9677 | 27.9859 | 48 | -25.9823 | -9.9921 | 1310.9831 | 27.9933 | 27.9896 | -0.0104
49 | 26.0159 | -9.986 | 1338.9633 | 27.9956 | 49 | -25.982 | -9.9914 | 1338.9765 | 27.9934 | 27.9945 | -0.0055
50 | 26.0152 | -9.9851 | 1366.964 | 28.0007 | 50 | -25.9827 | -9.9894 | 1366.9881 | 28.0116 | 28.0062 | 0.00615
51 | 26.0161 | -9.9856 | 1394.9642 | 28.0002 | 51 | -25.9826 | -9.9891 | 1394.99 | 28.0019 | 28.001 | 0.00105
52 | 26.0159 | -9.9856 | 1422.9665 | 28.0023 | 52 | -25.9828 | -9.9889 | 1422.9916 | 28.0016 | 28.002 | 0.00195
53 | 26.0162 | -9.986 | 1450.9795 | 28.013 | 53 | -25.9821 | -9.9896 | 1450.9862 | 27.9946 | 28.0038 | 0.0038
54 | 26.0161 | -9.987 | 1479.0022 | 28.0227 | 54 | -25.9823 | -9.99 | 1478.9888 | 28.0026 | 28.0127 | 0.01265
55 | 26.017 | -9.9857 | 1506.9835 | 27.9813 | 55 | -25.9813 | -9.9895 | 1506.9926 | 28.0038 | 27.9926 | -0.00745
56 | 26.0169 | -9.9858 | 1534.9873 | 28.0038 | 56 | -25.9814 | -9.9897 | 1534.9872 | 27.9946 | 27.9992 | -0.0008
57 | 26.017 | -9.9852 | 1562.9739 | 27.9866 | 57 | -25.981 | -9.9896 | 1562.9781 | 27.9909 | 27.9887 | -0.01125
58 | 26.0179 | -9.986 | 1590.9919 | 28.018 | 58 | -25.9808 | -9.9897 | 1590.9974 | 28.0193 | 28.0186 | 0.01865
59 | 26.0174 | -9.9853 | 1618.9869 | 27.995 | 59 | -25.9808 | -9.9902 | 1618.9896 | 27.9922 | 27.9936 | -0.0064
60 | 26.0176 | -9.9859 | 1646.9714 | 27.9845 | 60 | -25.9808 | -9.9901 | 1646.9911 | 28.0015 | 27.993 | -0.007
61 | 26.0177 | -9.9861 | 1674.9566 | 27.9852 | 61 | -25.9799 | -9.9897 | 1674.998 | 28.0069 | 27.9961 | -0.00395
62 | 26.0183 | -9.9864 | 1703.0009 | 28.0443 | 62 | -25.9801 | -9.9902 | 1702.9992 | 28.0012 | 28.0227 | 0.02275
63 | 26.0191 | -9.986 | 1731.0033 | 28.0024 | 63 | -25.9802 | -9.9899 | 1731.0037 | 28.0045 | 28.0035 | 0.00345
64 | 26.0188 | -9.9859 | 1758.9978 | 27.9945 | 64 | -25.9795 | -9.9901 | 1759.0028 | 27.9991 | 27.9968 | -0.0032
65 | 26.0194 | -9.9867 | 1786.9854 | 27.9876 | 65 | -25.9788 | -9.9899 | 1787.0015 | 27.9987 | 27.9932 | -0.00685
66 | 26.0198 | -9.988 | 1814.9745 | 27.9891 | 66 | -25.9787 | -9.9905 | 1814.9994 | 27.9979 | 27.9935 | -0.0065
67 | 26.0201 | -9.9871 | 1843.0002 | 28.0257 | 67 | -25.9782 | -9.9899 | 1842.9966 | 27.9972 | 28.0114 | 0.01145
68 | 26.0206 | -9.9884 | 1870.999 | 27.9988 | 68 | -25.9781 | -9.9908 | 1871.0033 | 28.0067 | 28.0028 | 0.00275
69 | 26.0202 | -9.9866 | 1898.9977 | 27.9987 | 69 | -25.9783 | -9.9904 | 1899.0032 | 27.9999 | 27.9993 | -0.0007
70 | 26.0211 | -9.988 | 1926.9867 | 27.989 | 70 | -25.9781 | -9.9905 | 1926.9953 | 27.9921 | 27.9905 | -0.00945
71 | 26.0208 | -9.9874 | 1955.0013 | 28.0146 | 71 | -25.9763 | -9.9932 | 1954.9962 | 28.0009 | 28.0077 | 0.00775
72 | 26.0209 | -9.9871 | 1982.9945 | 27.9932 | 72 | -25.9775 | -9.9907 | 1982.9883 | 27.9921 | 27.9927 | -0.00735
73 | 26.0214 | -9.9874 | 2011.0181 | 28.0236 | 73 | -25.9768 | -9.9906 | 2011.0093 | 28.021 | 28.0223 | 0.0223
74 | 26.0211 | -9.9864 | 2039.0184 | 28.0003 | 74 | -25.9768 | -9.9911 | 2039.012 | 28.0027 | 28.0015 | 0.0015
75 | 26.0215 | -9.9873 | 2067.0086 | 27.9902 | 75 | -25.9766 | -9.9907 | 2067.0067 | 27.9947 | 27.9925 | -0.00755
76 | 26.0222 | -9.9876 | 2095.0108 | 28.0022 | 76 | -25.976 | -9.9909 | 2095.0081 | 28.0014 | 28.0018 | 0.0018
77 | 26.0226 | -9.987 | 2123.0113 | 28.0005 | 77 | -25.9761 | -9.9905 | 2123.0138 | 28.0057 | 28.0031 | 0.0031
78 | 26.0219 | -9.9883 | 2151.0016 | 27.9903 | 78 | -25.9759 | -9.9909 | 2151.0048 | 27.991 | 27.9906 | -0.00935
79 | 26.0224 | -9.9868 | 2178.992 | 27.9904 | 79 | -25.9755 | -9.9906 | 2178.9993 | 27.9945 | 27.9924 | -0.00755
80 | 26.0236 | -9.9883 | 2206.9882 | 27.9962 | 80 | -25.975 | -9.9915 | 2206.9935 | 27.9942 | 27.9952 | -0.0048
81 | 26.0229 | -9.9878 | 2234.9765 | 27.9883 | 81 | -25.9754 | -9.9906 | 2234.9835 | 27.99 | 27.9892 | -0.01085
82 | 26.0228 | -9.9894 | 2262.972 | 27.9955 | 82 | -25.9749 | -9.9913 | 2262.9795 | 27.996 | 27.9958 | -0.00425
83 | 26.0242 | -9.989 | 2290.9701 | 27.9981 | 83 | -25.9733 | -9.9943 | 2290.9786 | 27.9991 | 27.9986 | -0.0014
84 | 26.0242 | -9.9877 | 2318.9659 | 27.9958 | 84 | -25.9734 | -9.9932 | 2318.9798 | 28.0012 | 27.9985 | -0.0015
85 | 26.0244 | -9.9887 | 2346.9584 | 27.9925 | 85 | -25.9738 | -9.9912 | 2346.9744 | 27.9946 | 27.9935 | -0.00645
86 | 26.0241 | -9.9883 | 2374.9437 | 27.9853 | 86 | -25.9736 | -9.9913 | 2374.9638 | 27.9894 | 27.9873 | -0.01265
87 | 26.0251 | -9.9877 | 2402.9513 | 28.0076 | 87 | -25.9734 | -9.991 | 2402.9608 | 27.997 | 28.0023 | 0.0023
88 | 26.0243 | -9.9889 | 2430.946 | 27.9947 | 88 | -25.9735 | -9.9912 | 2430.9545 | 27.9937 | 27.9942 | -0.0058
89 | 26.0245 | -9.9891 | 2458.944 | 27.998 | 89 | -25.9734 | -9.9914 | 2458.9662 | 28.0117 | 28.0049 | 0.00485
90 | 26.0256 | -9.989 | 2486.9498 | 28.0058 | 90 | -25.9728 | -9.9915 | 2486.9677 | 28.0015 | 28.0037 | 0.00365
91 | 26.0249 | -9.987 | 2514.9667 | 28.0169 | 91 | -25.9727 | -9.9918 | 2514.9663 | 27.9986 | 28.0077 | 0.00775
92 | 26.0263 | -9.988 | 2542.9602 | 27.9935 | 92 | -25.9731 | -9.992 | 2542.9663 | 28 | 27.9968 | -0.00325
93 | 26.0253 | -9.9874 | 2570.9467 | 27.9865 | 93 | -25.9728 | -9.9916 | 2570.9579 | 27.9916 | 27.989 | -0.01095
94 | 26.0259 | -9.9882 | 2598.9466 | 27.9999 | 94 | -25.9713 | -9.9924 | 2598.9609 | 28.003 | 28.0015 | 0.00145
95 | 26.0262 | -9.9876 | 2626.9506 | 28.004 | 95 | -25.9715 | -9.9917 | 2626.9732 | 28.0123 | 28.0081 | 0.00815
96 | 26.0266 | -9.9872 | 2654.9593 | 28.0087 | 96 | -25.9711 | -9.9916 | 2654.9776 | 28.0044 | 28.0066 | 0.00655
97 | 26.0264 | -9.9881 | 2682.9568 | 27.9975 | 97 | -25.9704 | -9.9918 | 2682.9741 | 27.9965 | 27.997 | -0.003
98 | 26.0274 | -9.9891 | 2710.9435 | 27.9867 | 98 | -25.9715 | -9.9914 | 2710.9746 | 28.0005 | 27.9936 | -0.0064
99 | 26.0278 | -9.9885 | 2738.9505 | 28.007 | 99 | -25.9711 | -9.9919 | 2738.9786 | 28.004 | 28.0055 | 0.0055
100 | 26.0277 | -9.9891 | 2766.9534 | 28.0029 | 100 | -25.9699 | -9.992 | 2766.9779 | 27.9993 | 28.0011 | 0.0011
101 | 26.0278 | -9.9879 | 2794.9427 | 27.9893 | 101 | -25.9709 | -9.9916 | 2794.9733 | 27.9954 | 27.9924 | -0.00765
102 | 26.0275 | -9.9907 | 2822.9616 | 28.0189 | 102 | -25.9702 | -9.9922 | 2822.9759 | 28.0026 | 28.0107 | 0.01075
103 | 26.0288 | -9.9897 | 2850.9379 | 27.9763 | 103 | -25.9702 | -9.9921 | 2850.9606 | 27.9847 | 27.9805 | -0.0195
104 | 26.0285 | -9.9881 | 2878.9482 | 28.0103 | 104 | -25.9696 | -9.9917 | 2878.9714 | 28.0108 | 28.0105 | 0.01055
105 | 26.0292 | -9.9897 | 2906.9685 | 28.0203 | 105 | -25.9694 | -9.9924 | 2906.9816 | 28.0102 | 28.0153 | 0.01525
106 | 26.0291 | -9.9882 | 2934.9744 | 28.0059 | 106 | -25.969 | -9.9921 | 2934.9806 | 27.999 | 28.0024 | 0.00245
107 | 26.0294 | -9.9881 | 2962.9814 | 28.007 | 107 | -25.9686 | -9.9944 | 2962.9822 | 28.0016 | 28.0043 | 0.0043
108 | 26.0288 | -9.9894 | 2990.9813 | 27.9999 | 108 | -25.9687 | -9.9925 | 2990.9715 | 27.9893 | 27.9946 | -0.0054
109 | 26.0288 | -9.9909 | 3018.964 | 27.9827 | 109 | -25.9687 | -9.9932 | 3018.9625 | 27.991 | 27.9869 | -0.01315
110 | 26.0301 | -9.9894 | 3046.9435 | 27.9795 | 110 | -25.9686 | -9.9926 | 3046.9571 | 27.9946 | 27.987 | -0.01295
111 | 26.0301 | -9.9888 | 3074.95 | 28.0065 | 111 | -25.9679 | -9.995 | 3074.9696 | 28.0125 | 28.0095 | 0.0095
112 | 26.0294 | -9.9907 | 3102.9727 | 28.0227 | 112 | -25.9669 | -9.9958 | 3102.9646 | 27.995 | 28.0088 | 0.00885
113 | 26.0304 | -9.9889 | 3130.9763 | 28.0036 | 113 | -25.9675 | -9.9926 | 3130.9645 | 27.9999 | 28.0018 | 0.00175
114 | 26.03 | -9.9918 | 3158.9715 | 27.9952 | 114 | -25.9669 | -9.9959 | 3158.9653 | 28.0008 | 27.998 | -0.002
115 | 26.0315 | -9.9901 | 3186.9748 | 28.0033 | 115 | -25.9663 | -9.9951 | 3186.9764 | 28.0111 | 28.0072 | 0.0072
116 | 26.0313 | -9.9895 | 3214.9633 | 27.9885 | 116 | -25.9671 | -9.9927 | 3214.9827 | 28.0063 | 27.9974 | -0.0026
117 | 26.0309 | -9.9885 | 3242.9708 | 28.0075 | 117 | -25.967 | -9.9919 | 3242.9766 | 27.9939 | 28.0007 | 0.0007
118 | 26.032 | -9.9897 | 3270.9834 | 28.0126 | 118 | -25.9657 | -9.995 | 3270.981 | 28.0044 | 28.0085 | 0.0085
119 | 26.0311 | -9.9917 | 3298.9982 | 28.0148 | 119 | -25.9658 | -9.9938 | 3298.9851 | 28.0041 | 28.0094 | 0.00945
120 | 26.031 | -9.9897 | 3327.0226 | 28.0244 | 120 | -25.9651 | -9.9939 | 3326.9955 | 28.0104 | 28.0174 | 0.0174
121 | 26.0321 | -9.9892 | 3354.8832 | 27.8606 | 121 | -25.9659 | -9.9932 | 3354.8498 | 27.8543 | 27.8575 | -0.14255
122 | 26.0326 | -9.9885 | 3380.4003 | 25.5171 | 122 | -25.9667 | -9.9924 | 3380.383 | 25.5332