LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-003

January 29, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4963 | -3.4882 | -10.4980 |
| LSB2 | -0.0180 | -3.4794 | -10.5014 |
| LSB3 | 57.4724 | -3.4830 | -10.4976 |
| LSB4 | -57.4902 | -3.4837 | -24.2757 |
| LSB5 | -0.0214 | -3.4784 | -24.2668 |
| LSB6 | 57.4591 | -3.4828 | -24.2616 |
| LSB7 | -57.4885 | 3.4857 | -10.4876 |
| LSB8 | -0.0150 | 3.4933 | -10.4816 |
| LSB9 | 57.4686 | 3.4886 | -10.4844 |
| LSB10 | -57.4911 | 3.4877 | -24.2645 |
| LSB11 | -0.0131 | 3.4967 | -24.2680 |
| LSB12 | 57.4541 | 3.4898 | -24.2691 |
| SD1 | 50.9768 | 7.2231 | -34.6867 |
| SD2 | -3.9509 | -19.5501 | -34.7498 |
| SD3 | -50.9853 | 7.2225 | -34.6811 |
| SD4 | -25.6180 | -21.7066 | -29.5979 |
| SD5 | -25.6654 | -21.6835 | 29.4538 |
| SD6 | 25.6410 | -21.6730 | -29.6072 |
| SD7 | 25.6207 | -21.7157 | 29.4431 |
| SD8 | -0.0006 | -16.9586 | -12.4033 |
| USB1 | -57.4899 | -3.4788 | 24.2646 |
| USB2 | -0.0197 | -3.4655 | 24.2726 |
| USB3 | 57.4516 | -3.4850 | 24.2666 |
| USB4 | -57.4841 | -3.4811 | 10.4985 |
| USB5 | -0.0182 | -3.4671 | 10.4935 |
| USB6 | 57.4543 | -3.4860 | 10.4873 |
| USB7 | -57.4936 | 3.4994 | 24.2709 |
| USB8 | -0.0165 | 3.5128 | 24.2600 |
| USB9 | 57.4570 | 3.4939 | 24.2695 |
| USB10 | -57.4863 | 3.4965 | 10.4920 |
| USB11 | -0.0201 | 3.5122 | 10.4961 |
| USB12 | 57.4674 | 3.4918 | 10.4856 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819 | -0.02588 | 0.000564 | -110.9843 | -1.0187 | 0.0222 |
| PM11M | 2.722504 | -0.02618 | 0.000558 | 107.1852 | -1.0305 | 0.0220 |
| RFM | -2.67425 | 0.049103 | -0.00013 | -105.2853 | 1.9332 | -0.0051 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368629 | -0.10229 | 0.000804 | -2.819000 | -0.102290 | 0.000804 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.172902 | -0.102568 | 0.000768 | 2.722504 | -0.102589 | 0.000798 | -0.021 | 0.030 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674246 | -0.027311 | 0.000111 |  |  |