## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0256 | 0.0523 | 5.2274 | 1 | -13.9732 | 0.0491 | 5.2311 | 0.0507 | 2.5866 | 0
2 | 14.0249 | 0.0473 | 30.7299 | 2 | -13.9726 | 0.0444 | 30.7305 | 0.04585 | 2.3957
3 | 14.0262 | 0.0471 | 57.4807 | 3 | -13.972 | 0.0475 | 57.4805 | 0.0473 | 2.4528
4 | 14.0265 | 0.0429 | 85.4797 | 4 | -13.9717 | 0.0421 | 85.4812 | 0.0425 | 2.2638
5 | 14.0284 | 0.0418 | 113.481 | 5 | -13.9702 | 0.041 | 113.4811 | 0.0414 | 2.2205
6 | 14.0291 | 0.0397 | 141.4803 | 6 | -13.9696 | 0.0376 | 141.4818 | 0.03865 | 2.1122
7 | 14.029 | 0.0346 | 169.4827 | 7 | -13.9691 | 0.0322 | 169.4816 | 0.0334 | 1.9055
8 | 14.0292 | 0.0329 | 197.4807 | 8 | -13.9689 | 0.0346 | 197.4821 | 0.03375 | 1.9193
9 | 14.0303 | 0.0342 | 225.4811 | 9 | -13.9682 | 0.0314 | 225.4818 | 0.0328 | 1.8819
10 | 14.0316 | 0.0294 | 253.4799 | 10 | -13.9671 | 0.0288 | 253.4828 | 0.0291 | 1.7362
11 | 14.0325 | 0.0315 | 281.4802 | 11 | -13.9664 | 0.0269 | 281.4815 | 0.0292 | 1.7402
12 | 14.0326 | 0.0267 | 309.4825 | 12 | -13.9659 | 0.0268 | 309.4819 | 0.02675 | 1.6437
13 | 14.0332 | 0.025 | 337.4813 | 13 | -13.9643 | 0.0219 | 337.4818 | 0.02345 | 1.5138
14 | 14.0346 | 0.0214 | 365.4834 | 14 | -13.9638 | 0.0218 | 365.4822 | 0.0216 | 1.4409
15 | 14.0354 | 0.0159 | 393.4814 | 15 | -13.9628 | 0.0154 | 393.4821 | 0.01565 | 1.2067
16 | 14.0361 | 0.0134 | 421.4818 | 16 | -13.9629 | 0.0102 | 421.4825 | 0.0118 | 1.0551
17 | 14.0361 | 0.0138 | 449.4825 | 17 | -13.9618 | 0.0124 | 449.482 | 0.0131 | 1.1063
18 | 14.0375 | 0.0102 | 477.4827 | 18 | -13.9606 | 0.0095 | 477.483 | 0.00985 | 0.97835
19 | 14.0377 | 0.0084 | 505.482 | 19 | -13.9606 | 0.0058 | 505.483 | 0.0071 | 0.87008
20 | 14.0392 | 0.0075 | 533.4814 | 20 | -13.9597 | 0.005 | 533.4834 | 0.00625 | 0.83661
21 | 14.0395 | 0.0016 | 561.4807 | 21 | -13.9582 | 0.001 | 561.4835 | 0.0013 | 0.64173
22 | 14.041 | 0.003 | 589.4837 | 22 | -13.958 | 0.0019 | 589.4831 | 0.00245 | 0.68701
23 | 14.0411 | 0.0011 | 617.4823 | 23 | -13.957 | 0.0006 | 617.4836 | 0.00085 | 0.62402
24 | 14.0419 | -0.0013 | 645.4831 | 24 | -13.9562 | -0.0023 | 645.4841 | -0.0018 | 0.51969
25 | 14.0423 | -0.0031 | 673.481 | 25 | -13.956 | -0.0027 | 673.4832 | -0.0029 | 0.47638
26 | 14.0432 | -0.0037 | 701.482 | 26 | -13.9547 | -0.0051 | 701.4837 | -0.0044 | 0.41732 |  |  | Shimming table
27 | 14.0437 | -0.0068 | 729.4832 | 27 | -13.9537 | -0.0073 | 729.4843 | -0.00705 | 0.31299 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0445 | -0.0065 | 757.4824 | 28 | -13.954 | -0.0093 | 757.4842 | -0.0079 | 0.27953 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2.5 | 0.5
29 | 14.0459 | -0.0091 | 785.4845 | 29 | -13.953 | -0.0097 | 785.4845 | -0.0094 | 0.22047 | 4 | 1 | 4 | 3 | -2.5 | 0.5
30 | 14.0456 | -0.0108 | 813.4832 | 30 | -13.952 | -0.0096 | 813.4843 | -0.0102 | 0.18898 | 6 | 1 | 6 | 3 | -2 | 1
31 | 14.0473 | -0.0162 | 841.4846 | 31 | -13.951 | -0.0135 | 841.4847 | -0.01485 | 0.0059055 | 11 | 1 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
32 | 14.0476 | -0.0151 | 869.4859 | 32 | -13.9503 | -0.0124 | 869.4847 | -0.01375 | 0.049213 | 16 | 1 | 16 | 3 | -1 | 2
33 | 14.048 | -0.0162 | 897.4843 | 33 | -13.9494 | -0.0142 | 897.4844 | -0.0152 | -0.007874 | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.0492 | -0.018 | 925.4837 | 34 | -13.9486 | -0.0161 | 925.4854 | -0.01705 | -0.080709 | 26 | 1 | 26 | 3 | -0.5 | 2.5
35 | 14.0498 | -0.019 | 953.4834 | 35 | -13.9484 | -0.0178 | 953.4861 | -0.0184 | -0.13386 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
36 | 14.0504 | -0.0225 | 981.4848 | 36 | -13.9478 | -0.0188 | 981.4853 | -0.02065 | -0.22244 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0.5 | 3.5
37 | 14.0508 | -0.0276 | 1009.4861 | 37 | -13.947 | -0.0216 | 1009.4853 | -0.0246 | -0.37795 | 42 | 1 | 42 | 3 | 1 | 4
38 | 14.0525 | -0.0264 | 1037.4841 | 38 | -13.9456 | -0.0236 | 1037.4859 | -0.025 | -0.3937 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0533 | -0.0278 | 1065.4864 | 39 | -13.9448 | -0.0222 | 1065.4859 | -0.025 | -0.3937 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0545 | -0.0317 | 1093.485 | 40 | -13.9442 | -0.0293 | 1093.4854 | -0.0305 | -0.61024 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0552 | -0.0353 | 1121.4852 | 41 | -13.9435 | -0.0297 | 1121.4856 | -0.0325 | -0.68898 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.055 | -0.0364 | 1149.4859 | 42 | -13.9433 | -0.0326 | 1149.4863 | -0.0345 | -0.76772 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0572 | -0.0155 | 1177.485 | 43 | -13.9426 | -0.0119 | 1177.4859 | -0.0137 | 0.051181 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0572 | -0.0179 | 1205.4865 | 44 | -13.941 | -0.0121 | 1205.4864 | -0.015 | 0 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0579 | -0.0149 | 1233.4861 | 45 | -13.9411 | -0.012 | 1233.4866 | -0.01345 | 0.061024 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0581 | -0.0161 | 1261.4851 | 46 | -13.94 | -0.0144 | 1261.4867 | -0.01525 | -0.0098425 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0592 | -0.014 | 1289.4848 | 47 | -13.9387 | -0.013 | 1289.4868 | -0.0135 | 0.059055 | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
48 | 14.0602 | -0.0153 | 1317.4857 | 48 | -13.9378 | -0.0144 | 1317.4866 | -0.01485 | 0.0059055 | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
49 | 14.0605 | -0.0233 | 1345.4861 | 49 | -13.9374 | -0.011 | 1345.486 | -0.01715 | -0.084646 | 97 | 3 | 17 | 3 | -1 | 2
50 | 14.0616 | -0.018 | 1373.4836 | 50 | -13.9367 | -0.0132 | 1373.4883 | -0.0156 | -0.023622 | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
51 | 14.0617 | -0.0172 | 1401.4853 | 51 | -13.9357 | -0.0127 | 1401.487 | -0.01495 | 0.0019685 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1.5 | 1.5
52 | 14.0625 | -0.0166 | 1429.4854 | 52 | -13.9355 | -0.0114 | 1429.4879 | -0.014 | 0.03937 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 14.0641 | -0.0144 | 1457.4838 | 53 | -13.9339 | -0.01 | 1457.4879 | -0.0122 | 0.11024 | 118 | 3 | 38 | 3 | -1.5 | 1.5
54 | 14.0642 | -0.0164 | 1485.4877 | 54 | -13.9338 | -0.0113 | 1485.4872 | -0.01385 | 0.045276 | 119 | 3 | 39 | 3 | -1.5 | 1.5
55 | 14.0656 | -0.018 | 1513.4865 | 55 | -13.9324 | -0.0131 | 1513.488 | -0.01555 | -0.021654 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2 | 1
56 | 14.0663 | -0.0172 | 1541.4859 | 56 | -13.932 | -0.0126 | 1541.4881 | -0.0149 | 0.003937
57 | 14.0677 | -0.0177 | 1569.4873 | 57 | -13.931 | -0.0122 | 1569.4886 | -0.01495 | 0.0019685
58 | 14.0687 | -0.0201 | 1597.4874 | 58 | -13.9309 | -0.0162 | 1597.4887 | -0.01815 | -0.12402
59 | 14.0683 | -0.0208 | 1625.488 | 59 | -13.9299 | -0.0154 | 1625.4883 | -0.0181 | -0.12205
60 | 14.0682 | -0.018 | 1653.4868 | 60 | -13.9297 | -0.0159 | 1653.4876 | -0.01695 | -0.076772
61 | 14.0698 | -0.0201 | 1681.4885 | 61 | -13.9286 | -0.0187 | 1681.4886 | -0.0194 | -0.17323
62 | 14.07 | -0.023 | 1709.4894 | 62 | -13.9271 | -0.0179 | 1709.4887 | -0.02045 | -0.21457
63 | 14.0713 | -0.0209 | 1737.488 | 63 | -13.9265 | -0.0152 | 1737.4883 | -0.01805 | -0.12008
64 | 14.0722 | -0.0255 | 1765.4895 | 64 | -13.9261 | -0.0189 | 1765.4888 | -0.0222 | -0.28346
65 | 14.0738 | -0.0185 | 1793.4887 | 65 | -13.9253 | -0.0154 | 1793.4896 | -0.01695 | -0.076772
66 | 14.074 | -0.0219 | 1821.4897 | 66 | -13.9241 | -0.0208 | 1821.4897 | -0.02135 | -0.25
67 | 14.0751 | -0.0217 | 1849.4889 | 67 | -13.9236 | -0.0198 | 1849.4894 | -0.02075 | -0.22638
68 | 14.076 | -0.0221 | 1877.4891 | 68 | -13.923 | -0.019 | 1877.4898 | -0.02055 | -0.2185
69 | 14.0768 | -0.0193 | 1905.4904 | 69 | -13.9218 | -0.0194 | 1905.4899 | -0.01935 | -0.17126
70 | 14.0773 | -0.0196 | 1933.4899 | 70 | -13.9211 | -0.0198 | 1933.49 | -0.0197 | -0.18504
71 | 14.0779 | -0.0261 | 1961.4894 | 71 | -13.9203 | -0.0181 | 1961.4903 | -0.0221 | -0.27953
72 | 14.0782 | -0.0182 | 1989.4901 | 72 | -13.9195 | -0.0204 | 1989.4902 | -0.0193 | -0.16929
73 | 14.0784 | -0.0187 | 2017.4897 | 73 | -13.9184 | -0.0196 | 2017.491 | -0.01915 | -0.16339
74 | 14.0799 | -0.016 | 2045.4911 | 74 | -13.9184 | -0.0199 | 2045.4907 | -0.01795 | -0.11614
75 | 14.0811 | -0.0213 | 2073.49 | 75 | -13.9176 | -0.0203 | 2073.4905 | -0.0208 | -0.22835
76 | 14.0806 | -0.0176 | 2101.4915 | 76 | -13.9176 | -0.018 | 2101.4922 | -0.0178 | -0.11024
77 | 14.0822 | -0.0228 | 2129.4904 | 77 | -13.9158 | -0.0221 | 2129.4911 | -0.02245 | -0.29331
78 | 14.0831 | -0.015 | 2157.4902 | 78 | -13.9153 | -0.0153 | 2157.4911 | -0.01515 | -0.0059055
79 | 14.0839 | -0.018 | 2185.4911 | 79 | -13.9141 | -0.022 | 2185.4911 | -0.02 | -0.19685
80 | 14.0843 | -0.0158 | 2213.491 | 80 | -13.9137 | -0.0175 | 2213.4917 | -0.01665 | -0.064961
81 | 14.0858 | -0.0213 | 2241.4909 | 81 | -13.9125 | -0.0115 | 2241.4912 | -0.0164 | -0.055118
82 | 14.0866 | -0.0163 | 2269.4914 | 82 | -13.9119 | -0.0078 | 2269.4923 | -0.01205 | 0.11614
83 | 14.0868 | -0.0149 | 2297.4902 | 83 | -13.9111 | -0.0091 | 2297.4917 | -0.012 | 0.11811
84 | 14.087 | -0.0146 | 2325.4914 | 84 | -13.9107 | -0.007 | 2325.4918 | -0.0108 | 0.16535
85 | 14.0889 | -0.0105 | 2353.4901 | 85 | -13.9096 | -0.0064 | 2353.4925 | -0.00845 | 0.25787
86 | 14.0894 | -0.0066 | 2381.492 | 86 | -13.9094 | -0.0066 | 2381.4925 | -0.0066 | 0.33071
87 | 14.0902 | -0.0029 | 2409.4915 | 87 | -13.908 | -0.0065 | 2409.4919 | -0.0047 | 0.40551
88 | 14.0909 | -0.0072 | 2437.4914 | 88 | -13.9075 | -0.003 | 2437.4924 | -0.0051 | 0.38976
89 | 14.0923 | 0.0027 | 2465.492 | 89 | -13.9069 | 0.0009 | 2465.4919 | 0.0018 | 0.66142
90 | 14.0921 | -0.0004 | 2493.4916 | 90 | -13.9064 | -0.0016 | 2493.4924 | -0.001 | 0.55118
91 | 14.0932 | 0.0007 | 2521.4921 | 91 | -13.9052 | -0.0027 | 2521.4925 | -0.001 | 0.55118
92 | 14.0937 | -0.0008 | 2549.4925 | 92 | -13.9043 | -0.0013 | 2549.4936 | -0.00105 | 0.54921
93 | 14.0948 | 0.0012 | 2577.4918 | 93 | -13.9036 | 0.001 | 2577.4924 | 0.0011 | 0.63386
94 | 14.0956 | 0.0039 | 2605.4936 | 94 | -13.903 | 0.0025 | 2605.4933 | 0.0032 | 0.71654
95 | 14.0963 | 0.004 | 2633.4922 | 95 | -13.9016 | 0.0023 | 2633.4931 | 0.00315 | 0.71457
96 | 14.097 | 0.0045 | 2661.4927 | 96 | -13.9018 | 0.0024 | 2661.4935 | 0.00345 | 0.72638
97 | 14.0972 | 0.0064 | 2689.4926 | 97 | -13.9007 | 0.0028 | 2689.4937 | 0.0046 | 0.77165
98 | 14.0988 | 0.0062 | 2717.4932 | 98 | -13.8998 | 0.0039 | 2717.494 | 0.00505 | 0.78937
99 | 14.0985 | 0.0071 | 2745.4933 | 99 | -13.9 | 0.005 | 2745.4938 | 0.00605 | 0.82874
100 | 14.1007 | 0.0081 | 2773.493 | 100 | -13.8983 | 0.0061 | 2773.4939 | 0.0071 | 0.87008
101 | 14.1008 | 0.0101 | 2801.4934 | 101 | -13.8978 | 0.0072 | 2801.4941 | 0.00865 | 0.9311
102 | 14.1016 | 0.0092 | 2829.4935 | 102 | -13.8968 | 0.0092 | 2829.4944 | 0.0092 | 0.95276
103 | 14.1024 | 0.0143 | 2857.4932 | 103 | -13.8961 | 0.0108 | 2857.4943 | 0.01255 | 1.0846
104 | 14.1037 | 0.0147 | 2885.4945 | 104 | -13.8958 | 0.0102 | 2885.4948 | 0.01245 | 1.0807
105 | 14.1042 | 0.021 | 2913.4937 | 105 | -13.895 | 0.0128 | 2913.4947 | 0.0169 | 1.2559
106 | 14.1054 | 0.0185 | 2941.4946 | 106 | -13.8939 | 0.0132 | 2941.495 | 0.01585 | 1.2146
107 | 14.1057 | 0.0188 | 2969.4943 | 107 | -13.8936 | 0.0148 | 2969.4949 | 0.0168 | 1.252
108 | 14.1067 | 0.0207 | 2997.494 | 108 | -13.8922 | 0.0149 | 2997.4948 | 0.0178 | 1.2913
109 | 14.107 | 0.0211 | 3025.4949 | 109 | -13.8919 | 0.0152 | 3025.4952 | 0.01815 | 1.3051
110 | 14.1075 | 0.0207 | 3053.4946 | 110 | -13.8909 | 0.0158 | 3053.4951 | 0.01825 | 1.3091
111 | 14.1091 | 0.0252 | 3081.4951 | 111 | -13.8901 | 0.0202 | 3081.4956 | 0.0227 | 1.4843
112 | 14.1093 | 0.0261 | 3109.495 | 112 | -13.8896 | 0.02 | 3109.4956 | 0.02305 | 1.498
113 | 14.1097 | 0.0286 | 3137.4946 | 113 | -13.8888 | 0.023 | 3137.4957 | 0.0258 | 1.6063
114 | 14.109 | 0.0305 | 3165.4962 | 114 | -13.8882 | 0.0211 | 3165.4962 | 0.0258 | 1.6063
115 | 14.1112 | 0.0268 | 3193.4947 | 115 | -13.8863 | 0.0229 | 3193.4961 | 0.02485 | 1.5689
116 | 14.111 | 0.0281 | 3221.4964 | 116 | -13.886 | 0.0229 | 3221.4961 | 0.0255 | 1.5945
117 | 14.1131 | 0.0303 | 3249.4951 | 117 | -13.886 | 0.0229 | 3249.4961 | 0.0266 | 1.6378
118 | 14.1134 | 0.0309 | 3277.4956 | 118 | -13.8852 | 0.0247 | 3277.4967 | 0.0278 | 1.685
119 | 14.1132 | 0.0304 | 3305.4963 | 119 | -13.8843 | 0.0243 | 3305.4966 | 0.02735 | 1.6673
120 | 14.1152 | 0.0304 | 3333.4954 | 120 | -13.8842 | 0.0268 | 3333.4965 | 0.0286 | 1.7165
121 | 14.1163 | 0.0254 | 3360.2464 | 121 | -13.883 | 0.0194 | 3360.2468 | 0.0224 | 1.4724
122 | 14.1169 | 0.0345 | 3385.7467 | 122 | -13.8822 | 0.025 | 3385.7468 | 0.02975 | 1.7618

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.015 | -9.948 | 5.2521
2 | 0.0012 | -9.9496 | 30.7506
3 | 0.0347 | -9.918 | 57.4808
4 | 0.0583 | -9.9192 | 85.4814
5 | 0.0572 | -9.9181 | 113.4809
6 | 0.0183 | -9.9184 | 141.4817
7 | 0.0467 | -9.919 | 169.4809
8 | -0.0034 | -9.9192 | 197.482
9 | 0.0463 | -9.9193 | 225.4806
10 | 0.034 | -9.9193 | 253.4821
11 | -0.0078 | -9.9195 | 281.4807
12 | -0.0072 | -9.9193 | 309.4827
13 | 0.0503 | -9.9201 | 337.4818
14 | -0.0123 | -9.9199 | 365.4824
15 | 0.044 | -9.9203 | 393.4825
16 | -0.017 | -9.9199 | 421.4828
17 | 0.0428 | -9.9214 | 449.4823
18 | 0.0195 | -9.9212 | 477.4832
19 | -0.0169 | -9.9218 | 505.4823
20 | -0.0002 | -9.9208 | 533.4835
21 | 0.0232 | -9.9212 | 561.483
22 | 0.0115 | -9.9221 | 589.4841
23 | 0.028 | -9.9219 | 617.4832
24 | 0.0184 | -9.9217 | 645.4839
25 | 0.0194 | -9.922 | 673.4831
26 | 0.0366 | -9.922 | 701.4844
27 | 0.002 | -9.9223 | 729.4832
28 | 0.0105 | -9.9231 | 757.4845
29 | -0.0098 | -9.9227 | 785.4839
30 | 0.0064 | -9.9224 | 813.4847
31 | 0 | -9.9232 | 841.4844
32 | 0.0454 | -9.9231 | 869.4851
33 | -0.0198 | -9.9238 | 897.4844
34 | 0.0302 | -9.9235 | 925.4853
35 | 0.043 | -9.9239 | 953.4847
36 | 0.0199 | -9.9242 | 981.4855
37 | 0.0216 | -9.9246 | 1009.4851
38 | 0.0019 | -9.9244 | 1037.4855
39 | 0.0313 | -9.925 | 1065.4855
40 | 0.0386 | -9.9245 | 1093.4862
41 | 0.0267 | -9.9253 | 1121.4852
42 | 0.0035 | -9.9253 | 1149.4864
43 | -0.0179 | -9.9259 | 1177.4853
44 | 0.0478 | -9.9261 | 1205.4862
45 | -0.0172 | -9.926 | 1233.4859
46 | 0.0332 | -9.9255 | 1261.4868
47 | 0.0295 | -9.9265 | 1289.4864
48 | -0.0051 | -9.9266 | 1317.487
49 | 0.005 | -9.9268 | 1345.4862
50 | 0.0026 | -9.9265 | 1373.4873
51 | -0.0063 | -9.9272 | 1401.4868
52 | -0.0004 | -9.9267 | 1429.4878
53 | -0.0314 | -9.927 | 1457.4873
54 | -0.0165 | -9.9272 | 1485.4877
55 | 0.0045 | -9.9276 | 1513.487
56 | -0.0049 | -9.9281 | 1541.4877
57 | -0.0267 | -9.9284 | 1569.4877
58 | -0.0206 | -9.9279 | 1597.4887
59 | 0.0131 | -9.9282 | 1625.4874
60 | 0.0034 | -9.9287 | 1653.4886
61 | -0.023 | -9.9287 | 1681.4882
62 | -0.0065 | -9.9286 | 1709.4893
63 | -0.0292 | -9.9294 | 1737.4888
64 | -0.0129 | -9.929 | 1765.4893
65 | -0.0056 | -9.9294 | 1793.4888
66 | -0.0499 | -9.9297 | 1821.4899
67 | -0.0402 | -9.9303 | 1849.4889
68 | -0.0158 | -9.9298 | 1877.4897
69 | -0.052 | -9.9303 | 1905.4894
70 | -0.0594 | -9.9282 | 1933.4891
71 | -0.0166 | -9.9297 | 1961.4893
72 | -0.0263 | -9.9302 | 1989.4903
73 | -0.0434 | -9.9306 | 2017.4894
74 | -0.0416 | -9.9297 | 2045.4903
75 | -0.0656 | -9.9312 | 2073.4898
76 | -0.0408 | -9.9316 | 2101.491
77 | -0.053 | -9.9316 | 2129.4904
78 | -0.0863 | -9.9317 | 2157.4908
79 | -0.0811 | -9.9321 | 2185.4908
80 | -0.0739 | -9.9322 | 2213.4917
81 | -0.0991 | -9.9323 | 2241.4911
82 | -0.1038 | -9.9321 | 2269.4916
83 | -0.1027 | -9.9327 | 2297.4912
84 | -0.0837 | -9.9328 | 2325.492
85 | -0.1459 | -9.9334 | 2353.4911
86 | -0.0869 | -9.9329 | 2381.4923
87 | -0.0863 | -9.9334 | 2409.4916
88 | -0.1195 | -9.9334 | 2437.4926
89 | -0.1014 | -9.9343 | 2465.4915
90 | -0.0842 | -9.9333 | 2493.4929
91 | -0.0891 | -9.9344 | 2521.4924
92 | -0.0591 | -9.9339 | 2549.4929
93 | -0.0649 | -9.935 | 2577.4929
94 | -0.0666 | -9.9344 | 2605.4936
95 | -0.0632 | -9.9348 | 2633.4931
96 | -0.02 | -9.935 | 2661.4934
97 | -0.0357 | -9.9351 | 2689.4931
98 | -0.0164 | -9.9352 | 2717.4942
99 | -0.0154 | -9.9357 | 2745.4932
100 | 0.0227 | -9.9354 | 2773.4942
101 | -0.0049 | -9.9361 | 2801.4935
102 | 0.0386 | -9.9358 | 2829.4943
103 | 0.0368 | -9.9362 | 2857.4934
104 | 0.045 | -9.9362 | 2885.4948
105 | 0.0233 | -9.9367 | 2913.4941
106 | 0.0539 | -9.9367 | 2941.495
107 | 0.0328 | -9.9373 | 2969.4943
108 | 0.0863 | -9.937 | 2997.4955
109 | 0.0153 | -9.9376 | 3025.495
110 | 0.0324 | -9.9375 | 3053.4956
111 | 0.0659 | -9.9379 | 3081.4948
112 | 0.1014 | -9.9379 | 3109.4959
113 | 0.0759 | -9.9386 | 3137.4953
114 | 0.0956 | -9.9385 | 3165.4962
115 | 0.0755 | -9.9386 | 3193.4952
116 | 0.0505 | -9.9387 | 3221.4962
117 | 0.1567 | -9.9389 | 3249.4957
118 | 0.1179 | -9.9389 | 3277.4965
119 | 0.091 | -9.9399 | 3305.4961
120 | 0.0867 | -9.9406 | 3333.4968
121 | 0.1368 | -9.9733 | 3361.4996
122 | 0.0763 | -9.9401 | 3385.7467

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0268 | -0.284 | 17.9793 | 2 | -24.9735 | -0.2645 | 17.9811
3 | 25.0275 | -0.2663 | 43.4785 | 3 | -24.9722 | -0.2555 | 43.4812
4 | 25.0283 | -0.2459 | 71.4782 | 4 | -24.9717 | -0.269 | 71.4816
5 | 25.0292 | -0.2701 | 99.4808 | 5 | -24.9712 | -0.2714 | 99.4806
6 | 25.0298 | -0.2762 | 127.482 | 6 | -24.9705 | -0.2815 | 127.4805
7 | 25.0301 | -0.2718 | 155.4816 | 7 | -24.9693 | -0.268 | 155.4811
8 | 25.0313 | -0.2856 | 183.4828 | 8 | -24.9689 | -0.282 | 183.4814
9 | 25.0317 | -0.2421 | 211.4795 | 9 | -24.968 | -0.2355 | 211.4814
10 | 25.0329 | -0.2947 | 239.4817 | 10 | -24.9674 | -0.2698 | 239.4819
11 | 25.0328 | -0.2858 | 267.4805 | 11 | -24.9663 | -0.2567 | 267.4816
12 | 25.0344 | -0.2917 | 295.4844 | 12 | -24.9662 | -0.2872 | 295.4816
13 | 25.0349 | -0.2819 | 323.4832 | 13 | -24.9652 | -0.3064 | 323.4829
14 | 25.0362 | -0.311 | 351.4846 | 14 | -24.9642 | -0.3089 | 351.4826
15 | 25.0367 | -0.2774 | 379.4768 | 15 | -24.9634 | -0.2656 | 379.4823
16 | 25.0369 | -0.2979 | 407.4784 | 16 | -24.9629 | -0.267 | 407.4822
17 | 25.0378 | -0.2935 | 435.484 | 17 | -24.9619 | -0.2739 | 435.483
18 | 25.0384 | -0.2686 | 463.4788 | 18 | -24.9615 | -0.2545 | 463.4819
19 | 25.0396 | -0.3149 | 491.4851 | 19 | -24.961 | -0.2819 | 491.4824
20 | 25.0398 | -0.2857 | 519.4772 | 20 | -24.9601 | -0.2939 | 519.4824
21 | 25.0399 | -0.3035 | 547.4793 | 21 | -24.9588 | -0.2846 | 547.4825
22 | 25.0419 | -0.3171 | 575.485 | 22 | -24.959 | -0.3013 | 575.4838
23 | 25.0422 | -0.3033 | 603.4837 | 23 | -24.9578 | -0.2895 | 603.4838
24 | 25.0431 | -0.3237 | 631.4829 | 24 | -24.9567 | -0.2896 | 631.4843
25 | 25.0434 | -0.314 | 659.4858 | 25 | -24.9561 | -0.3033 | 659.4842
26 | 25.0446 | -0.327 | 687.4808 | 26 | -24.9553 | -0.2909 | 687.4837
27 | 25.0448 | -0.3151 | 715.4835 | 27 | -24.9544 | -0.2927 | 715.484
28 | 25.046 | -0.32 | 743.4823 | 28 | -24.9542 | -0.313 | 743.4839
29 | 25.047 | -0.2959 | 771.4857 | 29 | -24.953 | -0.2787 | 771.4842
30 | 25.0466 | -0.3388 | 799.4847 | 30 | -24.9524 | -0.3162 | 799.4845
31 | 25.0482 | -0.3133 | 827.4838 | 31 | -24.9525 | -0.2827 | 827.4869
32 | 25.0489 | -0.3058 | 855.4827 | 32 | -24.9506 | -0.2871 | 855.4855
33 | 25.0491 | -0.3257 | 883.4829 | 33 | -24.9502 | -0.2837 | 883.4856
34 | 25.0503 | -0.3052 | 911.4839 | 34 | -24.9495 | -0.282 | 911.4853
35 | 25.0509 | -0.289 | 939.4835 | 35 | -24.9483 | -0.2953 | 939.4856
36 | 25.0518 | -0.3328 | 967.4851 | 36 | -24.9479 | -0.3178 | 967.4848
37 | 25.0521 | -0.3396 | 995.4861 | 37 | -24.9469 | -0.3431 | 995.4856
38 | 25.0537 | -0.3599 | 1023.4879 | 38 | -24.946 | -0.3174 | 1023.4855
39 | 25.0543 | -0.3397 | 1051.4844 | 39 | -24.9457 | -0.3203 | 1051.4866
40 | 25.0553 | -0.3347 | 1079.4867 | 40 | -24.9448 | -0.3003 | 1079.4859
41 | 25.0557 | -0.3301 | 1107.4836 | 41 | -24.944 | -0.3175 | 1107.4861
42 | 25.0569 | -0.3371 | 1135.4855 | 42 | -24.9432 | -0.3153 | 1135.4862
43 | 25.0565 | -0.3248 | 1163.4869 | 43 | -24.9426 | -0.2921 | 1163.4864
44 | 25.0588 | -0.2888 | 1191.4833 | 44 | -24.9416 | -0.266 | 1191.4863
45 | 25.0584 | -0.3153 | 1219.4865 | 45 | -24.9412 | -0.3034 | 1219.487
46 | 25.0599 | -0.3339 | 1247.488 | 46 | -24.9407 | -0.3081 | 1247.4866
47 | 25.0603 | -0.3081 | 1275.4874 | 47 | -24.9391 | -0.2863 | 1275.4869
48 | 25.0603 | -0.3191 | 1303.4861 | 48 | -24.9387 | -0.2955 | 1303.4874
49 | 25.0625 | -0.3539 | 1331.4875 | 49 | -24.9377 | -0.3053 | 1331.488
50 | 25.0624 | -0.3385 | 1359.4859 | 50 | -24.9373 | -0.2965 | 1359.488
51 | 25.0636 | -0.3343 | 1387.489 | 51 | -24.9368 | -0.3145 | 1387.4872
52 | 25.0636 | -0.3419 | 1415.4869 | 52 | -24.9356 | -0.3236 | 1415.4883
53 | 25.0659 | -0.3257 | 1443.4887 | 53 | -24.9349 | -0.2936 | 1443.4881
54 | 25.0658 | -0.3569 | 1471.4885 | 54 | -24.9345 | -0.3082 | 1471.4884
55 | 25.0663 | -0.3227 | 1499.4864 | 55 | -24.9331 | -0.2885 | 1499.4879
56 | 25.0672 | -0.3544 | 1527.4894 | 56 | -24.933 | -0.3013 | 1527.4891
57 | 25.0678 | -0.3488 | 1555.487 | 57 | -24.9321 | -0.3126 | 1555.489
58 | 25.0689 | -0.3193 | 1583.4895 | 58 | -24.9305 | -0.2863 | 1583.4892
59 | 25.0698 | -0.3447 | 1611.4909 | 59 | -24.9305 | -0.3072 | 1611.4887
60 | 25.0701 | -0.3347 | 1639.488 | 60 | -24.9296 | -0.2891 | 1639.4884
61 | 25.0711 | -0.3324 | 1667.4855 | 61 | -24.9288 | -0.2962 | 1667.4892
62 | 25.0718 | -0.3501 | 1695.4899 | 62 | -24.9283 | -0.3199 | 1695.489
63 | 25.0725 | -0.3224 | 1723.4864 | 63 | -24.927 | -0.2934 | 1723.4893
64 | 25.0735 | -0.3541 | 1751.4906 | 64 | -24.9264 | -0.3064 | 1751.4892
65 | 25.074 | -0.3536 | 1779.4889 | 65 | -24.9254 | -0.3048 | 1779.4902
66 | 25.0749 | -0.3242 | 1807.4883 | 66 | -24.9247 | -0.3154 | 1807.4895
67 | 25.0752 | -0.3299 | 1835.4887 | 67 | -24.9238 | -0.3047 | 1835.4901
68 | 25.0764 | -0.3388 | 1863.4877 | 68 | -24.9233 | -0.3218 | 1863.49
69 | 25.0767 | -0.3608 | 1891.49 | 69 | -24.922 | -0.301 | 1891.49
70 | 25.0771 | -0.3428 | 1919.4884 | 70 | -24.9215 | -0.317 | 1919.4905
71 | 25.0785 | -0.333 | 1947.4888 | 71 | -24.9209 | -0.3033 | 1947.4905
72 | 25.0788 | -0.314 | 1975.4889 | 72 | -24.9202 | -0.2832 | 1975.4901
73 | 25.0801 | -0.3686 | 2003.4894 | 73 | -24.9198 | -0.3538 | 2003.4907
74 | 25.0805 | -0.3414 | 2031.4899 | 74 | -24.9188 | -0.3116 | 2031.4907
75 | 25.0809 | -0.3596 | 2059.4889 | 75 | -24.9183 | -0.3167 | 2059.4914
76 | 25.0829 | -0.3469 | 2087.4908 | 76 | -24.9176 | -0.3179 | 2087.4913
77 | 25.0825 | -0.3103 | 2115.4918 | 77 | -24.9163 | -0.2904 | 2115.4911
78 | 25.0831 | -0.3298 | 2143.49 | 78 | -24.9164 | -0.3277 | 2143.4909
79 | 25.0838 | -0.3346 | 2171.491 | 79 | -24.9148 | -0.2977 | 2171.4914
80 | 25.0854 | -0.3204 | 2199.4895 | 80 | -24.913 | -0.2971 | 2199.4921
81 | 25.085 | -0.3243 | 2227.4901 | 81 | -24.9138 | -0.3056 | 2227.4924
82 | 25.0864 | -0.297 | 2255.4927 | 82 | -24.913 | -0.3089 | 2255.4916
83 | 25.0858 | -0.3037 | 2283.4884 | 83 | -24.9124 | -0.3244 | 2283.4922
84 | 25.0891 | -0.2972 | 2311.492 | 84 | -24.9117 | -0.3093 | 2311.4921
85 | 25.0888 | -0.319 | 2339.4925 | 85 | -24.9107 | -0.3133 | 2339.4927
86 | 25.0894 | -0.3032 | 2367.4921 | 86 | -24.91 | -0.3096 | 2367.4917
87 | 25.0904 | -0.2873 | 2395.4897 | 87 | -24.9091 | -0.2716 | 2395.4919
88 | 25.0911 | -0.3245 | 2423.4924 | 88 | -24.9082 | -0.3089 | 2423.492
89 | 25.0914 | -0.3063 | 2451.4919 | 89 | -24.9079 | -0.3154 | 2451.4931
90 | 25.0936 | -0.2977 | 2479.4915 | 90 | -24.9068 | -0.297 | 2479.4927
91 | 25.0926 | -0.3228 | 2507.4924 | 91 | -24.9059 | -0.3225 | 2507.4927
92 | 25.0934 | -0.2828 | 2535.4925 | 92 | -24.9057 | -0.2813 | 2535.4931
93 | 25.0944 | -0.3011 | 2563.4915 | 93 | -24.905 | -0.3032 | 2563.4924
94 | 25.0949 | -0.3132 | 2591.4928 | 94 | -24.9048 | -0.3087 | 2591.4929
95 | 25.0961 | -0.28 | 2619.4917 | 95 | -24.9034 | -0.2893 | 2619.4929
96 | 25.0966 | -0.3072 | 2647.4925 | 96 | -24.9024 | -0.3144 | 2647.4937
97 | 25.0972 | -0.3086 | 2675.4933 | 97 | -24.9021 | -0.3315 | 2675.4936
98 | 25.0969 | -0.2643 | 2703.4917 | 98 | -24.901 | -0.2725 | 2703.4937
99 | 25.0987 | -0.3151 | 2731.493 | 99 | -24.9004 | -0.3001 | 2731.4937
100 | 25.1002 | -0.3108 | 2759.4926 | 100 | -24.8996 | -0.2925 | 2759.4943
101 | 25.1007 | -0.3088 | 2787.4924 | 101 | -24.8987 | -0.303 | 2787.494
102 | 25.1006 | -0.2844 | 2815.4929 | 102 | -24.8985 | -0.2998 | 2815.4945
103 | 25.1032 | -0.2794 | 2843.4934 | 103 | -24.8973 | -0.2948 | 2843.4944
104 | 25.1041 | -0.2686 | 2871.4941 | 104 | -24.8963 | -0.275 | 2871.4947
105 | 25.104 | -0.2511 | 2899.4938 | 105 | -24.8953 | -0.2554 | 2899.4949
106 | 25.1046 | -0.2929 | 2927.4934 | 106 | -24.8947 | -0.2787 | 2927.4948
107 | 25.105 | -0.2798 | 2955.4944 | 107 | -24.894 | -0.3147 | 2955.4953
108 | 25.1062 | -0.2871 | 2983.4941 | 108 | -24.8935 | -0.2959 | 2983.4951
109 | 25.1073 | -0.2723 | 3011.4947 | 109 | -24.8923 | -0.2651 | 3011.4954
110 | 25.1081 | -0.2715 | 3039.4944 | 110 | -24.892 | -0.2609 | 3039.4953
111 | 25.1088 | -0.3006 | 3067.4945 | 111 | -24.8915 | -0.2801 | 3067.4955
112 | 25.1086 | -0.2887 | 3095.4949 | 112 | -24.8902 | -0.2837 | 3095.4959
113 | 25.1099 | -0.2896 | 3123.4951 | 113 | -24.889 | -0.2764 | 3123.4959
114 | 25.1113 | -0.2663 | 3151.4953 | 114 | -24.8886 | -0.271 | 3151.496
115 | 25.1112 | -0.278 | 3179.4953 | 115 | -24.8879 | -0.2743 | 3179.4961
116 | 25.1124 | -0.28 | 3207.495 | 116 | -24.8876 | -0.2963 | 3207.4963
117 | 25.1121 | -0.2742 | 3235.4961 | 117 | -24.8865 | -0.2691 | 3235.4969
118 | 25.1142 | -0.2973 | 3263.4954 | 118 | -24.8852 | -0.2931 | 3263.4964
119 | 25.1143 | -0.2915 | 3291.4959 | 119 | -24.8853 | -0.3001 | 3291.4967
120 | 25.1151 | -0.2709 | 3319.4959 | 120 | -24.8836 | -0.2582 | 3319.4966
121 | 25.1165 | -0.2522 | 3347.496 | 121 | -24.8831 | -0.2368 | 3347.4968
122 | 25.1169 | -0.2989 | 3372.9961 | 122 | -24.8819 | -0.239 | 3372.9972

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | -3.0325 | -0.1499 | 1631.9327 |  | 1 | -3.0325 | -0.1499 | 1631.9327
2 | 26.0273 | -9.9146 | 25.505 |  | 2 | -25.9711 | -9.9235 | 25.5237
3 | 26.029 | -9.913 | 50.8561 | -0.0188 | 3 | -25.9697 | -9.9238 | 50.8749 | 0
4 | 26.0305 | -9.9139 | 78.9306 | 28.0557 | 4 | -25.9697 | -9.9237 | 78.9345 | 28.0596 | 28.0577 | 0.05765
5 | 26.0309 | -9.914 | 106.971 | 56.0961 | 5 | -25.969 | -9.9243 | 107.0024 | 56.1275 | 56.1118 | 0.1118
6 | 26.0314 | -9.9121 | 134.9529 | 84.078 | 6 | -25.9681 | -9.9239 | 135.0026 | 84.1277 | 84.1029 | 0.10285
7 | 26.0327 | -9.9145 | 162.9787 | 112.1038 | 7 | -25.9672 | -9.9245 | 162.9995 | 112.1246 | 112.1142 | 0.1142
8 | 26.0329 | -9.9122 | 190.9701 | 140.0952 | 8 | -25.9666 | -9.9241 | 190.9937 | 140.1188 | 140.107 | 0.107
9 | 26.0348 | -9.9149 | 218.981 | 168.1061 | 9 | -25.9657 | -9.9249 | 219.0001 | 168.1252 | 168.1157 | 0.11565
10 | 26.0356 | -9.9145 | 246.9772 | 196.1023 | 10 | -25.9643 | -9.9249 | 247.0044 | 196.1295 | 196.1159 | 0.1159
11 | 26.0349 | -9.9136 | 274.9861 | 224.1112 | 11 | -25.9639 | -9.9251 | 275.0035 | 224.1286 | 224.1199 | 0.1199
12 | 26.0372 | -9.9152 | 302.9973 | 252.1224 | 12 | -25.9632 | -9.9254 | 303.0039 | 252.129 | 252.1257 | 0.1257
13 | 26.037 | -9.9152 | 331.0064 | 280.1315 | 13 | -25.9625 | -9.9254 | 331.014 | 280.1391 | 280.1353 | 0.1353
14 | 26.0381 | -9.9156 | 358.9962 | 308.1213 | 14 | -25.9622 | -9.9253 | 359.0086 | 308.1337 | 308.1275 | 0.1275
15 | 26.0386 | -9.9157 | 386.9891 | 336.1142 | 15 | -25.9607 | -9.9276 | 387.0121 | 336.1372 | 336.1257 | 0.1257
16 | 26.0391 | -9.9141 | 414.9893 | 364.1144 | 16 | -25.9612 | -9.9255 | 415.0078 | 364.1329 | 364.1236 | 0.12365
17 | 26.0405 | -9.9167 | 442.993 | 392.1181 | 17 | -25.9601 | -9.9262 | 443.0075 | 392.1326 | 392.1254 | 0.12535
18 | 26.0406 | -9.9143 | 470.9938 | 420.1189 | 18 | -25.9594 | -9.9262 | 471.0057 | 420.1308 | 420.1249 | 0.12485
19 | 26.0419 | -9.9167 | 498.9878 | 448.1129 | 19 | -25.9585 | -9.9269 | 499.0075 | 448.1326 | 448.1227 | 0.12275
20 | 26.0426 | -9.916 | 526.9939 | 476.119 | 20 | -25.9577 | -9.9264 | 526.9883 | 476.1134 | 476.1162 | 0.1162
21 | 26.0421 | -9.916 | 554.9958 | 504.1209 | 21 | -25.9572 | -9.9271 | 554.9968 | 504.1219 | 504.1214 | 0.1214
22 | 26.0446 | -9.9168 | 582.987 | 532.1121 | 22 | -25.9558 | -9.9268 | 582.9895 | 532.1146 | 532.1133 | 0.11335
23 | 26.0445 | -9.9166 | 611.0139 | 560.139 | 23 | -25.9554 | -9.9273 | 611.0093 | 560.1344 | 560.1367 | 0.1367
24 | 26.045 | -9.9153 | 639.0098 | 588.1349 | 24 | -25.9548 | -9.927 | 639.0088 | 588.1339 | 588.1344 | 0.1344
25 | 26.046 | -9.9168 | 667.0112 | 616.1363 | 25 | -25.9534 | -9.9275 | 667.0116 | 616.1367 | 616.1365 | 0.1365
26 | 26.0463 | -9.9159 | 695.0043 | 644.1294 | 26 | -25.9534 | -9.9289 | 695.0157 | 644.1408 | 644.1351 | 0.1351
27 | 26.0476 | -9.917 | 722.9909 | 672.116 | 27 | -25.9524 | -9.928 | 723.0085 | 672.1336 | 672.1248 | 0.1248
28 | 26.0482 | -9.9162 | 751.0245 | 700.1496 | 28 | -25.952 | -9.9272 | 751.0024 | 700.1275 | 700.1385 | 0.13855
29 | 26.0484 | -9.917 | 779.0062 | 728.1313 | 29 | -25.9507 | -9.9283 | 779.0085 | 728.1336 | 728.1325 | 0.13245
30 | 26.0494 | -9.916 | 807.0006 | 756.1257 | 30 | -25.9503 | -9.9278 | 807.01 | 756.1351 | 756.1304 | 0.1304
31 | 26.0499 | -9.9164 | 835.0071 | 784.1322 | 31 | -25.9496 | -9.9289 | 835.018 | 784.1431 | 784.1377 | 0.13765
32 | 26.0511 | -9.917 | 862.9994 | 812.1245 | 32 | -25.9487 | -9.9284 | 863.019 | 812.1441 | 812.1343 | 0.1343
33 | 26.0515 | -9.9178 | 891.0182 | 840.1433 | 33 | -25.9475 | -9.929 | 891.0197 | 840.1448 | 840.144 | 0.14405
34 | 26.0524 | -9.9175 | 919.0193 | 868.1444 | 34 | -25.9469 | -9.9287 | 919.0185 | 868.1436 | 868.144 | 0.144
35 | 26.0534 | -9.9183 | 947.0282 | 896.1533 | 35 | -25.9465 | -9.9293 | 947.0152 | 896.1403 | 896.1468 | 0.1468
36 | 26.0543 | -9.9176 | 975.0218 | 924.1469 | 36 | -25.9453 | -9.9293 | 975.0223 | 924.1474 | 924.1472 | 0.14715
37 | 26.0544 | -9.9186 | 1003.011 | 952.1361 | 37 | -25.9443 | -9.9296 | 1003.0175 | 952.1426 | 952.1393 | 0.13935
38 | 26.0544 | -9.9191 | 1030.9955 | 980.1206 | 38 | -25.9438 | -9.9298 | 1031.0212 | 980.1463 | 980.1334 | 0.13345
39 | 26.0556 | -9.9196 | 1058.9862 | 1008.1113 | 39 | -25.9434 | -9.9302 | 1059.0169 | 1008.142 | 1008.1267 | 0.12665
40 | 26.0571 | -9.9189 | 1087.0053 | 1036.1304 | 40 | -25.9425 | -9.9297 | 1087.0098 | 1036.1349 | 1036.1327 | 0.13265
41 | 26.0567 | -9.9222 | 1115.0028 | 1064.1279 | 41 | -25.942 | -9.9312 | 1115.0039 | 1064.129 | 1064.1284 | 0.12845
42 | 26.0585 | -9.9196 | 1143.0104 | 1092.1355 | 42 | -25.941 | -9.9301 | 1143.0128 | 1092.1379 | 1092.1367 | 0.1367
43 | 26.0592 | -9.9195 | 1171.0613 | 1120.1864 | 43 | -25.9399 | -9.9308 | 1171.0586 | 1120.1837 | 1120.1851 | 0.18505
44 | 26.0598 | -9.92 | 1199.1045 | 1148.2296 | 44 | -25.9404 | -9.931 | 1199.0917 | 1148.2168 | 1148.2232 | 0.2232
45 | 26.0607 | -9.9198 | 1227.1015 | 1176.2266 | 45 | -25.9384 | -9.9313 | 1227.0929 | 1176.218 | 1176.2223 | 0.2223
46 | 26.062 | -9.9203 | 1255.1063 | 1204.2314 | 46 | -25.9373 | -9.9328 | 1255.0902 | 1204.2153 | 1204.2233 | 0.22335
47 | 26.0627 | -9.9214 | 1283.0901 | 1232.2152 | 47 | -25.9362 | -9.9332 | 1283.0789 | 1232.204 | 1232.2096 | 0.2096
48 | 26.0637 | -9.9201 | 1311.0861 | 1260.2112 | 48 | -25.9366 | -9.9315 | 1311.0875 | 1260.2126 | 1260.2119 | 0.2119
49 | 26.0647 | -9.9218 | 1339.0723 | 1288.1974 | 49 | -25.9353 | -9.9321 | 1339.0878 | 1288.2129 | 1288.2052 | 0.20515
50 | 26.0649 | -9.9199 | 1367.0785 | 1316.2036 | 50 | -25.935 | -9.9321 | 1367.0628 | 1316.1879 | 1316.1957 | 0.19575
51 | 26.0662 | -9.9218 | 1395.0776 | 1344.2027 | 51 | -25.9343 | -9.9327 | 1395.0848 | 1344.2099 | 1344.2063 | 0.2063
52 | 26.0672 | -9.9219 | 1423.0938 | 1372.2189 | 52 | -25.934 | -9.9327 | 1423.0868 | 1372.2119 | 1372.2154 | 0.2154
53 | 26.067 | -9.9214 | 1451.0691 | 1400.1942 | 53 | -25.9321 | -9.9325 | 1451.0614 | 1400.1865 | 1400.1903 | 0.19035
54 | 26.0686 | -9.9215 | 1479.1043 | 1428.2294 | 54 | -25.9318 | -9.9329 | 1479.088 | 1428.2131 | 1428.2213 | 0.22125
55 | 26.0681 | -9.9225 | 1507.0944 | 1456.2195 | 55 | -25.9309 | -9.9331 | 1507.0789 | 1456.204 | 1456.2117 | 0.21175
56 | 26.0703 | -9.9222 | 1535.0897 | 1484.2148 | 56 | -25.9307 | -9.9331 | 1535.08 | 1484.2051 | 1484.2099 | 0.20995
57 | 26.0705 | -9.9225 | 1563.1004 | 1512.2255 | 57 | -25.9296 | -9.9338 | 1563.0876 | 1512.2127 | 1512.2191 | 0.2191
58 | 26.0722 | -9.9213 | 1591.0877 | 1540.2128 | 58 | -25.9287 | -9.9335 | 1591.0939 | 1540.219 | 1540.2159 | 0.2159
59 | 26.0704 | -9.925 | 1619.0936 | 1568.2187 | 59 | -25.9284 | -9.9345 | 1619.0795 | 1568.2046 | 1568.2116 | 0.21165
60 | 26.0726 | -9.9215 | 1647.0913 | 1596.2164 | 60 | -25.9275 | -9.9336 | 1647.0777 | 1596.2028 | 1596.2096 | 0.2096
61 | 26.0736 | -9.9227 | 1675.0997 | 1624.2248 | 61 | -25.9266 | -9.9343 | 1675.097 | 1624.2221 | 1624.2234 | 0.22345
62 | 26.0744 | -9.9225 | 1703.0928 | 1652.2179 | 62 | -25.926 | -9.9335 | 1703.0911 | 1652.2162 | 1652.217 | 0.21705
63 | 26.0747 | -9.9237 | 1731.1037 | 1680.2288 | 63 | -25.9253 | -9.935 | 1731.0986 | 1680.2237 | 1680.2262 | 0.22625
64 | 26.0742 | -9.9248 | 1759.1125 | 1708.2376 | 64 | -25.9246 | -9.9351 | 1759.0995 | 1708.2246 | 1708.2311 | 0.2311
65 | 26.0766 | -9.9245 | 1787.1149 | 1736.24 | 65 | -25.9235 | -9.9357 | 1787.1011 | 1736.2262 | 1736.2331 | 0.2331
66 | 26.0775 | -9.9232 | 1815.1 | 1764.2251 | 66 | -25.9231 | -9.9351 | 1815.1054 | 1764.2305 | 1764.2278 | 0.2278
67 | 26.078 | -9.9242 | 1843.096 | 1792.2211 | 67 | -25.9219 | -9.9352 | 1843.0985 | 1792.2236 | 1792.2224 | 0.22235
68 | 26.0783 | -9.9238 | 1871.1106 | 1820.2357 | 68 | -25.9214 | -9.9354 | 1871.1031 | 1820.2282 | 1820.2319 | 0.23195
69 | 26.0782 | -9.926 | 1899.0993 | 1848.2244 | 69 | -25.9209 | -9.9365 | 1899.0964 | 1848.2215 | 1848.2229 | 0.22295
70 | 26.0804 | -9.9244 | 1927.0897 | 1876.2148 | 70 | -25.92 | -9.9358 | 1927.0966 | 1876.2217 | 1876.2182 | 0.21825
71 | 26.0807 | -9.9255 | 1955.1005 | 1904.2256 | 71 | -25.9192 | -9.9363 | 1955.0991 | 1904.2242 | 1904.2249 | 0.2249
72 | 26.0805 | -9.9242 | 1983.0966 | 1932.2217 | 72 | -25.9186 | -9.9361 | 1983.1068 | 1932.2319 | 1932.2268 | 0.2268
73 | 26.081 | -9.9273 | 2011.0858 | 1960.2109 | 73 | -25.9176 | -9.937 | 2011.1146 | 1960.2397 | 1960.2253 | 0.2253
74 | 26.0821 | -9.9276 | 2039.0785 | 1988.2036 | 74 | -25.9167 | -9.9365 | 2039.1066 | 1988.2317 | 1988.2177 | 0.21765
75 | 26.0824 | -9.9281 | 2067.0791 | 2016.2042 | 75 | -25.9159 | -9.937 | 2067.1034 | 2016.2285 | 2016.2163 | 0.21635
76 | 26.0837 | -9.9273 | 2095.0909 | 2044.216 | 76 | -25.915 | -9.9371 | 2095.1147 | 2044.2398 | 2044.2279 | 0.2279
77 | 26.0851 | -9.926 | 2123.0884 | 2072.2135 | 77 | -25.9142 | -9.9374 | 2123.1109 | 2072.236 | 2072.2248 | 0.22475
78 | 26.0861 | -9.9259 | 2151.0902 | 2100.2153 | 78 | -25.9137 | -9.9371 | 2151.1172 | 2100.2423 | 2100.2288 | 0.2288
79 | 26.0868 | -9.9272 | 2179.0547 | 2128.1798 | 79 | -25.9132 | -9.9376 | 2179.0952 | 2128.2203 | 2128.2001 | 0.20005
80 | 26.0873 | -9.9268 | 2207.0531 | 2156.1782 | 80 | -25.9125 | -9.9372 | 2207.0834 | 2156.2085 | 2156.1934 | 0.19335
81 | 26.0883 | -9.9269 | 2235.1576 | 2184.2827 | 81 | -25.911 | -9.9375 | 2235.0817 | 2184.2068 | 2184.2448 | 0.24475
82 | 26.0894 | -9.9268 | 2263.1955 | 2212.3206 | 82 | -25.9114 | -9.9379 | 2263.2307 | 2212.3558 | 2212.3382 | 0.3382
83 | 26.0898 | -9.9276 | 2291.1959 | 2240.321 | 83 | -25.9103 | -9.9384 | 2291.2286 | 2240.3537 | 2240.3374 | 0.33735
84 | 26.0915 | -9.9271 | 2319.1678 | 2268.2929 | 84 | -25.9097 | -9.9382 | 2319.2137 | 2268.3388 | 2268.3158 | 0.31585
85 | 26.0915 | -9.9277 | 2347.1709 | 2296.296 | 85 | -25.9085 | -9.9388 | 2347.2092 | 2296.3343 | 2296.3152 | 0.31515
86 | 26.0925 | -9.9271 | 2375.1721 | 2324.2972 | 86 | -25.9078 | -9.9386 | 2375.2146 | 2324.3397 | 2324.3184 | 0.31845
87 | 26.0922 | -9.9292 | 2403.1499 | 2352.275 | 87 | -25.9069 | -9.9398 | 2403.2191 | 2352.3442 | 2352.3096 | 0.3096
88 | 26.094 | -9.9274 | 2431.177 | 2380.3021 | 88 | -25.9046 | -9.9394 | 2431.2144 | 2380.3395 | 2380.3208 | 0.3208
89 | 26.0944 | -9.9281 | 2459.1642 | 2408.2893 | 89 | -25.9049 | -9.9396 | 2459.2105 | 2408.3356 | 2408.3125 | 0.31245
90 | 26.0956 | -9.9281 | 2487.1567 | 2436.2818 | 90 | -25.9049 | -9.9394 | 2487.2069 | 2436.332 | 2436.3069 | 0.3069
91 | 26.0948 | -9.9298 | 2515.1515 | 2464.2766 | 91 | -25.9044 | -9.9401 | 2515.2017 | 2464.3268 | 2464.3017 | 0.3017
92 | 26.0971 | -9.9283 | 2543.1797 | 2492.3048 | 92 | -25.9035 | -9.9395 | 2543.1985 | 2492.3236 | 2492.3142 | 0.3142
93 | 26.0976 | -9.9294 | 2571.1823 | 2520.3074 | 93 | -25.9008 | -9.9414 | 2571.1928 | 2520.3179 | 2520.3126 | 0.31265
94 | 26.0985 | -9.9294 | 2599.1855 | 2548.3106 | 94 | -25.9019 | -9.9399 | 2599.2129 | 2548.338 | 2548.3243 | 0.3243
95 | 26.0995 | -9.9298 | 2627.1559 | 2576.281 | 95 | -25.8991 | -9.9418 | 2627.2105 | 2576.3356 | 2576.3083 | 0.3083
96 | 26.0999 | -9.9297 | 2655.1401 | 2604.2652 | 96 | -25.9001 | -9.9402 | 2655.2203 | 2604.3454 | 2604.3053 | 0.3053
97 | 26.101 | -9.93 | 2683.189 | 2632.3141 | 97 | -25.8992 | -9.9408 | 2683.2114 | 2632.3365 | 2632.3253 | 0.3253
98 | 26.1015 | -9.9291 | 2711.1644 | 2660.2895 | 98 | -25.8981 | -9.9406 | 2711.185 | 2660.3101 | 2660.2998 | 0.2998
99 | 26.1026 | -9.9304 | 2739.1878 | 2688.3129 | 99 | -25.8962 | -9.9425 | 2739.2037 | 2688.3288 | 2688.3209 | 0.32085
100 | 26.1032 | -9.9302 | 2767.1807 | 2716.3058 | 100 | -25.8972 | -9.9411 | 2767.2049 | 2716.33 | 2716.3179 | 0.3179
101 | 26.104 | -9.9304 | 2795.1831 | 2744.3082 | 101 | -25.8959 | -9.9414 | 2795.2043 | 2744.3294 | 2744.3188 | 0.3188
102 | 26.1049 | -9.9305 | 2823.1861 | 2772.3112 | 102 | -25.8956 | -9.9416 | 2823.2081 | 2772.3332 | 2772.3222 | 0.3222
103 | 26.1056 | -9.9313 | 2851.1939 | 2800.319 | 103 | -25.8943 | -9.9418 | 2851.2139 | 2800.339 | 2800.329 | 0.329
104 | 26.1067 | -9.9302 | 2879.1834 | 2828.3085 | 104 | -25.8941 | -9.9421 | 2879.22 | 2828.3451 | 2828.3268 | 0.3268
105 | 26.1076 | -9.9313 | 2907.1764 | 2856.3015 | 105 | -25.8927 | -9.9426 | 2907.2141 | 2856.3392 | 2856.3203 | 0.32035
106 | 26.1077 | -9.9309 | 2935.173 | 2884.2981 | 106 | -25.8921 | -9.9425 | 2935.2127 | 2884.3378 | 2884.318 | 0.31795
107 | 26.1084 | -9.9321 | 2963.1804 | 2912.3055 | 107 | -25.8916 | -9.9428 | 2963.2096 | 2912.3347 | 2912.3201 | 0.3201
108 | 26.1091 | -9.9315 | 2991.2006 | 2940.3257 | 108 | -25.8906 | -9.9426 | 2991.2208 | 2940.3459 | 2940.3358 | 0.3358
109 | 26.1099 | -9.9322 | 3019.1872 | 2968.3123 | 109 | -25.8901 | -9.9433 | 3019.2139 | 2968.339 | 2968.3257 | 0.32565
110 | 26.1111 | -9.9318 | 3047.1678 | 2996.2929 | 110 | -25.8895 | -9.9433 | 3047.2098 | 2996.3349 | 2996.3139 | 0.3139
111 | 26.1112 | -9.9325 | 3075.1816 | 3024.3067 | 111 | -25.8887 | -9.9438 | 3075.2068 | 3024.3319 | 3024.3193 | 0.3193
112 | 26.1128 | -9.9308 | 3103.1645 | 3052.2896 | 112 | -25.8875 | -9.9431 | 3103.219 | 3052.3441 | 3052.3169 | 0.31685
113 | 26.1133 | -9.9329 | 3131.1641 | 3080.2892 | 113 | -25.8869 | -9.9444 | 3131.2158 | 3080.3409 | 3080.3151 | 0.31505
114 | 26.1136 | -9.9328 | 3159.1682 | 3108.2933 | 114 | -25.8866 | -9.9439 | 3159.2178 | 3108.3429 | 3108.3181 | 0.3181
115 | 26.1146 | -9.9327 | 3187.1772 | 3136.3023 | 115 | -25.8849 | -9.9445 | 3187.2163 | 3136.3414 | 3136.3219 | 0.32185
116 | 26.115 | -9.933 | 3215.1871 | 3164.3122 | 116 | -25.8852 | -9.9446 | 3215.2211 | 3164.3462 | 3164.3292 | 0.3292
117 | 26.116 | -9.9339 | 3243.1955 | 3192.3206 | 117 | -25.8842 | -9.944 | 3243.2132 | 3192.3383 | 3192.3295 | 0.32945
118 | 26.1165 | -9.9331 | 3271.1941 | 3220.3192 | 118 | -25.8836 | -9.9445 | 3271.213 | 3220.3381 | 3220.3287 | 0.32865
119 | 26.1174 | -9.9349 | 3299.1929 | 3248.318 | 119 | -25.8821 | -9.9457 | 3299.2113 | 3248.3364 | 3248.3272 | 0.3272
120 | 26.118 | -9.9349 | 3327.1607 | 3276.2858 | 120 | -25.8812 | -9.9457 | 3327.1925 | 3276.3176 | 3276.3017 | 0.3017
121 | 26.1181 | -9.9344 | 3355.1249 | 27.9642 | 121 | -25.8803 | -9.9454 | 3355.1715 | 27.979 | 27.9716 | -0.0284
122 | 26.1196 | -9.9338 | 3380.612 | 25.4871 | 122 | -25.8802 | -9.9446 | 3380.6638 | 25.4923