## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0315 | 0.005 | 5.2308 | 1 | -13.9676 | 0.0033 | 5.2306 | 0.00415 | 0.045276 | 0.0001405
2 | 14.0295 | 0.0019 | 30.7309 | 2 | -13.9688 | 0.0004 | 30.7309 | 0.00115 | -0.067303
3 | 14.031 | 0.0037 | 57.48 | 3 | -13.968 | 0.0052 | 57.4808 | 0.00445 | 0.068149
4 | 14.0298 | 0.0013 | 85.482 | 4 | -13.9687 | 0.0013 | 85.4817 | 0.0013 | -0.050335
5 | 14.0305 | 0.0034 | 113.4821 | 5 | -13.9688 | 0.0028 | 113.481 | 0.0031 | 0.026062
6 | 14.0298 | 0.0042 | 141.4813 | 6 | -13.9697 | 0.0026 | 141.4805 | 0.0034 | 0.043405
7 | 14.0285 | 0.0016 | 169.4825 | 7 | -13.9696 | -0.0005 | 169.481 | 0.00055 | -0.063269
8 | 14.0283 | 0.0023 | 197.4817 | 8 | -13.9692 | 0.0042 | 197.481 | 0.00325 | 0.048562
9 | 14.0283 | 0.0064 | 225.4818 | 9 | -13.9705 | 0.0031 | 225.4811 | 0.00475 | 0.11315
10 | 14.0278 | 0.0044 | 253.4806 | 10 | -13.9706 | 0.0032 | 253.482 | 0.0038 | 0.081278
11 | 14.0286 | 0.0088 | 281.4832 | 11 | -13.971 | 0.0036 | 281.4816 | 0.0062 | 0.1813
12 | 14.0275 | 0.0066 | 309.4838 | 12 | -13.9703 | 0.006 | 309.4819 | 0.0063 | 0.19077
13 | 14.0275 | 0.0074 | 337.4826 | 13 | -13.9713 | 0.0039 | 337.482 | 0.00565 | 0.17071
14 | 14.0259 | 0.0062 | 365.4811 | 14 | -13.9705 | 0.0067 | 365.4826 | 0.00645 | 0.20773
15 | 14.0262 | 0.0035 | 393.4826 | 15 | -13.9714 | 0.0034 | 393.4817 | 0.00345 | 0.095155
16 | 14.0262 | 0.0036 | 421.4827 | 16 | -13.9719 | 0.0011 | 421.4823 | 0.00235 | 0.057379
17 | 14.0252 | 0.0067 | 449.4844 | 17 | -13.9726 | 0.0058 | 449.4822 | 0.00625 | 0.21645
18 | 14.0256 | 0.0053 | 477.4837 | 18 | -13.9722 | 0.0052 | 477.4826 | 0.00525 | 0.18262
19 | 14.0255 | 0.0062 | 505.4848 | 19 | -13.9725 | 0.0045 | 505.4839 | 0.00535 | 0.19208
20 | 14.0244 | 0.0076 | 533.4822 | 20 | -13.9733 | 0.0062 | 533.4826 | 0.0069 | 0.25864
21 | 14.0252 | 0.0034 | 561.4829 | 21 | -13.9743 | 0.004 | 561.4824 | 0.0037 | 0.13819
22 | 14.0249 | 0.0061 | 589.4856 | 22 | -13.9739 | 0.0062 | 589.4831 | 0.00615 | 0.24017
23 | 14.0239 | 0.0049 | 617.4824 | 23 | -13.9743 | 0.0058 | 617.4833 | 0.00535 | 0.21421
24 | 14.0236 | 0.0033 | 645.4836 | 24 | -13.9748 | 0.0035 | 645.4835 | 0.0034 | 0.14297
25 | 14.0228 | 0.002 | 673.4816 | 25 | -13.9741 | 0.0033 | 673.4841 | 0.00265 | 0.11897
26 | 14.0224 | 0.001 | 701.4833 | 26 | -13.9744 | -0.0002 | 701.484 | 0.0004 | 0.035921
27 | 14.022 | -0.0021 | 729.4836 | 27 | -13.9747 | -0.0031 | 729.4836 | -0.0026 | -0.076658
28 | 14.023 | -0.0013 | 757.4842 | 28 | -13.9755 | -0.0043 | 757.4837 | -0.0028 | -0.079
29 | 14.0225 | -0.0024 | 785.4841 | 29 | -13.976 | -0.0033 | 785.4838 | -0.00285 | -0.075438
30 | 14.0218 | -0.0026 | 813.4835 | 30 | -13.9762 | -0.0014 | 813.4846 | -0.002 | -0.036442
31 | 14.0217 | -0.0065 | 841.4845 | 31 | -13.9765 | -0.0035 | 841.4841 | -0.005 | -0.14902
32 | 14.0216 | -0.0035 | 869.4842 | 32 | -13.9768 | -0.0002 | 869.4844 | -0.00185 | -0.019474
33 | 14.0212 | -0.0024 | 897.484 | 33 | -13.977 | 0 | 897.4845 | -0.0012 | 0.011648
34 | 14.0208 | -0.002 | 925.4849 | 34 | -13.9777 | 0.0008 | 925.485 | -0.0006 | 0.040802
35 | 14.0214 | -0.0005 | 953.4844 | 35 | -13.9777 | 0.0013 | 953.4848 | 0.0004 | 0.085703
36 | 14.0197 | -0.0016 | 981.4844 | 36 | -13.9782 | 0.003 | 981.4852 | 0.0007 | 0.10305
37 | 14.0203 | -0.0042 | 1009.4862 | 37 | -13.9779 | 0.0025 | 1009.485 | -0.00085 | 0.047553
38 | 14.0197 | -0.0002 | 1037.4842 | 38 | -13.9777 | 0.0027 | 1037.4852 | 0.00125 | 0.13576
39 | 14.0199 | 0.0009 | 1065.4867 | 39 | -13.9783 | 0.0071 | 1065.4856 | 0.004 | 0.24956
40 | 14.0195 | -0.0002 | 1093.4857 | 40 | -13.9794 | 0.0037 | 1093.4859 | 0.00175 | 0.16651
41 | 14.0187 | 0.0001 | 1121.4846 | 41 | -13.9787 | 0.0074 | 1121.486 | 0.00375 | 0.25078
42 | 14.0201 | 0.0021 | 1149.4873 | 42 | -13.9798 | 0.0072 | 1149.4862 | 0.00465 | 0.29175
43 | 14.0192 | -0.0012 | 1177.4836 | 43 | -13.9792 | 0.0011 | 1177.486 | -5e-05 | 0.11224
44 | 14.0184 | -0.0049 | 1205.4865 | 44 | -13.9796 | 0.0004 | 1205.4865 | -0.00225 | 0.031154
45 | 14.019 | -0.0033 | 1233.4857 | 45 | -13.9799 | 0.0019 | 1233.4864 | -0.0007 | 0.097709
46 | 14.0189 | -0.0044 | 1261.4872 | 46 | -13.9795 | -0.0019 | 1261.4869 | -0.00315 | 0.006784
47 | 14.0174 | -0.0022 | 1289.4875 | 47 | -13.9804 | -0.0005 | 1289.4866 | -0.00135 | 0.083181
48 | 14.0182 | -0.0033 | 1317.4867 | 48 | -13.9805 | -0.0021 | 1317.4867 | -0.0027 | 0.035563
49 | 14.0168 | -0.0114 | 1345.4858 | 49 | -13.9807 | 0.0028 | 1345.4867 | -0.0043 | -0.021898
50 | 14.0175 | -0.0062 | 1373.4862 | 50 | -13.9813 | -0.001 | 1373.487 | -0.0036 | 0.011193
51 | 14.0177 | -0.0055 | 1401.4869 | 51 | -13.9814 | -0.0004 | 1401.4874 | -0.00295 | 0.042315
52 | 14.0163 | -0.0046 | 1429.4881 | 52 | -13.982 | 0.0005 | 1429.4873 | -0.00205 | 0.083279
53 | 14.0165 | -0.003 | 1457.4863 | 53 | -13.9822 | 0.0025 | 1457.4878 | -0.00025 | 0.15968
54 | 14.0145 | -0.0048 | 1485.4867 | 54 | -13.9816 | 0.0012 | 1485.4881 | -0.0018 | 0.10418
55 | 14.0162 | -0.0069 | 1513.4874 | 55 | -13.9824 | -0.001 | 1513.4876 | -0.00395 | 0.02507 |  |  | Shimming table
56 | 14.0163 | -0.0054 | 1541.4877 | 56 | -13.9829 | 0.0001 | 1541.4879 | -0.00265 | 0.081782 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
57 | 14.0145 | -0.0064 | 1569.4877 | 57 | -13.9831 | 0.0002 | 1569.488 | -0.0031 | 0.069597 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
58 | 14.0155 | -0.0082 | 1597.4877 | 58 | -13.9838 | -0.0031 | 1597.4877 | -0.00565 | -0.025265 | 4 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5
59 | 14.0143 | -0.0101 | 1625.4887 | 59 | -13.9834 | -0.0035 | 1625.4877 | -0.0068 | -0.065009 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1
60 | 14.0146 | -0.0066 | 1653.4883 | 60 | -13.984 | -0.0036 | 1653.488 | -0.0051 | 0.007451 | 11 | 1 | 11 | 1.5 | 0 | 1.5
61 | 14.0147 | -0.0085 | 1681.4879 | 61 | -13.9846 | -0.0072 | 1681.4886 | -0.00785 | -0.095285 | 16 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2
62 | 14.0138 | -0.0118 | 1709.4889 | 62 | -13.9843 | -0.0057 | 1709.4876 | -0.00875 | -0.12519 | 21 | 1 | 21 | 2.5 | 0 | 2.5
63 | 14.0144 | -0.0093 | 1737.488 | 63 | -13.9846 | -0.0029 | 1737.4886 | -0.0061 | -0.015325 | 26 | 1 | 26 | 2.5 | 0 | 2.5
64 | 14.0138 | -0.0127 | 1765.4902 | 64 | -13.9847 | -0.0053 | 1765.4889 | -0.009 | -0.12397 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
65 | 14.0123 | -0.0098 | 1793.489 | 65 | -13.985 | -0.0055 | 1793.4889 | -0.00765 | -0.065286 | 37 | 1 | 37 | 3.5 | 0 | 3.5
66 | 14.0124 | -0.0113 | 1821.4893 | 66 | -13.9861 | -0.0101 | 1821.4893 | -0.0107 | -0.17983 | 42 | 1 | 42 | 4 | 0 | 4
67 | 14.0125 | -0.0126 | 1849.4902 | 67 | -13.9855 | -0.0099 | 1849.4893 | -0.01125 | -0.19596 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
68 | 14.0119 | -0.0111 | 1877.4895 | 68 | -13.9861 | -0.0071 | 1877.4892 | -0.0091 | -0.10578 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
69 | 14.0121 | -0.0093 | 1905.49 | 69 | -13.9864 | -0.0083 | 1905.4888 | -0.0088 | -0.088436 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
70 | 14.0118 | -0.0091 | 1933.49 | 70 | -13.9868 | -0.0085 | 1933.4897 | -0.0088 | -0.082905 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
71 | 14.0114 | -0.0162 | 1961.4887 | 71 | -13.987 | -0.0077 | 1961.489 | -0.01195 | -0.20139 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
72 | 14.0113 | -0.0072 | 1989.4906 | 72 | -13.9873 | -0.0084 | 1989.4896 | -0.0078 | -0.032472 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
73 | 14.0109 | -0.0075 | 2017.4907 | 73 | -13.9878 | -0.0075 | 2017.49 | -0.0075 | -0.01513 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
74 | 14.011 | -0.0056 | 2045.4913 | 74 | -13.9871 | -0.0084 | 2045.49 | -0.007 | 0.010087 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
75 | 14.01 | -0.0099 | 2073.4902 | 75 | -13.9884 | -0.0086 | 2073.4901 | -0.00925 | -0.072965 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
76 | 14.0108 | -0.0067 | 2101.4907 | 76 | -13.9883 | -0.0062 | 2101.4903 | -0.00645 | 0.042803 | 86 | 3 | 6 | 2.5 | -0.5 | 2
77 | 14.0102 | -0.0117 | 2129.4909 | 77 | -13.9888 | -0.0108 | 2129.4905 | -0.01125 | -0.14064 | 91 | 3 | 11 | 2.5 | -0.5 | 2
78 | 14.0103 | -0.0068 | 2157.4915 | 78 | -13.9884 | -0.004 | 2157.4909 | -0.0054 | 0.095204 | 97 | 3 | 17 | 2 | -0.5 | 1.5
79 | 14.0086 | -0.0083 | 2185.4919 | 79 | -13.9889 | -0.0109 | 2185.4907 | -0.0096 | -0.064619 | 102 | 3 | 22 | 2 | -0.5 | 1.5
80 | 14.0091 | -0.0059 | 2213.491 | 80 | -13.9888 | -0.0037 | 2213.4912 | -0.0048 | 0.12989 | 107 | 3 | 27 | 1.5 | -0.5 | 1
81 | 14.0088 | -0.0095 | 2241.4914 | 81 | -13.9902 | 0.001 | 2241.491 | -0.00425 | 0.15707 | 112 | 3 | 32 | 1.5 | -0.5 | 1
82 | 14.0089 | -0.0057 | 2269.492 | 82 | -13.9909 | 0.0033 | 2269.4916 | -0.0012 | 0.28268 | 118 | 3 | 38 | 1.5 | -1 | 0.5
83 | 14.0084 | -0.0041 | 2297.4916 | 83 | -13.9898 | 0.0011 | 2297.4917 | -0.0015 | 0.2764 | 119 | 3 | 39 | 1.5 | -1 | 0.5
84 | 14.0083 | -0.0018 | 2325.4916 | 84 | -13.9903 | 0.0033 | 2325.4917 | 0.00075 | 0.37052 | 122 | 3 | 42 | 1 | -0.5 | 0.5
85 | 14.0072 | 0.0007 | 2353.4915 | 85 | -13.991 | 0.0017 | 2353.4909 | 0.0012 | 0.39377
86 | 14.0074 | 0.0049 | 2381.4919 | 86 | -13.9909 | 0.0016 | 2381.4918 | 0.00325 | 0.48001
87 | 14.0077 | 0.0074 | 2409.4927 | 87 | -13.9911 | -0.0004 | 2409.492 | 0.0035 | 0.49538
88 | 14.0065 | 0.0026 | 2437.4925 | 88 | -13.992 | 0.0046 | 2437.4925 | 0.0036 | 0.50485
89 | 14.0059 | 0.0106 | 2465.4931 | 89 | -13.9916 | 0.0077 | 2465.4914 | 0.00915 | 0.72888
90 | 14.007 | 0.0058 | 2493.4924 | 90 | -13.9918 | 0.002 | 2493.4921 | 0.0039 | 0.52772
91 | 14.0066 | 0.0069 | 2521.4926 | 91 | -13.9919 | 0.0031 | 2521.4925 | 0.005 | 0.57656
92 | 14.0068 | 0.0042 | 2549.4928 | 92 | -13.9926 | 0.0028 | 2549.493 | 0.0035 | 0.52304
93 | 14.0053 | 0.0049 | 2577.4922 | 93 | -13.9932 | 0.0036 | 2577.4927 | 0.00425 | 0.5581
94 | 14.0055 | 0.0063 | 2605.494 | 94 | -13.9945 | 0.0044 | 2605.4928 | 0.00535 | 0.60693
95 | 14.0055 | 0.0034 | 2633.4925 | 95 | -13.9931 | 0.0002 | 2633.4928 | 0.0018 | 0.4727
96 | 14.004 | 0.0024 | 2661.4934 | 96 | -13.9946 | -0.0001 | 2661.4927 | 0.00115 | 0.45264
97 | 14.0037 | 0.0024 | 2689.4938 | 97 | -13.9934 | -0.0025 | 2689.4934 | -5e-05 | 0.41093
98 | 14.0043 | -0.0008 | 2717.4933 | 98 | -13.9945 | -0.0037 | 2717.4934 | -0.00225 | 0.32985
99 | 14.0042 | 0.0007 | 2745.494 | 99 | -13.9944 | -0.0009 | 2745.4933 | -0.0001 | 0.42002
100 | 14.0043 | -0.0002 | 2773.4941 | 100 | -13.9946 | -0.0012 | 2773.4936 | -0.0007 | 0.40193
101 | 14.004 | -0.0007 | 2801.4944 | 101 | -13.9956 | -0.0022 | 2801.4941 | -0.00145 | 0.37794
102 | 14.0038 | -0.0023 | 2829.4935 | 102 | -13.9965 | -0.0009 | 2829.4939 | -0.0016 | 0.37756
103 | 14.0027 | 0.0012 | 2857.4937 | 103 | -13.9967 | 0 | 2857.4939 | 0.0006 | 0.46971
104 | 14.0034 | -0.0007 | 2885.4948 | 104 | -13.9963 | -0.0036 | 2885.4944 | -0.00215 | 0.36697
105 | 14.0018 | 0.003 | 2913.4942 | 105 | -13.9974 | -0.004 | 2913.4945 | -0.0005 | 0.43746
106 | 14.003 | 0.0003 | 2941.4952 | 106 | -13.9962 | -0.0033 | 2941.4942 | -0.0015 | 0.40362
107 | 14.0027 | -0.0004 | 2969.4952 | 107 | -13.9965 | -0.0037 | 2969.4948 | -0.00205 | 0.3875
108 | 14.0025 | -0.0003 | 2997.4952 | 108 | -13.9975 | -0.0059 | 2997.4948 | -0.0031 | 0.3517
109 | 14.0022 | 0.0002 | 3025.4958 | 109 | -13.9974 | -0.0057 | 3025.4951 | -0.00275 | 0.37101
110 | 14.0003 | 0 | 3053.495 | 110 | -13.9979 | -0.0053 | 3053.4953 | -0.00265 | 0.38047
111 | 14.0013 | 0.0045 | 3081.4954 | 111 | -13.998 | -0.0005 | 3081.495 | 0.002 | 0.56908
112 | 14.0007 | 0.0066 | 3109.4959 | 112 | -13.9977 | -0.0003 | 3109.495 | 0.00315 | 0.61988
113 | 14.0011 | 0.0102 | 3137.4949 | 113 | -13.9987 | 0.0031 | 3137.4955 | 0.00665 | 0.76321
114 | 14.0007 | 0.0153 | 3165.4962 | 114 | -13.9992 | 0.0034 | 3165.4957 | 0.00935 | 0.87504
115 | 13.9999 | 0.0143 | 3193.4951 | 115 | -13.9995 | 0.0073 | 3193.4957 | 0.0108 | 0.93766
116 | 13.9995 | 0.0189 | 3221.4966 | 116 | -13.999 | 0.0103 | 3221.4958 | 0.0146 | 1.0928
117 | 13.9987 | 0.0205 | 3249.4965 | 117 | -14.0001 | 0.0075 | 3249.4955 | 0.014 | 1.0747
118 | 13.9991 | 0.0217 | 3277.496 | 118 | -14.0006 | 0.0091 | 3277.4963 | 0.0154 | 1.1354
119 | 13.9979 | 0.0197 | 3305.4975 | 119 | -14 | 0.0063 | 3305.496 | 0.013 | 1.0464
120 | 13.9981 | 0.0152 | 3333.4962 | 120 | -13.9999 | 0.0058 | 3333.4966 | 0.0105 | 0.9535
121 | 13.9985 | 0.0028 | 3360.2472 | 121 | -14.0004 | -0.0067 | 3360.2466 | -0.00195 | 0.46888
122 | 13.9967 | 0.0079 | 3385.7472 | 122 | -14.0006 | -0.0035 | 3385.7467 | 0.0022 | 0.6378

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0089 | -9.9939 | 5.2521
2 | 0.0063 | -9.9953 | 30.7507
3 | 0.0382 | -9.9655 | 57.4809
4 | 0.0597 | -9.9644 | 85.4814
5 | 0.057 | -9.9642 | 113.4808
6 | 0.0163 | -9.9634 | 141.482
7 | 0.0427 | -9.9642 | 169.4807
8 | -0.0094 | -9.964 | 197.4813
9 | 0.0383 | -9.9644 | 225.4817
10 | 0.0242 | -9.964 | 253.4823
11 | -0.0189 | -9.9644 | 281.4819
12 | -0.0193 | -9.9643 | 309.4827
13 | 0.0376 | -9.9643 | 337.4819
14 | -0.0258 | -9.9642 | 365.4827
15 | 0.0302 | -9.9647 | 393.4819
16 | -0.0315 | -9.9645 | 421.4831
17 | 0.0272 | -9.9648 | 449.4825
18 | 0.0026 | -9.9642 | 477.4843
19 | -0.035 | -9.9648 | 505.483
20 | -0.0193 | -9.9649 | 533.4844
21 | 0.0038 | -9.9648 | 561.4838
22 | -0.0092 | -9.9646 | 589.484
23 | 0.006 | -9.965 | 617.4839
24 | -0.0046 | -9.9648 | 645.4844
25 | -0.005 | -9.9648 | 673.4839
26 | 0.0103 | -9.9647 | 701.4848
27 | -0.0258 | -9.9651 | 729.4839
28 | -0.0185 | -9.9648 | 757.4847
29 | -0.0391 | -9.9654 | 785.484
30 | -0.0232 | -9.9649 | 813.4849
31 | -0.0294 | -9.9654 | 841.4849
32 | 0.0158 | -9.9652 | 869.4858
33 | -0.05 | -9.965 | 897.4847
34 | -0.0002 | -9.9652 | 925.4855
35 | 0.0123 | -9.9655 | 953.4854
36 | -0.0115 | -9.9655 | 981.4855
37 | -0.0099 | -9.9655 | 1009.4852
38 | -0.0304 | -9.9656 | 1037.4864
39 | -0.0012 | -9.966 | 1065.4858
40 | 0.006 | -9.9657 | 1093.4866
41 | -0.005 | -9.9661 | 1121.4859
42 | -0.0266 | -9.9656 | 1149.4865
43 | -0.0498 | -9.9659 | 1177.4861
44 | 0.0203 | -9.9657 | 1205.4863
45 | -0.0415 | -9.966 | 1233.4862
46 | 0.0124 | -9.9658 | 1261.4874
47 | 0.0118 | -9.9659 | 1289.4867
48 | -0.0198 | -9.9656 | 1317.488
49 | -0.0062 | -9.9665 | 1345.4865
50 | -0.0055 | -9.9655 | 1373.4874
51 | -0.0116 | -9.9663 | 1401.4875
52 | -0.0028 | -9.9658 | 1429.4879
53 | -0.0307 | -9.9664 | 1457.4872
54 | -0.0129 | -9.9675 | 1485.4878
55 | 0.011 | -9.9664 | 1513.4877
56 | 0.0046 | -9.9662 | 1541.4885
57 | -0.0147 | -9.9667 | 1569.4881
58 | -0.0057 | -9.9662 | 1597.489
59 | 0.0309 | -9.9668 | 1625.4886
60 | 0.0241 | -9.9664 | 1653.4895
61 | 0.0005 | -9.9667 | 1681.4887
62 | 0.0192 | -9.9665 | 1709.4893
63 | -0.0006 | -9.9669 | 1737.489
64 | 0.0179 | -9.9665 | 1765.4899
65 | 0.0278 | -9.9669 | 1793.489
66 | -0.0137 | -9.9665 | 1821.4906
67 | -0.0018 | -9.967 | 1849.4895
68 | 0.0253 | -9.9668 | 1877.4903
69 | -0.0083 | -9.967 | 1905.4899
70 | -0.016 | -9.9665 | 1933.4911
71 | 0.029 | -9.9665 | 1961.4903
72 | 0.0216 | -9.967 | 1989.4904
73 | 0.0074 | -9.9669 | 2017.4908
74 | 0.0149 | -9.9672 | 2045.4915
75 | -0.0037 | -9.9672 | 2073.4912
76 | 0.0237 | -9.9671 | 2101.4919
77 | 0.0142 | -9.9674 | 2129.491
78 | -0.0162 | -9.9672 | 2157.4917
79 | -0.0105 | -9.9676 | 2185.4914
80 | 0.0015 | -9.9677 | 2213.4923
81 | 0.0151 | -9.9678 | 2241.492
82 | 0.003 | -9.9677 | 2269.4927
83 | -0.0043 | -9.9671 | 2297.4916
84 | 0.0079 | -9.9675 | 2325.4925
85 | -0.0601 | -9.9678 | 2353.4911
86 | -0.0074 | -9.9673 | 2381.4926
87 | -0.0122 | -9.9678 | 2409.4919
88 | -0.0503 | -9.9674 | 2437.4923
89 | -0.0372 | -9.9678 | 2465.4917
90 | -0.0238 | -9.9678 | 2493.4931
91 | -0.0335 | -9.968 | 2521.4925
92 | -0.0092 | -9.9675 | 2549.4933
93 | -0.0198 | -9.9679 | 2577.4929
94 | -0.0269 | -9.968 | 2605.4932
95 | -0.028 | -9.9681 | 2633.4928
96 | 0.0099 | -9.9677 | 2661.4937
97 | -0.0114 | -9.9681 | 2689.4935
98 | 0.0035 | -9.968 | 2717.4939
99 | -0.0005 | -9.9682 | 2745.4935
100 | 0.0331 | -9.9678 | 2773.4942
101 | 0.0009 | -9.9686 | 2801.4936
102 | 0.0399 | -9.9684 | 2829.4952
103 | 0.0334 | -9.9686 | 2857.4937
104 | 0.036 | -9.9683 | 2885.4949
105 | 0.0083 | -9.9688 | 2913.4939
106 | 0.0327 | -9.9687 | 2941.4951
107 | 0.0057 | -9.9687 | 2969.4949
108 | 0.0528 | -9.9683 | 2997.4952
109 | -0.0245 | -9.9687 | 3025.4949
110 | -0.0131 | -9.9684 | 3053.4959
111 | 0.0134 | -9.9689 | 3081.4949
112 | 0.0431 | -9.9686 | 3109.496
113 | 0.0102 | -9.9684 | 3137.496
114 | 0.0224 | -9.9691 | 3165.4964
115 | -0.0058 | -9.9691 | 3193.4957
116 | -0.0381 | -9.9687 | 3221.4967
117 | 0.0607 | -9.9692 | 3249.4954
118 | 0.0155 | -9.9688 | 3277.4972
119 | -0.0167 | -9.9713 | 3305.4962
120 | -0.0252 | -9.9696 | 3333.4967
121 | 0.0192 | -10.0025 | 3361.4996
122 | -0.0412 | -9.9693 | 3385.7464

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0319 | -0.3304 | 17.9808 | 2 | -24.9681 | -0.3083 | 17.9808
3 | 25.0323 | -0.3111 | 43.4825 | 3 | -24.968 | -0.2985 | 43.4797
4 | 25.0317 | -0.2884 | 71.4821 | 4 | -24.9687 | -0.3097 | 71.4803
5 | 25.0307 | -0.3095 | 99.4831 | 5 | -24.9691 | -0.3096 | 99.4802
6 | 25.0312 | -0.313 | 127.4819 | 6 | -24.9689 | -0.3168 | 127.4802
7 | 25.03 | -0.3057 | 155.4836 | 7 | -24.9689 | -0.3013 | 155.4815
8 | 25.0293 | -0.3169 | 183.4774 | 8 | -24.9703 | -0.3133 | 183.4811
9 | 25.0295 | -0.2714 | 211.4795 | 9 | -24.9703 | -0.2646 | 211.4812
10 | 25.0289 | -0.3208 | 239.4824 | 10 | -24.9708 | -0.2965 | 239.4815
11 | 25.0287 | -0.3096 | 267.4777 | 11 | -24.9708 | -0.281 | 267.4814
12 | 25.0282 | -0.313 | 295.4832 | 12 | -24.9716 | -0.3088 | 295.4815
13 | 25.0298 | -0.3007 | 323.4846 | 13 | -24.9711 | -0.3252 | 323.4819
14 | 25.0286 | -0.3274 | 351.4794 | 14 | -24.9717 | -0.3248 | 351.4824
15 | 25.0281 | -0.2913 | 379.4783 | 15 | -24.9722 | -0.2785 | 379.4819
16 | 25.0278 | -0.3089 | 407.4792 | 16 | -24.9724 | -0.2767 | 407.4827
17 | 25.0279 | -0.3017 | 435.4853 | 17 | -24.9723 | -0.281 | 435.4823
18 | 25.0275 | -0.2744 | 463.4854 | 18 | -24.9733 | -0.2591 | 463.4824
19 | 25.0273 | -0.3183 | 491.4804 | 19 | -24.9732 | -0.2837 | 491.4824
20 | 25.0269 | -0.2869 | 519.4872 | 20 | -24.9732 | -0.2934 | 519.4816
21 | 25.0261 | -0.3024 | 547.4802 | 21 | -24.9724 | -0.2818 | 547.4836
22 | 25.0266 | -0.3145 | 575.4866 | 22 | -24.9739 | -0.2965 | 575.4822
23 | 25.0247 | -0.2993 | 603.4804 | 23 | -24.974 | -0.2837 | 603.4834
24 | 25.0255 | -0.3194 | 631.4818 | 24 | -24.9739 | -0.2832 | 631.4836
25 | 25.0241 | -0.3089 | 659.4855 | 25 | -24.9744 | -0.2965 | 659.4832
26 | 25.0253 | -0.3218 | 687.4862 | 26 | -24.9748 | -0.284 | 687.4836
27 | 25.0247 | -0.3099 | 715.4816 | 27 | -24.9753 | -0.2873 | 715.483
28 | 25.0239 | -0.3145 | 743.4849 | 28 | -24.9754 | -0.3081 | 743.4835
29 | 25.0239 | -0.2899 | 771.4827 | 29 | -24.9756 | -0.2731 | 771.4835
30 | 25.0224 | -0.3314 | 799.485 | 30 | -24.9762 | -0.3084 | 799.4838
31 | 25.0238 | -0.3043 | 827.4849 | 31 | -24.9759 | -0.2734 | 827.4838
32 | 25.023 | -0.2951 | 855.4868 | 32 | -24.9766 | -0.2755 | 855.4838
33 | 25.0226 | -0.3131 | 883.4851 | 33 | -24.9767 | -0.27 | 883.4841
34 | 25.0227 | -0.2906 | 911.4841 | 34 | -24.9769 | -0.2662 | 911.4844
35 | 25.0219 | -0.2722 | 939.4869 | 35 | -24.9773 | -0.2771 | 939.4846
36 | 25.0232 | -0.3132 | 967.4874 | 36 | -24.977 | -0.2968 | 967.485
37 | 25.0214 | -0.3174 | 995.4862 | 37 | -24.9781 | -0.3196 | 995.4847
38 | 25.0215 | -0.3345 | 1023.484 | 38 | -24.9781 | -0.2909 | 1023.4846
39 | 25.0222 | -0.3117 | 1051.486 | 39 | -24.9781 | -0.2908 | 1051.4858
40 | 25.0207 | -0.303 | 1079.4888 | 40 | -24.9784 | -0.2676 | 1079.4852
41 | 25.0216 | -0.297 | 1107.4872 | 41 | -24.9785 | -0.2825 | 1107.4844
42 | 25.0211 | -0.3014 | 1135.4854 | 42 | -24.9793 | -0.2777 | 1135.4856
43 | 25.0203 | -0.2869 | 1163.4899 | 43 | -24.9797 | -0.2569 | 1163.4855
44 | 25.0211 | -0.2754 | 1191.4867 | 44 | -24.9796 | -0.2523 | 1191.4865
45 | 25.0186 | -0.3024 | 1219.485 | 45 | -24.9798 | -0.2904 | 1219.486
46 | 25.0209 | -0.3218 | 1247.4871 | 46 | -24.98 | -0.2961 | 1247.4861
47 | 25.0198 | -0.2962 | 1275.4888 | 47 | -24.9807 | -0.273 | 1275.4863
48 | 25.0199 | -0.3077 | 1303.4903 | 48 | -24.9805 | -0.2825 | 1303.4867
49 | 25.0188 | -0.342 | 1331.4871 | 49 | -24.9811 | -0.2926 | 1331.4858
50 | 25.0183 | -0.3272 | 1359.4895 | 50 | -24.9816 | -0.2844 | 1359.4871
51 | 25.0188 | -0.3225 | 1387.4886 | 51 | -24.9819 | -0.3024 | 1387.4871
52 | 25.0178 | -0.3307 | 1415.4888 | 52 | -24.9819 | -0.3106 | 1415.4874
53 | 25.0177 | -0.3149 | 1443.4844 | 53 | -24.9824 | -0.28 | 1443.4875
54 | 25.0175 | -0.3461 | 1471.4889 | 54 | -24.9826 | -0.2946 | 1471.4872
55 | 25.0169 | -0.3118 | 1499.4902 | 55 | -24.983 | -0.275 | 1499.4882
56 | 25.0169 | -0.3435 | 1527.488 | 56 | -24.9832 | -0.2885 | 1527.4883
57 | 25.0167 | -0.3374 | 1555.4896 | 57 | -24.983 | -0.3002 | 1555.4882
58 | 25.0165 | -0.3082 | 1583.4917 | 58 | -24.9832 | -0.2726 | 1583.4878
59 | 25.0163 | -0.3361 | 1611.4896 | 59 | -24.9837 | -0.2959 | 1611.488
60 | 25.0154 | -0.3231 | 1639.4899 | 60 | -24.9842 | -0.2762 | 1639.4882
61 | 25.0154 | -0.3226 | 1667.4893 | 61 | -24.9839 | -0.2835 | 1667.489
62 | 25.0156 | -0.3395 | 1695.4889 | 62 | -24.9847 | -0.3063 | 1695.4882
63 | 25.0149 | -0.3116 | 1723.4913 | 63 | -24.9849 | -0.2797 | 1723.4888
64 | 25.0156 | -0.3422 | 1751.4914 | 64 | -24.9844 | -0.2939 | 1751.4887
65 | 25.0142 | -0.3428 | 1779.4883 | 65 | -24.9848 | -0.2947 | 1779.4893
66 | 25.0139 | -0.3145 | 1807.4909 | 66 | -24.9855 | -0.3019 | 1807.4892
67 | 25.0128 | -0.3191 | 1835.4898 | 67 | -24.9854 | -0.2922 | 1835.4887
68 | 25.0129 | -0.3301 | 1863.4885 | 68 | -24.9864 | -0.3106 | 1863.4889
69 | 25.0132 | -0.3506 | 1891.4917 | 69 | -24.9863 | -0.2909 | 1891.4889
70 | 25.0118 | -0.3331 | 1919.4889 | 70 | -24.9873 | -0.3063 | 1919.4895
71 | 25.0129 | -0.3255 | 1947.4913 | 71 | -24.9876 | -0.289 | 1947.4896
72 | 25.012 | -0.3034 | 1975.4914 | 72 | -24.9875 | -0.2728 | 1975.4894
73 | 25.0128 | -0.3599 | 2003.4912 | 73 | -24.988 | -0.3418 | 2003.4901
74 | 25.0117 | -0.3311 | 2031.4898 | 74 | -24.9883 | -0.3008 | 2031.4904
75 | 25.0103 | -0.3499 | 2059.4915 | 75 | -24.9886 | -0.3034 | 2059.4904
76 | 25.0104 | -0.3348 | 2087.4893 | 76 | -24.9884 | -0.3046 | 2087.4903
77 | 25.0107 | -0.2999 | 2115.492 | 77 | -24.9885 | -0.2777 | 2115.4911
78 | 25.0095 | -0.3192 | 2143.49 | 78 | -24.9888 | -0.3134 | 2143.4903
79 | 25.0103 | -0.3233 | 2171.4931 | 79 | -24.9889 | -0.2848 | 2171.4911
80 | 25.0099 | -0.3097 | 2199.4933 | 80 | -24.9892 | -0.2848 | 2199.4912
81 | 25.0084 | -0.3106 | 2227.4907 | 81 | -24.9901 | -0.2916 | 2227.4906
82 | 25.0091 | -0.2843 | 2255.4937 | 82 | -24.9906 | -0.2961 | 2255.4902
83 | 25.0077 | -0.2892 | 2283.4892 | 83 | -24.9902 | -0.3126 | 2283.4916
84 | 25.0086 | -0.2841 | 2311.4899 | 84 | -24.9904 | -0.2995 | 2311.4913
85 | 25.0088 | -0.3065 | 2339.4934 | 85 | -24.9907 | -0.304 | 2339.4921
86 | 25.0077 | -0.2904 | 2367.4911 | 86 | -24.9913 | -0.3016 | 2367.4922
87 | 25.0079 | -0.2744 | 2395.4943 | 87 | -24.9914 | -0.2641 | 2395.4917
88 | 25.0069 | -0.3132 | 2423.4923 | 88 | -24.9914 | -0.3018 | 2423.4914
89 | 25.0069 | -0.2968 | 2451.4917 | 89 | -24.9919 | -0.3103 | 2451.4919
90 | 25.0076 | -0.2891 | 2479.4936 | 90 | -24.9918 | -0.2911 | 2479.492
91 | 25.0066 | -0.3159 | 2507.493 | 91 | -24.9927 | -0.3183 | 2507.4924
92 | 25.0056 | -0.2769 | 2535.4942 | 92 | -24.9927 | -0.2759 | 2535.4916
93 | 25.0059 | -0.2965 | 2563.4937 | 93 | -24.9924 | -0.2987 | 2563.4918
94 | 25.0052 | -0.305 | 2591.4945 | 94 | -24.9942 | -0.3054 | 2591.4929
95 | 25.0052 | -0.2792 | 2619.4938 | 95 | -24.9941 | -0.2897 | 2619.4932
96 | 25.005 | -0.3069 | 2647.4927 | 96 | -24.9932 | -0.3178 | 2647.4928
97 | 25.0052 | -0.3145 | 2675.4934 | 97 | -24.9946 | -0.3357 | 2675.493
98 | 25.0053 | -0.269 | 2703.4922 | 98 | -24.994 | -0.2771 | 2703.4928
99 | 25.004 | -0.3209 | 2731.4943 | 99 | -24.9948 | -0.3062 | 2731.4938
100 | 25.0051 | -0.3165 | 2759.4939 | 100 | -24.9954 | -0.2993 | 2759.4934
101 | 25.0039 | -0.3176 | 2787.4944 | 101 | -24.9953 | -0.3115 | 2787.4933
102 | 25.0038 | -0.2945 | 2815.4944 | 102 | -24.996 | -0.3105 | 2815.4943
103 | 25.0032 | -0.2901 | 2843.4951 | 103 | -24.9962 | -0.3049 | 2843.4941
104 | 25.0036 | -0.2826 | 2871.4946 | 104 | -24.9953 | -0.2867 | 2871.4944
105 | 25.0033 | -0.2674 | 2899.495 | 105 | -24.996 | -0.2697 | 2899.4941
106 | 25.0031 | -0.3095 | 2927.494 | 106 | -24.9969 | -0.2949 | 2927.494
107 | 25.0032 | -0.2999 | 2955.4956 | 107 | -24.9973 | -0.3331 | 2955.4948
108 | 25.0026 | -0.3071 | 2983.495 | 108 | -24.9972 | -0.3137 | 2983.4946
109 | 25.0024 | -0.2935 | 3011.4957 | 109 | -24.9966 | -0.2843 | 3011.4944
110 | 25.0019 | -0.2926 | 3039.4953 | 110 | -24.9973 | -0.2806 | 3039.4947
111 | 25.0006 | -0.3223 | 3067.4963 | 111 | -25.0008 | -0.2982 | 3067.4978
112 | 25.0016 | -0.3072 | 3095.4958 | 112 | -24.9981 | -0.3034 | 3095.4947
113 | 25.0006 | -0.307 | 3123.496 | 113 | -24.9983 | -0.2959 | 3123.4951
114 | 25.0012 | -0.2813 | 3151.4968 | 114 | -24.9986 | -0.2894 | 3151.4954
115 | 25.0003 | -0.2906 | 3179.4957 | 115 | -24.9979 | -0.292 | 3179.4953
116 | 24.9999 | -0.2901 | 3207.4962 | 116 | -24.9991 | -0.3123 | 3207.4957
117 | 24.9993 | -0.2822 | 3235.4958 | 117 | -24.9998 | -0.2859 | 3235.4956
118 | 24.9992 | -0.3037 | 3263.4963 | 118 | -24.9997 | -0.3078 | 3263.4959
119 | 24.9989 | -0.2983 | 3291.4967 | 119 | -25.0001 | -0.3177 | 3291.4964
120 | 24.999 | -0.2807 | 3319.497 | 120 | -25 | -0.2798 | 3319.4961
121 | 24.9987 | -0.2698 | 3347.4974 | 121 | -25.0002 | -0.2631 | 3347.496
122 | 24.998 | -0.3232 | 3372.9965 | 122 | -25.0001 | -0.2685 | 3372.9961

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | -3.0651 | -0.1311 | 1631.7938 |  | 1 | -3.0651 | -0.1311 | 1631.7938
2 | 26.0335 | -9.9592 | 25.5054 |  | 2 | -25.9664 | -9.9705 | 25.5223
3 | 26.0333 | -9.9577 | 50.8566 | -0.0169 | 3 | -25.9653 | -9.9706 | 50.8735 | 0
4 | 26.0341 | -9.959 | 78.9306 | 28.0571 | 4 | -25.966 | -9.9706 | 78.9328 | 28.0593 | 28.0582 | 0.0582
5 | 26.0349 | -9.959 | 106.9701 | 56.0966 | 5 | -25.9665 | -9.9708 | 106.9996 | 56.1261 | 56.1114 | 0.11135
6 | 26.0336 | -9.9569 | 134.952 | 84.0785 | 6 | -25.967 | -9.9699 | 134.9996 | 84.1261 | 84.1023 | 0.1023
7 | 26.0338 | -9.9592 | 162.9785 | 112.105 | 7 | -25.9667 | -9.9709 | 162.9966 | 112.1231 | 112.114 | 0.11405
8 | 26.0322 | -9.9573 | 190.9691 | 140.0956 | 8 | -25.9672 | -9.9702 | 190.991 | 140.1175 | 140.1065 | 0.10655
9 | 26.0336 | -9.9593 | 218.9797 | 168.1062 | 9 | -25.9671 | -9.9706 | 218.9966 | 168.1231 | 168.1146 | 0.11465
10 | 26.0328 | -9.9586 | 246.976 | 196.1025 | 10 | -25.9685 | -9.9706 | 247.0005 | 196.127 | 196.1147 | 0.11475
11 | 26.0308 | -9.96 | 274.9846 | 224.1111 | 11 | -25.9681 | -9.9709 | 274.9996 | 224.1261 | 224.1186 | 0.1186
12 | 26.0325 | -9.959 | 302.9958 | 252.1223 | 12 | -25.9692 | -9.9705 | 302.9997 | 252.1262 | 252.1242 | 0.12425
13 | 26.0307 | -9.9583 | 331.0045 | 280.131 | 13 | -25.9686 | -9.9707 | 331.009 | 280.1355 | 280.1333 | 0.13325
14 | 26.0317 | -9.9592 | 358.9938 | 308.1203 | 14 | -25.9692 | -9.9705 | 359.0039 | 308.1304 | 308.1254 | 0.12535
15 | 26.0316 | -9.9594 | 386.9863 | 336.1128 | 15 | -25.9692 | -9.9715 | 387.0065 | 336.133 | 336.1229 | 0.1229
16 | 26.0307 | -9.9573 | 414.9864 | 364.1129 | 16 | -25.9697 | -9.9706 | 415.0025 | 364.129 | 364.1209 | 0.12095
17 | 26.0307 | -9.96 | 442.9902 | 392.1167 | 17 | -25.9695 | -9.9716 | 443.0025 | 392.129 | 392.1229 | 0.12285
18 | 26.0292 | -9.9582 | 470.9909 | 420.1174 | 18 | -25.9702 | -9.9705 | 471.0009 | 420.1274 | 420.1224 | 0.1224
19 | 26.0302 | -9.9605 | 498.9845 | 448.111 | 19 | -25.9705 | -9.9717 | 499.0018 | 448.1283 | 448.1197 | 0.11965
20 | 26.0305 | -9.9594 | 526.9911 | 476.1176 | 20 | -25.9706 | -9.9707 | 526.9836 | 476.1101 | 476.1139 | 0.11385
21 | 26.0295 | -9.9589 | 554.9937 | 504.1202 | 21 | -25.9707 | -9.971 | 554.9919 | 504.1184 | 504.1193 | 0.1193
22 | 26.0299 | -9.9596 | 582.9845 | 532.111 | 22 | -25.9714 | -9.971 | 582.9851 | 532.1116 | 532.1113 | 0.1113
23 | 26.0286 | -9.9585 | 611.0111 | 560.1376 | 23 | -25.9716 | -9.9713 | 611.0049 | 560.1314 | 560.1345 | 0.1345
24 | 26.0277 | -9.9582 | 639.0076 | 588.1341 | 24 | -25.9723 | -9.9711 | 639.0047 | 588.1312 | 588.1327 | 0.13265
25 | 26.0272 | -9.9587 | 667.0094 | 616.1359 | 25 | -25.9721 | -9.9713 | 667.0087 | 616.1352 | 616.1355 | 0.13555
26 | 26.0276 | -9.9583 | 695.0018 | 644.1283 | 26 | -25.9729 | -9.971 | 695.0117 | 644.1382 | 644.1332 | 0.13325
27 | 26.0275 | -9.9593 | 722.9889 | 672.1154 | 27 | -25.9723 | -9.9715 | 723.0045 | 672.131 | 672.1232 | 0.1232
28 | 26.027 | -9.9576 | 751.0212 | 700.1477 | 28 | -25.9725 | -9.9713 | 750.9971 | 700.1236 | 700.1356 | 0.13565
29 | 26.0256 | -9.9586 | 779.0031 | 728.1296 | 29 | -25.9734 | -9.9711 | 779.0026 | 728.1291 | 728.1293 | 0.12935
30 | 26.0263 | -9.9578 | 806.9962 | 756.1227 | 30 | -25.9737 | -9.9711 | 807.0036 | 756.1301 | 756.1264 | 0.1264
31 | 26.0249 | -9.9614 | 835.0018 | 784.1283 | 31 | -25.9736 | -9.9723 | 835.0107 | 784.1372 | 784.1327 | 0.13275
32 | 26.0258 | -9.9586 | 862.994 | 812.1205 | 32 | -25.9741 | -9.9716 | 863.0114 | 812.1379 | 812.1292 | 0.1292
33 | 26.0254 | -9.9591 | 891.0119 | 840.1384 | 33 | -25.9743 | -9.9719 | 891.0124 | 840.1389 | 840.1386 | 0.13865
34 | 26.0251 | -9.9585 | 919.0129 | 868.1394 | 34 | -25.9746 | -9.9714 | 919.0101 | 868.1366 | 868.138 | 0.138
35 | 26.0247 | -9.9594 | 947.0205 | 896.147 | 35 | -25.9751 | -9.9717 | 947.0069 | 896.1334 | 896.1402 | 0.1402
36 | 26.024 | -9.9606 | 975.0142 | 924.1407 | 36 | -25.9751 | -9.9719 | 975.0136 | 924.1401 | 924.1404 | 0.1404
37 | 26.0246 | -9.959 | 1003.0031 | 952.1296 | 37 | -25.9751 | -9.9719 | 1003.0085 | 952.135 | 952.1323 | 0.1323
38 | 26.0239 | -9.958 | 1030.9757 | 980.1022 | 38 | -25.9758 | -9.9716 | 1031.0073 | 980.1338 | 980.118 | 0.118
39 | 26.0238 | -9.9594 | 1058.9628 | 1008.0893 | 39 | -25.9757 | -9.9721 | 1058.9911 | 1008.1176 | 1008.1034 | 0.10345
40 | 26.0234 | -9.9583 | 1086.9619 | 1036.0884 | 40 | -25.9762 | -9.9717 | 1086.9777 | 1036.1042 | 1036.0963 | 0.0963
41 | 26.0231 | -9.9597 | 1114.9558 | 1064.0823 | 41 | -25.9764 | -9.9725 | 1114.9681 | 1064.0946 | 1064.0885 | 0.08845
42 | 26.0228 | -9.9586 | 1142.9598 | 1092.0863 | 42 | -25.9769 | -9.9711 | 1142.9658 | 1092.0923 | 1092.0893 | 0.0893
43 | 26.0223 | -9.9593 | 1170.9546 | 1120.0811 | 43 | -25.9766 | -9.9721 | 1170.9533 | 1120.0798 | 1120.0804 | 0.08045
44 | 26.022 | -9.9589 | 1198.9779 | 1148.1044 | 44 | -25.9774 | -9.9715 | 1198.9693 | 1148.0958 | 1148.1001 | 0.1001
45 | 26.022 | -9.9593 | 1226.9703 | 1176.0968 | 45 | -25.9774 | -9.9721 | 1226.9661 | 1176.0926 | 1176.0947 | 0.0947
46 | 26.0217 | -9.9594 | 1254.973 | 1204.0995 | 46 | -25.9777 | -9.9721 | 1254.9613 | 1204.0878 | 1204.0937 | 0.09365
47 | 26.0216 | -9.96 | 1282.9557 | 1232.0822 | 47 | -25.9776 | -9.9727 | 1282.9502 | 1232.0767 | 1232.0795 | 0.07945
48 | 26.0212 | -9.9587 | 1310.9523 | 1260.0788 | 48 | -25.978 | -9.9724 | 1310.9582 | 1260.0847 | 1260.0818 | 0.08175
49 | 26.0212 | -9.9597 | 1338.9379 | 1288.0644 | 49 | -25.9784 | -9.9727 | 1338.9591 | 1288.0856 | 1288.075 | 0.075
50 | 26.0207 | -9.9592 | 1366.9438 | 1316.0703 | 50 | -25.9787 | -9.9722 | 1366.9329 | 1316.0594 | 1316.0649 | 0.06485
51 | 26.0208 | -9.9602 | 1394.9428 | 1344.0693 | 51 | -25.9793 | -9.973 | 1394.9546 | 1344.0811 | 1344.0752 | 0.0752
52 | 26.0204 | -9.9598 | 1422.9587 | 1372.0852 | 52 | -25.9796 | -9.9724 | 1422.9567 | 1372.0832 | 1372.0842 | 0.0842
53 | 26.0198 | -9.9589 | 1450.9337 | 1400.0602 | 53 | -25.9794 | -9.9728 | 1450.9315 | 1400.058 | 1400.0591 | 0.0591
54 | 26.0194 | -9.9595 | 1478.9686 | 1428.0951 | 54 | -25.9799 | -9.9728 | 1478.9569 | 1428.0834 | 1428.0892 | 0.08925
55 | 26.0202 | -9.9599 | 1506.9588 | 1456.0853 | 55 | -25.9802 | -9.9733 | 1506.948 | 1456.0745 | 1456.0799 | 0.0799
56 | 26.0198 | -9.9592 | 1534.9535 | 1484.08 | 56 | -25.9807 | -9.9727 | 1534.9493 | 1484.0758 | 1484.0779 | 0.0779
57 | 26.0193 | -9.9605 | 1562.9651 | 1512.0916 | 57 | -25.9806 | -9.9732 | 1562.9572 | 1512.0837 | 1512.0876 | 0.08765
58 | 26.0188 | -9.9595 | 1590.9518 | 1540.0783 | 58 | -25.9807 | -9.9721 | 1590.962 | 1540.0885 | 1540.0834 | 0.0834
59 | 26.017 | -9.9608 | 1618.958 | 1568.0845 | 59 | -25.9812 | -9.973 | 1618.9485 | 1568.075 | 1568.0798 | 0.07975
60 | 26.0186 | -9.9592 | 1646.9547 | 1596.0812 | 60 | -25.9813 | -9.9728 | 1646.9464 | 1596.0729 | 1596.0771 | 0.07705
61 | 26.0187 | -9.9603 | 1674.9616 | 1624.0881 | 61 | -25.9817 | -9.9733 | 1674.965 | 1624.0915 | 1624.0898 | 0.0898
62 | 26.0176 | -9.9596 | 1702.9563 | 1652.0828 | 62 | -25.9824 | -9.973 | 1702.9599 | 1652.0864 | 1652.0846 | 0.0846
63 | 26.0172 | -9.9601 | 1730.9664 | 1680.0929 | 63 | -25.9818 | -9.9728 | 1730.9664 | 1680.0929 | 1680.0929 | 0.0929
64 | 26.0172 | -9.9618 | 1758.9745 | 1708.101 | 64 | -25.9827 | -9.9731 | 1758.9669 | 1708.0934 | 1708.0972 | 0.0972
65 | 26.0171 | -9.9603 | 1786.9774 | 1736.1039 | 65 | -25.9829 | -9.9736 | 1786.9685 | 1736.095 | 1736.0995 | 0.09945
66 | 26.0174 | -9.9599 | 1814.9612 | 1764.0877 | 66 | -25.9837 | -9.9732 | 1814.972 | 1764.0985 | 1764.0931 | 0.0931
67 | 26.0163 | -9.9598 | 1842.9584 | 1792.0849 | 67 | -25.9837 | -9.9734 | 1842.9669 | 1792.0934 | 1792.0892 | 0.08915
68 | 26.0158 | -9.9597 | 1870.9719 | 1820.0984 | 68 | -25.9842 | -9.9731 | 1870.9703 | 1820.0968 | 1820.0976 | 0.0976
69 | 26.0157 | -9.9612 | 1898.9616 | 1848.0881 | 69 | -25.9837 | -9.9737 | 1898.9631 | 1848.0896 | 1848.0889 | 0.08885
70 | 26.0159 | -9.9598 | 1926.9526 | 1876.0791 | 70 | -25.9847 | -9.9733 | 1926.9643 | 1876.0908 | 1876.085 | 0.08495
71 | 26.0136 | -9.9627 | 1954.9623 | 1904.0888 | 71 | -25.9846 | -9.9738 | 1954.9652 | 1904.0917 | 1904.0903 | 0.09025
72 | 26.0142 | -9.9623 | 1982.9571 | 1932.0836 | 72 | -25.9848 | -9.9726 | 1982.9736 | 1932.1001 | 1932.0919 | 0.09185
73 | 26.0137 | -9.9627 | 2010.9474 | 1960.0739 | 73 | -25.9858 | -9.9743 | 2010.9813 | 1960.1078 | 1960.0909 | 0.09085
74 | 26.0147 | -9.9607 | 2038.9399 | 1988.0664 | 74 | -25.9861 | -9.9733 | 2038.9716 | 1988.0981 | 1988.0823 | 0.08225
75 | 26.0142 | -9.9613 | 2066.9401 | 2016.0666 | 75 | -25.9858 | -9.9741 | 2066.9697 | 2016.0962 | 2016.0814 | 0.0814
76 | 26.0124 | -9.9617 | 2094.9506 | 2044.0771 | 76 | -25.9867 | -9.9739 | 2094.9796 | 2044.1061 | 2044.0916 | 0.0916
77 | 26.0138 | -9.9611 | 2122.9456 | 2072.0721 | 77 | -25.9859 | -9.9768 | 2122.974 | 2072.1005 | 2072.0863 | 0.0863
78 | 26.0127 | -9.9622 | 2150.9317 | 2100.0582 | 78 | -25.9873 | -9.974 | 2150.972 | 2100.0985 | 2100.0783 | 0.07835
79 | 26.0132 | -9.9611 | 2178.8632 | 2127.9897 | 79 | -25.9861 | -9.9739 | 2178.9077 | 2128.0342 | 2128.012 | 0.01195
80 | 26.0135 | -9.9606 | 2206.8567 | 2155.9832 | 80 | -25.9866 | -9.9737 | 2206.8969 | 2156.0234 | 2156.0033 | 0.0033
81 | 26.011 | -9.9628 | 2234.8514 | 2183.9779 | 81 | -25.9869 | -9.9745 | 2234.8846 | 2184.0111 | 2183.9945 | -0.0055
82 | 26.0129 | -9.9605 | 2262.8508 | 2211.9773 | 82 | -25.9871 | -9.9737 | 2262.8792 | 2212.0057 | 2211.9915 | -0.0085
83 | 26.0104 | -9.9639 | 2290.8486 | 2239.9751 | 83 | -25.9875 | -9.9746 | 2290.8743 | 2240.0008 | 2239.9879 | -0.01205
84 | 26.0119 | -9.961 | 2318.8198 | 2267.9463 | 84 | -25.9879 | -9.9739 | 2318.8588 | 2267.9853 | 2267.9658 | -0.0342
85 | 26.0103 | -9.964 | 2346.8232 | 2295.9497 | 85 | -25.9882 | -9.9747 | 2346.8535 | 2295.98 | 2295.9648 | -0.03515
86 | 26.0115 | -9.9608 | 2374.8259 | 2323.9524 | 86 | -25.9886 | -9.974 | 2374.8588 | 2323.9853 | 2323.9688 | -0.03115
87 | 26.011 | -9.9613 | 2402.8024 | 2351.9289 | 87 | -25.9881 | -9.9744 | 2402.8627 | 2351.9892 | 2351.959 | -0.04095
88 | 26.0113 | -9.9617 | 2430.831 | 2379.9575 | 88 | -25.9891 | -9.974 | 2430.8575 | 2379.984 | 2379.9707 | -0.02925
89 | 26.0107 | -9.9619 | 2458.8176 | 2407.9441 | 89 | -25.989 | -9.9747 | 2458.8536 | 2407.9801 | 2407.9621 | -0.0379
90 | 26.0104 | -9.9601 | 2486.8107 | 2435.9372 | 90 | -25.9884 | -9.9768 | 2486.8507 | 2435.9772 | 2435.9572 | -0.0428
91 | 26.0104 | -9.9618 | 2514.806 | 2463.9325 | 91 | -25.9899 | -9.9745 | 2514.8453 | 2463.9718 | 2463.9522 | -0.04785
92 | 26.0099 | -9.9612 | 2542.8334 | 2491.9599 | 92 | -25.9901 | -9.9745 | 2542.8418 | 2491.9683 | 2491.9641 | -0.0359
93 | 26.0091 | -9.9618 | 2570.8353 | 2519.9618 | 93 | -25.9898 | -9.9744 | 2570.8362 | 2519.9627 | 2519.9623 | -0.03775
94 | 26.0095 | -9.9612 | 2598.8393 | 2547.9658 | 94 | -25.9903 | -9.9744 | 2598.8572 | 2547.9837 | 2547.9747 | -0.02525
95 | 26.0088 | -9.9623 | 2626.8096 | 2575.9361 | 95 | -25.9905 | -9.9749 | 2626.8539 | 2575.9804 | 2575.9582 | -0.04175
96 | 26.0086 | -9.9612 | 2654.7937 | 2603.9202 | 96 | -25.9912 | -9.9742 | 2654.8642 | 2603.9907 | 2603.9554 | -0.04455
97 | 26.009 | -9.9619 | 2682.8441 | 2631.9706 | 97 | -25.9911 | -9.9742 | 2682.8538 | 2631.9803 | 2631.9754 | -0.02455
98 | 26.0066 | -9.9639 | 2710.818 | 2659.9445 | 98 | -25.9924 | -9.9752 | 2710.8271 | 2659.9536 | 2659.9491 | -0.05095
99 | 26.0076 | -9.9626 | 2738.8413 | 2687.9678 | 99 | -25.9919 | -9.9748 | 2738.8463 | 2687.9728 | 2687.9703 | -0.0297
100 | 26.0076 | -9.9616 | 2766.8336 | 2715.9601 | 100 | -25.9923 | -9.9747 | 2766.8471 | 2715.9736 | 2715.9668 | -0.03315
101 | 26.008 | -9.9617 | 2794.8357 | 2743.9622 | 101 | -25.9922 | -9.9749 | 2794.8462 | 2743.9727 | 2743.9675 | -0.03255
102 | 26.0069 | -9.9621 | 2822.8386 | 2771.9651 | 102 | -25.993 | -9.975 | 2822.85 | 2771.9765 | 2771.9708 | -0.0292
103 | 26.0069 | -9.9626 | 2850.846 | 2799.9725 | 103 | -25.9928 | -9.9752 | 2850.8569 | 2799.9834 | 2799.9779 | -0.02205
104 | 26.0058 | -9.9618 | 2878.8367 | 2827.9632 | 104 | -25.9937 | -9.9749 | 2878.8624 | 2827.9889 | 2827.976 | -0.02395
105 | 26.0069 | -9.9626 | 2906.8291 | 2855.9556 | 105 | -25.9936 | -9.9754 | 2906.8562 | 2855.9827 | 2855.9691 | -0.03085
106 | 26.0069 | -9.9621 | 2934.8234 | 2883.9499 | 106 | -25.9941 | -9.975 | 2934.8551 | 2883.9816 | 2883.9658 | -0.03425
107 | 26.0055 | -9.9626 | 2962.8318 | 2911.9583 | 107 | -25.994 | -9.9752 | 2962.851 | 2911.9775 | 2911.9679 | -0.0321
108 | 26.0055 | -9.9619 | 2990.8504 | 2939.9769 | 108 | -25.9942 | -9.975 | 2990.862 | 2939.9885 | 2939.9827 | -0.0173
109 | 26.0051 | -9.9624 | 3018.837 | 2967.9635 | 109 | -25.9946 | -9.9754 | 3018.8541 | 2967.9806 | 2967.972 | -0.02795
110 | 26.0054 | -9.9619 | 3046.8167 | 2995.9432 | 110 | -25.9949 | -9.9751 | 3046.8494 | 2995.9759 | 2995.9595 | -0.04045
111 | 26.0045 | -9.963 | 3074.8294 | 3023.9559 | 111 | -25.9956 | -9.975 | 3074.8464 | 3023.9729 | 3023.9644 | -0.0356
112 | 26.0045 | -9.962 | 3102.8119 | 3051.9384 | 112 | -25.9956 | -9.9752 | 3102.8575 | 3051.984 | 3051.9612 | -0.0388
113 | 26.0039 | -9.9627 | 3130.8105 | 3079.937 | 113 | -25.9958 | -9.9758 | 3130.8537 | 3079.9802 | 3079.9586 | -0.0414
114 | 26.004 | -9.962 | 3158.8139 | 3107.9404 | 114 | -25.9956 | -9.9755 | 3158.8561 | 3107.9826 | 3107.9615 | -0.0385
115 | 26.0035 | -9.9628 | 3186.8232 | 3135.9497 | 115 | -25.9962 | -9.9757 | 3186.8542 | 3135.9807 | 3135.9652 | -0.0348
116 | 26.0025 | -9.9623 | 3214.8335 | 3163.96 | 116 | -25.9964 | -9.9753 | 3214.8594 | 3163.9859 | 3163.9729 | -0.02705
117 | 26.0014 | -9.9651 | 3242.8439 | 3191.9704 | 117 | -25.9967 | -9.9761 | 3242.8514 | 3191.9779 | 3191.9742 | -0.02585
118 | 26.0031 | -9.9623 | 3270.8428 | 3219.9693 | 118 | -25.996 | -9.978 | 3270.8528 | 3219.9793 | 3219.9743 | -0.0257
119 | 26.0023 | -9.9629 | 3298.8436 | 3247.9701 | 119 | -25.9973 | -9.9768 | 3298.8521 | 3247.9786 | 3247.9743 | -0.02565
120 | 26.0014 | -9.9626 | 3326.8162 | 3275.9427 | 120 | -25.9974 | -9.9763 | 3326.837 | 3275.9635 | 3275.9531 | -0.0469
121 | 26.0016 | -9.9632 | 3354.781 | 27.9648 | 121 | -25.9976 | -9.9761 | 3354.8169 | 27.9799 | 27.9723 | -0.02765
122 | 26.0018 | -9.9621 | 3380.2676 | 25.4866 | 122 | -25.9985 | -9.9751 | 3380.3077 | 25.4908