## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0332 | -0.0081 | 5.2483 | 1 | -13.9652 | -0.0091 | 5.2499
2 | 14.0317 | -0.0122 | 30.7483 | 2 | -13.9651 | -0.0067 | 30.7497
3 | 14.0329 | -0.0117 | 57.5007 | 3 | -13.9645 | -0.0096 | 57.5
4 | 14.0327 | -0.0039 | 85.4993 | 4 | -13.9653 | -0.0077 | 85.4999
5 | 14.0314 | -0.0034 | 113.5004 | 5 | -13.9643 | -0.0069 | 113.4999
6 | 14.0321 | -0.0065 | 141.4992 | 6 | -13.9649 | -0.0054 | 141.5008
7 | 14.0319 | -0.0006 | 169.4999 | 7 | -13.9651 | -0.003 | 169.5004
8 | 14.032 | -0.0049 | 197.5007 | 8 | -13.965 | -0.0033 | 197.5005
9 | 14.0318 | -0.0009 | 225.4987 | 9 | -13.9648 | -0.0014 | 225.5003
10 | 14.0315 | -0.0027 | 253.5014 | 10 | -13.965 | -0.0014 | 253.5003
11 | 14.0332 | -0.0026 | 281.4999 | 11 | -13.965 | -0.0034 | 281.5003
12 | 14.0321 | -0.001 | 309.5007 | 12 | -13.9658 | -0.0016 | 309.5013
13 | 14.0329 | 0.0026 | 337.5002 | 13 | -13.9653 | -0.0025 | 337.5004
14 | 14.032 | 0.0015 | 365.4998 | 14 | -13.9647 | 0.0008 | 365.4999
15 | 14.0326 | 0.0034 | 393.5011 | 15 | -13.9659 | 0.0032 | 393.5005
16 | 14.0315 | 0.0037 | 421.4998 | 16 | -13.9649 | 0.0011 | 421.5003
17 | 14.0321 | 0.0061 | 449.5003 | 17 | -13.9659 | 0.0054 | 449.5
18 | 14.0314 | 0.0061 | 477.5014 | 18 | -13.9654 | 0.0016 | 477.5009
19 | 14.0319 | 0.0062 | 505.5007 | 19 | -13.9655 | 0.0072 | 505.5011
20 | 14.0321 | 0.0027 | 533.4998 | 20 | -13.9654 | 0.0039 | 533.5001
21 | 14.0329 | 0.0026 | 561.4997 | 21 | -13.9656 | 0.0017 | 561.4999
22 | 14.0324 | 0.0025 | 589.5011 | 22 | -13.9651 | -0.0004 | 589.5005
23 | 14.032 | 0.0021 | 617.5006 | 23 | -13.9654 | 0.0015 | 617.5001
24 | 14.0323 | 0.0067 | 645.5001 | 24 | -13.9656 | 0.0035 | 645.5005
25 | 14.0324 | 0.0057 | 673.4984 | 25 | -13.965 | 0.0035 | 673.5002
26 | 14.032 | 0.0022 | 701.4988 | 26 | -13.9658 | 0.0017 | 701.5002
27 | 14.0324 | 0.0061 | 729.5 | 27 | -13.9651 | 0.0032 | 729.5004
28 | 14.0322 | 0.0053 | 757.5002 | 28 | -13.9649 | 0.0043 | 757.5003
29 | 14.0325 | 0.0119 | 785.499 | 29 | -13.9653 | 0.007 | 785.4998
30 | 14.0315 | 0.0066 | 813.4981 | 30 | -13.9652 | 0.0018 | 813.5003
31 | 14.0325 | 0.0124 | 841.499 | 31 | -13.9654 | 0.0085 | 841.4996
32 | 14.0325 | 0.0089 | 869.4994 | 32 | -13.9653 | 0.0041 | 869.4997
33 | 14.0322 | 0.0078 | 897.4986 | 33 | -13.9653 | 0.0095 | 897.5001
34 | 14.0316 | 0.009 | 925.498 | 34 | -13.9655 | 0.0114 | 925.4999
35 | 14.0323 | 0.0099 | 953.4987 | 35 | -13.9654 | 0.0046 | 953.5008
36 | 14.0313 | 0.005 | 981.4976 | 36 | -13.9651 | 0.0065 | 981.4998
37 | 14.0312 | 0.0042 | 1009.4982 | 37 | -13.9658 | 0.0004 | 1009.5
38 | 14.0325 | 0.0042 | 1037.4988 | 38 | -13.9653 | 0.0036 | 1037.5002
39 | 14.031 | -0.0004 | 1065.4979 | 39 | -13.9651 | 0 | 1065.5001
40 | 14.0317 | -0.0006 | 1093.498 | 40 | -13.9649 | 0.0027 | 1093.5
41 | 14.0317 | -0.0057 | 1121.4979 | 41 | -13.9652 | -0.0035 | 1121.4998
42 | 14.0319 | -0.0134 | 1149.498 | 42 | -13.9655 | -0.006 | 1149.5008
43 | 14.0316 | -0.0068 | 1177.4997 | 43 | -13.9659 | -0.0009 | 1177.4999
44 | 14.0318 | -0.0037 | 1205.497 | 44 | -13.9659 | -0.0047 | 1205.5002
45 | 14.0318 | -0.0059 | 1233.4972 | 45 | -13.9658 | -0.0065 | 1233.4991
46 | 14.0319 | -0.0025 | 1261.4986 | 46 | -13.9655 | -0.0022 | 1261.4999
47 | 14.0315 | 0.0028 | 1289.4987 | 47 | -13.9654 | -0.0034 | 1289.4994
48 | 14.0313 | -0.0019 | 1317.4983 | 48 | -13.9661 | -0.0002 | 1317.4999
49 | 14.0318 | -0.0011 | 1345.4978 | 49 | -13.9653 | -0.001 | 1345.4997
50 | 14.0313 | 0.0028 | 1373.4982 | 50 | -13.965 | -0.0028 | 1373.4996
51 | 14.0317 | 0.0032 | 1401.5002 | 51 | -13.9656 | 0.0025 | 1401.4996
52 | 14.0316 | 0.0023 | 1429.4998 | 52 | -13.9656 | -0.0024 | 1429.4995
53 | 14.031 | 0.0031 | 1457.4978 | 53 | -13.9656 | -0.0003 | 1457.4997
54 | 14.0315 | 0.0015 | 1485.4978 | 54 | -13.9661 | 0.0026 | 1485.5004
55 | 14.0316 | 0.0015 | 1513.4983 | 55 | -13.9654 | 0.0009 | 1513.4997
56 | 14.0315 | -0.0017 | 1541.4993 | 56 | -13.966 | -0.0025 | 1541.5001
57 | 14.032 | -0.0003 | 1569.4988 | 57 | -13.9654 | 0.0002 | 1569.5
58 | 14.0312 | 0.0051 | 1597.5002 | 58 | -13.9652 | -0.0029 | 1597.4998
59 | 14.0309 | -0.0008 | 1625.4969 | 59 | -13.9657 | -0.0045 | 1625.4996
60 | 14.0315 | -0.0034 | 1653.4984 | 60 | -13.9656 | -0.0038 | 1653.5
61 | 14.0312 | 0.0012 | 1681.4971 | 61 | -13.966 | -0.0001 | 1681.4994
62 | 14.0313 | -0.0002 | 1709.5004 | 62 | -13.9656 | 0.0016 | 1709.5005
63 | 14.0305 | -0.0013 | 1737.4981 | 63 | -13.9665 | 0.0014 | 1737.4993
64 | 14.0309 | -0.0014 | 1765.4983 | 64 | -13.9658 | -0.0033 | 1765.4999
65 | 14.0325 | 0.0012 | 1793.4994 | 65 | -13.9661 | 0.0051 | 1793.4995
66 | 14.0319 | -0.0046 | 1821.4984 | 66 | -13.9659 | -0.003 | 1821.4997
67 | 14.0324 | -0.0053 | 1849.499 | 67 | -13.9664 | -0.0017 | 1849.4996
68 | 14.0319 | -0.0055 | 1877.5005 | 68 | -13.9668 | -0.0031 | 1877.5002
69 | 14.0326 | -0.0051 | 1905.5003 | 69 | -13.9656 | -0.0062 | 1905.4995
70 | 14.0326 | -0.0051 | 1933.5005 | 70 | -13.9662 | -0.003 | 1933.5003
71 | 14.0312 | -0.0016 | 1961.5001 | 71 | -13.9659 | -0.001 | 1961.5002
72 | 14.0317 | -0.0057 | 1989.4998 | 72 | -13.9654 | -0.0052 | 1989.499
73 | 14.0314 | -0.0045 | 2017.5007 | 73 | -13.9661 | -0.0016 | 2017.5001
74 | 14.0317 | -0.0069 | 2045.4999 | 74 | -13.9662 | -0.0039 | 2045.4998
75 | 14.0323 | -0.0054 | 2073.4999 | 75 | -13.9657 | -0.0056 | 2073.5002
76 | 14.0321 | -0.0038 | 2101.4999 | 76 | -13.966 | -0.0001 | 2101.5007
77 | 14.0316 | -0.0054 | 2129.4989 | 77 | -13.9663 | -0.0042 | 2129.4995
78 | 14.0318 | -0.0049 | 2157.4994 | 78 | -13.9656 | -0.0034 | 2157.5002
79 | 14.0321 | -0.0031 | 2185.4987 | 79 | -13.9654 | -0.0011 | 2185.5004
80 | 14.0321 | -0.0006 | 2213.5004 | 80 | -13.9661 | -0.0012 | 2213.5005
81 | 14.032 | -0.0031 | 2241.4986 | 81 | -13.966 | 0.0054 | 2241.5004
82 | 14.0309 | -0.0045 | 2269.5006 | 82 | -13.9668 | -0.003 | 2269.5001
83 | 14.0317 | -0.0089 | 2297.4999 | 83 | -13.9658 | -0.0033 | 2297.5001
84 | 14.0314 | -0.0027 | 2325.4994 | 84 | -13.9663 | -0.0051 | 2325.5001
85 | 14.0323 | -0.0074 | 2353.4998 | 85 | -13.9658 | -0.0045 | 2353.4999
86 | 14.0303 | -0.006 | 2381.4998 | 86 | -13.9659 | -0.0018 | 2381.4996
87 | 14.0317 | -0.0023 | 2409.4994 | 87 | -13.9667 | -0.0042 | 2409.5002
88 | 14.032 | -0.004 | 2437.4993 | 88 | -13.9664 | -0.0012 | 2437.5003
89 | 14.0299 | -0.0001 | 2465.4985 | 89 | -13.9668 | -0.0027 | 2465.4996
90 | 14.0312 | -0.0041 | 2493.5002 | 90 | -13.9665 | -0.0042 | 2493.5002
91 | 14.0316 | 0.0026 | 2521.499 | 91 | -13.9661 | 0.0033 | 2521.5
92 | 14.0319 | -0.0002 | 2549.4999 | 92 | -13.9665 | 0.0032 | 2549.4999
93 | 14.0319 | 0.0064 | 2577.4992 | 93 | -13.9662 | 0.0037 | 2577.4999
94 | 14.0317 | 0.005 | 2605.4996 | 94 | -13.9661 | 0.008 | 2605.5002
95 | 14.0318 | 0.014 | 2633.4994 | 95 | -13.9661 | 0.0108 | 2633.4999
96 | 14.0315 | 0.0046 | 2661.4984 | 96 | -13.9665 | 0.0087 | 2661.5001
97 | 14.0315 | 0.0033 | 2689.4994 | 97 | -13.9652 | 0.0067 | 2689.5001
98 | 14.0321 | 0.0049 | 2717.4995 | 98 | -13.9661 | 0.0083 | 2717.5003
99 | 14.0308 | 0.0046 | 2745.4989 | 99 | -13.9659 | 0.006 | 2745.4997
100 | 14.0316 | 0.0113 | 2773.4999 | 100 | -13.9657 | 0.009 | 2773.5003
101 | 14.0326 | 0.0039 | 2801.4992 | 101 | -13.9664 | 0.0092 | 2801.4996
102 | 14.0308 | 0.0065 | 2829.4998 | 102 | -13.9658 | 0.0058 | 2829.5001
103 | 14.0323 | 0.0093 | 2857.4991 | 103 | -13.966 | 0.0091 | 2857.4995
104 | 14.0322 | 0.0073 | 2885.4998 | 104 | -13.9665 | 0.0074 | 2885.4997
105 | 14.0313 | 0.0063 | 2913.5002 | 105 | -13.9667 | 0.0037 | 2913.4994
106 | 14.031 | 0.0032 | 2941.4993 | 106 | -13.9662 | 0.0026 | 2941.5001
107 | 14.0316 | 0.0024 | 2969.5001 | 107 | -13.9662 | 0.0021 | 2969.5003
108 | 14.0316 | 0.0002 | 2997.4999 | 108 | -13.9667 | 0.0005 | 2997.5
109 | 14.0324 | -0.0009 | 3025.4994 | 109 | -13.9666 | 0.0025 | 3025.4998
110 | 14.0318 | -0.0035 | 3053.5002 | 110 | -13.9664 | -0.0055 | 3053.4998
111 | 14.0308 | -0.006 | 3081.4994 | 111 | -13.9665 | -0.0018 | 3081.4994
112 | 14.0316 | -0.0105 | 3109.4996 | 112 | -13.9662 | -0.0111 | 3109.4999
113 | 14.0305 | -0.0037 | 3137.4998 | 113 | -13.9653 | -0.0026 | 3137.4995
114 | 14.0305 | -0.0107 | 3165.5 | 114 | -13.9664 | -0.0078 | 3165.5002
115 | 14.0315 | -0.0061 | 3193.4996 | 115 | -13.9665 | -0.0064 | 3193.5002
116 | 14.0313 | -0.0069 | 3221.4994 | 116 | -13.9661 | -0.0118 | 3221.5001
117 | 14.032 | -0.0017 | 3249.4996 | 117 | -13.9659 | -0.0002 | 3249.4999
118 | 14.0311 | -0.003 | 3277.5 | 118 | -13.9662 | -0.0053 | 3277.5001
119 | 14.0314 | -0.0055 | 3305.4992 | 119 | -13.966 | -0.0051 | 3305.4998
120 | 14.0314 | -0.0025 | 3333.5 | 120 | -13.9669 | -0.0017 | 3333.5001
121 | 14.0315 | 0.006 | 3360.2494 | 121 | -13.9664 | 0.0046 | 3360.2499
122 | 14.0315 | 0.0096 | 3385.749 | 122 | -13.9667 | 0.0101 | 3385.7498

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0252 | -10.0072 | 5.2522
2 | -0.0097 | -10.0085 | 30.7507
3 | 0.033 | -10.011 | 57.4999
4 | 0.0024 | -10.0103 | 85.5
5 | 0.0104 | -10.0085 | 113.4995
6 | 0.0038 | -10.0095 | 141.5004
7 | 0.018 | -10.0093 | 169.4992
8 | 0.0199 | -10.0097 | 197.5005
9 | 0.0196 | -10.008 | 225.4999
10 | 0.0137 | -10.0075 | 253.5014
11 | 0.0496 | -10.0076 | 281.5002
12 | 0.017 | -10.0073 | 309.5006
13 | 0.0268 | -10.0071 | 337.5003
14 | 0.0122 | -10.0065 | 365.5008
15 | 0.0243 | -10.0077 | 393.5006
16 | 0.0048 | -10.0084 | 421.501
17 | 0.0149 | -10.0086 | 449.5006
18 | -0.0069 | -10.0081 | 477.4998
19 | -0.0243 | -10.0079 | 505.5006
20 | 0.047 | -10.0072 | 533.5005
21 | -0.0199 | -10.0078 | 561.5001
22 | -0.0267 | -10.0065 | 589.501
23 | -0.0144 | -10.007 | 617.4998
24 | 0.0325 | -10.0073 | 645.5009
25 | 0.0128 | -10.0077 | 673.5002
26 | 0.0401 | -10.0068 | 701.5004
27 | -0.0296 | -10.0079 | 729.5001
28 | 0.0163 | -10.0062 | 757.5013
29 | 0.0385 | -10.0066 | 785.5005
30 | -0.0152 | -10.006 | 813.5006
31 | -0.0394 | -10.0053 | 841.4998
32 | 0.018 | -10.0054 | 869.5007
33 | -0.0028 | -10.0059 | 897.5002
34 | -0.0321 | -10.0057 | 925.5004
35 | 0.0103 | -10.006 | 953.5003
36 | -0.0053 | -10.0057 | 981.5011
37 | -0.0232 | -10.0052 | 1009.5003
38 | -0.0493 | -10.0049 | 1037.5004
39 | -0.0242 | -10.0057 | 1065.5004
40 | -0.0439 | -10.0052 | 1093.5006
41 | -0.0417 | -10.0044 | 1121.5002
42 | -0.0347 | -10.0036 | 1149.5006
43 | -0.0016 | -10.0038 | 1177.4999
44 | 0.0121 | -10.0034 | 1205.5007
45 | -0.0087 | -10.0033 | 1233.5
46 | 0.0061 | -10.0031 | 1261.5003
47 | -0.0628 | -10.0036 | 1289.4999
48 | -0.0131 | -10.0026 | 1317.5007
49 | -0.0359 | -10.0038 | 1345.5002
50 | -0.0226 | -10.0028 | 1373.5
51 | -0.0206 | -10.0025 | 1401.4994
52 | 0.0027 | -10.0022 | 1429.501
53 | -0.0339 | -10.002 | 1457.5
54 | -0.0289 | -10.002 | 1485.5002
55 | 0.0025 | -10.0031 | 1513.4996
56 | 0.0232 | -10.0031 | 1541.5012
57 | -0.009 | -10.0037 | 1569.5001
58 | -0.015 | -10.0014 | 1597.5001
59 | 0.004 | -10.0013 | 1625.5004
60 | -0.003 | -10.0028 | 1653.5008
61 | 0.0142 | -10.0009 | 1681.5003
62 | 0.0123 | -10.0022 | 1709.5007
63 | -0.0063 | -10.0045 | 1737.4999
64 | -0.0316 | -10.0041 | 1765.5003
65 | 0.0239 | -10.0021 | 1793.5
66 | -0.0164 | -10.0018 | 1821.5005
67 | 0.0025 | -10.0003 | 1849.4998
68 | -0.0006 | -10.0029 | 1877.5007
69 | 0.033 | -10 | 1905.4999
70 | 0.0025 | -10.0033 | 1933.5002
71 | 0.0227 | -10 | 1961.4999
72 | -0.0076 | -10.0004 | 1989.5007
73 | 0.0336 | -9.9999 | 2017.5
74 | -0.0193 | -10.0027 | 2045.5007
75 | 0.0049 | -9.9993 | 2073.5
76 | -0.0283 | -10.0004 | 2101.4999
77 | 0.0407 | -9.9996 | 2129.4996
78 | -0.0029 | -9.9989 | 2157.5006
79 | -0.0019 | -9.9986 | 2185.5002
80 | 0.0456 | -9.9985 | 2213.5007
81 | -0.0007 | -9.9984 | 2241.5
82 | 0.0161 | -9.9983 | 2269.5007
83 | 0.0163 | -9.9984 | 2297.4996
84 | -0.0164 | -10.0005 | 2325.5011
85 | 0.003 | -9.9993 | 2353.4994
86 | 0.007 | -9.9983 | 2381.5006
87 | -0.0202 | -9.9981 | 2409.4997
88 | 0.0347 | -9.9977 | 2437.5001
89 | 0.0025 | -10.0001 | 2465.4996
90 | 0.0241 | -9.9969 | 2493.5008
91 | -0.0233 | -9.9984 | 2521.4993
92 | -0.0149 | -9.9993 | 2549.5003
93 | -0.0209 | -9.998 | 2577.4996
94 | 0.0155 | -9.9964 | 2605.5005
95 | 0.0039 | -9.9978 | 2633.4996
96 | -0.0118 | -9.9976 | 2661.5012
97 | 0.0263 | -9.9966 | 2689.5001
98 | -0.0389 | -9.9957 | 2717.5007
99 | 0.0354 | -9.9975 | 2745.4997
100 | 0.0283 | -9.9971 | 2773.5004
101 | 0.0477 | -9.996 | 2801.5006
102 | -0.0202 | -9.9971 | 2829.5006
103 | -0.0377 | -9.9955 | 2857.4999
104 | -0.0432 | -9.9947 | 2885.5007
105 | -0.0213 | -9.9968 | 2913.5002
106 | -0.006 | -9.9948 | 2941.5011
107 | -0.0212 | -9.9949 | 2969.4997
108 | -0.0072 | -9.9947 | 2997.5011
109 | -0.0019 | -9.9961 | 3025.5003
110 | 0.0087 | -9.9958 | 3053.5012
111 | 0.0063 | -9.9959 | 3081.5007
112 | 0.0254 | -9.9955 | 3109.501
113 | 0.0342 | -9.9958 | 3137.5001
114 | 0.0098 | -9.9955 | 3165.5011
115 | -0.0413 | -9.994 | 3193.4998
116 | -0.0136 | -9.9936 | 3221.5003
117 | 0.0113 | -9.9937 | 3249.4999
118 | -0.0148 | -9.9965 | 3277.5008
119 | 0.0188 | -9.9958 | 3305.5
120 | 0.0235 | -9.9973 | 3333.5007
121 | 0.0346 | -9.995 | 3361.4997
122 | 0.0088 | -9.9923 | 3385.7498

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0318 | -0.3168 | 17.9975 | 2 | -24.9653 | -0.2772 | 18.0001
3 | 25.032 | -0.278 | 43.4982 | 3 | -24.9651 | -0.298 | 43.5002
4 | 25.033 | -0.2206 | 71.4976 | 4 | -24.9647 | -0.2799 | 71.5001
5 | 25.0316 | -0.3231 | 99.4987 | 5 | -24.9642 | -0.3262 | 99.5002
6 | 25.0331 | -0.296 | 127.4982 | 6 | -24.9657 | -0.3006 | 127.5002
7 | 25.0344 | -0.315 | 155.5014 | 7 | -24.9651 | -0.3016 | 155.5003
8 | 25.0316 | -0.351 | 183.4978 | 8 | -24.9653 | -0.312 | 183.4996
9 | 25.0331 | -0.328 | 211.4973 | 9 | -24.9645 | -0.3104 | 211.5008
10 | 25.0328 | -0.303 | 239.4989 | 10 | -24.9649 | -0.2925 | 239.4994
11 | 25.0334 | -0.314 | 267.4982 | 11 | -24.9644 | -0.3026 | 267.4998
12 | 25.0332 | -0.2922 | 295.4971 | 12 | -24.9656 | -0.3135 | 295.4991
13 | 25.0313 | -0.2943 | 323.4977 | 13 | -24.9656 | -0.282 | 323.5001
14 | 25.0329 | -0.2942 | 351.4982 | 14 | -24.9651 | -0.3215 | 351.5006
15 | 25.0339 | -0.3278 | 379.5006 | 15 | -24.9657 | -0.2834 | 379.5006
16 | 25.0336 | -0.3096 | 407.5023 | 16 | -24.9652 | -0.2962 | 407.5001
17 | 25.0334 | -0.3055 | 435.4979 | 17 | -24.9656 | -0.2717 | 435.5
18 | 25.0327 | -0.2995 | 463.5001 | 18 | -24.9649 | -0.2951 | 463.4996
19 | 25.0336 | -0.2998 | 491.4975 | 19 | -24.9656 | -0.2708 | 491.4998
20 | 25.0335 | -0.3067 | 519.4997 | 20 | -24.9652 | -0.2807 | 519.4995
21 | 25.0329 | -0.3064 | 547.4992 | 21 | -24.9652 | -0.2892 | 547.4992
22 | 25.033 | -0.3324 | 575.5012 | 22 | -24.9656 | -0.3051 | 575.4992
23 | 25.0334 | -0.3145 | 603.4967 | 23 | -24.9652 | -0.2947 | 603.5011
24 | 25.033 | -0.3203 | 631.4975 | 24 | -24.9662 | -0.3119 | 631.4992
25 | 25.0328 | -0.3149 | 659.5019 | 25 | -24.9646 | -0.2954 | 659.4997
26 | 25.0335 | -0.3155 | 687.4975 | 26 | -24.9654 | -0.3084 | 687.4992
27 | 25.0332 | -0.3005 | 715.4991 | 27 | -24.9655 | -0.2928 | 715.4993
28 | 25.0328 | -0.3326 | 743.4986 | 28 | -24.9661 | -0.2989 | 743.4998
29 | 25.0332 | -0.3018 | 771.4997 | 29 | -24.9652 | -0.2847 | 771.4999
30 | 25.0323 | -0.3329 | 799.4987 | 30 | -24.9658 | -0.301 | 799.5
31 | 25.0332 | -0.305 | 827.4975 | 31 | -24.9653 | -0.276 | 827.4994
32 | 25.033 | -0.3204 | 855.5016 | 32 | -24.9651 | -0.2955 | 855.4998
33 | 25.032 | -0.3232 | 883.4995 | 33 | -24.966 | -0.305 | 883.5003
34 | 25.0336 | -0.2853 | 911.5005 | 34 | -24.9655 | -0.2765 | 911.4999
35 | 25.0321 | -0.3082 | 939.4979 | 35 | -24.9652 | -0.2948 | 939.5004
36 | 25.0327 | -0.2926 | 967.5005 | 36 | -24.9653 | -0.2814 | 967.4998
37 | 25.0335 | -0.3185 | 995.5002 | 37 | -24.9643 | -0.3137 | 995.5
38 | 25.0328 | -0.3236 | 1023.5 | 38 | -24.9643 | -0.3108 | 1023.4993
39 | 25.0333 | -0.3227 | 1051.5008 | 39 | -24.9652 | -0.3097 | 1051.4997
40 | 25.033 | -0.3011 | 1079.4987 | 40 | -24.9642 | -0.3332 | 1079.499
41 | 25.0328 | -0.3004 | 1107.5011 | 41 | -24.9653 | -0.2826 | 1107.4995
42 | 25.0332 | -0.3394 | 1135.4984 | 42 | -24.9653 | -0.2911 | 1135.4991
43 | 25.0326 | -0.2982 | 1163.4975 | 43 | -24.9652 | -0.2891 | 1163.4999
44 | 25.0333 | -0.2909 | 1191.4977 | 44 | -24.9653 | -0.3043 | 1191.4993
45 | 25.0324 | -0.305 | 1219.498 | 45 | -24.9648 | -0.3053 | 1219.4997
46 | 25.0327 | -0.3143 | 1247.5022 | 46 | -24.9649 | -0.3246 | 1247.5
47 | 25.0327 | -0.3214 | 1275.498 | 47 | -24.9647 | -0.3141 | 1275.4999
48 | 25.0328 | -0.3074 | 1303.5006 | 48 | -24.9651 | -0.3211 | 1303.4996
49 | 25.0331 | -0.3224 | 1331.4991 | 49 | -24.9647 | -0.3098 | 1331.4994
50 | 25.033 | -0.3106 | 1359.4979 | 50 | -24.9653 | -0.3006 | 1359.4998
51 | 25.0323 | -0.3114 | 1387.4971 | 51 | -24.9652 | -0.2955 | 1387.4994
52 | 25.0327 | -0.3044 | 1415.5004 | 52 | -24.9647 | -0.3033 | 1415.5001
53 | 25.0318 | -0.2954 | 1443.4972 | 53 | -24.9653 | -0.2962 | 1443.5002
54 | 25.0329 | -0.3045 | 1471.4973 | 54 | -24.9654 | -0.2941 | 1471.4996
55 | 25.0329 | -0.2863 | 1499.5019 | 55 | -24.9648 | -0.281 | 1499.5002
56 | 25.0318 | -0.283 | 1527.4972 | 56 | -24.9656 | -0.2846 | 1527.4997
57 | 25.0331 | -0.3039 | 1555.5026 | 57 | -24.9658 | -0.3017 | 1555.5
58 | 25.0321 | -0.3024 | 1583.502 | 58 | -24.9653 | -0.2892 | 1583.4998
59 | 25.0327 | -0.2969 | 1611.4969 | 59 | -24.9651 | -0.2922 | 1611.4991
60 | 25.033 | -0.2954 | 1639.5022 | 60 | -24.9657 | -0.2836 | 1639.4994
61 | 25.0327 | -0.2954 | 1667.5009 | 61 | -24.9651 | -0.2958 | 1667.5
62 | 25.0335 | -0.3456 | 1695.5001 | 62 | -24.9647 | -0.3337 | 1695.5002
63 | 25.0323 | -0.3177 | 1723.498 | 63 | -24.9655 | -0.3169 | 1723.4993
64 | 25.0327 | -0.3179 | 1751.4962 | 64 | -24.9657 | -0.305 | 1751.4998
65 | 25.0331 | -0.3265 | 1779.5012 | 65 | -24.9652 | -0.3389 | 1779.5001
66 | 25.0324 | -0.3076 | 1807.5001 | 66 | -24.9653 | -0.2799 | 1807.4992
67 | 25.0327 | -0.322 | 1835.4974 | 67 | -24.9656 | -0.3205 | 1835.4994
68 | 25.0326 | -0.3314 | 1863.4986 | 68 | -24.966 | -0.3132 | 1863.5001
69 | 25.033 | -0.3195 | 1891.4979 | 69 | -24.9655 | -0.3032 | 1891.5004
70 | 25.0322 | -0.3158 | 1919.5013 | 70 | -24.9654 | -0.296 | 1919.4995
71 | 25.0327 | -0.3208 | 1947.4994 | 71 | -24.9648 | -0.3065 | 1947.4999
72 | 25.0324 | -0.3059 | 1975.5008 | 72 | -24.9661 | -0.3434 | 1975.4993
73 | 25.0327 | -0.3025 | 2003.4996 | 73 | -24.9656 | -0.2892 | 2003.5003
74 | 25.0321 | -0.312 | 2031.499 | 74 | -24.9653 | -0.3171 | 2031.4998
75 | 25.0323 | -0.2984 | 2059.5002 | 75 | -24.9652 | -0.2843 | 2059.4994
76 | 25.0317 | -0.3258 | 2087.498 | 76 | -24.9654 | -0.3215 | 2087.4993
77 | 25.0321 | -0.3056 | 2115.4995 | 77 | -24.9649 | -0.3067 | 2115.5003
78 | 25.0323 | -0.2859 | 2143.4986 | 78 | -24.9655 | -0.2947 | 2143.4997
79 | 25.0338 | -0.3336 | 2171.5005 | 79 | -24.9648 | -0.3245 | 2171.4995
80 | 25.0313 | -0.2968 | 2199.4995 | 80 | -24.9654 | -0.3002 | 2199.4993
81 | 25.0312 | -0.2926 | 2227.4959 | 81 | -24.9651 | -0.2879 | 2227.4999
82 | 25.0322 | -0.2909 | 2255.5004 | 82 | -24.965 | -0.2697 | 2255.4992
83 | 25.0314 | -0.3144 | 2283.4993 | 83 | -24.9656 | -0.2989 | 2283.4993
84 | 25.0317 | -0.3116 | 2311.4975 | 84 | -24.9643 | -0.3097 | 2311.4997
85 | 25.0317 | -0.3279 | 2339.498 | 85 | -24.9655 | -0.3035 | 2339.5002
86 | 25.0315 | -0.3186 | 2367.4973 | 86 | -24.9657 | -0.2946 | 2367.5001
87 | 25.0324 | -0.322 | 2395.5001 | 87 | -24.9658 | -0.2783 | 2395.4994
88 | 25.0311 | -0.3329 | 2423.4994 | 88 | -24.9657 | -0.2988 | 2423.4994
89 | 25.0308 | -0.3417 | 2451.4968 | 89 | -24.9663 | -0.3135 | 2451.4998
90 | 25.0319 | -0.3179 | 2479.5004 | 90 | -24.9656 | -0.2897 | 2479.4991
91 | 25.0316 | -0.3239 | 2507.4984 | 91 | -24.9659 | -0.2938 | 2507.5001
92 | 25.0313 | -0.3071 | 2535.4985 | 92 | -24.9648 | -0.2836 | 2535.4997
93 | 25.0307 | -0.3247 | 2563.4986 | 93 | -24.9657 | -0.297 | 2563.5001
94 | 25.0315 | -0.297 | 2591.4977 | 94 | -24.9659 | -0.2653 | 2591.5002
95 | 25.0315 | -0.2921 | 2619.4995 | 95 | -24.9651 | -0.2657 | 2619.5
96 | 25.0314 | -0.326 | 2647.4985 | 96 | -24.9653 | -0.2978 | 2647.4999
97 | 25.0318 | -0.3081 | 2675.4991 | 97 | -24.9663 | -0.2865 | 2675.4997
98 | 25.0312 | -0.3033 | 2703.499 | 98 | -24.9657 | -0.2847 | 2703.4997
99 | 25.0313 | -0.3055 | 2731.499 | 99 | -24.9644 | -0.2739 | 2731.4997
100 | 25.0315 | -0.3226 | 2759.4992 | 100 | -24.9655 | -0.2772 | 2759.5001
101 | 25.031 | -0.3012 | 2787.499 | 101 | -24.9662 | -0.2667 | 2787.5003
102 | 25.0329 | -0.318 | 2815.4998 | 102 | -24.965 | -0.2964 | 2815.5002
103 | 25.0312 | -0.3178 | 2843.4996 | 103 | -24.966 | -0.3013 | 2843.4998
104 | 25.0309 | -0.3073 | 2871.4992 | 104 | -24.9654 | -0.2888 | 2871.4995
105 | 25.0314 | -0.3306 | 2899.4996 | 105 | -24.966 | -0.3044 | 2899.4999
106 | 25.0317 | -0.3288 | 2927.4994 | 106 | -24.9663 | -0.3063 | 2927.4995
107 | 25.0326 | -0.3427 | 2955.4994 | 107 | -24.9654 | -0.3251 | 2955.4996
108 | 25.0322 | -0.3376 | 2983.4993 | 108 | -24.9658 | -0.3207 | 2983.4993
109 | 25.0323 | -0.3342 | 3011.4991 | 109 | -24.9661 | -0.3005 | 3011.4998
110 | 25.0326 | -0.312 | 3039.4994 | 110 | -24.9659 | -0.2762 | 3039.5
111 | 25.0322 | -0.3111 | 3067.4991 | 111 | -24.9666 | -0.2614 | 3067.4991
112 | 25.0319 | -0.3132 | 3095.4993 | 112 | -24.9661 | -0.2836 | 3095.4997
113 | 25.0324 | -0.3227 | 3123.4992 | 113 | -24.9657 | -0.298 | 3123.4995
114 | 25.032 | -0.3229 | 3151.4981 | 114 | -24.9655 | -0.2898 | 3151.4991
115 | 25.0327 | -0.3339 | 3179.499 | 115 | -24.9652 | -0.302 | 3179.5
116 | 25.032 | -0.3169 | 3207.4987 | 116 | -24.9658 | -0.2939 | 3207.4995
117 | 25.0322 | -0.3111 | 3235.4992 | 117 | -24.9654 | -0.2741 | 3235.4998
118 | 25.0317 | -0.3192 | 3263.4994 | 118 | -24.9652 | -0.2858 | 3263.4998
119 | 25.0313 | -0.3233 | 3291.4991 | 119 | -24.9656 | -0.2866 | 3291.4999
120 | 25.0314 | -0.2925 | 3319.4995 | 120 | -24.9658 | -0.2048 | 3319.4999
121 | 25.0318 | -0.2615 | 3347.4992 | 121 | -24.9653 | -0.219 | 3347.4996
122 | 25.0318 | -0.3427 | 3372.9994 | 122 | -24.9659 | -0.2598 | 3372.9991

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0327 | -10.0087 | 25.5271 |  | 2 | -25.9635 | -10.0119 | 25.5267
3 | 26.0328 | -10.0108 | 50.8969 | -0.0546 | 3 | -25.963 | -10.0126 | 50.9515 | 0
4 | 26.0329 | -10.0086 | 78.9406 | 27.9891 | 4 | -25.9633 | -10.0094 | 78.9751 | 28.0236 | 28.0063 | 0.00635
5 | 26.0332 | -10.0095 | 106.9781 | 56.0266 | 5 | -25.9628 | -10.0112 | 107.0152 | 56.0637 | 56.0451 | 0.04515
6 | 26.0336 | -10.0091 | 134.9522 | 84.0007 | 6 | -25.9632 | -10.0094 | 135.0181 | 84.0666 | 84.0336 | 0.03365
7 | 26.0333 | -10.0096 | 162.9595 | 112.008 | 7 | -25.9631 | -10.0113 | 163.0003 | 112.0488 | 112.0284 | 0.0284
8 | 26.034 | -10.0093 | 190.9698 | 140.0183 | 8 | -25.9633 | -10.0093 | 191.0167 | 140.0652 | 140.0417 | 0.04175
9 | 26.0323 | -10.0079 | 219.0211 | 168.0696 | 9 | -25.9635 | -10.0076 | 219.0215 | 168.07 | 168.0698 | 0.0698
10 | 26.0331 | -10.0084 | 246.9988 | 196.0473 | 10 | -25.9641 | -10.0075 | 247.0087 | 196.0572 | 196.0522 | 0.05225
11 | 26.0327 | -10.0079 | 275.0022 | 224.0507 | 11 | -25.9629 | -10.0102 | 275.0064 | 224.0549 | 224.0528 | 0.0528
12 | 26.0335 | -10.0085 | 303.001 | 252.0495 | 12 | -25.9631 | -10.0086 | 303.0198 | 252.0683 | 252.0589 | 0.0589
13 | 26.033 | -10.009 | 330.9955 | 280.044 | 13 | -25.9629 | -10.0086 | 331.0165 | 280.065 | 280.0545 | 0.0545
14 | 26.0331 | -10.0071 | 358.9549 | 308.0034 | 14 | -25.9641 | -10.0069 | 359.0048 | 308.0533 | 308.0283 | 0.02835
15 | 26.0338 | -10.0083 | 387.0016 | 336.0501 | 15 | -25.9631 | -10.0104 | 386.994 | 336.0425 | 336.0463 | 0.0463
16 | 26.0328 | -10.0068 | 414.9996 | 364.0481 | 16 | -25.9644 | -10.0063 | 415.0159 | 364.0644 | 364.0562 | 0.05625
17 | 26.0322 | -10.0063 | 442.9783 | 392.0268 | 17 | -25.9638 | -10.0072 | 443.0018 | 392.0503 | 392.0385 | 0.03855
18 | 26.0328 | -10.0077 | 471.0252 | 420.0737 | 18 | -25.9636 | -10.0094 | 471.0147 | 420.0632 | 420.0684 | 0.06845
19 | 26.0326 | -10.0067 | 499.0315 | 448.08 | 19 | -25.964 | -10.0062 | 499.0243 | 448.0728 | 448.0764 | 0.0764
20 | 26.0338 | -10.0075 | 527.0047 | 476.0532 | 20 | -25.9645 | -10.0068 | 527.0222 | 476.0707 | 476.0619 | 0.06195
21 | 26.0321 | -10.0065 | 554.9837 | 504.0322 | 21 | -25.9646 | -10.0065 | 555.03 | 504.0785 | 504.0553 | 0.05535
22 | 26.0327 | -10.0059 | 583.0241 | 532.0726 | 22 | -25.9633 | -10.0085 | 583.0317 | 532.0802 | 532.0764 | 0.0764
23 | 26.033 | -10.0078 | 610.988 | 560.0365 | 23 | -25.963 | -10.0091 | 611.0205 | 560.069 | 560.0528 | 0.05275
24 | 26.0321 | -10.0053 | 638.97 | 588.0185 | 24 | -25.9641 | -10.0062 | 639.0224 | 588.0709 | 588.0447 | 0.0447
25 | 26.0331 | -10.0073 | 666.949 | 615.9975 | 25 | -25.9631 | -10.0093 | 667.0084 | 616.0569 | 616.0272 | 0.0272
26 | 26.0328 | -10.0058 | 694.9687 | 644.0172 | 26 | -25.9642 | -10.0056 | 695.0205 | 644.069 | 644.0431 | 0.0431
27 | 26.032 | -10.0078 | 722.9909 | 672.0394 | 27 | -25.964 | -10.0061 | 723.0271 | 672.0756 | 672.0575 | 0.0575
28 | 26.0328 | -10.0052 | 750.9759 | 700.0244 | 28 | -25.9642 | -10.0052 | 751.0288 | 700.0773 | 700.0509 | 0.05085
29 | 26.0325 | -10.0049 | 778.9837 | 728.0322 | 29 | -25.9627 | -10.0079 | 779.0392 | 728.0877 | 728.06 | 0.05995
30 | 26.0326 | -10.0046 | 806.9658 | 756.0143 | 30 | -25.9642 | -10.005 | 807.0382 | 756.0867 | 756.0505 | 0.0505
31 | 26.0324 | -10.005 | 835.0215 | 784.07 | 31 | -25.9642 | -10.0053 | 835.0245 | 784.073 | 784.0715 | 0.0715
32 | 26.032 | -10.0041 | 862.9938 | 812.0423 | 32 | -25.9642 | -10.0052 | 863.0381 | 812.0866 | 812.0644 | 0.06445
33 | 26.0324 | -10.0054 | 890.9621 | 840.0106 | 33 | -25.9643 | -10.0053 | 891.0422 | 840.0907 | 840.0506 | 0.05065
34 | 26.0313 | -10.0053 | 918.9521 | 868.0006 | 34 | -25.9643 | -10.0052 | 919.041 | 868.0895 | 868.045 | 0.04505
35 | 26.0317 | -10.0051 | 947.0207 | 896.0692 | 35 | -25.9638 | -10.0078 | 947.0438 | 896.0923 | 896.0808 | 0.08075
36 | 26.0326 | -10.0034 | 975.0087 | 924.0572 | 36 | -25.9631 | -10.0073 | 975.0446 | 924.0931 | 924.0751 | 0.07515
37 | 26.032 | -10.0039 | 1003.0065 | 952.055 | 37 | -25.9635 | -10.0057 | 1003.0448 | 952.0933 | 952.0741 | 0.07415
38 | 26.0328 | -10.0043 | 1030.9478 | 979.9963 | 38 | -25.9649 | -10.0045 | 1031.0388 | 980.0873 | 980.0418 | 0.0418
39 | 26.0318 | -10.0042 | 1058.9765 | 1008.025 | 39 | -25.9635 | -10.0055 | 1059.0407 | 1008.0892 | 1008.0571 | 0.0571
40 | 26.0326 | -10.0035 | 1086.9433 | 1035.9918 | 40 | -25.9647 | -10.0034 | 1087.033 | 1036.0815 | 1036.0367 | 0.03665
41 | 26.0314 | -10.0038 | 1114.9397 | 1063.9882 | 41 | -25.9646 | -10.0045 | 1115.0037 | 1064.0522 | 1064.0202 | 0.0202
42 | 26.0321 | -10.0032 | 1142.9063 | 1091.9548 | 42 | -25.9649 | -10.0039 | 1142.9623 | 1092.0108 | 1091.9828 | -0.0172
43 | 26.0319 | -10.004 | 1170.9643 | 1120.0128 | 43 | -25.9651 | -10.0043 | 1170.9682 | 1120.0167 | 1120.0148 | 0.01475
44 | 26.0315 | -10.0029 | 1198.9545 | 1148.003 | 44 | -25.9653 | -10.0038 | 1198.9614 | 1148.0099 | 1148.0065 | 0.00645
45 | 26.0324 | -10.0034 | 1226.9586 | 1176.0071 | 45 | -25.9649 | -10.0035 | 1226.9612 | 1176.0097 | 1176.0084 | 0.0084
46 | 26.0313 | -10.0027 | 1254.9382 | 1203.9867 | 46 | -25.964 | -10.0039 | 1254.9607 | 1204.0092 | 1203.998 | -0.00205
47 | 26.031 | -10.0034 | 1282.9136 | 1231.9621 | 47 | -25.9633 | -10.0049 | 1282.9422 | 1231.9907 | 1231.9764 | -0.0236
48 | 26.0315 | -10.0026 | 1310.9066 | 1259.9551 | 48 | -25.9641 | -10.0043 | 1310.9307 | 1259.9792 | 1259.9671 | -0.03285
49 | 26.0315 | -10.0026 | 1338.9372 | 1287.9857 | 49 | -25.9642 | -10.0031 | 1338.9649 | 1288.0134 | 1287.9995 | -0.00045
50 | 26.032 | -10.002 | 1366.9241 | 1315.9726 | 50 | -25.9651 | -10.003 | 1366.9554 | 1316.0039 | 1315.9883 | -0.01175
51 | 26.0312 | -10.0026 | 1394.955 | 1344.0035 | 51 | -25.9643 | -10.0025 | 1394.9476 | 1343.9961 | 1343.9998 | -0.0002
52 | 26.0309 | -10.0021 | 1422.9367 | 1371.9852 | 52 | -25.964 | -10.0035 | 1422.957 | 1372.0055 | 1371.9954 | -0.00465
53 | 26.0319 | -10.0018 | 1450.9507 | 1399.9992 | 53 | -25.9646 | -10.0026 | 1450.9472 | 1399.9957 | 1399.9975 | -0.00255
54 | 26.0312 | -10.0016 | 1478.9326 | 1427.9811 | 54 | -25.9648 | -10.0022 | 1478.9514 | 1427.9999 | 1427.9905 | -0.0095
55 | 26.0318 | -10.0034 | 1506.9115 | 1455.96 | 55 | -25.9643 | -10.0014 | 1506.947 | 1455.9955 | 1455.9778 | -0.02225
56 | 26.0315 | -10.0009 | 1534.8859 | 1483.9344 | 56 | -25.9648 | -10.0019 | 1534.9427 | 1483.9912 | 1483.9628 | -0.0372
57 | 26.0323 | -10.0031 | 1562.9312 | 1511.9797 | 57 | -25.9644 | -10.0032 | 1562.9556 | 1512.0041 | 1511.9919 | -0.0081
58 | 26.0308 | -10.0006 | 1590.9449 | 1539.9934 | 58 | -25.9645 | -10.0019 | 1590.9629 | 1540.0114 | 1540.0024 | 0.0024
59 | 26.0317 | -10.0014 | 1618.9002 | 1567.9487 | 59 | -25.964 | -10.0044 | 1618.9595 | 1568.008 | 1567.9784 | -0.02165
60 | 26.0315 | -10.0018 | 1646.9296 | 1595.9781 | 60 | -25.9654 | -10.0017 | 1646.9558 | 1596.0043 | 1595.9912 | -0.0088
61 | 26.0314 | -10.0013 | 1674.9209 | 1623.9694 | 61 | -25.9637 | -10.0039 | 1674.9654 | 1624.0139 | 1623.9917 | -0.00835
62 | 26.0311 | -10.0031 | 1702.9537 | 1652.0022 | 62 | -25.9641 | -10.0038 | 1702.9623 | 1652.0108 | 1652.0065 | 0.0065
63 | 26.0317 | -10.0005 | 1730.9343 | 1679.9828 | 63 | -25.9637 | -10.0036 | 1730.9047 | 1679.9532 | 1679.968 | -0.032
64 | 26.0298 | -10.0025 | 1758.9067 | 1707.9552 | 64 | -25.965 | -10.0011 | 1758.947 | 1707.9955 | 1707.9754 | -0.02465
65 | 26.0316 | -10.0007 | 1786.8849 | 1735.9334 | 65 | -25.9638 | -10.0032 | 1786.9393 | 1735.9878 | 1735.9606 | -0.0394
66 | 26.0308 | -10.0015 | 1814.8762 | 1763.9247 | 66 | -25.9649 | -10.0008 | 1814.9649 | 1764.0134 | 1763.9691 | -0.03095
67 | 26.0309 | -10.003 | 1842.9307 | 1791.9792 | 67 | -25.9641 | -10.0042 | 1842.9632 | 1792.0117 | 1791.9954 | -0.00455
68 | 26.0308 | -10.0022 | 1870.91 | 1819.9585 | 68 | -25.9648 | -10.0007 | 1870.9637 | 1820.0122 | 1819.9854 | -0.01465
69 | 26.0309 | -10.0021 | 1898.9299 | 1847.9784 | 69 | -25.9636 | -10.0035 | 1898.9686 | 1848.0171 | 1847.9977 | -0.00225
70 | 26.0316 | -9.9993 | 1926.9454 | 1875.9939 | 70 | -25.9653 | -10 | 1926.9475 | 1875.996 | 1875.995 | -0.00505
71 | 26.0308 | -10.0012 | 1954.9339 | 1903.9824 | 71 | -25.9639 | -10.0034 | 1954.9505 | 1903.999 | 1903.9907 | -0.0093
72 | 26.0312 | -9.9992 | 1982.9372 | 1931.9857 | 72 | -25.9629 | -10.0023 | 1982.9645 | 1932.013 | 1931.9994 | -0.00065
73 | 26.0314 | -9.9994 | 2010.9662 | 1960.0147 | 73 | -25.965 | -10 | 2010.967 | 1960.0155 | 1960.0151 | 0.0151
74 | 26.0305 | -10.0005 | 2038.9673 | 1988.0158 | 74 | -25.9652 | -10.0001 | 2038.9692 | 1988.0177 | 1988.0168 | 0.01675
75 | 26.031 | -10.0016 | 2066.9795 | 2016.028 | 75 | -25.9641 | -10.0014 | 2066.9831 | 2016.0316 | 2016.0298 | 0.0298
76 | 26.0306 | -10 | 2094.9468 | 2043.9953 | 76 | -25.9651 | -9.9994 | 2094.9774 | 2044.0259 | 2044.0106 | 0.0106
77 | 26.0306 | -9.9999 | 2122.9449 | 2071.9934 | 77 | -25.9644 | -9.9994 | 2122.974 | 2072.0225 | 2072.008 | 0.00795
78 | 26.0308 | -9.9989 | 2150.9125 | 2099.961 | 78 | -25.9654 | -9.9995 | 2150.9736 | 2100.0221 | 2099.9915 | -0.00845
79 | 26.0312 | -9.9994 | 2178.8713 | 2127.9198 | 79 | -25.9649 | -9.9991 | 2178.944 | 2127.9925 | 2127.9561 | -0.04385
80 | 26.031 | -9.999 | 2206.8584 | 2155.9069 | 80 | -25.9652 | -9.9988 | 2206.9251 | 2155.9736 | 2155.9402 | -0.05975
81 | 26.0305 | -9.9995 | 2234.9158 | 2183.9643 | 81 | -25.9646 | -9.9988 | 2234.9335 | 2183.982 | 2183.9731 | -0.02685
82 | 26.0303 | -9.9991 | 2262.9206 | 2211.9691 | 82 | -25.9649 | -9.9984 | 2262.9208 | 2211.9693 | 2211.9692 | -0.0308
83 | 26.0302 | -9.9994 | 2290.9225 | 2239.971 | 83 | -25.9651 | -9.999 | 2290.9172 | 2239.9657 | 2239.9684 | -0.03165
84 | 26.0307 | -9.9994 | 2318.8663 | 2267.9148 | 84 | -25.965 | -9.9985 | 2318.916 | 2267.9645 | 2267.9397 | -0.06035
85 | 26.0317 | -9.998 | 2346.8962 | 2295.9447 | 85 | -25.9641 | -10.0009 | 2346.9155 | 2295.964 | 2295.9543 | -0.04565
86 | 26.0308 | -9.9983 | 2374.9144 | 2323.9629 | 86 | -25.9649 | -9.9978 | 2374.9043 | 2323.9528 | 2323.9578 | -0.04215
87 | 26.0301 | -9.9982 | 2402.9112 | 2351.9597 | 87 | -25.9651 | -9.9979 | 2402.875 | 2351.9235 | 2351.9416 | -0.0584
88 | 26.0306 | -9.9979 | 2430.8869 | 2379.9354 | 88 | -25.9652 | -9.9978 | 2430.8861 | 2379.9346 | 2379.935 | -0.065
89 | 26.0304 | -9.9998 | 2458.8728 | 2407.9213 | 89 | -25.9643 | -9.9996 | 2458.885 | 2407.9335 | 2407.9274 | -0.0726
90 | 26.0316 | -9.9969 | 2486.8813 | 2435.9298 | 90 | -25.9649 | -9.9973 | 2486.9103 | 2435.9588 | 2435.9443 | -0.0557
91 | 26.0309 | -9.9982 | 2514.8885 | 2463.937 | 91 | -25.9648 | -9.9975 | 2514.9053 | 2463.9538 | 2463.9454 | -0.0546
92 | 26.0317 | -9.9965 | 2542.913 | 2491.9615 | 92 | -25.9656 | -9.9973 | 2542.91 | 2491.9585 | 2491.96 | -0.04
93 | 26.0317 | -9.9972 | 2570.8938 | 2519.9423 | 93 | -25.9643 | -9.9999 | 2570.903 | 2519.9515 | 2519.9469 | -0.0531
94 | 26.03 | -9.9988 | 2598.8815 | 2547.93 | 94 | -25.9647 | -10.0001 | 2598.9042 | 2547.9527 | 2547.9414 | -0.05865
95 | 26.0298 | -9.9989 | 2626.8737 | 2575.9222 | 95 | -25.9646 | -9.9996 | 2626.9119 | 2575.9604 | 2575.9413 | -0.0587
96 | 26.0308 | -9.9985 | 2654.8515 | 2603.9 | 96 | -25.9654 | -9.9968 | 2654.9139 | 2603.9624 | 2603.9312 | -0.0688
97 | 26.0299 | -9.9994 | 2682.8604 | 2631.9089 | 97 | -25.9652 | -9.9971 | 2682.9102 | 2631.9587 | 2631.9338 | -0.0662
98 | 26.0299 | -9.9986 | 2710.857 | 2659.9055 | 98 | -25.9654 | -9.9965 | 2710.9033 | 2659.9518 | 2659.9286 | -0.07135
99 | 26.0304 | -9.9993 | 2738.8539 | 2687.9024 | 99 | -25.9651 | -9.9971 | 2738.9164 | 2687.9649 | 2687.9336 | -0.06635
100 | 26.0313 | -9.9958 | 2766.8847 | 2715.9332 | 100 | -25.9654 | -9.9963 | 2766.9289 | 2715.9774 | 2715.9553 | -0.0447
101 | 26.0313 | -9.9961 | 2794.842 | 2743.8905 | 101 | -25.9649 | -9.996 | 2794.9197 | 2743.9682 | 2743.9293 | -0.07065
102 | 26.0316 | -9.9952 | 2822.9019 | 2771.9504 | 102 | -25.9649 | -9.9954 | 2822.9139 | 2771.9624 | 2771.9564 | -0.0436
103 | 26.031 | -9.9958 | 2850.8721 | 2799.9206 | 103 | -25.9641 | -9.9987 | 2850.9156 | 2799.9641 | 2799.9423 | -0.05765
104 | 26.0318 | -9.9953 | 2878.8688 | 2827.9173 | 104 | -25.9654 | -9.996 | 2878.9151 | 2827.9636 | 2827.9405 | -0.05955
105 | 26.0312 | -9.9957 | 2906.8528 | 2855.9013 | 105 | -25.9654 | -9.996 | 2906.8914 | 2855.9399 | 2855.9206 | -0.0794
106 | 26.0314 | -9.9951 | 2934.8953 | 2883.9438 | 106 | -25.964 | -9.9978 | 2934.9301 | 2883.9786 | 2883.9612 | -0.0388
107 | 26.0313 | -9.9957 | 2962.8702 | 2911.9187 | 107 | -25.9653 | -9.9947 | 2962.9124 | 2911.9609 | 2911.9398 | -0.0602
108 | 26.0318 | -9.9945 | 2990.9089 | 2939.9574 | 108 | -25.9654 | -9.9951 | 2990.917 | 2939.9655 | 2939.9614 | -0.03855
109 | 26.0315 | -9.9949 | 3018.8919 | 2967.9404 | 109 | -25.9652 | -9.9953 | 3018.9151 | 2967.9636 | 2967.952 | -0.048
110 | 26.0302 | -9.9961 | 3046.8994 | 2995.9479 | 110 | -25.965 | -9.9944 | 3046.9166 | 2995.9651 | 2995.9565 | -0.0435
111 | 26.0317 | -9.9947 | 3074.8951 | 3023.9436 | 111 | -25.9645 | -9.9947 | 3074.8928 | 3023.9413 | 3023.9425 | -0.05755
112 | 26.0312 | -9.9944 | 3102.8608 | 3051.9093 | 112 | -25.9658 | -9.9946 | 3102.9099 | 3051.9584 | 3051.9338 | -0.06615
113 | 26.0311 | -9.9945 | 3130.9069 | 3079.9554 | 113 | -25.965 | -9.9945 | 3130.9183 | 3079.9668 | 3079.9611 | -0.0389
114 | 26.0314 | -9.9939 | 3158.927 | 3107.9755 | 114 | -25.9653 | -9.9943 | 3158.9216 | 3107.9701 | 3107.9728 | -0.0272
115 | 26.0315 | -9.9944 | 3186.8812 | 3135.9297 | 115 | -25.965 | -9.9942 | 3186.9038 | 3135.9523 | 3135.941 | -0.059
116 | 26.0308 | -9.9941 | 3214.8837 | 3163.9322 | 116 | -25.9649 | -9.9933 | 3214.8933 | 3163.9418 | 3163.937 | -0.063
117 | 26.0312 | -9.9938 | 3242.8824 | 3191.9309 | 117 | -25.9652 | -9.9967 | 3242.8765 | 3191.925 | 3191.9279 | -0.07205
118 | 26.0317 | -9.9932 | 3270.8691 | 3219.9176 | 118 | -25.9648 | -9.9937 | 3270.874 | 3219.9225 | 3219.92 | -0.07995
119 | 26.0313 | -9.9941 | 3298.9069 | 3247.9554 | 119 | -25.9648 | -9.9946 | 3298.9132 | 3247.9617 | 3247.9585 | -0.04145
120 | 26.0305 | -9.9941 | 3326.9129 | 3275.9614 | 120 | -25.9645 | -9.9945 | 3326.9087 | 3275.9572 | 3275.9593 | -0.0407
121 | 26.0306 | -9.9939 | 3354.8386 | 27.9257 | 121 | -25.9653 | -9.9943 | 3354.8529 | 27.9442 | 27.935 | -0.06505
122 | 26.0316 | -9.9929 | 3380.3095 | 25.4709 | 122 | -25.966 | -9.9929 | 3380.3135 | 25.4606

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 | -88.5685 | -261.3061 | -1460.05 | 1 | 41.1477 | -581.3512 | -1008.217
LSB 2 | -88.7761 | -261.363 | -0.2368 | 2 | 0.7801 | -581.3528 | -1008.473
LSB 3 | -88.6602 | -261.301 | 1459.872 | 3 | -37.0974 | -581.3521 | -1008.273
LSB 4 | -88.5216 | -611.3219 | -1460.035 | 4 | -39.7247 | -581.3467 | -878.3442
LSB 5 | -88.7233 | -611.4366 | -0.1356 | 5 | 0.1626 | -581.3543 | -879.0917
LSB 6 | -88.6238 | -611.3327 | 1459.7245 | 6 | 40.038 | -581.3522 | -878.5885
LSB 7 | 88.7341 | -261.3264 | -1460.069 | 7 | 40.5737 | -581.3335 | 879.6093
LSB 8 | 88.658 | -261.1913 | -0.2954 | 8 | 0.9699 | -581.3355 | 878.847
LSB 9 | 88.5666 | -261.4152 | 1459.7723 | 9 | -36.6034 | -581.3279 | 880.2844
LSB 10 | 88.7775 | -611.2094 | -1459.879 | 10 | -38.616 | -581.3287 | 1009.4625
LSB 11 | 88.7003 | -611.1599 | -0.299 | 11 | -0.2941 | -581.3388 | 1009.1895
LSB 12 | 88.5879 | -611.1442 | 1459.5618 | 12 | 40.5652 | -581.3386 | 1008.2986
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback -007 Magnet Array -003