## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z |  |  |  | 0.20161
1 | 14.0057 | 0.0072 | 5.2491 | 1 | -13.9936 | 0.0081 | 5.2503 | 7.65 | -0.007493
2 | 14.0056 | 0.0069 | 30.7495 | 2 | -13.9927 | 0.007 | 30.7505 | 6.95 | 0.012129
3 | 14.0048 | 0.01 | 57.4994 | 3 | -13.993 | 0.0106 | 57.5007 | 10.3 | -0.1277
4 | 14.005 | 0.0087 | 85.4999 | 4 | -13.9919 | 0.0085 | 85.5007 | 8.6 | -0.068707
5 | 14.0054 | 0.0074 | 113.499 | 5 | -13.9911 | 0.0075 | 113.5008 | 7.45 | -0.031369
6 | 14.0065 | 0.0064 | 141.4999 | 6 | -13.991 | 0.0069 | 141.5009 | 6.65 | -0.0078105
7 | 14.0075 | 0.0072 | 169.4991 | 7 | -13.9895 | 0.0066 | 169.4997 | 6.9 | -0.025591
8 | 14.0074 | 0.0066 | 197.4996 | 8 | -13.9891 | 0.004 | 197.5004 | 5.3 | 0.029464
9 | 14.0079 | 0.0054 | 225.4992 | 9 | -13.9893 | 0.0082 | 225.5005 | 6.8 | -0.037529
10 | 14.0087 | 0.0058 | 253.4992 | 10 | -13.9889 | 0.0057 | 253.5001 | 5.75 | -0.0041275
11 | 14.0089 | 0.0083 | 281.4996 | 11 | -13.9886 | 0.01 | 281.5005 | 9.15 | -0.14592
12 | 14.0108 | 0.0071 | 309.499 | 12 | -13.9882 | 0.0043 | 309.5004 | 5.7 | -0.018034
13 | 14.0099 | 0.0041 | 337.499 | 13 | -13.9868 | 0.0059 | 337.5 | 5 | 0.0015875
14 | 14.0107 | 0.0062 | 365.4992 | 14 | -13.9871 | 0.0069 | 365.5007 | 6.55 | -0.067374
15 | 14.0108 | 0.0083 | 393.4987 | 15 | -13.9864 | 0.0045 | 393.5004 | 6.4 | -0.069406
16 | 14.0124 | 0.0062 | 421.4989 | 16 | -13.9864 | 0.009 | 421.5004 | 7.6 | -0.12459
17 | 14.0127 | 0.0035 | 449.4996 | 17 | -13.986 | 0.0034 | 449.5001 | 3.45 | 0.030861
18 | 14.0138 | 0.0015 | 477.4996 | 18 | -13.985 | 0.0027 | 477.5006 | 2.1 | 0.076073
19 | 14.0132 | 0.0064 | 505.4993 | 19 | -13.9839 | 0.0045 | 505.5004 | 5.45 | -0.063754
20 | 14.0141 | 0.0003 | 533.4986 | 20 | -13.9837 | 0.0051 | 533.5004 | 2.7 | 0.036576
21 | 14.0146 | 0.0034 | 561.4995 | 21 | -13.9835 | 0.0031 | 561.501 | 3.25 | 0.006985
22 | 14.0151 | 0.0044 | 589.4994 | 22 | -13.9824 | 0.0004 | 589.5001 | 2.4 | 0.032512
23 | 14.0156 | -0.0003 | 617.5001 | 23 | -13.982 | 0.003 | 617.5002 | 1.35 | 0.065913
24 | 14.0165 | -0.0021 | 645.4991 | 24 | -13.9817 | -0.0002 | 645.4998 | -1.15 | 0.1564
25 | 14.0167 | 0.0028 | 673.4987 | 25 | -13.9804 | 0.0058 | 673.5005 | 4.3 | -0.066104
26 | 14.0172 | 0.0041 | 701.5001 | 26 | -13.9806 | 0.0047 | 701.5006 | 4.4 | -0.077978
27 | 14.0182 | 0.0025 | 729.4989 | 27 | -13.9797 | 0.0002 | 729.5 | 1.35 | 0.034163
28 | 14.0178 | -0.0049 | 757.4997 | 28 | -13.9798 | -0.0013 | 757.5011 | -3.1 | 0.20142
29 | 14.0181 | 0.0027 | 785.499 | 29 | -13.9792 | 0.0036 | 785.5001 | 3.15 | -0.052578
30 | 14.0196 | -0.0014 | 813.4995 | 30 | -13.9779 | -0.0001 | 813.5003 | -0.75 | 0.093028
31 | 14.0204 | 0.0016 | 841.4995 | 31 | -13.9785 | -0.001 | 841.5002 | 0.3 | 0.043752
32 | 14.0207 | -0.0044 | 869.499 | 32 | -13.9771 | -0.0036 | 869.5005 | -4 | 0.20511
33 | 14.0217 | 0.0002 | 897.4993 | 33 | -13.9763 | -0.0024 | 897.5004 | -1.1 | 0.082995
34 | 14.0221 | -0.0024 | 925.4991 | 34 | -13.9758 | -0.0012 | 925.5002 | -1.8 | 0.10262
35 | 14.0223 | -0.0048 | 953.4987 | 35 | -13.9752 | -0.0053 | 953.5009 | -5.05 | 0.22263
36 | 14.0219 | -0.0061 | 981.5 | 36 | -13.9759 | -0.0068 | 981.5009 | -6.45 | 0.26981
37 | 14.0228 | -0.0076 | 1009.4985 | 37 | -13.9745 | -0.0079 | 1009.5001 | -7.75 | 0.31306
38 | 14.0234 | -0.0048 | 1037.4993 | 38 | -13.9745 | -0.0069 | 1037.5 | -5.85 | 0.23031
39 | 14.0238 | -0.0068 | 1065.4997 | 39 | -13.9739 | -0.0065 | 1065.5001 | -6.65 | 0.25387
40 | 14.0236 | -0.0099 | 1093.4993 | 40 | -13.9732 | -0.0103 | 1093.5007 | -10.1 | 0.38176
41 | 14.0247 | -0.0073 | 1121.4992 | 41 | -13.9726 | -0.0062 | 1121.5003 | -6.75 | 0.24194
42 | 14.0257 | -0.0108 | 1149.5 | 42 | -13.9721 | -0.0145 | 1149.5005 | -12.65 | 0.46628
43 | 14.026 | -0.0058 | 1177.499 | 43 | -13.9714 | -0.0012 | 1177.5008 | -3.5 | 0.098108
44 | 14.026 | -0.0019 | 1205.4993 | 44 | -13.971 | -0.0038 | 1205.5007 | -2.85 | 0.06458
45 | 14.0265 | 0.0016 | 1233.4994 | 45 | -13.9712 | 0.0027 | 1233.5 | 2.15 | -0.14021
46 | 14.0277 | 0.0008 | 1261.5005 | 46 | -13.9698 | 0.0014 | 1261.5012 | 1.1 | -0.10681
47 | 14.0273 | -0.0014 | 1289.4992 | 47 | -13.97 | 0.0025 | 1289.5 | 0.55 | -0.093091
48 | 14.0281 | -0.0001 | 1317.4996 | 48 | -13.9689 | 0.0004 | 1317.5009 | 0.15 | -0.085281
49 | 14.0293 | -0.0008 | 1345.4989 | 49 | -13.9685 | -0.0043 | 1345.5011 | -2.55 | 0.013081
50 | 14.0306 | -0.0021 | 1373.5009 | 50 | -13.9677 | -0.0009 | 1373.5007 | -1.5 | -0.036195
51 | 14.0297 | -0.0009 | 1401.4992 | 51 | -13.9674 | -0.0029 | 1401.5 | -1.9 | -0.028385
52 | 14.0303 | -0.0037 | 1429.499 | 52 | -13.9672 | -0.0061 | 1429.5008 | -4.9 | 0.081788
53 | 14.0304 | -0.0015 | 1457.4991 | 53 | -13.9668 | -0.006 | 1457.5008 | -3.75 | 0.028575
54 | 14.031 | -0.0041 | 1485.4997 | 54 | -13.9651 | -0.006 | 1485.4996 | -5.05 | 0.071819
55 | 14.0326 | -0.0049 | 1513.4988 | 55 | -13.9653 | -0.0056 | 1513.5004 | -5.25 | 0.071755
56 | 14.0327 | -0.0105 | 1541.5001 | 56 | -13.965 | -0.0087 | 1541.5005 | -9.6 | 0.23508
57 | 14.0331 | -0.0114 | 1569.4986 | 57 | -13.9643 | -0.0045 | 1569.4994 | -7.95 | 0.16218
58 | 14.0335 | -0.0087 | 1597.5 | 58 | -13.9633 | -0.006 | 1597.5004 | -7.35 | 0.13062
59 | 14.0343 | -0.0072 | 1625.499 | 59 | -13.9628 | -0.0074 | 1625.5001 | -7.3 | 0.12071
60 | 14.0344 | -0.0069 | 1653.4987 | 60 | -13.9628 | -0.0095 | 1653.4998 | -8.2 | 0.14821
61 | 14.0355 | -0.008 | 1681.4996 | 61 | -13.9619 | -0.0091 | 1681.5001 | -8.55 | 0.15405
62 | 14.035 | -0.0079 | 1709.4986 | 62 | -13.9616 | -0.0072 | 1709.5002 | -7.55 | 0.10674
63 | 14.0357 | -0.0053 | 1737.4992 | 63 | -13.9604 | -0.0071 | 1737.5002 | -6.2 | 0.045657
64 | 14.0363 | -0.0073 | 1765.5 | 64 | -13.9602 | -0.0066 | 1765.5016 | -6.95 | 0.067247
65 | 14.0371 | -0.0036 | 1793.4998 | 65 | -13.9598 | -0.0056 | 1793.5004 | -4.6 | -0.033211
66 | 14.0373 | -0.0056 | 1821.5001 | 66 | -13.9597 | -0.0074 | 1821.5007 | -6.5 | 0.033655
67 | 14.038 | -0.0051 | 1849.4982 | 67 | -13.958 | -0.002 | 1849.5005 | -3.55 | -0.090424
68 | 14.0393 | -0.0067 | 1877.5002 | 68 | -13.9586 | -0.0066 | 1877.5008 | -6.65 | 0.023686
69 | 14.0387 | -0.0028 | 1905.5001 | 69 | -13.9581 | -0.0021 | 1905.5002 | -2.45 | -0.14961
70 | 14.0397 | -0.0017 | 1933.5 | 70 | -13.9574 | -0.005 | 1933.5005 | -3.35 | -0.12211
71 | 14.0406 | -0.0069 | 1961.5008 | 71 | -13.9574 | -0.0075 | 1961.5008 | -7.2 | 0.021527
72 | 14.0396 | -0.0063 | 1989.4971 | 72 | -13.9568 | -0.0009 | 1989.4992 | -3.6 | -0.12814
73 | 14.0408 | -0.0075 | 2017.4997 | 73 | -13.9561 | -0.0037 | 2017.5008 | -5.6 | -0.057341
74 | 14.0416 | -0.0008 | 2045.4988 | 74 | -13.9553 | -0.003 | 2045.5009 | -1.9 | -0.21095
75 | 14.0419 | -0.0018 | 2073.4994 | 75 | -13.9543 | -0.007 | 2073.5002 | -4.4 | -0.12046
76 | 14.0423 | -0.0081 | 2101.5008 | 76 | -13.9548 | -0.009 | 2101.5004 | -8.55 | 0.034989
77 | 14.0442 | -0.0067 | 2129.4998 | 77 | -13.9539 | -0.0057 | 2129.5003 | -6.2 | -0.065469
78 | 14.0435 | -0.013 | 2157.5 | 78 | -13.9533 | -0.0068 | 2157.5008 | -9.9 | 0.072263
79 | 14.044 | -0.0126 | 2185.5002 | 79 | -13.9527 | -0.0097 | 2185.5006 | -11.15 | 0.11354
80 | 14.0445 | -0.0181 | 2213.4985 | 80 | -13.952 | -0.0055 | 2213.5003 | -11.8 | 0.13119
81 | 14.0451 | -0.004 | 2241.5017 | 81 | -13.9521 | 0.0025 | 2241.5001 | -0.75 | -0.31179
82 | 14.0449 | -0.0064 | 2269.4998 | 82 | -13.9508 | -0.0073 | 2269.5006 | -6.85 | -0.079566
83 | 14.0458 | -0.0044 | 2297.4998 | 83 | -13.9502 | -0.0049 | 2297.5008 | -4.65 | -0.17412
84 | 14.0459 | -0.0062 | 2325.4984 | 84 | -13.9503 | -0.0012 | 2325.5005 | -3.7 | -0.21946
85 | 14.0474 | -0.006 | 2353.5007 | 85 | -13.9497 | -0.0029 | 2353.501 | -4.45 | -0.19787
86 | 14.0478 | -0.0042 | 2381.5008 | 86 | -13.9484 | -0.0007 | 2381.5012 | -2.45 | -0.28454
87 | 14.0477 | -0.003 | 2409.498 | 87 | -13.9494 | 0.0011 | 2409.4997 | -0.95 | -0.35154
88 | 14.0482 | -0.0017 | 2437.4998 | 88 | -13.9483 | -0.0006 | 2437.5006 | -1.15 | -0.3516
89 | 14.049 | -0.0019 | 2465.5004 | 89 | -13.948 | -0.0012 | 2465.4997 | -1.55 | -0.34379
90 | 14.0493 | 0.0015 | 2493.5005 | 90 | -13.948 | 0.0027 | 2493.5009 | 2.1 | -0.49543
91 | 14.0509 | -0.0024 | 2521.4989 | 91 | -13.9461 | 0.0008 | 2521.4999 | -0.8 | -0.38919
92 | 14.0504 | 0.0033 | 2549.5001 | 92 | -13.9456 | 0.0011 | 2549.5001 | 2.2 | -0.51524
93 | 14.0512 | 0.0021 | 2577.5001 | 93 | -13.9452 | -0.0003 | 2577.5006 | 0.9 | -0.472
94 | 14.0516 | -0.0031 | 2605.4975 | 94 | -13.9446 | 0.0003 | 2605.5005 | -1.4 | -0.38938
95 | 14.0526 | 0.0005 | 2633.4997 | 95 | -13.9446 | 0.0018 | 2633.5001 | 1.15 | -0.49771
96 | 14.0523 | -0.0001 | 2661.4976 | 96 | -13.9432 | 0.0008 | 2661.5002 | 0.35 | -0.47416 |  |  | Shimming table
97 | 14.0528 | 0.0009 | 2689.4969 | 97 | -13.9435 | 0.0005 | 2689.5 | 0.7 | -0.49587 | Position | Module # | Pole # | Remove(") | F.Shim(") | New corr | New shim
98 | 14.0533 | 0.0007 | 2717.4977 | 98 | -13.9431 | 0.0005 | 2717.5002 | 0.6 | -0.49987 | 42 | 1 | 42 | 0 | 3 | 0.5 | 3.5
99 | 14.0542 | -0.0004 | 2745.4963 | 99 | -13.9426 | 0.0022 | 2745.4998 | 0.9 | -0.51962 | 86 | 3 | 6 | -0.5 | 2.5 | -0.5 | 2
100 | 14.0546 | 0.0047 | 2773.4968 | 100 | -13.9425 | 0.0042 | 2773.4995 | 4.45 | -0.66732 | 91 | 3 | 11 | -0.5 | 2.5 | -0.5 | 2
101 | 14.0556 | 0.0058 | 2801.4991 | 101 | -13.9407 | 0.0037 | 2801.4997 | 4.75 | -0.68707 | 97 | 3 | 17 | -1 | 2 | -0.5 | 1.5
102 | 14.0557 | 0.0029 | 2829.4995 | 102 | -13.9406 | 0.0047 | 2829.5003 | 3.8 | -0.65761 | 102 | 3 | 22 | -1.5 | 1.5 | -0.5 | 1
103 | 14.0573 | 0.0061 | 2857.4992 | 103 | -13.9407 | 0.0064 | 2857.4998 | 6.25 | -0.762 | 107 | 3 | 27 | -1.5 | 1.5 | -1 | 0.5
104 | 14.0574 | 0.0082 | 2885.5003 | 104 | -13.9402 | 0.0095 | 2885.5005 | 8.85 | -0.8723 | 112 | 3 | 32 | -2 | 1 | -1 | 0
105 | 14.057 | 0.0093 | 2913.4992 | 105 | -13.9395 | 0.0097 | 2913.5006 | 9.5 | -0.90583 | 118 | 3 | 38 | -2 | 1 | -1 | 0
106 | 14.0578 | 0.0097 | 2941.499 | 106 | -13.9388 | 0.0091 | 2941.5001 | 9.4 | -0.90983 | 119 | 3 | 39 | -2 | 1 | -1 | 0
107 | 14.0596 | 0.0101 | 2969.4977 | 107 | -13.9384 | 0.0085 | 2969.5 | 9.3 | -0.91383 | 122 | 3 | 42 | -2 | 1 | -1 | 0
108 | 14.0597 | 0.0092 | 2997.5001 | 108 | -13.9378 | 0.0045 | 2997.5005 | 6.85 | -0.82531
109 | 14.0598 | 0.0133 | 3025.4982 | 109 | -13.9366 | 0.0071 | 3025.5001 | 10.2 | -0.96514
110 | 14.0606 | 0.01 | 3053.4998 | 110 | -13.9363 | 0.0093 | 3053.5005 | 9.65 | -0.95142
111 | 14.0619 | 0.0084 | 3081.5004 | 111 | -13.9361 | 0.0041 | 3081.5003 | 6.25 | -0.8255
112 | 14.0615 | 0.0038 | 3109.4984 | 112 | -13.9361 | 0.0033 | 3109.5005 | 3.55 | -0.72714
113 | 14.0628 | 0.0095 | 3137.5003 | 113 | -13.9357 | 0.008 | 3137.5004 | 8.75 | -0.9398
114 | 14.063 | 0.0048 | 3165.5002 | 114 | -13.9351 | 0.0055 | 3165.5005 | 5.15 | -0.80601
115 | 14.0632 | 0.0082 | 3193.4984 | 115 | -13.9343 | 0.0036 | 3193.5001 | 5.9 | -0.84347
116 | 14.064 | 0.0075 | 3221.4991 | 116 | -13.9335 | 0.0021 | 3221.5 | 4.8 | -0.8081
117 | 14.0644 | 0.006 | 3249.4978 | 117 | -13.9331 | 0.0017 | 3249.5 | 3.85 | -0.77864
118 | 14.0642 | 0.0057 | 3277.4992 | 118 | -13.9323 | 0.0004 | 3277.5001 | 3.05 | -0.75508
119 | 14.0656 | 0.0033 | 3305.4993 | 119 | -13.932 | 0.0024 | 3305.4998 | 2.85 | -0.75514
120 | 14.0659 | 0.003 | 3333.4997 | 120 | -13.9309 | -0.0006 | 3333.501 | 1.2 | -0.69812
121 | 14.0663 | 0.0098 | 3360.2499 | 121 | -13.9307 | 0.0017 | 3360.2502 | 5.75 | -0.88519
122 | 14.0666 | 0.0095 | 3385.7485 | 122 | -13.9306 | 0.0031 | 3385.7503 | 6.3 | -0.91478

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0532 | -9.9908 | 5.2521
2 | -0.0373 | -9.9922 | 30.7507
3 | 0.0471 | -9.9946 | 57.4994
4 | 0.0401 | -9.9959 | 85.4996
5 | 0.047 | -9.9933 | 113.4995
6 | 0.0354 | -9.9955 | 141.5001
7 | 0.0336 | -9.9938 | 169.4998
8 | 0.0276 | -9.9935 | 197.5006
9 | 0.0483 | -9.9923 | 225.4983
10 | 0.0177 | -9.9942 | 253.5001
11 | 0.0095 | -9.9957 | 281.4993
12 | 0.0458 | -9.9956 | 309.5002
13 | 0.042 | -9.994 | 337.4985
14 | 0.0485 | -9.9943 | 365.5003
15 | 0.0473 | -9.993 | 393.4993
16 | 0.0439 | -9.9931 | 421.4995
17 | -0.0221 | -9.9926 | 449.4986
18 | 0.0204 | -9.9931 | 477.4999
19 | 0.0535 | -9.9931 | 505.499
20 | 0.006 | -9.9931 | 533.4999
21 | 0.0462 | -9.9942 | 561.4994
22 | 0.0011 | -9.9932 | 589.4994
23 | 0.0348 | -9.9932 | 617.4985
24 | 0.0271 | -9.9929 | 645.4996
25 | 0.0379 | -9.9929 | 673.4993
26 | 0.0366 | -9.9931 | 701.4999
27 | 0.0255 | -9.9931 | 729.4992
28 | -0.0142 | -9.9948 | 757.4997
29 | 0.0294 | -9.9949 | 785.4993
30 | -0.0384 | -9.9935 | 813.5002
31 | 0.0306 | -9.9946 | 841.4989
32 | 0.0249 | -9.995 | 869.4997
33 | -0.0272 | -9.9971 | 897.499
34 | -0.028 | -9.9933 | 925.4995
35 | -0.0191 | -9.9947 | 953.4993
36 | -0.015 | -9.9934 | 981.4999
37 | -0.0058 | -9.9967 | 1009.4992
38 | -0.0483 | -9.9953 | 1037.5001
39 | -0.0313 | -9.995 | 1065.4987
40 | -0.0399 | -9.9937 | 1093.5
41 | -0.0149 | -9.9934 | 1121.499
42 | 0.0149 | -9.9937 | 1149.5002
43 | 0.0064 | -9.9938 | 1177.4992
44 | -0.0498 | -9.9941 | 1205.4994
45 | -0.0196 | -9.9935 | 1233.4993
46 | -0.0222 | -9.9936 | 1261.4996
47 | -0.0257 | -9.9938 | 1289.4992
48 | -0.0337 | -9.9942 | 1317.4997
49 | -0.0249 | -9.9938 | 1345.499
50 | -0.0245 | -9.9943 | 1373.4997
51 | -0.0484 | -9.9953 | 1401.499
52 | 0.0042 | -9.9952 | 1429.4997
53 | -0.0247 | -9.9939 | 1457.4998
54 | -0.0424 | -9.9944 | 1485.5002
55 | -0.0556 | -9.9955 | 1513.4999
56 | -0.0469 | -9.9945 | 1541.4995
57 | -0.019 | -9.9942 | 1569.4991
58 | -0.0064 | -9.996 | 1597.5003
59 | -0.0247 | -9.994 | 1625.4989
60 | -0.0435 | -9.9958 | 1653.5006
61 | -0.0215 | -9.9975 | 1681.499
62 | 0.0015 | -9.9945 | 1709.5006
63 | -0.0455 | -9.9946 | 1737.4992
64 | -0.028 | -9.9946 | 1765.5001
65 | 0.0039 | -9.9957 | 1793.4993
66 | -0.0227 | -9.9959 | 1821.4999
67 | -0.0378 | -9.9956 | 1849.4984
68 | -0.0312 | -9.9959 | 1877.4998
69 | -0.0124 | -9.9948 | 1905.4992
70 | -0.0335 | -9.9949 | 1933.5002
71 | -0.0154 | -9.9947 | 1961.4988
72 | -0.0581 | -9.9952 | 1989.4997
73 | -0.0354 | -9.9947 | 2017.499
74 | -0.0598 | -9.9963 | 2045.5003
75 | -0.0187 | -9.995 | 2073.4993
76 | -0.0419 | -9.9948 | 2101.4995
77 | -0.0459 | -9.9963 | 2129.4987
78 | -0.0023 | -9.995 | 2157.4999
79 | -0.0149 | -9.9948 | 2185.4995
80 | -0.0713 | -9.9968 | 2213.4998
81 | 0.017 | -9.9964 | 2241.4991
82 | -0.001 | -9.9954 | 2269.5006
83 | 0.0214 | -9.9969 | 2297.4993
84 | 0.0119 | -9.9954 | 2325.4997
85 | -0.0011 | -9.9965 | 2353.4992
86 | 0.037 | -9.9966 | 2381.5002
87 | -0.0042 | -9.9953 | 2409.4996
88 | -0.0026 | -9.9966 | 2437.5003
89 | 0.0049 | -9.9954 | 2465.4993
90 | -0.0131 | -9.9957 | 2493.5003
91 | 0.0232 | -9.9962 | 2521.4995
92 | 0.0271 | -9.9956 | 2549.5001
93 | 0.0013 | -9.9969 | 2577.4993
94 | -0.0105 | -9.9973 | 2605.5003
95 | -0.0366 | -9.9969 | 2633.4996
96 | -0.0142 | -9.9996 | 2661.5001
97 | -0.0089 | -9.9961 | 2689.4992
98 | -0.0146 | -9.996 | 2717.5001
99 | -0.0073 | -9.9959 | 2745.499
100 | 0.0004 | -9.9961 | 2773.5
101 | -0.0214 | -9.9959 | 2801.4985
102 | 0.0124 | -9.996 | 2829.5
103 | -0.02 | -9.9956 | 2857.4994
104 | 0.0195 | -9.9962 | 2885.5002
105 | -0.0188 | -9.9966 | 2913.4989
106 | -0.0045 | -9.9962 | 2941.4999
107 | 0.019 | -9.9975 | 2969.4995
108 | 0.0276 | -9.9963 | 2997.5
109 | 0.0116 | -9.9974 | 3025.4999
110 | -0.0056 | -9.9963 | 3053.4997
111 | 0.0282 | -9.9961 | 3081.4991
112 | 0.0228 | -9.9979 | 3109.5004
113 | 0.0623 | -9.9963 | 3137.4992
114 | 0.0522 | -9.9967 | 3165.4998
115 | 0.0233 | -9.9963 | 3193.4992
116 | 0.0421 | -9.9966 | 3221.5004
117 | 0.0224 | -9.9967 | 3249.4994
118 | 0.0486 | -9.9965 | 3277.4999
119 | 0.0373 | -9.9971 | 3305.4995
120 | 0.0418 | -9.9977 | 3333.4991
121 | 0.0703 | -9.9985 | 3361.4996
122 | 0.0636 | -9.9963 | 3385.749

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0046 | -0.2369 | 17.9998 | 2 | -24.9942 | -0.2994 | 18.0006
3 | 25.0044 | -0.221 | 43.4991 | 3 | -24.9926 | -0.2546 | 43.5006
4 | 25.005 | -0.2475 | 71.4992 | 4 | -24.9923 | -0.2426 | 71.5006
5 | 25.0052 | -0.2824 | 99.4998 | 5 | -24.9923 | -0.3029 | 99.5007
6 | 25.0062 | -0.2968 | 127.4996 | 6 | -24.9911 | -0.3071 | 127.5008
7 | 25.0065 | -0.3006 | 155.4988 | 7 | -24.9908 | -0.3049 | 155.5005
8 | 25.0078 | -0.2912 | 183.4998 | 8 | -24.9903 | -0.2952 | 183.5009
9 | 25.0079 | -0.2844 | 211.4998 | 9 | -24.9904 | -0.2815 | 211.5001
10 | 25.0083 | -0.2977 | 239.4992 | 10 | -24.9893 | -0.3327 | 239.5011
11 | 25.0091 | -0.2987 | 267.498 | 11 | -24.988 | -0.3069 | 267.5005
12 | 25.0099 | -0.3002 | 295.4985 | 12 | -24.9883 | -0.2951 | 295.5012
13 | 25.0095 | -0.2815 | 323.4989 | 13 | -24.9871 | -0.285 | 323.5007
14 | 25.0115 | -0.2977 | 351.4985 | 14 | -24.9871 | -0.2961 | 351.5007
15 | 25.011 | -0.2958 | 379.4991 | 15 | -24.9861 | -0.2895 | 379.5001
16 | 25.0116 | -0.3231 | 407.4996 | 16 | -24.9847 | -0.3121 | 407.5009
17 | 25.0116 | -0.3128 | 435.4993 | 17 | -24.9854 | -0.3119 | 435.5002
18 | 25.0135 | -0.3047 | 463.4996 | 18 | -24.9845 | -0.2941 | 463.5008
19 | 25.0127 | -0.3121 | 491.4994 | 19 | -24.9845 | -0.2979 | 491.5005
20 | 25.013 | -0.2978 | 519.4979 | 20 | -24.9839 | -0.3056 | 519.5005
21 | 25.0138 | -0.3066 | 547.4994 | 21 | -24.9834 | -0.2934 | 547.5009
22 | 25.0136 | -0.3142 | 575.4993 | 22 | -24.9828 | -0.2914 | 575.5001
23 | 25.0146 | -0.3313 | 603.4978 | 23 | -24.9818 | -0.3243 | 603.5002
24 | 25.0153 | -0.2951 | 631.4993 | 24 | -24.981 | -0.2891 | 631.5007
25 | 25.015 | -0.3092 | 659.4982 | 25 | -24.9812 | -0.3201 | 659.501
26 | 25.0172 | -0.293 | 687.4988 | 26 | -24.9812 | -0.3124 | 687.5005
27 | 25.0166 | -0.4183 | 715.5 | 27 | -24.98 | -0.2985 | 715.5007
28 | 25.0183 | -0.2971 | 743.4987 | 28 | -24.9795 | -0.3049 | 743.501
29 | 25.0177 | -0.311 | 771.4992 | 29 | -24.9795 | -0.3164 | 771.5005
30 | 25.0185 | -0.3058 | 799.4989 | 30 | -24.9787 | -0.3098 | 799.5008
31 | 25.0186 | -0.2963 | 827.4986 | 31 | -24.9782 | -0.298 | 827.5013
32 | 25.0201 | -0.2926 | 855.4988 | 32 | -24.9762 | -0.2933 | 855.5012
33 | 25.0206 | -0.314 | 883.4994 | 33 | -24.9773 | -0.3157 | 883.501
34 | 25.0206 | -0.2783 | 911.5007 | 34 | -24.9767 | -0.2799 | 911.5002
35 | 25.0207 | -0.3271 | 939.4999 | 35 | -24.9758 | -0.3091 | 939.5005
36 | 25.0217 | -0.3227 | 967.4976 | 36 | -24.9754 | -0.3071 | 967.5012
37 | 25.022 | -0.2997 | 995.5008 | 37 | -24.9754 | -0.3094 | 995.5009
38 | 25.0228 | -0.3134 | 1023.4985 | 38 | -24.9743 | -0.3098 | 1023.5004
39 | 25.023 | -0.3021 | 1051.5007 | 39 | -24.9739 | -0.3152 | 1051.5002
40 | 25.0232 | -0.3199 | 1079.498 | 40 | -24.9739 | -0.2884 | 1079.5008
41 | 25.025 | -0.3088 | 1107.5012 | 41 | -24.9732 | -0.29 | 1107.5005
42 | 25.0234 | -0.3468 | 1135.4971 | 42 | -24.9728 | -0.2927 | 1135.5004
43 | 25.0251 | -0.3203 | 1163.499 | 43 | -24.9716 | -0.3034 | 1163.5005
44 | 25.0253 | -0.31 | 1191.499 | 44 | -24.9711 | -0.2977 | 1191.5004
45 | 25.0261 | -0.295 | 1219.4973 | 45 | -24.9712 | -0.2931 | 1219.5004
46 | 25.0268 | -0.3424 | 1247.4992 | 46 | -24.9705 | -0.328 | 1247.5007
47 | 25.0263 | -0.3168 | 1275.499 | 47 | -24.9702 | -0.3116 | 1275.4994
48 | 25.0282 | -0.3408 | 1303.4991 | 48 | -24.9691 | -0.3143 | 1303.5008
49 | 25.0285 | -0.3227 | 1331.4992 | 49 | -24.9682 | -0.3069 | 1331.5002
50 | 25.0286 | -0.325 | 1359.4998 | 50 | -24.9683 | -0.3714 | 1359.5009
51 | 25.03 | -0.3078 | 1387.4985 | 51 | -24.9678 | -0.3027 | 1387.501
52 | 25.0305 | -0.3217 | 1415.5007 | 52 | -24.9677 | -0.3036 | 1415.5008
53 | 25.0312 | -0.3014 | 1443.5014 | 53 | -24.9664 | -0.2864 | 1443.5006
54 | 25.0316 | -0.3195 | 1471.5004 | 54 | -24.9667 | -0.3136 | 1471.5007
55 | 25.032 | -0.2877 | 1499.5016 | 55 | -24.9654 | -0.3094 | 1499.5003
56 | 25.0324 | -0.2931 | 1527.4972 | 56 | -24.9656 | -0.2987 | 1527.5009
57 | 25.0322 | -0.3133 | 1555.5 | 57 | -24.965 | -0.2919 | 1555.501
58 | 25.0337 | -0.3203 | 1583.5015 | 58 | -24.9648 | -0.3228 | 1583.5005
59 | 25.0332 | -0.3013 | 1611.4976 | 59 | -24.9635 | -0.3024 | 1611.5005
60 | 25.0343 | -0.3008 | 1639.4972 | 60 | -24.9625 | -0.2967 | 1639.5006
61 | 25.0357 | -0.318 | 1667.5023 | 61 | -24.9627 | -0.3572 | 1667.5007
62 | 25.0353 | -0.3305 | 1695.501 | 62 | -24.9617 | -0.3024 | 1695.5011
63 | 25.036 | -0.3128 | 1723.4966 | 63 | -24.9617 | -0.2956 | 1723.5007
64 | 25.0362 | -0.3015 | 1751.5014 | 64 | -24.9608 | -0.2908 | 1751.5008
65 | 25.0372 | -0.3311 | 1779.497 | 65 | -24.9607 | -0.3296 | 1779.5009
66 | 25.0381 | -0.3042 | 1807.5018 | 66 | -24.9599 | -0.2873 | 1807.5005
67 | 25.0377 | -0.3205 | 1835.497 | 67 | -24.9594 | -0.305 | 1835.5012
68 | 25.0393 | -0.3214 | 1863.4972 | 68 | -24.9593 | -0.3104 | 1863.501
69 | 25.0386 | -0.3153 | 1891.4983 | 69 | -24.9582 | -0.3003 | 1891.5006
70 | 25.0395 | -0.315 | 1919.4974 | 70 | -24.958 | -0.2881 | 1919.501
71 | 25.0409 | -0.3282 | 1947.5024 | 71 | -24.9577 | -0.2924 | 1947.501
72 | 25.0408 | -0.3093 | 1975.4978 | 72 | -24.9561 | -0.2969 | 1975.5012
73 | 25.0416 | -0.3258 | 2003.4976 | 73 | -24.957 | -0.302 | 2003.5007
74 | 25.0423 | -0.3181 | 2031.5015 | 74 | -24.9559 | -0.302 | 2031.5008
75 | 25.0424 | -0.3169 | 2059.4985 | 75 | -24.9553 | -0.2975 | 2059.5014
76 | 25.0426 | -0.3092 | 2087.4984 | 76 | -24.955 | -0.295 | 2087.501
77 | 25.043 | -0.3074 | 2115.4997 | 77 | -24.9545 | -0.2993 | 2115.5012
78 | 25.0434 | -0.321 | 2143.4979 | 78 | -24.9539 | -0.2926 | 2143.501
79 | 25.0443 | -0.3203 | 2171.5016 | 79 | -24.9528 | -0.3024 | 2171.5004
80 | 25.0456 | -0.3185 | 2199.4986 | 80 | -24.9527 | -0.2998 | 2199.5008
81 | 25.0451 | -0.3352 | 2227.4977 | 81 | -24.9521 | -0.3121 | 2227.5009
82 | 25.0461 | -0.2926 | 2255.5005 | 82 | -24.9522 | -0.2954 | 2255.5008
83 | 25.0467 | -0.3049 | 2283.4975 | 83 | -24.9511 | -0.3006 | 2283.5004
84 | 25.0477 | -0.309 | 2311.4994 | 84 | -24.9508 | -0.2939 | 2311.5009
85 | 25.0474 | -0.3117 | 2339.5002 | 85 | -24.9501 | -0.2981 | 2339.5004
86 | 25.0471 | -0.3204 | 2367.5011 | 86 | -24.95 | -0.3146 | 2367.5008
87 | 25.0496 | -0.3238 | 2395.5065 | 87 | -24.949 | -0.2975 | 2395.5014
88 | 25.0486 | -0.3118 | 2423.4973 | 88 | -24.9488 | -0.3021 | 2423.5008
89 | 25.0492 | -0.323 | 2451.4977 | 89 | -24.9478 | -0.3071 | 2451.5009
90 | 25.05 | -0.3529 | 2479.4992 | 90 | -24.9475 | -0.3109 | 2479.5009
91 | 25.0504 | -0.3227 | 2507.4992 | 91 | -24.9473 | -0.3054 | 2507.5007
92 | 25.0508 | -0.3347 | 2535.4992 | 92 | -24.9464 | -0.3134 | 2535.5009
93 | 25.0511 | -0.319 | 2563.5005 | 93 | -24.9468 | -0.2989 | 2563.5007
94 | 25.0521 | -0.3092 | 2591.5001 | 94 | -24.9461 | -0.295 | 2591.5008
95 | 25.0525 | -0.3125 | 2619.4973 | 95 | -24.9456 | -0.2974 | 2619.5009
96 | 25.0527 | -0.2934 | 2647.4997 | 96 | -24.945 | -0.2736 | 2647.501
97 | 25.0538 | -0.3076 | 2675.4969 | 97 | -24.9437 | -0.2738 | 2675.5011
98 | 25.0538 | -0.3302 | 2703.5001 | 98 | -24.9434 | -0.2887 | 2703.5007
99 | 25.0543 | -0.2962 | 2731.5003 | 99 | -24.9426 | -0.2744 | 2731.5002
100 | 25.0549 | -0.3314 | 2759.4995 | 100 | -24.942 | -0.3204 | 2759.5008
101 | 25.054 | -0.3053 | 2787.4986 | 101 | -24.9422 | -0.2851 | 2787.5005
102 | 25.0557 | -0.3098 | 2815.5004 | 102 | -24.9416 | -0.285 | 2815.5003
103 | 25.0567 | -0.2956 | 2843.498 | 103 | -24.9418 | -0.2796 | 2843.5005
104 | 25.0578 | -0.3123 | 2871.4993 | 104 | -24.9401 | -0.2997 | 2871.5009
105 | 25.0582 | -0.3239 | 2899.4984 | 105 | -24.9404 | -0.295 | 2899.5001
106 | 25.0576 | -0.2941 | 2927.4977 | 106 | -24.9397 | -0.2899 | 2927.5011
107 | 25.0589 | -0.3045 | 2955.4996 | 107 | -24.9393 | -0.2804 | 2955.501
108 | 25.0594 | -0.2908 | 2983.5008 | 108 | -24.9387 | -0.2806 | 2983.5012
109 | 25.0608 | -0.2917 | 3011.5005 | 109 | -24.9378 | -0.2792 | 3011.5
110 | 25.0608 | -0.3254 | 3039.4986 | 110 | -24.9373 | -0.3013 | 3039.5005
111 | 25.0607 | -0.288 | 3067.5029 | 111 | -24.9365 | -0.2581 | 3067.5009
112 | 25.062 | -0.3392 | 3095.4975 | 112 | -24.9372 | -0.2997 | 3095.4997
113 | 25.0613 | -0.3043 | 3123.4986 | 113 | -24.9352 | -0.269 | 3123.5004
114 | 25.0625 | -0.3107 | 3151.4993 | 114 | -24.9349 | -0.2806 | 3151.5008
115 | 25.0634 | -0.2926 | 3179.4979 | 115 | -24.9353 | -0.2723 | 3179.5006
116 | 25.0638 | -0.329 | 3207.4998 | 116 | -24.9338 | -0.3029 | 3207.5009
117 | 25.0643 | -0.296 | 3235.4998 | 117 | -24.9339 | -0.301 | 3235.5005
118 | 25.0651 | -0.3173 | 3263.5007 | 118 | -24.9334 | -0.2964 | 3263.5007
119 | 25.0654 | -0.3125 | 3291.499 | 119 | -24.9324 | -0.2764 | 3291.5003
120 | 25.0659 | -0.2827 | 3319.496 | 120 | -24.9315 | -0.2745 | 3319.4996
121 | 25.0663 | -0.3376 | 3347.5025 | 121 | -24.9313 | -0.2136 | 3347.5007
122 | 25.0664 | -0.2812 | 3372.9986 | 122 | -24.9311 | -0.2561 | 3373.0003

## Magnet Z (Positioning)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0046 | -9.9887 | 25.5449 |  | 2 | -25.9913 | -9.9985 | 25.5451
3 | 26.0043 | -9.9915 | 50.9552 | 25.4103 | 3 | -25.9926 | -9.9966 | 50.9551 | 25.41
4 | 26.0047 | -9.9914 | 78.949 | 27.9938 | 4 | -25.9915 | -9.9962 | 78.9565 | 28.0014 | 27.9976 | -0.0024
5 | 26.0063 | -9.9885 | 106.9655 | 28.0165 | 5 | -25.99 | -9.9981 | 107.0089 | 28.0524 | 28.0344 | 0.03445
6 | 26.0065 | -9.9888 | 135.0043 | 28.0388 | 6 | -25.9894 | -9.9979 | 135.0274 | 28.0185 | 28.0286 | 0.02865
7 | 26.0065 | -9.9914 | 163.0028 | 27.9985 | 7 | -25.9901 | -9.9956 | 163.0165 | 27.9891 | 27.9938 | -0.0062
8 | 26.0069 | -9.9916 | 190.9718 | 27.969 | 8 | -25.9888 | -9.996 | 190.9917 | 27.9752 | 27.9721 | -0.0279
9 | 26.0083 | -9.989 | 218.9726 | 28.0008 | 9 | -25.9885 | -9.9957 | 219.009 | 28.0173 | 28.009 | 0.00905
10 | 26.0092 | -9.9885 | 246.9916 | 28.019 | 10 | -25.9883 | -9.9958 | 247.0135 | 28.0045 | 28.0118 | 0.01175
11 | 26.0086 | -9.9912 | 274.969 | 27.9774 | 11 | -25.988 | -9.9961 | 275.0251 | 28.0116 | 27.9945 | -0.0055
12 | 26.0092 | -9.9891 | 302.9845 | 28.0155 | 12 | -25.9871 | -9.9962 | 303.0135 | 27.9884 | 28.002 | 0.00195
13 | 26.0104 | -9.9892 | 330.9966 | 28.0121 | 13 | -25.9852 | -9.9987 | 331.0158 | 28.0023 | 28.0072 | 0.0072
14 | 26.0108 | -9.9889 | 358.9609 | 27.9643 | 14 | -25.9861 | -9.9961 | 359.0106 | 27.9948 | 27.9795 | -0.02045
15 | 26.0118 | -9.9898 | 386.9753 | 28.0144 | 15 | -25.986 | -9.996 | 387.0127 | 28.0021 | 28.0083 | 0.00825
16 | 26.0117 | -9.989 | 414.9738 | 27.9985 | 16 | -25.9848 | -9.9962 | 415.0192 | 28.0065 | 28.0025 | 0.0025
17 | 26.0123 | -9.989 | 443.012 | 28.0382 | 17 | -25.9843 | -9.9959 | 443.0203 | 28.0011 | 28.0197 | 0.01965
18 | 26.0134 | -9.9892 | 470.9823 | 27.9703 | 18 | -25.9838 | -9.9964 | 471.0184 | 27.9981 | 27.9842 | -0.0158
19 | 26.0128 | -9.9902 | 498.9603 | 27.978 | 19 | -25.9834 | -9.9964 | 499.0052 | 27.9868 | 27.9824 | -0.0176
20 | 26.0146 | -9.9893 | 526.987 | 28.0267 | 20 | -25.9823 | -9.9965 | 527.0031 | 27.9979 | 28.0123 | 0.0123
21 | 26.0151 | -9.9895 | 554.9827 | 27.9957 | 21 | -25.9827 | -9.9962 | 555.016 | 28.0129 | 28.0043 | 0.0043
22 | 26.0155 | -9.9893 | 583.0275 | 28.0448 | 22 | -25.982 | -9.9959 | 583.0248 | 28.0088 | 28.0268 | 0.0268
23 | 26.0157 | -9.9892 | 611.008 | 27.9805 | 23 | -25.9811 | -9.9963 | 611.0125 | 27.9877 | 27.9841 | -0.0159
24 | 26.0163 | -9.9894 | 639.0037 | 27.9957 | 24 | -25.9807 | -9.9965 | 639.0199 | 28.0074 | 28.0015 | 0.00155
25 | 26.0165 | -9.9898 | 666.9942 | 27.9905 | 25 | -25.9802 | -9.9962 | 667.0082 | 27.9883 | 27.9894 | -0.0106
26 | 26.0162 | -9.9913 | 695.0076 | 28.0134 | 26 | -25.9798 | -9.9967 | 695.0164 | 28.0082 | 28.0108 | 0.0108
27 | 26.017 | -9.9922 | 722.9705 | 27.9629 | 27 | -25.9793 | -9.9968 | 723.0119 | 27.9955 | 27.9792 | -0.0208
28 | 26.0185 | -9.9896 | 750.9919 | 28.0214 | 28 | -25.9787 | -9.9966 | 751.0128 | 28.0009 | 28.0111 | 0.01115
29 | 26.0187 | -9.9899 | 778.9903 | 27.9984 | 29 | -25.9788 | -9.9967 | 779.006 | 27.9932 | 27.9958 | -0.0042
30 | 26.0196 | -9.9897 | 807.0076 | 28.0173 | 30 | -25.9779 | -9.9969 | 807.0137 | 28.0077 | 28.0125 | 0.0125
31 | 26.0196 | -9.9897 | 834.9724 | 27.9648 | 31 | -25.9764 | -9.9992 | 835.015 | 28.0013 | 27.983 | -0.01695
32 | 26.0203 | -9.9898 | 862.9738 | 28.0014 | 32 | -25.9754 | -9.9993 | 863.0002 | 27.9852 | 27.9933 | -0.0067
33 | 26.02 | -9.9918 | 890.9752 | 28.0014 | 33 | -25.9751 | -9.9996 | 891.0122 | 28.012 | 28.0067 | 0.0067
34 | 26.0206 | -9.9915 | 918.961 | 27.9858 | 34 | -25.9762 | -9.9966 | 919.0033 | 27.9911 | 27.9885 | -0.01155
35 | 26.0218 | -9.9893 | 946.9591 | 27.9981 | 35 | -25.9755 | -9.9965 | 947.0057 | 28.0024 | 28.0003 | 0.00025
36 | 26.0224 | -9.9891 | 974.9446 | 27.9855 | 36 | -25.9734 | -9.9994 | 975.0121 | 28.0064 | 27.9959 | -0.00405
37 | 26.0137 | -9.9927 | 1002.9976 | 28.053 | 37 | -25.9747 | -9.9973 | 1003.0215 | 28.0094 | 28.0312 | 0.0312
38 | 26.0221 | -9.9912 | 1030.9732 | 27.9756 | 38 | -25.9731 | -9.9998 | 1031.0072 | 27.9857 | 27.9806 | -0.01935
39 | 26.0235 | -9.9893 | 1058.94 | 27.9668 | 39 | -25.9735 | -9.9972 | 1058.9635 | 27.9563 | 27.9616 | -0.03845
40 | 26.0235 | -9.9915 | 1086.9863 | 28.0463 | 40 | -25.9734 | -9.997 | 1086.9982 | 28.0347 | 28.0405 | 0.0405
41 | 26.0241 | -9.9918 | 1114.9664 | 27.9801 | 41 | -25.9715 | -9.9999 | 1114.9954 | 27.9972 | 27.9887 | -0.01135
42 | 26.0255 | -9.9907 | 1142.9237 | 27.9573 | 42 | -25.9711 | -9.9988 | 1142.9583 | 27.9629 | 27.9601 | -0.0399
43 | 26.0254 | -9.9898 | 1170.9394 | 28.0157 | 43 | -25.9707 | -9.9976 | 1170.9757 | 28.0174 | 28.0165 | 0.01655
44 | 26.0253 | -9.9923 | 1198.9733 | 28.0339 | 44 | -25.9706 | -9.9973 | 1199.0036 | 28.0279 | 28.0309 | 0.0309
45 | 26.0258 | -9.9916 | 1226.9729 | 27.9996 | 45 | -25.9709 | -9.9974 | 1227.0059 | 28.0023 | 28.0009 | 0.00095
46 | 26.0267 | -9.9924 | 1254.9663 | 27.9934 | 46 | -25.9705 | -9.9973 | 1255.0077 | 28.0018 | 27.9976 | -0.0024
47 | 26.0272 | -9.9921 | 1282.9158 | 27.9495 | 47 | -25.9696 | -9.9972 | 1282.9992 | 27.9915 | 27.9705 | -0.0295
48 | 26.0275 | -9.9923 | 1310.9217 | 28.0059 | 48 | -25.9687 | -9.9975 | 1310.9907 | 27.9915 | 27.9987 | -0.0013
49 | 26.0288 | -9.9894 | 1338.9103 | 27.9886 | 49 | -25.9688 | -9.9971 | 1338.9871 | 27.9964 | 27.9925 | -0.0075
50 | 26.0293 | -9.9901 | 1366.93 | 28.0197 | 50 | -25.9685 | -9.9976 | 1367.0026 | 28.0155 | 28.0176 | 0.0176
51 | 26.0297 | -9.9908 | 1394.9734 | 28.0434 | 51 | -25.9675 | -9.997 | 1395.0038 | 28.0012 | 28.0223 | 0.0223
52 | 26.0294 | -9.991 | 1422.9652 | 27.9918 | 52 | -25.967 | -9.9974 | 1423.0111 | 28.0073 | 27.9995 | -0.00045
53 | 26.0308 | -9.9901 | 1451.0118 | 28.0466 | 53 | -25.9665 | -9.9975 | 1451.0203 | 28.0092 | 28.0279 | 0.0279
54 | 26.0316 | -9.9901 | 1478.9807 | 27.9689 | 54 | -25.966 | -9.9975 | 1479.0161 | 27.9958 | 27.9824 | -0.01765
55 | 26.0319 | -9.9899 | 1506.9742 | 27.9935 | 55 | -25.9653 | -9.9974 | 1507.0182 | 28.0021 | 27.9978 | -0.0022
56 | 26.0329 | -9.9898 | 1534.9856 | 28.0114 | 56 | -25.965 | -9.9975 | 1535.0092 | 27.991 | 28.0012 | 0.0012
57 | 26.0327 | -9.9902 | 1562.9842 | 27.9986 | 57 | -25.9628 | -10 | 1563.0074 | 27.9982 | 27.9984 | -0.0016
58 | 26.0332 | -9.99 | 1590.9793 | 27.9951 | 58 | -25.9636 | -9.9975 | 1591.0048 | 27.9974 | 27.9962 | -0.00375
59 | 26.0337 | -9.9905 | 1618.9652 | 27.9859 | 59 | -25.9632 | -9.9974 | 1619.003 | 27.9982 | 27.9921 | -0.00795
60 | 26.0356 | -9.9909 | 1646.9621 | 27.9969 | 60 | -25.9622 | -9.998 | 1647.0046 | 28.0016 | 27.9992 | -0.00075
61 | 26.0357 | -9.991 | 1674.9939 | 28.0318 | 61 | -25.9607 | -9.9996 | 1675.0087 | 28.0041 | 28.018 | 0.01795
62 | 26.0356 | -9.9903 | 1702.9797 | 27.9858 | 62 | -25.9606 | -10.0005 | 1703.0017 | 27.993 | 27.9894 | -0.0106
63 | 26.0364 | -9.9911 | 1730.9959 | 28.0162 | 63 | -25.9609 | -9.9977 | 1731.0012 | 27.9995 | 28.0078 | 0.00785
64 | 26.0366 | -9.9904 | 1758.9704 | 27.9745 | 64 | -25.9595 | -10.0001 | 1759.0124 | 28.0112 | 27.9929 | -0.00715
65 | 26.0379 | -9.9915 | 1786.9933 | 28.0229 | 65 | -25.9586 | -10.0006 | 1787.0048 | 27.9924 | 28.0077 | 0.00765
66 | 26.0379 | -9.9909 | 1814.9877 | 27.9944 | 66 | -25.958 | -10.0002 | 1815.0103 | 28.0055 | 27.9999 | -5e-05
67 | 26.0382 | -9.9908 | 1842.9899 | 28.0022 | 67 | -25.9592 | -9.9982 | 1843.0112 | 28.0009 | 28.0016 | 0.00155
68 | 26.0391 | -9.9918 | 1870.9503 | 27.9604 | 68 | -25.9572 | -10.0006 | 1871.0145 | 28.0033 | 27.9819 | -0.01815
69 | 26.0401 | -9.9911 | 1898.9161 | 27.9658 | 69 | -25.9576 | -9.9983 | 1899.0082 | 27.9937 | 27.9797 | -0.02025
70 | 26.0396 | -9.9913 | 1926.9475 | 28.0314 | 70 | -25.9577 | -9.9982 | 1926.9997 | 27.9915 | 28.0115 | 0.01145
71 | 26.0409 | -9.9921 | 1954.9286 | 27.9811 | 71 | -25.9564 | -9.9984 | 1954.9879 | 27.9882 | 27.9846 | -0.01535
72 | 26.0407 | -9.9909 | 1982.9218 | 27.9932 | 72 | -25.9566 | -9.9982 | 1983.0042 | 28.0163 | 28.0048 | 0.00475
73 | 26.0425 | -9.9924 | 2010.9554 | 28.0336 | 73 | -25.9563 | -9.9982 | 2011.019 | 28.0148 | 28.0242 | 0.0242
74 | 26.0417 | -9.9907 | 2038.9897 | 28.0343 | 74 | -25.9541 | -10.0008 | 2039.0162 | 27.9972 | 28.0158 | 0.01575
75 | 26.0423 | -9.9914 | 2066.9944 | 28.0047 | 75 | -25.9548 | -9.9984 | 2067.0241 | 28.0079 | 28.0063 | 0.0063
76 | 26.0438 | -9.9924 | 2094.9689 | 27.9745 | 76 | -25.954 | -9.9984 | 2095.013 | 27.9889 | 27.9817 | -0.0183
77 | 26.0436 | -9.9913 | 2122.9822 | 28.0133 | 77 | -25.9524 | -10.0013 | 2123.0112 | 27.9982 | 28.0058 | 0.00575
78 | 26.0449 | -9.9924 | 2150.9813 | 27.9991 | 78 | -25.9528 | -9.9984 | 2151.0186 | 28.0074 | 28.0032 | 0.00325
79 | 26.0445 | -9.9915 | 2178.9489 | 27.9676 | 79 | -25.9513 | -10.0007 | 2178.9998 | 27.9812 | 27.9744 | -0.0256
80 | 26.0445 | -9.9912 | 2206.956 | 28.0071 | 80 | -25.9523 | -9.9983 | 2207.0038 | 28.004 | 28.0056 | 0.00555
81 | 26.0461 | -9.9927 | 2234.9666 | 28.0106 | 81 | -25.9511 | -9.9983 | 2235.0256 | 28.0218 | 28.0162 | 0.0162
82 | 26.0464 | -9.9912 | 2262.986 | 28.0194 | 82 | -25.9502 | -10.0009 | 2263.0553 | 28.0297 | 28.0245 | 0.02455
83 | 26.0472 | -9.9929 | 2291.0607 | 28.0747 | 83 | -25.949 | -10.001 | 2291.07 | 28.0147 | 28.0447 | 0.0447
84 | 26.0472 | -9.9914 | 2319.021 | 27.9603 | 84 | -25.95 | -9.9988 | 2319.0658 | 27.9958 | 27.978 | -0.02195
85 | 26.0477 | -9.9916 | 2347.0211 | 28.0001 | 85 | -25.9485 | -10.0007 | 2347.0569 | 27.9911 | 27.9956 | -0.0044
86 | 26.0492 | -9.9933 | 2375.0002 | 27.9791 | 86 | -25.9489 | -9.999 | 2375.0481 | 27.9912 | 27.9851 | -0.01485
87 | 26.0484 | -9.9914 | 2402.9913 | 27.9911 | 87 | -25.9483 | -9.999 | 2403.0437 | 27.9956 | 27.9934 | -0.00665
88 | 26.05 | -9.9926 | 2431.0171 | 28.0258 | 88 | -25.948 | -9.9988 | 2431.0347 | 27.991 | 28.0084 | 0.0084
89 | 26.0495 | -9.9915 | 2459.0246 | 28.0075 | 89 | -25.9473 | -9.9987 | 2459.047 | 28.0123 | 28.0099 | 0.0099
90 | 26.0504 | -9.9912 | 2486.9999 | 27.9753 | 90 | -25.9469 | -9.9984 | 2487.0484 | 28.0014 | 27.9883 | -0.01165
91 | 26.0511 | -9.9914 | 2515.0214 | 28.0215 | 91 | -25.9462 | -9.9978 | 2515.0417 | 27.9933 | 28.0074 | 0.0074
92 | 26.051 | -9.9945 | 2543.0043 | 27.9829 | 92 | -25.9453 | -10.0022 | 2543.0433 | 28.0016 | 27.9922 | -0.00775
93 | 26.0519 | -9.9917 | 2571.0307 | 28.0264 | 93 | -25.9456 | -9.999 | 2571.0584 | 28.0151 | 28.0207 | 0.02075
94 | 26.0525 | -9.9916 | 2599.0023 | 27.9716 | 94 | -25.9444 | -10.0016 | 2599.052 | 27.9936 | 27.9826 | -0.0174
95 | 26.0526 | -9.9949 | 2627.0323 | 28.03 | 95 | -25.9437 | -10.0018 | 2627.0504 | 27.9984 | 28.0142 | 0.0142
96 | 26.0535 | -9.9917 | 2654.9959 | 27.9636 | 96 | -25.9426 | -10.0012 | 2655.0293 | 27.9789 | 27.9713 | -0.02875
97 | 26.0537 | -9.9945 | 2683.0036 | 28.0077 | 97 | -25.9423 | -10.0022 | 2683.0309 | 28.0016 | 28.0047 | 0.00465
98 | 26.0549 | -9.9928 | 2711.002 | 27.9984 | 98 | -25.9432 | -9.9991 | 2711.0319 | 28.001 | 27.9997 | -0.0003
99 | 26.055 | -9.9918 | 2739.0174 | 28.0154 | 99 | -25.9412 | -10.0014 | 2739.0384 | 28.0065 | 28.011 | 0.01095
100 | 26.0558 | -9.9918 | 2767.0262 | 28.0088 | 100 | -25.9417 | -9.9993 | 2767.0391 | 28.0007 | 28.0047 | 0.00475
101 | 26.0564 | -9.993 | 2795.0058 | 27.9796 | 101 | -25.9415 | -9.9995 | 2795.0436 | 28.0045 | 27.9921 | -0.00795
102 | 26.0432 | -9.9961 | 2823.0328 | 28.027 | 102 | -25.9408 | -9.9995 | 2823.0389 | 27.9953 | 28.0112 | 0.01115
103 | 26.0582 | -9.9937 | 2851.0247 | 27.9919 | 103 | -25.9401 | -9.9995 | 2851.0403 | 28.0014 | 27.9967 | -0.00335
104 | 26.0574 | -9.9921 | 2879.0264 | 28.0017 | 104 | -25.9399 | -9.9994 | 2879.0463 | 28.006 | 28.0039 | 0.00385
105 | 26.0587 | -9.9934 | 2907.0147 | 27.9883 | 105 | -25.9392 | -9.9996 | 2907.0257 | 27.9794 | 27.9839 | -0.01615
106 | 26.0586 | -9.9919 | 2935.0335 | 28.0188 | 106 | -25.9391 | -9.9993 | 2935.0352 | 28.0095 | 28.0141 | 0.01415
107 | 26.0592 | -9.9924 | 2963.009 | 27.9755 | 107 | -25.9379 | -9.9994 | 2963.0381 | 28.0029 | 27.9892 | -0.0108
108 | 26.0601 | -9.992 | 2991.0174 | 28.0084 | 108 | -25.9378 | -9.9994 | 2991.0557 | 28.0176 | 28.013 | 0.013
109 | 26.0599 | -9.9921 | 3018.9989 | 27.9815 | 109 | -25.9375 | -9.9995 | 3019.0505 | 27.9948 | 27.9881 | -0.01185
110 | 26.0606 | -9.9925 | 3047.0484 | 28.0495 | 110 | -25.9369 | -9.9994 | 3047.0526 | 28.0021 | 28.0258 | 0.0258
111 | 26.0611 | -9.9931 | 3075.0205 | 27.9721 | 111 | -25.9363 | -9.9997 | 3075.0427 | 27.9901 | 27.9811 | -0.0189
112 | 26.0622 | -9.9928 | 3103.015 | 27.9945 | 112 | -25.9354 | -9.9989 | 3103.0443 | 28.0016 | 27.998 | -0.00195
113 | 26.0627 | -9.9937 | 3130.982 | 27.967 | 113 | -25.9347 | -9.9998 | 3131.0384 | 27.9941 | 27.9805 | -0.01945
114 | 26.0622 | -9.9926 | 3159.0026 | 28.0206 | 114 | -25.9342 | -10.0001 | 3159.0342 | 27.9958 | 28.0082 | 0.0082
115 | 26.0636 | -9.9924 | 3187.0355 | 28.0329 | 115 | -25.9341 | -9.9996 | 3187.0568 | 28.0226 | 28.0277 | 0.02775
116 | 26.0642 | -9.994 | 3215.0551 | 28.0196 | 116 | -25.9335 | -10.0001 | 3215.0541 | 27.9973 | 28.0085 | 0.00845
117 | 26.0645 | -9.9935 | 3243.0085 | 27.9534 | 117 | -25.9326 | -9.9999 | 3243.046 | 27.9919 | 27.9726 | -0.02735
118 | 26.0652 | -9.9934 | 3271.0271 | 28.0186 | 118 | -25.9311 | -10.002 | 3271.0324 | 27.9864 | 28.0025 | 0.0025
119 | 26.0647 | -9.9927 | 3299.0083 | 27.9812 | 119 | -25.9319 | -10.0004 | 3299.026 | 27.9936 | 27.9874 | -0.0126
120 | 26.0655 | -9.9933 | 3327.043 | 28.0347 | 120 | -25.931 | -10.0009 | 3327.0645 | 28.0385 | 28.0366 | 0.0366
121 | 26.0665 | -9.9921 | 3354.9655 | 27.9225 | 121 | -25.9308 | -10.0006 | 3355.0008 | 27.9363 | 27.9294 | -0.0706
122 | 26.0668 | -9.9914 | 3380.4464 | 25.4809 | 122 | -25.9306 | -9.9997 | 3380.4865 | 25.4857