## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0651 | 0.0389 | 5.251 | 1 | -13.9313 | 0.0424 | 5.2503 | 0.04065 | -2.3878 | 0
2 | 14.0648 | 0.0367 | 30.7502 | 2 | -13.9319 | 0.0343 | 30.7503 | 0.0355 | -2.185
3 | 14.0658 | 0.033 | 57.4997 | 3 | -13.9308 | 0.0324 | 57.5003 | 0.0327 | -2.0748
4 | 14.0646 | 0.0326 | 85.5006 | 4 | -13.9321 | 0.0288 | 85.5001 | 0.0307 | -1.9961
5 | 14.0646 | 0.0294 | 113.4994 | 5 | -13.9329 | 0.0313 | 113.5 | 0.03035 | -1.9823
6 | 14.0649 | 0.031 | 141.5009 | 6 | -13.9324 | 0.0257 | 141.5002 | 0.02835 | -1.9035
7 | 14.0635 | 0.0308 | 169.4998 | 7 | -13.9333 | 0.0277 | 169.4998 | 0.02925 | -1.939
8 | 14.064 | 0.0255 | 197.4999 | 8 | -13.9331 | 0.0196 | 197.5 | 0.02255 | -1.6752
9 | 14.0633 | 0.022 | 225.5002 | 9 | -13.9343 | 0.0225 | 225.4998 | 0.02225 | -1.6634
10 | 14.0625 | 0.0217 | 253.4993 | 10 | -13.9345 | 0.0217 | 253.5002 | 0.0217 | -1.6417
11 | 14.0623 | 0.0178 | 281.5001 | 11 | -13.9349 | 0.0153 | 281.4996 | 0.01655 | -1.439
12 | 14.0627 | 0.0201 | 309.4998 | 12 | -13.9344 | 0.0192 | 309.5 | 0.01965 | -1.561
13 | 14.0629 | 0.0152 | 337.4993 | 13 | -13.9345 | 0.0122 | 337.4997 | 0.0137 | -1.3268
14 | 14.0619 | 0.0139 | 365.5007 | 14 | -13.9348 | 0.0138 | 365.5006 | 0.01385 | -1.3327
15 | 14.062 | 0.0122 | 393.4996 | 15 | -13.9354 | 0.0136 | 393.4992 | 0.0129 | -1.2953
16 | 14.0618 | 0.0128 | 421.4998 | 16 | -13.9362 | 0.0124 | 421.5001 | 0.0126 | -1.2835
17 | 14.0619 | 0.0104 | 449.5 | 17 | -13.9367 | 0.0084 | 449.4999 | 0.0094 | -1.1575
18 | 14.0605 | 0.0082 | 477.5004 | 18 | -13.9358 | 0.0041 | 477.5003 | 0.00615 | -1.0295
19 | 14.061 | 0.0116 | 505.498 | 19 | -13.9363 | 0.0087 | 505.4995 | 0.01015 | -1.187
20 | 14.0603 | 0.0049 | 533.5001 | 20 | -13.9366 | 0.0043 | 533.4999 | 0.0046 | -0.9685
21 | 14.0603 | 0.0043 | 561.5001 | 21 | -13.9375 | 0.0027 | 561.4999 | 0.0035 | -0.9252
22 | 14.0608 | 0.0046 | 589.5001 | 22 | -13.9378 | 0.0071 | 589.5001 | 0.00585 | -1.0177
23 | 14.0599 | 0.0027 | 617.5001 | 23 | -13.9377 | 0.0003 | 617.5 | 0.0015 | -0.84646
24 | 14.0599 | 0.01 | 645.5008 | 24 | -13.9377 | 0.0106 | 645.5004 | 0.0103 | -1.1929
25 | 14.0594 | 0.0025 | 673.4998 | 25 | -13.9377 | 0.0028 | 673.5003 | 0.00265 | -0.89173
26 | 14.0589 | -0.0004 | 701.5012 | 26 | -13.9387 | 0.002 | 701.4998 | 0.0008 | -0.8189 |  |  |  | Shimming table
27 | 14.0586 | 0.0047 | 729.5001 | 27 | -13.9385 | 0.0053 | 729.5001 | 0.005 | -0.98425 | [5 empty] | Round 1 |  | Round 2
28 | 14.058 | -0.0011 | 757.5004 | 28 | -13.9388 | 0.0025 | 757.5002 | 0.0007 | -0.81496 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(") | Remove(") | F.Shim(")
29 | 14.0583 | -0.0008 | 785.5003 | 29 | -13.9386 | -0.0013 | 785.5 | -0.00105 | -0.74606 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -2.5 | 0.5
30 | 14.0576 | -0.0013 | 813.4996 | 30 | -13.9387 | -0.0045 | 813.5003 | -0.0029 | -0.67323 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -2 | 1
31 | 14.0563 | -0.0037 | 841.5004 | 31 | -13.9394 | -0.0047 | 841.5003 | -0.0042 | -0.62205 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -2 | 1
32 | 14.0573 | -0.0016 | 869.4997 | 32 | -13.9403 | -0.0023 | 869.4999 | -0.00195 | -0.71063 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
33 | 14.0568 | 0 | 897.5006 | 33 | -13.9409 | 0.0002 | 897.5001 | 0.0001 | -0.79134 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -1.5 | 1.5
34 | 14.0563 | -0.0024 | 925.5009 | 34 | -13.9409 | -0.008 | 925.5009 | -0.0052 | -0.58268 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -1 | 2
35 | 14.0562 | -0.0087 | 953.5008 | 35 | -13.9411 | -0.0116 | 953.5004 | -0.01015 | -0.3878 |  | 26 | 1 | 27 | 3 | -1 | 2
36 | 14.0564 | -0.0078 | 981.5003 | 36 | -13.9414 | -0.0124 | 981.5009 | -0.0101 | -0.38976 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | -0.5 | 2.5
37 | 14.0552 | -0.0138 | 1009.5002 | 37 | -13.9422 | -0.0127 | 1009.5004 | -0.01325 | -0.26575 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | -0.5 | 2.5
38 | 14.0554 | -0.012 | 1037.5008 | 38 | -13.9424 | -0.0063 | 1037.5009 | -0.00915 | -0.42717 |  | 42 | 1 | 42 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0558 | -0.0157 | 1065.5002 | 39 | -13.9418 | -0.0095 | 1065.5003 | -0.0126 | -0.29134 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0553 | -0.0165 | 1093.5004 | 40 | -13.9421 | -0.0167 | 1093.5007 | -0.0166 | -0.13386 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0555 | -0.0186 | 1121.5007 | 41 | -13.9426 | -0.0182 | 1121.5003 | -0.0184 | -0.062992 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0546 | -0.018 | 1149.5005 | 42 | -13.9432 | -0.0208 | 1149.5002 | -0.0194 | -0.023622 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0546 | -0.0064 | 1177.5 | 43 | -13.9433 | -0.0043 | 1177.4998 | -0.00535 | -0.57677 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
44 | 14.054 | -0.0179 | 1205.5005 | 44 | -13.9432 | -0.0137 | 1205.5005 | -0.0158 | -0.16535 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0537 | -0.019 | 1233.4996 | 45 | -13.944 | -0.0157 | 1233.5003 | -0.01735 | -0.10433 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0528 | -0.015 | 1261.5005 | 46 | -13.944 | -0.0156 | 1261.5005 | -0.0153 | -0.18504 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0534 | -0.0151 | 1289.5005 | 47 | -13.9441 | -0.015 | 1289.4998 | -0.01505 | -0.19488 |  | 82 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0526 | -0.0151 | 1317.5004 | 48 | -13.9442 | -0.0202 | 1317.5007 | -0.01765 | -0.09252 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
49 | 14.0531 | -0.0102 | 1345.5001 | 49 | -13.9453 | -0.0117 | 1345.5004 | -0.01095 | -0.3563 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
50 | 14.0522 | -0.012 | 1373.5002 | 50 | -13.9447 | -0.0146 | 1373.5004 | -0.0133 | -0.26378 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
51 | 14.0523 | -0.0102 | 1401.5011 | 51 | -13.9445 | -0.014 | 1401.5003 | -0.0121 | -0.31102 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
52 | 14.051 | -0.0158 | 1429.5002 | 52 | -13.9459 | -0.0181 | 1429.4998 | -0.01695 | -0.12008 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
53 | 14.0516 | -0.0169 | 1457.5007 | 53 | -13.9458 | -0.0177 | 1457.5 | -0.0173 | -0.1063 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
54 | 14.0509 | -0.016 | 1485.5011 | 54 | -13.9464 | -0.0143 | 1485.5005 | -0.01515 | -0.19094 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | -2 | 1
55 | 14.0508 | -0.0174 | 1513.5 | 55 | -13.9472 | -0.0156 | 1513.5002 | -0.0165 | -0.1378 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | -2 | 1
56 | 14.0507 | -0.016 | 1541.5006 | 56 | -13.9469 | -0.019 | 1541.5001 | -0.0175 | -0.098425 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | (-3A) -(2W) | (0A) (1W)
57 | 14.0504 | -0.0208 | 1569.4997 | 57 | -13.9464 | -0.0197 | 1569.4998 | -0.02025 | 0.0098425
58 | 14.0499 | -0.0225 | 1597.4997 | 58 | -13.9471 | -0.0213 | 1597.5008 | -0.0219 | 0.074803
59 | 14.0502 | -0.0154 | 1625.5002 | 59 | -13.9481 | -0.0161 | 1625.5001 | -0.01575 | -0.16732
60 | 14.0496 | -0.0185 | 1653.4992 | 60 | -13.9481 | -0.019 | 1653.4998 | -0.01875 | -0.049213
61 | 14.0487 | -0.0214 | 1681.5013 | 61 | -13.9485 | -0.0181 | 1681.4989 | -0.01975 | -0.0098425
62 | 14.0492 | -0.0222 | 1709.5006 | 62 | -13.9484 | -0.0219 | 1709.5 | -0.02205 | 0.080709
63 | 14.0482 | -0.0207 | 1737.5002 | 63 | -13.9493 | -0.0178 | 1737.5003 | -0.01925 | -0.029528
64 | 14.0489 | -0.0237 | 1765.5007 | 64 | -13.9475 | -0.0211 | 1765.4997 | -0.0224 | 0.094488
65 | 14.0479 | -0.0209 | 1793.5001 | 65 | -13.9492 | -0.0187 | 1793.5001 | -0.0198 | -0.007874
66 | 14.0479 | -0.0216 | 1821.5011 | 66 | -13.9486 | -0.0219 | 1821.5007 | -0.02175 | 0.068898
67 | 14.0466 | -0.0217 | 1849.4994 | 67 | -13.9496 | -0.0183 | 1849.5008 | -0.02 | 0
68 | 14.0468 | -0.0222 | 1877.4998 | 68 | -13.95 | -0.0181 | 1877.5002 | -0.02015 | 0.0059055
69 | 14.0479 | -0.0207 | 1905.4999 | 69 | -13.9494 | -0.017 | 1905.5003 | -0.01885 | -0.045276
70 | 14.0462 | -0.0172 | 1933.4997 | 70 | -13.9501 | -0.0179 | 1933.5004 | -0.01755 | -0.096457
71 | 14.0465 | -0.0223 | 1961.4991 | 71 | -13.9514 | -0.0208 | 1961.4991 | -0.02155 | 0.061024
72 | 14.0455 | -0.0161 | 1989.4985 | 72 | -13.9512 | -0.0132 | 1989.5009 | -0.01465 | -0.21063
73 | 14.0455 | -0.0203 | 2017.4991 | 73 | -13.952 | -0.0199 | 2017.4988 | -0.0201 | 0.003937
74 | 14.0453 | -0.0175 | 2045.4996 | 74 | -13.9515 | -0.0177 | 2045.5007 | -0.0176 | -0.094488
75 | 14.0448 | -0.0153 | 2073.4989 | 75 | -13.9518 | -0.0147 | 2073.4998 | -0.015 | -0.19685
76 | 14.0437 | -0.0191 | 2101.4994 | 76 | -13.9525 | -0.0167 | 2101.5004 | -0.0179 | -0.082677
77 | 14.0444 | -0.0135 | 2129.4999 | 77 | -13.9524 | -0.0221 | 2129.5004 | -0.0178 | -0.086614
78 | 14.0442 | -0.0172 | 2157.5024 | 78 | -13.9534 | -0.021 | 2157.5005 | -0.0191 | -0.035433
79 | 14.0434 | -0.0135 | 2185.4988 | 79 | -13.9534 | -0.017 | 2185.5005 | -0.01525 | -0.18701
80 | 14.0434 | -0.0165 | 2213.4998 | 80 | -13.9536 | -0.0217 | 2213.5009 | -0.0191 | -0.035433
81 | 14.0431 | -0.0058 | 2241.4996 | 81 | -13.9538 | -0.0102 | 2241.4997 | -0.008 | -0.47244
82 | 14.0421 | -0.0088 | 2269.4995 | 82 | -13.9539 | -0.0099 | 2269.5007 | -0.00935 | -0.41929
83 | 14.0427 | -0.0103 | 2297.4993 | 83 | -13.9548 | -0.0131 | 2297.4999 | -0.0117 | -0.32677
84 | 14.0429 | -0.0124 | 2325.4989 | 84 | -13.9539 | -0.0138 | 2325.5005 | -0.0131 | -0.27165
85 | 14.0415 | -0.0094 | 2353.4987 | 85 | -13.9551 | -0.0126 | 2353.501 | -0.011 | -0.35433
86 | 14.0421 | -0.0089 | 2381.5011 | 86 | -13.9556 | -0.0108 | 2381.5008 | -0.00985 | -0.39961
87 | 14.0417 | -0.0032 | 2409.5002 | 87 | -13.9554 | -0.0059 | 2409.501 | -0.00455 | -0.60827
88 | 14.041 | -0.002 | 2437.4998 | 88 | -13.9554 | -0.007 | 2437.5004 | -0.0045 | -0.61024
89 | 14.0421 | -0.0061 | 2465.5001 | 89 | -13.956 | -0.0084 | 2465.5005 | -0.00725 | -0.50197
90 | 14.0412 | -0.0029 | 2493.4987 | 90 | -13.9567 | -0.006 | 2493.5006 | -0.00445 | -0.6122
91 | 14.0412 | -0.0008 | 2521.5003 | 91 | -13.9566 | -0.0021 | 2521.5008 | -0.00145 | -0.73031
92 | 14.0408 | -0.0009 | 2549.5012 | 92 | -13.9556 | -0.0035 | 2549.5003 | -0.0022 | -0.70079
93 | 14.0404 | -0.0026 | 2577.4984 | 93 | -13.9571 | 0.0003 | 2577.5003 | -0.00115 | -0.74213
94 | 14.0399 | -0.0011 | 2605.4991 | 94 | -13.9567 | 0.0024 | 2605.5004 | 0.00065 | -0.81299
95 | 14.039 | -0.0023 | 2633.4988 | 95 | -13.9572 | -0.0024 | 2633.4997 | -0.00235 | -0.69488
96 | 14.04 | -0.0025 | 2661.5003 | 96 | -13.9577 | -0.0005 | 2661.5003 | -0.0015 | -0.72835
97 | 14.0398 | -0.0008 | 2689.4989 | 97 | -13.9579 | 0.0006 | 2689.5006 | -0.0001 | -0.78346
98 | 14.0386 | -0.0021 | 2717.4999 | 98 | -13.9579 | -0.001 | 2717.5005 | -0.00155 | -0.72638
99 | 14.038 | 0.0011 | 2745.5 | 99 | -13.9578 | 0.0038 | 2745.5003 | 0.00245 | -0.88386
100 | 14.0384 | 0.0029 | 2773.4989 | 100 | -13.9594 | 0.0043 | 2773.4998 | 0.0036 | -0.92913
101 | 14.0377 | 0.0024 | 2801.499 | 101 | -13.9591 | 0.0046 | 2801.5005 | 0.0035 | -0.9252
102 | 14.0366 | 0.0066 | 2829.4979 | 102 | -13.9588 | 0.0073 | 2829.4999 | 0.00695 | -1.061
103 | 14.0369 | 0.0079 | 2857.5001 | 103 | -13.959 | 0.0066 | 2857.5003 | 0.00725 | -1.0728
104 | 14.0378 | 0.0137 | 2885.4996 | 104 | -13.9604 | 0.0104 | 2885.5003 | 0.01205 | -1.2618
105 | 14.0357 | 0.0119 | 2913.4977 | 105 | -13.9594 | 0.0091 | 2913.4996 | 0.0105 | -1.2008
106 | 14.0362 | 0.0099 | 2941.5 | 106 | -13.9601 | 0.009 | 2941.5003 | 0.00945 | -1.1594
107 | 14.0369 | 0.0124 | 2969.4999 | 107 | -13.9614 | 0.0101 | 2969.5003 | 0.01125 | -1.2303
108 | 14.0354 | 0.0131 | 2997.5006 | 108 | -13.961 | 0.0142 | 2997.5003 | 0.01365 | -1.3248
109 | 14.0365 | 0.0169 | 3025.5009 | 109 | -13.9616 | 0.0149 | 3025.4996 | 0.0159 | -1.4134
110 | 14.0355 | 0.0192 | 3053.5001 | 110 | -13.9614 | 0.0158 | 3053.5001 | 0.0175 | -1.4764
111 | 14.0363 | 0.016 | 3081.5008 | 111 | -13.9614 | 0.0127 | 3081.5006 | 0.01435 | -1.3524
112 | 14.035 | 0.0121 | 3109.4999 | 112 | -13.9626 | 0.0088 | 3109.5006 | 0.01045 | -1.1988
113 | 14.0343 | 0.018 | 3137.501 | 113 | -13.962 | 0.0164 | 3137.4997 | 0.0172 | -1.4646
114 | 14.0349 | 0.0191 | 3165.5016 | 114 | -13.963 | 0.0159 | 3165.5009 | 0.0175 | -1.4764
115 | 14.0338 | 0.0209 | 3193.4996 | 115 | -13.962 | 0.0151 | 3193.5004 | 0.018 | -1.4961
116 | 14.0349 | 0.0227 | 3221.5012 | 116 | -13.9626 | 0.018 | 3221.5004 | 0.02035 | -1.5886
117 | 14.0341 | 0.0252 | 3249.4997 | 117 | -13.9629 | 0.022 | 3249.5003 | 0.0236 | -1.7165
118 | 14.0337 | 0.0253 | 3277.5018 | 118 | -13.9633 | 0.0259 | 3277.5006 | 0.0256 | -1.7953
119 | 14.0328 | 0.0241 | 3305.5001 | 119 | -13.9632 | 0.0351 | 3305.5 | 0.0296 | -1.9528
120 | 14.0331 | 0.031 | 3333.5001 | 120 | -13.9637 | 0.0482 | 3333.5005 | 0.0396 | -2.3465
121 | 14.0321 | 0.0389 | 3360.2502 | 121 | -13.9643 | 0.0626 | 3360.2503 | 0.05075 | -2.7854
122 | 14.0314 | 0.0405 | 3385.7505 | 122 | -13.9654 | 0.0711 | 3385.7505 | 0.0558 | -2.9843

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0045 | -9.9582 | 5.2522
2 | 0.0107 | -9.9595 | 30.7507
3 | 0.0471 | -9.9483 | 57.5
4 | -0.0004 | -9.9481 | 85.5002
5 | 0.0428 | -9.9467 | 113.4997
6 | 0.0025 | -9.9492 | 141.5001
7 | 0.0035 | -9.9473 | 169.4995
8 | 0.0377 | -9.9474 | 197.5004
9 | 0.0744 | -9.9472 | 225.4996
10 | 0.0399 | -9.9471 | 253.5003
11 | 0.0543 | -9.9474 | 281.4987
12 | 0.0293 | -9.9469 | 309.5003
13 | 0.0029 | -9.9468 | 337.4996
14 | 0.0144 | -9.9467 | 365.5001
15 | 0.0332 | -9.9467 | 393.4993
16 | -0.0071 | -9.9482 | 421.5
17 | 0.0079 | -9.9466 | 449.4997
18 | 0.0026 | -9.9479 | 477.5006
19 | 0.0204 | -9.9464 | 505.4998
20 | 0.0398 | -9.9468 | 533.5006
21 | -0.0091 | -9.9458 | 561.4996
22 | -0.0075 | -9.946 | 589.5002
23 | -0.0098 | -9.9458 | 617.4994
24 | -0.0018 | -9.9461 | 645.5003
25 | -0.0312 | -9.9467 | 673.4997
26 | -0.0398 | -9.946 | 701.5001
27 | -0.0063 | -9.9455 | 729.4991
28 | 0.0103 | -9.9456 | 757.5
29 | -0.0066 | -9.9455 | 785.4996
30 | -0.008 | -9.9455 | 813.5004
31 | -0.0002 | -9.9448 | 841.4992
32 | 0.0138 | -9.9455 | 869.4998
33 | -0.0179 | -9.9446 | 897.4999
34 | -0.072 | -9.9448 | 925.5006
35 | -0.0618 | -9.9439 | 953.4999
36 | -0.002 | -9.9447 | 981.5
37 | -0.0432 | -9.9444 | 1009.4993
38 | -0.0397 | -9.9445 | 1037.5001
39 | -0.05 | -9.9439 | 1065.4996
40 | -0.0393 | -9.9439 | 1093.5007
41 | -0.0121 | -9.944 | 1121.4992
42 | -0.0659 | -9.944 | 1149.5001
43 | -0.051 | -9.9436 | 1177.5002
44 | 0.0072 | -9.9439 | 1205.5001
45 | -0.0144 | -9.9433 | 1233.5
46 | 0.0057 | -9.9439 | 1261.5003
47 | 0.0006 | -9.9433 | 1289.4996
48 | -0.0373 | -9.9434 | 1317.5009
49 | -0.0618 | -9.9431 | 1345.4998
50 | 0.0001 | -9.9431 | 1373.5002
51 | -0.0486 | -9.943 | 1401.4994
52 | 0.0136 | -9.943 | 1429.5001
53 | -0.0234 | -9.9425 | 1457.4998
54 | -0.0054 | -9.9425 | 1485.5002
55 | 0.037 | -9.9424 | 1513.4999
56 | 0.0271 | -9.9427 | 1541.4999
57 | 0.0248 | -9.9421 | 1569.4998
58 | -0.0018 | -9.9436 | 1597.5006
59 | 0.0403 | -9.9421 | 1625.4996
60 | -0.045 | -9.9422 | 1653.5002
61 | 0.0369 | -9.9416 | 1681.4997
62 | -0.0021 | -9.9421 | 1709.5001
63 | 0.0364 | -9.9417 | 1737.4998
64 | 0.0202 | -9.9417 | 1765.5006
65 | -0.017 | -9.9409 | 1793.4993
66 | -0.0087 | -9.9416 | 1821.5007
67 | -0.0098 | -9.941 | 1849.4996
68 | 0.0145 | -9.9411 | 1877.5003
69 | 0.0302 | -9.941 | 1905.5001
70 | -0.0118 | -9.9411 | 1933.5003
71 | 0.0223 | -9.9403 | 1961.4994
72 | 0.0181 | -9.9408 | 1989.5009
73 | -0.0523 | -9.9405 | 2017.4997
74 | -0.0065 | -9.9409 | 2045.5
75 | 0.0025 | -9.9403 | 2073.5002
76 | -0.0314 | -9.9405 | 2101.5004
77 | -0.0327 | -9.9401 | 2129.5009
78 | -0.0381 | -9.9403 | 2157.5004
79 | -0.0219 | -9.94 | 2185.4993
80 | -0.026 | -9.9404 | 2213.5003
81 | 0.0581 | -9.9396 | 2241.4998
82 | 0.0388 | -9.9397 | 2269.5002
83 | 0.0091 | -9.9392 | 2297.5002
84 | 0.0467 | -9.9398 | 2325.5003
85 | 0.0164 | -9.9392 | 2353.4989
86 | 0.0394 | -9.9396 | 2381.5001
87 | -0.0235 | -9.9389 | 2409.4999
88 | 0.0207 | -9.9392 | 2437.5008
89 | -0.0259 | -9.9386 | 2465.5
90 | 0.002 | -9.9387 | 2493.501
91 | 0.0213 | -9.9388 | 2521.4998
92 | 0.0079 | -9.9387 | 2549.5006
93 | -0.0035 | -9.9386 | 2577.4998
94 | -0.0301 | -9.9373 | 2605.5007
95 | -0.0007 | -9.9381 | 2633.4997
96 | -0.0084 | -9.9383 | 2661.5004
97 | -0.026 | -9.9379 | 2689.5001
98 | 0.0113 | -9.9382 | 2717.5005
99 | -0.0022 | -9.9375 | 2745.498
100 | 0.0069 | -9.9378 | 2773.4994
101 | 0.021 | -9.9375 | 2801.4987
102 | -0.0406 | -9.9373 | 2829.4997
103 | -0.0335 | -9.9371 | 2857.4995
104 | -0.0125 | -9.9376 | 2885.5002
105 | -0.0052 | -9.9367 | 2913.4998
106 | 0.0051 | -9.9374 | 2941.5006
107 | 0.0246 | -9.9371 | 2969.4993
108 | -0.0083 | -9.9367 | 2997.5009
109 | 0 | -9.9364 | 3025.5001
110 | -0.0117 | -9.937 | 3053.5004
111 | -0.0087 | -9.9361 | 3081.4999
112 | -0.0073 | -9.9365 | 3109.5005
113 | 0.0038 | -9.9357 | 3137.4988
114 | -0.0231 | -9.9365 | 3165.5006
115 | 0.0067 | -9.936 | 3193.4998
116 | -0.0161 | -9.9359 | 3221.5008
117 | 0.0382 | -9.9355 | 3249.4997
118 | 0.0201 | -9.9357 | 3277.5006
119 | 0.0419 | -9.938 | 3305.5003
120 | 0.0179 | -9.9365 | 3333.5008
121 | 0.023 | -9.9488 | 3361.4997
122 | 0.0641 | -9.9348 | 3385.7505

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0659 | -0.3154 | 18.0005 | 2 | -24.9311 | -0.3303 | 18.0003
3 | 25.0651 | -0.2255 | 43.4999 | 3 | -24.9324 | -0.2278 | 43.4999
4 | 25.0651 | -0.2302 | 71.5005 | 4 | -24.9331 | -0.2333 | 71.5001
5 | 25.0652 | -0.2661 | 99.5008 | 5 | -24.9322 | -0.2865 | 99.5003
6 | 25.0648 | -0.2695 | 127.5001 | 6 | -24.9334 | -0.2572 | 127.5
7 | 25.0643 | -0.2617 | 155.5008 | 7 | -24.9337 | -0.256 | 155.5002
8 | 25.0639 | -0.2638 | 183.501 | 8 | -24.9327 | -0.2838 | 183.5011
9 | 25.065 | -0.2628 | 211.4995 | 9 | -24.9334 | -0.2684 | 211.4998
10 | 25.0644 | -0.2689 | 239.5001 | 10 | -24.9341 | -0.2806 | 239.5001
11 | 25.0637 | -0.3043 | 267.5003 | 11 | -24.9345 | -0.2863 | 267.5003
12 | 25.0624 | -0.2733 | 295.5009 | 12 | -24.9363 | -0.2982 | 295.4983
13 | 25.0627 | -0.2804 | 323.5007 | 13 | -24.9348 | -0.2739 | 323.4996
14 | 25.0627 | -0.2806 | 351.5 | 14 | -24.9346 | -0.28 | 351.5002
15 | 25.0607 | -0.2937 | 379.4991 | 15 | -24.9358 | -0.2897 | 379.5002
16 | 25.0608 | -0.2772 | 407.5014 | 16 | -24.9362 | -0.281 | 407.4998
17 | 25.0618 | -0.2983 | 435.5001 | 17 | -24.936 | -0.3047 | 435.5001
18 | 25.0598 | -0.3227 | 463.5011 | 18 | -24.9361 | -0.2914 | 463.5005
19 | 25.0611 | -0.3021 | 491.4996 | 19 | -24.936 | -0.2909 | 491.5001
20 | 25.0601 | -0.2919 | 519.5004 | 20 | -24.937 | -0.2965 | 519.5004
21 | 25.0603 | -0.2909 | 547.4992 | 21 | -24.9374 | -0.2856 | 547.5
22 | 25.0608 | -0.299 | 575.5002 | 22 | -24.937 | -0.3127 | 575.5003
23 | 25.0597 | -0.3043 | 603.4986 | 23 | -24.9378 | -0.3133 | 603.5003
24 | 25.0594 | -0.3083 | 631.5017 | 24 | -24.9375 | -0.3105 | 631.5011
25 | 25.0589 | -0.2888 | 659.4997 | 25 | -24.9384 | -0.2868 | 659.4999
26 | 25.0592 | -0.2971 | 687.4995 | 26 | -24.9387 | -0.2884 | 687.5004
27 | 25.0593 | -0.3144 | 715.5009 | 27 | -24.9388 | -0.3042 | 715.4992
28 | 25.0587 | -0.3161 | 743.5002 | 28 | -24.9391 | -0.2984 | 743.5003
29 | 25.0579 | -0.2812 | 771.5003 | 29 | -24.9394 | -0.2897 | 771.5001
30 | 25.0578 | -0.3051 | 799.5 | 30 | -24.9391 | -0.3143 | 799.5009
31 | 25.0567 | -0.3017 | 827.4999 | 31 | -24.9393 | -0.316 | 827.5002
32 | 25.0563 | -0.3005 | 855.5003 | 32 | -24.94 | -0.3144 | 855.5002
33 | 25.0574 | -0.3102 | 883.5002 | 33 | -24.9405 | -0.2996 | 883.5003
34 | 25.056 | -0.3001 | 911.4999 | 34 | -24.9409 | -0.3061 | 911.4996
35 | 25.0558 | -0.3363 | 939.5 | 35 | -24.9414 | -0.3324 | 939.5009
36 | 25.0571 | -0.3041 | 967.501 | 36 | -24.9417 | -0.2999 | 967.501
37 | 25.0562 | -0.2976 | 995.5017 | 37 | -24.9418 | -0.3051 | 995.5007
38 | 25.0558 | -0.3158 | 1023.5021 | 38 | -24.9418 | -0.3071 | 1023.5
39 | 25.0544 | -0.3087 | 1051.4987 | 39 | -24.9425 | -0.3146 | 1051.4999
40 | 25.0554 | -0.2967 | 1079.4983 | 40 | -24.9426 | -0.335 | 1079.5008
41 | 25.0553 | -0.3165 | 1107.5024 | 41 | -24.9426 | -0.3097 | 1107.5009
42 | 25.0543 | -0.2804 | 1135.5012 | 42 | -24.9427 | -0.2741 | 1135.5003
43 | 25.0541 | -0.271 | 1163.4972 | 43 | -24.9441 | -0.2905 | 1163.4997
44 | 25.0543 | -0.3207 | 1191.5001 | 44 | -24.9435 | -0.3284 | 1191.5005
45 | 25.0542 | -0.3243 | 1219.5005 | 45 | -24.9441 | -0.339 | 1219.5001
46 | 25.0531 | -0.3247 | 1247.5017 | 46 | -24.9444 | -0.3084 | 1247.5002
47 | 25.0521 | -0.2991 | 1275.4986 | 47 | -24.9445 | -0.2962 | 1275.4996
48 | 25.0521 | -0.3206 | 1303.499 | 48 | -24.9446 | -0.3067 | 1303.5007
49 | 25.0526 | -0.3042 | 1331.5013 | 49 | -24.945 | -0.3019 | 1331.5005
50 | 25.0511 | -0.3127 | 1359.5012 | 50 | -24.9457 | -0.3056 | 1359.4996
51 | 25.0528 | -0.3053 | 1387.4999 | 51 | -24.9455 | -0.3025 | 1387.5001
52 | 25.0514 | -0.3405 | 1415.4998 | 52 | -24.9459 | -0.3368 | 1415.5002
53 | 25.0511 | -0.3176 | 1443.5021 | 53 | -24.9464 | -0.3111 | 1443.501
54 | 25.0513 | -0.3239 | 1471.5014 | 54 | -24.9465 | -0.3279 | 1471.4998
55 | 25.0505 | -0.3118 | 1499.5003 | 55 | -24.9464 | -0.3168 | 1499.5004
56 | 25.0513 | -0.3318 | 1527.5015 | 56 | -24.9471 | -0.3105 | 1527.5008
57 | 25.0502 | -0.2986 | 1555.5014 | 57 | -24.9472 | -0.303 | 1555.5002
58 | 25.0506 | -0.3138 | 1583.4996 | 58 | -24.9474 | -0.2884 | 1583.5004
59 | 25.0496 | -0.3252 | 1611.5023 | 59 | -24.9478 | -0.3074 | 1611.5009
60 | 25.049 | -0.3225 | 1639.4983 | 60 | -24.9486 | -0.3274 | 1639.5008
61 | 25.0493 | -0.3043 | 1667.4972 | 61 | -24.9477 | -0.2941 | 1667.4995
62 | 25.0488 | -0.3646 | 1695.5015 | 62 | -24.9479 | -0.3383 | 1695.501
63 | 25.049 | -0.3272 | 1723.5033 | 63 | -24.9482 | -0.3254 | 1723.5005
64 | 25.0488 | -0.3361 | 1751.4981 | 64 | -24.9484 | -0.3175 | 1751.5012
65 | 25.0477 | -0.3205 | 1779.4975 | 65 | -24.949 | -0.3013 | 1779.5003
66 | 25.0478 | -0.3419 | 1807.5001 | 66 | -24.9491 | -0.3685 | 1807.5
67 | 25.0474 | -0.342 | 1835.5024 | 67 | -24.9494 | -0.3107 | 1835.5003
68 | 25.0481 | -0.3201 | 1863.5033 | 68 | -24.9499 | -0.3119 | 1863.4997
69 | 25.0464 | -0.3206 | 1891.4979 | 69 | -24.9506 | -0.3184 | 1891.4995
70 | 25.0466 | -0.3413 | 1919.4988 | 70 | -24.9514 | -0.3253 | 1919.5003
71 | 25.0463 | -0.3125 | 1947.4987 | 71 | -24.9508 | -0.2896 | 1947.4995
72 | 25.0462 | -0.3684 | 1975.5027 | 72 | -24.9519 | -0.3184 | 1975.4998
73 | 25.0461 | -0.3005 | 2003.5014 | 73 | -24.9517 | -0.2901 | 2003.4999
74 | 25.0456 | -0.3116 | 2031.5033 | 74 | -24.9517 | -0.3194 | 2031.5004
75 | 25.0451 | -0.3148 | 2059.4983 | 75 | -24.9519 | -0.3195 | 2059.5001
76 | 25.0458 | -0.3157 | 2087.5023 | 76 | -24.9522 | -0.3105 | 2087.5
77 | 25.0446 | -0.3607 | 2115.4978 | 77 | -24.9523 | -0.3128 | 2115.5001
78 | 25.044 | -0.3247 | 2143.499 | 78 | -24.9521 | -0.3009 | 2143.5004
79 | 25.044 | -0.3155 | 2171.5023 | 79 | -24.9536 | -0.3169 | 2171.5
80 | 25.0442 | -0.3057 | 2199.5022 | 80 | -24.9539 | -0.3042 | 2199.4996
81 | 25.0443 | -0.3548 | 2227.4981 | 81 | -24.9545 | -0.3385 | 2227.4999
82 | 25.0437 | -0.328 | 2255.5028 | 82 | -24.9536 | -0.3263 | 2255.5006
83 | 25.0438 | -0.3769 | 2283.5001 | 83 | -24.9545 | -0.3634 | 2283.4996
84 | 25.0424 | -0.3337 | 2311.4988 | 84 | -24.9547 | -0.3205 | 2311.5007
85 | 25.0438 | -0.3254 | 2339.5024 | 85 | -24.9543 | -0.3341 | 2339.4997
86 | 25.042 | -0.3422 | 2367.4988 | 86 | -24.9546 | -0.3323 | 2367.5001
87 | 25.0418 | -0.3073 | 2395.4986 | 87 | -24.9554 | -0.2928 | 2395.5002
88 | 25.0421 | -0.3016 | 2423.4991 | 88 | -24.9561 | -0.3004 | 2423.5006
89 | 25.0416 | -0.3 | 2451.5004 | 89 | -24.956 | -0.293 | 2451.4999
90 | 25.042 | -0.3041 | 2479.5034 | 90 | -24.9562 | -0.296 | 2479.5004
91 | 25.0408 | -0.2954 | 2507.5008 | 91 | -24.9559 | -0.289 | 2507.4999
92 | 25.0411 | -0.3061 | 2535.5039 | 92 | -24.9567 | -0.2897 | 2535.5008
93 | 25.0398 | -0.3377 | 2563.4994 | 93 | -24.9568 | -0.3088 | 2563.5001
94 | 25.0394 | -0.3419 | 2591.4999 | 94 | -24.9571 | -0.3371 | 2591.5015
95 | 25.0399 | -0.3118 | 2619.499 | 95 | -24.9574 | -0.2962 | 2619.5002
96 | 25.0402 | -0.3215 | 2647.5029 | 96 | -24.9576 | -0.2906 | 2647.5002
97 | 25.0404 | -0.3058 | 2675.5028 | 97 | -24.9575 | -0.2925 | 2675.4993
98 | 25.0391 | -0.2998 | 2703.5011 | 98 | -24.9583 | -0.2812 | 2703.5006
99 | 25.0383 | -0.3087 | 2731.5003 | 99 | -24.9585 | -0.2989 | 2731.5001
100 | 25.0393 | -0.3322 | 2759.5019 | 100 | -24.9587 | -0.2899 | 2759.5004
101 | 25.038 | -0.3103 | 2787.5 | 101 | -24.959 | -0.2812 | 2787.4993
102 | 25.0383 | -0.3146 | 2815.5007 | 102 | -24.9598 | -0.3149 | 2815.5001
103 | 25.0378 | -0.2992 | 2843.4986 | 103 | -24.9593 | -0.3044 | 2843.5
104 | 25.0367 | -0.275 | 2871.5028 | 104 | -24.96 | -0.2787 | 2871.5002
105 | 25.038 | -0.2893 | 2899.501 | 105 | -24.9598 | -0.3038 | 2899.5005
106 | 25.0363 | -0.308 | 2927.5002 | 106 | -24.96 | -0.2847 | 2927.5006
107 | 25.0365 | -0.3051 | 2955.4998 | 107 | -24.9611 | -0.2778 | 2955.5006
108 | 25.0365 | -0.2746 | 2983.4982 | 108 | -24.9616 | -0.2673 | 2983.4995
109 | 25.0363 | -0.2829 | 3011.4998 | 109 | -24.9617 | -0.276 | 3011.4999
110 | 25.0359 | -0.2924 | 3039.4991 | 110 | -24.9607 | -0.2609 | 3039.5005
111 | 25.0344 | -0.2571 | 3067.4996 | 111 | -24.9621 | -0.2651 | 3067.5003
112 | 25.0357 | -0.2577 | 3095.5 | 112 | -24.9626 | -0.2646 | 3095.5007
113 | 25.0344 | -0.2776 | 3123.5017 | 113 | -24.9624 | -0.2821 | 3123.5001
114 | 25.036 | -0.2785 | 3151.5018 | 114 | -24.9631 | -0.2898 | 3151.4999
115 | 25.0344 | -0.2763 | 3179.5017 | 115 | -24.9633 | -0.2686 | 3179.5005
116 | 25.034 | -0.293 | 3207.5004 | 116 | -24.9633 | -0.2883 | 3207.5006
117 | 25.0341 | -0.2907 | 3235.501 | 117 | -24.9633 | -0.2804 | 3235.5004
118 | 25.0339 | -0.2826 | 3263.4999 | 118 | -24.9644 | -0.2812 | 3263.5001
119 | 25.0327 | -0.2888 | 3291.4996 | 119 | -24.9639 | -0.2932 | 3291.5002
120 | 25.0335 | -0.2576 | 3319.5007 | 120 | -24.9642 | -0.2664 | 3319.5014
121 | 25.033 | -0.2562 | 3347.5007 | 121 | -24.9647 | -0.2134 | 3347.5005
122 | 25.0329 | -0.3098 | 3373.001 | 122 | -24.9646 | -0.3144 | 3372.9999

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0593 | -9.9624 | 25.4977 |  | 2 | -25.9389 | -9.9332 | 25.51
3 | 26.0586 | -9.9627 | 50.8712 | -0.0777 | 3 | -25.9388 | -9.9337 | 50.9489 | 0
4 | 26.0586 | -9.9626 | 78.8887 | 27.9398 | 4 | -25.939 | -9.9337 | 78.9442 | 27.9953 | 27.9675 | -0.03245
5 | 26.0581 | -9.9618 | 106.9622 | 56.0133 | 5 | -25.9394 | -9.9327 | 106.9863 | 56.0374 | 56.0253 | 0.02535
6 | 26.0588 | -9.962 | 134.9524 | 84.0035 | 6 | -25.9394 | -9.9329 | 134.9815 | 84.0326 | 84.0181 | 0.01805
7 | 26.0579 | -9.9617 | 162.9513 | 112.0024 | 7 | -25.9399 | -9.9328 | 162.9847 | 112.0358 | 112.0191 | 0.0191
8 | 26.0573 | -9.9615 | 190.9492 | 140.0003 | 8 | -25.9407 | -9.9326 | 190.9697 | 140.0208 | 140.0105 | 0.01055
9 | 26.0579 | -9.9615 | 218.9578 | 168.0089 | 9 | -25.9402 | -9.9324 | 218.9723 | 168.0234 | 168.0161 | 0.01615
10 | 26.0567 | -9.9617 | 246.9771 | 196.0282 | 10 | -25.9415 | -9.9322 | 246.9818 | 196.0329 | 196.0306 | 0.03055
11 | 26.0565 | -9.9612 | 274.9748 | 224.0259 | 11 | -25.9411 | -9.9318 | 274.9883 | 224.0394 | 224.0326 | 0.03265
12 | 26.0567 | -9.9612 | 302.9913 | 252.0424 | 12 | -25.9416 | -9.9321 | 302.9984 | 252.0495 | 252.046 | 0.04595
13 | 26.0564 | -9.9611 | 330.9905 | 280.0416 | 13 | -25.9421 | -9.932 | 331.0023 | 280.0534 | 280.0475 | 0.0475
14 | 26.0561 | -9.9607 | 358.9845 | 308.0356 | 14 | -25.9419 | -9.931 | 358.9896 | 308.0407 | 308.0382 | 0.03815
15 | 26.0556 | -9.9608 | 386.9873 | 336.0384 | 15 | -25.9424 | -9.9322 | 386.9833 | 336.0344 | 336.0364 | 0.0364
16 | 26.0561 | -9.961 | 414.9854 | 364.0365 | 16 | -25.9425 | -9.932 | 414.9887 | 364.0398 | 364.0382 | 0.03815
17 | 26.0546 | -9.9628 | 442.9837 | 392.0348 | 17 | -25.9429 | -9.9323 | 442.9937 | 392.0448 | 392.0398 | 0.0398
18 | 26.0541 | -9.9605 | 470.9786 | 420.0297 | 18 | -25.9428 | -9.9321 | 470.9791 | 420.0302 | 420.0299 | 0.02995
19 | 26.0541 | -9.9625 | 498.9746 | 448.0257 | 19 | -25.9437 | -9.9322 | 498.9943 | 448.0454 | 448.0356 | 0.03555
20 | 26.0538 | -9.961 | 526.9817 | 476.0328 | 20 | -25.9435 | -9.9318 | 526.9823 | 476.0334 | 476.0331 | 0.0331
21 | 26.0541 | -9.9605 | 555.0058 | 504.0569 | 21 | -25.9436 | -9.9315 | 555.0035 | 504.0546 | 504.0558 | 0.05575
22 | 26.0535 | -9.9605 | 582.9876 | 532.0387 | 22 | -25.9442 | -9.9311 | 583.0002 | 532.0513 | 532.045 | 0.045
23 | 26.0537 | -9.9602 | 610.9948 | 560.0459 | 23 | -25.9447 | -9.931 | 611.0002 | 560.0513 | 560.0486 | 0.0486
24 | 26.0534 | -9.9604 | 639.0116 | 588.0627 | 24 | -25.9449 | -9.9314 | 639.0032 | 588.0543 | 588.0585 | 0.0585
25 | 26.0531 | -9.96 | 667.0029 | 616.054 | 25 | -25.945 | -9.9308 | 666.9979 | 616.049 | 616.0515 | 0.0515
26 | 26.0527 | -9.9599 | 694.99 | 644.0411 | 26 | -25.9446 | -9.931 | 694.9779 | 644.029 | 644.035 | 0.03505
27 | 26.0525 | -9.9596 | 722.9999 | 672.051 | 27 | -25.9455 | -9.9311 | 723.001 | 672.0521 | 672.0516 | 0.05155
28 | 26.0523 | -9.9599 | 750.989 | 700.0401 | 28 | -25.9459 | -9.9311 | 750.9961 | 700.0472 | 700.0437 | 0.04365
29 | 26.0509 | -9.9621 | 778.9854 | 728.0365 | 29 | -25.9466 | -9.9308 | 778.9994 | 728.0505 | 728.0435 | 0.0435
30 | 26.0515 | -9.9597 | 806.9998 | 756.0509 | 30 | -25.9466 | -9.9306 | 806.9826 | 756.0337 | 756.0423 | 0.0423
31 | 26.0512 | -9.9614 | 835.0034 | 784.0545 | 31 | -25.9477 | -9.9309 | 834.9977 | 784.0488 | 784.0517 | 0.05165
32 | 26.0504 | -9.9613 | 862.9926 | 812.0437 | 32 | -25.9473 | -9.9308 | 862.9916 | 812.0427 | 812.0432 | 0.0432
33 | 26.0505 | -9.9592 | 890.9836 | 840.0347 | 33 | -25.9472 | -9.9302 | 891.0008 | 840.0519 | 840.0433 | 0.0433
34 | 26.0497 | -9.9606 | 918.9777 | 868.0288 | 34 | -25.9478 | -9.9305 | 918.9873 | 868.0384 | 868.0336 | 0.0336
35 | 26.0495 | -9.9588 | 946.9628 | 896.0139 | 35 | -25.9479 | -9.9301 | 946.9853 | 896.0364 | 896.0252 | 0.02515
36 | 26.0494 | -9.9589 | 974.9621 | 924.0132 | 36 | -25.9484 | -9.9298 | 974.9973 | 924.0484 | 924.0308 | 0.0308
37 | 26.0493 | -9.9587 | 1002.9552 | 952.0063 | 37 | -25.9483 | -9.9296 | 1002.987 | 952.0381 | 952.0222 | 0.0222
38 | 26.0495 | -9.9591 | 1030.9556 | 980.0067 | 38 | -25.9489 | -9.93 | 1030.9838 | 980.0349 | 980.0208 | 0.0208
39 | 26.0476 | -9.9606 | 1058.9235 | 1007.9746 | 39 | -25.9491 | -9.9299 | 1058.9511 | 1008.0022 | 1007.9884 | -0.0116
40 | 26.0475 | -9.9607 | 1086.9108 | 1035.9619 | 40 | -25.9497 | -9.93 | 1086.9373 | 1035.9884 | 1035.9751 | -0.02485
41 | 26.0475 | -9.9608 | 1114.9199 | 1063.971 | 41 | -25.9492 | -9.9299 | 1114.9412 | 1063.9923 | 1063.9816 | -0.01835
42 | 26.0476 | -9.9591 | 1142.9263 | 1091.9774 | 42 | -25.9505 | -9.9288 | 1142.9431 | 1091.9942 | 1091.9858 | -0.0142
43 | 26.0482 | -9.9579 | 1170.9389 | 1119.99 | 43 | -25.9501 | -9.9289 | 1170.9435 | 1119.9946 | 1119.9923 | -0.0077
44 | 26.0463 | -9.9581 | 1198.9444 | 1147.9955 | 44 | -25.9503 | -9.9293 | 1198.9479 | 1147.999 | 1147.9972 | -0.00275
45 | 26.0469 | -9.958 | 1226.9141 | 1175.9652 | 45 | -25.9508 | -9.9287 | 1226.9272 | 1175.9783 | 1175.9717 | -0.02825
46 | 26.0463 | -9.9605 | 1254.8983 | 1203.9494 | 46 | -25.9517 | -9.929 | 1254.941 | 1203.9921 | 1203.9707 | -0.02925
47 | 26.0463 | -9.9584 | 1282.9181 | 1231.9692 | 47 | -25.9522 | -9.9283 | 1282.9379 | 1231.989 | 1231.9791 | -0.0209
48 | 26.046 | -9.9579 | 1310.9185 | 1259.9696 | 48 | -25.9513 | -9.929 | 1310.9382 | 1259.9893 | 1259.9794 | -0.02055
49 | 26.0453 | -9.9578 | 1338.9175 | 1287.9686 | 49 | -25.952 | -9.9281 | 1338.934 | 1287.9851 | 1287.9769 | -0.02315
50 | 26.0454 | -9.9568 | 1366.9271 | 1315.9782 | 50 | -25.9524 | -9.9282 | 1366.932 | 1315.9831 | 1315.9806 | -0.01935
51 | 26.0463 | -9.9571 | 1394.9253 | 1343.9764 | 51 | -25.9525 | -9.928 | 1394.9349 | 1343.986 | 1343.9812 | -0.0188
52 | 26.0446 | -9.9565 | 1422.927 | 1371.9781 | 52 | -25.9534 | -9.9283 | 1422.9446 | 1371.9957 | 1371.9869 | -0.0131
53 | 26.0444 | -9.957 | 1450.9418 | 1399.9929 | 53 | -25.9531 | -9.9278 | 1450.9532 | 1400.0043 | 1399.9986 | -0.0014
54 | 26.0444 | -9.9561 | 1478.9597 | 1428.0108 | 54 | -25.9532 | -9.9273 | 1478.9229 | 1427.974 | 1427.9924 | -0.0076
55 | 26.0443 | -9.9561 | 1506.9196 | 1455.9707 | 55 | -25.9541 | -9.9274 | 1506.9252 | 1455.9763 | 1455.9735 | -0.0265
56 | 26.0435 | -9.9572 | 1534.9162 | 1483.9673 | 56 | -25.954 | -9.9276 | 1534.9315 | 1483.9826 | 1483.9749 | -0.02505
57 | 26.0438 | -9.9558 | 1562.9338 | 1511.9849 | 57 | -25.9546 | -9.9272 | 1562.9393 | 1511.9904 | 1511.9877 | -0.01235
58 | 26.0432 | -9.956 | 1590.8923 | 1539.9434 | 58 | -25.9552 | -9.9273 | 1590.9396 | 1539.9907 | 1539.967 | -0.03295
59 | 26.0427 | -9.9557 | 1618.9165 | 1567.9676 | 59 | -25.9548 | -9.9268 | 1618.934 | 1567.9851 | 1567.9763 | -0.02365
60 | 26.0433 | -9.9558 | 1646.9033 | 1595.9544 | 60 | -25.9551 | -9.9272 | 1646.9351 | 1595.9862 | 1595.9703 | -0.0297
61 | 26.0425 | -9.9577 | 1674.9376 | 1623.9887 | 61 | -25.9551 | -9.9276 | 1674.9325 | 1623.9836 | 1623.9861 | -0.01385
62 | 26.042 | -9.9556 | 1702.9287 | 1651.9798 | 62 | -25.9559 | -9.927 | 1702.9363 | 1651.9874 | 1651.9836 | -0.0164
63 | 26.0419 | -9.9552 | 1730.922 | 1679.9731 | 63 | -25.9557 | -9.9266 | 1730.9402 | 1679.9913 | 1679.9822 | -0.0178
64 | 26.0419 | -9.9553 | 1758.9236 | 1707.9747 | 64 | -25.9563 | -9.9265 | 1758.9428 | 1707.9939 | 1707.9843 | -0.0157
65 | 26.0408 | -9.9565 | 1786.9328 | 1735.9839 | 65 | -25.9568 | -9.9265 | 1786.9428 | 1735.9939 | 1735.9889 | -0.0111
66 | 26.0408 | -9.9551 | 1814.9317 | 1763.9828 | 66 | -25.9569 | -9.927 | 1814.9455 | 1763.9966 | 1763.9897 | -0.0103
67 | 26.0411 | -9.9554 | 1842.9242 | 1791.9753 | 67 | -25.9569 | -9.926 | 1842.9452 | 1791.9963 | 1791.9858 | -0.0142
68 | 26.0406 | -9.9551 | 1870.9254 | 1819.9765 | 68 | -25.9573 | -9.9261 | 1870.9455 | 1819.9966 | 1819.9866 | -0.01345
69 | 26.0405 | -9.955 | 1898.9403 | 1847.9914 | 69 | -25.9583 | -9.9264 | 1898.952 | 1848.0031 | 1847.9972 | -0.00275
70 | 26.0401 | -9.9551 | 1926.9327 | 1875.9838 | 70 | -25.9574 | -9.925 | 1926.9358 | 1875.9869 | 1875.9853 | -0.01465
71 | 26.0405 | -9.9555 | 1954.9427 | 1903.9938 | 71 | -25.9581 | -9.9262 | 1954.9529 | 1904.004 | 1903.9989 | -0.0011
72 | 26.0397 | -9.9547 | 1982.9153 | 1931.9664 | 72 | -25.9585 | -9.9259 | 1982.9261 | 1931.9772 | 1931.9718 | -0.0282
73 | 26.0395 | -9.9543 | 2010.934 | 1959.9851 | 73 | -25.959 | -9.9257 | 2010.9518 | 1960.0029 | 1959.994 | -0.006
74 | 26.039 | -9.9552 | 2038.942 | 1987.9931 | 74 | -25.959 | -9.9258 | 2038.9543 | 1988.0054 | 1987.9992 | -0.00075
75 | 26.0387 | -9.9544 | 2066.9408 | 2015.9919 | 75 | -25.9594 | -9.9251 | 2066.9471 | 2015.9982 | 2015.995 | -0.00495
76 | 26.0395 | -9.9556 | 2094.9302 | 2043.9813 | 76 | -25.9602 | -9.9254 | 2094.9382 | 2043.9893 | 2043.9853 | -0.0147
77 | 26.0389 | -9.9548 | 2122.9303 | 2071.9814 | 77 | -25.9601 | -9.9254 | 2122.951 | 2072.0021 | 2071.9918 | -0.00825
78 | 26.0377 | -9.9538 | 2150.9254 | 2099.9765 | 78 | -25.9604 | -9.9249 | 2150.9538 | 2100.0049 | 2099.9907 | -0.0093
79 | 26.0379 | -9.9544 | 2178.9038 | 2127.9549 | 79 | -25.9598 | -9.9253 | 2178.9239 | 2127.975 | 2127.965 | -0.03505
80 | 26.0372 | -9.9537 | 2206.8995 | 2155.9506 | 80 | -25.9609 | -9.9239 | 2206.915 | 2155.9661 | 2155.9583 | -0.04165
81 | 26.0382 | -9.9545 | 2234.862 | 2183.9131 | 81 | -25.9607 | -9.9248 | 2234.8765 | 2183.9276 | 2183.9204 | -0.07965
82 | 26.0355 | -9.9546 | 2262.8492 | 2211.9003 | 82 | -25.9609 | -9.9249 | 2262.8633 | 2211.9144 | 2211.9074 | -0.09265
83 | 26.037 | -9.954 | 2290.8323 | 2239.8834 | 83 | -25.9619 | -9.9245 | 2290.8539 | 2239.905 | 2239.8942 | -0.1058
84 | 26.0363 | -9.9543 | 2318.8033 | 2267.8544 | 84 | -25.9619 | -9.9244 | 2318.8467 | 2267.8978 | 2267.8761 | -0.1239
85 | 26.0355 | -9.9544 | 2346.8084 | 2295.8595 | 85 | -25.9619 | -9.9242 | 2346.8604 | 2295.9115 | 2295.8855 | -0.1145
86 | 26.0368 | -9.9547 | 2374.8092 | 2323.8603 | 86 | -25.9617 | -9.924 | 2374.8475 | 2323.8986 | 2323.8795 | -0.12055
87 | 26.0352 | -9.9531 | 2402.8249 | 2351.876 | 87 | -25.9624 | -9.924 | 2402.8515 | 2351.9026 | 2351.8893 | -0.1107
88 | 26.0355 | -9.953 | 2430.831 | 2379.8821 | 88 | -25.9625 | -9.9241 | 2430.8573 | 2379.9084 | 2379.8953 | -0.10475
89 | 26.0354 | -9.9536 | 2458.8362 | 2407.8873 | 89 | -25.9629 | -9.924 | 2458.855 | 2407.9061 | 2407.8967 | -0.1033
90 | 26.0349 | -9.9535 | 2486.8366 | 2435.8877 | 90 | -25.963 | -9.9231 | 2486.8537 | 2435.9048 | 2435.8963 | -0.10375
91 | 26.0351 | -9.954 | 2514.8346 | 2463.8857 | 91 | -25.9634 | -9.9241 | 2514.8536 | 2463.9047 | 2463.8952 | -0.1048
92 | 26.0335 | -9.9525 | 2542.83 | 2491.8811 | 92 | -25.9644 | -9.9239 | 2542.857 | 2491.9081 | 2491.8946 | -0.1054
93 | 26.0342 | -9.952 | 2570.825 | 2519.8761 | 93 | -25.9641 | -9.9237 | 2570.843 | 2519.8941 | 2519.8851 | -0.1149
94 | 26.0337 | -9.9526 | 2598.8105 | 2547.8616 | 94 | -25.9648 | -9.9241 | 2598.8332 | 2547.8843 | 2547.8729 | -0.12705
95 | 26.0329 | -9.9523 | 2626.8491 | 2575.9002 | 95 | -25.9656 | -9.9234 | 2626.8446 | 2575.8957 | 2575.898 | -0.10205
96 | 26.033 | -9.952 | 2654.8468 | 2603.8979 | 96 | -25.9654 | -9.9236 | 2654.8617 | 2603.9128 | 2603.9053 | -0.09465
97 | 26.0321 | -9.9536 | 2682.8638 | 2631.9149 | 97 | -25.965 | -9.9234 | 2682.8678 | 2631.9189 | 2631.9169 | -0.0831
98 | 26.0327 | -9.9516 | 2710.8573 | 2659.9084 | 98 | -25.9659 | -9.923 | 2710.8658 | 2659.9169 | 2659.9127 | -0.08735
99 | 26.0324 | -9.9516 | 2738.862 | 2687.9131 | 99 | -25.9659 | -9.923 | 2738.8664 | 2687.9175 | 2687.9153 | -0.0847
100 | 26.0318 | -9.9519 | 2766.8604 | 2715.9115 | 100 | -25.9669 | -9.9232 | 2766.8731 | 2715.9242 | 2715.9178 | -0.08215
101 | 26.0319 | -9.9526 | 2794.8563 | 2743.9074 | 101 | -25.9663 | -9.923 | 2794.8731 | 2743.9242 | 2743.9158 | -0.0842
102 | 26.0313 | -9.9515 | 2822.8619 | 2771.913 | 102 | -25.9667 | -9.9225 | 2822.8746 | 2771.9257 | 2771.9194 | -0.08065
103 | 26.0307 | -9.9513 | 2850.841 | 2799.8921 | 103 | -25.9666 | -9.9224 | 2850.859 | 2799.9101 | 2799.9011 | -0.0989
104 | 26.0308 | -9.9522 | 2878.8426 | 2827.8937 | 104 | -25.9667 | -9.9227 | 2878.8653 | 2827.9164 | 2827.9051 | -0.09495
105 | 26.0305 | -9.952 | 2906.8803 | 2855.9314 | 105 | -25.9672 | -9.9225 | 2906.8734 | 2855.9245 | 2855.928 | -0.07205
106 | 26.0304 | -9.9513 | 2934.875 | 2883.9261 | 106 | -25.9675 | -9.9226 | 2934.8706 | 2883.9217 | 2883.9239 | -0.0761
107 | 26.0296 | -9.9511 | 2962.8704 | 2911.9215 | 107 | -25.9681 | -9.9223 | 2962.872 | 2911.9231 | 2911.9223 | -0.0777
108 | 26.0296 | -9.9505 | 2990.837 | 2939.8881 | 108 | -25.9687 | -9.9221 | 2990.8474 | 2939.8985 | 2939.8933 | -0.1067
109 | 26.0296 | -9.9506 | 3018.8446 | 2967.8957 | 109 | -25.9713 | -9.9206 | 3018.8731 | 2967.9242 | 2967.91 | -0.09005
110 | 26.0295 | -9.9508 | 3046.8595 | 2995.9106 | 110 | -25.9689 | -9.9222 | 3046.8656 | 2995.9167 | 2995.9137 | -0.08635
111 | 26.0293 | -9.9516 | 3074.8749 | 3023.926 | 111 | -25.9689 | -9.9222 | 3074.8737 | 3023.9248 | 3023.9254 | -0.0746
112 | 26.0283 | -9.9505 | 3102.8487 | 3051.8998 | 112 | -25.9694 | -9.9217 | 3102.8663 | 3051.9174 | 3051.9086 | -0.0914
113 | 26.0286 | -9.9511 | 3130.8543 | 3079.9054 | 113 | -25.9697 | -9.922 | 3130.8785 | 3079.9296 | 3079.9175 | -0.0825
114 | 26.0284 | -9.9509 | 3158.8805 | 3107.9316 | 114 | -25.9706 | -9.9219 | 3158.8624 | 3107.9135 | 3107.9226 | -0.07745
115 | 26.0271 | -9.9519 | 3186.8647 | 3135.9158 | 115 | -25.9702 | -9.9216 | 3186.8624 | 3135.9135 | 3135.9147 | -0.08535
116 | 26.0277 | -9.9507 | 3214.8697 | 3163.9208 | 116 | -25.9701 | -9.9215 | 3214.8693 | 3163.9204 | 3163.9206 | -0.0794
117 | 26.0272 | -9.9497 | 3242.8606 | 3191.9117 | 117 | -25.9706 | -9.9208 | 3242.8677 | 3191.9188 | 3191.9153 | -0.08475
118 | 26.0268 | -9.9493 | 3270.8661 | 3219.9172 | 118 | -25.971 | -9.9206 | 3270.8618 | 3219.9129 | 3219.9151 | -0.08495
119 | 26.0267 | -9.9503 | 3298.8688 | 3247.9199 | 119 | -25.9709 | -9.9214 | 3298.8578 | 3247.9089 | 3247.9144 | -0.0856
120 | 26.026 | -9.9505 | 3326.8912 | 3275.9423 | 120 | -25.9708 | -9.9217 | 3326.8659 | 3275.917 | 3275.9297 | -0.07035
121 | 26.0257 | -9.9494 | 3354.7686 | 3303.8197 | 121 | -25.9721 | -9.9212 | 3354.7495 | 3303.8006 | 3303.8102 | -0.18985
122 | 26.0258 | -9.9484 | 3380.2903 | 3329.3414 | 122 | -25.9734 | -9.92 | 3380.2662 | 3329.3173

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View