LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-006

July 02, 2025

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4715 | -3.4848 | -10.4909 |
| LSB2 | 0.0001 | -3.4811 | -10.4913 |
| LSB3 | 57.4865 | -3.4827 | -10.4897 |
| LSB4 | -57.4724 | -3.4854 | -24.2713 |
| LSB5 | 0.0052 | -3.4814 | -24.2691 |
| LSB6 | 57.4831 | -3.4830 | -24.2690 |
| LSB7 | -57.4726 | 3.4906 | -10.4992 |
| LSB8 | 0.0036 | 3.4950 | -10.4915 |
| LSB9 | 57.4861 | 3.4920 | -10.4856 |
| LSB10 | -57.4759 | 3.4906 | -24.2702 |
| LSB11 | -0.0062 | 3.4955 | -24.2678 |
| LSB12 | 57.4826 | 3.4926 | -24.2680 |
| SD1 | 50.9913 | 7.2356 | -34.6820 |
| SD2 | -3.9320 | -19.5359 | -34.7283 |
| SD3 | -50.9793 | 7.2504 | -34.6906 |
| SD4 | -25.6112 | -21.7506 | -29.6304 |
| SD5 | -25.6468 | -21.6550 | 29.4802 |
| SD6 | 25.6247 | -21.6647 | -29.5689 |
| SD7 | 25.6128 | -21.6705 | 29.4789 |
| SD8 | 0.0235 | -16.9013 | -12.2767 |
| USB1 | -57.4807 | -3.4814 | 24.2693 |
| USB2 | -0.0004 | -3.4761 | 24.2665 |
| USB3 | 57.4746 | -3.4785 | 24.2685 |
| USB4 | -57.4806 | -3.4857 | 10.4916 |
| USB5 | -0.0007 | -3.4811 | 10.4911 |
| USB6 | 57.4759 | -3.4854 | 10.4913 |
| USB7 | -57.4794 | 3.4940 | 24.2548 |
| USB8 | -0.0018 | 3.5033 | 24.2659 |
| USB9 | 57.4785 | 3.4967 | 24.2661 |
| USB10 | -57.4736 | 3.4884 | 10.4919 |
| USB11 | 0.0026 | 3.4974 | 10.4809 |
| USB12 | 57.4809 | 3.4897 | 10.4900 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.818844 | -0.026189 | 0.000348 | -110.9781 | -1.0311 | 0.0137 |
| PM11M | 2.722751 | -0.026511 | 0.000379 | 107.1949 | -1.0437 | 0.0149 |
| RFM | -2.67408 | 0.048793 | -0.000335 | -105.2787 | 1.9210 | -0.0132 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.818866 | -0.026198 | 0.000368 | -2.818844 | -0.026189 | 0.000348 | 0.009 | -0.020 |
| PM11 | 2.722773 | -0.026502 | 0.000358 | 2.722751 | -0.026511 | 0.000379 | -0.009 | 0.021 |
| Ref Block |  |  |  | -2.67408 | 0.048793 | -0.000335 |  |  |