LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-007

December 04, 2025

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4812 | -3.4915 | -10.4881 |
| LSB2 | -0.0009 | -3.5021 | -10.4884 |
| LSB3 | 57.4758 | -3.4862 | -10.4974 |
| LSB4 | -57.4776 | -3.4875 | -24.2617 |
| LSB5 | -0.0017 | -3.4987 | -24.2656 |
| LSB6 | 57.4757 | -3.4853 | -24.2680 |
| LSB7 | -57.4777 | 3.4881 | -10.4883 |
| LSB8 | -0.0046 | 3.4818 | -10.4947 |
| LSB9 | 57.4692 | 3.4908 | -10.4883 |
| LSB10 | -57.4819 | 3.4918 | -24.2630 |
| LSB11 | -0.0121 | 3.4851 | -24.2682 |
| LSB12 | 57.4681 | 3.4921 | -24.2672 |
| SD1 | 50.9668 | 7.2147 | -34.6519 |
| SD2 | -3.9761 | -19.5430 | -34.7101 |
| SD3 | -51.0089 | 7.2287 | -34.6396 |
| SD4 | -25.6524 | -21.7172 | -29.5625 |
| SD5 | -25.6908 | -21.6925 | 29.4750 |
| SD6 | 25.6234 | -21.6931 | -29.5617 |
| SD7 | 25.6024 | -21.7017 | 29.4706 |
| SD8 | -0.0323 | -16.9766 | -12.3155 |
| USB1 | -57.4819 | -3.4792 | 24.2631 |
| USB2 | 0.0061 | -3.4839 | 24.2698 |
| USB3 | 57.4870 | -3.4826 | 24.2695 |
| USB4 | -57.4816 | -3.4850 | 10.4872 |
| USB5 | 0.0001 | -3.4898 | 10.4886 |
| USB6 | 57.4805 | -3.4891 | 10.4869 |
| USB7 | -57.4786 | 3.4981 | 24.2657 |
| USB8 | 0.0058 | 3.5002 | 24.2648 |
| USB9 | 57.4856 | 3.4959 | 24.2686 |
| USB10 | -57.4766 | 3.4933 | 10.4879 |
| USB11 | 0.0074 | 3.4933 | 10.4905 |
| USB12 | 57.4846 | 3.4892 | 10.4879 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819363 | -0.025993 | 0.000477 | -110.9985 | -1.0233 | 0.0188 |
| PM11M | 2.722206 | -0.026325 | 0.000491 | 107.1735 | -1.0364 | 0.0193 |
| RFM | -2.674604 | 0.048983 | -0.000212 | -105.2994 | 1.9285 | -0.0083 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368716 | -0.102176 | 0.000621 | -2.819363 | -0.102176 | 0.000621 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.172889 | -0.102485 | 0.000606 | 2.722206 | -0.102508 | 0.000635 | -0.023 | 0.029 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674604 | -0.027200 | -0.000068 |  |  |