## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.8571 | -0.0006 | 5.2507 | 1 | -14.141 | 0.0006 | 5.2542
2 | 13.8585 | -0.0026 | 30.7515 | 2 | -14.1374 | 0.0021 | 30.7551
3 | 13.8612 | -0.0017 | 57.5014 | 3 | -14.1351 | 0.0019 | 57.5049
4 | 13.863 | -0.0025 | 85.5013 | 4 | -14.1327 | -0.0029 | 85.5049
5 | 13.8663 | 0.0016 | 113.5015 | 5 | -14.1302 | 0.0032 | 113.5048
6 | 13.869 | 0.0009 | 141.5022 | 6 | -14.1279 | 0.0006 | 141.5048
7 | 13.8707 | 0.0007 | 169.501 | 7 | -14.1246 | 0.0004 | 169.5058
8 | 13.874 | 0.0003 | 197.5026 | 8 | -14.1228 | -0.0003 | 197.5053
9 | 13.8768 | 0.004 | 225.5014 | 9 | -14.1196 | 0.0055 | 225.5056
10 | 13.8788 | 0.0012 | 253.5028 | 10 | -14.1169 | 0.0032 | 253.5056
11 | 13.8811 | -0.0004 | 281.5025 | 11 | -14.1144 | 0.004 | 281.5053
12 | 13.884 | 0.0005 | 309.5024 | 12 | -14.112 | 0.0012 | 309.5058
13 | 13.8868 | -0.0014 | 337.5037 | 13 | -14.1098 | -0.0003 | 337.5058
14 | 13.8889 | 0.0043 | 365.5019 | 14 | -14.1062 | 0.004 | 365.5063
15 | 13.8919 | 0.0007 | 393.5034 | 15 | -14.1044 | -0.0008 | 393.5058
16 | 13.8946 | 0.0051 | 421.5036 | 16 | -14.1015 | 0.0056 | 421.5061
17 | 13.897 | 0.0053 | 449.5022 | 17 | -14.0981 | 0.0024 | 449.5065
18 | 13.8997 | 0.0015 | 477.5038 | 18 | -14.0962 | 0.0027 | 477.5067
19 | 13.9026 | 0.0054 | 505.5028 | 19 | -14.0925 | 0.0028 | 505.5057
20 | 13.9053 | 0.0007 | 533.5035 | 20 | -14.0913 | 0.0017 | 533.5062
21 | 13.9082 | 0.0026 | 561.5032 | 21 | -14.0882 | -0.002 | 561.5067
22 | 13.9101 | 0.0002 | 589.5037 | 22 | -14.0857 | -0.0043 | 589.5071
23 | 13.9127 | 0.0031 | 617.5037 | 23 | -14.0841 | 0.0005 | 617.5069
24 | 13.9155 | 0 | 645.5036 | 24 | -14.0806 | -0.0031 | 645.5073
25 | 13.9182 | 0.0032 | 673.504 | 25 | -14.078 | 0.0013 | 673.5071
26 | 13.9215 | 0.0034 | 701.5043 | 26 | -14.0745 | 0.0001 | 701.5078
27 | 13.9234 | 0.0007 | 729.5037 | 27 | -14.0719 | -0.0012 | 729.5085
28 | 13.9263 | 0.0014 | 757.5048 | 28 | -14.0701 | -0.0012 | 757.5083
29 | 13.9288 | -0.0018 | 785.5038 | 29 | -14.0673 | -0.0031 | 785.5078
30 | 13.9316 | -0.0015 | 813.505 | 30 | -14.065 | -0.0031 | 813.5071
31 | 13.9337 | 0.0022 | 841.5045 | 31 | -14.0626 | -0.0018 | 841.5075
32 | 13.9358 | -0.0036 | 869.5039 | 32 | -14.0593 | -0.0037 | 869.509
33 | 13.9399 | 0.0009 | 897.5046 | 33 | -14.0561 | 0.0017 | 897.5083
34 | 13.9424 | -0.0017 | 925.5041 | 34 | -14.0549 | -0.0041 | 925.5078
35 | 13.9443 | 0.0052 | 953.5052 | 35 | -14.0507 | 0.0024 | 953.5085
36 | 13.9469 | 0.0031 | 981.5049 | 36 | -14.049 | 0.0002 | 981.5086
37 | 13.9495 | 0.0001 | 1009.5042 | 37 | -14.0452 | 0.0041 | 1009.508
38 | 13.9532 | -0.0029 | 1037.5057 | 38 | -14.0431 | -0.0052 | 1037.5088
39 | 13.9555 | -0.0028 | 1065.5048 | 39 | -14.0406 | -0.0042 | 1065.5089
40 | 13.9585 | -0.0016 | 1093.5058 | 40 | -14.0386 | -0.0046 | 1093.5088
41 | 13.9604 | 0.0013 | 1121.5064 | 41 | -14.0369 | -0.0046 | 1121.5094
42 | 13.9627 | -0.0016 | 1149.5058 | 42 | -14.0334 | -0.0031 | 1149.5088
43 | 13.965 | -0.0015 | 1177.5066 | 43 | -14.0306 | -0.0009 | 1177.5095
44 | 13.9673 | -0.0034 | 1205.5052 | 44 | -14.0273 | -0.0041 | 1205.5098
45 | 13.9707 | -0.0034 | 1233.5067 | 45 | -14.0253 | -0.0047 | 1233.5098
46 | 13.9738 | -0.0014 | 1261.5062 | 46 | -14.0223 | -0.0014 | 1261.5092
47 | 13.9761 | -0.0036 | 1289.5056 | 47 | -14.0203 | -0.0025 | 1289.5095
48 | 13.9795 | -0.0011 | 1317.5076 | 48 | -14.0167 | -0.001 | 1317.5104
49 | 13.9816 | -0.0017 | 1345.5056 | 49 | -14.015 | 0.0051 | 1345.5098
50 | 13.9846 | -0.0006 | 1373.5074 | 50 | -14.0115 | -0.0036 | 1373.5104
51 | 13.9873 | 0.0016 | 1401.5061 | 51 | -14.0085 | -0.0018 | 1401.5096
52 | 13.9887 | -0.0025 | 1429.5064 | 52 | -14.0064 | 0 | 1429.5093
53 | 13.9923 | 0.0006 | 1457.5082 | 53 | -14.0038 | -0.0015 | 1457.5105
54 | 13.9947 | -0.0012 | 1485.5063 | 54 | -14.0021 | -0.0005 | 1485.511
55 | 13.9973 | -0.0016 | 1513.5072 | 55 | -13.999 | 0.0016 | 1513.51
56 | 14.0007 | -0.0006 | 1541.5079 | 56 | -13.9966 | 0.003 | 1541.5093
57 | 14.0023 | 0.0001 | 1569.5078 | 57 | -13.9935 | 0.004 | 1569.5106
58 | 14.0058 | -0.0033 | 1597.5076 | 58 | -13.9913 | -0.0016 | 1597.5102
59 | 14.0083 | -0.0003 | 1625.5063 | 59 | -13.9885 | -0.0007 | 1625.5111
60 | 14.0099 | 0.0027 | 1653.5073 | 60 | -13.9862 | 0.0019 | 1653.5097
61 | 14.0128 | -0.0011 | 1681.5075 | 61 | -13.9833 | 0.0049 | 1681.5109
62 | 14.0156 | 0.002 | 1709.507 | 62 | -13.9806 | -0.0022 | 1709.5105
63 | 14.0188 | 0.0016 | 1737.5079 | 63 | -13.9787 | -0.0012 | 1737.5111
64 | 14.0208 | 0.0014 | 1765.5054 | 64 | -13.9748 | 0.0001 | 1765.5113
65 | 14.0234 | -0.0008 | 1793.5073 | 65 | -13.973 | -0.0002 | 1793.5107
66 | 14.026 | 0.001 | 1821.5066 | 66 | -13.9696 | 0.0009 | 1821.5105
67 | 14.028 | 0.0002 | 1849.507 | 67 | -13.968 | -0.0027 | 1849.5122
68 | 14.0317 | -0.001 | 1877.5076 | 68 | -13.9645 | 0.0009 | 1877.5116
69 | 14.0337 | -0.0016 | 1905.5059 | 69 | -13.9633 | 0.0012 | 1905.5113
70 | 14.0364 | -0.0043 | 1933.5083 | 70 | -13.9601 | -0.0013 | 1933.5117
71 | 14.0397 | -0.0002 | 1961.507 | 71 | -13.957 | -0.0018 | 1961.512
72 | 14.0416 | -0.0042 | 1989.5076 | 72 | -13.9545 | -0.0037 | 1989.5134
73 | 14.0451 | -0.0036 | 2017.5094 | 73 | -13.9522 | -0.0036 | 2017.5116
74 | 14.0467 | -0.0016 | 2045.5081 | 74 | -13.9494 | 0.0005 | 2045.5121
75 | 14.0493 | 0.0016 | 2073.5094 | 75 | -13.9471 | -0.0026 | 2073.5117
76 | 14.0521 | -0.0025 | 2101.5084 | 76 | -13.9442 | -0.0062 | 2101.5139
77 | 14.056 | -0.0019 | 2129.511 | 77 | -13.9415 | -0.0038 | 2129.5122
78 | 14.0576 | 0.0018 | 2157.5092 | 78 | -13.9385 | -0.0017 | 2157.5128
79 | 14.06 | -0.006 | 2185.5082 | 79 | -13.9362 | -0.0041 | 2185.5122
80 | 14.0626 | 0.0004 | 2213.5086 | 80 | -13.9337 | -0.002 | 2213.5129
81 | 14.0653 | -0.0041 | 2241.5093 | 81 | -13.9307 | 0.0063 | 2241.5136
82 | 14.0685 | -0.0101 | 2269.5094 | 82 | -13.9284 | -0.0048 | 2269.5137
83 | 14.0704 | -0.0067 | 2297.5102 | 83 | -13.9255 | -0.0017 | 2297.5129
84 | 14.0737 | -0.0014 | 2325.51 | 84 | -13.9229 | -0.002 | 2325.5133
85 | 14.0765 | -0.0021 | 2353.5091 | 85 | -13.9204 | -0.0008 | 2353.5128
86 | 14.0781 | 0.0003 | 2381.5099 | 86 | -13.9173 | 0.0011 | 2381.5143
87 | 14.0814 | 0.004 | 2409.5103 | 87 | -13.9158 | 0.005 | 2409.5134
88 | 14.0844 | 0.0018 | 2437.51 | 88 | -13.9119 | 0.0059 | 2437.5144
89 | 14.0874 | -0.0007 | 2465.5098 | 89 | -13.9098 | 0.0021 | 2465.5135
90 | 14.0902 | -0.0017 | 2493.5111 | 90 | -13.907 | 0.0039 | 2493.5137
91 | 14.0926 | 0.0002 | 2521.5109 | 91 | -13.9049 | 0.0042 | 2521.5131
92 | 14.0953 | 0.0001 | 2549.5101 | 92 | -13.9023 | 0.0014 | 2549.5138
93 | 14.0976 | -0.0016 | 2577.5117 | 93 | -13.8993 | 0.0047 | 2577.5137
94 | 14.0999 | -0.0031 | 2605.5106 | 94 | -13.8967 | 0.0008 | 2605.5139
95 | 14.1022 | -0.0011 | 2633.5107 | 95 | -13.894 | -0.0006 | 2633.5142
96 | 14.1046 | -0.0015 | 2661.5103 | 96 | -13.8916 | 0.0008 | 2661.5142
97 | 14.1074 | -0.0067 | 2689.5121 | 97 | -13.8891 | -0.0027 | 2689.5138
98 | 14.1113 | -0.0017 | 2717.5118 | 98 | -13.8859 | 0.0018 | 2717.5145
99 | 14.1131 | -0.0013 | 2745.511 | 99 | -13.8841 | -0.0018 | 2745.5148
100 | 14.1153 | 0.0005 | 2773.5128 | 100 | -13.8806 | 0.0004 | 2773.5154
101 | 14.1178 | -0.0012 | 2801.5118 | 101 | -13.8788 | -0.0007 | 2801.5141
102 | 14.121 | 0.0014 | 2829.5127 | 102 | -13.8762 | 0.0005 | 2829.5146
103 | 14.1232 | 0.0057 | 2857.5126 | 103 | -13.8732 | 0.0068 | 2857.5146
104 | 14.1262 | 0.0024 | 2885.5116 | 104 | -13.8713 | 0.0025 | 2885.5147
105 | 14.1286 | 0.0041 | 2913.5118 | 105 | -13.8681 | 0.002 | 2913.5149
106 | 14.1317 | 0.0063 | 2941.5128 | 106 | -13.8659 | 0.0056 | 2941.5148
107 | 14.1342 | 0.0023 | 2969.5116 | 107 | -13.863 | 0.0014 | 2969.5152
108 | 14.1372 | 0.0016 | 2997.5134 | 108 | -13.8604 | 0.0014 | 2997.5157
109 | 14.1388 | 0.001 | 3025.5102 | 109 | -13.8565 | 0.0007 | 3025.5153
110 | 14.1418 | 0.0015 | 3053.5132 | 110 | -13.8547 | 0.001 | 3053.5167
111 | 14.1447 | 0.0023 | 3081.5104 | 111 | -13.8521 | 0.0009 | 3081.5151
112 | 14.1468 | -0.0004 | 3109.5127 | 112 | -13.8498 | 0.0031 | 3109.5159
113 | 14.1509 | -0.0011 | 3137.5114 | 113 | -13.8468 | 0.0018 | 3137.5158
114 | 14.1521 | 0.0012 | 3165.5116 | 114 | -13.845 | -0.0017 | 3165.5169
115 | 14.155 | 0.0059 | 3193.5119 | 115 | -13.8416 | 0.002 | 3193.5162
116 | 14.1579 | 0.0009 | 3221.5131 | 116 | -13.8391 | -0.0001 | 3221.5163
117 | 14.1609 | 0.0018 | 3249.5124 | 117 | -13.8364 | -0.0026 | 3249.5162
118 | 14.1627 | 0.0021 | 3277.5134 | 118 | -13.834 | 0.0027 | 3277.5167
119 | 14.1655 | 0.0012 | 3305.513 | 119 | -13.831 | -0.0009 | 3305.5162
120 | 14.168 | 0.0016 | 3333.5135 | 120 | -13.8291 | -0.0021 | 3333.5164
121 | 14.1708 | -0.0002 | 3360.2619 | 121 | -13.8265 | -0.0074 | 3360.2667
122 | 14.1733 | 0.0036 | 3385.7634 | 122 | -13.8239 | -0.0023 | 3385.7665

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.2155 | -10.002 | 5.2521
2 | -0.1976 | -10.0037 | 30.7506
3 | 0.0224 | -9.9807 | 57.5023
4 | 0.0313 | -9.9807 | 85.5031
5 | 0.0211 | -9.9802 | 113.5027
6 | 0.0099 | -9.9811 | 141.5037
7 | 0.0491 | -9.981 | 169.5029
8 | 0.0259 | -9.9817 | 197.5034
9 | 0.0163 | -9.9815 | 225.5036
10 | 0.0271 | -9.9814 | 253.5043
11 | 0.0498 | -9.9835 | 281.5034
12 | 0.0315 | -9.9826 | 309.5043
13 | 0.0215 | -9.9826 | 337.5034
14 | 0.0345 | -9.983 | 365.5047
15 | 0.0133 | -9.983 | 393.5043
16 | 0.0231 | -9.9836 | 421.5044
17 | 0.0222 | -9.9846 | 449.5041
18 | 0.0183 | -9.9843 | 477.5046
19 | 0.0265 | -9.9845 | 505.5046
20 | 0.0315 | -9.9848 | 533.505
21 | -0.0134 | -9.9851 | 561.5044
22 | 0.0253 | -9.9847 | 589.5049
23 | 0.0058 | -9.9848 | 617.5044
24 | 0.0203 | -9.9867 | 645.5059
25 | 0.0086 | -9.9859 | 673.5048
26 | 0.0208 | -9.9862 | 701.5055
27 | 0.0262 | -9.9862 | 729.5053
28 | 0.0445 | -9.9865 | 757.5058
29 | 0.0236 | -9.9868 | 785.5054
30 | 0.0154 | -9.9869 | 813.5061
31 | -0.0046 | -9.9867 | 841.5053
32 | 0.0136 | -9.9871 | 869.5065
33 | 0.0281 | -9.9877 | 897.5056
34 | 0.0384 | -9.9886 | 925.507
35 | 0.0367 | -9.9885 | 953.5062
36 | 0.0433 | -9.9888 | 981.5061
37 | -0.0041 | -9.989 | 1009.5061
38 | -0.0108 | -9.9895 | 1037.5071
39 | 0.0038 | -9.9896 | 1065.5061
40 | 0.0241 | -9.9897 | 1093.5076
41 | 0.0527 | -9.9904 | 1121.5068
42 | 0.0025 | -9.9906 | 1149.5075
43 | 0.0476 | -9.9907 | 1177.5066
44 | 0.0232 | -9.9911 | 1205.5077
45 | -0.0085 | -9.9914 | 1233.5069
46 | 0.001 | -9.9914 | 1261.5079
47 | -0.0224 | -9.9919 | 1289.5074
48 | 0.0146 | -9.9923 | 1317.5079
49 | 0.0428 | -9.9925 | 1345.5076
50 | 0.0431 | -9.9925 | 1373.5082
51 | 0.0012 | -9.9928 | 1401.5075
52 | -0.0089 | -9.9932 | 1429.5081
53 | -0.0277 | -9.9932 | 1457.5075
54 | -0.0315 | -9.9934 | 1485.5089
55 | 0.0099 | -9.9939 | 1513.5083
56 | -0.0536 | -9.9941 | 1541.509
57 | -0.0332 | -9.9941 | 1569.5084
58 | -0.047 | -9.9948 | 1597.5086
59 | -0.0155 | -9.995 | 1625.5079
60 | -0.0326 | -9.9955 | 1653.5088
61 | -0.0499 | -9.9954 | 1681.5092
62 | -0.0451 | -9.9956 | 1709.5093
63 | -0.0548 | -9.9956 | 1737.5084
64 | -0.0038 | -9.9964 | 1765.5095
65 | -0.0407 | -9.996 | 1793.5095
66 | -0.027 | -9.9968 | 1821.5102
67 | -0.0492 | -9.9963 | 1849.5101
68 | 0.008 | -9.9975 | 1877.5105
69 | -0.0449 | -9.9964 | 1905.5096
70 | 0.015 | -9.9978 | 1933.5108
71 | -0.0138 | -9.998 | 1961.5105
72 | -0.0435 | -10.0028 | 1989.5105
73 | -0.0065 | -9.9985 | 2017.5101
74 | -0.0148 | -9.9984 | 2045.5115
75 | -0.0104 | -10.0024 | 2073.5095
76 | -0.0144 | -9.9997 | 2101.5115
77 | -0.0015 | -10.0007 | 2129.5105
78 | -0.001 | -10.0005 | 2157.5114
79 | -0.0298 | -10.0011 | 2185.5111
80 | -0.0267 | -10.0012 | 2213.5118
81 | 0.0024 | -10.001 | 2241.5117
82 | -0.0641 | -10.0015 | 2269.5108
83 | -0.0177 | -10.0012 | 2297.5107
84 | -0.0247 | -10.0017 | 2325.5121
85 | -0.0249 | -10.0021 | 2353.5115
86 | -0.0444 | -10.0021 | 2381.5123
87 | -0.0685 | -10.0028 | 2409.5117
88 | -0.0157 | -10.0024 | 2437.5125
89 | -0.0009 | -10.0028 | 2465.5116
90 | -0.0376 | -10.0032 | 2493.5123
91 | -0.0296 | -10.0032 | 2521.5118
92 | -0.0234 | -10.0036 | 2549.5127
93 | -0.0082 | -10.0038 | 2577.5119
94 | 0.0172 | -10.0035 | 2605.513
95 | 0.0002 | -10.0043 | 2633.5124
96 | 0.0019 | -10.0046 | 2661.5131
97 | 0.0177 | -10.0045 | 2689.5124
98 | -0.0341 | -10.0054 | 2717.5131
99 | -0.0055 | -10.0054 | 2745.5127
100 | 0.0361 | -10.0056 | 2773.5133
101 | -0.0044 | -10.0064 | 2801.5131
102 | -0.0201 | -10.0069 | 2829.5142
103 | -0.0048 | -10.0062 | 2857.5126
104 | -0.0158 | -10.0069 | 2885.5135
105 | -0.009 | -10.0072 | 2913.5128
106 | -0.0099 | -10.0076 | 2941.514
107 | 0.046 | -10.0072 | 2969.5132
108 | 0.0485 | -10.0072 | 2997.5145
109 | 0.0366 | -10.0083 | 3025.5136
110 | 0.0477 | -10.0088 | 3053.5141
111 | -0.0222 | -10.0079 | 3081.5128
112 | 0.04 | -10.0087 | 3109.5146
113 | 0.0103 | -10.0084 | 3137.5133
114 | 0.0411 | -10.0098 | 3165.5147
115 | 0.0102 | -10.009 | 3193.5142
116 | 0.0321 | -10.01 | 3221.5153
117 | 0.0306 | -10.0094 | 3249.5147
118 | 0.0293 | -10.0102 | 3277.515
119 | 0.0005 | -10.0108 | 3305.5142
120 | 0.0099 | -10.0115 | 3333.5147
121 | 0.1603 | -10.0368 | 3361.4995
122 | -0.0438 | -10.0107 | 3385.7649
AISLE SIDE
WALL SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.8577 | -0.3435 | 18.0009 | 2 | -25.1399 | -0.2968 | 18.0063
3 | 24.8593 | -0.2987 | 43.5005 | 3 | -25.1373 | -0.3273 | 43.5059
4 | 24.8616 | -0.2786 | 71.5003 | 4 | -25.1353 | -0.2906 | 71.5057
5 | 24.8634 | -0.3285 | 99.5001 | 5 | -25.1328 | -0.328 | 99.5056
6 | 24.8674 | -0.2986 | 127.5015 | 6 | -25.13 | -0.2916 | 127.5061
7 | 24.8704 | -0.2889 | 155.5012 | 7 | -25.1271 | -0.2831 | 155.5066
8 | 24.8727 | -0.3074 | 183.5018 | 8 | -25.1247 | -0.3025 | 183.5066
9 | 24.8752 | -0.294 | 211.5011 | 9 | -25.1216 | -0.3016 | 211.5064
10 | 24.8783 | -0.3187 | 239.5005 | 10 | -25.1184 | -0.3056 | 239.5069
11 | 24.88 | -0.2994 | 267.5011 | 11 | -25.1161 | -0.2796 | 267.5067
12 | 24.8837 | -0.3086 | 295.5012 | 12 | -25.1138 | -0.3014 | 295.5072
13 | 24.8859 | -0.2898 | 323.5012 | 13 | -25.1108 | -0.2955 | 323.5073
14 | 24.8884 | -0.3071 | 351.5043 | 14 | -25.1071 | -0.3271 | 351.507
15 | 24.8906 | -0.3061 | 379.5015 | 15 | -25.1057 | -0.2838 | 379.5072
16 | 24.8936 | -0.3027 | 407.5012 | 16 | -25.1036 | -0.2925 | 407.5074
17 | 24.8961 | -0.3005 | 435.5017 | 17 | -25.1008 | -0.292 | 435.5075
18 | 24.8991 | -0.3012 | 463.5024 | 18 | -25.0978 | -0.3004 | 463.5078
19 | 24.9019 | -0.2895 | 491.5013 | 19 | -25.0958 | -0.2857 | 491.5074
20 | 24.9045 | -0.315 | 519.5021 | 20 | -25.0928 | -0.2755 | 519.5072
21 | 24.9066 | -0.2967 | 547.5022 | 21 | -25.09 | -0.2933 | 547.5077
22 | 24.9094 | -0.3074 | 575.5016 | 22 | -25.0877 | -0.2929 | 575.5076
23 | 24.9122 | -0.2981 | 603.5025 | 23 | -25.0854 | -0.2886 | 603.5081
24 | 24.9145 | -0.2993 | 631.5028 | 24 | -25.0825 | -0.3004 | 631.5081
25 | 24.9178 | -0.3045 | 659.5024 | 25 | -25.0796 | -0.2913 | 659.5079
26 | 24.921 | -0.302 | 687.503 | 26 | -25.0769 | -0.291 | 687.5088
27 | 24.9226 | -0.2989 | 715.5017 | 27 | -25.0736 | -0.2883 | 715.5088
28 | 24.9249 | -0.3023 | 743.5032 | 28 | -25.072 | -0.2835 | 743.5091
29 | 24.9281 | -0.3107 | 771.5038 | 29 | -25.0694 | -0.3148 | 771.5097
30 | 24.9304 | -0.3041 | 799.5029 | 30 | -25.0671 | -0.2922 | 799.509
31 | 24.9332 | -0.2882 | 827.5038 | 31 | -25.064 | -0.2874 | 827.509
32 | 24.9358 | -0.3178 | 855.5028 | 32 | -25.0608 | -0.3222 | 855.5087
33 | 24.9383 | -0.3107 | 883.5043 | 33 | -25.0589 | -0.3151 | 883.51
34 | 24.9409 | -0.3263 | 911.5042 | 34 | -25.056 | -0.2892 | 911.5099
35 | 24.9431 | -0.3379 | 939.5044 | 35 | -25.0538 | -0.3127 | 939.509
36 | 24.9464 | -0.2982 | 967.5059 | 36 | -25.0509 | -0.298 | 967.5102
37 | 24.9491 | -0.2877 | 995.504 | 37 | -25.0478 | -0.3015 | 995.5095
38 | 24.9508 | -0.2899 | 1023.5041 | 38 | -25.0459 | -0.29 | 1023.5097
39 | 24.954 | -0.3071 | 1051.5034 | 39 | -25.043 | -0.313 | 1051.5092
40 | 24.957 | -0.2968 | 1079.5047 | 40 | -25.0404 | -0.2903 | 1079.5096
41 | 24.9594 | -0.31 | 1107.5048 | 41 | -25.0383 | -0.2975 | 1107.5097
42 | 24.9621 | -0.2856 | 1135.5053 | 42 | -25.0357 | -0.2778 | 1135.51
43 | 24.965 | -0.29 | 1163.5045 | 43 | -25.0321 | -0.2896 | 1163.51
44 | 24.9673 | -0.2978 | 1191.5038 | 44 | -25.0293 | -0.2896 | 1191.5102
45 | 24.9703 | -0.2967 | 1219.5057 | 45 | -25.0267 | -0.2907 | 1219.5102
46 | 24.9723 | -0.3033 | 1247.5057 | 46 | -25.024 | -0.2917 | 1247.5113
47 | 24.9747 | -0.318 | 1275.5038 | 47 | -25.0219 | -0.3078 | 1275.5108
48 | 24.9786 | -0.3701 | 1303.5066 | 48 | -25.0195 | -0.3163 | 1303.511
49 | 24.9805 | -0.3002 | 1331.505 | 49 | -25.0172 | -0.2889 | 1331.5114
50 | 24.9836 | -0.2997 | 1359.5059 | 50 | -25.0132 | -0.3019 | 1359.5108
51 | 24.987 | -0.3081 | 1387.5067 | 51 | -25.0107 | -0.32 | 1387.5111
52 | 24.9887 | -0.3074 | 1415.5058 | 52 | -25.0087 | -0.3063 | 1415.5111
53 | 24.9915 | -0.3027 | 1443.5075 | 53 | -25.006 | -0.3066 | 1443.512
54 | 24.9941 | -0.2992 | 1471.5055 | 54 | -25.003 | -0.3155 | 1471.5111
55 | 24.9962 | -0.3074 | 1499.5066 | 55 | -25.0001 | -0.3057 | 1499.5117
56 | 25.0001 | -0.3067 | 1527.5073 | 56 | -24.9978 | -0.3024 | 1527.512
57 | 25.0019 | -0.301 | 1555.5054 | 57 | -24.9951 | -0.3049 | 1555.5118
58 | 25.0048 | -0.2977 | 1583.5083 | 58 | -24.9918 | -0.2936 | 1583.5128
59 | 25.0067 | -0.3127 | 1611.505 | 59 | -24.9905 | -0.2957 | 1611.5115
60 | 25.0101 | -0.3188 | 1639.5047 | 60 | -24.9877 | -0.3036 | 1639.5123
61 | 25.0124 | -0.312 | 1667.5059 | 61 | -24.9863 | -0.3095 | 1667.5114
62 | 25.016 | -0.3281 | 1695.5084 | 62 | -24.982 | -0.3123 | 1695.5125
63 | 25.0181 | -0.3082 | 1723.5048 | 63 | -24.9804 | -0.2974 | 1723.513
64 | 25.0197 | -0.3007 | 1751.5057 | 64 | -24.9778 | -0.2973 | 1751.5119
65 | 25.0229 | -0.3102 | 1779.5093 | 65 | -24.9745 | -0.3096 | 1779.5124
66 | 25.0261 | -0.316 | 1807.5089 | 66 | -24.9719 | -0.3064 | 1807.5125
67 | 25.0294 | -0.3078 | 1835.506 | 67 | -24.9697 | -0.3027 | 1835.5125
68 | 25.0318 | -0.3075 | 1863.5053 | 68 | -24.9665 | -0.2997 | 1863.5121
69 | 25.0328 | -0.2967 | 1891.5062 | 69 | -24.9642 | -0.2755 | 1891.5121
70 | 25.0366 | -0.2986 | 1919.509 | 70 | -24.9611 | -0.2859 | 1919.5126
71 | 25.0392 | -0.3069 | 1947.5058 | 71 | -24.9589 | -0.2788 | 1947.5126
72 | 25.0414 | -0.2935 | 1975.5067 | 72 | -24.9567 | -0.2923 | 1975.5133
73 | 25.0447 | -0.294 | 2003.5071 | 73 | -24.9538 | -0.2893 | 2003.5125
74 | 25.0462 | -0.2945 | 2031.5092 | 74 | -24.9508 | -0.3032 | 2031.5127
75 | 25.0501 | -0.3274 | 2059.506 | 75 | -24.9483 | -0.3091 | 2059.5125
76 | 25.0523 | -0.2948 | 2087.5107 | 76 | -24.9465 | -0.2879 | 2087.5127
77 | 25.0558 | -0.3043 | 2115.5067 | 77 | -24.9427 | -0.346 | 2115.5139
78 | 25.0586 | -0.3067 | 2143.5105 | 78 | -24.9407 | -0.2999 | 2143.513
79 | 25.0591 | -0.2971 | 2171.5061 | 79 | -24.9373 | -0.2848 | 2171.513
80 | 25.0637 | -0.2894 | 2199.5112 | 80 | -24.9356 | -0.2791 | 2199.5129
81 | 25.0652 | -0.2741 | 2227.5102 | 81 | -24.932 | -0.3315 | 2227.5136
82 | 25.0686 | -0.2794 | 2255.5096 | 82 | -24.9298 | -0.2809 | 2255.5137
83 | 25.071 | -0.2827 | 2283.5096 | 83 | -24.9277 | -0.2951 | 2283.5139
84 | 25.0736 | -0.3063 | 2311.5089 | 84 | -24.9245 | -0.3004 | 2311.5132
85 | 25.076 | -0.2968 | 2339.5105 | 85 | -24.9216 | -0.2799 | 2339.5141
86 | 25.0785 | -0.2951 | 2367.5094 | 86 | -24.9194 | -0.2795 | 2367.5141
87 | 25.0818 | -0.3061 | 2395.5102 | 87 | -24.9162 | -0.2857 | 2395.5143
88 | 25.0844 | -0.3018 | 2423.5093 | 88 | -24.9136 | -0.2841 | 2423.5148
89 | 25.0856 | -0.3401 | 2451.508 | 89 | -24.9118 | -0.313 | 2451.5144
90 | 25.0909 | -0.299 | 2479.5119 | 90 | -24.908 | -0.2811 | 2479.5148
91 | 25.0914 | -0.3015 | 2507.511 | 91 | -24.9061 | -0.2878 | 2507.5148
92 | 25.095 | -0.3153 | 2535.5105 | 92 | -24.9033 | -0.3014 | 2535.5157
93 | 25.097 | -0.3222 | 2563.5102 | 93 | -24.9005 | -0.3065 | 2563.5153
94 | 25.0993 | -0.3108 | 2591.5112 | 94 | -24.8981 | -0.2951 | 2591.5156
95 | 25.1027 | -0.3096 | 2619.5095 | 95 | -24.8957 | -0.2994 | 2619.516
96 | 25.1048 | -0.3036 | 2647.511 | 96 | -24.8934 | -0.2983 | 2647.5159
97 | 25.1085 | -0.3042 | 2675.5117 | 97 | -24.8907 | -0.2891 | 2675.5147
98 | 25.1101 | -0.3062 | 2703.5092 | 98 | -24.8879 | -0.2898 | 2703.5159
99 | 25.1128 | -0.311 | 2731.5111 | 99 | -24.8847 | -0.296 | 2731.5146
100 | 25.1166 | -0.307 | 2759.5102 | 100 | -24.8818 | -0.3045 | 2759.5161
101 | 25.1171 | -0.3163 | 2787.5104 | 101 | -24.8803 | -0.296 | 2787.5157
102 | 25.1207 | -0.302 | 2815.5118 | 102 | -24.8769 | -0.3108 | 2815.5164
103 | 25.1235 | -0.3187 | 2843.511 | 103 | -24.8739 | -0.296 | 2843.5157
104 | 25.1258 | -0.3208 | 2871.5122 | 104 | -24.8722 | -0.2909 | 2871.5166
105 | 25.1286 | -0.2992 | 2899.5097 | 105 | -24.8702 | -0.3013 | 2899.5153
106 | 25.1301 | -0.3473 | 2927.5109 | 106 | -24.8675 | -0.3068 | 2927.5166
107 | 25.1344 | -0.309 | 2955.513 | 107 | -24.8644 | -0.2993 | 2955.516
108 | 25.1367 | -0.3336 | 2983.5137 | 108 | -24.8618 | -0.2775 | 2983.517
109 | 25.1378 | -0.2998 | 3011.5105 | 109 | -24.8594 | -0.3027 | 3011.5163
110 | 25.1418 | -0.3021 | 3039.5129 | 110 | -24.8568 | -0.3077 | 3039.5167
111 | 25.1427 | -0.3055 | 3067.5101 | 111 | -24.8542 | -0.3052 | 3067.5173
112 | 25.1474 | -0.3301 | 3095.5125 | 112 | -24.8511 | -0.3166 | 3095.5164
113 | 25.1492 | -0.2995 | 3123.5099 | 113 | -24.8486 | -0.2966 | 3123.5171
114 | 25.1521 | -0.2825 | 3151.5118 | 114 | -24.8455 | -0.2796 | 3151.5164
115 | 25.1552 | -0.2986 | 3179.513 | 115 | -24.8433 | -0.3007 | 3179.5175
116 | 25.1564 | -0.2883 | 3207.5107 | 116 | -24.8412 | -0.2827 | 3207.5173
117 | 25.1603 | -0.3097 | 3235.5134 | 117 | -24.8385 | -0.2847 | 3235.5181
118 | 25.1629 | -0.3036 | 3263.5132 | 118 | -24.8347 | -0.2987 | 3263.5174
119 | 25.1651 | -0.2947 | 3291.511 | 119 | -24.8325 | -0.2897 | 3291.5177
120 | 25.1682 | -0.2599 | 3319.5135 | 120 | -24.8295 | -0.2345 | 3319.5176
121 | 25.1706 | -0.2863 | 3347.513 | 121 | -24.8271 | -0.2739 | 3347.5181
122 | 25.1739 | -0.2706 | 3373.0117 | 122 | -24.8245 | -0.2929 | 3373.0182

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.8586 | -9.9794 | 25.495 |  | 2 | -26.1404 | -9.9797 | 25.4956
3 | 25.861 | -9.9799 | 50.8358 | 25.3408 | 3 | -26.1379 | -9.98 | 50.8541 | 25.3585
4 | 25.8636 | -9.9798 | 78.8585 | 28.0227 | 4 | -26.1353 | -9.9802 | 78.8904 | 28.0363 | 28.0295 | 0.0295
5 | 25.8668 | -9.98 | 106.9622 | 28.1037 | 5 | -26.133 | -9.9797 | 106.9822 | 28.0918 | 28.0977 | 0.09775
6 | 25.8689 | -9.9803 | 134.9609 | 27.9987 | 6 | -26.1302 | -9.9807 | 134.982 | 27.9998 | 27.9993 | -0.00075
7 | 25.8715 | -9.9801 | 162.9686 | 28.0077 | 7 | -26.1271 | -9.9804 | 162.9764 | 27.9944 | 28.0011 | 0.00105
8 | 25.8744 | -9.9804 | 190.9761 | 28.0075 | 8 | -26.1246 | -9.9806 | 190.9794 | 28.003 | 28.0052 | 0.00525
9 | 25.8766 | -9.9808 | 218.9374 | 27.9613 | 9 | -26.1216 | -9.9808 | 218.9734 | 27.994 | 27.9776 | -0.02235
10 | 25.8794 | -9.9807 | 246.9732 | 28.0358 | 10 | -26.1201 | -9.9809 | 246.978 | 28.0046 | 28.0202 | 0.0202
11 | 25.8814 | -9.985 | 274.9797 | 28.0065 | 11 | -26.1166 | -9.9822 | 274.9787 | 28.0007 | 28.0036 | 0.0036
12 | 25.8847 | -9.9813 | 302.9705 | 27.9908 | 12 | -26.1135 | -9.9841 | 302.9812 | 28.0025 | 27.9967 | -0.00335
13 | 25.8874 | -9.9817 | 330.9724 | 28.0019 | 13 | -26.1109 | -9.9837 | 330.9807 | 27.9995 | 28.0007 | 0.0007
14 | 25.89 | -9.982 | 358.9674 | 27.995 | 14 | -26.1088 | -9.9825 | 358.987 | 28.0063 | 28.0007 | 0.00065
15 | 25.8921 | -9.9813 | 386.9585 | 27.9911 | 15 | -26.1059 | -9.9826 | 386.9742 | 27.9872 | 27.9891 | -0.01085
16 | 25.8949 | -9.9818 | 414.9583 | 27.9998 | 16 | -26.1044 | -9.9826 | 414.9801 | 28.0059 | 28.0028 | 0.00285
17 | 25.8976 | -9.9829 | 442.9524 | 27.9941 | 17 | -26.1014 | -9.9829 | 442.9828 | 28.0027 | 27.9984 | -0.0016
18 | 25.9006 | -9.9833 | 470.9679 | 28.0155 | 18 | -26.0992 | -9.9829 | 470.988 | 28.0052 | 28.0103 | 0.01035
19 | 25.9032 | -9.9833 | 498.9643 | 27.9964 | 19 | -26.0967 | -9.9833 | 498.9865 | 27.9985 | 27.9974 | -0.00255
20 | 25.9058 | -9.9836 | 526.9735 | 28.0092 | 20 | -26.0931 | -9.9837 | 526.9792 | 27.9927 | 28.0009 | 0.00095
21 | 25.9085 | -9.9839 | 554.9919 | 28.0184 | 21 | -26.09 | -9.9848 | 555.0036 | 28.0244 | 28.0214 | 0.0214
22 | 25.911 | -9.9839 | 582.9834 | 27.9915 | 22 | -26.088 | -9.9844 | 582.9891 | 27.9855 | 27.9885 | -0.0115
23 | 25.9127 | -9.9861 | 610.9763 | 27.9929 | 23 | -26.0847 | -9.989 | 610.9923 | 28.0032 | 27.9981 | -0.00195
24 | 25.9159 | -9.9844 | 638.987 | 28.0107 | 24 | -26.0834 | -9.9849 | 638.9993 | 28.007 | 28.0088 | 0.00885
25 | 25.919 | -9.9849 | 666.9833 | 27.9963 | 25 | -26.0801 | -9.9854 | 666.9932 | 27.9939 | 27.9951 | -0.0049
26 | 25.9214 | -9.9854 | 694.9784 | 27.9951 | 26 | -26.0768 | -9.9868 | 694.997 | 28.0038 | 27.9994 | -0.00055
27 | 25.9244 | -9.9854 | 722.9854 | 28.007 | 27 | -26.0748 | -9.9859 | 722.9862 | 27.9892 | 27.9981 | -0.0019
28 | 25.9267 | -9.986 | 750.9897 | 28.0043 | 28 | -26.0729 | -9.9862 | 750.9896 | 28.0034 | 28.0038 | 0.00385
29 | 25.9294 | -9.9862 | 778.9877 | 27.998 | 29 | -26.0695 | -9.9863 | 778.995 | 28.0054 | 28.0017 | 0.0017
30 | 25.9323 | -9.9864 | 806.9876 | 27.9999 | 30 | -26.0672 | -9.9867 | 806.9926 | 27.9976 | 27.9988 | -0.00125
31 | 25.9336 | -9.9892 | 834.9855 | 27.9979 | 31 | -26.0651 | -9.9872 | 834.9871 | 27.9945 | 27.9962 | -0.0038
32 | 25.9373 | -9.9869 | 862.9721 | 27.9866 | 32 | -26.0622 | -9.9871 | 862.9819 | 27.9948 | 27.9907 | -0.0093
33 | 25.9401 | -9.9872 | 890.9823 | 28.0102 | 33 | -26.0596 | -9.987 | 890.974 | 27.9921 | 28.0012 | 0.00115
34 | 25.9423 | -9.9871 | 918.9925 | 28.0102 | 34 | -26.0571 | -9.9873 | 918.9873 | 28.0133 | 28.0117 | 0.01175
35 | 25.9449 | -9.9877 | 946.9929 | 28.0004 | 35 | -26.0547 | -9.9882 | 946.9958 | 28.0085 | 28.0045 | 0.00445
36 | 25.9468 | -9.9918 | 974.9976 | 28.0047 | 36 | -26.0516 | -9.9891 | 975.0075 | 28.0117 | 28.0082 | 0.0082
37 | 25.9496 | -9.9916 | 1002.984 | 27.9864 | 37 | -26.0495 | -9.9885 | 1003.0001 | 27.9926 | 27.9895 | -0.0105
38 | 25.9529 | -9.9887 | 1030.9728 | 27.9888 | 38 | -26.0455 | -9.9888 | 1030.9868 | 27.9867 | 27.9877 | -0.01225
39 | 25.9555 | -9.9881 | 1058.9778 | 28.005 | 39 | -26.0424 | -9.992 | 1058.9918 | 28.005 | 28.005 | 0.005
40 | 25.9582 | -9.9886 | 1086.9653 | 27.9875 | 40 | -26.0413 | -9.9889 | 1086.9843 | 27.9925 | 27.99 | -0.01
41 | 25.9605 | -9.989 | 1114.952 | 27.9867 | 41 | -26.0381 | -9.9893 | 1114.9649 | 27.9806 | 27.9836 | -0.01635
42 | 25.9632 | -9.9879 | 1142.9334 | 27.9814 | 42 | -26.0356 | -9.9891 | 1142.9423 | 27.9774 | 27.9794 | -0.0206
43 | 25.9653 | -9.9933 | 1170.9326 | 27.9992 | 43 | -26.0329 | -9.9909 | 1170.932 | 27.9897 | 27.9945 | -0.00555
44 | 25.9687 | -9.989 | 1198.9241 | 27.9915 | 44 | -26.0301 | -9.99 | 1198.9257 | 27.9937 | 27.9926 | -0.0074
45 | 25.9714 | -9.9895 | 1226.909 | 27.9849 | 45 | -26.0277 | -9.9902 | 1226.9086 | 27.9829 | 27.9839 | -0.0161
46 | 25.9739 | -9.9896 | 1254.8985 | 27.9895 | 46 | -26.0255 | -9.9911 | 1254.8953 | 27.9867 | 27.9881 | -0.0119
47 | 25.9756 | -9.9943 | 1282.9019 | 28.0034 | 47 | -26.0217 | -9.992 | 1282.9064 | 28.0111 | 28.0073 | 0.00725
48 | 25.979 | -9.9901 | 1310.9056 | 28.0037 | 48 | -26.0203 | -9.9914 | 1310.9065 | 28.0001 | 28.0019 | 0.0019
49 | 25.9819 | -9.9903 | 1338.9029 | 27.9973 | 49 | -26.0167 | -9.9913 | 1338.9149 | 28.0084 | 28.0028 | 0.00285
50 | 25.9846 | -9.9907 | 1366.878 | 27.9751 | 50 | -26.0142 | -9.9916 | 1366.9172 | 28.0023 | 27.9887 | -0.0113
51 | 25.9872 | -9.9913 | 1394.8921 | 28.0141 | 51 | -26.0116 | -9.9923 | 1394.9207 | 28.0035 | 28.0088 | 0.0088
52 | 25.989 | -9.9925 | 1422.9002 | 28.0081 | 52 | -26.0088 | -9.992 | 1422.9228 | 28.0021 | 28.0051 | 0.0051
53 | 25.992 | -9.9913 | 1450.9301 | 28.0299 | 53 | -26.0064 | -9.9926 | 1450.9273 | 28.0045 | 28.0172 | 0.0172
54 | 25.9946 | -9.992 | 1478.9313 | 28.0012 | 54 | -26.0037 | -9.9927 | 1478.9347 | 28.0074 | 28.0043 | 0.0043
55 | 25.9975 | -9.9924 | 1506.9086 | 27.9773 | 55 | -26.0017 | -9.9933 | 1506.9295 | 27.9948 | 27.986 | -0.01395
56 | 26.0003 | -9.9921 | 1534.8901 | 27.9815 | 56 | -25.9995 | -9.9931 | 1534.9156 | 27.9861 | 27.9838 | -0.0162
57 | 26.0018 | -9.9959 | 1562.9084 | 28.0183 | 57 | -25.9964 | -9.9946 | 1562.9132 | 27.9976 | 28.0079 | 0.00795
58 | 26.0053 | -9.9926 | 1590.911 | 28.0026 | 58 | -25.9935 | -9.9939 | 1590.9117 | 27.9985 | 28.0006 | 0.00055
59 | 26.0081 | -9.9938 | 1618.9012 | 27.9902 | 59 | -25.9897 | -9.9957 | 1618.9252 | 28.0135 | 28.0018 | 0.00185
60 | 26.0097 | -9.9969 | 1646.8886 | 27.9874 | 60 | -25.9887 | -9.9947 | 1646.8984 | 27.9732 | 27.9803 | -0.0197
61 | 26.0131 | -9.9929 | 1674.9024 | 28.0138 | 61 | -25.9864 | -9.9946 | 1674.9221 | 28.0237 | 28.0187 | 0.01875
62 | 26.0155 | -9.9975 | 1702.8981 | 27.9957 | 62 | -25.9835 | -9.9954 | 1702.9161 | 27.994 | 27.9949 | -0.00515
63 | 26.0184 | -9.9938 | 1730.9086 | 28.0105 | 63 | -25.9799 | -9.998 | 1730.9308 | 28.0147 | 28.0126 | 0.0126
64 | 26.0212 | -9.9952 | 1758.8959 | 27.9873 | 64 | -25.9771 | -9.9981 | 1758.9318 | 28.001 | 27.9941 | -0.00585
65 | 26.0232 | -9.9964 | 1786.9033 | 28.0074 | 65 | -25.9741 | -9.9991 | 1786.9141 | 27.9823 | 27.9948 | -0.00515
66 | 26.0264 | -9.995 | 1814.9388 | 28.0355 | 66 | -25.972 | -9.9991 | 1814.94 | 28.0259 | 28.0307 | 0.0307
67 | 26.0282 | -9.9971 | 1842.9337 | 27.9949 | 67 | -25.9706 | -9.9965 | 1842.9298 | 27.9898 | 27.9923 | -0.00765
68 | 26.0314 | -9.9959 | 1870.9209 | 27.9872 | 68 | -25.9668 | -9.9993 | 1870.9336 | 28.0038 | 27.9955 | -0.0045
69 | 26.0343 | -9.9964 | 1898.917 | 27.9961 | 69 | -25.9645 | -9.9969 | 1898.9358 | 28.0022 | 27.9991 | -0.00085
70 | 26.0361 | -9.9975 | 1926.9143 | 27.9973 | 70 | -25.9613 | -9.9971 | 1926.927 | 27.9912 | 27.9942 | -0.00575
71 | 26.0395 | -9.9965 | 1954.9049 | 27.9906 | 71 | -25.9588 | -10.0002 | 1954.9297 | 28.0027 | 27.9967 | -0.00335
72 | 26.0413 | -9.9981 | 1982.9014 | 27.9965 | 72 | -25.9566 | -10.0007 | 1982.9343 | 28.0046 | 28.0005 | 0.00055
73 | 26.045 | -9.9975 | 2010.887 | 27.9856 | 73 | -25.9535 | -10.0009 | 2010.9258 | 27.9915 | 27.9886 | -0.01145
74 | 26.0471 | -9.9972 | 2038.8651 | 27.9781 | 74 | -25.9525 | -9.9981 | 2038.9198 | 27.994 | 27.986 | -0.01395
75 | 26.0498 | -9.9973 | 2066.9034 | 28.0383 | 75 | -25.9483 | -10 | 2066.9222 | 28.0024 | 28.0204 | 0.02035
76 | 26.0526 | -9.9973 | 2094.8951 | 27.9917 | 76 | -25.9464 | -9.9984 | 2094.919 | 27.9968 | 27.9942 | -0.00575
77 | 26.0547 | -9.9979 | 2122.8851 | 27.99 | 77 | -25.9428 | -10.0015 | 2122.9178 | 27.9988 | 27.9944 | -0.0056
78 | 26.058 | -9.9983 | 2150.8735 | 27.9884 | 78 | -25.9416 | -9.9984 | 2150.9079 | 27.9901 | 27.9893 | -0.01075
79 | 26.0602 | -9.9985 | 2178.861 | 27.9875 | 79 | -25.9391 | -9.9994 | 2178.8976 | 27.9897 | 27.9886 | -0.0114
80 | 26.0625 | -9.9986 | 2206.8455 | 27.9845 | 80 | -25.9351 | -10.002 | 2206.8804 | 27.9828 | 27.9837 | -0.01635
81 | 26.0654 | -9.9987 | 2234.851 | 28.0055 | 81 | -25.9332 | -9.9999 | 2234.8682 | 27.9878 | 27.9967 | -0.00335
82 | 26.0682 | -9.9989 | 2262.8623 | 28.0113 | 82 | -25.9306 | -10.0009 | 2262.8742 | 28.006 | 28.0086 | 0.00865
83 | 26.0706 | -9.9994 | 2290.8708 | 28.0085 | 83 | -25.9283 | -9.9995 | 2290.8727 | 27.9985 | 28.0035 | 0.0035
84 | 26.0738 | -9.9991 | 2318.8693 | 27.9985 | 84 | -25.9247 | -10.0012 | 2318.8737 | 28.001 | 27.9997 | -0.00025
85 | 26.0758 | -10.0001 | 2346.8454 | 27.9761 | 85 | -25.9234 | -10.0004 | 2346.8664 | 27.9927 | 27.9844 | -0.0156
86 | 26.0785 | -10.0003 | 2374.8451 | 27.9997 | 86 | -25.9203 | -10.002 | 2374.8662 | 27.9998 | 27.9997 | -0.00025
87 | 26.0813 | -10.0006 | 2402.8383 | 27.9932 | 87 | -25.9174 | -10.0029 | 2402.8656 | 27.9994 | 27.9963 | -0.0037
88 | 26.0838 | -10.0006 | 2430.8545 | 28.0162 | 88 | -25.9145 | -10.0021 | 2430.8715 | 28.0059 | 28.0111 | 0.01105
89 | 26.0869 | -10.001 | 2458.8523 | 27.9978 | 89 | -25.9119 | -10.0029 | 2458.8637 | 27.9922 | 27.995 | -0.005
90 | 26.0892 | -10.0004 | 2486.8526 | 28.0003 | 90 | -25.9099 | -10.0012 | 2486.8719 | 28.0082 | 28.0043 | 0.00425
91 | 26.0916 | -10.0014 | 2514.8436 | 27.991 | 91 | -25.9062 | -10.0034 | 2514.8533 | 27.9814 | 27.9862 | -0.0138
92 | 26.0947 | -10.0017 | 2542.836 | 27.9924 | 92 | -25.9039 | -10.0037 | 2542.8742 | 28.0209 | 28.0066 | 0.00665
93 | 26.0969 | -10.002 | 2570.8497 | 28.0137 | 93 | -25.9021 | -10.0027 | 2570.8731 | 27.9989 | 28.0063 | 0.0063
94 | 26.0998 | -10.0017 | 2598.8373 | 27.9876 | 94 | -25.8988 | -10.0044 | 2598.8792 | 28.0061 | 27.9968 | -0.00315
95 | 26.1025 | -10.0028 | 2626.8198 | 27.9825 | 95 | -25.8961 | -10.0047 | 2626.866 | 27.9868 | 27.9847 | -0.01535
96 | 26.1052 | -10.0033 | 2654.8596 | 28.0398 | 96 | -25.8938 | -10.0051 | 2654.8606 | 27.9946 | 28.0172 | 0.0172
97 | 26.1067 | -10.0026 | 2682.8538 | 27.9942 | 97 | -25.8921 | -10.0038 | 2682.8512 | 27.9906 | 27.9924 | -0.0076
98 | 26.1105 | -10.0031 | 2710.8396 | 27.9858 | 98 | -25.8891 | -10.0028 | 2710.8423 | 27.9911 | 27.9884 | -0.01155
99 | 26.1122 | -10.0036 | 2738.8541 | 28.0145 | 99 | -25.8873 | -10.0058 | 2738.8729 | 28.0306 | 28.0226 | 0.02255
100 | 26.1156 | -10.0038 | 2766.8442 | 27.9901 | 100 | -25.8833 | -10.0061 | 2766.8821 | 28.0092 | 27.9996 | -0.00035
101 | 26.1181 | -10.0039 | 2794.84 | 27.9958 | 101 | -25.8815 | -10.0051 | 2794.8753 | 27.9932 | 27.9945 | -0.0055
102 | 26.1211 | -10.0045 | 2822.857 | 28.017 | 102 | -25.8779 | -10.0064 | 2822.8727 | 27.9974 | 28.0072 | 0.0072
103 | 26.1234 | -10.0049 | 2850.8571 | 28.0001 | 103 | -25.8755 | -10.0057 | 2850.8748 | 28.0021 | 28.0011 | 0.0011
104 | 26.126 | -10.0045 | 2878.8596 | 28.0025 | 104 | -25.8735 | -10.0056 | 2878.8879 | 28.0131 | 28.0078 | 0.0078
105 | 26.1286 | -10.005 | 2906.8371 | 27.9775 | 105 | -25.87 | -10.0071 | 2906.8808 | 27.9929 | 27.9852 | -0.0148
106 | 26.1315 | -10.0062 | 2934.8405 | 28.0034 | 106 | -25.8675 | -10.008 | 2934.8803 | 27.9995 | 28.0014 | 0.00145
107 | 26.1333 | -10.0055 | 2962.8617 | 28.0212 | 107 | -25.8647 | -10.008 | 2962.8859 | 28.0056 | 28.0134 | 0.0134
108 | 26.1364 | -10.006 | 2990.8608 | 27.9991 | 108 | -25.8618 | -10.0081 | 2990.8843 | 27.9984 | 27.9987 | -0.00125
109 | 26.1387 | -10.0064 | 3018.8437 | 27.9829 | 109 | -25.8605 | -10.0073 | 3018.8676 | 27.9833 | 27.9831 | -0.0169
110 | 26.1418 | -10.0085 | 3046.8497 | 28.006 | 110 | -25.8573 | -10.0077 | 3046.8821 | 28.0145 | 28.0103 | 0.01025
111 | 26.1448 | -10.0074 | 3074.8533 | 28.0036 | 111 | -25.8545 | -10.0066 | 3074.8942 | 28.0121 | 28.0079 | 0.00785
112 | 26.1471 | -10.0073 | 3102.8453 | 27.992 | 112 | -25.8525 | -10.0081 | 3102.8892 | 27.995 | 27.9935 | -0.0065
113 | 26.1494 | -10.0075 | 3130.8349 | 27.9896 | 113 | -25.8495 | -10.0084 | 3130.8873 | 27.9981 | 27.9938 | -0.00615
114 | 26.1523 | -10.0082 | 3158.8311 | 27.9962 | 114 | -25.8464 | -10.0101 | 3158.8869 | 27.9996 | 27.9979 | -0.0021
115 | 26.1542 | -10.0112 | 3186.8401 | 28.009 | 115 | -25.8449 | -10.0089 | 3186.9058 | 28.0189 | 28.014 | 0.01395
116 | 26.1572 | -10.0083 | 3214.8744 | 28.0343 | 116 | -25.8409 | -10.0103 | 3214.8916 | 27.9858 | 28.0101 | 0.01005
117 | 26.1598 | -10.007 | 3242.8588 | 27.9844 | 117 | -25.8393 | -10.0083 | 3242.8952 | 28.0036 | 27.994 | -0.006
118 | 26.1626 | -10.0085 | 3270.8518 | 27.993 | 118 | -25.8367 | -10.0094 | 3270.8873 | 27.9921 | 27.9925 | -0.00745
119 | 26.1652 | -10.0094 | 3298.85 | 27.9982 | 119 | -25.8338 | -10.0098 | 3298.8895 | 28.0022 | 28.0002 | 0.0002
120 | 26.1677 | -10.0094 | 3326.853 | 28.003 | 120 | -25.83 | -10.0121 | 3326.9046 | 28.0151 | 28.009 | 0.00905
121 | 26.1703 | -10.0095 | 3354.792 | 27.939 | 121 | -25.8282 | -10.0107 | 3354.8503 | 27.9457 | 27.9424 | -0.05765
122 | 26.1729 | -10.0092 | 3380.3108 | 25.5188 | 122 | -25.8255 | -10.0111 | 3380.3811 | 25.5308