## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.8525 | -0.014 | 5.2501 | 1 | -14.145 | -0.0131 | 5.2542
2 | 13.8538 | -0.0152 | 30.7514 | 2 | -14.1426 | -0.011 | 30.7546
3 | 13.8583 | -0.0145 | 57.5012 | 3 | -14.1401 | -0.0111 | 57.5046
4 | 13.8604 | -0.0147 | 85.5011 | 4 | -14.1363 | -0.0155 | 85.5047
5 | 13.8629 | -0.0103 | 113.5018 | 5 | -14.134 | -0.0091 | 113.5051
6 | 13.8655 | -0.0106 | 141.5017 | 6 | -14.1315 | -0.0113 | 141.5051
7 | 13.8687 | -0.0104 | 169.5009 | 7 | -14.1281 | -0.011 | 169.5051
8 | 13.871 | -0.0105 | 197.5029 | 8 | -14.1257 | -0.0113 | 197.505
9 | 13.8735 | -0.0064 | 225.5021 | 9 | -14.1223 | -0.0051 | 225.5052
10 | 13.8769 | -0.0086 | 253.5025 | 10 | -14.1201 | -0.007 | 253.5055
11 | 13.8789 | -0.0099 | 281.5023 | 11 | -14.1172 | -0.0057 | 281.5049
12 | 13.8827 | -0.0085 | 309.5021 | 12 | -14.1143 | -0.0082 | 309.5058
13 | 13.885 | -0.01 | 337.5026 | 13 | -14.1121 | -0.0092 | 337.5057
14 | 13.8883 | -0.0039 | 365.5025 | 14 | -14.109 | -0.0045 | 365.506
15 | 13.8908 | -0.0071 | 393.5026 | 15 | -14.1059 | -0.0088 | 393.5053
16 | 13.8929 | -0.0022 | 421.5023 | 16 | -14.1037 | -0.0019 | 421.506
17 | 13.8963 | -0.0018 | 449.5021 | 17 | -14.0998 | -0.005 | 449.5059
18 | 13.8991 | -0.0051 | 477.5033 | 18 | -14.0977 | -0.0041 | 477.5063
19 | 13.9024 | -0.0009 | 505.502 | 19 | -14.0948 | -0.0038 | 505.5059
20 | 13.9039 | -0.0051 | 533.5033 | 20 | -14.0919 | -0.0043 | 533.5065
21 | 13.9076 | -0.003 | 561.503 | 21 | -14.0893 | -0.0077 | 561.5064
22 | 13.9097 | -0.0049 | 589.503 | 22 | -14.0869 | -0.0095 | 589.5068
23 | 13.9127 | -0.0015 | 617.503 | 23 | -14.0837 | -0.0044 | 617.5062
24 | 13.9152 | -0.0044 | 645.5033 | 24 | -14.0806 | -0.0078 | 645.5074
25 | 13.9186 | -0.0007 | 673.5034 | 25 | -14.0783 | -0.0028 | 673.5068
26 | 13.9218 | -0.0001 | 701.5035 | 26 | -14.075 | -0.0038 | 701.5072
27 | 13.925 | -0.0025 | 729.5037 | 27 | -14.0723 | -0.0046 | 729.5076
28 | 13.9265 | -0.0012 | 757.5046 | 28 | -14.0697 | -0.0042 | 757.5076
29 | 13.9297 | -0.004 | 785.5029 | 29 | -14.0674 | -0.0057 | 785.5073
30 | 13.9327 | -0.0034 | 813.5046 | 30 | -14.0645 | -0.0053 | 813.5072
31 | 13.9356 | 0.0007 | 841.5043 | 31 | -14.0622 | -0.0036 | 841.5074
32 | 13.9381 | -0.0047 | 869.5037 | 32 | -14.0583 | -0.005 | 869.5078
33 | 13.9408 | 0.0004 | 897.505 | 33 | -14.0563 | 0.0008 | 897.5081
34 | 13.9441 | -0.0019 | 925.5037 | 34 | -14.0539 | -0.0047 | 925.5078
35 | 13.9468 | 0.0054 | 953.5048 | 35 | -14.0506 | 0.0022 | 953.5082
36 | 13.9497 | 0.0038 | 981.5046 | 36 | -14.0481 | 0.0005 | 981.5079
37 | 13.952 | 0.0011 | 1009.5039 | 37 | -14.0446 | 0.0049 | 1009.509
38 | 13.9551 | -0.0015 | 1037.506 | 38 | -14.0422 | -0.0039 | 1037.5087
39 | 13.9568 | -0.0009 | 1065.504 | 39 | -14.0397 | -0.0026 | 1065.5089
40 | 13.9604 | 0.0006 | 1093.5057 | 40 | -14.0362 | -0.0026 | 1093.509
41 | 13.9632 | 0.0039 | 1121.5055 | 41 | -14.0333 | -0.0022 | 1121.509
42 | 13.9658 | 0.0014 | 1149.5053 | 42 | -14.0316 | -0.0002 | 1149.5094
43 | 13.968 | 0.0021 | 1177.5062 | 43 | -14.0287 | 0.0023 | 1177.5087
44 | 13.9708 | 0.0006 | 1205.5045 | 44 | -14.0253 | -0.0004 | 1205.5097
45 | 13.9742 | 0.0009 | 1233.5058 | 45 | -14.0226 | -0.0006 | 1233.5088
46 | 13.9769 | 0.0033 | 1261.5052 | 46 | -14.02 | 0.0031 | 1261.5092
47 | 13.98 | 0.0016 | 1289.5054 | 47 | -14.0165 | 0.0025 | 1289.5095
48 | 13.9822 | 0.0047 | 1317.5065 | 48 | -14.0143 | 0.0045 | 1317.5093
49 | 13.9858 | 0.0044 | 1345.5057 | 49 | -14.012 | 0.011 | 1345.5097
50 | 13.9882 | 0.006 | 1373.5068 | 50 | -14.0085 | 0.0027 | 1373.5098
51 | 13.9919 | 0.0085 | 1401.5061 | 51 | -14.0059 | 0.0049 | 1401.5092
52 | 13.9933 | 0.0049 | 1429.5064 | 52 | -14.0032 | 0.0072 | 1429.5106
53 | 13.997 | 0.0083 | 1457.508 | 53 | -14.0002 | 0.0059 | 1457.5103
54 | 13.9995 | 0.0071 | 1485.5066 | 54 | -13.9981 | 0.0074 | 1485.5103
55 | 14.0021 | 0.007 | 1513.5066 | 55 | -13.9947 | 0.0099 | 1513.51
56 | 14.0046 | 0.0083 | 1541.5063 | 56 | -13.9921 | 0.0116 | 1541.5099
57 | 14.0083 | 0.0093 | 1569.5075 | 57 | -13.99 | 0.013 | 1569.5097
58 | 14.0095 | 0.0064 | 1597.5081 | 58 | -13.9868 | 0.008 | 1597.5099
59 | 14.0132 | 0.01 | 1625.5062 | 59 | -13.9839 | 0.0094 | 1625.5102
60 | 14.0162 | 0.0134 | 1653.5069 | 60 | -13.9822 | 0.0122 | 1653.5111
61 | 14.019 | 0.0099 | 1681.5068 | 61 | -13.9785 | 0.0158 | 1681.5098
62 | 14.0213 | 0.0135 | 1709.5072 | 62 | -13.9753 | 0.0091 | 1709.5114
63 | 14.0242 | 0.0135 | 1737.5075 | 63 | -13.9722 | 0.0105 | 1737.5103
64 | 14.0277 | 0.0137 | 1765.5059 | 64 | -13.9696 | 0.0123 | 1765.5105
65 | 14.0293 | 0.0119 | 1793.5073 | 65 | -13.9679 | 0.0123 | 1793.5107
66 | 14.032 | 0.0142 | 1821.5065 | 66 | -13.9643 | 0.0138 | 1821.5113
67 | 14.0352 | 0.0139 | 1849.5071 | 67 | -13.9609 | 0.0106 | 1849.5115
68 | 14.0393 | 0.013 | 1877.5075 | 68 | -13.959 | 0.0146 | 1877.5114
69 | 14.0415 | 0.0129 | 1905.5069 | 69 | -13.9564 | 0.0155 | 1905.5114
70 | 14.0444 | 0.0105 | 1933.5073 | 70 | -13.9537 | 0.0134 | 1933.5114
71 | 14.0466 | 0.0152 | 1961.5073 | 71 | -13.9503 | 0.0132 | 1961.5126
72 | 14.0493 | 0.0113 | 1989.5074 | 72 | -13.948 | 0.0119 | 1989.5121
73 | 14.0528 | 0.0125 | 2017.5087 | 73 | -13.9443 | 0.0122 | 2017.5116
74 | 14.0551 | 0.0149 | 2045.5085 | 74 | -13.9415 | 0.0168 | 2045.5117
75 | 14.0582 | 0.0184 | 2073.5085 | 75 | -13.939 | 0.014 | 2073.512
76 | 14.0604 | 0.0149 | 2101.5076 | 76 | -13.9369 | 0.0109 | 2101.5132
77 | 14.0637 | 0.0158 | 2129.5083 | 77 | -13.9335 | 0.0136 | 2129.5125
78 | 14.0668 | 0.0198 | 2157.5101 | 78 | -13.9303 | 0.0161 | 2157.5121
79 | 14.0684 | 0.0122 | 2185.5091 | 79 | -13.9275 | 0.014 | 2185.5127
80 | 14.0714 | 0.0196 | 2213.51 | 80 | -13.9247 | 0.0168 | 2213.5133
81 | 14.0746 | 0.0136 | 2241.5092 | 81 | -13.9225 | 0.0233 | 2241.5131
82 | 14.0777 | 0.0055 | 2269.5102 | 82 | -13.919 | 0.011 | 2269.5124
83 | 14.08 | 0.006 | 2297.5097 | 83 | -13.9174 | 0.0119 | 2297.5127
84 | 14.0832 | 0.0083 | 2325.5088 | 84 | -13.9142 | 0.0095 | 2325.5135
85 | 14.0866 | 0.005 | 2353.5098 | 85 | -13.9116 | 0.0084 | 2353.5124
86 | 14.0892 | 0.0048 | 2381.5091 | 86 | -13.9077 | 0.008 | 2381.5129
87 | 14.0913 | 0.0068 | 2409.5094 | 87 | -13.9048 | 0.0098 | 2409.5133
88 | 14.0944 | 0.0035 | 2437.5103 | 88 | -13.903 | 0.009 | 2437.5136
89 | 14.0971 | 0.0001 | 2465.5089 | 89 | -13.9005 | 0.0039 | 2465.513
90 | 14.0995 | -0.0012 | 2493.5114 | 90 | -13.8983 | 0.0047 | 2493.5133
91 | 14.102 | 0.0005 | 2521.5104 | 91 | -13.8949 | 0.0047 | 2521.5135
92 | 14.106 | 0.0006 | 2549.511 | 92 | -13.892 | 0.0022 | 2549.5138
93 | 14.1083 | -0.0002 | 2577.5111 | 93 | -13.8886 | 0.0065 | 2577.5134
94 | 14.1104 | -0.0007 | 2605.5109 | 94 | -13.8864 | 0.0041 | 2605.5144
95 | 14.1139 | 0.0023 | 2633.5109 | 95 | -13.8829 | 0.0036 | 2633.5145
96 | 14.1165 | 0.0029 | 2661.5112 | 96 | -13.8812 | 0.0064 | 2661.5142
97 | 14.1196 | -0.002 | 2689.5111 | 97 | -13.8787 | 0.0033 | 2689.5133
98 | 14.1221 | 0.0034 | 2717.5121 | 98 | -13.8749 | 0.0074 | 2717.5149
99 | 14.1253 | 0.0039 | 2745.5103 | 99 | -13.8728 | 0.0032 | 2745.5145
100 | 14.1272 | 0.0054 | 2773.5126 | 100 | -13.8696 | 0.004 | 2773.515
101 | 14.1301 | 0.0029 | 2801.5109 | 101 | -13.8673 | 0.0015 | 2801.5142
102 | 14.1336 | 0.0038 | 2829.5108 | 102 | -13.8639 | 0.0007 | 2829.5148
103 | 14.1365 | 0.005 | 2857.51 | 103 | -13.8618 | 0.0044 | 2857.5157
104 | 14.1385 | -0.0018 | 2885.5109 | 104 | -13.859 | -0.0031 | 2885.5149
105 | 14.1413 | -0.0036 | 2913.5127 | 105 | -13.856 | -0.0073 | 2913.5157
106 | 14.1437 | -0.0053 | 2941.5112 | 106 | -13.8521 | -0.0067 | 2941.5149
107 | 14.1467 | -0.0123 | 2969.5126 | 107 | -13.8498 | -0.0132 | 2969.5154
108 | 14.1499 | -0.0152 | 2997.5113 | 108 | -13.8474 | -0.0147 | 2997.5148
109 | 14.1521 | -0.0164 | 3025.5099 | 109 | -13.8449 | -0.0161 | 3025.5151
110 | 14.155 | -0.0164 | 3053.5128 | 110 | -13.8415 | -0.017 | 3053.5163
111 | 14.1582 | -0.0156 | 3081.5106 | 111 | -13.8387 | -0.017 | 3081.5161
112 | 14.1607 | -0.0184 | 3109.5121 | 112 | -13.836 | -0.0149 | 3109.5159
113 | 14.1651 | -0.0201 | 3137.5119 | 113 | -13.8335 | -0.0162 | 3137.5154
114 | 14.1662 | -0.0173 | 3165.5112 | 114 | -13.83 | -0.0202 | 3165.5159
115 | 14.1685 | -0.0129 | 3193.5126 | 115 | -13.8279 | -0.0166 | 3193.5165
116 | 14.1729 | -0.0184 | 3221.5138 | 116 | -13.8241 | -0.019 | 3221.517
117 | 14.1752 | -0.0174 | 3249.5129 | 117 | -13.822 | -0.0217 | 3249.5161
118 | 14.178 | -0.0171 | 3277.5146 | 118 | -13.8196 | -0.0154 | 3277.5169
119 | 14.181 | -0.0177 | 3305.5137 | 119 | -13.8167 | -0.0182 | 3305.5164
120 | 14.1829 | -0.0178 | 3333.5152 | 120 | -13.8153 | -0.0192 | 3333.5171
121 | 14.1851 | -0.0205 | 3360.2622 | 121 | -13.8114 | -0.0245 | 3360.2664
122 | 14.188 | -0.0174 | 3385.7621 | 122 | -13.8091 | -0.0193 | 3385.7663

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.2194 | -10.0147 | 5.2522
2 | -0.2013 | -10.0159 | 30.7507
3 | 0.018 | -9.992 | 57.5027
4 | 0.0269 | -9.9928 | 85.503
5 | 0.0168 | -9.9907 | 113.5025
6 | 0.0057 | -9.9927 | 141.5037
7 | 0.045 | -9.9911 | 169.5029
8 | 0.0219 | -9.9917 | 197.5041
9 | 0.0124 | -9.9904 | 225.5032
10 | 0.0232 | -9.9906 | 253.5036
11 | 0.0461 | -9.9906 | 281.503
12 | 0.0281 | -9.9906 | 309.5042
13 | 0.0184 | -9.9906 | 337.5039
14 | 0.0315 | -9.9895 | 365.5045
15 | 0.0104 | -9.9901 | 393.5037
16 | 0.0204 | -9.9903 | 421.5046
17 | 0.0197 | -9.9901 | 449.5041
18 | 0.016 | -9.99 | 477.5049
19 | 0.0242 | -9.99 | 505.504
20 | 0.0293 | -9.9897 | 533.505
21 | -0.0156 | -9.9896 | 561.5041
22 | 0.0231 | -9.9896 | 589.5054
23 | 0.0035 | -9.9891 | 617.5046
24 | 0.0182 | -9.9889 | 645.5057
25 | 0.0066 | -9.9888 | 673.5047
26 | 0.019 | -9.989 | 701.5056
27 | 0.0247 | -9.9887 | 729.5054
28 | 0.043 | -9.9888 | 757.5058
29 | 0.0224 | -9.9875 | 785.5051
30 | 0.0144 | -9.9886 | 813.5058
31 | -0.0054 | -9.9883 | 841.5054
32 | 0.0129 | -9.9883 | 869.5065
33 | 0.0276 | -9.988 | 897.5059
34 | 0.038 | -9.9882 | 925.5066
35 | 0.0364 | -9.9881 | 953.5061
36 | 0.0431 | -9.9873 | 981.5066
37 | -0.0041 | -9.9871 | 1009.506
38 | -0.0106 | -9.9876 | 1037.5066
39 | 0.0042 | -9.9873 | 1065.5063
40 | 0.0246 | -9.9876 | 1093.5071
41 | 0.0533 | -9.987 | 1121.5067
42 | 0.0034 | -9.9871 | 1149.5075
43 | 0.0488 | -9.9863 | 1177.5071
44 | 0.0245 | -9.9872 | 1205.5075
45 | -0.0069 | -9.9868 | 1233.5066
46 | 0.0029 | -9.9887 | 1261.508
47 | -0.0203 | -9.9865 | 1289.5073
48 | 0.0169 | -9.986 | 1317.5081
49 | 0.0451 | -9.9865 | 1345.5073
50 | 0.0457 | -9.9863 | 1373.5082
51 | 0.0038 | -9.9859 | 1401.5075
52 | -0.006 | -9.9858 | 1429.509
53 | -0.0246 | -9.9849 | 1457.5077
54 | -0.0283 | -9.986 | 1485.5084
55 | 0.0132 | -9.9854 | 1513.5081
56 | -0.0503 | -9.9857 | 1541.5091
57 | -0.0296 | -9.9853 | 1569.5081
58 | -0.0432 | -9.9862 | 1597.5092
59 | -0.0114 | -9.985 | 1625.5082
60 | -0.0284 | -9.9855 | 1653.5093
61 | -0.0455 | -9.9845 | 1681.5088
62 | -0.0406 | -9.9846 | 1709.5096
63 | -0.0502 | -9.9848 | 1737.5091
64 | 0.001 | -9.9847 | 1765.5093
65 | -0.0357 | -9.9842 | 1793.5092
66 | -0.0219 | -9.9842 | 1821.5105
67 | -0.0439 | -9.983 | 1849.51
68 | 0.0136 | -9.9834 | 1877.51
69 | -0.0392 | -9.9839 | 1905.5097
70 | 0.0209 | -9.9837 | 1933.5106
71 | -0.0076 | -9.9839 | 1961.5099
72 | -0.037 | -9.9836 | 1989.5107
73 | 0.0001 | -9.983 | 2017.51
74 | -0.0081 | -9.9831 | 2045.5112
75 | -0.0025 | -9.9832 | 2073.5096
76 | -0.0068 | -9.9819 | 2101.511
77 | 0.0066 | -9.9822 | 2129.5099
78 | 0.0071 | -9.9824 | 2157.5115
79 | -0.0215 | -9.9823 | 2185.5105
80 | -0.0182 | -9.9824 | 2213.5112
81 | 0.0043 | -9.9818 | 2241.5111
82 | -0.0607 | -9.9825 | 2269.5116
83 | -0.0131 | -9.9815 | 2297.5107
84 | -0.0192 | -9.982 | 2325.5116
85 | -0.0186 | -9.9816 | 2353.5108
86 | -0.0386 | -9.9817 | 2381.5119
87 | -0.0632 | -9.9809 | 2409.5116
88 | -0.0117 | -9.9814 | 2437.5122
89 | 0.0018 | -9.9812 | 2465.5115
90 | -0.0363 | -9.9806 | 2493.5115
91 | -0.029 | -9.9804 | 2521.5117
92 | -0.0231 | -9.9812 | 2549.5125
93 | -0.0079 | -9.9809 | 2577.5119
94 | 0.0176 | -9.9802 | 2605.5127
95 | 0.0008 | -9.9798 | 2633.5116
96 | 0.0024 | -9.9805 | 2661.513
97 | 0.0176 | -9.9799 | 2689.5128
98 | -0.036 | -9.98 | 2717.5131
99 | -0.0089 | -9.9801 | 2745.5123
100 | 0.0309 | -9.98 | 2773.5126
101 | -0.0109 | -9.9793 | 2801.5125
102 | -0.0276 | -9.9798 | 2829.5137
103 | -0.0124 | -9.9791 | 2857.5131
104 | -0.0229 | -9.979 | 2885.5139
105 | -0.0155 | -9.979 | 2913.5129
106 | -0.016 | -9.9792 | 2941.5135
107 | 0.0405 | -9.9788 | 2969.513
108 | 0.0433 | -9.9792 | 2997.5139
109 | 0.0312 | -9.979 | 3025.5133
110 | 0.0419 | -9.9786 | 3053.5138
111 | -0.0284 | -9.9781 | 3081.5138
112 | 0.0334 | -9.9783 | 3109.5141
113 | 0.0033 | -9.9776 | 3137.514
114 | 0.0338 | -9.9783 | 3165.5147
115 | 0.0028 | -9.9777 | 3193.5145
116 | 0.0244 | -9.9778 | 3221.5152
117 | 0.0229 | -9.9777 | 3249.5144
118 | 0.022 | -9.9778 | 3277.5155
119 | -0.0061 | -9.9775 | 3305.5149
120 | 0.004 | -9.9775 | 3333.5147
121 | 0.1754 | -10.0033 | 3361.4996
122 | -0.0466 | -9.9767 | 3385.7648
AISLE SIDE
WALL SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.8534 | -0.3567 | 18.0009 | 2 | -25.144 | -0.3106 | 18.0068
3 | 24.8549 | -0.3113 | 43.4988 | 3 | -25.1419 | -0.3405 | 43.5056
4 | 24.8585 | -0.2909 | 71.4994 | 4 | -25.1397 | -0.3033 | 71.5059
5 | 24.861 | -0.3401 | 99.5 | 5 | -25.1364 | -0.3404 | 99.5059
6 | 24.8638 | -0.31 | 127.5022 | 6 | -25.1334 | -0.3037 | 127.5065
7 | 24.8677 | -0.2999 | 155.5002 | 7 | -25.1302 | -0.2947 | 155.5066
8 | 24.8693 | -0.318 | 183.5001 | 8 | -25.1277 | -0.3137 | 183.5065
9 | 24.8723 | -0.3043 | 211.501 | 9 | -25.1249 | -0.3123 | 211.5069
10 | 24.8754 | -0.3283 | 239.5 | 10 | -25.1219 | -0.3159 | 239.5065
11 | 24.8778 | -0.3088 | 267.5005 | 11 | -25.119 | -0.2896 | 267.5068
12 | 24.881 | -0.3176 | 295.4995 | 12 | -25.1163 | -0.3109 | 295.5065
13 | 24.8833 | -0.2985 | 323.5011 | 13 | -25.1138 | -0.3047 | 323.5075
14 | 24.8857 | -0.3153 | 351.5012 | 14 | -25.1105 | -0.3358 | 351.507
15 | 24.8891 | -0.3139 | 379.5011 | 15 | -25.108 | -0.2923 | 379.5072
16 | 24.8915 | -0.3102 | 407.5018 | 16 | -25.1054 | -0.3006 | 407.5071
17 | 24.8953 | -0.3075 | 435.5009 | 17 | -25.1023 | -0.2994 | 435.5071
18 | 24.897 | -0.3078 | 463.5023 | 18 | -25.0999 | -0.3077 | 463.5066
19 | 24.9006 | -0.2957 | 491.5012 | 19 | -25.0966 | -0.2925 | 491.5073
20 | 24.9031 | -0.3208 | 519.5017 | 20 | -25.0936 | -0.282 | 519.5075
21 | 24.906 | -0.3022 | 547.502 | 21 | -25.091 | -0.2993 | 547.5074
22 | 24.9092 | -0.3124 | 575.501 | 22 | -25.0887 | -0.2985 | 575.5078
23 | 24.9116 | -0.3028 | 603.5021 | 23 | -25.0858 | -0.2939 | 603.5079
24 | 24.9141 | -0.3037 | 631.5021 | 24 | -25.0829 | -0.3051 | 631.5084
25 | 24.9177 | -0.3084 | 659.5022 | 25 | -25.0801 | -0.2958 | 659.5081
26 | 24.9205 | -0.3055 | 687.503 | 26 | -25.0775 | -0.2949 | 687.5087
27 | 24.923 | -0.302 | 715.4994 | 27 | -25.0743 | -0.292 | 715.5088
28 | 24.9252 | -0.3049 | 743.5034 | 28 | -25.0714 | -0.2867 | 743.5094
29 | 24.928 | -0.313 | 771.5024 | 29 | -25.0691 | -0.3175 | 771.5089
30 | 24.9312 | -0.306 | 799.5043 | 30 | -25.0663 | -0.2947 | 799.5098
31 | 24.9337 | -0.2898 | 827.5036 | 31 | -25.0632 | -0.2894 | 827.509
32 | 24.9366 | -0.3189 | 855.502 | 32 | -25.061 | -0.3238 | 855.509
33 | 24.9391 | -0.3113 | 883.5037 | 33 | -25.0583 | -0.3162 | 883.5099
34 | 24.9416 | -0.3265 | 911.503 | 34 | -25.0557 | -0.29 | 911.5091
35 | 24.9447 | -0.3378 | 939.5037 | 35 | -25.0525 | -0.3131 | 939.5088
36 | 24.9477 | -0.2977 | 967.5054 | 36 | -25.0495 | -0.2981 | 967.5096
37 | 24.9503 | -0.2868 | 995.5029 | 37 | -25.0466 | -0.3012 | 995.5093
38 | 24.9531 | -0.2886 | 1023.5043 | 38 | -25.0446 | -0.2891 | 1023.5093
39 | 24.9558 | -0.3053 | 1051.503 | 39 | -25.0415 | -0.3117 | 1051.5093
40 | 24.9585 | -0.2947 | 1079.5052 | 40 | -25.0383 | -0.2887 | 1079.5095
41 | 24.961 | -0.3073 | 1107.5037 | 41 | -25.0356 | -0.2954 | 1107.5094
42 | 24.9649 | -0.2825 | 1135.5052 | 42 | -25.0324 | -0.2752 | 1135.5097
43 | 24.9671 | -0.2866 | 1163.5045 | 43 | -25.0305 | -0.2866 | 1163.5099
44 | 24.9696 | -0.2939 | 1191.5041 | 44 | -25.0258 | -0.2863 | 1191.5107
45 | 24.9731 | -0.2924 | 1219.5029 | 45 | -25.0233 | -0.2869 | 1219.5102
46 | 24.976 | -0.2986 | 1247.5042 | 46 | -25.0212 | -0.2874 | 1247.5109
47 | 24.9779 | -0.3129 | 1275.5054 | 47 | -25.0191 | -0.3032 | 1275.5109
48 | 24.9807 | -0.3646 | 1303.5056 | 48 | -25.0163 | -0.3112 | 1303.5108
49 | 24.9841 | -0.2941 | 1331.5054 | 49 | -25.0134 | -0.2834 | 1331.5113
50 | 24.987 | -0.2933 | 1359.5067 | 50 | -25.0099 | -0.296 | 1359.5116
51 | 24.991 | -0.3013 | 1387.5065 | 51 | -25.0069 | -0.3136 | 1387.5114
52 | 24.9927 | -0.3001 | 1415.5042 | 52 | -25.0051 | -0.2995 | 1415.5116
53 | 24.9956 | -0.2948 | 1443.5061 | 53 | -25.0019 | -0.2994 | 1443.5116
54 | 24.9973 | -0.291 | 1471.5049 | 54 | -24.9998 | -0.3079 | 1471.5119
55 | 25.0009 | -0.2989 | 1499.5051 | 55 | -24.996 | -0.2976 | 1499.5119
56 | 25.0038 | -0.2978 | 1527.505 | 56 | -24.9933 | -0.294 | 1527.5121
57 | 25.0075 | -0.2917 | 1555.5059 | 57 | -24.9908 | -0.296 | 1555.5125
58 | 25.0097 | -0.2879 | 1583.5084 | 58 | -24.9877 | -0.2843 | 1583.513
59 | 25.0116 | -0.3027 | 1611.5043 | 59 | -24.9852 | -0.2861 | 1611.5113
60 | 25.0164 | -0.3083 | 1639.5086 | 60 | -24.9826 | -0.2935 | 1639.5122
61 | 25.0184 | -0.301 | 1667.5073 | 61 | -24.9796 | -0.2989 | 1667.5118
62 | 25.0217 | -0.3167 | 1695.5092 | 62 | -24.9772 | -0.3014 | 1695.5123
63 | 25.0239 | -0.2964 | 1723.5053 | 63 | -24.974 | -0.2861 | 1723.5129
64 | 25.0257 | -0.2885 | 1751.5044 | 64 | -24.9718 | -0.2855 | 1751.5117
65 | 25.0284 | -0.2975 | 1779.5055 | 65 | -24.9676 | -0.2974 | 1779.5125
66 | 25.0319 | -0.3029 | 1807.5086 | 66 | -24.9663 | -0.2937 | 1807.5121
67 | 25.0355 | -0.2943 | 1835.5094 | 67 | -24.9629 | -0.2897 | 1835.5123
68 | 25.038 | -0.2935 | 1863.5053 | 68 | -24.96 | -0.2862 | 1863.5124
69 | 25.0397 | -0.2823 | 1891.5055 | 69 | -24.958 | -0.2616 | 1891.5123
70 | 25.0445 | -0.2839 | 1919.5093 | 70 | -24.9545 | -0.2716 | 1919.5128
71 | 25.0464 | -0.2917 | 1947.509 | 71 | -24.9515 | -0.264 | 1947.5129
72 | 25.0499 | -0.2778 | 1975.5098 | 72 | -24.949 | -0.2771 | 1975.5127
73 | 25.0523 | -0.2779 | 2003.5098 | 73 | -24.9459 | -0.2738 | 2003.5133
74 | 25.0529 | -0.278 | 2031.5066 | 74 | -24.9438 | -0.2872 | 2031.5127
75 | 25.0578 | -0.3106 | 2059.5105 | 75 | -24.9407 | -0.2926 | 2059.513
76 | 25.0599 | -0.2776 | 2087.5057 | 76 | -24.9384 | -0.2711 | 2087.513
77 | 25.064 | -0.2867 | 2115.5062 | 77 | -24.935 | -0.3287 | 2115.5136
78 | 25.0666 | -0.2887 | 2143.5099 | 78 | -24.9325 | -0.2822 | 2143.5126
79 | 25.0673 | -0.2789 | 2171.5096 | 79 | -24.9284 | -0.2667 | 2171.5134
80 | 25.0717 | -0.2706 | 2199.5079 | 80 | -24.9258 | -0.2605 | 2199.513
81 | 25.0737 | -0.255 | 2227.5078 | 81 | -24.9243 | -0.3122 | 2227.513
82 | 25.078 | -0.2627 | 2255.5081 | 82 | -24.921 | -0.2637 | 2255.5146
83 | 25.0803 | -0.2689 | 2283.5079 | 83 | -24.9182 | -0.2798 | 2283.5144
84 | 25.0817 | -0.2956 | 2311.5068 | 84 | -24.9161 | -0.2873 | 2311.514
85 | 25.0852 | -0.2886 | 2339.5072 | 85 | -24.9125 | -0.2689 | 2339.515
86 | 25.0872 | -0.2895 | 2367.5081 | 86 | -24.9102 | -0.2708 | 2367.5141
87 | 25.0912 | -0.3029 | 2395.5116 | 87 | -24.9068 | -0.2791 | 2395.5143
88 | 25.0943 | -0.2999 | 2423.508 | 88 | -24.9042 | -0.2794 | 2423.5156
89 | 25.0954 | -0.3393 | 2451.507 | 89 | -24.9023 | -0.3098 | 2451.5148
90 | 25.1006 | -0.2989 | 2479.5078 | 90 | -24.8984 | -0.2794 | 2479.5142
91 | 25.1018 | -0.3016 | 2507.5083 | 91 | -24.8952 | -0.2869 | 2507.5148
92 | 25.1043 | -0.3149 | 2535.5083 | 92 | -24.8932 | -0.3007 | 2535.5153
93 | 25.1071 | -0.3214 | 2563.5106 | 93 | -24.8901 | -0.3051 | 2563.5152
94 | 25.1101 | -0.3091 | 2591.5105 | 94 | -24.8877 | -0.2925 | 2591.5149
95 | 25.1138 | -0.3067 | 2619.508 | 95 | -24.8841 | -0.2952 | 2619.515
96 | 25.1149 | -0.3 | 2647.5088 | 96 | -24.8825 | -0.2931 | 2647.5152
97 | 25.1187 | -0.2996 | 2675.5119 | 97 | -24.8788 | -0.2833 | 2675.515
98 | 25.1218 | -0.3015 | 2703.5086 | 98 | -24.8766 | -0.2838 | 2703.5153
99 | 25.1245 | -0.3055 | 2731.5108 | 99 | -24.874 | -0.2907 | 2731.5157
100 | 25.1275 | -0.3018 | 2759.5097 | 100 | -24.8705 | -0.3003 | 2759.5155
101 | 25.129 | -0.3113 | 2787.5107 | 101 | -24.8684 | -0.2931 | 2787.5153
102 | 25.1332 | -0.2983 | 2815.5099 | 102 | -24.8653 | -0.3094 | 2815.5166
103 | 25.1358 | -0.317 | 2843.5107 | 103 | -24.8627 | -0.2978 | 2843.5157
104 | 25.1376 | -0.3225 | 2871.5114 | 104 | -24.86 | -0.2953 | 2871.5165
105 | 25.1411 | -0.3048 | 2899.5095 | 105 | -24.8571 | -0.3087 | 2899.5159
106 | 25.1435 | -0.3572 | 2927.5098 | 106 | -24.8543 | -0.3173 | 2927.5166
107 | 25.1469 | -0.3218 | 2955.5117 | 107 | -24.851 | -0.3127 | 2955.5157
108 | 25.1494 | -0.3488 | 2983.5119 | 108 | -24.8488 | -0.2926 | 2983.5163
109 | 25.1518 | -0.3164 | 3011.5094 | 109 | -24.8463 | -0.3192 | 3011.516
110 | 25.1549 | -0.3195 | 3039.5101 | 110 | -24.8433 | -0.3248 | 3039.5166
111 | 25.1568 | -0.3235 | 3067.5099 | 111 | -24.8409 | -0.3228 | 3067.5166
112 | 25.1607 | -0.3484 | 3095.5102 | 112 | -24.8379 | -0.3344 | 3095.5169
113 | 25.1634 | -0.3172 | 3123.5095 | 113 | -24.835 | -0.3143 | 3123.5167
114 | 25.1647 | -0.3009 | 3151.5091 | 114 | -24.8317 | -0.2979 | 3151.517
115 | 25.1686 | -0.3174 | 3179.5112 | 115 | -24.8289 | -0.3191 | 3179.5172
116 | 25.1711 | -0.3075 | 3207.5099 | 116 | -24.8268 | -0.3011 | 3207.5175
117 | 25.1746 | -0.3289 | 3235.5131 | 117 | -24.8246 | -0.3029 | 3235.5172
118 | 25.177 | -0.3225 | 3263.5136 | 118 | -24.8202 | -0.3172 | 3263.5176
119 | 25.1798 | -0.314 | 3291.511 | 119 | -24.818 | -0.3069 | 3291.5182
120 | 25.1828 | -0.2795 | 3319.5123 | 120 | -24.8155 | -0.2519 | 3319.5181
121 | 25.1852 | -0.307 | 3347.5121 | 121 | -24.812 | -0.2904 | 3347.5176
122 | 25.1883 | -0.2932 | 3373.0138 | 122 | -24.8094 | -0.3088 | 3373.0181

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -12.2763 | -0.7134 | 1762.7732 |  | 1 | -12.2763 | -0.7134 | 1762.7732
2 | 25.8542 | -9.9951 | 25.4963 |  | 2 | -26.1444 | -9.9927 | 25.4972
3 | 25.8574 | -9.9908 | 50.8373 | 25.341 | 3 | -26.1417 | -9.9918 | 50.8558 | 25.3586
4 | 25.86 | -9.99 | 78.8601 | 28.0228 | 4 | -26.1389 | -9.9918 | 78.8922 | 28.0364 | 28.0296 | 0.0296
5 | 25.8628 | -9.9945 | 106.9636 | 28.1035 | 5 | -26.1368 | -9.9913 | 106.984 | 28.0918 | 28.0976 | 0.09765
6 | 25.8657 | -9.9905 | 134.9623 | 27.9987 | 6 | -26.1336 | -9.9904 | 134.9836 | 27.9996 | 27.9992 | -0.00085
7 | 25.8684 | -9.9903 | 162.9699 | 28.0076 | 7 | -26.1305 | -9.9913 | 162.9779 | 27.9943 | 28.001 | 0.00095
8 | 25.8717 | -9.99 | 190.9773 | 28.0074 | 8 | -26.1276 | -9.9913 | 190.9809 | 28.003 | 28.0052 | 0.0052
9 | 25.8741 | -9.9905 | 218.9386 | 27.9613 | 9 | -26.125 | -9.9905 | 218.9749 | 27.994 | 27.9776 | -0.02235
10 | 25.877 | -9.9894 | 246.9745 | 28.0359 | 10 | -26.1222 | -9.9903 | 246.9795 | 28.0046 | 28.0203 | 0.02025
11 | 25.8801 | -9.99 | 274.9809 | 28.0064 | 11 | -26.1189 | -9.9907 | 274.9801 | 28.0006 | 28.0035 | 0.0035
12 | 25.8823 | -9.9883 | 302.9717 | 27.9908 | 12 | -26.1169 | -9.9897 | 302.9826 | 28.0025 | 27.9966 | -0.00335
13 | 25.8849 | -9.9885 | 330.9734 | 28.0017 | 13 | -26.1134 | -9.9901 | 330.982 | 27.9994 | 28.0006 | 0.00055
14 | 25.888 | -9.989 | 358.9684 | 27.995 | 14 | -26.1114 | -9.9896 | 358.9884 | 28.0064 | 28.0007 | 0.0007
15 | 25.8911 | -9.9891 | 386.9596 | 27.9912 | 15 | -26.1083 | -9.9903 | 386.9756 | 27.9872 | 27.9892 | -0.0108
16 | 25.893 | -9.9879 | 414.9592 | 27.9996 | 16 | -26.1055 | -9.99 | 414.9813 | 28.0057 | 28.0026 | 0.00265
17 | 25.8964 | -9.989 | 442.9533 | 27.9941 | 17 | -26.1026 | -9.99 | 442.984 | 28.0027 | 27.9984 | -0.0016
18 | 25.8989 | -9.9888 | 470.969 | 28.0157 | 18 | -26.1002 | -9.989 | 470.9893 | 28.0053 | 28.0105 | 0.0105
19 | 25.9019 | -9.9889 | 498.9654 | 27.9964 | 19 | -26.0973 | -9.9892 | 498.9878 | 27.9985 | 27.9974 | -0.00255
20 | 25.9051 | -9.9884 | 526.9746 | 28.0092 | 20 | -26.0941 | -9.9885 | 526.9806 | 27.9928 | 28.001 | 0.001
21 | 25.9077 | -9.9888 | 554.9929 | 28.0183 | 21 | -26.0904 | -9.9914 | 555.0051 | 28.0245 | 28.0214 | 0.0214
22 | 25.9106 | -9.9882 | 582.9842 | 27.9913 | 22 | -26.0888 | -9.989 | 582.9902 | 27.9851 | 27.9882 | -0.0118
23 | 25.9128 | -9.9878 | 610.9771 | 27.9929 | 23 | -26.0858 | -9.9887 | 610.9935 | 28.0033 | 27.9981 | -0.0019
24 | 25.9163 | -9.988 | 638.9879 | 28.0108 | 24 | -26.0821 | -9.9903 | 639.0004 | 28.0069 | 28.0088 | 0.00885
25 | 25.9192 | -9.9878 | 666.9842 | 27.9963 | 25 | -26.0805 | -9.9886 | 666.9943 | 27.9939 | 27.9951 | -0.0049
26 | 25.9219 | -9.9878 | 694.9792 | 27.995 | 26 | -26.0772 | -9.9886 | 694.998 | 28.0037 | 27.9994 | -0.00065
27 | 25.9244 | -9.9877 | 722.9861 | 28.0069 | 27 | -26.0751 | -9.9883 | 722.9871 | 27.9891 | 27.998 | -0.002
28 | 25.9272 | -9.9878 | 750.9904 | 28.0043 | 28 | -26.071 | -9.991 | 750.9905 | 28.0034 | 28.0038 | 0.00385
29 | 25.9297 | -9.9863 | 778.9883 | 27.9979 | 29 | -26.0686 | -9.9874 | 778.9959 | 28.0054 | 28.0016 | 0.00165
30 | 25.9329 | -9.9873 | 806.9882 | 27.9999 | 30 | -26.0669 | -9.9876 | 806.9934 | 27.9975 | 27.9987 | -0.0013
31 | 25.9342 | -9.99 | 834.9862 | 27.998 | 31 | -26.0638 | -9.9882 | 834.988 | 27.9946 | 27.9963 | -0.0037
32 | 25.9374 | -9.9909 | 862.9726 | 27.9864 | 32 | -26.0607 | -9.9888 | 862.9827 | 27.9947 | 27.9905 | -0.00945
33 | 25.9411 | -9.987 | 890.9829 | 28.0103 | 33 | -26.0574 | -9.9901 | 890.9749 | 27.9922 | 28.0012 | 0.00125
34 | 25.9432 | -9.9893 | 918.9931 | 28.0102 | 34 | -26.0549 | -9.9882 | 918.9881 | 28.0132 | 28.0117 | 0.0117
35 | 25.9458 | -9.9902 | 946.9935 | 28.0004 | 35 | -26.0519 | -9.9919 | 946.9965 | 28.0084 | 28.0044 | 0.0044
36 | 25.9483 | -9.99 | 974.9981 | 28.0046 | 36 | -26.0502 | -9.9879 | 975.0082 | 28.0117 | 28.0082 | 0.00815
37 | 25.9523 | -9.9867 | 1002.9845 | 27.9864 | 37 | -26.0467 | -9.9878 | 1003.0009 | 27.9927 | 27.9896 | -0.01045
38 | 25.9538 | -9.99 | 1030.9733 | 27.9888 | 38 | -26.0441 | -9.9878 | 1030.9876 | 27.9867 | 27.9878 | -0.01225
39 | 25.9575 | -9.9859 | 1058.9783 | 28.005 | 39 | -26.0414 | -9.9868 | 1058.9925 | 28.0049 | 28.005 | 0.00495
40 | 25.9605 | -9.9858 | 1086.9657 | 27.9874 | 40 | -26.0388 | -9.9869 | 1086.985 | 27.9925 | 27.9899 | -0.01005
41 | 25.963 | -9.9862 | 1114.9524 | 27.9867 | 41 | -26.0356 | -9.9869 | 1114.9654 | 27.9804 | 27.9836 | -0.01645
42 | 25.9656 | -9.9845 | 1142.9337 | 27.9813 | 42 | -26.0328 | -9.9866 | 1142.9429 | 27.9775 | 27.9794 | -0.0206
43 | 25.9687 | -9.9855 | 1170.933 | 27.9993 | 43 | -26.0303 | -9.9868 | 1170.9327 | 27.9898 | 27.9946 | -0.00545
44 | 25.9709 | -9.9841 | 1198.9246 | 27.9916 | 44 | -26.0277 | -9.9858 | 1198.9264 | 27.9937 | 27.9927 | -0.00735
45 | 25.9737 | -9.9841 | 1226.9094 | 27.9848 | 45 | -26.0248 | -9.9863 | 1226.9093 | 27.9829 | 27.9838 | -0.01615
46 | 25.9766 | -9.9841 | 1254.8988 | 27.9894 | 46 | -26.0218 | -9.9866 | 1254.8959 | 27.9866 | 27.988 | -0.012
47 | 25.979 | -9.9892 | 1282.902 | 28.0032 | 47 | -26.0188 | -9.9869 | 1282.9068 | 28.0109 | 28.0071 | 0.00705
48 | 25.982 | -9.989 | 1310.9058 | 28.0038 | 48 | -26.016 | -9.9867 | 1310.907 | 28.0002 | 28.002 | 0.002
49 | 25.9856 | -9.9848 | 1338.9032 | 27.9974 | 49 | -26.0123 | -9.9882 | 1338.9155 | 28.0085 | 28.003 | 0.00295
50 | 25.9889 | -9.9847 | 1366.8782 | 27.975 | 50 | -26.0103 | -9.9856 | 1366.9177 | 28.0022 | 27.9886 | -0.0114
51 | 25.9914 | -9.9845 | 1394.8922 | 28.014 | 51 | -26.0069 | -9.989 | 1394.921 | 28.0033 | 28.0086 | 0.00865
52 | 25.9937 | -9.984 | 1422.9003 | 28.0081 | 52 | -26.0041 | -9.9852 | 1422.9232 | 28.0022 | 28.0051 | 0.00515
53 | 25.9965 | -9.9839 | 1450.9303 | 28.03 | 53 | -26.0024 | -9.9853 | 1450.9277 | 28.0045 | 28.0172 | 0.01725
54 | 25.9992 | -9.984 | 1478.9314 | 28.0011 | 54 | -25.999 | -9.9864 | 1478.9349 | 28.0072 | 28.0041 | 0.00415
55 | 26.0022 | -9.9836 | 1506.9087 | 27.9773 | 55 | -25.997 | -9.9847 | 1506.9297 | 27.9948 | 27.986 | -0.01395
56 | 26.0052 | -9.9837 | 1534.8901 | 27.9814 | 56 | -25.9931 | -9.9874 | 1534.916 | 27.9863 | 27.9839 | -0.01615
57 | 26.0079 | -9.9835 | 1562.9084 | 28.0183 | 57 | -25.9916 | -9.9851 | 1562.9136 | 27.9976 | 28.008 | 0.00795
58 | 26.0099 | -9.9865 | 1590.9109 | 28.0025 | 58 | -25.9895 | -9.985 | 1590.912 | 27.9984 | 28.0005 | 0.00045
59 | 26.0127 | -9.9862 | 1618.9012 | 27.9903 | 59 | -25.9852 | -9.9864 | 1618.9254 | 28.0134 | 28.0018 | 0.00185
60 | 26.0155 | -9.9867 | 1646.8884 | 27.9872 | 60 | -25.983 | -9.9847 | 1646.8985 | 27.9731 | 27.9801 | -0.01985
61 | 26.0192 | -9.9829 | 1674.9021 | 28.0137 | 61 | -25.9781 | -9.9856 | 1674.9221 | 28.0236 | 28.0186 | 0.01865
62 | 26.0217 | -9.9828 | 1702.8978 | 27.9957 | 62 | -25.9761 | -9.9868 | 1702.9161 | 27.994 | 27.9948 | -0.00515
63 | 26.0237 | -9.9859 | 1730.9085 | 28.0107 | 63 | -25.9746 | -9.9847 | 1730.9308 | 28.0147 | 28.0127 | 0.0127
64 | 26.0269 | -9.9831 | 1758.8956 | 27.9871 | 64 | -25.9718 | -9.984 | 1758.9318 | 28.001 | 27.9941 | -0.00595
65 | 26.0304 | -9.9826 | 1786.903 | 28.0074 | 65 | -25.9681 | -9.9835 | 1786.914 | 27.9822 | 27.9948 | -0.0052
66 | 26.0327 | -9.9823 | 1814.9385 | 28.0355 | 66 | -25.9652 | -9.9874 | 1814.9399 | 28.0259 | 28.0307 | 0.0307
67 | 26.0354 | -9.982 | 1842.9334 | 27.9949 | 67 | -25.9635 | -9.9834 | 1842.9298 | 27.9899 | 27.9924 | -0.0076
68 | 26.0384 | -9.9822 | 1870.9205 | 27.9871 | 68 | -25.9605 | -9.9833 | 1870.9336 | 28.0038 | 27.9955 | -0.00455
69 | 26.0409 | -9.9822 | 1898.9167 | 27.9962 | 69 | -25.9584 | -9.9834 | 1898.9356 | 28.002 | 27.9991 | -0.0009
70 | 26.0439 | -9.982 | 1926.9141 | 27.9974 | 70 | -25.9539 | -9.9834 | 1926.927 | 27.9914 | 27.9944 | -0.0056
71 | 26.0463 | -9.9827 | 1954.9045 | 27.9904 | 71 | -25.9528 | -9.9829 | 1954.9296 | 28.0026 | 27.9965 | -0.0035
72 | 26.0488 | -9.9851 | 1982.9011 | 27.9966 | 72 | -25.95 | -9.9835 | 1982.9342 | 28.0046 | 28.0006 | 0.0006
73 | 26.0523 | -9.9819 | 2010.8866 | 27.9855 | 73 | -25.947 | -9.9828 | 2010.9257 | 27.9915 | 27.9885 | -0.0115
74 | 26.0548 | -9.9821 | 2038.8648 | 27.9782 | 74 | -25.9445 | -9.9827 | 2038.9196 | 27.9939 | 27.986 | -0.01395
75 | 26.0579 | -9.9811 | 2066.9031 | 28.0383 | 75 | -25.9399 | -9.9859 | 2066.9221 | 28.0025 | 28.0204 | 0.0204
76 | 26.0606 | -9.9809 | 2094.8947 | 27.9916 | 76 | -25.9383 | -9.9825 | 2094.9188 | 27.9967 | 27.9941 | -0.00585
77 | 26.0628 | -9.9816 | 2122.8848 | 27.9901 | 77 | -25.9362 | -9.9823 | 2122.9178 | 27.999 | 27.9946 | -0.00545
78 | 26.0648 | -9.9822 | 2150.8734 | 27.9886 | 78 | -25.9322 | -9.9821 | 2150.9081 | 27.9903 | 27.9895 | -0.01055
79 | 26.0685 | -9.9807 | 2178.8609 | 27.9875 | 79 | -25.9303 | -9.9824 | 2178.8981 | 27.99 | 27.9887 | -0.01125
80 | 26.0718 | -9.9802 | 2206.8455 | 27.9846 | 80 | -25.9274 | -9.9815 | 2206.881 | 27.9829 | 27.9837 | -0.01625
81 | 26.0743 | -9.9805 | 2234.8513 | 28.0058 | 81 | -25.9246 | -9.9819 | 2234.8683 | 27.9873 | 27.9966 | -0.00345
82 | 26.0769 | -9.9807 | 2262.866 | 28.0147 | 82 | -25.9223 | -9.9815 | 2262.8766 | 28.0083 | 28.0115 | 0.0115
83 | 26.0798 | -9.9807 | 2290.8749 | 28.0089 | 83 | -25.9188 | -9.9816 | 2290.8753 | 27.9987 | 28.0038 | 0.0038
84 | 26.0827 | -9.9807 | 2318.8737 | 27.9988 | 84 | -25.9163 | -9.9816 | 2318.877 | 28.0017 | 28.0003 | 0.00025
85 | 26.0857 | -9.9802 | 2346.8496 | 27.9759 | 85 | -25.9137 | -9.9814 | 2346.8698 | 27.9928 | 27.9843 | -0.01565
86 | 26.088 | -9.9801 | 2374.8497 | 28.0001 | 86 | -25.9105 | -9.9813 | 2374.8694 | 27.9996 | 27.9999 | -0.00015
87 | 26.0913 | -9.9798 | 2402.8413 | 27.9916 | 87 | -25.9085 | -9.9812 | 2402.869 | 27.9996 | 27.9956 | -0.0044
88 | 26.0933 | -9.9803 | 2430.857 | 28.0157 | 88 | -25.9054 | -9.9808 | 2430.8739 | 28.0049 | 28.0103 | 0.0103
89 | 26.0968 | -9.9795 | 2458.8541 | 27.9971 | 89 | -25.9025 | -9.9807 | 2458.8658 | 27.9919 | 27.9945 | -0.0055
90 | 26.0992 | -9.9795 | 2486.8535 | 27.9994 | 90 | -25.9002 | -9.981 | 2486.8733 | 28.0075 | 28.0035 | 0.00345
91 | 26.1016 | -9.9777 | 2514.844 | 27.9905 | 91 | -25.8968 | -9.9806 | 2514.8538 | 27.9805 | 27.9855 | -0.0145
92 | 26.105 | -9.9787 | 2542.8364 | 27.9924 | 92 | -25.8942 | -9.9803 | 2542.8739 | 28.0201 | 28.0063 | 0.00625
93 | 26.1074 | -9.9788 | 2570.8493 | 28.0129 | 93 | -25.8916 | -9.9803 | 2570.872 | 27.9981 | 28.0055 | 0.0055
94 | 26.1106 | -9.9786 | 2598.8367 | 27.9874 | 94 | -25.8891 | -9.98 | 2598.8779 | 28.0059 | 27.9967 | -0.00335
95 | 26.1136 | -9.9779 | 2626.819 | 27.9823 | 95 | -25.886 | -9.9796 | 2626.8647 | 27.9868 | 27.9846 | -0.01545
96 | 26.1161 | -9.9788 | 2654.8592 | 28.0402 | 96 | -25.8828 | -9.9802 | 2654.8599 | 27.9952 | 28.0177 | 0.0177
97 | 26.1186 | -9.9777 | 2682.8531 | 27.9939 | 97 | -25.8805 | -9.9793 | 2682.8506 | 27.9907 | 27.9923 | -0.0077
98 | 26.1219 | -9.978 | 2710.8396 | 27.9865 | 98 | -25.8774 | -9.9791 | 2710.8424 | 27.9918 | 27.9891 | -0.01085
99 | 26.1202 | -9.9792 | 2738.8552 | 28.0156 | 99 | -25.8763 | -9.9788 | 2738.8754 | 28.033 | 28.0243 | 0.0243
100 | 26.1273 | -9.9778 | 2766.8454 | 27.9902 | 100 | -25.8723 | -9.9791 | 2766.8846 | 28.0092 | 27.9997 | -0.0003
101 | 26.1297 | -9.9782 | 2794.8413 | 27.9959 | 101 | -25.8684 | -9.9803 | 2794.8775 | 27.9929 | 27.9944 | -0.0056
102 | 26.1327 | -9.978 | 2822.8599 | 28.0186 | 102 | -25.8662 | -9.9789 | 2822.8754 | 27.9979 | 28.0082 | 0.00825
103 | 26.1353 | -9.9779 | 2850.8614 | 28.0015 | 103 | -25.8634 | -9.9786 | 2850.8785 | 28.0031 | 28.0023 | 0.0023
104 | 26.1388 | -9.9776 | 2878.8637 | 28.0023 | 104 | -25.8613 | -9.9791 | 2878.8912 | 28.0127 | 28.0075 | 0.0075
105 | 26.1412 | -9.9777 | 2906.8423 | 27.9786 | 105 | -25.8585 | -9.979 | 2906.8852 | 27.994 | 27.9863 | -0.0137
106 | 26.144 | -9.9774 | 2934.8457 | 28.0034 | 106 | -25.8546 | -9.9806 | 2934.8847 | 27.9995 | 28.0014 | 0.00145
107 | 26.1464 | -9.9775 | 2962.8655 | 28.0198 | 107 | -25.8526 | -9.9785 | 2962.8884 | 28.0037 | 28.0117 | 0.01175
108 | 26.1495 | -9.9769 | 2990.8636 | 27.9981 | 108 | -25.8489 | -9.98 | 2990.8865 | 27.9981 | 27.9981 | -0.0019
109 | 26.1518 | -9.9768 | 3018.8453 | 27.9817 | 109 | -25.8463 | -9.9795 | 3018.8687 | 27.9822 | 27.9819 | -0.01805
110 | 26.1551 | -9.9781 | 3046.8512 | 28.0059 | 110 | -25.8434 | -9.9775 | 3046.8822 | 28.0135 | 28.0097 | 0.0097
111 | 26.1581 | -9.9771 | 3074.8534 | 28.0022 | 111 | -25.8416 | -9.9785 | 3074.8942 | 28.012 | 28.0071 | 0.0071
112 | 26.1609 | -9.9767 | 3102.8462 | 27.9928 | 112 | -25.8388 | -9.9778 | 3102.8895 | 27.9953 | 27.9941 | -0.00595
113 | 26.1632 | -9.9769 | 3130.835 | 27.9888 | 113 | -25.8356 | -9.9782 | 3130.8867 | 27.9972 | 27.993 | -0.007
114 | 26.1663 | -9.9765 | 3158.8315 | 27.9965 | 114 | -25.8337 | -9.9777 | 3158.8867 | 28 | 27.9982 | -0.00175
115 | 26.1691 | -9.9767 | 3186.8417 | 28.0102 | 115 | -25.8297 | -9.9774 | 3186.905 | 28.0183 | 28.0143 | 0.01425
116 | 26.1721 | -9.9765 | 3214.874 | 28.0323 | 116 | -25.8276 | -9.9773 | 3214.8908 | 27.9858 | 28.009 | 0.00905
117 | 26.1743 | -9.975 | 3242.8588 | 27.9848 | 117 | -25.8246 | -9.9773 | 3242.8937 | 28.0029 | 27.9939 | -0.00615
118 | 26.1776 | -9.9761 | 3270.851 | 27.9922 | 118 | -25.8221 | -9.9773 | 3270.8861 | 27.9924 | 27.9923 | -0.0077
119 | 26.1804 | -9.9772 | 3298.8503 | 27.9993 | 119 | -25.8188 | -9.9772 | 3298.8877 | 28.0016 | 28.0005 | 0.00045
120 | 26.1831 | -9.9767 | 3326.8542 | 28.0039 | 120 | -25.8159 | -9.9779 | 3326.9022 | 28.0145 | 28.0092 | 0.0092
121 | 26.1857 | -9.9756 | 3354.7927 | 27.9385 | 121 | -25.8131 | -9.9775 | 3354.8486 | 27.9464 | 27.9424 | -0.05755
122 | 26.188 | -9.9747 | 3380.3111 | 25.5184 | 122 | -25.8113 | -9.9765 | 3380.3788 | 25.5302