## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0157 | 0.0315 | 5.2492 | 1 | -13.9831 | 0.0329 | 5.2509 | 0.0322 | 2.1339
2 | 14.0162 | 0.022 | 30.7494 | 2 | -13.9817 | 0.025 | 30.7508 | 0.0235 | 1.7913
3 | 14.0172 | 0.0198 | 57.4995 | 3 | -13.9805 | 0.0264 | 57.5008 | 0.0231 | 1.7756
4 | 14.0184 | 0.0228 | 85.4995 | 4 | -13.9792 | 0.0281 | 85.501 | 0.02545 | 1.8681
5 | 14.0201 | 0.0195 | 113.4988 | 5 | -13.9782 | 0.0221 | 113.5007 | 0.0208 | 1.685
6 | 14.0205 | 0.0196 | 141.4999 | 6 | -13.9772 | 0.0211 | 141.5006 | 0.02035 | 1.6673
7 | 14.0223 | 0.0224 | 169.499 | 7 | -13.9761 | 0.0251 | 169.5006 | 0.02375 | 1.8012
8 | 14.0229 | 0.0153 | 197.4993 | 8 | -13.9747 | 0.0161 | 197.501 | 0.0157 | 1.4843
9 | 14.0246 | 0.0236 | 225.4995 | 9 | -13.9739 | 0.0272 | 225.5006 | 0.0254 | 1.8661
10 | 14.026 | 0.0198 | 253.4986 | 10 | -13.9727 | 0.0188 | 253.5007 | 0.0193 | 1.626
11 | 14.0267 | 0.0184 | 281.4994 | 11 | -13.9705 | 0.0201 | 281.5004 | 0.01925 | 1.624
12 | 14.0278 | 0.0181 | 309.4992 | 12 | -13.9701 | 0.0211 | 309.501 | 0.0196 | 1.6378
13 | 14.0291 | 0.0126 | 337.4994 | 13 | -13.9691 | 0.0153 | 337.5002 | 0.01395 | 1.4154
14 | 14.0303 | 0.017 | 365.4995 | 14 | -13.9676 | 0.0194 | 365.501 | 0.0182 | 1.5827
15 | 14.0309 | 0.0109 | 393.4991 | 15 | -13.9662 | 0.0156 | 393.5003 | 0.01325 | 1.3878
16 | 14.0317 | 0.011 | 421.4995 | 16 | -13.9653 | 0.029 | 421.5012 | 0.02 | 1.6535
17 | 14.0347 | 0.0096 | 449.4985 | 17 | -13.9644 | 0.0175 | 449.5002 | 0.01355 | 1.3996
18 | 14.0346 | 0.0085 | 477.4994 | 18 | -13.9629 | 0.0121 | 477.5004 | 0.0103 | 1.2717
19 | 14.0356 | 0.0109 | 505.4991 | 19 | -13.9623 | 0.0084 | 505.5005 | 0.00965 | 1.2461
20 | 14.0367 | 0.0089 | 533.499 | 20 | -13.9605 | 0.0129 | 533.5004 | 0.0109 | 1.2953
21 | 14.0382 | 0.0076 | 561.4989 | 21 | -13.9603 | 0.0102 | 561.5004 | 0.0089 | 1.2165
22 | 14.0396 | 0.0066 | 589.4992 | 22 | -13.9582 | 0.0099 | 589.5006 | 0.00825 | 1.1909
23 | 14.0402 | 0.0053 | 617.4994 | 23 | -13.9573 | 0.0085 | 617.5006 | 0.0069 | 1.1378
24 | 14.0417 | 0.0044 | 645.4996 | 24 | -13.9564 | 0.0093 | 645.5013 | 0.00685 | 1.1358
25 | 14.0426 | 0.0105 | 673.4989 | 25 | -13.9553 | 0.0118 | 673.5005 | 0.01115 | 1.3051
26 | 14.0446 | 0.0053 | 701.4991 | 26 | -13.9537 | 0.0084 | 701.5009 | 0.00685 | 1.1358 |  |  | Shimming table
27 | 14.0448 | 0.0067 | 729.4992 | 27 | -13.9534 | 0.0082 | 729.5009 | 0.00745 | 1.1594 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0456 | 0.004 | 757.4994 | 28 | -13.9519 | 0.0117 | 757.5007 | 0.00785 | 1.1752 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1
29 | 14.0472 | 0.0052 | 785.4998 | 29 | -13.9506 | 0.0036 | 785.5008 | 0.0044 | 1.0394 | 4 | 1 | 4 | 3 | -2 | 1
30 | 14.0491 | 0.0005 | 813.4997 | 30 | -13.9502 | 0.0055 | 813.5001 | 0.003 | 0.98425 | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5
31 | 14.0503 | 0.0091 | 841.4993 | 31 | -13.9483 | 0.0081 | 841.5004 | 0.0086 | 1.2047 | 11 | 1 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
32 | 14.0511 | 0.0021 | 869.4992 | 32 | -13.9473 | 0.0001 | 869.501 | 0.0011 | 0.90945 | 16 | 1 | 16 | 3 | -1.5 | 1.5
33 | 14.0519 | 0.0042 | 897.4994 | 33 | -13.9461 | 0.0025 | 897.5005 | 0.00335 | 0.99803 | 21 | 1 | 21 | 3 | -1 | 2
34 | 14.0527 | 0.0081 | 925.5006 | 34 | -13.9448 | 0.0083 | 925.5008 | 0.0082 | 1.189 | 26 | 1 | 26 | 3 | -1 | 2
35 | 14.0543 | 0.004 | 953.4991 | 35 | -13.9442 | 0.0063 | 953.5008 | 0.00515 | 1.0689 | 32 | 1 | 32 | 3 | -1 | 2
36 | 14.0554 | -0.0019 | 981.4994 | 36 | -13.9423 | -0.0009 | 981.5008 | -0.0014 | 0.81102 | 37 | 1 | 37 | 3 | -1 | 2
37 | 14.0566 | -0.0023 | 1009.4996 | 37 | -13.9406 | -0.001 | 1009.5004 | -0.00165 | 0.80118 | 42 | 42 | 42 | 3 | -0.5 | 2.5
38 | 14.0583 | 0.0004 | 1037.4998 | 38 | -13.9402 | 0.0027 | 1037.501 | 0.00155 | 0.92717 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0583 | -0.0057 | 1065.4997 | 39 | -13.9392 | -0.0002 | 1065.5009 | -0.00295 | 0.75 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0606 | -0.0093 | 1093.4991 | 40 | -13.9372 | -0.0016 | 1093.5009 | -0.00545 | 0.65157 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0609 | -0.0058 | 1121.4997 | 41 | -13.9371 | -0.0032 | 1121.5001 | -0.0045 | 0.68898 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0621 | -0.0034 | 1149.4998 | 42 | -13.936 | -0.0033 | 1149.5005 | -0.00335 | 0.73425 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0633 | -0.0185 | 1177.4997 | 43 | -13.9345 | -0.0197 | 1177.5011 | -0.0191 | 0.11417 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0648 | -0.0189 | 1205.5001 | 44 | -13.9331 | -0.0237 | 1205.5012 | -0.0213 | 0.027559 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0655 | -0.0263 | 1233.4984 | 45 | -13.9326 | -0.028 | 1233.5007 | -0.02715 | -0.20276 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0666 | -0.0296 | 1261.5002 | 46 | -13.9311 | -0.0246 | 1261.5012 | -0.0271 | -0.20079 | 81 | 3 | 2 | 3 | -0.5 | 2.5
47 | 14.0682 | -0.0234 | 1289.4989 | 47 | -13.93 | -0.0262 | 1289.5012 | -0.0248 | -0.11024 | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
48 | 14.0694 | -0.025 | 1317.5 | 48 | -13.9283 | -0.0247 | 1317.501 | -0.02485 | -0.1122 | 91 | 3 | 11 | 3 | -1 | 2
49 | 14.0697 | -0.0215 | 1345.5003 | 49 | -13.9276 | -0.0233 | 1345.5007 | -0.0224 | -0.015748 | 97 | 3 | 17 | 3 | -1 | 2
50 | 14.0708 | -0.019 | 1373.499 | 50 | -13.9273 | -0.0217 | 1373.4998 | -0.02035 | 0.064961 | 102 | 3 | 22 | 3 | -1.5 | 1.5
51 | 14.072 | -0.0209 | 1401.5001 | 51 | -13.9253 | -0.0247 | 1401.5012 | -0.0228 | -0.031496 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1.5 | 1.5
52 | 14.0731 | -0.0215 | 1429.4998 | 52 | -13.9252 | -0.0246 | 1429.501 | -0.02305 | -0.041339 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 14.074 | -0.0229 | 1457.4997 | 53 | -13.9233 | -0.0242 | 1457.5009 | -0.02355 | -0.061024 | 118 | 3 | 38 | 3 | -2 | 1
54 | 14.0757 | -0.0225 | 1485.4986 | 54 | -13.923 | -0.0238 | 1485.5012 | -0.02315 | -0.045276 | 119 | 3 | 39 | 3 | -2 | 1
55 | 14.0775 | -0.0244 | 1513.4995 | 55 | -13.9208 | -0.0248 | 1513.5011 | -0.0246 | -0.10236 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2 | 1
56 | 14.0781 | -0.025 | 1541.4992 | 56 | -13.9196 | -0.0256 | 1541.5013 | -0.0253 | -0.12992
57 | 14.08 | -0.0229 | 1569.4991 | 57 | -13.9182 | -0.025 | 1569.501 | -0.02395 | -0.076772
58 | 14.0818 | -0.023 | 1597.4993 | 58 | -13.9175 | -0.0269 | 1597.5014 | -0.02495 | -0.11614
59 | 14.0823 | -0.0206 | 1625.4992 | 59 | -13.9162 | -0.0225 | 1625.5005 | -0.02155 | 0.017717
60 | 14.0836 | -0.0255 | 1653.4988 | 60 | -13.9155 | -0.0296 | 1653.5007 | -0.02755 | -0.2185
61 | 14.0852 | -0.0291 | 1681.4995 | 61 | -13.9143 | -0.0306 | 1681.5007 | -0.02985 | -0.30906
62 | 14.0854 | -0.0256 | 1709.5 | 62 | -13.9128 | -0.0268 | 1709.5005 | -0.0262 | -0.16535
63 | 14.0867 | -0.0236 | 1737.5001 | 63 | -13.9115 | -0.026 | 1737.5008 | -0.0248 | -0.11024
64 | 14.0879 | -0.0257 | 1765.5004 | 64 | -13.9108 | -0.0261 | 1765.501 | -0.0259 | -0.15354
65 | 14.0884 | -0.0239 | 1793.4989 | 65 | -13.9095 | -0.0264 | 1793.5004 | -0.02515 | -0.12402
66 | 14.0895 | -0.0227 | 1821.4992 | 66 | -13.9087 | -0.0272 | 1821.5013 | -0.02495 | -0.11614
67 | 14.0899 | -0.0244 | 1849.4979 | 67 | -13.907 | -0.0281 | 1849.5012 | -0.02625 | -0.16732
68 | 14.0924 | -0.0267 | 1877.4996 | 68 | -13.9061 | -0.0268 | 1877.5012 | -0.02675 | -0.18701
69 | 14.0933 | -0.0232 | 1905.5006 | 69 | -13.9045 | -0.0272 | 1905.5006 | -0.0252 | -0.12598
70 | 14.0943 | -0.0252 | 1933.4994 | 70 | -13.9041 | -0.0283 | 1933.5013 | -0.02675 | -0.18701
71 | 14.0962 | -0.0218 | 1961.5002 | 71 | -13.9024 | -0.027 | 1961.5007 | -0.0244 | -0.094488
72 | 14.0964 | -0.0196 | 1989.5 | 72 | -13.9011 | -0.0246 | 1989.5012 | -0.0221 | -0.003937
73 | 14.0973 | -0.019 | 2017.4997 | 73 | -13.8996 | -0.0206 | 2017.5003 | -0.0198 | 0.086614
74 | 14.0984 | -0.0154 | 2045.5007 | 74 | -13.8994 | -0.0199 | 2045.5014 | -0.01765 | 0.17126
75 | 14.1 | -0.0169 | 2073.4992 | 75 | -13.8981 | -0.0221 | 2073.501 | -0.0195 | 0.098425
76 | 14.1001 | -0.0176 | 2101.4992 | 76 | -13.8966 | -0.0223 | 2101.501 | -0.01995 | 0.080709
77 | 14.1015 | -0.0176 | 2129.5005 | 77 | -13.8953 | -0.0212 | 2129.5008 | -0.0194 | 0.10236
78 | 14.1029 | -0.0182 | 2157.4994 | 78 | -13.8942 | -0.0168 | 2157.501 | -0.0175 | 0.17717
79 | 14.1033 | -0.0165 | 2185.4994 | 79 | -13.8936 | -0.0176 | 2185.5007 | -0.01705 | 0.19488
80 | 14.1051 | -0.0149 | 2213.5 | 80 | -13.8919 | -0.0159 | 2213.501 | -0.0154 | 0.25984
81 | 14.106 | -0.0071 | 2241.4991 | 81 | -13.8922 | -0.0005 | 2241.5005 | -0.0038 | 0.71654
82 | 14.108 | -0.0111 | 2269.4994 | 82 | -13.8902 | -0.0096 | 2269.5015 | -0.01035 | 0.45866
83 | 14.1088 | -0.0077 | 2297.4997 | 83 | -13.8888 | -0.0056 | 2297.5018 | -0.00665 | 0.60433
84 | 14.1107 | -0.0049 | 2325.4998 | 84 | -13.8872 | -0.0092 | 2325.5012 | -0.00705 | 0.58858
85 | 14.1116 | -0.004 | 2353.4982 | 85 | -13.8866 | -0.0062 | 2353.5006 | -0.0051 | 0.66535
86 | 14.1117 | -0.004 | 2381.4999 | 86 | -13.8857 | -0.0047 | 2381.5011 | -0.00435 | 0.69488
87 | 14.1137 | -0.004 | 2409.4997 | 87 | -13.8842 | -0.0053 | 2409.5006 | -0.00465 | 0.68307
88 | 14.1146 | 0.0002 | 2437.501 | 88 | -13.8834 | -0.0007 | 2437.501 | -0.00025 | 0.8563
89 | 14.1155 | -0.0004 | 2465.4981 | 89 | -13.8821 | 0.0004 | 2465.5005 | 0 | 0.86614
90 | 14.1166 | -0.0016 | 2493.5003 | 90 | -13.88 | 0.001 | 2493.5011 | -0.0003 | 0.85433
91 | 14.1187 | -0.0017 | 2521.4999 | 91 | -13.8796 | -0.0019 | 2521.5003 | -0.0018 | 0.79528
92 | 14.1193 | 0.0023 | 2549.499 | 92 | -13.8781 | 0 | 2549.5011 | 0.00115 | 0.91142
93 | 14.1202 | 0.0027 | 2577.4996 | 93 | -13.8769 | 0.0013 | 2577.5011 | 0.002 | 0.94488
94 | 14.1224 | 0.0043 | 2605.4987 | 94 | -13.8761 | 0.0024 | 2605.5009 | 0.00335 | 0.99803
95 | 14.1231 | 0.0037 | 2633.4989 | 95 | -13.8741 | 0.0048 | 2633.501 | 0.00425 | 1.0335
96 | 14.1237 | 0.0034 | 2661.5004 | 96 | -13.8736 | 0.003 | 2661.5007 | 0.0032 | 0.99213
97 | 14.1257 | 0.0059 | 2689.4988 | 97 | -13.8732 | 0.0059 | 2689.5 | 0.0059 | 1.0984
98 | 14.1257 | 0.0074 | 2717.4979 | 98 | -13.8709 | 0.0069 | 2717.5011 | 0.00715 | 1.1476
99 | 14.1272 | 0.0106 | 2745.4995 | 99 | -13.8702 | 0.0079 | 2745.5007 | 0.00925 | 1.2303
100 | 14.1286 | 0.0111 | 2773.4978 | 100 | -13.8691 | 0.0109 | 2773.5006 | 0.011 | 1.2992
101 | 14.1303 | 0.0099 | 2801.4986 | 101 | -13.8673 | 0.0114 | 2801.4999 | 0.01065 | 1.2854
102 | 14.1309 | 0.0091 | 2829.4997 | 102 | -13.8669 | 0.0105 | 2829.4996 | 0.0098 | 1.252
103 | 14.1316 | 0.0119 | 2857.4994 | 103 | -13.8657 | 0.012 | 2857.5001 | 0.01195 | 1.3366
104 | 14.1333 | 0.0163 | 2885.4994 | 104 | -13.865 | 0.0149 | 2885.5012 | 0.0156 | 1.4803
105 | 14.1338 | 0.0141 | 2913.501 | 105 | -13.8632 | 0.0149 | 2913.5 | 0.0145 | 1.437
106 | 14.1355 | 0.0182 | 2941.5003 | 106 | -13.8619 | 0.0173 | 2941.5007 | 0.01775 | 1.565
107 | 14.1373 | 0.016 | 2969.4996 | 107 | -13.8611 | 0.0163 | 2969.5009 | 0.01615 | 1.502
108 | 14.1379 | 0.0182 | 2997.5007 | 108 | -13.8608 | 0.0163 | 2997.5011 | 0.01725 | 1.5453
109 | 14.139 | 0.0182 | 3025.5 | 109 | -13.8584 | 0.0196 | 3025.5004 | 0.0189 | 1.6102
110 | 14.1399 | 0.0221 | 3053.4984 | 110 | -13.858 | 0.0199 | 3053.5012 | 0.021 | 1.6929
111 | 14.1414 | 0.02 | 3081.4993 | 111 | -13.8563 | 0.0206 | 3081.4999 | 0.0203 | 1.6654
112 | 14.1425 | 0.02 | 3109.4991 | 112 | -13.8561 | 0.0183 | 3109.5009 | 0.01915 | 1.6201
113 | 14.1434 | 0.0224 | 3137.4993 | 113 | -13.8542 | 0.0186 | 3137.5012 | 0.0205 | 1.6732
114 | 14.145 | 0.0209 | 3165.5 | 114 | -13.853 | 0.0192 | 3165.5011 | 0.02005 | 1.6555
115 | 14.1464 | 0.026 | 3193.4981 | 115 | -13.8516 | 0.0198 | 3193.5011 | 0.0229 | 1.7677
116 | 14.1472 | 0.0266 | 3221.4999 | 116 | -13.8504 | 0.0195 | 3221.5012 | 0.02305 | 1.7736
117 | 14.1478 | 0.0253 | 3249.4998 | 117 | -13.8496 | 0.0244 | 3249.5001 | 0.02485 | 1.8445
118 | 14.1494 | 0.0233 | 3277.4991 | 118 | -13.8487 | 0.0225 | 3277.5007 | 0.0229 | 1.7677
119 | 14.1508 | 0.0227 | 3305.4994 | 119 | -13.8468 | 0.0219 | 3305.5004 | 0.0223 | 1.7441
120 | 14.1522 | 0.0233 | 3333.4995 | 120 | -13.8464 | 0.025 | 3333.5012 | 0.02415 | 1.8169
121 | 14.1524 | 0.0239 | 3360.249 | 121 | -13.8456 | 0.0204 | 3360.2504 | 0.02215 | 1.7382
122 | 14.1539 | 0.0274 | 3385.7497 | 122 | -13.8443 | 0.0219 | 3385.7506 | 0.02465 | 1.8366

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0478 | -9.9702 | 5.2521
2 | -0.0313 | -9.9716 | 30.7507
3 | -0.0233 | -9.9617 | 57.4998
4 | -0.0307 | -9.9615 | 85.5001
5 | 0.0028 | -9.9614 | 113.4988
6 | 0.0123 | -9.9616 | 141.4999
7 | 0.0222 | -9.9614 | 169.499
8 | -0.0156 | -9.9616 | 197.5002
9 | 0.0062 | -9.9613 | 225.4995
10 | 0.0341 | -9.9617 | 253.5
11 | 0.0389 | -9.9614 | 281.4991
12 | 0.0281 | -9.9617 | 309.4997
13 | -0.0168 | -9.9627 | 337.4997
14 | 0.0347 | -9.9619 | 365.4998
15 | 0.0357 | -9.9617 | 393.4996
16 | 0.049 | -9.9633 | 421.5004
17 | 0.0269 | -9.9632 | 449.4995
18 | -0.0009 | -9.9619 | 477.5004
19 | 0.0621 | -9.9617 | 505.4992
20 | 0.0635 | -9.9625 | 533.5
21 | 0.0017 | -9.9636 | 561.4993
22 | 0.0711 | -9.9652 | 589.5002
23 | 0.0163 | -9.9621 | 617.4992
24 | 0.0192 | -9.9638 | 645.5
25 | 0.0548 | -9.9638 | 673.4991
26 | 0.0506 | -9.9628 | 701.5001
27 | 0.0266 | -9.9627 | 729.4992
28 | 0.0229 | -9.9629 | 757.5001
29 | 0.04 | -9.9641 | 785.4998
30 | -0.0114 | -9.9627 | 813.5001
31 | 0.0473 | -9.9639 | 841.4992
32 | 0.0463 | -9.9629 | 869.5
33 | 0.0018 | -9.9624 | 897.4997
34 | -0.0176 | -9.9632 | 925.5002
35 | -0.0025 | -9.9642 | 953.4998
36 | 0.0109 | -9.9633 | 981.5001
37 | 0.0342 | -9.9645 | 1009.4992
38 | 0.0539 | -9.9631 | 1037.5006
39 | 0.0398 | -9.9642 | 1065.4993
40 | 0.0479 | -9.9631 | 1093.5007
41 | 0.0127 | -9.9632 | 1121.4994
42 | -0.0189 | -9.9631 | 1149.4998
43 | 0.0263 | -9.9632 | 1177.4993
44 | -0.0021 | -9.9637 | 1205.5003
45 | 0.0056 | -9.9632 | 1233.4994
46 | 0.0291 | -9.9636 | 1261.5
47 | 0.0077 | -9.9632 | 1289.4992
48 | -0.0162 | -9.9638 | 1317.5002
49 | -0.0003 | -9.9632 | 1345.4995
50 | 0.0011 | -9.9638 | 1373.5009
51 | 0.0333 | -9.9637 | 1401.4998
52 | -0.0186 | -9.9641 | 1429.5004
53 | 0.0002 | -9.9637 | 1457.4999
54 | -0.0234 | -9.9641 | 1485.5004
55 | 0.0259 | -9.9636 | 1513.5
56 | -0.0194 | -9.9645 | 1541.5005
57 | -0.0296 | -9.9639 | 1569.4998
58 | -0.004 | -9.964 | 1597.5
59 | 0.011 | -9.964 | 1625.4994
60 | 0.0113 | -9.9647 | 1653.5005
61 | 0.0014 | -9.964 | 1681.4999
62 | -0.0101 | -9.9645 | 1709.5001
63 | 0.0089 | -9.9644 | 1737.4991
64 | -0.0213 | -9.9646 | 1765.5001
65 | -0.0443 | -9.9644 | 1793.4999
66 | -0.0301 | -9.9646 | 1821.5005
67 | -0.0108 | -9.9643 | 1849.5001
68 | -0.0108 | -9.965 | 1877.4997
69 | -0.0495 | -9.9644 | 1905.5
70 | -0.0112 | -9.9651 | 1933.4999
71 | -0.0262 | -9.9651 | 1961.5001
72 | -0.0551 | -9.9655 | 1989.5003
73 | -0.0346 | -9.9651 | 2017.4999
74 | -0.0351 | -9.965 | 2045.4996
75 | -0.0808 | -9.9662 | 2073.5003
76 | -0.0392 | -9.9651 | 2101.5003
77 | -0.0624 | -9.965 | 2129.4994
78 | -0.0769 | -9.9654 | 2157.5003
79 | -0.0976 | -9.9649 | 2185.4989
80 | -0.0938 | -9.9656 | 2213.5007
81 | -0.083 | -9.9652 | 2241.4995
82 | -0.0926 | -9.9659 | 2269.5001
83 | -0.1172 | -9.9652 | 2297.4995
84 | -0.1248 | -9.9656 | 2325.4999
85 | -0.084 | -9.9655 | 2353.4995
86 | -0.1336 | -9.9657 | 2381.5
87 | -0.1331 | -9.9653 | 2409.4998
88 | -0.0964 | -9.9658 | 2437.5002
89 | -0.1181 | -9.9655 | 2465.4994
90 | -0.0969 | -9.9662 | 2493.5005
91 | -0.042 | -9.9656 | 2521.4996
92 | -0.0942 | -9.9663 | 2549.5004
93 | -0.0532 | -9.9659 | 2577.4996
94 | -0.0369 | -9.9661 | 2605.5003
95 | -0.031 | -9.9659 | 2633.4995
96 | -0.0129 | -9.966 | 2661.5006
97 | -0.0585 | -9.9658 | 2689.4984
98 | -0.0469 | -9.9667 | 2717.4998
99 | -0.0084 | -9.9657 | 2745.4995
100 | 0.0079 | -9.9664 | 2773.5006
101 | -0.0196 | -9.9657 | 2801.5001
102 | 0.0108 | -9.9666 | 2829.5001
103 | -0.0033 | -9.9661 | 2857.4991
104 | 0.0235 | -9.9667 | 2885.4997
105 | 0.0071 | -9.9666 | 2913.4999
106 | -0.004 | -9.9664 | 2941.5002
107 | 0.0325 | -9.9666 | 2969.4989
108 | 0.0537 | -9.9671 | 2997.5
109 | 0.0428 | -9.9665 | 3025.4994
110 | 0.0435 | -9.9671 | 3053.5007
111 | 0.0987 | -9.9667 | 3081.499
112 | 0.0481 | -9.967 | 3109.5001
113 | 0.0626 | -9.9667 | 3137.4996
114 | 0.1039 | -9.9674 | 3165.5002
115 | 0.1162 | -9.9667 | 3193.5001
116 | 0.0925 | -9.9674 | 3221.5003
117 | 0.1268 | -9.9669 | 3249.4999
118 | 0.0645 | -9.9675 | 3277.5002
119 | 0.1264 | -9.9676 | 3305.4993
120 | 0.0886 | -9.9685 | 3333.5004
121 | 0.1505 | -9.9798 | 3361.4996
122 | 0.1337 | -9.9668 | 3385.75

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0162 | -0.2535 | 17.998 | 2 | -24.9818 | -0.2727 | 18.001
3 | 25.0173 | -0.268 | 43.4987 | 3 | -24.9815 | -0.2366 | 43.5007
4 | 25.0182 | -0.2287 | 71.4992 | 4 | -24.9803 | -0.2557 | 71.5011
5 | 25.0194 | -0.2695 | 99.4989 | 5 | -24.9782 | -0.286 | 99.5017
6 | 25.0207 | -0.2869 | 127.4991 | 6 | -24.9778 | -0.2979 | 127.5012
7 | 25.0217 | -0.2828 | 155.4984 | 7 | -24.9766 | -0.2852 | 155.501
8 | 25.0228 | -0.2862 | 183.4986 | 8 | -24.9753 | -0.2966 | 183.5015
9 | 25.0233 | -0.2841 | 211.4995 | 9 | -24.9741 | -0.2736 | 211.5019
10 | 25.0248 | -0.2757 | 239.4986 | 10 | -24.973 | -0.2625 | 239.501
11 | 25.0259 | -0.2938 | 267.4975 | 11 | -24.9715 | -0.2842 | 267.501
12 | 25.0275 | -0.2732 | 295.499 | 12 | -24.9712 | -0.3094 | 295.5016
13 | 25.0284 | -0.285 | 323.4994 | 13 | -24.9695 | -0.2828 | 323.5016
14 | 25.0302 | -0.2811 | 351.4989 | 14 | -24.9686 | -0.2925 | 351.5018
15 | 25.0305 | -0.2836 | 379.4992 | 15 | -24.9674 | -0.2845 | 379.501
16 | 25.0321 | -0.2809 | 407.4996 | 16 | -24.9662 | -0.2831 | 407.5022
17 | 25.0338 | -0.2707 | 435.4998 | 17 | -24.9647 | -0.2736 | 435.501
18 | 25.0341 | -0.291 | 463.4989 | 18 | -24.9638 | -0.289 | 463.5015
19 | 25.0356 | -0.3308 | 491.4992 | 19 | -24.9626 | -0.3236 | 491.5012
20 | 25.0371 | -0.3138 | 519.4983 | 20 | -24.9618 | -0.3079 | 519.5014
21 | 25.0376 | -0.3137 | 547.4989 | 21 | -24.9606 | -0.2946 | 547.5014
22 | 25.039 | -0.2892 | 575.4988 | 22 | -24.9586 | -0.3272 | 575.5014
23 | 25.0403 | -0.2879 | 603.4967 | 23 | -24.9578 | -0.2944 | 603.5013
24 | 25.04 | -0.2812 | 631.4999 | 24 | -24.957 | -0.2968 | 631.502
25 | 25.0427 | -0.3005 | 659.4977 | 25 | -24.9559 | -0.311 | 659.5016
26 | 25.0426 | -0.294 | 687.4983 | 26 | -24.9543 | -0.3204 | 687.5012
27 | 25.0438 | -0.2933 | 715.4978 | 27 | -24.9535 | -0.3052 | 715.5012
28 | 25.0458 | -0.2953 | 743.5002 | 28 | -24.9515 | -0.2956 | 743.5017
29 | 25.0469 | -0.2967 | 771.4992 | 29 | -24.9506 | -0.2982 | 771.5016
30 | 25.0471 | -0.2905 | 799.4986 | 30 | -24.9501 | -0.2876 | 799.5017
31 | 25.0483 | -0.305 | 827.4988 | 31 | -24.9482 | -0.289 | 827.5012
32 | 25.0502 | -0.2931 | 855.4988 | 32 | -24.9479 | -0.2888 | 855.5016
33 | 25.0511 | -0.294 | 883.4995 | 33 | -24.9464 | -0.2889 | 883.5017
34 | 25.0506 | -0.2877 | 911.4985 | 34 | -24.9456 | -0.2921 | 911.5017
35 | 25.0535 | -0.3042 | 939.498 | 35 | -24.9439 | -0.3053 | 939.501
36 | 25.0551 | -0.2893 | 967.4991 | 36 | -24.9424 | -0.2993 | 967.5018
37 | 25.0556 | -0.2939 | 995.4994 | 37 | -24.9422 | -0.2822 | 995.5015
38 | 25.0558 | -0.3316 | 1023.4996 | 38 | -24.9405 | -0.326 | 1023.501
39 | 25.0576 | -0.314 | 1051.5005 | 39 | -24.9402 | -0.3174 | 1051.5018
40 | 25.0592 | -0.285 | 1079.4997 | 40 | -24.9386 | -0.2762 | 1079.5016
41 | 25.0603 | -0.3187 | 1107.5004 | 41 | -24.9376 | -0.3149 | 1107.5015
42 | 25.0608 | -0.3206 | 1135.4982 | 42 | -24.9367 | -0.2965 | 1135.5009
43 | 25.0634 | -0.2973 | 1163.5012 | 43 | -24.9356 | -0.2745 | 1163.5019
44 | 25.063 | -0.3207 | 1191.5009 | 44 | -24.934 | -0.315 | 1191.5018
45 | 25.0646 | -0.3068 | 1219.497 | 45 | -24.9333 | -0.313 | 1219.5015
46 | 25.0668 | -0.3461 | 1247.4973 | 46 | -24.9313 | -0.3319 | 1247.5012
47 | 25.0677 | -0.3355 | 1275.4997 | 47 | -24.9301 | -0.3471 | 1275.5016
48 | 25.0683 | -0.329 | 1303.499 | 48 | -24.9299 | -0.3232 | 1303.5012
49 | 25.069 | -0.3432 | 1331.5002 | 49 | -24.9288 | -0.3245 | 1331.5012
50 | 25.071 | -0.3522 | 1359.4985 | 50 | -24.9273 | -0.3469 | 1359.5014
51 | 25.0721 | -0.3049 | 1387.4989 | 51 | -24.9258 | -0.2981 | 1387.5013
52 | 25.0722 | -0.3358 | 1415.4973 | 52 | -24.9247 | -0.3343 | 1415.5016
53 | 25.0742 | -0.3053 | 1443.4982 | 53 | -24.9241 | -0.3226 | 1443.5004
54 | 25.0753 | -0.3395 | 1471.5001 | 54 | -24.923 | -0.327 | 1471.5015
55 | 25.0758 | -0.3408 | 1499.5001 | 55 | -24.9215 | -0.332 | 1499.5015
56 | 25.0778 | -0.3559 | 1527.4998 | 56 | -24.9207 | -0.3578 | 1527.5019
57 | 25.0778 | -0.3391 | 1555.4992 | 57 | -24.9202 | -0.3251 | 1555.5041
58 | 25.08 | -0.3339 | 1583.4999 | 58 | -24.918 | -0.3237 | 1583.5017
59 | 25.0811 | -0.3236 | 1611.5004 | 59 | -24.9171 | -0.3196 | 1611.5011
60 | 25.0831 | -0.3383 | 1639.5001 | 60 | -24.9156 | -0.3217 | 1639.5014
61 | 25.0837 | -0.3471 | 1667.4987 | 61 | -24.9146 | -0.3439 | 1667.501
62 | 25.084 | -0.3338 | 1695.5013 | 62 | -24.9132 | -0.3212 | 1695.5014
63 | 25.0853 | -0.3453 | 1723.4973 | 63 | -24.912 | -0.334 | 1723.5009
64 | 25.0868 | -0.3385 | 1751.4969 | 64 | -24.91 | -0.3348 | 1751.5008
65 | 25.0887 | -0.3441 | 1779.5009 | 65 | -24.9094 | -0.326 | 1779.5014
66 | 25.0891 | -0.3333 | 1807.4969 | 66 | -24.9086 | -0.3182 | 1807.5019
67 | 25.0896 | -0.3463 | 1835.496 | 67 | -24.908 | -0.3349 | 1835.5006
68 | 25.0914 | -0.3192 | 1863.4966 | 68 | -24.9051 | -0.315 | 1863.5014
69 | 25.0929 | -0.3206 | 1891.5015 | 69 | -24.9043 | -0.2976 | 1891.5013
70 | 25.0938 | -0.333 | 1919.501 | 70 | -24.9043 | -0.3125 | 1919.5009
71 | 25.095 | -0.3304 | 1947.4965 | 71 | -24.9037 | -0.3114 | 1947.501
72 | 25.0968 | -0.3259 | 1975.5011 | 72 | -24.902 | -0.3093 | 1975.5014
73 | 25.0977 | -0.339 | 2003.501 | 73 | -24.9008 | -0.3381 | 2003.5006
74 | 25.098 | -0.349 | 2031.4973 | 74 | -24.8994 | -0.3328 | 2031.5017
75 | 25.0996 | -0.3167 | 2059.5004 | 75 | -24.8987 | -0.3195 | 2059.5012
76 | 25.1003 | -0.3143 | 2087.5008 | 76 | -24.8978 | -0.3261 | 2087.5014
77 | 25.1014 | -0.2922 | 2115.5003 | 77 | -24.8965 | -0.289 | 2115.5012
78 | 25.1028 | -0.3083 | 2143.5004 | 78 | -24.8957 | -0.3164 | 2143.501
79 | 25.1033 | -0.3256 | 2171.5005 | 79 | -24.8942 | -0.2926 | 2171.5019
80 | 25.1055 | -0.3198 | 2199.4977 | 80 | -24.8928 | -0.301 | 2199.5011
81 | 25.1064 | -0.306 | 2227.4995 | 81 | -24.8912 | -0.2771 | 2227.5009
82 | 25.1076 | -0.3104 | 2255.5007 | 82 | -24.8902 | -0.2778 | 2255.5009
83 | 25.1085 | -0.3232 | 2283.4992 | 83 | -24.8899 | -0.2961 | 2283.5013
84 | 25.1093 | -0.3187 | 2311.5013 | 84 | -24.8887 | -0.3011 | 2311.5013
85 | 25.1108 | -0.3087 | 2339.4988 | 85 | -24.887 | -0.2896 | 2339.5018
86 | 25.1121 | -0.3345 | 2367.5002 | 86 | -24.8865 | -0.3118 | 2367.5008
87 | 25.1129 | -0.3189 | 2395.4981 | 87 | -24.8841 | -0.3094 | 2395.5011
88 | 25.1146 | -0.3274 | 2423.4975 | 88 | -24.8833 | -0.308 | 2423.5014
89 | 25.1149 | -0.3233 | 2451.4987 | 89 | -24.8827 | -0.3217 | 2451.5011
90 | 25.1166 | -0.2934 | 2479.4989 | 90 | -24.8811 | -0.2801 | 2479.5015
91 | 25.1181 | -0.3127 | 2507.4992 | 91 | -24.8801 | -0.2969 | 2507.5015
92 | 25.1185 | -0.2966 | 2535.499 | 92 | -24.8789 | -0.2933 | 2535.5016
93 | 25.1206 | -0.3057 | 2563.4973 | 93 | -24.8774 | -0.2926 | 2563.5013
94 | 25.1211 | -0.2914 | 2591.5002 | 94 | -24.8766 | -0.2814 | 2591.5017
95 | 25.1225 | -0.3235 | 2619.5001 | 95 | -24.8752 | -0.2954 | 2619.5012
96 | 25.1229 | -0.3029 | 2647.4994 | 96 | -24.8743 | -0.2886 | 2647.5014
97 | 25.1251 | -0.3123 | 2675.5003 | 97 | -24.8733 | -0.2997 | 2675.501
98 | 25.1261 | -0.2994 | 2703.497 | 98 | -24.8721 | -0.267 | 2703.501
99 | 25.1259 | -0.3402 | 2731.4991 | 99 | -24.8715 | -0.3137 | 2731.5006
100 | 25.1278 | -0.3156 | 2759.4977 | 100 | -24.8701 | -0.2844 | 2759.5014
101 | 25.1288 | -0.3307 | 2787.5002 | 101 | -24.8682 | -0.3124 | 2787.5012
102 | 25.1297 | -0.3335 | 2815.4989 | 102 | -24.8676 | -0.2916 | 2815.5012
103 | 25.1315 | -0.3268 | 2843.4999 | 103 | -24.8658 | -0.3174 | 2843.5009
104 | 25.1337 | -0.3174 | 2871.4993 | 104 | -24.865 | -0.2926 | 2871.5011
105 | 25.1338 | -0.3165 | 2899.5005 | 105 | -24.8644 | -0.2876 | 2899.5003
106 | 25.1347 | -0.2952 | 2927.4997 | 106 | -24.8629 | -0.2709 | 2927.5009
107 | 25.136 | -0.3049 | 2955.4976 | 107 | -24.8613 | -0.2953 | 2955.5011
108 | 25.1382 | -0.2828 | 2983.4982 | 108 | -24.8604 | -0.2799 | 2983.5013
109 | 25.1395 | -0.2834 | 3011.5005 | 109 | -24.8592 | -0.2806 | 3011.5014
110 | 25.1394 | -0.2885 | 3039.4983 | 110 | -24.8584 | -0.2589 | 3039.5013
111 | 25.1402 | -0.2923 | 3067.5 | 111 | -24.8573 | -0.2867 | 3067.5013
112 | 25.1414 | -0.2922 | 3095.4991 | 112 | -24.8559 | -0.2757 | 3095.5009
113 | 25.1429 | -0.3025 | 3123.5009 | 113 | -24.8547 | -0.2913 | 3123.5009
114 | 25.1441 | -0.2791 | 3151.4995 | 114 | -24.8543 | -0.2776 | 3151.5013
115 | 25.1451 | -0.292 | 3179.4982 | 115 | -24.8521 | -0.2877 | 3179.5014
116 | 25.1452 | -0.3033 | 3207.5009 | 116 | -24.8514 | -0.2781 | 3207.5013
117 | 25.1481 | -0.2852 | 3235.4983 | 117 | -24.8503 | -0.275 | 3235.5012
118 | 25.148 | -0.2899 | 3263.4978 | 118 | -24.849 | -0.2792 | 3263.5007
119 | 25.15 | -0.2953 | 3291.4996 | 119 | -24.848 | -0.2912 | 3291.5013
120 | 25.1514 | -0.2219 | 3319.4991 | 120 | -24.847 | -0.1732 | 3319.5017
121 | 25.1518 | -0.2501 | 3347.4993 | 121 | -24.8459 | -0.212 | 3347.5016
122 | 25.1528 | -0.2709 | 3373.0003 | 122 | -24.8445 | -0.2613 | 3373.0014

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0165 | -9.9593 | 25.5095 |  | 2 | -25.9813 | -9.9636 | 25.515
3 | 26.0171 | -9.9601 | 50.8755 | -0.0198 | 3 | -25.9797 | -9.9639 | 50.8953 | 0
4 | 26.0183 | -9.9599 | 78.9218 | 28.0265 | 4 | -25.9791 | -9.9633 | 78.9533 | 28.058 | 28.0423 | 0.04225
5 | 26.0196 | -9.9595 | 106.931 | 56.0357 | 5 | -25.9778 | -9.9633 | 106.9923 | 56.097 | 56.0663 | 0.06635
6 | 26.0209 | -9.9596 | 134.9698 | 84.0745 | 6 | -25.9766 | -9.9633 | 135 | 84.1047 | 84.0896 | 0.0896
7 | 26.0224 | -9.9598 | 162.9676 | 112.0723 | 7 | -25.9758 | -9.963 | 162.9924 | 112.0971 | 112.0847 | 0.0847
8 | 26.0237 | -9.9596 | 190.9752 | 140.0799 | 8 | -25.9744 | -9.9633 | 190.9946 | 140.0993 | 140.0896 | 0.0896
9 | 26.0241 | -9.9592 | 218.9624 | 168.0671 | 9 | -25.9733 | -9.9634 | 218.9977 | 168.1024 | 168.0848 | 0.08475
10 | 26.0252 | -9.9594 | 246.9643 | 196.069 | 10 | -25.9726 | -9.9629 | 247.0065 | 196.1112 | 196.0901 | 0.0901
11 | 26.0266 | -9.9594 | 274.966 | 224.0707 | 11 | -25.9708 | -9.9637 | 275.0072 | 224.1119 | 224.0913 | 0.0913
12 | 26.0277 | -9.9592 | 302.9525 | 252.0572 | 12 | -25.9699 | -9.9636 | 302.9981 | 252.1028 | 252.08 | 0.08
13 | 26.0288 | -9.9594 | 330.969 | 280.0737 | 13 | -25.9687 | -9.9635 | 331.0032 | 280.1079 | 280.0908 | 0.0908
14 | 26.0298 | -9.9598 | 358.9714 | 308.0761 | 14 | -25.968 | -9.9634 | 359.006 | 308.1107 | 308.0934 | 0.0934
15 | 26.0312 | -9.9595 | 386.964 | 336.0687 | 15 | -25.9674 | -9.9632 | 386.9962 | 336.1009 | 336.0848 | 0.0848
16 | 26.0322 | -9.96 | 414.9709 | 364.0756 | 16 | -25.9657 | -9.9637 | 414.9993 | 364.104 | 364.0898 | 0.0898
17 | 26.0334 | -9.9597 | 442.9595 | 392.0642 | 17 | -25.9637 | -9.9637 | 442.9995 | 392.1042 | 392.0842 | 0.0842
18 | 26.0348 | -9.9597 | 470.9962 | 420.1009 | 18 | -25.9635 | -9.9632 | 471.0014 | 420.1061 | 420.1035 | 0.1035
19 | 26.036 | -9.9598 | 498.9781 | 448.0828 | 19 | -25.9622 | -9.963 | 498.999 | 448.1037 | 448.0933 | 0.09325
20 | 26.0368 | -9.9605 | 526.9977 | 476.1024 | 20 | -25.9609 | -9.9639 | 527.0095 | 476.1142 | 476.1083 | 0.1083
21 | 26.0368 | -9.9619 | 554.9851 | 504.0898 | 21 | -25.9595 | -9.9641 | 554.9986 | 504.1033 | 504.0965 | 0.09655
22 | 26.0385 | -9.9592 | 582.9864 | 532.0911 | 22 | -25.9582 | -9.9637 | 583.0005 | 532.1052 | 532.0982 | 0.09815
23 | 26.0405 | -9.9595 | 611.01 | 560.1147 | 23 | -25.9569 | -9.9643 | 611.0101 | 560.1148 | 560.1147 | 0.11475
24 | 26.0402 | -9.9623 | 639.0151 | 588.1198 | 24 | -25.9562 | -9.9641 | 639.0132 | 588.1179 | 588.1188 | 0.11885
25 | 26.0425 | -9.9607 | 666.9862 | 616.0909 | 25 | -25.955 | -9.9642 | 667.0186 | 616.1233 | 616.1071 | 0.1071
26 | 26.043 | -9.96 | 695.0036 | 644.1083 | 26 | -25.9548 | -9.9643 | 695.0179 | 644.1226 | 644.1155 | 0.11545
27 | 26.0443 | -9.9606 | 722.9777 | 672.0824 | 27 | -25.9527 | -9.9642 | 723.019 | 672.1237 | 672.103 | 0.10305
28 | 26.0461 | -9.9606 | 751.0055 | 700.1102 | 28 | -25.9517 | -9.9643 | 751.0225 | 700.1272 | 700.1187 | 0.1187
29 | 26.0467 | -9.9602 | 779.0075 | 728.1122 | 29 | -25.9504 | -9.9643 | 779.0152 | 728.1199 | 728.1161 | 0.11605
30 | 26.0484 | -9.9607 | 806.993 | 756.0977 | 30 | -25.9497 | -9.9646 | 807.0169 | 756.1216 | 756.1096 | 0.10965
31 | 26.0487 | -9.9626 | 834.9836 | 784.0883 | 31 | -25.9481 | -9.9649 | 835.0065 | 784.1112 | 784.0997 | 0.09975
32 | 26.0494 | -9.9627 | 862.9842 | 812.0889 | 32 | -25.9469 | -9.9647 | 863.0131 | 812.1178 | 812.1033 | 0.10335
33 | 26.0516 | -9.9607 | 890.9978 | 840.1025 | 33 | -25.946 | -9.9647 | 891.0123 | 840.117 | 840.1097 | 0.10975
34 | 26.0514 | -9.9629 | 918.9804 | 868.0851 | 34 | -25.9446 | -9.965 | 919.0079 | 868.1126 | 868.0988 | 0.09885
35 | 26.0529 | -9.9636 | 946.9861 | 896.0908 | 35 | -25.9439 | -9.9652 | 947.0165 | 896.1212 | 896.106 | 0.106
36 | 26.054 | -9.9635 | 974.9838 | 924.0885 | 36 | -25.9431 | -9.9652 | 975.0171 | 924.1218 | 924.1051 | 0.10515
37 | 26.0529 | -9.9631 | 1002.9852 | 952.0899 | 37 | -25.9396 | -9.9677 | 1002.9983 | 952.103 | 952.0965 | 0.09645
38 | 26.0566 | -9.9633 | 1030.9765 | 980.0812 | 38 | -25.939 | -9.9682 | 1031.0071 | 980.1118 | 980.0965 | 0.0965
39 | 26.0572 | -9.9625 | 1058.9666 | 1008.0713 | 39 | -25.9398 | -9.9648 | 1059.0153 | 1008.12 | 1008.0956 | 0.09565
40 | 26.0583 | -9.9634 | 1086.9493 | 1036.054 | 40 | -25.9381 | -9.9653 | 1087.0022 | 1036.1069 | 1036.0804 | 0.08045
41 | 26.0598 | -9.9633 | 1114.9507 | 1064.0554 | 41 | -25.937 | -9.9655 | 1115.0095 | 1064.1142 | 1064.0848 | 0.0848
42 | 26.0615 | -9.9604 | 1142.92 | 1092.0247 | 42 | -25.9358 | -9.9644 | 1142.9861 | 1092.0908 | 1092.0578 | 0.05775
43 | 26.0625 | -9.9627 | 1170.9182 | 1120.0229 | 43 | -25.9344 | -9.9654 | 1170.9463 | 1120.051 | 1120.037 | 0.03695
44 | 26.0629 | -9.9611 | 1198.9303 | 1148.035 | 44 | -25.9334 | -9.9652 | 1198.9301 | 1148.0348 | 1148.0349 | 0.0349
45 | 26.0651 | -9.9605 | 1226.9076 | 1176.0123 | 45 | -25.9324 | -9.9652 | 1226.9234 | 1176.0281 | 1176.0202 | 0.0202
46 | 26.0664 | -9.9618 | 1254.8987 | 1204.0034 | 46 | -25.931 | -9.9653 | 1254.9247 | 1204.0294 | 1204.0164 | 0.0164
47 | 26.0671 | -9.9603 | 1282.8998 | 1232.0045 | 47 | -25.9299 | -9.9653 | 1282.9196 | 1232.0243 | 1232.0144 | 0.0144
48 | 26.0676 | -9.9624 | 1310.903 | 1260.0077 | 48 | -25.9292 | -9.9653 | 1310.921 | 1260.0257 | 1260.0167 | 0.0167
49 | 26.0686 | -9.9606 | 1338.899 | 1288.0037 | 49 | -25.928 | -9.9651 | 1338.9181 | 1288.0228 | 1288.0132 | 0.01325
50 | 26.0707 | -9.9609 | 1366.9089 | 1316.0136 | 50 | -25.9269 | -9.9652 | 1366.9203 | 1316.025 | 1316.0193 | 0.0193
51 | 26.0719 | -9.962 | 1394.9165 | 1344.0212 | 51 | -25.9257 | -9.9655 | 1394.9235 | 1344.0282 | 1344.0247 | 0.0247
52 | 26.0731 | -9.9609 | 1422.9032 | 1372.0079 | 52 | -25.9244 | -9.9656 | 1422.922 | 1372.0267 | 1372.0173 | 0.0173
53 | 26.0737 | -9.9612 | 1450.9049 | 1400.0096 | 53 | -25.9229 | -9.9654 | 1450.9239 | 1400.0286 | 1400.0191 | 0.0191
54 | 26.0753 | -9.9611 | 1478.939 | 1428.0437 | 54 | -25.9224 | -9.9655 | 1478.922 | 1428.0267 | 1428.0352 | 0.0352
55 | 26.0762 | -9.9609 | 1506.9165 | 1456.0212 | 55 | -25.9203 | -9.9646 | 1506.9185 | 1456.0232 | 1456.0222 | 0.0222
56 | 26.0769 | -9.9629 | 1534.9305 | 1484.0352 | 56 | -25.9199 | -9.9657 | 1534.9206 | 1484.0253 | 1484.0303 | 0.03025
57 | 26.0788 | -9.9609 | 1562.9094 | 1512.0141 | 57 | -25.9186 | -9.9658 | 1562.9232 | 1512.0279 | 1512.021 | 0.021
58 | 26.0795 | -9.9613 | 1590.9099 | 1540.0146 | 58 | -25.9175 | -9.9657 | 1590.925 | 1540.0297 | 1540.0222 | 0.02215
59 | 26.0806 | -9.9655 | 1618.9233 | 1568.028 | 59 | -25.916 | -9.9664 | 1618.9269 | 1568.0316 | 1568.0298 | 0.0298
60 | 26.0819 | -9.9614 | 1646.9 | 1596.0047 | 60 | -25.9151 | -9.9656 | 1646.9266 | 1596.0313 | 1596.018 | 0.018
61 | 26.0833 | -9.9616 | 1674.914 | 1624.0187 | 61 | -25.9141 | -9.9655 | 1674.9296 | 1624.0343 | 1624.0265 | 0.0265
62 | 26.0844 | -9.9621 | 1702.9246 | 1652.0293 | 62 | -25.9128 | -9.9661 | 1702.932 | 1652.0367 | 1652.033 | 0.033
63 | 26.0848 | -9.9616 | 1730.9209 | 1680.0256 | 63 | -25.9116 | -9.9658 | 1730.9127 | 1680.0174 | 1680.0215 | 0.0215
64 | 26.0865 | -9.9618 | 1758.9317 | 1708.0364 | 64 | -25.9107 | -9.9661 | 1758.9387 | 1708.0434 | 1708.0399 | 0.0399
65 | 26.0877 | -9.9616 | 1786.9228 | 1736.0275 | 65 | -25.9092 | -9.9661 | 1786.9283 | 1736.033 | 1736.0303 | 0.03025
66 | 26.0885 | -9.962 | 1814.919 | 1764.0237 | 66 | -25.9085 | -9.9661 | 1814.9306 | 1764.0353 | 1764.0295 | 0.0295
67 | 26.0897 | -9.9615 | 1842.9065 | 1792.0112 | 67 | -25.907 | -9.9658 | 1842.9234 | 1792.0281 | 1792.0197 | 0.01965
68 | 26.0916 | -9.9633 | 1870.9098 | 1820.0145 | 68 | -25.906 | -9.9663 | 1870.9208 | 1820.0255 | 1820.02 | 0.02
69 | 26.0925 | -9.9631 | 1898.9092 | 1848.0139 | 69 | -25.905 | -9.9661 | 1898.9208 | 1848.0255 | 1848.0197 | 0.0197
70 | 26.0937 | -9.9621 | 1926.8885 | 1875.9932 | 70 | -25.9039 | -9.9665 | 1926.9165 | 1876.0212 | 1876.0072 | 0.0072
71 | 26.0952 | -9.9635 | 1954.8787 | 1903.9834 | 71 | -25.9029 | -9.9664 | 1954.9187 | 1904.0234 | 1904.0034 | 0.0034
72 | 26.0955 | -9.9623 | 1982.8949 | 1931.9996 | 72 | -25.9014 | -9.9669 | 1982.9275 | 1932.0322 | 1932.0159 | 0.0159
73 | 26.0966 | -9.9621 | 2010.8917 | 1959.9964 | 73 | -25.9006 | -9.9667 | 2010.9221 | 1960.0268 | 1960.0116 | 0.0116
74 | 26.0988 | -9.9633 | 2038.9105 | 1988.0152 | 74 | -25.8987 | -9.9666 | 2038.9304 | 1988.0351 | 1988.0251 | 0.02515
75 | 26.099 | -9.9625 | 2066.9173 | 2016.022 | 75 | -25.898 | -9.9663 | 2066.9302 | 2016.0349 | 2016.0285 | 0.02845
76 | 26.1002 | -9.9631 | 2094.9118 | 2044.0165 | 76 | -25.8973 | -9.967 | 2094.927 | 2044.0317 | 2044.0241 | 0.0241
77 | 26.1014 | -9.9621 | 2122.8959 | 2072.0006 | 77 | -25.8955 | -9.9668 | 2122.924 | 2072.0287 | 2072.0147 | 0.01465
78 | 26.1034 | -9.9633 | 2150.9095 | 2100.0142 | 78 | -25.8943 | -9.9667 | 2150.9217 | 2100.0264 | 2100.0203 | 0.0203
79 | 26.1049 | -9.9634 | 2178.8986 | 2128.0033 | 79 | -25.8936 | -9.9669 | 2178.9055 | 2128.0102 | 2128.0067 | 0.00675
80 | 26.105 | -9.9626 | 2206.8747 | 2155.9794 | 80 | -25.8928 | -9.9666 | 2206.9035 | 2156.0082 | 2155.9938 | -0.0062
81 | 26.1067 | -9.9644 | 2234.8721 | 2183.9768 | 81 | -25.8909 | -9.967 | 2234.8953 | 2184 | 2183.9884 | -0.0116
82 | 26.1069 | -9.9627 | 2262.8595 | 2211.9642 | 82 | -25.8907 | -9.9664 | 2262.8818 | 2211.9865 | 2211.9753 | -0.02465
83 | 26.1088 | -9.9641 | 2290.8566 | 2239.9613 | 83 | -25.8887 | -9.967 | 2290.8744 | 2239.9791 | 2239.9702 | -0.0298
84 | 26.1097 | -9.9638 | 2318.8371 | 2267.9418 | 84 | -25.8873 | -9.9662 | 2318.872 | 2267.9767 | 2267.9592 | -0.04075
85 | 26.1097 | -9.9641 | 2346.8371 | 2295.9418 | 85 | -25.8861 | -9.9673 | 2346.8764 | 2295.9811 | 2295.9614 | -0.03855
86 | 26.1124 | -9.9647 | 2374.851 | 2323.9557 | 86 | -25.8857 | -9.9671 | 2374.8756 | 2323.9803 | 2323.968 | -0.032
87 | 26.1128 | -9.9639 | 2402.8463 | 2351.951 | 87 | -25.8837 | -9.9672 | 2402.8742 | 2351.9789 | 2351.965 | -0.03505
88 | 26.1148 | -9.9648 | 2430.8522 | 2379.9569 | 88 | -25.8832 | -9.9676 | 2430.8804 | 2379.9851 | 2379.971 | -0.029
89 | 26.1156 | -9.964 | 2458.838 | 2407.9427 | 89 | -25.8812 | -9.9686 | 2458.8809 | 2407.9856 | 2407.9641 | -0.03585
90 | 26.1164 | -9.9634 | 2486.8471 | 2435.9518 | 90 | -25.8809 | -9.9672 | 2486.8726 | 2435.9773 | 2435.9645 | -0.03545
91 | 26.1182 | -9.9648 | 2514.8395 | 2463.9442 | 91 | -25.879 | -9.9682 | 2514.8683 | 2463.973 | 2463.9586 | -0.0414
92 | 26.1172 | -9.9653 | 2542.8297 | 2491.9344 | 92 | -25.8778 | -9.9691 | 2542.8622 | 2491.9669 | 2491.9506 | -0.04935
93 | 26.1202 | -9.9633 | 2570.8634 | 2519.9681 | 93 | -25.8776 | -9.9678 | 2570.8766 | 2519.9813 | 2519.9747 | -0.0253
94 | 26.1205 | -9.9625 | 2598.8407 | 2547.9454 | 94 | -25.8755 | -9.9685 | 2598.8698 | 2547.9745 | 2547.9599 | -0.04005
95 | 26.1212 | -9.9648 | 2626.8517 | 2575.9564 | 95 | -25.8754 | -9.9679 | 2626.8771 | 2575.9818 | 2575.9691 | -0.0309
96 | 26.1232 | -9.9638 | 2654.8376 | 2603.9423 | 96 | -25.8745 | -9.9676 | 2654.8827 | 2603.9874 | 2603.9648 | -0.03515
97 | 26.1233 | -9.9652 | 2682.8273 | 2631.932 | 97 | -25.8736 | -9.9678 | 2682.8759 | 2631.9806 | 2631.9563 | -0.0437
98 | 26.1257 | -9.9632 | 2710.8176 | 2659.9223 | 98 | -25.8717 | -9.968 | 2710.8605 | 2659.9652 | 2659.9437 | -0.05625
99 | 26.1264 | -9.9633 | 2738.8148 | 2687.9195 | 99 | -25.8706 | -9.9677 | 2738.8496 | 2687.9543 | 2687.9369 | -0.0631
100 | 26.1277 | -9.9645 | 2766.8374 | 2715.9421 | 100 | -25.8701 | -9.9677 | 2766.8791 | 2715.9838 | 2715.963 | -0.03705
101 | 26.1288 | -9.9637 | 2794.8418 | 2743.9465 | 101 | -25.8685 | -9.9676 | 2794.8844 | 2743.9891 | 2743.9678 | -0.0322
102 | 26.1287 | -9.9655 | 2822.8441 | 2771.9488 | 102 | -25.8673 | -9.9683 | 2822.8674 | 2771.9721 | 2771.9604 | -0.03955
103 | 26.1315 | -9.9649 | 2850.8375 | 2799.9422 | 103 | -25.8662 | -9.9682 | 2850.8714 | 2799.9761 | 2799.9591 | -0.04085
104 | 26.1317 | -9.9637 | 2878.8393 | 2827.944 | 104 | -25.8641 | -9.9683 | 2878.8827 | 2827.9874 | 2827.9657 | -0.0343
105 | 26.133 | -9.964 | 2906.8438 | 2855.9485 | 105 | -25.8642 | -9.9677 | 2906.88 | 2855.9847 | 2855.9666 | -0.0334
106 | 26.1352 | -9.9656 | 2934.8438 | 2883.9485 | 106 | -25.8627 | -9.9682 | 2934.8881 | 2883.9928 | 2883.9707 | -0.02935
107 | 26.1357 | -9.9633 | 2962.8562 | 2911.9609 | 107 | -25.8618 | -9.968 | 2962.8885 | 2911.9932 | 2911.977 | -0.02295
108 | 26.1372 | -9.9654 | 2990.8526 | 2939.9573 | 108 | -25.8604 | -9.9687 | 2990.8932 | 2939.9979 | 2939.9776 | -0.0224
109 | 26.1382 | -9.9639 | 3018.8415 | 2967.9462 | 109 | -25.8594 | -9.9682 | 3018.8892 | 2967.9939 | 2967.97 | -0.02995
110 | 26.1397 | -9.9649 | 3046.8525 | 2995.9572 | 110 | -25.8587 | -9.9685 | 3046.8874 | 2995.9921 | 2995.9747 | -0.02535
111 | 26.1414 | -9.9656 | 3074.859 | 3023.9637 | 111 | -25.8571 | -9.9685 | 3074.8783 | 3023.983 | 3023.9733 | -0.02665
112 | 26.1412 | -9.9668 | 3102.8538 | 3051.9585 | 112 | -25.8563 | -9.9686 | 3102.8805 | 3051.9852 | 3051.9718 | -0.02815
113 | 26.143 | -9.9653 | 3130.849 | 3079.9537 | 113 | -25.8546 | -9.9681 | 3130.881 | 3079.9857 | 3079.9697 | -0.0303
114 | 26.144 | -9.9645 | 3158.8313 | 3107.936 | 114 | -25.8534 | -9.9685 | 3158.8733 | 3107.978 | 3107.957 | -0.043
115 | 26.1447 | -9.9642 | 3186.8422 | 3135.9469 | 115 | -25.8529 | -9.9685 | 3186.8753 | 3135.98 | 3135.9635 | -0.03655
116 | 26.1462 | -9.9655 | 3214.8382 | 3163.9429 | 116 | -25.8513 | -9.9684 | 3214.8787 | 3163.9834 | 3163.9632 | -0.03685
117 | 26.1467 | -9.9644 | 3242.8221 | 3191.9268 | 117 | -25.8501 | -9.9685 | 3242.8821 | 3191.9868 | 3191.9568 | -0.0432
118 | 26.1483 | -9.9649 | 3270.843 | 3219.9477 | 118 | -25.849 | -9.9686 | 3270.8899 | 3219.9946 | 3219.9711 | -0.02885
119 | 26.1497 | -9.965 | 3298.8657 | 3247.9704 | 119 | -25.8463 | -9.9721 | 3298.886 | 3247.9907 | 3247.9805 | -0.01945
120 | 26.1507 | -9.9652 | 3326.8637 | 3275.9684 | 120 | -25.8458 | -9.9699 | 3326.897 | 3276.0017 | 3275.985 | -0.01495
121 | 26.1524 | -9.9665 | 3354.7999 | 3303.9046 | 121 | -25.8451 | -9.9698 | 3354.8612 | 3303.9659 | 3303.9352 | -0.06475
122 | 26.1537 | -9.9649 | 3380.2434 | 3329.3481 | 122 | -25.8444 | -9.9687 | 3380.3159 | 3329.4206

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View