## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.9938 | 0.0026 | 5.2492 | 1 | -14.0053 | 0.0041 | 5.2513 | 0.00335 | 0.32874
2 | 13.994 | -0.005 | 30.7502 | 2 | -14.0036 | -0.0017 | 30.752 | -0.00335 | 0.064961
3 | 13.9946 | -0.0045 | 57.5002 | 3 | -14.0028 | 0.0023 | 57.5016 | -0.0011 | 0.15354
4 | 13.9959 | 0.0011 | 85.5008 | 4 | -14.0013 | 0.0064 | 85.5017 | 0.00375 | 0.34449
5 | 13.9978 | 0.0009 | 113.4996 | 5 | -14.0002 | 0.0036 | 113.502 | 0.00225 | 0.28543
6 | 13.9988 | 0.0037 | 141.5001 | 6 | -13.9994 | 0.0054 | 141.5024 | 0.00455 | 0.37598
7 | 13.9996 | 0.0086 | 169.5003 | 7 | -13.9975 | 0.0114 | 169.5014 | 0.01 | 0.59055
8 | 14.002 | 0.0026 | 197.5003 | 8 | -13.9962 | 0.0038 | 197.5017 | 0.0032 | 0.32283
9 | 14.0025 | 0.0119 | 225.5009 | 9 | -13.9953 | 0.0158 | 225.5015 | 0.01385 | 0.74213
10 | 14.0034 | 0.009 | 253.5001 | 10 | -13.9944 | 0.0082 | 253.5014 | 0.0086 | 0.53543
11 | 14.0056 | 0.0077 | 281.5001 | 11 | -13.9934 | 0.01 | 281.5018 | 0.00885 | 0.54528
12 | 14.0063 | 0.0077 | 309.5001 | 12 | -13.9916 | 0.0112 | 309.5021 | 0.00945 | 0.5689
13 | 14.0068 | 0.0022 | 337.5007 | 13 | -13.9905 | 0.0055 | 337.5018 | 0.00385 | 0.34843
14 | 14.0095 | 0.0069 | 365.5003 | 14 | -13.9884 | 0.0099 | 365.5018 | 0.0084 | 0.52756
15 | 14.0109 | 0.0012 | 393.4997 | 15 | -13.9881 | 0.0062 | 393.5014 | 0.0037 | 0.34252
16 | 14.0106 | 0.0013 | 421.5002 | 16 | -13.9867 | 0.0101 | 421.5019 | 0.0057 | 0.42126
17 | 14.0124 | 0.0006 | 449.5003 | 17 | -13.9855 | 0.0089 | 449.5018 | 0.00475 | 0.38386
18 | 14.0136 | 0.0001 | 477.5 | 18 | -13.9843 | 0.0042 | 477.5014 | 0.00215 | 0.2815
19 | 14.0155 | 0.0035 | 505.5008 | 19 | -13.9827 | 0.0011 | 505.5018 | 0.0023 | 0.2874
20 | 14.0164 | 0.0024 | 533.5001 | 20 | -13.9816 | 0.0063 | 533.5017 | 0.00435 | 0.36811
21 | 14.0178 | 0.0017 | 561.5 | 21 | -13.9805 | 0.0044 | 561.5017 | 0.00305 | 0.31693
22 | 14.0187 | 0.0015 | 589.5001 | 22 | -13.9795 | 0.0045 | 589.5018 | 0.003 | 0.31496
23 | 14.0212 | 0.0007 | 617.5001 | 23 | -13.9778 | 0.0035 | 617.5019 | 0.0021 | 0.27953
24 | 14.0208 | -0.0001 | 645.5008 | 24 | -13.9769 | 0.0047 | 645.5019 | 0.0023 | 0.2874
25 | 14.0221 | 0.0064 | 673.5004 | 25 | -13.9759 | 0.0076 | 673.5021 | 0.007 | 0.47244
26 | 14.0239 | 0.0015 | 701.5 | 26 | -13.9748 | 0.004 | 701.5019 | 0.00275 | 0.30512
27 | 14.0248 | 0.0029 | 729.5004 | 27 | -13.9732 | 0.0041 | 729.5018 | 0.0035 | 0.33465 |  |  | Shimming table
28 | 14.0268 | -0.0003 | 757.5003 | 28 | -13.9718 | 0.0074 | 757.5015 | 0.00355 | 0.33661 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
29 | 14.0278 | 0.0006 | 785.5003 | 29 | -13.9702 | -0.0008 | 785.5018 | -0.0001 | 0.19291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
30 | 14.0283 | -0.0049 | 813.5003 | 30 | -13.9695 | 0.0004 | 813.5018 | -0.00225 | 0.10827 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1
31 | 14.0292 | 0.0033 | 841.5002 | 31 | -13.9679 | 0.0027 | 841.5017 | 0.003 | 0.31496 | 6 | 1 | 6 | 1.5 | -0.5 | 1
32 | 14.0313 | -0.0045 | 869.5002 | 32 | -13.9666 | -0.0059 | 869.5022 | -0.0052 | -0.007874 | 11 | 1 | 11 | 1.5 | -0.5 | 1
33 | 14.0325 | -0.0041 | 897.5004 | 33 | -13.9656 | -0.0041 | 897.5019 | -0.0041 | 0.035433 | 16 | 1 | 16 | 1.5 | -0.5 | 1
34 | 14.0339 | -0.0018 | 925.5009 | 34 | -13.9645 | 0.0006 | 925.5018 | -0.0006 | 0.17323 | 21 | 1 | 21 | 2 | -0.5 | 1.5
35 | 14.0357 | -0.0072 | 953.4999 | 35 | -13.9633 | -0.0022 | 953.5014 | -0.0047 | 0.011811 | 26 | 1 | 26 | 2 | -0.5 | 1.5
36 | 14.0366 | -0.0142 | 981.5002 | 36 | -13.962 | -0.0096 | 981.502 | -0.0119 | -0.27165 | 32 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2
37 | 14.0376 | -0.0145 | 1009.4998 | 37 | -13.9608 | -0.0094 | 1009.5018 | -0.01195 | -0.27362 | 37 | 1 | 37 | 2 | 0 | 2
38 | 14.0385 | -0.0089 | 1037.5004 | 38 | -13.9592 | -0.0033 | 1037.5018 | -0.0061 | -0.043307 | 42 | 42 | 42 | 2.5 | -0.5 | 2
39 | 14.0396 | -0.0117 | 1065.5001 | 39 | -13.9587 | -0.003 | 1065.5015 | -0.00735 | -0.09252 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
40 | 14.041 | -0.012 | 1093.4998 | 40 | -13.9558 | -0.0002 | 1093.5018 | -0.0061 | -0.043307 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0425 | -0.0029 | 1121.4999 | 41 | -13.9555 | 0.0018 | 1121.5016 | -0.00055 | 0.1752 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0426 | 0.0037 | 1149.5004 | 42 | -13.955 | 0.0066 | 1149.5018 | 0.00515 | 0.39961 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0447 | -0.0013 | 1177.5004 | 43 | -13.9528 | -0.0031 | 1177.502 | -0.0022 | 0.11024 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0465 | -0.001 | 1205.5002 | 44 | -13.9513 | -0.0052 | 1205.5021 | -0.0031 | 0.074803 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0459 | -0.0086 | 1233.4998 | 45 | -13.9504 | -0.01 | 1233.5018 | -0.0093 | -0.16929 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0488 | -0.0112 | 1261.5002 | 46 | -13.9487 | -0.0059 | 1261.5023 | -0.00855 | -0.13976 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0495 | -0.0047 | 1289.5006 | 47 | -13.9477 | -0.0072 | 1289.5018 | -0.00595 | -0.037402 | 81 | 3 | 2 | 2.5 | -0.5 | 2
48 | 14.0518 | -0.0062 | 1317.4999 | 48 | -13.9471 | -0.006 | 1317.5019 | -0.0061 | -0.043307 | 86 | 3 | 6 | 2.5 | -0.5 | 2
49 | 14.0524 | -0.0035 | 1345.5002 | 49 | -13.9454 | -0.0047 | 1345.5017 | -0.0041 | 0.035433 | 91 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2
50 | 14.0524 | 0 | 1373.4996 | 50 | -13.9449 | -0.003 | 1373.5017 | -0.0015 | 0.1378 | 97 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2
51 | 14.0545 | -0.002 | 1401.5005 | 51 | -13.9429 | -0.0059 | 1401.5023 | -0.00395 | 0.041339 | 102 | 3 | 22 | 1.5 | -0.5 | 1
52 | 14.056 | -0.0031 | 1429.501 | 52 | -13.9422 | -0.006 | 1429.5016 | -0.00455 | 0.017717 | 107 | 3 | 27 | 1.5 | -0.5 | 1
53 | 14.0575 | -0.0045 | 1457.5006 | 53 | -13.9403 | -0.0057 | 1457.501 | -0.0051 | -0.003937 | 112 | 3 | 32 | 1.5 | -0.5 | 1
54 | 14.0584 | -0.0041 | 1485.5011 | 54 | -13.9393 | -0.0053 | 1485.5015 | -0.0047 | 0.011811 | 118 | 3 | 38 | 1 | 0 | 1
55 | 14.0586 | -0.0056 | 1513.499 | 55 | -13.9379 | -0.0073 | 1513.5019 | -0.00645 | -0.057087 | 119 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1
56 | 14.0612 | -0.0069 | 1541.5011 | 56 | -13.9384 | -0.007 | 1541.5011 | -0.00695 | -0.076772 | 122 | 3 | 42 | 1 | 0 | 1
57 | 14.0604 | -0.004 | 1569.5004 | 57 | -13.9347 | -0.0063 | 1569.5018 | -0.00515 | -0.0059055
58 | 14.063 | -0.0046 | 1597.5002 | 58 | -13.9344 | -0.0091 | 1597.5017 | -0.00685 | -0.072835
59 | 14.0651 | -0.0022 | 1625.4995 | 59 | -13.9331 | -0.0041 | 1625.5011 | -0.00315 | 0.072835
60 | 14.0651 | -0.0073 | 1653.499 | 60 | -13.9323 | -0.0111 | 1653.5017 | -0.0092 | -0.16535
61 | 14.0663 | -0.0105 | 1681.5 | 61 | -13.9307 | -0.0122 | 1681.5014 | -0.01135 | -0.25
62 | 14.0675 | -0.0065 | 1709.4985 | 62 | -13.9301 | -0.0081 | 1709.5018 | -0.0073 | -0.090551
63 | 14.0692 | -0.005 | 1737.4995 | 63 | -13.928 | -0.0078 | 1737.5011 | -0.0064 | -0.055118
64 | 14.0695 | -0.0065 | 1765.4995 | 64 | -13.9272 | -0.0076 | 1765.5014 | -0.00705 | -0.080709
65 | 14.0712 | -0.0057 | 1793.4997 | 65 | -13.9252 | -0.0079 | 1793.5014 | -0.0068 | -0.070866
66 | 14.0716 | -0.0043 | 1821.4995 | 66 | -13.9241 | -0.0086 | 1821.5022 | -0.00645 | -0.057087
67 | 14.0734 | -0.0055 | 1849.4988 | 67 | -13.9233 | -0.0099 | 1849.502 | -0.0077 | -0.1063
68 | 14.0743 | -0.0095 | 1877.5017 | 68 | -13.923 | -0.0091 | 1877.5016 | -0.0093 | -0.16929
69 | 14.0764 | -0.0046 | 1905.5014 | 69 | -13.9205 | -0.008 | 1905.5016 | -0.0063 | -0.051181
70 | 14.0778 | -0.0066 | 1933.5005 | 70 | -13.9195 | -0.0095 | 1933.5019 | -0.00805 | -0.12008
71 | 14.0782 | -0.0034 | 1961.5009 | 71 | -13.9184 | -0.0085 | 1961.502 | -0.00595 | -0.037402
72 | 14.0804 | -0.0015 | 1989.5009 | 72 | -13.9169 | -0.0058 | 1989.5013 | -0.00365 | 0.05315
73 | 14.0806 | -0.0008 | 2017.5015 | 73 | -13.9173 | -0.002 | 2017.5015 | -0.0014 | 0.14173
74 | 14.0827 | 0.0029 | 2045.5014 | 74 | -13.9144 | -0.0013 | 2045.5019 | 0.0008 | 0.22835
75 | 14.0835 | 0.0014 | 2073.5003 | 75 | -13.9134 | -0.0037 | 2073.5011 | -0.00115 | 0.15157
76 | 14.0857 | 0.0021 | 2101.5016 | 76 | -13.9122 | -0.0037 | 2101.502 | -0.0008 | 0.16535
77 | 14.0868 | 0.0009 | 2129.5007 | 77 | -13.9111 | -0.0025 | 2129.5015 | -0.0008 | 0.16535
78 | 14.0866 | 0.0005 | 2157.5007 | 78 | -13.9103 | 0.002 | 2157.5021 | 0.00125 | 0.24606
79 | 14.0895 | 0.0023 | 2185.5022 | 79 | -13.9085 | 0.0012 | 2185.5018 | 0.00175 | 0.26575
80 | 14.0909 | 0.0032 | 2213.5018 | 80 | -13.9079 | 0.0024 | 2213.5014 | 0.0028 | 0.30709
81 | 14.0913 | 0.0068 | 2241.5018 | 81 | -13.905 | 0.0123 | 2241.5015 | 0.00955 | 0.57283
82 | 14.0926 | 0.0026 | 2269.5005 | 82 | -13.9046 | 0.0025 | 2269.5022 | 0.00255 | 0.29724
83 | 14.0941 | 0.0053 | 2297.5004 | 83 | -13.9043 | 0.0064 | 2297.501 | 0.00585 | 0.42717
84 | 14.0955 | 0.0073 | 2325.5022 | 84 | -13.9033 | 0.0022 | 2325.5016 | 0.00475 | 0.38386
85 | 14.0961 | 0.007 | 2353.4987 | 85 | -13.9015 | 0.004 | 2353.5018 | 0.0055 | 0.41339
86 | 14.0974 | 0.0069 | 2381.5006 | 86 | -13.9 | 0.0052 | 2381.5018 | 0.00605 | 0.43504
87 | 14.0983 | 0.0044 | 2409.4992 | 87 | -13.8992 | 0.0026 | 2409.5015 | 0.0035 | 0.33465
88 | 14.1004 | 0.0064 | 2437.5014 | 88 | -13.8977 | 0.0046 | 2437.5021 | 0.0055 | 0.41339
89 | 14.101 | 0.003 | 2465.5012 | 89 | -13.8971 | 0.0029 | 2465.5024 | 0.00295 | 0.31299
90 | 14.1029 | -0.0009 | 2493.5011 | 90 | -13.8953 | 0.0007 | 2493.5021 | -0.0001 | 0.19291
91 | 14.1044 | -0.003 | 2521.5004 | 91 | -13.8945 | -0.004 | 2521.5021 | -0.0035 | 0.059055
92 | 14.1049 | -0.0009 | 2549.4997 | 92 | -13.8927 | -0.0039 | 2549.5021 | -0.0024 | 0.10236
93 | 14.1058 | -0.0014 | 2577.5012 | 93 | -13.8922 | -0.0032 | 2577.5022 | -0.0023 | 0.1063
94 | 14.1069 | -0.0008 | 2605.4987 | 94 | -13.8895 | -0.003 | 2605.5017 | -0.0019 | 0.12205
95 | 14.1087 | -0.0019 | 2633.501 | 95 | -13.8887 | -0.0012 | 2633.5013 | -0.00155 | 0.13583
96 | 14.1096 | -0.0027 | 2661.5012 | 96 | -13.8878 | -0.0032 | 2661.5016 | -0.00295 | 0.080709
97 | 14.1102 | -0.0005 | 2689.4983 | 97 | -13.8869 | -0.001 | 2689.5015 | -0.00075 | 0.16732
98 | 14.1114 | 0 | 2717.5005 | 98 | -13.8854 | -0.0009 | 2717.5022 | -0.00045 | 0.17913
99 | 14.1143 | 0.0031 | 2745.5004 | 99 | -13.8841 | -0.0005 | 2745.5017 | 0.0013 | 0.24803
100 | 14.1142 | 0.003 | 2773.4982 | 100 | -13.8831 | 0.0018 | 2773.5021 | 0.0024 | 0.29134
101 | 14.1154 | 0.0015 | 2801.499 | 101 | -13.8814 | 0.0017 | 2801.5017 | 0.0016 | 0.25984
102 | 14.1166 | 0.0009 | 2829.4981 | 102 | -13.881 | 0.0021 | 2829.5011 | 0.0015 | 0.25591
103 | 14.1173 | 0.0025 | 2857.499 | 103 | -13.8788 | 0.0022 | 2857.5015 | 0.00235 | 0.28937
104 | 14.1194 | 0.0073 | 2885.5005 | 104 | -13.878 | 0.0051 | 2885.502 | 0.0062 | 0.44094
105 | 14.1211 | 0.0049 | 2913.5002 | 105 | -13.8762 | 0.0048 | 2913.5024 | 0.00485 | 0.3878
106 | 14.1217 | 0.0088 | 2941.5023 | 106 | -13.875 | 0.0069 | 2941.5017 | 0.00785 | 0.50591
107 | 14.123 | 0.0071 | 2969.499 | 107 | -13.8739 | 0.0062 | 2969.5019 | 0.00665 | 0.45866
108 | 14.1249 | 0.0083 | 2997.4998 | 108 | -13.8735 | 0.0058 | 2997.5022 | 0.00705 | 0.47441
109 | 14.1263 | 0.0084 | 3025.5003 | 109 | -13.8715 | 0.0091 | 3025.5019 | 0.00875 | 0.54134
110 | 14.1267 | 0.012 | 3053.4992 | 110 | -13.8705 | 0.0096 | 3053.5014 | 0.0108 | 0.62205
111 | 14.1276 | 0.0086 | 3081.5001 | 111 | -13.8692 | 0.0085 | 3081.5007 | 0.00855 | 0.53346
112 | 14.1291 | 0.0075 | 3109.498 | 112 | -13.8679 | 0.0053 | 3109.502 | 0.0064 | 0.44882
113 | 14.1307 | 0.0081 | 3137.4996 | 113 | -13.8667 | 0.0041 | 3137.502 | 0.0061 | 0.43701
114 | 14.1318 | 0.0044 | 3165.4995 | 114 | -13.8653 | 0.0024 | 3165.5015 | 0.0034 | 0.33071
115 | 14.1333 | 0.0075 | 3193.4989 | 115 | -13.8637 | 0.0004 | 3193.5018 | 0.00395 | 0.35236
116 | 14.1351 | 0.0058 | 3221.5005 | 116 | -13.863 | -0.0014 | 3221.5017 | 0.0022 | 0.28346
117 | 14.135 | 0.0018 | 3249.5013 | 117 | -13.8617 | 0.0007 | 3249.5015 | 0.00125 | 0.24606
118 | 14.1376 | -0.0008 | 3277.5003 | 118 | -13.8603 | -0.0022 | 3277.5019 | -0.0015 | 0.1378
119 | 14.1377 | -0.0029 | 3305.5011 | 119 | -13.8591 | -0.0039 | 3305.5012 | -0.0034 | 0.062992
120 | 14.1391 | -0.0031 | 3333.4997 | 120 | -13.8577 | -0.0019 | 3333.5016 | -0.0025 | 0.098425
121 | 14.1413 | -0.0035 | 3360.2504 | 121 | -13.8567 | -0.0068 | 3360.2519 | -0.00515 | -0.0059055
122 | 14.142 | -0.0006 | 3385.7504 | 122 | -13.8555 | -0.0062 | 3385.7518 | -0.0034 | 0.062992

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0706 | -9.9986 | 5.2521
2 | -0.054 | -10 | 30.7507
3 | -0.0446 | -9.9908 | 57.5006
4 | -0.0513 | -9.9909 | 85.5007
5 | -0.0169 | -9.9913 | 113.5005
6 | -0.0064 | -9.9901 | 141.5011
7 | 0.0045 | -9.991 | 169.5001
8 | -0.0322 | -9.9905 | 197.501
9 | -0.0095 | -9.9915 | 225.5001
10 | 0.0196 | -9.9905 | 253.5007
11 | 0.0257 | -9.9903 | 281.4999
12 | 0.0159 | -9.9906 | 309.5007
13 | -0.0278 | -9.9897 | 337.5004
14 | 0.0251 | -9.9918 | 365.5006
15 | 0.0273 | -9.9902 | 393.5004
16 | 0.0414 | -9.9918 | 421.5005
17 | 0.0205 | -9.9915 | 449.5002
18 | -0.0063 | -9.9907 | 477.5012
19 | 0.0577 | -9.9905 | 505.4999
20 | 0.0598 | -9.9907 | 533.501
21 | -0.001 | -9.9904 | 561.5002
22 | 0.0695 | -9.9927 | 589.5007
23 | 0.0162 | -9.9943 | 617.5001
24 | 0.02 | -9.9909 | 645.5011
25 | 0.0566 | -9.9909 | 673.5004
26 | 0.0534 | -9.9909 | 701.5008
27 | 0.0304 | -9.9904 | 729.5002
28 | 0.0276 | -9.991 | 757.5013
29 | 0.0456 | -9.9908 | 785.5001
30 | -0.0046 | -9.9925 | 813.5013
31 | 0.0552 | -9.9908 | 841.5
32 | 0.0555 | -9.9913 | 869.5011
33 | 0.013 | -9.9924 | 897.5002
34 | -0.0043 | -9.9931 | 925.5009
35 | 0.0126 | -9.992 | 953.5002
36 | 0.0277 | -9.9916 | 981.501
37 | 0.0525 | -9.9911 | 1009.5001
38 | 0.0714 | -9.9915 | 1037.5014
39 | 0.057 | -9.9913 | 1065.5005
40 | 0.0646 | -9.9914 | 1093.5012
41 | 0.0289 | -9.9913 | 1121.5002
42 | -0.0076 | -9.9916 | 1149.5006
43 | 0.0416 | -9.991 | 1177.4997
44 | 0.012 | -9.9915 | 1205.5008
45 | 0.0186 | -9.9912 | 1233.5005
46 | 0.0419 | -9.9921 | 1261.5008
47 | 0.0194 | -9.9917 | 1289.5003
48 | -0.0049 | -9.9932 | 1317.5008
49 | 0.0107 | -9.9918 | 1345.5002
50 | 0.0117 | -9.9937 | 1373.5011
51 | 0.0432 | -9.9933 | 1401.5
52 | -0.0088 | -9.9937 | 1429.501
53 | 0.0096 | -9.993 | 1457.5003
54 | -0.0143 | -9.9939 | 1485.501
55 | 0.0349 | -9.9917 | 1513.5006
56 | -0.0107 | -9.9917 | 1541.5012
57 | -0.0216 | -9.9937 | 1569.5003
58 | 0.0047 | -9.9937 | 1597.5012
59 | 0.019 | -9.9949 | 1625.5005
60 | 0.0194 | -9.9954 | 1653.5011
61 | 0.009 | -9.9933 | 1681.5003
62 | -0.0026 | -9.9937 | 1709.5007
63 | 0.0158 | -9.9935 | 1737.5006
64 | -0.0144 | -9.9915 | 1765.5011
65 | -0.0378 | -9.9936 | 1793.5004
66 | -0.0238 | -9.9927 | 1821.5013
67 | -0.0046 | -9.992 | 1849.5002
68 | -0.0053 | -9.9928 | 1877.5012
69 | -0.0444 | -9.9923 | 1905.5002
70 | -0.0065 | -9.9927 | 1933.5011
71 | -0.0199 | -9.9922 | 1961.5005
72 | -0.0491 | -9.9926 | 1989.5014
73 | -0.03 | -9.9924 | 2017.5008
74 | -0.0315 | -9.9927 | 2045.501
75 | -0.0777 | -9.9928 | 2073.5005
76 | -0.036 | -9.9942 | 2101.5008
77 | -0.0596 | -9.9942 | 2129.5
78 | -0.0743 | -9.9954 | 2157.5015
79 | -0.0949 | -9.9957 | 2185.5007
80 | -0.0904 | -9.9944 | 2213.5012
81 | -0.0965 | -9.994 | 2241.5005
82 | -0.1043 | -9.9946 | 2269.5011
83 | -0.1264 | -9.9945 | 2297.5004
84 | -0.1325 | -9.9944 | 2325.5009
85 | -0.0904 | -9.9929 | 2353.5004
86 | -0.1393 | -9.9946 | 2381.5013
87 | -0.1383 | -9.994 | 2409.5002
88 | -0.1008 | -9.993 | 2437.5012
89 | -0.1227 | -9.9929 | 2465.5001
90 | -0.1012 | -9.9946 | 2493.5015
91 | -0.0457 | -9.9944 | 2521.5004
92 | -0.0974 | -9.9932 | 2549.501
93 | -0.0561 | -9.9929 | 2577.5003
94 | -0.0393 | -9.9952 | 2605.5005
95 | -0.0334 | -9.9928 | 2633.5005
96 | -0.0151 | -9.9932 | 2661.5014
97 | -0.0603 | -9.9944 | 2689.5006
98 | -0.0492 | -9.995 | 2717.5012
99 | -0.011 | -9.9927 | 2745.5002
100 | 0.0055 | -9.9933 | 2773.5016
101 | -0.0224 | -9.9931 | 2801.5001
102 | 0.0076 | -9.9934 | 2829.501
103 | -0.0067 | -9.9951 | 2857.5003
104 | 0.0201 | -9.9942 | 2885.5009
105 | 0.0037 | -9.993 | 2913.5008
106 | -0.0078 | -9.9937 | 2941.5013
107 | 0.0284 | -9.9958 | 2969.5003
108 | 0.0496 | -9.9929 | 2997.5013
109 | 0.0386 | -9.9941 | 3025.5003
110 | 0.0391 | -9.9937 | 3053.501
111 | 0.0944 | -9.9937 | 3081.4999
112 | 0.0435 | -9.9954 | 3109.5007
113 | 0.0577 | -9.9936 | 3137.5001
114 | 0.0989 | -9.9938 | 3165.5009
115 | 0.1108 | -9.9937 | 3193.5005
116 | 0.087 | -9.9937 | 3221.5014
117 | 0.1208 | -9.9934 | 3249.5008
118 | 0.0581 | -9.9942 | 3277.5011
119 | 0.1199 | -9.9957 | 3305.5
120 | 0.0818 | -9.995 | 3333.5007
121 | 0.1386 | -10.0057 | 3361.4996
122 | 0.126 | -9.9935 | 3385.7509

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9939 | -0.2813 | 17.9987 | 2 | -25.0031 | -0.3004 | 18.0019
3 | 24.9941 | -0.2935 | 43.4992 | 3 | -25.0033 | -0.2624 | 43.5021
4 | 24.9956 | -0.2514 | 71.4996 | 4 | -25.0025 | -0.2787 | 71.502
5 | 24.9973 | -0.2892 | 99.4999 | 5 | -25.0005 | -0.306 | 99.5025
6 | 24.9988 | -0.3036 | 127.4995 | 6 | -25.0002 | -0.3147 | 127.5024
7 | 25.0004 | -0.2972 | 155.4996 | 7 | -24.9983 | -0.2995 | 155.502
8 | 25.0008 | -0.2993 | 183.5 | 8 | -24.9974 | -0.3093 | 183.5027
9 | 25.0017 | -0.296 | 211.4997 | 9 | -24.9955 | -0.285 | 211.5025
10 | 25.0029 | -0.2868 | 239.5005 | 10 | -24.9948 | -0.2733 | 239.5023
11 | 25.0045 | -0.3046 | 267.5 | 11 | -24.9933 | -0.294 | 267.5024
12 | 25.0067 | -0.2836 | 295.4996 | 12 | -24.9919 | -0.3192 | 295.5021
13 | 25.0057 | -0.2951 | 323.4989 | 13 | -24.9907 | -0.2923 | 323.5021
14 | 25.0086 | -0.2911 | 351.4999 | 14 | -24.9896 | -0.3017 | 351.5023
15 | 25.0092 | -0.2935 | 379.4993 | 15 | -24.9888 | -0.294 | 379.5016
16 | 25.0106 | -0.2908 | 407.4985 | 16 | -24.987 | -0.292 | 407.5028
17 | 25.0121 | -0.2887 | 435.5 | 17 | -24.9849 | -0.2822 | 435.5023
18 | 25.014 | -0.2991 | 463.4997 | 18 | -24.9856 | -0.297 | 463.5027
19 | 25.0145 | -0.3384 | 491.4997 | 19 | -24.9834 | -0.3309 | 491.5026
20 | 25.0146 | -0.3207 | 519.4993 | 20 | -24.9821 | -0.3145 | 519.5023
21 | 25.0173 | -0.3193 | 547.4993 | 21 | -24.9811 | -0.3007 | 547.5027
22 | 25.0181 | -0.2944 | 575.5003 | 22 | -24.9795 | -0.3323 | 575.5027
23 | 25.019 | -0.2927 | 603.4983 | 23 | -24.9785 | -0.2998 | 603.5028
24 | 25.0209 | -0.2851 | 631.4993 | 24 | -24.9775 | -0.3016 | 631.5027
25 | 25.0218 | -0.3044 | 659.4982 | 25 | -24.976 | -0.3153 | 659.5022
26 | 25.0231 | -0.2979 | 687.5018 | 26 | -24.9744 | -0.3243 | 687.5027
27 | 25.0239 | -0.2966 | 715.4985 | 27 | -24.9736 | -0.3094 | 715.502
28 | 25.0244 | -0.2997 | 743.4984 | 28 | -24.9719 | -0.2998 | 743.5023
29 | 25.0266 | -0.3011 | 771.4998 | 29 | -24.9712 | -0.3023 | 771.5024
30 | 25.0289 | -0.2952 | 799.4998 | 30 | -24.9701 | -0.292 | 799.5025
31 | 25.0286 | -0.3107 | 827.5007 | 31 | -24.9677 | -0.2937 | 827.5026
32 | 25.0298 | -0.2996 | 855.4997 | 32 | -24.9665 | -0.2935 | 855.5025
33 | 25.0321 | -0.302 | 883.4992 | 33 | -24.9658 | -0.2943 | 883.5031
34 | 25.0321 | -0.2977 | 911.4995 | 34 | -24.9646 | -0.2982 | 911.503
35 | 25.0343 | -0.315 | 939.4992 | 35 | -24.9639 | -0.3123 | 939.5021
36 | 25.0356 | -0.3025 | 967.4993 | 36 | -24.9612 | -0.306 | 967.5024
37 | 25.0367 | -0.3073 | 995.5011 | 37 | -24.9618 | -0.2899 | 995.502
38 | 25.0382 | -0.3445 | 1023.5004 | 38 | -24.959 | -0.3314 | 1023.5027
39 | 25.0383 | -0.3229 | 1051.4982 | 39 | -24.9587 | -0.3192 | 1051.5025
40 | 25.04 | -0.2906 | 1079.498 | 40 | -24.9573 | -0.2777 | 1079.5019
41 | 25.0419 | -0.3196 | 1107.5011 | 41 | -24.956 | -0.3121 | 1107.5027
42 | 25.0425 | -0.3164 | 1135.4982 | 42 | -24.9553 | -0.2886 | 1135.502
43 | 25.0442 | -0.2878 | 1163.4982 | 43 | -24.9534 | -0.2559 | 1163.5016
44 | 25.0449 | -0.303 | 1191.5 | 44 | -24.9527 | -0.2975 | 1191.5023
45 | 25.0462 | -0.2892 | 1219.4988 | 45 | -24.9511 | -0.2949 | 1219.5029
46 | 25.049 | -0.3277 | 1247.4989 | 46 | -24.9499 | -0.3128 | 1247.5029
47 | 25.048 | -0.3183 | 1275.4994 | 47 | -24.9486 | -0.3284 | 1275.5023
48 | 25.0514 | -0.3101 | 1303.4997 | 48 | -24.948 | -0.3044 | 1303.5022
49 | 25.0511 | -0.3248 | 1331.5016 | 49 | -24.9453 | -0.3057 | 1331.5022
50 | 25.0518 | -0.3332 | 1359.4986 | 50 | -24.944 | -0.3271 | 1359.5036
51 | 25.0549 | -0.286 | 1387.4988 | 51 | -24.9435 | -0.2791 | 1387.5023
52 | 25.0544 | -0.3165 | 1415.4984 | 52 | -24.9426 | -0.3153 | 1415.5021
53 | 25.0566 | -0.2862 | 1443.4977 | 53 | -24.9411 | -0.3044 | 1443.502
54 | 25.0576 | -0.3213 | 1471.4995 | 54 | -24.941 | -0.3083 | 1471.5024
55 | 25.0585 | -0.3217 | 1499.5016 | 55 | -24.9392 | -0.3135 | 1499.5029
56 | 25.0602 | -0.3374 | 1527.5001 | 56 | -24.9367 | -0.3393 | 1527.5029
57 | 25.0606 | -0.3211 | 1555.5016 | 57 | -24.9387 | -0.3093 | 1555.5059
58 | 25.0632 | -0.3154 | 1583.4976 | 58 | -24.936 | -0.3049 | 1583.5023
59 | 25.0638 | -0.3052 | 1611.502 | 59 | -24.9346 | -0.3013 | 1611.502
60 | 25.0653 | -0.3197 | 1639.4965 | 60 | -24.933 | -0.3032 | 1639.5019
61 | 25.0663 | -0.3282 | 1667.4966 | 61 | -24.931 | -0.3243 | 1667.5014
62 | 25.0675 | -0.3155 | 1695.496 | 62 | -24.9299 | -0.3031 | 1695.5015
63 | 25.0691 | -0.3271 | 1723.5025 | 63 | -24.9287 | -0.3153 | 1723.5018
64 | 25.0697 | -0.3192 | 1751.4977 | 64 | -24.9279 | -0.3159 | 1751.5018
65 | 25.0715 | -0.3257 | 1779.5025 | 65 | -24.9261 | -0.3076 | 1779.5022
66 | 25.0727 | -0.3144 | 1807.497 | 66 | -24.9254 | -0.3001 | 1807.502
67 | 25.0737 | -0.3274 | 1835.4962 | 67 | -24.924 | -0.3168 | 1835.5015
68 | 25.0756 | -0.3008 | 1863.4983 | 68 | -24.9228 | -0.2967 | 1863.5022
69 | 25.0764 | -0.3022 | 1891.4975 | 69 | -24.9204 | -0.2793 | 1891.5024
70 | 25.0774 | -0.3149 | 1919.4985 | 70 | -24.9203 | -0.2944 | 1919.5029
71 | 25.0785 | -0.3125 | 1947.4994 | 71 | -24.9181 | -0.293 | 1947.502
72 | 25.0809 | -0.3073 | 1975.4982 | 72 | -24.9169 | -0.2908 | 1975.5028
73 | 25.0818 | -0.3203 | 2003.4985 | 73 | -24.9165 | -0.3197 | 2003.5019
74 | 25.0831 | -0.33 | 2031.4985 | 74 | -24.915 | -0.3145 | 2031.5025
75 | 25.0833 | -0.2984 | 2059.5002 | 75 | -24.913 | -0.3006 | 2059.5022
76 | 25.0856 | -0.296 | 2087.4997 | 76 | -24.913 | -0.3083 | 2087.5026
77 | 25.0864 | -0.2747 | 2115.4985 | 77 | -24.9115 | -0.2708 | 2115.5023
78 | 25.0871 | -0.2899 | 2143.4994 | 78 | -24.9103 | -0.2982 | 2143.5027
79 | 25.0889 | -0.3072 | 2171.4993 | 79 | -24.9091 | -0.2735 | 2171.5025
80 | 25.0903 | -0.3012 | 2199.4995 | 80 | -24.9077 | -0.2825 | 2199.502
81 | 25.0911 | -0.2898 | 2227.4985 | 81 | -24.9055 | -0.2618 | 2227.5019
82 | 25.093 | -0.2964 | 2255.5007 | 82 | -24.9051 | -0.2653 | 2255.5024
83 | 25.0934 | -0.3082 | 2283.4989 | 83 | -24.9043 | -0.2844 | 2283.5019
84 | 25.0951 | -0.3051 | 2311.4997 | 84 | -24.9034 | -0.29 | 2311.5032
85 | 25.0968 | -0.2956 | 2339.4996 | 85 | -24.9018 | -0.2792 | 2339.5021
86 | 25.0977 | -0.3231 | 2367.5018 | 86 | -24.9005 | -0.302 | 2367.5023
87 | 25.0987 | -0.3087 | 2395.4993 | 87 | -24.9 | -0.3008 | 2395.502
88 | 25.0997 | -0.3203 | 2423.5011 | 88 | -24.8981 | -0.3015 | 2423.5024
89 | 25.1006 | -0.3182 | 2451.5007 | 89 | -24.897 | -0.3185 | 2451.5024
90 | 25.1024 | -0.2907 | 2479.5004 | 90 | -24.896 | -0.2792 | 2479.5023
91 | 25.103 | -0.3127 | 2507.5004 | 91 | -24.8946 | -0.2982 | 2507.502
92 | 25.1041 | -0.2991 | 2535.5015 | 92 | -24.8935 | -0.2964 | 2535.5023
93 | 25.1062 | -0.3089 | 2563.499 | 93 | -24.8923 | -0.2967 | 2563.5019
94 | 25.1066 | -0.2961 | 2591.5013 | 94 | -24.8907 | -0.2867 | 2591.5025
95 | 25.1079 | -0.3286 | 2619.5017 | 95 | -24.8894 | -0.3013 | 2619.5019
96 | 25.1085 | -0.3085 | 2647.4997 | 96 | -24.8887 | -0.2951 | 2647.5027
97 | 25.1103 | -0.3173 | 2675.4981 | 97 | -24.8868 | -0.3065 | 2675.5021
98 | 25.1121 | -0.3061 | 2703.4982 | 98 | -24.8857 | -0.274 | 2703.5024
99 | 25.1128 | -0.3473 | 2731.5018 | 99 | -24.8839 | -0.3215 | 2731.5022
100 | 25.1155 | -0.3227 | 2759.4981 | 100 | -24.8833 | -0.2929 | 2759.5016
101 | 25.1146 | -0.3388 | 2787.5006 | 101 | -24.8824 | -0.3213 | 2787.5024
102 | 25.1171 | -0.3417 | 2815.4999 | 102 | -24.881 | -0.3017 | 2815.5026
103 | 25.1182 | -0.3354 | 2843.5014 | 103 | -24.8797 | -0.3274 | 2843.5018
104 | 25.1198 | -0.3259 | 2871.4996 | 104 | -24.8783 | -0.3025 | 2871.5021
105 | 25.1209 | -0.3252 | 2899.5011 | 105 | -24.8774 | -0.2979 | 2899.5018
106 | 25.1214 | -0.3037 | 2927.5007 | 106 | -24.8765 | -0.2814 | 2927.5026
107 | 25.1234 | -0.3139 | 2955.4988 | 107 | -24.8748 | -0.3056 | 2955.5023
108 | 25.1243 | -0.2907 | 2983.4986 | 108 | -24.8736 | -0.2903 | 2983.5016
109 | 25.1261 | -0.292 | 3011.5031 | 109 | -24.8722 | -0.2909 | 3011.5023
110 | 25.1266 | -0.2982 | 3039.5011 | 110 | -24.8713 | -0.27 | 3039.5023
111 | 25.1266 | -0.3034 | 3067.4997 | 111 | -24.8702 | -0.2979 | 3067.5017
112 | 25.1287 | -0.3043 | 3095.5003 | 112 | -24.8686 | -0.2877 | 3095.5018
113 | 25.1306 | -0.3153 | 3123.4986 | 113 | -24.8675 | -0.3051 | 3123.5017
114 | 25.1321 | -0.294 | 3151.5003 | 114 | -24.8664 | -0.2932 | 3151.5021
115 | 25.1336 | -0.3088 | 3179.4988 | 115 | -24.8649 | -0.305 | 3179.5018
116 | 25.1331 | -0.3228 | 3207.4991 | 116 | -24.8634 | -0.2987 | 3207.5028
117 | 25.1361 | -0.3069 | 3235.4988 | 117 | -24.862 | -0.2971 | 3235.5022
118 | 25.1354 | -0.3132 | 3263.4987 | 118 | -24.8614 | -0.3029 | 3263.502
119 | 25.1389 | -0.3196 | 3291.5019 | 119 | -24.8603 | -0.3176 | 3291.5021
120 | 25.1393 | -0.2477 | 3319.5 | 120 | -24.86 | -0.1993 | 3319.5016
121 | 25.1389 | -0.2766 | 3347.5007 | 121 | -24.8574 | -0.2397 | 3347.5022
122 | 25.1412 | -0.2981 | 3373.0008 | 122 | -24.8562 | -0.2889 | 3373.0021

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9928 | -9.9903 | 25.5089 |  | 2 | -26.0043 | -9.9927 | 25.5161
3 | 25.9937 | -9.9917 | 50.8746 | -0.0213 | 3 | -26.002 | -9.9957 | 50.8959 | 0
4 | 25.9951 | -9.9914 | 78.9209 | 28.025 | 4 | -26.0012 | -9.9924 | 78.9539 | 28.058 | 28.0415 | 0.0415
5 | 25.9965 | -9.9899 | 106.9299 | 56.034 | 5 | -26.0004 | -9.9925 | 106.9922 | 56.0963 | 56.0652 | 0.06515
6 | 25.9973 | -9.9906 | 134.9691 | 84.0732 | 6 | -25.9986 | -9.9951 | 135.0006 | 84.1047 | 84.0889 | 0.08895
7 | 25.9997 | -9.9884 | 162.9668 | 112.0709 | 7 | -25.9979 | -9.9918 | 162.9931 | 112.0972 | 112.0841 | 0.08405
8 | 26.0015 | -9.9881 | 190.975 | 140.0791 | 8 | -25.9967 | -9.9919 | 190.9959 | 140.1 | 140.0896 | 0.08955
9 | 26.0019 | -9.9885 | 218.9626 | 168.0667 | 9 | -25.9953 | -9.9913 | 218.9991 | 168.1032 | 168.085 | 0.08495
10 | 26.0031 | -9.9879 | 246.965 | 196.0691 | 10 | -25.9945 | -9.992 | 247.0084 | 196.1125 | 196.0908 | 0.0908
11 | 26.0046 | -9.9884 | 274.9669 | 224.071 | 11 | -25.9929 | -9.9918 | 275.0096 | 224.1137 | 224.0924 | 0.09235
12 | 26.0058 | -9.9883 | 302.9531 | 252.0572 | 12 | -25.9912 | -9.991 | 303.0003 | 252.1044 | 252.0808 | 0.0808
13 | 26.0074 | -9.9883 | 330.9696 | 280.0737 | 13 | -25.9905 | -9.9918 | 331.0055 | 280.1096 | 280.0917 | 0.09165
14 | 26.0081 | -9.9886 | 358.971 | 308.0751 | 14 | -25.9899 | -9.9915 | 359.0079 | 308.112 | 308.0936 | 0.09355
15 | 26.0095 | -9.9877 | 386.9638 | 336.0679 | 15 | -25.988 | -9.9919 | 386.998 | 336.1021 | 336.085 | 0.085
16 | 26.0107 | -9.9884 | 414.9707 | 364.0748 | 16 | -25.9869 | -9.992 | 415.0004 | 364.1045 | 364.0897 | 0.08965
17 | 26.0117 | -9.9886 | 442.9585 | 392.0626 | 17 | -25.9857 | -9.9918 | 443.0008 | 392.1049 | 392.0838 | 0.08375
18 | 26.0132 | -9.9883 | 470.9949 | 420.099 | 18 | -25.985 | -9.9924 | 471.002 | 420.1061 | 420.1026 | 0.10255
19 | 26.0145 | -9.9885 | 498.9766 | 448.0807 | 19 | -25.9834 | -9.9913 | 498.9996 | 448.1037 | 448.0922 | 0.0922
20 | 26.0156 | -9.9885 | 526.9954 | 476.0995 | 20 | -25.9821 | -9.9922 | 527.0102 | 476.1143 | 476.1069 | 0.1069
21 | 26.0165 | -9.9907 | 554.9832 | 504.0873 | 21 | -25.9807 | -9.9924 | 554.9986 | 504.1027 | 504.095 | 0.095
22 | 26.0178 | -9.9903 | 582.9845 | 532.0886 | 22 | -25.9792 | -9.9925 | 583.0007 | 532.1048 | 532.0967 | 0.0967
23 | 26.0191 | -9.9909 | 611.0084 | 560.1125 | 23 | -25.9767 | -9.9958 | 611.0096 | 560.1137 | 560.1131 | 0.1131
24 | 26.0203 | -9.9886 | 639.013 | 588.1171 | 24 | -25.9775 | -9.9925 | 639.0125 | 588.1166 | 588.1169 | 0.11685
25 | 26.0222 | -9.9883 | 666.9842 | 616.0883 | 25 | -25.9757 | -9.9921 | 667.0182 | 616.1223 | 616.1053 | 0.1053
26 | 26.0234 | -9.9885 | 695.0012 | 644.1053 | 26 | -25.9732 | -9.9955 | 695.0175 | 644.1216 | 644.1135 | 0.11345
27 | 26.0236 | -9.9918 | 722.9754 | 672.0795 | 27 | -25.9735 | -9.992 | 723.0185 | 672.1226 | 672.101 | 0.10105
28 | 26.0254 | -9.9913 | 751.0035 | 700.1076 | 28 | -25.971 | -9.9959 | 751.0216 | 700.1257 | 700.1167 | 0.11665
29 | 26.0264 | -9.9916 | 779.0058 | 728.1099 | 29 | -25.9694 | -9.9963 | 779.0146 | 728.1187 | 728.1143 | 0.1143
30 | 26.028 | -9.9885 | 806.9911 | 756.0952 | 30 | -25.9695 | -9.9923 | 807.0155 | 756.1196 | 756.1074 | 0.1074
31 | 26.0285 | -9.9909 | 834.9826 | 784.0867 | 31 | -25.9671 | -9.9959 | 835.0055 | 784.1096 | 784.0982 | 0.09815
32 | 26.0302 | -9.9886 | 862.9826 | 812.0867 | 32 | -25.9673 | -9.9926 | 863.0115 | 812.1156 | 812.1011 | 0.10115
33 | 26.0315 | -9.9914 | 890.9968 | 840.1009 | 33 | -25.9657 | -9.9929 | 891.0107 | 840.1148 | 840.1079 | 0.10785
34 | 26.0323 | -9.9881 | 918.9797 | 868.0838 | 34 | -25.9645 | -9.9921 | 919.0068 | 868.1109 | 868.0974 | 0.09735
35 | 26.034 | -9.9889 | 946.9828 | 896.0869 | 35 | -25.9633 | -9.9929 | 947.0139 | 896.118 | 896.1025 | 0.10245
36 | 26.0348 | -9.9898 | 974.98 | 924.0841 | 36 | -25.9616 | -9.993 | 975.0136 | 924.1177 | 924.1009 | 0.1009
37 | 26.0359 | -9.9903 | 1002.9781 | 952.0822 | 37 | -25.9612 | -9.9927 | 1002.9928 | 952.0969 | 952.0896 | 0.08955
38 | 26.0366 | -9.9906 | 1030.9594 | 980.0635 | 38 | -25.96 | -9.9934 | 1030.9884 | 980.0925 | 980.078 | 0.078
39 | 26.0378 | -9.9911 | 1058.9426 | 1008.0467 | 39 | -25.9585 | -9.9931 | 1058.9823 | 1008.0864 | 1008.0666 | 0.06655
40 | 26.0402 | -9.9892 | 1086.921 | 1036.0251 | 40 | -25.957 | -9.9932 | 1086.9622 | 1036.0663 | 1036.0457 | 0.0457
41 | 26.0408 | -9.991 | 1114.9299 | 1064.034 | 41 | -25.9559 | -9.9936 | 1114.9604 | 1064.0645 | 1064.0493 | 0.04925
42 | 26.0425 | -9.9882 | 1142.9023 | 1092.0064 | 42 | -25.9547 | -9.9931 | 1142.9316 | 1092.0357 | 1092.021 | 0.02105
43 | 26.0432 | -9.9905 | 1170.8856 | 1119.9897 | 43 | -25.9537 | -9.9928 | 1170.8942 | 1119.9983 | 1119.994 | -0.006
44 | 26.0444 | -9.9903 | 1198.8805 | 1147.9846 | 44 | -25.9526 | -9.9931 | 1198.8796 | 1147.9837 | 1147.9841 | -0.01585
45 | 26.0454 | -9.9912 | 1226.8569 | 1175.961 | 45 | -25.9504 | -9.9933 | 1226.8714 | 1175.9755 | 1175.9682 | -0.03175
46 | 26.047 | -9.992 | 1254.8472 | 1203.9513 | 46 | -25.9497 | -9.9936 | 1254.8718 | 1203.9759 | 1203.9636 | -0.0364
47 | 26.0479 | -9.9885 | 1282.847 | 1231.9511 | 47 | -25.9489 | -9.9933 | 1282.8667 | 1231.9708 | 1231.961 | -0.03905
48 | 26.0495 | -9.9883 | 1310.8489 | 1259.953 | 48 | -25.9477 | -9.9933 | 1310.867 | 1259.9711 | 1259.9621 | -0.03795
49 | 26.0509 | -9.991 | 1338.8445 | 1287.9486 | 49 | -25.9465 | -9.9937 | 1338.8637 | 1287.9678 | 1287.9582 | -0.0418
50 | 26.0511 | -9.9924 | 1366.8549 | 1315.959 | 50 | -25.9446 | -9.9928 | 1366.866 | 1315.9701 | 1315.9646 | -0.03545
51 | 26.0527 | -9.992 | 1394.8616 | 1343.9657 | 51 | -25.9439 | -9.9937 | 1394.8684 | 1343.9725 | 1343.9691 | -0.0309
52 | 26.0539 | -9.9907 | 1422.8489 | 1371.953 | 52 | -25.9414 | -9.9971 | 1422.8675 | 1371.9716 | 1371.9623 | -0.0377
53 | 26.0556 | -9.9897 | 1450.8514 | 1399.9555 | 53 | -25.9396 | -9.9966 | 1450.8693 | 1399.9734 | 1399.9644 | -0.03555
54 | 26.0569 | -9.9886 | 1478.8842 | 1427.9883 | 54 | -25.9405 | -9.9935 | 1478.867 | 1427.9711 | 1427.9797 | -0.0203
55 | 26.0582 | -9.9894 | 1506.8617 | 1455.9658 | 55 | -25.9387 | -9.9937 | 1506.8638 | 1455.9679 | 1455.9669 | -0.03315
56 | 26.0592 | -9.9915 | 1534.8755 | 1483.9796 | 56 | -25.9379 | -9.9941 | 1534.865 | 1483.9691 | 1483.9743 | -0.02565
57 | 26.0606 | -9.9892 | 1562.8546 | 1511.9587 | 57 | -25.9359 | -9.9936 | 1562.8678 | 1511.9719 | 1511.9653 | -0.0347
58 | 26.0626 | -9.9897 | 1590.8555 | 1539.9596 | 58 | -25.9336 | -9.9963 | 1590.8698 | 1539.9739 | 1539.9668 | -0.03325
59 | 26.0632 | -9.9895 | 1618.8682 | 1567.9723 | 59 | -25.9343 | -9.9938 | 1618.8712 | 1567.9753 | 1567.9738 | -0.0262
60 | 26.0647 | -9.9895 | 1646.8448 | 1595.9489 | 60 | -25.9311 | -9.9965 | 1646.8713 | 1595.9754 | 1595.9622 | -0.03785
61 | 26.0656 | -9.9889 | 1674.8587 | 1623.9628 | 61 | -25.932 | -9.9935 | 1674.8733 | 1623.9774 | 1623.9701 | -0.0299
62 | 26.0671 | -9.9893 | 1702.8689 | 1651.973 | 62 | -25.9286 | -9.9963 | 1702.8761 | 1651.9802 | 1651.9766 | -0.0234
63 | 26.069 | -9.9898 | 1730.8651 | 1679.9692 | 63 | -25.929 | -9.9936 | 1730.8565 | 1679.9606 | 1679.9649 | -0.0351
64 | 26.0692 | -9.9894 | 1758.8761 | 1707.9802 | 64 | -25.9279 | -9.9937 | 1758.8827 | 1707.9868 | 1707.9835 | -0.0165
65 | 26.0704 | -9.9896 | 1786.867 | 1735.9711 | 65 | -25.9266 | -9.9935 | 1786.8723 | 1735.9764 | 1735.9738 | -0.02625
66 | 26.0716 | -9.9899 | 1814.8626 | 1763.9667 | 66 | -25.9256 | -9.994 | 1814.8737 | 1763.9778 | 1763.9723 | -0.02775
67 | 26.0729 | -9.99 | 1842.8502 | 1791.9543 | 67 | -25.9242 | -9.994 | 1842.8669 | 1791.971 | 1791.9626 | -0.03735
68 | 26.0745 | -9.9898 | 1870.8531 | 1819.9572 | 68 | -25.9219 | -9.9942 | 1870.8642 | 1819.9683 | 1819.9628 | -0.03725
69 | 26.0754 | -9.99 | 1898.8527 | 1847.9568 | 69 | -25.9218 | -9.9939 | 1898.8645 | 1847.9686 | 1847.9627 | -0.0373
70 | 26.0776 | -9.9898 | 1926.8321 | 1875.9362 | 70 | -25.9206 | -9.9939 | 1926.8598 | 1875.9639 | 1875.95 | -0.04995
71 | 26.0792 | -9.9915 | 1954.8219 | 1903.926 | 71 | -25.9192 | -9.994 | 1954.8616 | 1903.9657 | 1903.9459 | -0.05415
72 | 26.0793 | -9.9899 | 1982.8383 | 1931.9424 | 72 | -25.9187 | -9.9942 | 1982.8697 | 1931.9738 | 1931.9581 | -0.0419
73 | 26.0807 | -9.99 | 2010.8352 | 1959.9393 | 73 | -25.9173 | -9.9935 | 2010.8643 | 1959.9684 | 1959.9538 | -0.04615
74 | 26.0821 | -9.9909 | 2038.8537 | 1987.9578 | 74 | -25.9139 | -9.9949 | 2038.8726 | 1987.9767 | 1987.9672 | -0.03275
75 | 26.0839 | -9.9903 | 2066.8599 | 2015.964 | 75 | -25.9145 | -9.9941 | 2066.8727 | 2015.9768 | 2015.9704 | -0.0296
76 | 26.085 | -9.9909 | 2094.8542 | 2043.9583 | 76 | -25.9116 | -9.9966 | 2094.8693 | 2043.9734 | 2043.9659 | -0.03415
77 | 26.0851 | -9.9911 | 2122.8383 | 2071.9424 | 77 | -25.9115 | -9.9935 | 2122.8657 | 2071.9698 | 2071.9561 | -0.0439
78 | 26.0867 | -9.9907 | 2150.852 | 2099.9561 | 78 | -25.9107 | -9.994 | 2150.8628 | 2099.9669 | 2099.9615 | -0.0385
79 | 26.088 | -9.9908 | 2178.8407 | 2127.9448 | 79 | -25.9088 | -9.994 | 2178.8469 | 2127.951 | 2127.9479 | -0.0521
80 | 26.0897 | -9.9898 | 2206.8169 | 2155.921 | 80 | -25.906 | -9.9953 | 2206.8459 | 2155.95 | 2155.9355 | -0.0645
81 | 26.0911 | -9.9913 | 2234.8157 | 2183.9198 | 81 | -25.9063 | -9.9942 | 2234.8418 | 2183.9459 | 2183.9329 | -0.06715
82 | 26.0919 | -9.9899 | 2262.8012 | 2211.9053 | 82 | -25.9054 | -9.9943 | 2262.8246 | 2211.9287 | 2211.917 | -0.083
83 | 26.0938 | -9.9911 | 2290.7979 | 2239.902 | 83 | -25.9028 | -9.9967 | 2290.8178 | 2239.9219 | 2239.9119 | -0.08805
84 | 26.0948 | -9.9913 | 2318.779 | 2267.8831 | 84 | -25.903 | -9.994 | 2318.8151 | 2267.9192 | 2267.9011 | -0.09885
85 | 26.0952 | -9.9904 | 2346.7757 | 2295.8798 | 85 | -25.9019 | -9.9941 | 2346.8167 | 2295.9208 | 2295.9003 | -0.0997
86 | 26.0974 | -9.9917 | 2374.7939 | 2323.898 | 86 | -25.8994 | -9.9968 | 2374.8185 | 2323.9226 | 2323.9103 | -0.0897
87 | 26.0982 | -9.9904 | 2402.7888 | 2351.8929 | 87 | -25.8982 | -9.9967 | 2402.8171 | 2351.9212 | 2351.907 | -0.09295
88 | 26.1001 | -9.9916 | 2430.7942 | 2379.8983 | 88 | -25.8981 | -9.9945 | 2430.8234 | 2379.9275 | 2379.9129 | -0.0871
89 | 26.1009 | -9.9909 | 2458.7804 | 2407.8845 | 89 | -25.8968 | -9.9944 | 2458.8243 | 2407.9284 | 2407.9065 | -0.09355
90 | 26.1023 | -9.9908 | 2486.7896 | 2435.8937 | 90 | -25.8942 | -9.9955 | 2486.8158 | 2435.9199 | 2435.9068 | -0.0932
91 | 26.1033 | -9.9916 | 2514.7815 | 2463.8856 | 91 | -25.8931 | -9.9969 | 2514.8113 | 2463.9154 | 2463.9005 | -0.0995
92 | 26.1034 | -9.9924 | 2542.7718 | 2491.8759 | 92 | -25.8927 | -9.9952 | 2542.8045 | 2491.9086 | 2491.8922 | -0.10775
93 | 26.1054 | -9.9901 | 2570.8045 | 2519.9086 | 93 | -25.8917 | -9.9947 | 2570.8179 | 2519.922 | 2519.9153 | -0.0847
94 | 26.1067 | -9.9898 | 2598.7816 | 2547.8857 | 94 | -25.8908 | -9.9949 | 2598.8111 | 2547.9152 | 2547.9005 | -0.09955
95 | 26.1082 | -9.9909 | 2626.7919 | 2575.896 | 95 | -25.889 | -9.9947 | 2626.8175 | 2575.9216 | 2575.9088 | -0.0912
96 | 26.1093 | -9.9906 | 2654.7778 | 2603.8819 | 96 | -25.8884 | -9.9945 | 2654.8228 | 2603.9269 | 2603.9044 | -0.0956
97 | 26.1096 | -9.9911 | 2682.7672 | 2631.8713 | 97 | -25.8868 | -9.9948 | 2682.8162 | 2631.9203 | 2631.8958 | -0.1042
98 | 26.1118 | -9.9903 | 2710.7576 | 2659.8617 | 98 | -25.8846 | -9.9971 | 2710.8007 | 2659.9048 | 2659.8832 | -0.11675
99 | 26.1125 | -9.9902 | 2738.7547 | 2687.8588 | 99 | -25.8845 | -9.9948 | 2738.7895 | 2687.8936 | 2687.8762 | -0.1238
100 | 26.1137 | -9.9919 | 2766.7769 | 2715.881 | 100 | -25.8837 | -9.9949 | 2766.8189 | 2715.923 | 2715.902 | -0.098
101 | 26.1153 | -9.9913 | 2794.7816 | 2743.8857 | 101 | -25.8822 | -9.9948 | 2794.8241 | 2743.9282 | 2743.9069 | -0.09305
102 | 26.1158 | -9.9926 | 2822.7838 | 2771.8879 | 102 | -25.881 | -9.9953 | 2822.8073 | 2771.9114 | 2771.8997 | -0.10035
103 | 26.1181 | -9.9911 | 2850.777 | 2799.8811 | 103 | -25.8785 | -9.9963 | 2850.8104 | 2799.9145 | 2799.8978 | -0.1022
104 | 26.1186 | -9.9903 | 2878.7786 | 2827.8827 | 104 | -25.8786 | -9.995 | 2878.8218 | 2827.9259 | 2827.9043 | -0.0957
105 | 26.1194 | -9.9921 | 2906.783 | 2855.8871 | 105 | -25.8772 | -9.9953 | 2906.8188 | 2855.9229 | 2855.905 | -0.095
106 | 26.1218 | -9.992 | 2934.7828 | 2883.8869 | 106 | -25.8757 | -9.9949 | 2934.827 | 2883.9311 | 2883.909 | -0.091
107 | 26.1226 | -9.9906 | 2962.7951 | 2911.8992 | 107 | -25.8748 | -9.9949 | 2962.8273 | 2911.9314 | 2911.9153 | -0.0847
108 | 26.1237 | -9.9907 | 2990.7915 | 2939.8956 | 108 | -25.8739 | -9.9951 | 2990.832 | 2939.9361 | 2939.9158 | -0.08415
109 | 26.1252 | -9.9907 | 3018.7805 | 2967.8846 | 109 | -25.8725 | -9.9948 | 3018.8278 | 2967.9319 | 2967.9082 | -0.09175
110 | 26.125 | -9.9931 | 3046.7914 | 2995.8955 | 110 | -25.8714 | -9.9955 | 3046.8258 | 2995.9299 | 2995.9127 | -0.0873
111 | 26.1278 | -9.992 | 3074.7985 | 3023.9026 | 111 | -25.8687 | -9.9983 | 3074.8175 | 3023.9216 | 3023.9121 | -0.0879
112 | 26.1275 | -9.993 | 3102.7936 | 3051.8977 | 112 | -25.8677 | -9.9972 | 3102.8198 | 3051.9239 | 3051.9108 | -0.0892
113 | 26.1301 | -9.9917 | 3130.7891 | 3079.8932 | 113 | -25.8673 | -9.9952 | 3130.8204 | 3079.9245 | 3079.9088 | -0.09115
114 | 26.1308 | -9.9906 | 3158.7716 | 3107.8757 | 114 | -25.8658 | -9.995 | 3158.813 | 3107.9171 | 3107.8964 | -0.1036
115 | 26.1321 | -9.9908 | 3186.7832 | 3135.8873 | 115 | -25.865 | -9.9951 | 3186.8156 | 3135.9197 | 3135.9035 | -0.0965
116 | 26.1348 | -9.9899 | 3214.7789 | 3163.883 | 116 | -25.8638 | -9.9948 | 3214.8187 | 3163.9228 | 3163.9029 | -0.0971
117 | 26.1349 | -9.9907 | 3242.7625 | 3191.8666 | 117 | -25.8623 | -9.9952 | 3242.8216 | 3191.9257 | 3191.8962 | -0.10385
118 | 26.1365 | -9.9915 | 3270.7828 | 3219.8869 | 118 | -25.8604 | -9.9953 | 3270.8288 | 3219.9329 | 3219.9099 | -0.0901
119 | 26.1373 | -9.9914 | 3298.8047 | 3247.9088 | 119 | -25.8598 | -9.9957 | 3298.8244 | 3247.9285 | 3247.9187 | -0.08135
120 | 26.138 | -9.9919 | 3326.8025 | 3275.9066 | 120 | -25.8573 | -9.9973 | 3326.835 | 3275.9391 | 3275.9228 | -0.07715
121 | 26.1402 | -9.9906 | 3354.7384 | 3303.8425 | 121 | -25.857 | -9.9958 | 3354.799 | 3303.9031 | 3303.8728 | -0.1272
122 | 26.1421 | -9.9911 | 3380.182 | 3329.2861 | 122 | -25.8563 | -9.9951 | 3380.2535 | 3329.3576

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View