## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0052 | 0 | 5.242 | 1 | -13.9936 | -0.0012 | 5.2442 | -0.0006 | 0.76378 | 0.00020661
2 | 14.0053 | -0.0077 | 30.7449 | 2 | -13.9932 | -0.0079 | 30.7448 | -0.0078 | 0.47218
3 | 14.0039 | -0.0051 | 57.494 | 3 | -13.9938 | -0.004 | 57.4948 | -0.00455 | 0.592
4 | 14.0044 | -0.0059 | 85.4959 | 4 | -13.9934 | -0.0048 | 85.4946 | -0.00535 | 0.55237
5 | 14.0045 | -0.0008 | 113.4949 | 5 | -13.9937 | -0.0023 | 113.4947 | -0.00155 | 0.69384
6 | 14.0046 | -0.0003 | 141.4937 | 6 | -13.9932 | -0.0016 | 141.4947 | -0.00095 | 0.70933
7 | 14.0049 | -0.0021 | 169.4946 | 7 | -13.9931 | -0.0052 | 169.495 | -0.00365 | 0.59489
8 | 14.0041 | 0.0023 | 197.4951 | 8 | -13.9933 | -0.0013 | 197.495 | 0.0005 | 0.75015
9 | 14.0045 | -0.0016 | 225.4937 | 9 | -13.9941 | -0.005 | 225.495 | -0.0033 | 0.59241
10 | 14.005 | -0.0007 | 253.4956 | 10 | -13.9926 | -0.0011 | 253.4953 | -0.0009 | 0.67876
11 | 14.0058 | -0.0008 | 281.4958 | 11 | -13.9931 | -0.0031 | 281.4945 | -0.00195 | 0.62929
12 | 14.0051 | 0.0027 | 309.4949 | 12 | -13.9926 | 0.0001 | 309.4963 | 0.0014 | 0.75304
13 | 14.0044 | 0.0005 | 337.4959 | 13 | -13.9928 | -0.0024 | 337.4955 | -0.00095 | 0.65239
14 | 14.0046 | 0.0013 | 365.4942 | 14 | -13.9933 | -0.0035 | 365.4954 | -0.0011 | 0.63835
15 | 14.0053 | -0.0003 | 393.496 | 15 | -13.9928 | -0.0029 | 393.4952 | -0.0016 | 0.61053
16 | 14.006 | 0.002 | 421.4954 | 16 | -13.9931 | 0.0003 | 421.4956 | 0.00115 | 0.71066
17 | 14.0043 | 0.0031 | 449.4961 | 17 | -13.9926 | -0.0012 | 449.4949 | 0.00095 | 0.69465
18 | 14.0053 | 0.0004 | 477.4964 | 18 | -13.9937 | -0.0018 | 477.4957 | -0.0007 | 0.62156
19 | 14.005 | 0.0048 | 505.4935 | 19 | -13.9918 | 0.0012 | 505.4958 | 0.003 | 0.75909
20 | 14.0049 | 0.0036 | 533.4956 | 20 | -13.992 | 0.0019 | 533.4951 | 0.00275 | 0.74112
21 | 14.0062 | 0.0043 | 561.4954 | 21 | -13.9923 | 0.0009 | 561.496 | 0.0026 | 0.72708
22 | 14.0054 | 0.0061 | 589.4962 | 22 | -13.9921 | -0.0002 | 589.4957 | 0.00295 | 0.73272
23 | 14.0059 | 0.0053 | 617.4954 | 23 | -13.9928 | 0.0037 | 617.4951 | 0.0045 | 0.78561
24 | 14.0056 | 0.0066 | 645.4947 | 24 | -13.9926 | 0.0058 | 645.4953 | 0.0062 | 0.84441
25 | 14.0052 | 0.0067 | 673.4945 | 25 | -13.993 | 0.0073 | 673.496 | 0.007 | 0.86777
26 | 14.0048 | 0.0064 | 701.4939 | 26 | -13.9923 | 0.0054 | 701.4955 | 0.0059 | 0.81633
27 | 14.0061 | 0.0078 | 729.4939 | 27 | -13.9934 | 0.0077 | 729.4955 | 0.00775 | 0.88103 |  |  | Shimming table
28 | 14.0042 | 0.0068 | 757.4935 | 28 | -13.9926 | 0.006 | 757.496 | 0.0064 | 0.81974 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
29 | 14.0056 | 0.0138 | 785.4942 | 29 | -13.9926 | 0.0102 | 785.4954 | 0.012 | 1.0321 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2
30 | 14.0047 | 0.0082 | 813.4943 | 30 | -13.9924 | 0.0061 | 813.4955 | 0.00715 | 0.833 | 4 | 1 | 4 | 3 | -0.5 | 2.5
31 | 14.0054 | 0.012 | 841.4934 | 31 | -13.9917 | 0.0088 | 841.4955 | 0.0104 | 0.95282 | 6 | 1 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
32 | 14.0061 | 0.0111 | 869.4957 | 32 | -13.9922 | 0.01 | 869.4963 | 0.01055 | 0.95059 | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
33 | 14.0056 | 0.0153 | 897.4934 | 33 | -13.9914 | 0.0105 | 897.4959 | 0.0129 | 1.035 | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.0067 | 0.0089 | 925.4971 | 34 | -13.9919 | 0.0094 | 925.4957 | 0.00915 | 0.87921 | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
35 | 14.0057 | 0.0127 | 953.4959 | 35 | -13.9911 | 0.008 | 953.4962 | 0.01035 | 0.91832 | 26 | 1 | 26 | 3 | -1 | 2
36 | 14.0058 | 0.008 | 981.4937 | 36 | -13.9914 | 0.0048 | 981.4956 | 0.0064 | 0.75467 | 32 | 1 | 32 | 3 | -1 | 2
37 | 14.0059 | 0.0052 | 1009.4951 | 37 | -13.991 | 0.0024 | 1009.4958 | 0.0038 | 0.64417 | 37 | 1 | 37 | 3 | -1 | 2
38 | 14.0062 | 0.0102 | 1037.495 | 38 | -13.9911 | 0.0077 | 1037.4964 | 0.00895 | 0.83879 | 42 | 42 | 42 | 3 | -0.5 | 2.5
39 | 14.0069 | 0.0108 | 1065.4963 | 39 | -13.9915 | 0.0077 | 1065.4967 | 0.00925 | 0.84247 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0062 | 0.0028 | 1093.4942 | 40 | -13.9911 | 0.0043 | 1093.496 | 0.00355 | 0.60993 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
41 | 14.006 | 0.0062 | 1121.4947 | 41 | -13.9915 | 0.0019 | 1121.4963 | 0.00405 | 0.62148 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0068 | 0.004 | 1149.4952 | 42 | -13.9911 | 0.0053 | 1149.4959 | 0.00465 | 0.63697 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0055 | -0.0115 | 1177.496 | 43 | -13.991 | -0.0093 | 1177.4962 | -0.0104 | 0.036312 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0067 | -0.0164 | 1205.4951 | 44 | -13.9907 | -0.0101 | 1205.4972 | -0.01325 | -0.084027 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0065 | -0.0139 | 1233.4952 | 45 | -13.9901 | -0.0117 | 1233.4962 | -0.0128 | -0.074445 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0064 | -0.0125 | 1261.4941 | 46 | -13.9912 | -0.0113 | 1261.4969 | -0.0119 | -0.047146 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0077 | -0.0157 | 1289.4973 | 47 | -13.9908 | -0.0089 | 1289.496 | -0.0123 | -0.071029 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0075 | -0.0129 | 1317.4962 | 48 | -13.9916 | -0.0157 | 1317.4969 | -0.0143 | -0.1579 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
49 | 14.0064 | -0.0079 | 1345.4959 | 49 | -13.9902 | -0.0067 | 1345.4964 | -0.0073 | 0.10955 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
50 | 14.0066 | -0.0096 | 1373.4951 | 50 | -13.9911 | -0.01 | 1373.4965 | -0.0098 | 0.0029934 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0078 | -0.0058 | 1401.4958 | 51 | -13.9905 | -0.0079 | 1401.4971 | -0.00685 | 0.111 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
52 | 14.0072 | -0.0042 | 1429.497 | 52 | -13.9907 | -0.0072 | 1429.4966 | -0.0057 | 0.14814 | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3
53 | 14.0064 | -0.0069 | 1457.4941 | 53 | -13.9905 | -0.0058 | 1457.4968 | -0.00635 | 0.11442 | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3
54 | 14.0079 | -0.0054 | 1485.4971 | 54 | -13.9908 | -0.0079 | 1485.4972 | -0.00665 | 0.094472 | 118 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3
55 | 14.0069 | -0.0048 | 1513.495 | 55 | -13.9905 | -0.0039 | 1513.4966 | -0.00435 | 0.17689 | 119 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3
56 | 14.0074 | -0.0022 | 1541.4942 | 56 | -13.99 | -0.0029 | 1541.4976 | -0.00255 | 0.23962 | 122 | 3 | 42 | 3 | 0 | 3
57 | 14.0067 | -0.0041 | 1569.4949 | 57 | -13.9902 | 0.0015 | 1569.4963 | -0.0013 | 0.2807
58 | 14.0082 | -0.0021 | 1597.4962 | 58 | -13.9907 | 0.0002 | 1597.4977 | -0.00095 | 0.28634
59 | 14.0081 | -0.0033 | 1625.4975 | 59 | -13.9906 | -0.0043 | 1625.4975 | -0.0038 | 0.16601
60 | 14.0076 | -0.0042 | 1653.4977 | 60 | -13.9906 | -0.0028 | 1653.4968 | -0.0035 | 0.16968
61 | 14.0068 | -0.0004 | 1681.4953 | 61 | -13.9901 | 0.0018 | 1681.4974 | 0.0007 | 0.3269
62 | 14.0083 | -0.0035 | 1709.4968 | 62 | -13.9903 | -0.0045 | 1709.4969 | -0.004 | 0.13373
63 | 14.0079 | -0.0007 | 1737.4966 | 63 | -13.99 | -0.0027 | 1737.4968 | -0.0017 | 0.21614
64 | 14.0077 | -0.0023 | 1765.4982 | 64 | -13.9898 | -0.0056 | 1765.4966 | -0.00395 | 0.11943
65 | 14.0074 | -0.0034 | 1793.4956 | 65 | -13.9899 | -0.0012 | 1793.4967 | -0.0023 | 0.17625
66 | 14.0074 | -0.0068 | 1821.4968 | 66 | -13.99 | -0.004 | 1821.4967 | -0.0054 | 0.046073
67 | 14.0074 | -0.0012 | 1849.4966 | 67 | -13.9902 | -0.0027 | 1849.4976 | -0.00195 | 0.17377
68 | 14.0079 | 0.0001 | 1877.4964 | 68 | -13.9895 | 0.0019 | 1877.4983 | 0.001 | 0.28177
69 | 14.0068 | -0.0005 | 1905.497 | 69 | -13.9901 | -0.0007 | 1905.4971 | -0.0006 | 0.21065
70 | 14.0076 | -0.0042 | 1933.4979 | 70 | -13.989 | -0.0048 | 1933.4976 | -0.0045 | 0.048969
71 | 14.009 | -0.0003 | 1961.4964 | 71 | -13.9892 | 0.0002 | 1961.4973 | -5e-05 | 0.21603
72 | 14.0082 | -0.0008 | 1989.4979 | 72 | -13.989 | -0.0013 | 1989.4976 | -0.00105 | 0.16853
73 | 14.0092 | 0.0006 | 2017.4961 | 73 | -13.9889 | 0.0038 | 2017.4974 | 0.0022 | 0.28835
74 | 14.0076 | -0.0017 | 2045.4978 | 74 | -13.9895 | -0.0016 | 2045.4977 | -0.00165 | 0.12864
75 | 14.0088 | 0.0008 | 2073.4974 | 75 | -13.9889 | -0.0008 | 2073.4973 | 0 | 0.18546
76 | 14.0092 | -0.0002 | 2101.4965 | 76 | -13.9886 | -0.0002 | 2101.4976 | -0.0002 | 0.16945
77 | 14.0079 | 0 | 2129.4971 | 77 | -13.9881 | -0.0005 | 2129.4975 | -0.00025 | 0.15935
78 | 14.0094 | -0.0006 | 2157.4976 | 78 | -13.9884 | 0.005 | 2157.4978 | 0.0022 | 0.24767
79 | 14.0089 | 0.0013 | 2185.4975 | 79 | -13.9882 | 0.0083 | 2185.4976 | 0.0048 | 0.3419
80 | 14.0074 | -0.0014 | 2213.4984 | 80 | -13.9877 | -0.001 | 2213.4982 | -0.0012 | 0.097547
81 | 14.0088 | -0.0024 | 2241.4972 | 81 | -13.9884 | 0.0024 | 2241.4972 | 0 | 0.13666
82 | 14.009 | -0.003 | 2269.4986 | 82 | -13.9886 | 0.0007 | 2269.4981 | -0.00115 | 0.083247
83 | 14.0091 | -0.0018 | 2297.4973 | 83 | -13.9887 | 0.007 | 2297.4981 | 0.0026 | 0.22275
84 | 14.0084 | -0.0001 | 2325.4984 | 84 | -13.9884 | 0.0015 | 2325.4979 | 0.0007 | 0.13981
85 | 14.0089 | 0.0034 | 2353.498 | 85 | -13.9886 | 0.0023 | 2353.4978 | 0.00285 | 0.21632
86 | 14.01 | -0.0045 | 2381.4973 | 86 | -13.9887 | 0.0005 | 2381.4983 | -0.002 | 0.017245
87 | 14.0103 | -0.0027 | 2409.4973 | 87 | -13.988 | 0.0018 | 2409.4986 | -0.00045 | 0.070134
88 | 14.011 | -0.0017 | 2437.4975 | 88 | -13.9877 | -0.0004 | 2437.4985 | -0.00105 | 0.038378
89 | 14.0094 | 0.0015 | 2465.4987 | 89 | -13.9883 | 0.0043 | 2465.498 | 0.0029 | 0.18576
90 | 14.0099 | 0.0032 | 2493.498 | 90 | -13.9881 | 0.0028 | 2493.4985 | 0.003 | 0.18156
91 | 14.0101 | -0.0038 | 2521.4977 | 91 | -13.9871 | -0.0009 | 2521.4982 | -0.00235 | -0.037206
92 | 14.0104 | -0.0023 | 2549.4979 | 92 | -13.9881 | 0.002 | 2549.4982 | -0.00015 | 0.041274
93 | 14.0104 | -0.0041 | 2577.4976 | 93 | -13.9875 | 0.0012 | 2577.4979 | -0.00145 | -0.018042
94 | 14.0099 | -0.0043 | 2605.4978 | 94 | -13.9878 | -0.0004 | 2605.4984 | -0.00235 | -0.061609
95 | 14.0102 | -0.0013 | 2633.498 | 95 | -13.9876 | 0.0043 | 2633.4985 | 0.0015 | 0.081831
96 | 14.0104 | -0.0002 | 2661.4984 | 96 | -13.9876 | 0.0007 | 2661.4984 | 0.00025 | 0.024484
97 | 14.0105 | -0.0037 | 2689.4979 | 97 | -13.9881 | -0.0019 | 2689.4984 | -0.0028 | -0.10373
98 | 14.0106 | -0.0001 | 2717.4979 | 98 | -13.987 | -0.0019 | 2717.4983 | -0.001 | -0.040997
99 | 14.0105 | 0.0001 | 2745.4981 | 99 | -13.9868 | 0.0008 | 2745.4979 | 0.00045 | 0.0079554
100 | 14.011 | -0.0004 | 2773.4982 | 100 | -13.9877 | -0.0004 | 2773.4985 | -0.0004 | -0.033644
101 | 14.0112 | -0.0003 | 2801.4982 | 101 | -13.9871 | 0.0019 | 2801.4986 | 0.0008 | 0.0054663
102 | 14.0113 | 0.0006 | 2829.4985 | 102 | -13.9869 | -0.0008 | 2829.4985 | -0.0001 | -0.038101
103 | 14.0108 | 0.0029 | 2857.4976 | 103 | -13.9866 | 0.0012 | 2857.4985 | 0.00205 | 0.03841
104 | 14.0098 | -0.0011 | 2885.4989 | 104 | -13.9871 | -0.0014 | 2885.4982 | -0.00125 | -0.099645
105 | 14.0105 | -0.004 | 2913.4987 | 105 | -13.9872 | -0.0028 | 2913.4988 | -0.0034 | -0.19243
106 | 14.0111 | 0.0012 | 2941.4989 | 106 | -13.9872 | -0.0013 | 2941.4984 | -5e-05 | -0.06867
107 | 14.0107 | -0.0052 | 2969.4984 | 107 | -13.9873 | -0.0071 | 2969.4987 | -0.00615 | -0.31696
108 | 14.0123 | -0.0059 | 2997.4979 | 108 | -13.9874 | -0.0052 | 2997.4989 | -0.00555 | -0.30147
109 | 14.011 | -0.0041 | 3025.4992 | 109 | -13.9874 | -0.0031 | 3025.499 | -0.0036 | -0.23284
110 | 14.0117 | -0.0024 | 3053.4985 | 110 | -13.987 | -0.0042 | 3053.4989 | -0.0033 | -0.22916
111 | 14.0117 | 0.0019 | 3081.4989 | 111 | -13.9857 | 0.0024 | 3081.4985 | 0.00215 | -0.022727
112 | 14.0109 | -0.0009 | 3109.4994 | 112 | -13.9864 | -0.0025 | 3109.4991 | -0.0017 | -0.18244
113 | 14.0115 | -0.0025 | 3137.4982 | 113 | -13.9863 | -0.004 | 3137.4988 | -0.00325 | -0.25159
114 | 14.0111 | -0.0017 | 3165.499 | 114 | -13.9865 | 0.003 | 3165.4989 | 0.00065 | -0.10619
115 | 14.0124 | 0.0031 | 3193.4982 | 115 | -13.9859 | 0.0015 | 3193.4991 | 0.0023 | -0.049359
116 | 14.0117 | -0.0021 | 3221.4985 | 116 | -13.9864 | -0.0021 | 3221.4989 | -0.0021 | -0.23072
117 | 14.0106 | 0.0024 | 3249.4992 | 117 | -13.9861 | 0.002 | 3249.4989 | 0.0022 | -0.069565
118 | 14.0117 | 0.0042 | 3277.4984 | 118 | -13.9872 | 0.005 | 3277.4992 | 0.0046 | 0.016789
119 | 14.0115 | 0.0048 | 3305.4993 | 119 | -13.9855 | 0.0045 | 3305.4988 | 0.00465 | 0.010623
120 | 14.0114 | 0.009 | 3333.4983 | 120 | -13.9857 | 0.0064 | 3333.4988 | 0.0077 | 0.12257
121 | 14.0127 | 0.0118 | 3360.2489 | 121 | -13.9854 | 0.0141 | 3360.2491 | 0.01295 | 0.32113
122 | 14.0121 | 0.0105 | 3385.7491 | 122 | -13.9855 | 0.0134 | 3385.749 | 0.01195 | 0.27362

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0475 | -9.9982 | 5.2522
2 | -0.0319 | -9.9996 | 30.7507
3 | 0.0039 | -9.9902 | 57.495
4 | 0.0247 | -9.9898 | 85.4956
5 | 0.0014 | -9.9898 | 113.4949
6 | -0.0229 | -9.989 | 141.4959
7 | 0.0095 | -9.9894 | 169.495
8 | 0.0089 | -9.9891 | 197.4963
9 | -0.0132 | -9.9893 | 225.4949
10 | -0.0142 | -9.9888 | 253.4964
11 | 0.0382 | -9.989 | 281.4945
12 | -0.0175 | -9.9889 | 309.4961
13 | 0.0315 | -9.9893 | 337.4956
14 | 0.035 | -9.9887 | 365.4958
15 | 0.0091 | -9.989 | 393.4954
16 | -0.029 | -9.9885 | 421.4957
17 | 0.0003 | -9.989 | 449.4954
18 | 0.0207 | -9.9884 | 477.4959
19 | 0.019 | -9.9887 | 505.4953
20 | -0.0118 | -9.9882 | 533.4963
21 | 0.0277 | -9.9884 | 561.4958
22 | 0.0138 | -9.9882 | 589.4962
23 | 0.0285 | -9.9882 | 617.4957
24 | 0.0128 | -9.9883 | 645.4967
25 | 0.0475 | -9.988 | 673.4953
26 | 0.0362 | -9.988 | 701.4967
27 | 0.0082 | -9.9884 | 729.4959
28 | 0.0231 | -9.9877 | 757.4961
29 | 0.0054 | -9.9882 | 785.4958
30 | 0.0577 | -9.9875 | 813.4963
31 | 0.0355 | -9.9884 | 841.4958
32 | 0.0302 | -9.9877 | 869.4968
33 | 0.0034 | -9.9882 | 897.496
34 | 0.0301 | -9.9871 | 925.4967
35 | -0.0147 | -9.9885 | 953.4961
36 | 0.003 | -9.9875 | 981.4968
37 | 0.0089 | -9.9878 | 1009.4967
38 | 0.0057 | -9.988 | 1037.497
39 | 0.0445 | -9.9878 | 1065.4958
40 | 0.0077 | -9.9873 | 1093.4971
41 | -0.0221 | -9.9877 | 1121.4961
42 | -0.0339 | -9.9873 | 1149.4971
43 | 0.0528 | -9.9875 | 1177.4962
44 | 0.0027 | -9.9869 | 1205.4967
45 | 0.046 | -9.9873 | 1233.4966
46 | 0.0141 | -9.9871 | 1261.4972
47 | -0.016 | -9.9875 | 1289.4966
48 | -0.0118 | -9.9868 | 1317.4973
49 | -0.0196 | -9.9871 | 1345.4966
50 | 0.0149 | -9.9869 | 1373.4972
51 | 0.0101 | -9.987 | 1401.4967
52 | -0.0188 | -9.9866 | 1429.4981
53 | 0.0258 | -9.9871 | 1457.497
54 | -0.0135 | -9.9865 | 1485.4975
55 | -0.0197 | -9.9869 | 1513.4969
56 | -0.0555 | -9.9863 | 1541.4977
57 | -0.0433 | -9.9866 | 1569.4968
58 | 0.0133 | -9.9866 | 1597.498
59 | -0.011 | -9.987 | 1625.4966
60 | -0.0281 | -9.9864 | 1653.4987
61 | -0.0655 | -9.9863 | 1681.4967
62 | -0.0509 | -9.9861 | 1709.4977
63 | -0.0428 | -9.9863 | 1737.4967
64 | -0.0441 | -9.986 | 1765.4977
65 | -0.038 | -9.9863 | 1793.4972
66 | -0.0379 | -9.9862 | 1821.498
67 | -0.0318 | -9.9868 | 1849.4977
68 | -0.0265 | -9.9859 | 1877.498
69 | 0.0008 | -9.9863 | 1905.4971
70 | -0.0641 | -9.9859 | 1933.4979
71 | -0.064 | -9.9861 | 1961.4971
72 | -0.0141 | -9.9856 | 1989.4982
73 | -0.0252 | -9.986 | 2017.4973
74 | -0.0022 | -9.9856 | 2045.4986
75 | -0.0285 | -9.9858 | 2073.497
76 | -0.0313 | -9.9858 | 2101.4983
77 | -0.0033 | -9.9857 | 2129.4975
78 | -0.0224 | -9.9851 | 2157.4984
79 | -0.0127 | -9.9858 | 2185.4981
80 | -0.0304 | -9.9855 | 2213.4984
81 | 0.0188 | -9.9855 | 2241.4983
82 | -0.0035 | -9.9851 | 2269.4988
83 | 0.0034 | -9.9855 | 2297.4977
84 | -0.0183 | -9.9851 | 2325.4985
85 | -0.036 | -9.9859 | 2353.4979
86 | -0.0362 | -9.9847 | 2381.4983
87 | -0.0029 | -9.9849 | 2409.4978
88 | -0.0018 | -9.9848 | 2437.4987
89 | -0.0405 | -9.985 | 2465.4977
90 | -0.0589 | -9.9845 | 2493.4987
91 | 0.0168 | -9.9849 | 2521.4979
92 | 0.031 | -9.9844 | 2549.4985
93 | 0.021 | -9.9847 | 2577.4982
94 | -0.0313 | -9.9843 | 2605.4987
95 | -0.0123 | -9.9857 | 2633.4982
96 | 0.0275 | -9.9855 | 2661.4988
97 | 0.0306 | -9.9847 | 2689.4983
98 | 0.0511 | -9.9842 | 2717.4992
99 | -0.0043 | -9.9842 | 2745.4983
100 | 0.0135 | -9.9854 | 2773.4993
101 | -0.0004 | -9.9842 | 2801.4984
102 | 0.0235 | -9.984 | 2829.4991
103 | -0.0084 | -9.9844 | 2857.4984
104 | 0.0099 | -9.9849 | 2885.4991
105 | 0.0263 | -9.9841 | 2913.4984
106 | 0.0336 | -9.9837 | 2941.4988
107 | 0.0105 | -9.984 | 2969.4989
108 | 0.0435 | -9.9838 | 2997.4994
109 | 0.0578 | -9.9841 | 3025.4985
110 | 0.0123 | -9.9836 | 3053.4992
111 | 0.0089 | -9.9839 | 3081.4985
112 | -0.0129 | -9.9835 | 3109.4994
113 | -0.0014 | -9.9837 | 3137.4988
114 | 0.0318 | -9.9835 | 3165.4996
115 | 0.0564 | -9.9837 | 3193.4984
116 | -0.0087 | -9.9834 | 3221.4997
117 | 0.0201 | -9.9837 | 3249.4986
118 | 0.016 | -9.9828 | 3277.4995
119 | 0.0068 | -9.9839 | 3305.4992
120 | 0.026 | -9.9847 | 3333.4993
121 | 0.0213 | -9.9953 | 3361.4996
122 | -0.0219 | -9.983 | 3385.7492
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0041 | -0.3118 | 17.994 | 2 | -24.9934 | -0.3763 | 17.9942
3 | 25.0054 | -0.3167 | 43.4959 | 3 | -24.9936 | -0.2864 | 43.4949
4 | 25.005 | -0.3007 | 71.4934 | 4 | -24.9931 | -0.286 | 71.4949
5 | 25.0042 | -0.2919 | 99.4937 | 5 | -24.993 | -0.2873 | 99.4957
6 | 25.0057 | -0.3107 | 127.493 | 6 | -24.993 | -0.3091 | 127.4954
7 | 25.0059 | -0.2969 | 155.4947 | 7 | -24.993 | -0.3016 | 155.4951
8 | 25.0055 | -0.3129 | 183.4928 | 8 | -24.9931 | -0.3094 | 183.4945
9 | 25.0056 | -0.3153 | 211.4954 | 9 | -24.9925 | -0.305 | 211.4957
10 | 25.006 | -0.3097 | 239.4972 | 10 | -24.9935 | -0.3062 | 239.4944
11 | 25.0057 | -0.3133 | 267.4967 | 11 | -24.9925 | -0.2978 | 267.4961
12 | 25.0056 | -0.2942 | 295.4943 | 12 | -24.9931 | -0.2811 | 295.4954
13 | 25.0055 | -0.276 | 323.495 | 13 | -24.9928 | -0.2699 | 323.4949
14 | 25.0052 | -0.3079 | 351.4939 | 14 | -24.9923 | -0.2965 | 351.4958
15 | 25.0058 | -0.2915 | 379.494 | 15 | -24.9928 | -0.2793 | 379.4962
16 | 25.006 | -0.3061 | 407.4937 | 16 | -24.9922 | -0.2905 | 407.4951
17 | 25.0062 | -0.2983 | 435.4961 | 17 | -24.9921 | -0.2693 | 435.4949
18 | 25.0057 | -0.3033 | 463.4944 | 18 | -24.9928 | -0.2879 | 463.496
19 | 25.0055 | -0.3065 | 491.4944 | 19 | -24.9921 | -0.2939 | 491.4945
20 | 25.006 | -0.3028 | 519.4925 | 20 | -24.9922 | -0.2865 | 519.4957
21 | 25.0055 | -0.2946 | 547.4953 | 21 | -24.9919 | -0.284 | 547.4963
22 | 25.0062 | -0.2896 | 575.4953 | 22 | -24.9917 | -0.2814 | 575.496
23 | 25.0072 | -0.3138 | 603.495 | 23 | -24.9918 | -0.2968 | 603.4954
24 | 25.0066 | -0.3003 | 631.4934 | 24 | -24.9921 | -0.2826 | 631.4959
25 | 25.0059 | -0.3196 | 659.4976 | 25 | -24.9918 | -0.307 | 659.4961
26 | 25.0065 | -0.309 | 687.4946 | 26 | -24.9913 | -0.298 | 687.495
27 | 25.0062 | -0.2885 | 715.4959 | 27 | -24.9915 | -0.2752 | 715.496
28 | 25.0061 | -0.3048 | 743.4939 | 28 | -24.9913 | -0.2911 | 743.4955
29 | 25.0062 | -0.3071 | 771.4945 | 29 | -24.9915 | -0.2934 | 771.4956
30 | 25.0056 | -0.3301 | 799.4975 | 30 | -24.9918 | -0.3079 | 799.4953
31 | 25.0065 | -0.2974 | 827.4971 | 31 | -24.991 | -0.2832 | 827.4955
32 | 25.0064 | -0.2918 | 855.4943 | 32 | -24.9914 | -0.2868 | 855.4962
33 | 25.0066 | -0.3033 | 883.4987 | 33 | -24.9911 | -0.2958 | 883.4959
34 | 25.0062 | -0.2807 | 911.4958 | 34 | -24.9911 | -0.2712 | 911.4958
35 | 25.0067 | -0.3069 | 939.4975 | 35 | -24.9914 | -0.3004 | 939.4954
36 | 25.0067 | -0.3029 | 967.4972 | 36 | -24.9911 | -0.294 | 967.4968
37 | 25.0072 | -0.3019 | 995.495 | 37 | -24.991 | -0.2898 | 995.4959
38 | 25.0061 | -0.2923 | 1023.4982 | 38 | -24.9912 | -0.2928 | 1023.4962
39 | 25.0066 | -0.3011 | 1051.497 | 39 | -24.9908 | -0.2951 | 1051.4966
40 | 25.0066 | -0.2892 | 1079.4974 | 40 | -24.9912 | -0.2878 | 1079.4966
41 | 25.0074 | -0.3101 | 1107.4977 | 41 | -24.9908 | -0.3113 | 1107.4956
42 | 25.0066 | -0.2872 | 1135.4949 | 42 | -24.9908 | -0.27 | 1135.4958
43 | 25.007 | -0.2972 | 1163.4987 | 43 | -24.9911 | -0.2961 | 1163.4959
44 | 25.0066 | -0.3211 | 1191.4946 | 44 | -24.9908 | -0.3254 | 1191.4959
45 | 25.0076 | -0.3113 | 1219.4968 | 45 | -24.9906 | -0.3058 | 1219.4959
46 | 25.0082 | -0.303 | 1247.4979 | 46 | -24.9897 | -0.2912 | 1247.4966
47 | 25.0077 | -0.3172 | 1275.4952 | 47 | -24.9906 | -0.3036 | 1275.496
48 | 25.0076 | -0.3069 | 1303.4933 | 48 | -24.9905 | -0.3035 | 1303.4962
49 | 25.0076 | -0.3263 | 1331.4971 | 49 | -24.99 | -0.3185 | 1331.4961
50 | 25.0071 | -0.3216 | 1359.4939 | 50 | -24.9901 | -0.3139 | 1359.4967
51 | 25.008 | -0.3299 | 1387.4941 | 51 | -24.9901 | -0.332 | 1387.4958
52 | 25.0086 | -0.3236 | 1415.494 | 52 | -24.9906 | -0.3215 | 1415.4967
53 | 25.0076 | -0.2977 | 1443.4942 | 53 | -24.9901 | -0.297 | 1443.4961
54 | 25.0085 | -0.3144 | 1471.495 | 54 | -24.9898 | -0.314 | 1471.4953
55 | 25.0082 | -0.3226 | 1499.4994 | 55 | -24.9905 | -0.3269 | 1499.496
56 | 25.0081 | -0.2984 | 1527.4931 | 56 | -24.9895 | -0.3026 | 1527.4957
57 | 25.0083 | -0.3151 | 1555.4995 | 57 | -24.9897 | -0.3167 | 1555.4964
58 | 25.0079 | -0.3262 | 1583.4935 | 58 | -24.9899 | -0.3205 | 1583.4965
59 | 25.0087 | -0.3163 | 1611.4937 | 59 | -24.9896 | -0.3207 | 1611.4965
60 | 25.0079 | -0.311 | 1639.4975 | 60 | -24.9901 | -0.3094 | 1639.497
61 | 25.0089 | -0.3317 | 1667.4933 | 61 | -24.9884 | -0.3298 | 1667.4969
62 | 25.0084 | -0.3239 | 1695.4978 | 62 | -24.9892 | -0.3021 | 1695.4968
63 | 25.0083 | -0.3099 | 1723.4957 | 63 | -24.9891 | -0.3037 | 1723.4965
64 | 25.0091 | -0.3218 | 1751.4985 | 64 | -24.9892 | -0.3145 | 1751.4971
65 | 25.0076 | -0.3175 | 1779.4963 | 65 | -24.9896 | -0.2972 | 1779.497
66 | 25.0085 | -0.3007 | 1807.4947 | 66 | -24.9892 | -0.2938 | 1807.498
67 | 25.0084 | -0.3166 | 1835.4989 | 67 | -24.9881 | -0.3067 | 1835.4977
68 | 25.0084 | -0.3094 | 1863.498 | 68 | -24.9892 | -0.2974 | 1863.4975
69 | 25.0089 | -0.3051 | 1891.496 | 69 | -24.989 | -0.2935 | 1891.4973
70 | 25.0087 | -0.3055 | 1919.4967 | 70 | -24.9883 | -0.2953 | 1919.497
71 | 25.0094 | -0.2889 | 1947.4963 | 71 | -24.9891 | -0.2829 | 1947.498
72 | 25.0088 | -0.278 | 1975.4981 | 72 | -24.9888 | -0.2725 | 1975.4972
73 | 25.0083 | -0.294 | 2003.4972 | 73 | -24.9899 | -0.2999 | 2003.4974
74 | 25.0098 | -0.3025 | 2031.4965 | 74 | -24.9884 | -0.3075 | 2031.4979
75 | 25.0086 | -0.2806 | 2059.4957 | 75 | -24.9886 | -0.2758 | 2059.4977
76 | 25.0092 | -0.2851 | 2087.4979 | 76 | -24.9888 | -0.2916 | 2087.4977
77 | 25.009 | -0.2943 | 2115.4984 | 77 | -24.9885 | -0.2955 | 2115.4977
78 | 25.0082 | -0.2966 | 2143.4958 | 78 | -24.9885 | -0.2973 | 2143.4975
79 | 25.0101 | -0.2906 | 2171.4991 | 79 | -24.9882 | -0.2882 | 2171.4977
80 | 25.0081 | -0.2797 | 2199.496 | 80 | -24.9884 | -0.2735 | 2199.4975
81 | 25.0086 | -0.2834 | 2227.4991 | 81 | -24.9882 | -0.2792 | 2227.4977
82 | 25.01 | -0.2931 | 2255.4978 | 82 | -24.9873 | -0.2975 | 2255.498
83 | 25.0087 | -0.285 | 2283.4969 | 83 | -24.9881 | -0.302 | 2283.4976
84 | 25.0092 | -0.2881 | 2311.4992 | 84 | -24.9879 | -0.2917 | 2311.497
85 | 25.0085 | -0.2897 | 2339.4977 | 85 | -24.9892 | -0.2934 | 2339.4972
86 | 25.0103 | -0.2977 | 2367.4977 | 86 | -24.9884 | -0.3002 | 2367.4974
87 | 25.0089 | -0.3146 | 2395.4983 | 87 | -24.9883 | -0.3156 | 2395.4977
88 | 25.0092 | -0.3015 | 2423.4966 | 88 | -24.9874 | -0.2955 | 2423.4978
89 | 25.0093 | -0.3079 | 2451.4939 | 89 | -24.9878 | -0.3078 | 2451.4979
90 | 25.0089 | -0.2913 | 2479.4983 | 90 | -24.9884 | -0.2858 | 2479.4983
91 | 25.0099 | -0.2991 | 2507.4967 | 91 | -24.9876 | -0.2925 | 2507.4975
92 | 25.0095 | -0.3065 | 2535.4975 | 92 | -24.9878 | -0.3099 | 2535.4981
93 | 25.0099 | -0.304 | 2563.4969 | 93 | -24.987 | -0.2935 | 2563.4981
94 | 25.0103 | -0.2865 | 2591.4982 | 94 | -24.9875 | -0.2939 | 2591.4978
95 | 25.0101 | -0.3081 | 2619.4978 | 95 | -24.9879 | -0.3193 | 2619.4975
96 | 25.0111 | -0.2878 | 2647.4966 | 96 | -24.9869 | -0.2823 | 2647.4979
97 | 25.0112 | -0.2988 | 2675.4982 | 97 | -24.9868 | -0.2951 | 2675.4978
98 | 25.0094 | -0.3045 | 2703.497 | 98 | -24.9872 | -0.3053 | 2703.4982
99 | 25.0102 | -0.306 | 2731.4977 | 99 | -24.9871 | -0.3084 | 2731.498
100 | 25.0108 | -0.2954 | 2759.4987 | 100 | -24.9876 | -0.2951 | 2759.4982
101 | 25.0095 | -0.2945 | 2787.497 | 101 | -24.9869 | -0.2888 | 2787.4984
102 | 25.0111 | -0.3137 | 2815.4983 | 102 | -24.987 | -0.3228 | 2815.4981
103 | 25.0115 | -0.2978 | 2843.4978 | 103 | -24.9872 | -0.3066 | 2843.4982
104 | 25.0113 | -0.3255 | 2871.4976 | 104 | -24.9863 | -0.3249 | 2871.4984
105 | 25.0108 | -0.3085 | 2899.4983 | 105 | -24.9866 | -0.3138 | 2899.4987
106 | 25.0114 | -0.3182 | 2927.4975 | 106 | -24.9872 | -0.3306 | 2927.4979
107 | 25.0109 | -0.3029 | 2955.4986 | 107 | -24.9869 | -0.312 | 2955.4983
108 | 25.011 | -0.3136 | 2983.4983 | 108 | -24.9863 | -0.3135 | 2983.4982
109 | 25.0111 | -0.3081 | 3011.4985 | 109 | -24.9862 | -0.3076 | 3011.4985
110 | 25.0109 | -0.3132 | 3039.4983 | 110 | -24.9869 | -0.3131 | 3039.4988
111 | 25.0116 | -0.3113 | 3067.4985 | 111 | -24.9858 | -0.3189 | 3067.4984
112 | 25.0115 | -0.3013 | 3095.4985 | 112 | -24.9862 | -0.3053 | 3095.4987
113 | 25.0119 | -0.2907 | 3123.4989 | 113 | -24.9857 | -0.3004 | 3123.4988
114 | 25.0118 | -0.2999 | 3151.4982 | 114 | -24.9867 | -0.3029 | 3151.4988
115 | 25.0118 | -0.2774 | 3179.4987 | 115 | -24.9866 | -0.2897 | 3179.4987
116 | 25.0116 | -0.3183 | 3207.4982 | 116 | -24.986 | -0.3182 | 3207.499
117 | 25.0128 | -0.3094 | 3235.4987 | 117 | -24.986 | -0.3066 | 3235.4981
118 | 25.0117 | -0.3026 | 3263.4984 | 118 | -24.9858 | -0.2989 | 3263.4988
119 | 25.0121 | -0.3047 | 3291.4985 | 119 | -24.9862 | -0.2963 | 3291.4991
120 | 25.0119 | -0.2523 | 3319.4992 | 120 | -24.9862 | -0.2308 | 3319.4986
121 | 25.0123 | -0.2572 | 3347.4989 | 121 | -24.9854 | -0.2313 | 3347.4984
122 | 25.0112 | -0.2808 | 3372.9978 | 122 | -24.9857 | -0.2733 | 3372.9988

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | 14.8744 |  |  |  | 1
2 | 26.0044 | -9.9924 | 25.495 |  | 2 | -25.9929 | -9.9894 | 25.5062
3 | 26.0049 | -9.9917 | 50.8891 | -0.0718 | 3 | -25.9935 | -9.9892 | 50.9609 | 0
4 | 26.0054 | -9.9915 | 78.8908 | 27.9299 | 4 | -25.9933 | -9.9894 | 78.961 | 28.0001 | 27.965 | -0.035
5 | 26.0053 | -9.9893 | 106.9706 | 56.0097 | 5 | -25.9932 | -9.9891 | 106.9936 | 56.0327 | 56.0212 | 0.0212
6 | 26.0047 | -9.9918 | 134.9771 | 84.0162 | 6 | -25.9936 | -9.9889 | 134.9886 | 84.0277 | 84.0219 | 0.02195
7 | 26.0054 | -9.9911 | 162.9606 | 111.9997 | 7 | -25.9924 | -9.9889 | 162.9877 | 112.0268 | 112.0132 | 0.01325
8 | 26.0049 | -9.9895 | 190.9649 | 140.004 | 8 | -25.9933 | -9.9889 | 190.9779 | 140.017 | 140.0105 | 0.0105
9 | 26.0058 | -9.9912 | 218.9829 | 168.022 | 9 | -25.9929 | -9.989 | 218.9891 | 168.0282 | 168.0251 | 0.0251
10 | 26.0054 | -9.9904 | 246.9732 | 196.0123 | 10 | -25.9931 | -9.9883 | 246.986 | 196.0251 | 196.0187 | 0.0187
11 | 26.0044 | -9.9909 | 274.9603 | 223.9994 | 11 | -25.9926 | -9.9891 | 274.9912 | 224.0303 | 224.0148 | 0.01485
12 | 26.0061 | -9.9901 | 302.9774 | 252.0165 | 12 | -25.9929 | -9.9886 | 302.9849 | 252.024 | 252.0202 | 0.02025
13 | 26.0047 | -9.991 | 330.9779 | 280.017 | 13 | -25.9929 | -9.9892 | 330.993 | 280.0321 | 280.0245 | 0.02455
14 | 26.0056 | -9.9899 | 358.9744 | 308.0135 | 14 | -25.9933 | -9.9885 | 358.9936 | 308.0327 | 308.0231 | 0.0231
15 | 26.0058 | -9.9906 | 386.9701 | 336.0092 | 15 | -25.993 | -9.9885 | 386.9891 | 336.0282 | 336.0187 | 0.0187
16 | 26.0051 | -9.989 | 414.9786 | 364.0177 | 16 | -25.9926 | -9.988 | 414.9859 | 364.025 | 364.0213 | 0.02135
17 | 26.0054 | -9.9907 | 442.9729 | 392.012 | 17 | -25.9924 | -9.9883 | 442.9923 | 392.0314 | 392.0217 | 0.0217
18 | 26.0051 | -9.9887 | 470.9728 | 420.0119 | 18 | -25.9925 | -9.9879 | 470.9924 | 420.0315 | 420.0217 | 0.0217
19 | 26.0061 | -9.9904 | 498.9715 | 448.0106 | 19 | -25.9926 | -9.9877 | 498.9961 | 448.0352 | 448.0229 | 0.0229
20 | 26.0062 | -9.9896 | 526.9697 | 476.0088 | 20 | -25.9927 | -9.9881 | 526.9955 | 476.0346 | 476.0217 | 0.0217
21 | 26.0044 | -9.9905 | 554.9655 | 504.0046 | 21 | -25.9926 | -9.9881 | 554.9971 | 504.0362 | 504.0204 | 0.0204
22 | 26.0064 | -9.9896 | 582.9927 | 532.0318 | 22 | -25.9922 | -9.9876 | 582.9945 | 532.0336 | 532.0327 | 0.0327
23 | 26.0053 | -9.9892 | 610.9892 | 560.0283 | 23 | -25.9924 | -9.9877 | 610.9977 | 560.0368 | 560.0325 | 0.03255
24 | 26.0058 | -9.9885 | 638.9854 | 588.0245 | 24 | -25.992 | -9.9874 | 638.9963 | 588.0354 | 588.0299 | 0.02995
25 | 26.0066 | -9.9899 | 666.9863 | 616.0254 | 25 | -25.9916 | -9.9885 | 666.9942 | 616.0333 | 616.0294 | 0.02935
26 | 26.0062 | -9.9879 | 694.9906 | 644.0297 | 26 | -25.9912 | -9.9902 | 694.9935 | 644.0326 | 644.0312 | 0.03115
27 | 26.0062 | -9.99 | 723.003 | 672.0421 | 27 | -25.992 | -9.9879 | 723.0039 | 672.043 | 672.0426 | 0.04255
28 | 26.0059 | -9.9886 | 750.9885 | 700.0276 | 28 | -25.9923 | -9.9875 | 751.0008 | 700.0399 | 700.0338 | 0.03375
29 | 26.006 | -9.9885 | 778.9843 | 728.0234 | 29 | -25.9921 | -9.9879 | 778.995 | 728.0341 | 728.0287 | 0.02875
30 | 26.007 | -9.9879 | 806.9932 | 756.0323 | 30 | -25.9923 | -9.9868 | 806.9956 | 756.0347 | 756.0335 | 0.0335
31 | 26.0052 | -9.9897 | 834.997 | 784.0361 | 31 | -25.9922 | -9.9877 | 835.0029 | 784.042 | 784.039 | 0.03905
32 | 26.0062 | -9.9877 | 862.9923 | 812.0314 | 32 | -25.9922 | -9.9873 | 863.0025 | 812.0416 | 812.0365 | 0.0365
33 | 26.0064 | -9.988 | 890.9823 | 840.0214 | 33 | -25.9917 | -9.9877 | 891.0084 | 840.0475 | 840.0344 | 0.03445
34 | 26.0066 | -9.9875 | 918.9838 | 868.0229 | 34 | -25.9917 | -9.9869 | 919.0102 | 868.0493 | 868.0361 | 0.0361
35 | 26.0071 | -9.9883 | 946.9927 | 896.0318 | 35 | -25.9913 | -9.9871 | 947.0153 | 896.0544 | 896.0431 | 0.0431
36 | 26.0071 | -9.9872 | 974.9998 | 924.0389 | 36 | -25.9911 | -9.9869 | 975.0068 | 924.0459 | 924.0424 | 0.0424
37 | 26.0069 | -9.9897 | 1002.984 | 952.0231 | 37 | -25.9916 | -9.9874 | 1003.0138 | 952.0529 | 952.038 | 0.038
38 | 26.006 | -9.9888 | 1030.9804 | 980.0195 | 38 | -25.9916 | -9.9871 | 1030.9896 | 980.0287 | 980.0241 | 0.0241
39 | 26.0068 | -9.9881 | 1058.9777 | 1008.0168 | 39 | -25.9911 | -9.9873 | 1058.9982 | 1008.0373 | 1008.027 | 0.02705
40 | 26.0074 | -9.9877 | 1086.9691 | 1036.0082 | 40 | -25.9913 | -9.9871 | 1086.9932 | 1036.0323 | 1036.0203 | 0.02025
41 | 26.0063 | -9.9881 | 1114.9826 | 1064.0217 | 41 | -25.9912 | -9.9873 | 1114.9974 | 1064.0365 | 1064.0291 | 0.0291
42 | 26.0078 | -9.9886 | 1142.9776 | 1092.0167 | 42 | -25.9907 | -9.9867 | 1142.9726 | 1092.0117 | 1092.0142 | 0.0142
43 | 26.0056 | -9.9902 | 1170.9678 | 1120.0069 | 43 | -25.9909 | -9.9878 | 1170.9664 | 1120.0055 | 1120.0062 | 0.0062
44 | 26.0074 | -9.9878 | 1198.9662 | 1148.0053 | 44 | -25.9915 | -9.987 | 1198.9679 | 1148.007 | 1148.0062 | 0.00615
45 | 26.0071 | -9.9876 | 1226.9536 | 1175.9927 | 45 | -25.9914 | -9.9872 | 1226.9558 | 1175.9949 | 1175.9938 | -0.0062
46 | 26.0065 | -9.987 | 1254.9423 | 1203.9814 | 46 | -25.9912 | -9.9865 | 1254.951 | 1203.9901 | 1203.9857 | -0.01425
47 | 26.007 | -9.9885 | 1282.9459 | 1231.985 | 47 | -25.9907 | -9.9872 | 1282.9588 | 1231.9979 | 1231.9914 | -0.00855
48 | 26.0064 | -9.9871 | 1310.9379 | 1259.977 | 48 | -25.991 | -9.9864 | 1310.9443 | 1259.9834 | 1259.9802 | -0.0198
49 | 26.007 | -9.9876 | 1338.9427 | 1287.9818 | 49 | -25.9915 | -9.9869 | 1338.9527 | 1287.9918 | 1287.9868 | -0.0132
50 | 26.0073 | -9.987 | 1366.9398 | 1315.9789 | 50 | -25.9909 | -9.9864 | 1366.9386 | 1315.9777 | 1315.9783 | -0.0217
51 | 26.0069 | -9.9877 | 1394.9357 | 1343.9748 | 51 | -25.9903 | -9.9868 | 1394.9526 | 1343.9917 | 1343.9832 | -0.01675
52 | 26.0079 | -9.9881 | 1422.9437 | 1371.9828 | 52 | -25.9906 | -9.9863 | 1422.9428 | 1371.9819 | 1371.9823 | -0.01765
53 | 26.0068 | -9.9875 | 1450.958 | 1399.9971 | 53 | -25.9911 | -9.9867 | 1450.9615 | 1400.0006 | 1399.9988 | -0.00115
54 | 26.0078 | -9.9875 | 1478.9436 | 1427.9827 | 54 | -25.991 | -9.9863 | 1478.9619 | 1428.001 | 1427.9918 | -0.00815
55 | 26.0076 | -9.9873 | 1506.9549 | 1455.994 | 55 | -25.9908 | -9.9866 | 1506.9611 | 1456.0002 | 1455.9971 | -0.0029
56 | 26.0072 | -9.9865 | 1534.9452 | 1483.9843 | 56 | -25.9912 | -9.9859 | 1534.9571 | 1483.9962 | 1483.9903 | -0.00975
57 | 26.0076 | -9.9867 | 1562.9388 | 1511.9779 | 57 | -25.9905 | -9.9859 | 1562.9451 | 1511.9842 | 1511.981 | -0.01895
58 | 26.0076 | -9.9871 | 1590.9584 | 1539.9975 | 58 | -25.9897 | -9.9872 | 1590.9581 | 1539.9972 | 1539.9974 | -0.00265
59 | 26.008 | -9.9874 | 1618.9527 | 1567.9918 | 59 | -25.9894 | -9.9879 | 1618.9537 | 1567.9928 | 1567.9923 | -0.0077
60 | 26.008 | -9.986 | 1646.9627 | 1596.0018 | 60 | -25.9902 | -9.9857 | 1646.9604 | 1595.9995 | 1596.0006 | 0.00065
61 | 26.0074 | -9.9877 | 1674.961 | 1624.0001 | 61 | -25.9899 | -9.9864 | 1674.9564 | 1623.9955 | 1623.9978 | -0.0022
62 | 26.01 | -9.9873 | 1702.9549 | 1651.994 | 62 | -25.9895 | -9.9865 | 1702.9479 | 1651.987 | 1651.9905 | -0.0095
63 | 26.0081 | -9.9874 | 1730.9576 | 1679.9967 | 63 | -25.9895 | -9.986 | 1730.9689 | 1680.008 | 1680.0023 | 0.00235
64 | 26.0064 | -9.9873 | 1758.9493 | 1707.9884 | 64 | -25.9906 | -9.9856 | 1758.9702 | 1708.0093 | 1707.9988 | -0.00115
65 | 26.0083 | -9.9861 | 1786.964 | 1736.0031 | 65 | -25.9903 | -9.986 | 1786.9697 | 1736.0088 | 1736.0059 | 0.00595
66 | 26.0082 | -9.9862 | 1814.9603 | 1763.9994 | 66 | -25.9893 | -9.9864 | 1814.9608 | 1763.9999 | 1763.9996 | -0.00035
67 | 26.0077 | -9.9873 | 1842.9427 | 1791.9818 | 67 | -25.99 | -9.9858 | 1842.9603 | 1791.9994 | 1791.9906 | -0.0094
68 | 26.0087 | -9.9865 | 1870.939 | 1819.9781 | 68 | -25.9894 | -9.9864 | 1870.9463 | 1819.9854 | 1819.9817 | -0.01825
69 | 26.0068 | -9.9875 | 1898.929 | 1847.9681 | 69 | -25.9897 | -9.9858 | 1898.9385 | 1847.9776 | 1847.9729 | -0.02715
70 | 26.0086 | -9.9856 | 1926.9743 | 1876.0134 | 70 | -25.99 | -9.9852 | 1926.9666 | 1876.0057 | 1876.0095 | 0.00955
71 | 26.0075 | -9.987 | 1954.9672 | 1904.0063 | 71 | -25.99 | -9.9847 | 1954.9573 | 1903.9964 | 1904.0014 | 0.00135
72 | 26.0082 | -9.9869 | 1982.9557 | 1931.9948 | 72 | -25.9893 | -9.9852 | 1982.9638 | 1932.0029 | 1931.9988 | -0.00115
73 | 26.0075 | -9.9877 | 2010.9455 | 1959.9846 | 73 | -25.9895 | -9.9858 | 2010.97 | 1960.0091 | 1959.9968 | -0.00315
74 | 26.0078 | -9.9858 | 2038.9689 | 1988.008 | 74 | -25.9887 | -9.9849 | 2038.9642 | 1988.0033 | 1988.0057 | 0.00565
75 | 26.0078 | -9.987 | 2066.976 | 2016.0151 | 75 | -25.9896 | -9.9853 | 2066.963 | 2016.0021 | 2016.0086 | 0.0086
76 | 26.0081 | -9.9858 | 2094.9591 | 2043.9982 | 76 | -25.9893 | -9.9851 | 2094.9651 | 2044.0042 | 2044.0012 | 0.0012
77 | 26.0091 | -9.9866 | 2122.9827 | 2072.0218 | 77 | -25.9891 | -9.9853 | 2122.9702 | 2072.0093 | 2072.0156 | 0.01555
78 | 26.0082 | -9.9866 | 2150.967 | 2100.0061 | 78 | -25.9892 | -9.9852 | 2150.962 | 2100.0011 | 2100.0036 | 0.0036
79 | 26.0078 | -9.9867 | 2178.9577 | 2127.9968 | 79 | -25.9883 | -9.9853 | 2178.9544 | 2127.9935 | 2127.9951 | -0.00485
80 | 26.0093 | -9.9855 | 2206.95 | 2155.9891 | 80 | -25.9891 | -9.985 | 2206.9524 | 2155.9915 | 2155.9903 | -0.0097
81 | 26.0078 | -9.9872 | 2234.9385 | 2183.9776 | 81 | -25.9887 | -9.9855 | 2234.9417 | 2183.9808 | 2183.9792 | -0.0208
82 | 26.0097 | -9.9861 | 2262.9622 | 2212.0013 | 82 | -25.9889 | -9.985 | 2262.9798 | 2212.0189 | 2212.0101 | 0.0101
83 | 26.0093 | -9.9864 | 2290.9651 | 2240.0042 | 83 | -25.9882 | -9.9852 | 2290.9863 | 2240.0254 | 2240.0148 | 0.0148
84 | 26.0085 | -9.986 | 2318.9415 | 2267.9806 | 84 | -25.988 | -9.9845 | 2318.9729 | 2268.012 | 2267.9963 | -0.0037
85 | 26.0095 | -9.9863 | 2346.9709 | 2296.01 | 85 | -25.9883 | -9.9847 | 2346.9838 | 2296.0229 | 2296.0165 | 0.01645
86 | 26.01 | -9.9853 | 2374.9376 | 2323.9767 | 86 | -25.9887 | -9.9845 | 2374.959 | 2323.9981 | 2323.9874 | -0.0126
87 | 26.0096 | -9.9863 | 2402.9548 | 2351.9939 | 87 | -25.9883 | -9.9846 | 2402.9682 | 2352.0073 | 2352.0006 | 0.0006
88 | 26.0092 | -9.9877 | 2430.9611 | 2380.0002 | 88 | -25.9879 | -9.9849 | 2430.9555 | 2379.9946 | 2379.9974 | -0.0026
89 | 26.0095 | -9.9853 | 2458.9813 | 2408.0204 | 89 | -25.9877 | -9.9845 | 2458.9887 | 2408.0278 | 2408.0241 | 0.0241
90 | 26.0099 | -9.9855 | 2486.9614 | 2436.0005 | 90 | -25.9877 | -9.984 | 2486.9823 | 2436.0214 | 2436.0109 | 0.01095
91 | 26.0099 | -9.986 | 2514.966 | 2464.0051 | 91 | -25.9881 | -9.9845 | 2514.9866 | 2464.0257 | 2464.0154 | 0.0154
92 | 26.0101 | -9.9853 | 2542.9566 | 2491.9957 | 92 | -25.9869 | -9.9833 | 2542.9866 | 2492.0257 | 2492.0107 | 0.0107
93 | 26.0097 | -9.986 | 2570.9633 | 2520.0024 | 93 | -25.9873 | -9.9842 | 2570.9896 | 2520.0287 | 2520.0156 | 0.01555
94 | 26.0092 | -9.9865 | 2598.9658 | 2548.0049 | 94 | -25.9879 | -9.9843 | 2598.9804 | 2548.0195 | 2548.0122 | 0.0122
95 | 26.0103 | -9.9858 | 2626.9708 | 2576.0099 | 95 | -25.9874 | -9.9844 | 2626.9846 | 2576.0237 | 2576.0168 | 0.0168
96 | 26.0101 | -9.9841 | 2654.9845 | 2604.0236 | 96 | -25.9874 | -9.984 | 2654.992 | 2604.0311 | 2604.0274 | 0.02735
97 | 26.0093 | -9.9879 | 2682.9706 | 2632.0097 | 97 | -25.9871 | -9.9874 | 2682.9936 | 2632.0327 | 2632.0212 | 0.0212
98 | 26.0109 | -9.985 | 2710.9636 | 2660.0027 | 98 | -25.9877 | -9.9839 | 2710.9729 | 2660.012 | 2660.0073 | 0.00735
99 | 26.0104 | -9.9857 | 2738.9607 | 2687.9998 | 99 | -25.9872 | -9.9842 | 2738.9889 | 2688.028 | 2688.0139 | 0.0139
100 | 26.0095 | -9.9869 | 2766.9774 | 2716.0165 | 100 | -25.9879 | -9.9839 | 2766.9875 | 2716.0266 | 2716.0216 | 0.02155
101 | 26.0104 | -9.9852 | 2794.9639 | 2744.003 | 101 | -25.9866 | -9.984 | 2794.9857 | 2744.0248 | 2744.0139 | 0.0139
102 | 26.0097 | -9.9868 | 2822.9712 | 2772.0103 | 102 | -25.987 | -9.9864 | 2822.974 | 2772.0131 | 2772.0117 | 0.0117
103 | 26.0095 | -9.9877 | 2850.9815 | 2800.0206 | 103 | -25.987 | -9.9842 | 2850.99 | 2800.0291 | 2800.0248 | 0.02485
104 | 26.0109 | -9.9842 | 2878.9759 | 2828.015 | 104 | -25.9874 | -9.9837 | 2878.995 | 2828.0341 | 2828.0246 | 0.02455
105 | 26.0111 | -9.9851 | 2906.9887 | 2856.0278 | 105 | -25.987 | -9.984 | 2906.9988 | 2856.0379 | 2856.0328 | 0.03285
106 | 26.0113 | -9.9843 | 2934.976 | 2884.0151 | 106 | -25.9867 | -9.9835 | 2934.9952 | 2884.0343 | 2884.0247 | 0.0247
107 | 26.0107 | -9.9851 | 2962.965 | 2912.0041 | 107 | -25.9864 | -9.9825 | 2963.0009 | 2912.04 | 2912.0221 | 0.02205
108 | 26.0104 | -9.9842 | 2990.9386 | 2939.9777 | 108 | -25.9867 | -9.9829 | 2990.9925 | 2940.0316 | 2940.0046 | 0.00465
109 | 26.0112 | -9.9851 | 3018.9857 | 2968.0248 | 109 | -25.9865 | -9.9836 | 3018.9947 | 2968.0338 | 2968.0293 | 0.0293
110 | 26.0112 | -9.9844 | 3046.9834 | 2996.0225 | 110 | -25.9867 | -9.9834 | 3046.9929 | 2996.032 | 2996.0273 | 0.02725
111 | 26.0109 | -9.9843 | 3074.985 | 3024.0241 | 111 | -25.9862 | -9.9836 | 3075.006 | 3024.0451 | 3024.0346 | 0.0346
112 | 26.0112 | -9.9839 | 3102.9625 | 3052.0016 | 112 | -25.986 | -9.9829 | 3102.9924 | 3052.0315 | 3052.0166 | 0.01655
113 | 26.0115 | -9.985 | 3130.9744 | 3080.0135 | 113 | -25.9865 | -9.9835 | 3130.9877 | 3080.0268 | 3080.0202 | 0.02015
114 | 26.0117 | -9.9835 | 3158.9848 | 3108.0239 | 114 | -25.9866 | -9.9828 | 3158.9897 | 3108.0288 | 3108.0264 | 0.02635
115 | 26.0116 | -9.9846 | 3186.9701 | 3136.0092 | 115 | -25.9865 | -9.9835 | 3186.9982 | 3136.0373 | 3136.0233 | 0.02325
116 | 26.0121 | -9.9835 | 3214.9892 | 3164.0283 | 116 | -25.9862 | -9.9823 | 3215.0046 | 3164.0437 | 3164.036 | 0.036
117 | 26.0118 | -9.9842 | 3242.9881 | 3192.0272 | 117 | -25.9852 | -9.9839 | 3243.0026 | 3192.0417 | 3192.0345 | 0.03445
118 | 26.0119 | -9.9838 | 3270.9932 | 3220.0323 | 118 | -25.9858 | -9.9831 | 3270.998 | 3220.0371 | 3220.0347 | 0.0347
119 | 26.0121 | -9.9847 | 3298.9969 | 3248.036 | 119 | -25.9857 | -9.9824 | 3299.0074 | 3248.0465 | 3248.0413 | 0.04125
120 | 26.0114 | -9.9844 | 3327.0146 | 3276.0537 | 120 | -25.9853 | -9.9834 | 3327.0133 | 3276.0524 | 3276.053 | 0.05305
121 | 26.0112 | -9.9846 | 3354.8773 | 27.8627 | 121 | -25.9858 | -9.9826 | 3354.884 | 27.8707 | 27.8667 | -0.1333
122 | 26.0119 | -9.983 | 3380.4187 | 25.5414 | 122 | -25.9861 | -9.9817 | 3380.4095 | 25.5255

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -026