## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9082 | 0.0304 | 5.2524 | 1 | -14.0906 | 0.0322 | 5.2559 | 0.0313 | -1.0354 | 0.00028926
2 | 13.9078 | 0.0296 | 30.754 | 2 | -14.0905 | 0.0278 | 30.7559 | 0.0287 | -0.94446
3 | 13.9084 | 0.0186 | 57.5052 | 3 | -14.09 | 0.0225 | 57.5061 | 0.02055 | -0.63498
4 | 13.9082 | 0.0185 | 85.5047 | 4 | -14.0899 | 0.0251 | 85.5063 | 0.0218 | -0.69558
5 | 13.9088 | 0.0188 | 113.5036 | 5 | -14.0892 | 0.02 | 113.5059 | 0.0194 | -0.61248
6 | 13.9088 | 0.0142 | 141.5046 | 6 | -14.0887 | 0.0153 | 141.5058 | 0.01475 | -0.4408
7 | 13.9094 | 0.0139 | 169.5019 | 7 | -14.0884 | 0.0153 | 169.5062 | 0.0146 | -0.44628
8 | 13.9093 | 0.0132 | 197.5034 | 8 | -14.0878 | 0.0166 | 197.5058 | 0.0149 | -0.46948
9 | 13.9102 | 0.0151 | 225.5036 | 9 | -14.0876 | 0.0157 | 225.5071 | 0.0154 | -0.50055
10 | 13.911 | 0.0136 | 253.5056 | 10 | -14.0865 | 0.0119 | 253.5055 | 0.01275 | -0.40761
11 | 13.9122 | 0.0108 | 281.5054 | 11 | -14.0868 | 0.0106 | 281.5057 | 0.0107 | -0.33829
12 | 13.9124 | 0.0147 | 309.5022 | 12 | -14.0864 | 0.0133 | 309.5047 | 0.014 | -0.4796
13 | 13.9119 | 0.0163 | 337.5036 | 13 | -14.0857 | 0.0146 | 337.5058 | 0.01545 | -0.54807
14 | 13.9121 | 0.0127 | 365.5042 | 14 | -14.0859 | 0.0128 | 365.5054 | 0.01275 | -0.45316
15 | 13.9127 | 0.0126 | 393.5034 | 15 | -14.0841 | 0.0124 | 393.5063 | 0.0125 | -0.45471
16 | 13.9132 | 0.0109 | 421.5048 | 16 | -14.0847 | 0.008 | 421.5057 | 0.00945 | -0.34602
17 | 13.9143 | 0.0126 | 449.5053 | 17 | -14.0842 | 0.0082 | 449.505 | 0.0104 | -0.39481
18 | 13.9143 | 0.0112 | 477.5055 | 18 | -14.084 | 0.0102 | 477.5053 | 0.0107 | -0.41801
19 | 13.9144 | 0.0085 | 505.5028 | 19 | -14.0836 | 0.0067 | 505.5064 | 0.0076 | -0.30735
20 | 13.9153 | 0.0109 | 533.503 | 20 | -14.0833 | 0.0068 | 533.5055 | 0.00885 | -0.36795
21 | 13.9154 | 0.0065 | 561.5024 | 21 | -14.0823 | 0.0071 | 561.5052 | 0.0068 | -0.29863
22 | 13.9164 | 0.0045 | 589.5058 | 22 | -14.0822 | 0.0025 | 589.5048 | 0.0035 | -0.18009
23 | 13.916 | 0.0064 | 617.5015 | 23 | -14.0825 | 0.0062 | 617.5053 | 0.0063 | -0.30172
24 | 13.9168 | 0.0019 | 645.5028 | 24 | -14.0808 | 0.0022 | 645.5056 | 0.00205 | -0.14578
25 | 13.9168 | 0.0017 | 673.5026 | 25 | -14.0804 | 0.001 | 673.5056 | 0.00135 | -0.12961
26 | 13.9169 | 0.0035 | 701.5034 | 26 | -14.08 | -0.0012 | 701.505 | 0.00115 | -0.13313 |  |  | Shimming table
27 | 13.9177 | -0.0013 | 729.502 | 27 | -14.079 | 0.0003 | 729.5051 | -0.0005 | -0.079554 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 13.9172 | -0.0012 | 757.5033 | 28 | -14.0794 | -0.0044 | 757.5061 | -0.0028 | -0.00039045 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2
29 | 13.9191 | 0.0022 | 785.5017 | 29 | -14.0789 | -0.0016 | 785.5046 | 0.0003 | -0.13383 | 4 | 1 | 4 | 3 | -0.5 | 2.5
30 | 13.9197 | -0.0045 | 813.5046 | 30 | -14.078 | -0.005 | 813.5056 | -0.00475 | 0.053605 | 6 | 1 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
31 | 13.9187 | -0.0032 | 841.5028 | 31 | -14.0785 | -0.0068 | 841.5049 | -0.005 | 0.05206 | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
32 | 13.9202 | -0.003 | 869.5023 | 32 | -14.0785 | -0.0069 | 869.5052 | -0.00495 | 0.038703 | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
33 | 13.9191 | -0.0041 | 897.502 | 33 | -14.0766 | -0.0077 | 897.5046 | -0.0059 | 0.064717 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
34 | 13.9209 | -0.0058 | 925.5034 | 34 | -14.076 | -0.0065 | 925.5047 | -0.00615 | 0.063171 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 13.92 | -0.0051 | 953.5034 | 35 | -14.0767 | -0.0039 | 953.5042 | -0.0045 | -0.013178 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
36 | 13.921 | -0.0033 | 981.5013 | 36 | -14.0752 | -0.0072 | 981.5049 | -0.00525 | 0.0049619 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 13.9229 | -0.0056 | 1009.5011 | 37 | -14.0753 | -0.0063 | 1009.5048 | -0.00595 | 0.021133 | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
38 | 13.9222 | -0.005 | 1037.5023 | 38 | -14.0748 | -0.0015 | 1037.5059 | -0.00325 | -0.096554 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 13.9231 | -0.0065 | 1065.5025 | 39 | -14.0741 | -0.0057 | 1065.504 | -0.0061 | 0.0042624 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 13.9231 | -0.0089 | 1093.5041 | 40 | -14.0742 | -0.0077 | 1093.5041 | -0.0083 | 0.079489 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 13.9246 | -0.0099 | 1121.5044 | 41 | -14.0736 | -0.0076 | 1121.5047 | -0.00875 | 0.085817 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 13.9237 | -0.0052 | 1149.5008 | 42 | -14.073 | -0.0004 | 1149.5051 | -0.0028 | -0.15982 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 13.9253 | -0.0051 | 1177.5041 | 43 | -14.0733 | -0.0079 | 1177.5047 | -0.0065 | -0.025542 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 13.9258 | -0.0092 | 1205.5026 | 44 | -14.072 | -0.0099 | 1205.5068 | -0.00955 | 0.083149 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 13.9259 | -0.0046 | 1233.5015 | 45 | -14.072 | -0.0067 | 1233.5041 | -0.00565 | -0.081782 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 13.9259 | -0.0079 | 1261.5008 | 46 | -14.0718 | -0.0113 | 1261.5051 | -0.0096 | 0.062341 | 82 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 13.9265 | -0.0112 | 1289.5009 | 47 | -14.0707 | -0.0098 | 1289.5047 | -0.0105 | 0.086386 | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
48 | 13.9267 | -0.0143 | 1317.5016 | 48 | -14.0705 | -0.0101 | 1317.5053 | -0.0122 | 0.14193 | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
49 | 13.9279 | -0.0112 | 1345.5028 | 49 | -14.071 | -0.0113 | 1345.5054 | -0.01125 | 0.093138 | 97 | 3 | 17 | 3 | -1 | 2
50 | 13.9271 | -0.0123 | 1373.5013 | 50 | -14.0693 | -0.0118 | 1373.5045 | -0.01205 | 0.11325 | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
51 | 13.9277 | -0.0136 | 1401.5007 | 51 | -14.0689 | -0.014 | 1401.5044 | -0.0138 | 0.17076 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1.5 | 1.5
52 | 13.9285 | -0.0089 | 1429.501 | 52 | -14.069 | -0.0102 | 1429.5046 | -0.00955 | -0.0079554 | 112 | 3 | 32 | 3 | -2 | 1
53 | 13.9295 | -0.0098 | 1457.5022 | 53 | -14.0683 | -0.0123 | 1457.5039 | -0.01105 | 0.039712 | 118 | 3 | 38 | 3 | -2 | 1
54 | 13.9302 | -0.0119 | 1485.5017 | 54 | -14.068 | -0.0091 | 1485.5055 | -0.0105 | 0.0066701 | 119 | 3 | 39 | 3 | -2.5 | 0.5
55 | 13.9303 | -0.012 | 1513.5016 | 55 | -14.0675 | -0.0133 | 1513.505 | -0.01265 | 0.079928 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2.5 | 0.5
56 | 13.93 | -0.0133 | 1541.5015 | 56 | -14.0673 | -0.012 | 1541.5047 | -0.01265 | 0.06854
57 | 13.9311 | -0.0125 | 1569.5021 | 57 | -14.0661 | -0.0112 | 1569.5038 | -0.01185 | 0.025656
58 | 13.9327 | -0.0113 | 1597.5031 | 58 | -14.0662 | -0.0141 | 1597.5042 | -0.0127 | 0.047732
59 | 13.9315 | -0.0147 | 1625.5015 | 59 | -14.0651 | -0.0085 | 1625.5068 | -0.0116 | -0.006963
60 | 13.9319 | -0.0096 | 1653.5024 | 60 | -14.0654 | -0.0112 | 1653.504 | -0.0104 | -0.065595
61 | 13.9329 | -0.014 | 1681.5021 | 61 | -14.0655 | -0.0111 | 1681.5043 | -0.01255 | 0.0076625
62 | 13.9329 | -0.0125 | 1709.5024 | 62 | -14.0653 | -0.0122 | 1709.5037 | -0.01235 | -0.0116
63 | 13.933 | -0.0123 | 1737.503 | 63 | -14.0633 | -0.0108 | 1737.5037 | -0.01155 | -0.054484
64 | 13.9343 | -0.0112 | 1765.5032 | 64 | -14.0628 | -0.0074 | 1765.5049 | -0.0093 | -0.15445
65 | 13.9346 | -0.0144 | 1793.5029 | 65 | -14.0636 | -0.0134 | 1793.5033 | -0.0139 | 0.01526
66 | 13.9348 | -0.0139 | 1821.5025 | 66 | -14.0628 | -0.0131 | 1821.504 | -0.0135 | -0.011876
67 | 13.935 | -0.0164 | 1849.5011 | 67 | -14.0615 | -0.0128 | 1849.5031 | -0.0146 | 0.020043
68 | 13.9361 | -0.0131 | 1877.5039 | 68 | -14.0619 | -0.0128 | 1877.5035 | -0.01295 | -0.056306
69 | 13.9351 | -0.0138 | 1905.5021 | 69 | -14.0621 | -0.017 | 1905.5026 | -0.0154 | 0.028763
70 | 13.9367 | -0.0169 | 1933.502 | 70 | -14.0612 | -0.0174 | 1933.5031 | -0.01715 | 0.086273
71 | 13.9375 | -0.0143 | 1961.5028 | 71 | -14.0608 | -0.0155 | 1961.503 | -0.0149 | -0.013698
72 | 13.9372 | -0.0176 | 1989.5023 | 72 | -14.0606 | -0.0162 | 1989.5038 | -0.0169 | 0.053654
73 | 13.9384 | -0.0159 | 2017.5026 | 73 | -14.0601 | -0.0173 | 2017.5033 | -0.0166 | 0.030455
74 | 13.9387 | -0.0184 | 2045.5019 | 74 | -14.0592 | -0.018 | 2045.504 | -0.0182 | 0.082059
75 | 13.9386 | -0.0174 | 2073.5027 | 75 | -14.058 | -0.0187 | 2073.5027 | -0.01805 | 0.064765
76 | 13.9392 | -0.015 | 2101.5031 | 76 | -14.0583 | -0.0119 | 2101.5034 | -0.01345 | -0.12772
77 | 13.9397 | -0.0174 | 2129.5018 | 77 | -14.0578 | -0.0146 | 2129.5037 | -0.016 | -0.038719
78 | 13.9415 | -0.0129 | 2157.5021 | 78 | -14.0568 | -0.0156 | 2157.5035 | -0.01425 | -0.11901
79 | 13.9407 | -0.0141 | 2185.5009 | 79 | -14.0568 | -0.0164 | 2185.5037 | -0.01525 | -0.091023
80 | 13.9416 | -0.0164 | 2213.502 | 80 | -14.0566 | -0.0118 | 2213.5039 | -0.0141 | -0.14769
81 | 13.9413 | -0.0144 | 2241.5008 | 81 | -14.0557 | -0.0123 | 2241.5025 | -0.01335 | -0.1886
82 | 13.9416 | -0.0122 | 2269.5024 | 82 | -14.0563 | -0.0125 | 2269.5025 | -0.01235 | -0.23936
83 | 13.9425 | -0.0114 | 2297.5023 | 83 | -14.0553 | -0.0101 | 2297.5027 | -0.01075 | -0.31374
84 | 13.9426 | -0.0105 | 2325.5008 | 84 | -14.0553 | -0.0104 | 2325.5035 | -0.01045 | -0.33694
85 | 13.9439 | -0.0126 | 2353.5017 | 85 | -14.0543 | -0.0112 | 2353.5034 | -0.0119 | -0.29124
86 | 13.9441 | -0.0136 | 2381.5023 | 86 | -14.054 | -0.0107 | 2381.5029 | -0.01215 | -0.29279
87 | 13.9433 | -0.0097 | 2409.5021 | 87 | -14.0535 | -0.0092 | 2409.503 | -0.00945 | -0.41047
88 | 13.9446 | -0.01 | 2437.5014 | 88 | -14.0533 | -0.0077 | 2437.5034 | -0.00885 | -0.44548
89 | 13.9446 | -0.0087 | 2465.501 | 89 | -14.0521 | -0.0048 | 2465.5028 | -0.00675 | -0.53955
90 | 13.9459 | -0.0025 | 2493.5022 | 90 | -14.0514 | -0.0014 | 2493.5032 | -0.00195 | -0.73991
91 | 13.9466 | -0.0046 | 2521.5013 | 91 | -14.0506 | -0.0043 | 2521.5033 | -0.00445 | -0.65288
92 | 13.9466 | -0.0047 | 2549.5015 | 92 | -14.0509 | -0.0066 | 2549.5027 | -0.00565 | -0.61702
93 | 13.9468 | -0.003 | 2577.5015 | 93 | -14.0508 | -0.0016 | 2577.5023 | -0.0023 | -0.7603
94 | 13.9481 | -0.0054 | 2605.5013 | 94 | -14.0503 | -0.0053 | 2605.5028 | -0.00535 | -0.65161
95 | 13.9473 | 0.0001 | 2633.5014 | 95 | -14.0497 | -0.0001 | 2633.503 | 0 | -0.87363
96 | 13.9473 | -0.0044 | 2661.5004 | 96 | -14.0498 | -0.0013 | 2661.5032 | -0.00285 | -0.77281
97 | 13.9488 | 0.001 | 2689.5012 | 97 | -14.0492 | -0.0029 | 2689.503 | -0.00095 | -0.859
98 | 13.9488 | -0.0003 | 2717.5011 | 98 | -14.0488 | -0.0018 | 2717.5025 | -0.00105 | -0.86645
99 | 13.9496 | -0.0007 | 2745.501 | 99 | -14.0483 | -0.0036 | 2745.5027 | -0.00215 | -0.83453
100 | 13.9492 | 0.0034 | 2773.5016 | 100 | -14.048 | 0.0049 | 2773.5024 | 0.00415 | -1.094
101 | 13.9503 | 0.0017 | 2801.5007 | 101 | -14.0486 | -0.0003 | 2801.5028 | 0.0007 | -0.96951
102 | 13.9508 | 0.0016 | 2829.5017 | 102 | -14.0471 | 0.002 | 2829.5027 | 0.0018 | -1.0242
103 | 13.9506 | 0.0023 | 2857.5009 | 103 | -14.0472 | 0.0028 | 2857.5028 | 0.00255 | -1.0651
104 | 13.9519 | 0.0046 | 2885.5015 | 104 | -14.0469 | 0.0039 | 2885.5025 | 0.00425 | -1.1434
105 | 13.9513 | 0.0049 | 2913.5014 | 105 | -14.0464 | 0.0036 | 2913.5022 | 0.00425 | -1.1548
106 | 13.9535 | 0.0064 | 2941.5009 | 106 | -14.0453 | 0.004 | 2941.502 | 0.0052 | -1.2036
107 | 13.9525 | 0.0067 | 2969.5016 | 107 | -14.0447 | 0.007 | 2969.5022 | 0.00685 | -1.28
108 | 13.9538 | 0.0081 | 2997.5012 | 108 | -14.0438 | 0.0076 | 2997.502 | 0.00785 | -1.3307
109 | 13.9544 | 0.0136 | 3025.5013 | 109 | -14.0435 | 0.0102 | 3025.5019 | 0.0119 | -1.5016
110 | 13.9545 | 0.0162 | 3053.5015 | 110 | -14.0434 | 0.0146 | 3053.5024 | 0.0154 | -1.6507
111 | 13.9554 | 0.022 | 3081.5005 | 111 | -14.0426 | 0.0195 | 3081.5016 | 0.02075 | -1.8728
112 | 13.9556 | 0.0168 | 3109.5013 | 112 | -14.0426 | 0.018 | 3109.5019 | 0.0174 | -1.7523
113 | 13.9561 | 0.0175 | 3137.5006 | 113 | -14.0419 | 0.0186 | 3137.5018 | 0.01805 | -1.7892
114 | 13.9565 | 0.0201 | 3165.5003 | 114 | -14.042 | 0.0192 | 3165.5018 | 0.01965 | -1.8636
115 | 13.9568 | 0.0182 | 3193.5008 | 115 | -14.0411 | 0.0211 | 3193.5016 | 0.01965 | -1.875
116 | 13.9575 | 0.0179 | 3221.5001 | 116 | -14.0405 | 0.0181 | 3221.5018 | 0.018 | -1.8214
117 | 13.9576 | 0.0166 | 3249.5006 | 117 | -14.041 | 0.0214 | 3249.5015 | 0.019 | -1.8722
118 | 13.958 | 0.0177 | 3277.5007 | 118 | -14.0401 | 0.0228 | 3277.502 | 0.02025 | -1.9328
119 | 13.9581 | 0.0312 | 3305.5009 | 119 | -14.0405 | 0.0303 | 3305.5017 | 0.03075 | -2.3576
120 | 13.9586 | 0.0319 | 3333.5004 | 120 | -14.0391 | 0.0324 | 3333.5018 | 0.03215 | -2.4241
121 | 13.9599 | 0.0381 | 3360.25 | 121 | -14.0386 | 0.0337 | 3360.2517 | 0.0359 | -2.5831
122 | 13.9594 | 0.0404 | 3385.7506 | 122 | -14.038 | 0.0363 | 3385.7513 | 0.03835 | -2.6909

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.1492 | -9.967 | 5.2521
2 | -0.1333 | -9.9684 | 30.7507
3 | -0.0906 | -9.9648 | 57.5048
4 | -0.0728 | -9.9645 | 85.5051
5 | -0.1186 | -9.9611 | 113.5056
6 | -0.0822 | -9.964 | 141.5055
7 | -0.0924 | -9.964 | 169.505
8 | -0.0639 | -9.9638 | 197.5063
9 | -0.0633 | -9.964 | 225.5049
10 | -0.0963 | -9.9638 | 253.5055
11 | -0.074 | -9.964 | 281.5045
12 | -0.0639 | -9.9639 | 309.5056
13 | -0.0842 | -9.9644 | 337.5051
14 | -0.0431 | -9.9641 | 365.5057
15 | -0.0564 | -9.964 | 393.5058
16 | -0.0431 | -9.9652 | 421.5056
17 | -0.0688 | -9.9653 | 449.5052
18 | -0.0384 | -9.9649 | 477.5046
19 | -0.0461 | -9.9643 | 505.5044
20 | -0.0537 | -9.9641 | 533.5058
21 | -0.0136 | -9.9654 | 561.5042
22 | -0.0099 | -9.9648 | 589.5062
23 | -0.0014 | -9.9646 | 617.5041
24 | -0.0151 | -9.9639 | 645.5052
25 | 0.0052 | -9.9645 | 673.5054
26 | 0.0298 | -9.9639 | 701.5055
27 | 0.0262 | -9.9646 | 729.5046
28 | 0.0175 | -9.9642 | 757.5054
29 | 0.0135 | -9.9643 | 785.5044
30 | 0.033 | -9.9642 | 813.5052
31 | 0.0444 | -9.9644 | 841.5047
32 | 0.0357 | -9.964 | 869.505
33 | 0.0279 | -9.9655 | 897.5045
34 | 0.0666 | -9.9646 | 925.5049
35 | 0.054 | -9.9649 | 953.5041
36 | 0.0613 | -9.9646 | 981.5056
37 | 0.0712 | -9.9648 | 1009.5044
38 | 0.0597 | -9.9653 | 1037.5051
39 | 0.0856 | -9.965 | 1065.5038
40 | 0.0613 | -9.9647 | 1093.5042
41 | 0.0747 | -9.9652 | 1121.5038
42 | 0.0447 | -9.9644 | 1149.5048
43 | 0.1048 | -9.9647 | 1177.5033
44 | 0.0687 | -9.9646 | 1205.504
45 | 0.116 | -9.9657 | 1233.5041
46 | 0.0553 | -9.9644 | 1261.5048
47 | 0.126 | -9.966 | 1289.5034
48 | 0.0841 | -9.9655 | 1317.5042
49 | 0.0561 | -9.9646 | 1345.5038
50 | 0.1023 | -9.9641 | 1373.5041
51 | 0.0923 | -9.9647 | 1401.5037
52 | 0.042 | -9.9641 | 1429.5047
53 | 0.0664 | -9.9647 | 1457.5034
54 | 0.0428 | -9.9644 | 1485.5041
55 | 0.0584 | -9.9652 | 1513.5042
56 | 0.0519 | -9.9659 | 1541.5036
57 | 0.0571 | -9.9655 | 1569.5034
58 | 0.093 | -9.9648 | 1597.5034
59 | 0.1085 | -9.9658 | 1625.504
60 | 0.0884 | -9.9645 | 1653.5036
61 | 0.0786 | -9.965 | 1681.5036
62 | 0.0581 | -9.9644 | 1709.5036
63 | 0.0829 | -9.9651 | 1737.5027
64 | 0.0662 | -9.9646 | 1765.5037
65 | 0.0397 | -9.9646 | 1793.5026
66 | 0.0537 | -9.9644 | 1821.5036
67 | 0.0429 | -9.9652 | 1849.5022
68 | 0.0491 | -9.9649 | 1877.5041
69 | 0.0446 | -9.9648 | 1905.503
70 | -0.0134 | -9.9645 | 1933.5029
71 | 0.0228 | -9.9649 | 1961.5029
72 | -0.0114 | -9.9647 | 1989.5037
73 | 0.0209 | -9.9651 | 2017.5026
74 | 0.0267 | -9.9649 | 2045.5047
75 | 0.0273 | -9.9646 | 2073.5025
76 | -0.0203 | -9.9645 | 2101.5034
77 | -0.019 | -9.9648 | 2129.5019
78 | 0.0462 | -9.9645 | 2157.5036
79 | 0.0317 | -9.9649 | 2185.5026
80 | -0.0212 | -9.9643 | 2213.5031
81 | 0.0107 | -9.9648 | 2241.5026
82 | -0.0589 | -9.9648 | 2269.5027
83 | -0.0326 | -9.9661 | 2297.5022
84 | -0.0445 | -9.9651 | 2325.5021
85 | -0.0078 | -9.9646 | 2353.502
86 | -0.0195 | -9.9644 | 2381.503
87 | -0.0285 | -9.9649 | 2409.5019
88 | -0.0649 | -9.9645 | 2437.5027
89 | -0.0422 | -9.9655 | 2465.502
90 | -0.0383 | -9.9651 | 2493.5024
91 | -0.0221 | -9.9652 | 2521.5019
92 | -0.0467 | -9.9665 | 2549.5024
93 | -0.0523 | -9.9654 | 2577.5023
94 | 0.0168 | -9.9642 | 2605.5029
95 | -0.0469 | -9.9652 | 2633.5023
96 | -0.0166 | -9.9645 | 2661.5025
97 | -0.0563 | -9.9647 | 2689.5016
98 | -0.0017 | -9.9645 | 2717.5025
99 | -0.0467 | -9.965 | 2745.5016
100 | -0.0085 | -9.9645 | 2773.5025
101 | -0.0399 | -9.9651 | 2801.5017
102 | -0.0386 | -9.9644 | 2829.5027
103 | -0.0039 | -9.9648 | 2857.5017
104 | -0.0447 | -9.9647 | 2885.5029
105 | -0.0217 | -9.9651 | 2913.5017
106 | -0.0489 | -9.9645 | 2941.5028
107 | -0.0305 | -9.965 | 2969.5013
108 | -0.0477 | -9.9647 | 2997.5018
109 | -0.0442 | -9.9648 | 3025.5008
110 | -0.0347 | -9.965 | 3053.5016
111 | -0.0478 | -9.9651 | 3081.5012
112 | 0.009 | -9.9647 | 3109.502
113 | -0.0359 | -9.9651 | 3137.5008
114 | -0.0119 | -9.9647 | 3165.5021
115 | 0.0063 | -9.9651 | 3193.5013
116 | -0.0624 | -9.9647 | 3221.5024
117 | -0.0145 | -9.965 | 3249.5008
118 | -0.0445 | -9.9647 | 3277.5015
119 | -0.0011 | -9.9657 | 3305.5012
120 | -0.0215 | -9.9657 | 3333.5017
121 | -0.0357 | -9.9709 | 3361.4996
122 | -0.0359 | -9.9645 | 3385.7511
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9087 | -0.2606 | 18.0061 | 2 | -25.0905 | -0.2519 | 18.0068
3 | 24.908 | -0.2806 | 43.5056 | 3 | -25.0895 | -0.2648 | 43.507
4 | 24.9098 | -0.2189 | 71.507 | 4 | -25.0894 | -0.2279 | 71.5062
5 | 24.9092 | -0.2649 | 99.5051 | 5 | -25.0897 | -0.2665 | 99.5068
6 | 24.9104 | -0.2856 | 127.5032 | 6 | -25.0892 | -0.2711 | 127.5065
7 | 24.9105 | -0.2695 | 155.5042 | 7 | -25.0879 | -0.2748 | 155.5059
8 | 24.9103 | -0.2973 | 183.5034 | 8 | -25.0883 | -0.2819 | 183.5056
9 | 24.91 | -0.2742 | 211.5029 | 9 | -25.0879 | -0.2533 | 211.5066
10 | 24.9118 | -0.2861 | 239.5026 | 10 | -25.087 | -0.2933 | 239.5066
11 | 24.9115 | -0.2637 | 267.5029 | 11 | -25.0866 | -0.2645 | 267.5059
12 | 24.9122 | -0.278 | 295.5019 | 12 | -25.0862 | -0.2877 | 295.5064
13 | 24.9132 | -0.3016 | 323.5059 | 13 | -25.0853 | -0.2891 | 323.5071
14 | 24.9126 | -0.2803 | 351.5018 | 14 | -25.0848 | -0.2734 | 351.5062
15 | 24.9133 | -0.2844 | 379.5053 | 15 | -25.0853 | -0.2723 | 379.5049
16 | 24.914 | -0.2906 | 407.5076 | 16 | -25.0851 | -0.29 | 407.506
17 | 24.9146 | -0.2786 | 435.502 | 17 | -25.0843 | -0.2961 | 435.5051
18 | 24.9144 | -0.2844 | 463.501 | 18 | -25.0837 | -0.2782 | 463.506
19 | 24.9152 | -0.2954 | 491.5066 | 19 | -25.0837 | -0.2945 | 491.5061
20 | 24.915 | -0.2926 | 519.5036 | 20 | -25.0826 | -0.3069 | 519.5062
21 | 24.9158 | -0.3071 | 547.5069 | 21 | -25.0816 | -0.3058 | 547.5057
22 | 24.9164 | -0.2887 | 575.5018 | 22 | -25.0818 | -0.294 | 575.5061
23 | 24.9161 | -0.2823 | 603.5025 | 23 | -25.0812 | -0.3104 | 603.5062
24 | 24.9175 | -0.3148 | 631.5066 | 24 | -25.0813 | -0.301 | 631.5057
25 | 24.9177 | -0.3017 | 659.5014 | 25 | -25.0812 | -0.3176 | 659.5056
26 | 24.9175 | -0.3207 | 687.5042 | 26 | -25.0806 | -0.3028 | 687.5054
27 | 24.9181 | -0.2903 | 715.5026 | 27 | -25.0807 | -0.297 | 715.5045
28 | 24.9186 | -0.3081 | 743.5043 | 28 | -25.0792 | -0.2994 | 743.5057
29 | 24.9197 | -0.3332 | 771.5083 | 29 | -25.079 | -0.3351 | 771.5056
30 | 24.9199 | -0.3017 | 799.5015 | 30 | -25.078 | -0.3095 | 799.505
31 | 24.9189 | -0.2926 | 827.5016 | 31 | -25.0776 | -0.3017 | 827.5043
32 | 24.9208 | -0.2885 | 855.5053 | 32 | -25.0779 | -0.3037 | 855.5051
33 | 24.9214 | -0.3051 | 883.5038 | 33 | -25.0774 | -0.3288 | 883.5057
34 | 24.9223 | -0.3298 | 911.5012 | 34 | -25.0765 | -0.3235 | 911.505
35 | 24.9217 | -0.3264 | 939.5022 | 35 | -25.0764 | -0.3094 | 939.5048
36 | 24.9226 | -0.3054 | 967.504 | 36 | -25.0757 | -0.3187 | 967.505
37 | 24.9226 | -0.3041 | 995.505 | 37 | -25.0743 | -0.3148 | 995.5053
38 | 24.9231 | -0.2995 | 1023.5055 | 38 | -25.0748 | -0.3312 | 1023.5057
39 | 24.9226 | -0.2918 | 1051.4999 | 39 | -25.0738 | -0.3137 | 1051.5046
40 | 24.9249 | -0.2996 | 1079.5037 | 40 | -25.0739 | -0.3089 | 1079.5047
41 | 24.9243 | -0.2842 | 1107.5044 | 41 | -25.0733 | -0.2771 | 1107.5045
42 | 24.9249 | -0.3019 | 1135.5039 | 42 | -25.073 | -0.2665 | 1135.5048
43 | 24.9261 | -0.2433 | 1163.5029 | 43 | -25.0723 | -0.3087 | 1163.5048
44 | 24.9253 | -0.2653 | 1191.5019 | 44 | -25.073 | -0.2626 | 1191.5038
45 | 24.9259 | -0.2823 | 1219.5018 | 45 | -25.0719 | -0.2899 | 1219.5051
46 | 24.9266 | -0.3275 | 1247.5046 | 46 | -25.0721 | -0.2923 | 1247.5041
47 | 24.9271 | -0.3242 | 1275.5045 | 47 | -25.0714 | -0.304 | 1275.5044
48 | 24.9277 | -0.3224 | 1303.5039 | 48 | -25.0705 | -0.3317 | 1303.5031
49 | 24.9283 | -0.3119 | 1331.5042 | 49 | -25.0702 | -0.3118 | 1331.5042
50 | 24.9276 | -0.301 | 1359.5043 | 50 | -25.0698 | -0.2876 | 1359.5049
51 | 24.928 | -0.3239 | 1387.5048 | 51 | -25.0689 | -0.3148 | 1387.5046
52 | 24.9292 | -0.3113 | 1415.5041 | 52 | -25.0691 | -0.3089 | 1415.5035
53 | 24.9296 | -0.3065 | 1443.5009 | 53 | -25.0688 | -0.3127 | 1443.504
54 | 24.9298 | -0.2967 | 1471.5013 | 54 | -25.0678 | -0.2872 | 1471.5039
55 | 24.9306 | -0.3243 | 1499.5052 | 55 | -25.0675 | -0.309 | 1499.5044
56 | 24.9305 | -0.3196 | 1527.5001 | 56 | -25.067 | -0.2992 | 1527.5039
57 | 24.9313 | -0.33 | 1555.5023 | 57 | -25.0657 | -0.309 | 1555.5052
58 | 24.9321 | -0.3181 | 1583.505 | 58 | -25.0663 | -0.3131 | 1583.5038
59 | 24.9315 | -0.3084 | 1611.5041 | 59 | -25.0655 | -0.319 | 1611.5035
60 | 24.9334 | -0.3272 | 1639.5048 | 60 | -25.0651 | -0.3231 | 1639.5047
61 | 24.9329 | -0.3263 | 1667.5008 | 61 | -25.0644 | -0.3041 | 1667.5036
62 | 24.9334 | -0.3224 | 1695.5022 | 62 | -25.0651 | -0.3 | 1695.5044
63 | 24.9337 | -0.3299 | 1723.5029 | 63 | -25.0639 | -0.3027 | 1723.5032
64 | 24.9352 | -0.3228 | 1751.5039 | 64 | -25.064 | -0.2968 | 1751.5036
65 | 24.9346 | -0.3224 | 1779.5042 | 65 | -25.063 | -0.3119 | 1779.5035
66 | 24.9343 | -0.3164 | 1807.5006 | 66 | -25.063 | -0.297 | 1807.5035
67 | 24.9365 | -0.3179 | 1835.5011 | 67 | -25.0626 | -0.3 | 1835.5039
68 | 24.9366 | -0.3236 | 1863.5004 | 68 | -25.0617 | -0.3059 | 1863.5041
69 | 24.9375 | -0.3054 | 1891.5007 | 69 | -25.0618 | -0.3099 | 1891.5033
70 | 24.9372 | -0.3228 | 1919.5028 | 70 | -25.0613 | -0.3076 | 1919.5038
71 | 24.9367 | -0.3188 | 1947.5003 | 71 | -25.0606 | -0.3133 | 1947.5029
72 | 24.9378 | -0.3003 | 1975.5006 | 72 | -25.0605 | -0.3053 | 1975.504
73 | 24.9388 | -0.3004 | 2003.5012 | 73 | -25.0605 | -0.2969 | 2003.5027
74 | 24.9377 | -0.3119 | 2031.5008 | 74 | -25.0596 | -0.307 | 2031.5031
75 | 24.9385 | -0.3136 | 2059.5009 | 75 | -25.0585 | -0.3288 | 2059.503
76 | 24.9393 | -0.319 | 2087.5002 | 76 | -25.0586 | -0.3231 | 2087.5036
77 | 24.9394 | -0.3122 | 2115.5007 | 77 | -25.0585 | -0.3088 | 2115.5036
78 | 24.9404 | -0.3205 | 2143.5027 | 78 | -25.0581 | -0.3047 | 2143.5038
79 | 24.9404 | -0.3186 | 2171.4991 | 79 | -25.058 | -0.2976 | 2171.503
80 | 24.9416 | -0.3363 | 2199.4996 | 80 | -25.0567 | -0.3097 | 2199.5031
81 | 24.9421 | -0.3341 | 2227.5028 | 81 | -25.0566 | -0.2847 | 2227.5027
82 | 24.9424 | -0.3032 | 2255.5018 | 82 | -25.056 | -0.2854 | 2255.5033
83 | 24.9428 | -0.2967 | 2283.502 | 83 | -25.0549 | -0.3025 | 2283.5028
84 | 24.9422 | -0.3012 | 2311.502 | 84 | -25.0548 | -0.2828 | 2311.5028
85 | 24.9429 | -0.3401 | 2339.5013 | 85 | -25.0547 | -0.3198 | 2339.5036
86 | 24.9441 | -0.2962 | 2367.5007 | 86 | -25.0539 | -0.3071 | 2367.5033
87 | 24.9441 | -0.3264 | 2395.501 | 87 | -25.0533 | -0.3224 | 2395.5024
88 | 24.9443 | -0.3116 | 2423.5006 | 88 | -25.0535 | -0.3105 | 2423.5031
89 | 24.9445 | -0.3066 | 2451.5011 | 89 | -25.052 | -0.2977 | 2451.5034
90 | 24.9454 | -0.3197 | 2479.4993 | 90 | -25.0524 | -0.2951 | 2479.5028
91 | 24.9465 | -0.3216 | 2507.5008 | 91 | -25.0507 | -0.2954 | 2507.5029
92 | 24.9452 | -0.2929 | 2535.4996 | 92 | -25.0521 | -0.285 | 2535.5016
93 | 24.9463 | -0.2852 | 2563.5016 | 93 | -25.0515 | -0.2844 | 2563.5021
94 | 24.9475 | -0.2981 | 2591.4988 | 94 | -25.0507 | -0.2954 | 2591.503
95 | 24.9476 | -0.3102 | 2619.5006 | 95 | -25.0504 | -0.293 | 2619.5031
96 | 24.948 | -0.3142 | 2647.5011 | 96 | -25.0491 | -0.3067 | 2647.5021
97 | 24.9485 | -0.3069 | 2675.5001 | 97 | -25.0494 | -0.2841 | 2675.5031
98 | 24.9488 | -0.3115 | 2703.5003 | 98 | -25.0494 | -0.2983 | 2703.5024
99 | 24.9483 | -0.2978 | 2731.4993 | 99 | -25.0478 | -0.2955 | 2731.5025
100 | 24.9503 | -0.3052 | 2759.5005 | 100 | -25.048 | -0.2961 | 2759.5024
101 | 24.9496 | -0.3061 | 2787.5005 | 101 | -25.047 | -0.2995 | 2787.5028
102 | 24.9506 | -0.2912 | 2815.5017 | 102 | -25.0471 | -0.2864 | 2815.5021
103 | 24.9506 | -0.3079 | 2843.5011 | 103 | -25.0459 | -0.31 | 2843.5027
104 | 24.9514 | -0.3074 | 2871.4998 | 104 | -25.0468 | -0.3001 | 2871.5029
105 | 24.9514 | -0.2967 | 2899.501 | 105 | -25.0456 | -0.2872 | 2899.5024
106 | 24.9525 | -0.2939 | 2927.5008 | 106 | -25.0456 | -0.3036 | 2927.5022
107 | 24.9525 | -0.2928 | 2955.5006 | 107 | -25.0444 | -0.2884 | 2955.5025
108 | 24.9535 | -0.2942 | 2983.5011 | 108 | -25.0442 | -0.2945 | 2983.5017
109 | 24.9535 | -0.2982 | 3011.5001 | 109 | -25.0441 | -0.283 | 3011.5027
110 | 24.9537 | -0.3013 | 3039.5006 | 110 | -25.0437 | -0.2861 | 3039.5016
111 | 24.9549 | -0.2958 | 3067.4998 | 111 | -25.0429 | -0.2777 | 3067.5019
112 | 24.9545 | -0.3048 | 3095.4999 | 112 | -25.0433 | -0.2861 | 3095.5021
113 | 24.9559 | -0.2893 | 3123.5009 | 113 | -25.042 | -0.2813 | 3123.5017
114 | 24.9559 | -0.2773 | 3151.5 | 114 | -25.0418 | -0.2591 | 3151.5022
115 | 24.9568 | -0.2956 | 3179.5004 | 115 | -25.0418 | -0.279 | 3179.5019
116 | 24.9575 | -0.2924 | 3207.5 | 116 | -25.0408 | -0.2906 | 3207.5015
117 | 24.9579 | -0.2949 | 3235.4996 | 117 | -25.0403 | -0.2751 | 3235.5018
118 | 24.9583 | -0.2817 | 3263.5006 | 118 | -25.04 | -0.2816 | 3263.5015
119 | 24.9583 | -0.2869 | 3291.4998 | 119 | -25.04 | -0.2807 | 3291.502
120 | 24.9584 | -0.2575 | 3319.5001 | 120 | -25.0387 | -0.2366 | 3319.5015
121 | 24.9596 | -0.2191 | 3347.4995 | 121 | -25.0387 | -0.2152 | 3347.5013
122 | 24.9594 | -0.2515 | 3373.0003 | 122 | -25.0387 | -0.2308 | 3373.0012

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | -6.3712 | 0.7126 | 1639.9417 |  | 1
2 | 25.9068 | -9.9632 | 25.5081 |  | 2 | -26.0896 | -9.9651 | 25.5208
3 | 25.9072 | -9.966 | 50.916 | -0.0308 | 3 | -26.0881 | -9.9663 | 50.9468 | 0
4 | 25.9083 | -9.9654 | 78.884 | 27.9372 | 4 | -26.0889 | -9.9652 | 78.9223 | 27.9755 | 27.9564 | -0.04365
5 | 25.9081 | -9.965 | 106.969 | 56.0222 | 5 | -26.0878 | -9.965 | 107.003 | 56.0562 | 56.0392 | 0.0392
6 | 25.9099 | -9.9652 | 134.9437 | 83.9969 | 6 | -26.0874 | -9.9656 | 134.9946 | 84.0478 | 84.0224 | 0.02235
7 | 25.9084 | -9.9648 | 162.9372 | 111.9904 | 7 | -26.0874 | -9.9647 | 162.9874 | 112.0406 | 112.0155 | 0.0155
8 | 25.9106 | -9.9646 | 190.9365 | 139.9897 | 8 | -26.0864 | -9.9652 | 190.9923 | 140.0455 | 140.0176 | 0.0176
9 | 25.9107 | -9.9647 | 218.9385 | 167.9917 | 9 | -26.0856 | -9.9659 | 218.9825 | 168.0357 | 168.0137 | 0.0137
10 | 25.9112 | -9.9648 | 246.9474 | 196.0006 | 10 | -26.0873 | -9.9654 | 246.9822 | 196.0354 | 196.018 | 0.018
11 | 25.9113 | -9.9653 | 274.9405 | 223.9937 | 11 | -26.0862 | -9.9657 | 274.9838 | 224.037 | 224.0153 | 0.01535
12 | 25.9111 | -9.9638 | 302.939 | 251.9922 | 12 | -26.0847 | -9.9643 | 302.9824 | 252.0356 | 252.0139 | 0.0139
13 | 25.9118 | -9.9657 | 330.9357 | 279.9889 | 13 | -26.0845 | -9.9651 | 330.9738 | 280.027 | 280.0079 | 0.00795
14 | 25.9121 | -9.9639 | 358.9347 | 307.9879 | 14 | -26.0839 | -9.9648 | 358.9679 | 308.0211 | 308.0045 | 0.0045
15 | 25.913 | -9.966 | 386.9461 | 335.9993 | 15 | -26.0841 | -9.9651 | 386.9583 | 336.0115 | 336.0054 | 0.0054
16 | 25.9139 | -9.9651 | 414.9508 | 364.004 | 16 | -26.0839 | -9.9652 | 414.9599 | 364.0131 | 364.0086 | 0.00855
17 | 25.9128 | -9.9634 | 442.9392 | 391.9924 | 17 | -26.0822 | -9.9659 | 442.9548 | 392.008 | 392.0002 | 0.0002
18 | 25.9139 | -9.9654 | 470.9322 | 419.9854 | 18 | -26.082 | -9.9662 | 470.9662 | 420.0194 | 420.0024 | 0.0024
19 | 25.9147 | -9.9649 | 498.9234 | 447.9766 | 19 | -26.0812 | -9.9648 | 498.9683 | 448.0215 | 447.9991 | -0.00095
20 | 25.9153 | -9.9645 | 526.9603 | 476.0135 | 20 | -26.0813 | -9.9657 | 526.9582 | 476.0114 | 476.0125 | 0.01245
21 | 25.9156 | -9.9658 | 554.95 | 504.0032 | 21 | -26.0811 | -9.9652 | 554.9609 | 504.0141 | 504.0087 | 0.00865
22 | 25.9154 | -9.9633 | 582.9412 | 531.9944 | 22 | -26.0809 | -9.9646 | 582.9505 | 532.0037 | 531.999 | -0.00095
23 | 25.9162 | -9.9661 | 610.9405 | 559.9937 | 23 | -26.0799 | -9.9665 | 610.9537 | 560.0069 | 560.0003 | 0.0003
24 | 25.9164 | -9.9645 | 638.9606 | 588.0138 | 24 | -26.0796 | -9.9659 | 638.956 | 588.0092 | 588.0115 | 0.0115
25 | 25.9168 | -9.9649 | 666.9449 | 615.9981 | 25 | -26.079 | -9.9661 | 666.9507 | 616.0039 | 616.001 | 0.001
26 | 25.9177 | -9.9654 | 694.9352 | 643.9884 | 26 | -26.0795 | -9.9653 | 694.9404 | 643.9936 | 643.991 | -0.009
27 | 25.9163 | -9.9666 | 722.9345 | 671.9877 | 27 | -26.0792 | -9.9658 | 722.9398 | 671.993 | 671.9903 | -0.00965
28 | 25.9181 | -9.9652 | 750.9217 | 699.9749 | 28 | -26.0775 | -9.9661 | 750.9482 | 700.0014 | 699.9881 | -0.01185
29 | 25.9188 | -9.9649 | 778.937 | 727.9902 | 29 | -26.0779 | -9.9665 | 778.9322 | 727.9854 | 727.9878 | -0.0122
30 | 25.9184 | -9.9632 | 806.9333 | 755.9865 | 30 | -26.0782 | -9.965 | 806.9469 | 756.0001 | 755.9933 | -0.0067
31 | 25.9189 | -9.9642 | 834.9158 | 783.969 | 31 | -26.0762 | -9.966 | 834.9407 | 783.9939 | 783.9814 | -0.01855
32 | 25.9195 | -9.9641 | 862.9421 | 811.9953 | 32 | -26.076 | -9.966 | 862.9397 | 811.9929 | 811.9941 | -0.0059
33 | 25.9207 | -9.9653 | 890.9272 | 839.9804 | 33 | -26.0757 | -9.9648 | 890.9344 | 839.9876 | 839.984 | -0.016
34 | 25.9198 | -9.9636 | 918.921 | 867.9742 | 34 | -26.0753 | -9.9664 | 918.9289 | 867.9821 | 867.9781 | -0.02185
35 | 25.921 | -9.9642 | 946.9147 | 895.9679 | 35 | -26.0747 | -9.9662 | 946.9364 | 895.9896 | 895.9787 | -0.02125
36 | 25.9211 | -9.9652 | 974.9001 | 923.9533 | 36 | -26.0746 | -9.9663 | 974.9299 | 923.9831 | 923.9682 | -0.0318
37 | 25.921 | -9.9638 | 1002.9319 | 951.9851 | 37 | -26.0749 | -9.9656 | 1002.9338 | 951.987 | 951.986 | -0.01395
38 | 25.9236 | -9.9652 | 1030.8988 | 979.952 | 38 | -26.0733 | -9.9662 | 1030.929 | 979.9822 | 979.9671 | -0.0329
39 | 25.9223 | -9.9643 | 1058.8836 | 1007.9368 | 39 | -26.0737 | -9.9654 | 1058.919 | 1007.9722 | 1007.9545 | -0.0455
40 | 25.9231 | -9.9635 | 1086.8858 | 1035.939 | 40 | -26.0732 | -9.9659 | 1086.9091 | 1035.9623 | 1035.9507 | -0.04935
41 | 25.9235 | -9.9646 | 1114.8853 | 1063.9385 | 41 | -26.0728 | -9.9655 | 1114.8968 | 1063.95 | 1063.9443 | -0.05575
42 | 25.9238 | -9.9644 | 1142.8704 | 1091.9236 | 42 | -26.0731 | -9.9654 | 1142.8804 | 1091.9336 | 1091.9286 | -0.0714
43 | 25.922 | -9.9672 | 1170.8657 | 1119.9189 | 43 | -26.0745 | -9.9681 | 1170.8808 | 1119.934 | 1119.9264 | -0.07355
44 | 25.9227 | -9.965 | 1198.881 | 1147.9342 | 44 | -26.0731 | -9.9665 | 1198.8845 | 1147.9377 | 1147.936 | -0.06405
45 | 25.9233 | -9.9655 | 1226.8473 | 1175.9005 | 45 | -26.0718 | -9.9667 | 1226.8797 | 1175.9329 | 1175.9167 | -0.0833
46 | 25.925 | -9.965 | 1254.8407 | 1203.8939 | 46 | -26.0711 | -9.965 | 1254.8755 | 1203.9287 | 1203.9113 | -0.0887
47 | 25.9249 | -9.9655 | 1282.852 | 1231.9052 | 47 | -26.0714 | -9.9666 | 1282.8576 | 1231.9108 | 1231.908 | -0.092
48 | 25.9266 | -9.9661 | 1310.847 | 1259.9002 | 48 | -26.0695 | -9.9667 | 1310.8571 | 1259.9103 | 1259.9053 | -0.09475
49 | 25.9266 | -9.9643 | 1338.8377 | 1287.8909 | 49 | -26.0709 | -9.9652 | 1338.8551 | 1287.9083 | 1287.8996 | -0.1004
50 | 25.9269 | -9.9636 | 1366.8188 | 1315.872 | 50 | -26.0698 | -9.9649 | 1366.8508 | 1315.904 | 1315.888 | -0.112
51 | 25.9284 | -9.9654 | 1394.8076 | 1343.8608 | 51 | -26.0703 | -9.9656 | 1394.8456 | 1343.8988 | 1343.8798 | -0.1202
52 | 25.9284 | -9.9638 | 1422.8065 | 1371.8597 | 52 | -26.0685 | -9.9641 | 1422.8407 | 1371.8939 | 1371.8768 | -0.1232
53 | 25.929 | -9.966 | 1450.8336 | 1399.8868 | 53 | -26.0671 | -9.9654 | 1450.8555 | 1399.9087 | 1399.8978 | -0.10225
54 | 25.93 | -9.9638 | 1478.8476 | 1427.9008 | 54 | -26.0681 | -9.9657 | 1478.8551 | 1427.9083 | 1427.9046 | -0.09545
55 | 25.9302 | -9.9641 | 1506.8384 | 1455.8916 | 55 | -26.0673 | -9.9653 | 1506.849 | 1455.9022 | 1455.8969 | -0.1031
56 | 25.9304 | -9.964 | 1534.8465 | 1483.8997 | 56 | -26.0665 | -9.9649 | 1534.8465 | 1483.8997 | 1483.8997 | -0.1003
57 | 25.9311 | -9.9648 | 1562.8488 | 1511.902 | 57 | -26.0657 | -9.9653 | 1562.8496 | 1511.9028 | 1511.9024 | -0.0976
58 | 25.9317 | -9.9648 | 1590.8298 | 1539.883 | 58 | -26.0649 | -9.9658 | 1590.8354 | 1539.8886 | 1539.8858 | -0.1142
59 | 25.9313 | -9.9639 | 1618.8313 | 1567.8845 | 59 | -26.0649 | -9.9646 | 1618.842 | 1567.8952 | 1567.8899 | -0.11015
60 | 25.9321 | -9.9638 | 1646.8295 | 1595.8827 | 60 | -26.064 | -9.9655 | 1646.8454 | 1595.8986 | 1595.8907 | -0.10935
61 | 25.9321 | -9.9641 | 1674.8313 | 1623.8845 | 61 | -26.064 | -9.9653 | 1674.8403 | 1623.8935 | 1623.889 | -0.111
62 | 25.9327 | -9.9637 | 1702.8268 | 1651.88 | 62 | -26.0634 | -9.965 | 1702.8378 | 1651.891 | 1651.8855 | -0.1145
63 | 25.9333 | -9.9653 | 1730.8274 | 1679.8806 | 63 | -26.0627 | -9.9657 | 1730.8421 | 1679.8953 | 1679.888 | -0.11205
64 | 25.9339 | -9.9635 | 1758.8452 | 1707.8984 | 64 | -26.0626 | -9.9646 | 1758.848 | 1707.9012 | 1707.8998 | -0.1002
65 | 25.9346 | -9.964 | 1786.8442 | 1735.8974 | 65 | -26.0626 | -9.9651 | 1786.8399 | 1735.8931 | 1735.8953 | -0.10475
66 | 25.9339 | -9.9661 | 1814.8376 | 1763.8908 | 66 | -26.0617 | -9.9655 | 1814.8385 | 1763.8917 | 1763.8913 | -0.10875
67 | 25.9357 | -9.9646 | 1842.8493 | 1791.9025 | 67 | -26.061 | -9.9669 | 1842.8453 | 1791.8985 | 1791.9005 | -0.0995
68 | 25.936 | -9.9644 | 1870.8389 | 1819.8921 | 68 | -26.0618 | -9.9652 | 1870.8426 | 1819.8958 | 1819.894 | -0.10605
69 | 25.936 | -9.9638 | 1898.8238 | 1847.877 | 69 | -26.0615 | -9.9655 | 1898.8326 | 1847.8858 | 1847.8814 | -0.1186
70 | 25.9363 | -9.9636 | 1926.8405 | 1875.8937 | 70 | -26.0609 | -9.965 | 1926.834 | 1875.8872 | 1875.8905 | -0.10955
71 | 25.9363 | -9.9645 | 1954.8263 | 1903.8795 | 71 | -26.0602 | -9.9657 | 1954.8373 | 1903.8905 | 1903.885 | -0.115
72 | 25.9369 | -9.9631 | 1982.8237 | 1931.8769 | 72 | -26.0599 | -9.9649 | 1982.8379 | 1931.8911 | 1931.884 | -0.116
73 | 25.9372 | -9.9637 | 2010.8156 | 1959.8688 | 73 | -26.0598 | -9.9657 | 2010.8281 | 1959.8813 | 1959.8751 | -0.12495
74 | 25.9373 | -9.9655 | 2038.8218 | 1987.875 | 74 | -26.0588 | -9.9654 | 2038.8245 | 1987.8777 | 1987.8764 | -0.12365
75 | 25.9382 | -9.9649 | 2066.8114 | 2015.8646 | 75 | -26.0576 | -9.966 | 2066.8111 | 2015.8643 | 2015.8645 | -0.13555
76 | 25.9381 | -9.965 | 2094.8045 | 2043.8577 | 76 | -26.0573 | -9.9663 | 2094.7946 | 2043.8478 | 2043.8528 | -0.14725
77 | 25.9388 | -9.9655 | 2122.7886 | 2071.8418 | 77 | -26.0567 | -9.9656 | 2122.7942 | 2071.8474 | 2071.8446 | -0.1554
78 | 25.9396 | -9.9634 | 2150.8133 | 2099.8665 | 78 | -26.0565 | -9.9655 | 2150.7984 | 2099.8516 | 2099.8591 | -0.14095
79 | 25.9397 | -9.9648 | 2178.8007 | 2127.8539 | 79 | -26.0565 | -9.9654 | 2178.786 | 2127.8392 | 2127.8465 | -0.15345
80 | 25.9404 | -9.9641 | 2206.7766 | 2155.8298 | 80 | -26.0563 | -9.9651 | 2206.7737 | 2155.8269 | 2155.8283 | -0.17165
81 | 25.9409 | -9.9648 | 2234.7618 | 2183.815 | 81 | -26.0558 | -9.9651 | 2234.7607 | 2183.8139 | 2183.8144 | -0.18555
82 | 25.9413 | -9.964 | 2262.7585 | 2211.8117 | 82 | -26.0561 | -9.9654 | 2262.7604 | 2211.8136 | 2211.8126 | -0.18735
83 | 25.9414 | -9.9656 | 2290.7494 | 2239.8026 | 83 | -26.0547 | -9.9655 | 2290.7545 | 2239.8077 | 2239.8052 | -0.19485
84 | 25.9418 | -9.9647 | 2318.7502 | 2267.8034 | 84 | -26.0543 | -9.9663 | 2318.749 | 2267.8022 | 2267.8028 | -0.1972
85 | 25.9425 | -9.9644 | 2346.7322 | 2295.7854 | 85 | -26.0535 | -9.9662 | 2346.7458 | 2295.799 | 2295.7922 | -0.2078
86 | 25.9424 | -9.9645 | 2374.7375 | 2323.7907 | 86 | -26.0542 | -9.9654 | 2374.744 | 2323.7972 | 2323.794 | -0.20605
87 | 25.944 | -9.9647 | 2402.7317 | 2351.7849 | 87 | -26.0528 | -9.9658 | 2402.7321 | 2351.7853 | 2351.7851 | -0.2149
88 | 25.9443 | -9.9641 | 2430.7254 | 2379.7786 | 88 | -26.0515 | -9.9658 | 2430.7313 | 2379.7845 | 2379.7815 | -0.21845
89 | 25.9438 | -9.967 | 2458.7103 | 2407.7635 | 89 | -26.0517 | -9.967 | 2458.725 | 2407.7782 | 2407.7708 | -0.22915
90 | 25.9452 | -9.9639 | 2486.7155 | 2435.7687 | 90 | -26.052 | -9.965 | 2486.7304 | 2435.7836 | 2435.7761 | -0.22385
91 | 25.9463 | -9.966 | 2514.7139 | 2463.7671 | 91 | -26.0509 | -9.967 | 2514.7226 | 2463.7758 | 2463.7715 | -0.22855
92 | 25.9456 | -9.9645 | 2542.7256 | 2491.7788 | 92 | -26.0504 | -9.9654 | 2542.7336 | 2491.7868 | 2491.7828 | -0.2172
93 | 25.9462 | -9.9647 | 2570.7249 | 2519.7781 | 93 | -26.0506 | -9.9655 | 2570.7275 | 2519.7807 | 2519.7794 | -0.2206
94 | 25.9468 | -9.9641 | 2598.7299 | 2547.7831 | 94 | -26.049 | -9.9661 | 2598.7315 | 2547.7847 | 2547.7839 | -0.2161
95 | 25.9472 | -9.9646 | 2626.7187 | 2575.7719 | 95 | -26.0499 | -9.9646 | 2626.7183 | 2575.7715 | 2575.7717 | -0.2283
96 | 25.9476 | -9.964 | 2654.7128 | 2603.766 | 96 | -26.0492 | -9.9652 | 2654.7206 | 2603.7738 | 2603.7699 | -0.2301
97 | 25.9478 | -9.9653 | 2682.7127 | 2631.7659 | 97 | -26.0488 | -9.9657 | 2682.7214 | 2631.7746 | 2631.7702 | -0.22975
98 | 25.9482 | -9.9645 | 2710.7017 | 2659.7549 | 98 | -26.0478 | -9.9651 | 2710.7193 | 2659.7725 | 2659.7637 | -0.2363
99 | 25.9485 | -9.9654 | 2738.7048 | 2687.758 | 99 | -26.0481 | -9.9657 | 2738.7144 | 2687.7676 | 2687.7628 | -0.2372
100 | 25.9492 | -9.964 | 2766.7019 | 2715.7551 | 100 | -26.0475 | -9.9652 | 2766.7098 | 2715.763 | 2715.759 | -0.24095
101 | 25.9494 | -9.9646 | 2794.6966 | 2743.7498 | 101 | -26.0468 | -9.9656 | 2794.7111 | 2743.7643 | 2743.7571 | -0.24295
102 | 25.9497 | -9.9647 | 2822.7055 | 2771.7587 | 102 | -26.0465 | -9.965 | 2822.7063 | 2771.7595 | 2771.7591 | -0.2409
103 | 25.9511 | -9.9648 | 2850.7055 | 2799.7587 | 103 | -26.0455 | -9.9659 | 2850.709 | 2799.7622 | 2799.7604 | -0.23955
104 | 25.9514 | -9.9642 | 2878.7069 | 2827.7601 | 104 | -26.0455 | -9.9655 | 2878.7157 | 2827.7689 | 2827.7645 | -0.2355
105 | 25.9511 | -9.9646 | 2906.7112 | 2855.7644 | 105 | -26.0453 | -9.9657 | 2906.713 | 2855.7662 | 2855.7653 | -0.2347
106 | 25.9522 | -9.9642 | 2934.7097 | 2883.7629 | 106 | -26.0445 | -9.9653 | 2934.7103 | 2883.7635 | 2883.7632 | -0.2368
107 | 25.9524 | -9.9646 | 2962.7041 | 2911.7573 | 107 | -26.0441 | -9.9653 | 2962.7187 | 2911.7719 | 2911.7646 | -0.2354
108 | 25.9523 | -9.9645 | 2990.6986 | 2939.7518 | 108 | -26.0442 | -9.9651 | 2990.7132 | 2939.7664 | 2939.7591 | -0.2409
109 | 25.9528 | -9.965 | 3018.6969 | 2967.7501 | 109 | -26.0435 | -9.9657 | 3018.7213 | 2967.7745 | 2967.7623 | -0.2377
110 | 25.9532 | -9.9641 | 3046.7199 | 2995.7731 | 110 | -26.0434 | -9.9653 | 3046.7152 | 2995.7684 | 2995.7707 | -0.22925
111 | 25.9535 | -9.9646 | 3074.7128 | 3023.766 | 111 | -26.0427 | -9.9661 | 3074.7176 | 3023.7708 | 3023.7684 | -0.2316
112 | 25.955 | -9.9644 | 3102.7102 | 3051.7634 | 112 | -26.0418 | -9.9658 | 3102.7119 | 3051.7651 | 3051.7642 | -0.23575
113 | 25.955 | -9.9647 | 3130.709 | 3079.7622 | 113 | -26.042 | -9.9665 | 3130.7181 | 3079.7713 | 3079.7667 | -0.23325
114 | 25.9554 | -9.9642 | 3158.6728 | 3107.726 | 114 | -26.0416 | -9.9655 | 3158.7013 | 3107.7545 | 3107.7402 | -0.25975
115 | 25.956 | -9.9645 | 3186.7037 | 3135.7569 | 115 | -26.0409 | -9.9657 | 3186.7209 | 3135.7741 | 3135.7655 | -0.2345
116 | 25.9564 | -9.964 | 3214.6944 | 3163.7476 | 116 | -26.0402 | -9.9652 | 3214.7176 | 3163.7708 | 3163.7592 | -0.2408
117 | 25.9562 | -9.9653 | 3242.6807 | 3191.7339 | 117 | -26.0397 | -9.9656 | 3242.7067 | 3191.7599 | 3191.7469 | -0.2531
118 | 25.957 | -9.9639 | 3270.6769 | 3219.7301 | 118 | -26.0394 | -9.9652 | 3270.7035 | 3219.7567 | 3219.7434 | -0.2566
119 | 25.9576 | -9.9652 | 3298.704 | 3247.7572 | 119 | -26.0392 | -9.9661 | 3298.7222 | 3247.7754 | 3247.7663 | -0.2337
120 | 25.9574 | -9.9651 | 3326.7181 | 3275.7713 | 120 | -26.0382 | -9.9664 | 3326.7325 | 3275.7857 | 3275.7785 | -0.2215
121 | 25.958 | -9.9654 | 3354.5864 | 27.8683 | 121 | -26.0381 | -9.966 | 3354.615 | 27.8825 | 27.8754 | -0.1246
122 | 25.9585 | -9.9641 | 3380.0942 | 25.5078 | 122 | -26.038 | -9.9655 | 3380.124 | 25.509

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -027