## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.9593 | 0.0065 | 5.253 | 1 | -14.0409 | 0.0017 | 5.2532 | 0.0041 | 0.16142
2 | 13.9574 | -0.0017 | 30.7538 | 2 | -14.0406 | -0.0013 | 30.7531 | -0.0015 | -0.059055
3 | 13.9574 | 0.0019 | 57.503 | 3 | -14.041 | 0.0015 | 57.5029 | 0.0017 | 0.066929
4 | 13.9565 | 0.0003 | 85.5038 | 4 | -14.0415 | 0.0026 | 85.5032 | 0.00145 | 0.057087
5 | 13.9566 | -0.0001 | 113.5036 | 5 | -14.0424 | -0.0004 | 113.5031 | -0.00025 | -0.0098425
6 | 13.9567 | 0.0032 | 141.5038 | 6 | -14.0416 | -0.002 | 141.5033 | 0.0006 | 0.023622
7 | 13.9564 | 0.0026 | 169.5038 | 7 | -14.0425 | 0.0009 | 169.5036 | 0.00175 | 0.068898
8 | 13.9558 | 0.0046 | 197.504 | 8 | -14.0423 | 0.0021 | 197.5034 | 0.00335 | 0.13189
9 | 13.9554 | 0.0043 | 225.504 | 9 | -14.0424 | 0.0032 | 225.5037 | 0.00375 | 0.14764
10 | 13.9555 | 0.001 | 253.5037 | 10 | -14.0432 | 0.0032 | 253.5035 | 0.0021 | 0.082677
11 | 13.9556 | 0.0049 | 281.5044 | 11 | -14.0435 | 0.0042 | 281.5033 | 0.00455 | 0.17913
12 | 13.9542 | 0.0046 | 309.5043 | 12 | -14.0437 | 0.001 | 309.5037 | 0.0028 | 0.11024
13 | 13.9545 | 0.004 | 337.5039 | 13 | -14.0443 | 0.0004 | 337.5037 | 0.0022 | 0.086614
14 | 13.9541 | 0.0039 | 365.5047 | 14 | -14.0442 | 0.0045 | 365.5043 | 0.0042 | 0.16535
15 | 13.9541 | 0.0054 | 393.5044 | 15 | -14.0441 | 0.0044 | 393.5041 | 0.0049 | 0.19291
16 | 13.9534 | -0.0012 | 421.5049 | 16 | -14.0451 | 0.0001 | 421.5042 | -0.00055 | -0.021654
17 | 13.9528 | -0.0011 | 449.5046 | 17 | -14.0445 | 0.0001 | 449.5043 | -0.0005 | -0.019685
18 | 13.953 | 0.0015 | 477.505 | 18 | -14.0444 | 0.0016 | 477.5043 | 0.00155 | 0.061024
19 | 13.9525 | 0.0049 | 505.5049 | 19 | -14.0454 | 0.0058 | 505.5043 | 0.00535 | 0.21063
20 | 13.952 | 0.0044 | 533.5054 | 20 | -14.0459 | 0.0052 | 533.5052 | 0.0048 | 0.18898
21 | 13.9524 | -0.004 | 561.5053 | 21 | -14.046 | 0.0027 | 561.5047 | -0.00065 | -0.025591
22 | 13.9522 | 0.0019 | 589.5064 | 22 | -14.0471 | 0.0065 | 589.5052 | 0.0042 | 0.16535
23 | 13.9521 | -0.0025 | 617.5055 | 23 | -14.0469 | 0.0011 | 617.5048 | -0.0007 | -0.027559
24 | 13.9515 | -0.0026 | 645.5053 | 24 | -14.0474 | 0.0024 | 645.5053 | -0.0001 | -0.003937
25 | 13.9511 | 0.0011 | 673.5054 | 25 | -14.047 | 0.0026 | 673.5048 | 0.00185 | 0.072835
26 | 13.9506 | -0.0001 | 701.5063 | 26 | -14.0466 | 0.0007 | 701.5054 | 0.0003 | 0.011811 | 0 |  | Shimming table
27 | 13.9505 | -0.0046 | 729.5063 | 27 | -14.0487 | -0.0006 | 729.5054 | -0.0026 | -0.10236 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 13.9503 | -0.0037 | 757.5063 | 28 | -14.0483 | 0.0007 | 757.5062 | -0.0015 | -0.059055 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
29 | 13.9494 | -0.0012 | 785.5062 | 29 | -14.048 | -0.0004 | 785.5061 | -0.0008 | -0.031496 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0
30 | 13.9501 | -0.0018 | 813.5063 | 30 | -14.0483 | -0.0016 | 813.5066 | -0.0017 | -0.066929 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0
31 | 13.9494 | 0.0012 | 841.5062 | 31 | -14.0488 | -0.0013 | 841.5057 | -5e-05 | -0.0019685 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0
32 | 13.9487 | 0.0007 | 869.5055 | 32 | -14.05 | -0.0015 | 869.5063 | -0.0004 | -0.015748 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0
33 | 13.948 | -0.0002 | 897.5066 | 33 | -14.0491 | 0.0002 | 897.5054 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0
34 | 13.9474 | 0.0038 | 925.5066 | 34 | -14.0507 | -0.0008 | 925.5061 | 0.0015 | 0.059055 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0
35 | 13.9478 | 0.0004 | 953.5064 | 35 | -14.0503 | 0 | 953.5061 | 0.0002 | 0.007874 | 32 | 1 | 32 | 3
36 | 13.9478 | -0.0018 | 981.5073 | 36 | -14.0504 | 0.001 | 981.5068 | -0.0004 | -0.015748 | 37 | 1 | 37 | 3
37 | 13.9469 | 0.0036 | 1009.5066 | 37 | -14.05 | 0.0044 | 1009.5064 | 0.004 | 0.15748 | 42 | 2 | 2 | 3
38 | 13.946 | 0.0035 | 1037.5079 | 38 | -14.0517 | 0.0058 | 1037.5069 | 0.00465 | 0.18307 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5
39 | 13.9465 | 0.0009 | 1065.5071 | 39 | -14.0514 | 0.0018 | 1065.5065 | 0.00135 | 0.05315 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0.5 | 3.5
40 | 13.9463 | 0.0017 | 1093.5073 | 40 | -14.0513 | 0.0052 | 1093.5076 | 0.00345 | 0.13583 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0
41 | 13.9457 | 0.0015 | 1121.5072 | 41 | -14.0521 | 0.001 | 1121.507 | 0.00125 | 0.049213 | 59 | 2 | 17 | 3
42 | 13.9461 | -0.0002 | 1149.5079 | 42 | -14.0514 | -0.0014 | 1149.5074 | -0.0008 | -0.031496 | 64 | 2 | 22 | 3
43 | 13.9452 | -0.0123 | 1177.5076 | 43 | -14.053 | -0.0062 | 1177.5073 | -0.00925 | -0.36417 | 70 | 2 | 28 | 3
44 | 13.9451 | -0.0066 | 1205.5077 | 44 | -14.0533 | -0.0099 | 1205.5071 | -0.00825 | -0.3248 | 75 | 2 | 33 | 3
45 | 13.944 | -0.0111 | 1233.508 | 45 | -14.0534 | -0.0107 | 1233.5072 | -0.0109 | -0.42913 | 80 | 2 | 38 | 3
46 | 13.9447 | -0.006 | 1261.5084 | 46 | -14.0535 | -0.0076 | 1261.5079 | -0.0068 | -0.26772 | 81 | 3 | 2 | 3
47 | 13.9439 | -0.0036 | 1289.5076 | 47 | -14.0535 | -0.0082 | 1289.5076 | -0.0059 | -0.23228 | 86 | 3 | 6 | 3
48 | 13.9443 | -0.0071 | 1317.5088 | 48 | -14.0541 | -0.0099 | 1317.5083 | -0.0085 | -0.33465 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0
49 | 13.943 | -0.0056 | 1345.5088 | 49 | -14.0545 | -0.0088 | 1345.5078 | -0.0072 | -0.28346 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0
50 | 13.9431 | -0.0069 | 1373.5089 | 50 | -14.0543 | -0.0067 | 1373.5083 | -0.0068 | -0.26772 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0
51 | 13.9433 | -0.003 | 1401.5083 | 51 | -14.0557 | -0.0076 | 1401.5076 | -0.0053 | -0.20866 | 107 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0
52 | 13.9425 | -0.0059 | 1429.5081 | 52 | -14.0557 | -0.0047 | 1429.5076 | -0.0053 | -0.20866 | 112 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0
53 | 13.942 | -0.0066 | 1457.5077 | 53 | -14.0563 | -0.0071 | 1457.5078 | -0.00685 | -0.26969 | 118 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0
54 | 13.9422 | -0.0017 | 1485.5084 | 54 | -14.0567 | -0.004 | 1485.508 | -0.00285 | -0.1122 | 119 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0
55 | 13.9414 | -0.0065 | 1513.5088 | 55 | -14.056 | -0.0054 | 1513.5083 | -0.00595 | -0.23425 | 122 | 3 | 42 | 1 | 0.5 | 1.5
56 | 13.942 | -0.0036 | 1541.5093 | 56 | -14.0565 | 0.0005 | 1541.5081 | -0.00155 | -0.061024
57 | 13.9414 | 0.0003 | 1569.5093 | 57 | -14.0571 | -0.0026 | 1569.5083 | -0.00115 | -0.045276
58 | 13.9401 | -0.0028 | 1597.5086 | 58 | -14.0569 | -0.0032 | 1597.509 | -0.003 | -0.11811
59 | 13.9401 | 0.0001 | 1625.5086 | 59 | -14.0583 | 0.0001 | 1625.5087 | 0.0001 | 0.003937
60 | 13.94 | -0.0016 | 1653.5101 | 60 | -14.0578 | 0.0002 | 1653.5091 | -0.0007 | -0.027559
61 | 13.9394 | -0.0007 | 1681.51 | 61 | -14.0578 | -0.0016 | 1681.5085 | -0.00115 | -0.045276
62 | 13.9394 | 0.0008 | 1709.5105 | 62 | -14.0587 | 0.0016 | 1709.51 | 0.0012 | 0.047244
63 | 13.9393 | -0.0035 | 1737.5099 | 63 | -14.0589 | -0.0023 | 1737.5094 | -0.0029 | -0.11417
64 | 13.9382 | 0.0001 | 1765.5106 | 64 | -14.0585 | -0.0006 | 1765.5098 | -0.00025 | -0.0098425
65 | 13.9386 | -0.0013 | 1793.5102 | 65 | -14.0592 | -0.0011 | 1793.5093 | -0.0012 | -0.047244
66 | 13.9379 | 0.0023 | 1821.5103 | 66 | -14.0596 | 0.0013 | 1821.5097 | 0.0018 | 0.070866
67 | 13.9371 | 0.0002 | 1849.5088 | 67 | -14.0599 | 0.0031 | 1849.51 | 0.00165 | 0.064961
68 | 13.9372 | -0.002 | 1877.5092 | 68 | -14.0601 | 0.0034 | 1877.5099 | 0.0007 | 0.027559
69 | 13.9374 | 0.001 | 1905.511 | 69 | -14.061 | 0.0026 | 1905.5106 | 0.0018 | 0.070866
70 | 13.9374 | -0.0023 | 1933.5113 | 70 | -14.0613 | 0.001 | 1933.5101 | -0.00065 | -0.025591
71 | 13.9371 | 0.005 | 1961.5112 | 71 | -14.0616 | 0.0003 | 1961.5107 | 0.00265 | 0.10433
72 | 13.9363 | 0.0015 | 1989.5124 | 72 | -14.0614 | 0.0032 | 1989.5108 | 0.00235 | 0.09252
73 | 13.9353 | 0.0003 | 2017.5096 | 73 | -14.0616 | -0.0008 | 2017.5104 | -0.00025 | -0.0098425
74 | 13.9357 | 0.0002 | 2045.5118 | 74 | -14.0622 | -0.0013 | 2045.5105 | -0.00055 | -0.021654
75 | 13.9355 | 0.0007 | 2073.5121 | 75 | -14.0631 | -0.0017 | 2073.511 | -0.0005 | -0.019685
76 | 13.9352 | 0.0033 | 2101.5125 | 76 | -14.063 | 0.0027 | 2101.5109 | 0.003 | 0.11811
77 | 13.9349 | 0.0018 | 2129.5113 | 77 | -14.0627 | -0.001 | 2129.5109 | 0.0004 | 0.015748
78 | 13.9341 | 0.0047 | 2157.5123 | 78 | -14.063 | 0.004 | 2157.511 | 0.00435 | 0.17126
79 | 13.9338 | 0.0008 | 2185.5132 | 79 | -14.0632 | 0.0039 | 2185.5111 | 0.00235 | 0.09252
80 | 13.9344 | 0.0045 | 2213.5121 | 80 | -14.0639 | 0.0037 | 2213.5117 | 0.0041 | 0.16142
81 | 13.934 | -0.0028 | 2241.5118 | 81 | -14.0648 | 0.0021 | 2241.5108 | -0.00035 | -0.01378
82 | 13.9333 | -0.001 | 2269.5127 | 82 | -14.0642 | -0.0017 | 2269.5117 | -0.00135 | -0.05315
83 | 13.9328 | -0.0056 | 2297.5124 | 83 | -14.0652 | -0.0035 | 2297.5117 | -0.00455 | -0.17913
84 | 13.9324 | -0.0046 | 2325.5116 | 84 | -14.0651 | -0.0057 | 2325.511 | -0.00515 | -0.20276
85 | 13.9321 | 0.0008 | 2353.5145 | 85 | -14.0655 | 0.0009 | 2353.5117 | 0.00085 | 0.033465
86 | 13.9317 | -0.0047 | 2381.5151 | 86 | -14.0664 | -0.0019 | 2381.512 | -0.0033 | -0.12992
87 | 13.9314 | 0.0027 | 2409.5149 | 87 | -14.0662 | 0.0007 | 2409.5119 | 0.0017 | 0.066929
88 | 13.9314 | -0.0014 | 2437.5124 | 88 | -14.0667 | -0.0018 | 2437.5119 | -0.0016 | -0.062992
89 | 13.9308 | -0.0019 | 2465.5133 | 89 | -14.0673 | -0.0011 | 2465.5117 | -0.0015 | -0.059055
90 | 13.9307 | 0.0019 | 2493.5137 | 90 | -14.0678 | 0.0001 | 2493.5129 | 0.001 | 0.03937
91 | 13.9303 | -0.003 | 2521.5152 | 91 | -14.0673 | -0.0003 | 2521.5127 | -0.00165 | -0.064961
92 | 13.9294 | 0.0014 | 2549.5136 | 92 | -14.0675 | -0.0003 | 2549.5123 | 0.00055 | 0.021654
93 | 13.9305 | -0.0029 | 2577.5126 | 93 | -14.0684 | -0.0022 | 2577.5128 | -0.00255 | -0.10039
94 | 13.929 | 0.0051 | 2605.512 | 94 | -14.0686 | 0.0029 | 2605.5127 | 0.004 | 0.15748
95 | 13.9294 | -0.003 | 2633.5139 | 95 | -14.0689 | -0.0008 | 2633.5128 | -0.0019 | -0.074803
96 | 13.9289 | -0.0014 | 2661.5148 | 96 | -14.0692 | 0.001 | 2661.5131 | -0.0002 | -0.007874
97 | 13.9282 | 0.0016 | 2689.5143 | 97 | -14.0686 | 0.0043 | 2689.5127 | 0.00295 | 0.11614
98 | 13.9291 | 0.0057 | 2717.5147 | 98 | -14.0698 | 0.0027 | 2717.5133 | 0.0042 | 0.16535
99 | 13.9278 | 0.002 | 2745.5133 | 99 | -14.0699 | 0.0003 | 2745.513 | 0.00115 | 0.045276
100 | 13.9278 | 0.0007 | 2773.5134 | 100 | -14.0704 | 0.0001 | 2773.5132 | 0.0004 | 0.015748
101 | 13.9261 | 0.0015 | 2801.5133 | 101 | -14.0704 | -0.0011 | 2801.5134 | 0.0002 | 0.007874
102 | 13.9269 | 0.0058 | 2829.515 | 102 | -14.0711 | 0.006 | 2829.5134 | 0.0059 | 0.23228
103 | 13.9269 | 0.0001 | 2857.515 | 103 | -14.0715 | 0.0019 | 2857.5136 | 0.001 | 0.03937
104 | 13.9262 | 0.002 | 2885.5133 | 104 | -14.0702 | 0.0004 | 2885.514 | 0.0012 | 0.047244
105 | 13.9263 | 0.0045 | 2913.5137 | 105 | -14.0716 | -0.0001 | 2913.5129 | 0.0022 | 0.086614
106 | 13.9265 | 0.003 | 2941.5162 | 106 | -14.0714 | -0.0013 | 2941.5137 | 0.00085 | 0.033465
107 | 13.9252 | -0.0013 | 2969.5143 | 107 | -14.0726 | -0.0026 | 2969.5134 | -0.00195 | -0.076772
108 | 13.9253 | -0.0026 | 2997.5143 | 108 | -14.0723 | -0.0051 | 2997.514 | -0.00385 | -0.15157
109 | 13.924 | -0.0006 | 3025.5139 | 109 | -14.073 | -0.0008 | 3025.514 | -0.0007 | -0.027559
110 | 13.9249 | -0.0033 | 3053.5143 | 110 | -14.0735 | -0.0037 | 3053.5144 | -0.0035 | -0.1378
111 | 13.9242 | 0.0036 | 3081.5134 | 111 | -14.0734 | 0.0009 | 3081.5139 | 0.00225 | 0.088583
112 | 13.9233 | 0.001 | 3109.5145 | 112 | -14.0736 | 0 | 3109.5147 | 0.0005 | 0.019685
113 | 13.9235 | 0.0027 | 3137.5146 | 113 | -14.0738 | 0.0041 | 3137.5144 | 0.0034 | 0.13386
114 | 13.9223 | 0.0094 | 3165.5135 | 114 | -14.0742 | 0.0071 | 3165.5138 | 0.00825 | 0.3248
115 | 13.923 | 0.0084 | 3193.5161 | 115 | -14.075 | 0.007 | 3193.5148 | 0.0077 | 0.30315
116 | 13.9228 | 0.008 | 3221.5141 | 116 | -14.0748 | 0.0097 | 3221.5148 | 0.00885 | 0.34843
117 | 13.9225 | 0.005 | 3249.5138 | 117 | -14.0753 | 0.0073 | 3249.515 | 0.00615 | 0.24213
118 | 13.9216 | 0.0041 | 3277.5174 | 118 | -14.0757 | 0.0066 | 3277.5153 | 0.00535 | 0.21063
119 | 13.9219 | -0.0007 | 3305.5158 | 119 | -14.0757 | 0.0039 | 3305.515 | 0.0016 | 0.062992
120 | 13.921 | -0.0043 | 3333.5176 | 120 | -14.0763 | -0.0051 | 3333.5152 | -0.0047 | -0.18504
121 | 13.9212 | -0.0097 | 3360.2651 | 121 | -14.0762 | -0.0097 | 3360.2652 | -0.0097 | -0.38189
122 | 13.9214 | -0.0051 | 3385.7662 | 122 | -14.0762 | -0.0076 | 3385.7659 | -0.00635 | -0.25

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.1133 | -9.995 | 5.2521
2 | -0.0981 | -9.9965 | 30.7506
3 | -0.0259 | -9.9723 | 57.5024
4 | -0.0492 | -9.9722 | 85.5035
5 | -0.0595 | -9.9718 | 113.5021
6 | -0.0634 | -9.9719 | 141.5035
7 | -0.0516 | -9.9718 | 169.503
8 | -0.0326 | -9.9723 | 197.5031
9 | -0.0469 | -9.9724 | 225.5027
10 | -0.0733 | -9.9724 | 253.5041
11 | -0.0501 | -9.9724 | 281.5029
12 | -0.0257 | -9.9741 | 309.5037
13 | -0.0371 | -9.9727 | 337.5035
14 | -0.0487 | -9.9729 | 365.5045
15 | -0.0136 | -9.9732 | 393.5035
16 | -0.0559 | -9.9731 | 421.5049
17 | -0.0324 | -9.9736 | 449.5038
18 | 0.0084 | -9.9739 | 477.5045
19 | -0.0275 | -9.9734 | 505.5038
20 | 0.0054 | -9.9741 | 533.505
21 | 0.0116 | -9.9737 | 561.5042
22 | -0.047 | -9.9755 | 589.5049
23 | -0.0451 | -9.9741 | 617.5046
24 | -0.0165 | -9.9737 | 645.5056
25 | -0.0044 | -9.9743 | 673.5048
26 | -0.0355 | -9.975 | 701.5062
27 | -0.0289 | -9.9755 | 729.5043
28 | -0.0239 | -9.9747 | 757.5052
29 | 0.008 | -9.9748 | 785.5052
30 | 0.0177 | -9.975 | 813.5062
31 | -0.0124 | -9.9752 | 841.5056
32 | -0.0366 | -9.9759 | 869.5061
33 | -0.0175 | -9.9761 | 897.5047
34 | -0.0289 | -9.9761 | 925.5059
35 | 0.0387 | -9.9763 | 953.5062
36 | -0.0021 | -9.977 | 981.5066
37 | 0.0562 | -9.9759 | 1009.5064
38 | 0.0034 | -9.9771 | 1037.5066
39 | 0.0463 | -9.9764 | 1065.5065
40 | 0.0467 | -9.9769 | 1093.5078
41 | 0.0215 | -9.9764 | 1121.5068
42 | -0.0116 | -9.977 | 1149.5079
43 | 0.0201 | -9.9766 | 1177.5071
44 | 0.0399 | -9.977 | 1205.508
45 | 0.0306 | -9.9772 | 1233.5074
46 | 0.0805 | -9.9779 | 1261.5073
47 | 0.0063 | -9.9773 | 1289.5073
48 | 0.0377 | -9.9774 | 1317.5082
49 | -0.0016 | -9.9782 | 1345.5077
50 | -0.0009 | -9.9778 | 1373.5079
51 | 0.081 | -9.9775 | 1401.5077
52 | 0.0689 | -9.9779 | 1429.5082
53 | 0.0284 | -9.9777 | 1457.5082
54 | 0.0292 | -9.9781 | 1485.5093
55 | 0.0547 | -9.9777 | 1513.508
56 | 0.0424 | -9.9782 | 1541.5089
57 | 0.0097 | -9.9781 | 1569.5082
58 | 0.0377 | -9.9789 | 1597.5093
59 | 0.0623 | -9.9783 | 1625.5085
60 | 0.0366 | -9.9789 | 1653.5094
61 | 0.0864 | -9.9793 | 1681.5082
62 | 0.0291 | -9.9787 | 1709.5094
63 | 0.0473 | -9.9788 | 1737.509
64 | 0.0859 | -9.9794 | 1765.5097
65 | 0.1004 | -9.9787 | 1793.5091
66 | 0.0298 | -9.9797 | 1821.5096
67 | 0.0872 | -9.9801 | 1849.5092
68 | 0.0751 | -9.9799 | 1877.5099
69 | 0.0428 | -9.9796 | 1905.5097
70 | 0.0493 | -9.9802 | 1933.5106
71 | 0.0813 | -9.9798 | 1961.5098
72 | 0.0498 | -9.9803 | 1989.51
73 | 0.0344 | -9.9801 | 2017.5099
74 | 0.0389 | -9.9803 | 2045.5112
75 | 0.0665 | -9.9809 | 2073.5101
76 | 0.071 | -9.98 | 2101.5115
77 | 0.0473 | -9.9809 | 2129.5109
78 | 0.015 | -9.9807 | 2157.5113
79 | 0.0273 | -9.9809 | 2185.5105
80 | -0.0043 | -9.9814 | 2213.5117
81 | 0.0554 | -9.9816 | 2241.5108
82 | 0.0403 | -9.9818 | 2269.5113
83 | 0.0694 | -9.982 | 2297.5108
84 | 0.0626 | -9.9817 | 2325.5112
85 | 0.0484 | -9.9814 | 2353.5114
86 | 0.0376 | -9.9818 | 2381.512
87 | 0.0443 | -9.9817 | 2409.5113
88 | 0.0335 | -9.9821 | 2437.5118
89 | 0.028 | -9.982 | 2465.5118
90 | -0.0047 | -9.9823 | 2493.5124
91 | 0.0164 | -9.9822 | 2521.5115
92 | 0.0149 | -9.9825 | 2549.5127
93 | 0.0326 | -9.9827 | 2577.5124
94 | 0.003 | -9.9831 | 2605.5124
95 | 0.0079 | -9.9831 | 2633.5125
96 | -0.0144 | -9.9829 | 2661.5134
97 | 0.0195 | -9.9827 | 2689.5125
98 | -0.0066 | -9.9843 | 2717.5131
99 | -0.0008 | -9.9833 | 2745.5127
100 | -0.0145 | -9.9836 | 2773.5135
101 | -0.0444 | -9.984 | 2801.5132
102 | -0.0235 | -9.9836 | 2829.5139
103 | 0.0092 | -9.9839 | 2857.5131
104 | -0.0213 | -9.985 | 2885.5133
105 | -0.0618 | -9.9838 | 2913.5132
106 | -0.0336 | -9.9847 | 2941.5144
107 | -0.0656 | -9.9852 | 2969.5135
108 | -0.034 | -9.9852 | 2997.5139
109 | -0.0801 | -9.9853 | 3025.5137
110 | -0.0397 | -9.9848 | 3053.5149
111 | -0.0885 | -9.9856 | 3081.5136
112 | -0.0582 | -9.9854 | 3109.5151
113 | -0.0341 | -9.9856 | 3137.5144
114 | -0.0553 | -9.9853 | 3165.5147
115 | -0.0486 | -9.9852 | 3193.5143
116 | -0.0927 | -9.9854 | 3221.5155
117 | -0.085 | -9.9854 | 3249.5145
118 | -0.0795 | -9.9854 | 3277.5156
119 | -0.0641 | -9.9865 | 3305.5144
120 | -0.0667 | -9.9864 | 3333.5151
121 | -0.0886 | -10.0123 | 3361.4996
122 | -0.0898 | -9.9856 | 3385.7651

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9583 | -0.2185 | 18.0035 | 2 | -25.0409 | -0.2759 | 18.0028
3 | 24.9576 | -0.2236 | 43.5034 | 3 | -25.0417 | -0.2499 | 43.5029
4 | 24.9577 | -0.2702 | 71.5029 | 4 | -25.0419 | -0.2811 | 71.5027
5 | 24.9572 | -0.2933 | 99.5039 | 5 | -25.0419 | -0.3072 | 99.503
6 | 24.9568 | -0.2866 | 127.5037 | 6 | -25.0427 | -0.3006 | 127.503
7 | 24.9558 | -0.3041 | 155.5045 | 7 | -25.0429 | -0.359 | 155.5032
8 | 24.9558 | -0.2982 | 183.5043 | 8 | -25.0433 | -0.279 | 183.5032
9 | 24.9557 | -0.2877 | 211.5038 | 9 | -25.0427 | -0.2816 | 211.5024
10 | 24.9553 | -0.3056 | 239.5046 | 10 | -25.043 | -0.3102 | 239.5041
11 | 24.9553 | -0.3082 | 267.5045 | 11 | -25.0437 | -0.3131 | 267.5035
12 | 24.9548 | -0.2947 | 295.5047 | 12 | -25.0441 | -0.2925 | 295.5039
13 | 24.9543 | -0.2882 | 323.5047 | 13 | -25.0438 | -0.2851 | 323.5041
14 | 24.955 | -0.2774 | 351.5052 | 14 | -25.044 | -0.2787 | 351.5036
15 | 24.9536 | -0.303 | 379.5033 | 15 | -25.0445 | -0.2918 | 379.5039
16 | 24.9536 | -0.2899 | 407.5046 | 16 | -25.0447 | -0.2782 | 407.5041
17 | 24.953 | -0.3126 | 435.5046 | 17 | -25.0455 | -0.3091 | 435.5044
18 | 24.9533 | -0.2944 | 463.5059 | 18 | -25.0455 | -0.2984 | 463.5043
19 | 24.9528 | -0.3215 | 491.5054 | 19 | -25.0462 | -0.3009 | 491.5045
20 | 24.9529 | -0.3002 | 519.5061 | 20 | -25.0456 | -0.2837 | 519.5049
21 | 24.953 | -0.3137 | 547.505 | 21 | -25.0462 | -0.3115 | 547.5045
22 | 24.9513 | -0.3191 | 575.5056 | 22 | -25.0457 | -0.314 | 575.5048
23 | 24.9512 | -0.3382 | 603.5055 | 23 | -25.047 | -0.3239 | 603.5049
24 | 24.9513 | -0.3062 | 631.5059 | 24 | -25.047 | -0.3069 | 631.505
25 | 24.9509 | -0.3397 | 659.5047 | 25 | -25.0471 | -0.325 | 659.5047
26 | 24.951 | -0.34 | 687.5068 | 26 | -25.0475 | -0.3297 | 687.5054
27 | 24.9499 | -0.3172 | 715.5055 | 27 | -25.0485 | -0.3217 | 715.5049
28 | 24.9503 | -0.3248 | 743.5052 | 28 | -25.0481 | -0.302 | 743.506
29 | 24.95 | -0.3276 | 771.5061 | 29 | -25.0489 | -0.3136 | 771.5053
30 | 24.9498 | -0.3232 | 799.5055 | 30 | -25.0485 | -0.3187 | 799.506
31 | 24.9488 | -0.2873 | 827.5056 | 31 | -25.0491 | -0.2836 | 827.5059
32 | 24.9496 | -0.3193 | 855.5066 | 32 | -25.0502 | -0.2851 | 855.5058
33 | 24.9492 | -0.3192 | 883.5072 | 33 | -25.0497 | -0.3137 | 883.5058
34 | 24.9482 | -0.3167 | 911.5074 | 34 | -25.0502 | -0.2961 | 911.5061
35 | 24.9477 | -0.3035 | 939.5083 | 35 | -25.0504 | -0.2908 | 939.506
36 | 24.9479 | -0.3088 | 967.5073 | 36 | -25.0506 | -0.2982 | 967.5059
37 | 24.9466 | -0.2978 | 995.5058 | 37 | -25.0515 | -0.2914 | 995.5063
38 | 24.947 | -0.3042 | 1023.5047 | 38 | -25.052 | -0.2866 | 1023.5065
39 | 24.947 | -0.3264 | 1051.5092 | 39 | -25.0515 | -0.3002 | 1051.5062
40 | 24.9469 | -0.319 | 1079.5097 | 40 | -25.0518 | -0.2896 | 1079.5063
41 | 24.9461 | -0.3161 | 1107.5092 | 41 | -25.0524 | -0.2917 | 1107.5068
42 | 24.9457 | -0.3187 | 1135.5064 | 42 | -25.0525 | -0.2739 | 1135.5078
43 | 24.9463 | -0.2974 | 1163.5101 | 43 | -25.0524 | -0.2714 | 1163.5066
44 | 24.944 | -0.2878 | 1191.506 | 44 | -25.0541 | -0.3285 | 1191.5071
45 | 24.9449 | -0.2844 | 1219.5068 | 45 | -25.0539 | -0.2921 | 1219.507
46 | 24.9449 | -0.2911 | 1247.509 | 46 | -25.0547 | -0.289 | 1247.5075
47 | 24.9444 | -0.3182 | 1275.5078 | 47 | -25.0537 | -0.3027 | 1275.5071
48 | 24.944 | -0.3489 | 1303.5058 | 48 | -25.0544 | -0.2854 | 1303.5073
49 | 24.9425 | -0.3227 | 1331.5071 | 49 | -25.0562 | -0.3154 | 1331.5078
50 | 24.9437 | -0.3067 | 1359.5082 | 50 | -25.0546 | -0.2998 | 1359.5086
51 | 24.9439 | -0.3055 | 1387.5093 | 51 | -25.056 | -0.2902 | 1387.5077
52 | 24.943 | -0.3194 | 1415.5101 | 52 | -25.0562 | -0.3042 | 1415.5082
53 | 24.9428 | -0.3074 | 1443.5095 | 53 | -25.0567 | -0.3109 | 1443.5077
54 | 24.9427 | -0.2933 | 1471.5111 | 54 | -25.056 | -0.2765 | 1471.508
55 | 24.9427 | -0.2966 | 1499.5101 | 55 | -25.0563 | -0.3 | 1499.5083
56 | 24.9415 | -0.3003 | 1527.5083 | 56 | -25.0574 | -0.3216 | 1527.508
57 | 24.9407 | -0.2934 | 1555.5081 | 57 | -25.0579 | -0.289 | 1555.5088
58 | 24.9423 | -0.2747 | 1583.5121 | 58 | -25.0572 | -0.2837 | 1583.5092
59 | 24.9409 | -0.3195 | 1611.5114 | 59 | -25.0584 | -0.299 | 1611.5086
60 | 24.9407 | -0.3243 | 1639.5078 | 60 | -25.0589 | -0.3115 | 1639.5083
61 | 24.941 | -0.3046 | 1667.5079 | 61 | -25.0585 | -0.2888 | 1667.5094
62 | 24.9413 | -0.3275 | 1695.5094 | 62 | -25.0588 | -0.2983 | 1695.5097
63 | 24.9406 | -0.3165 | 1723.5076 | 63 | -25.059 | -0.2977 | 1723.509
64 | 24.9389 | -0.3221 | 1751.5093 | 64 | -25.059 | -0.3166 | 1751.5095
65 | 24.9398 | -0.3137 | 1779.5114 | 65 | -25.0604 | -0.3134 | 1779.5092
66 | 24.9384 | -0.3187 | 1807.5087 | 66 | -25.0603 | -0.3193 | 1807.5095
67 | 24.9388 | -0.3273 | 1835.5088 | 67 | -25.0605 | -0.3111 | 1835.5095
68 | 24.9385 | -0.3099 | 1863.5089 | 68 | -25.0608 | -0.3068 | 1863.5092
69 | 24.9375 | -0.3205 | 1891.5122 | 69 | -25.0615 | -0.2881 | 1891.5102
70 | 24.9381 | -0.3178 | 1919.5118 | 70 | -25.061 | -0.287 | 1919.5103
71 | 24.9375 | -0.3086 | 1947.5124 | 71 | -25.0615 | -0.2966 | 1947.5101
72 | 24.9383 | -0.3143 | 1975.5098 | 72 | -25.0614 | -0.2919 | 1975.5104
73 | 24.9372 | -0.2984 | 2003.5107 | 73 | -25.061 | -0.2933 | 2003.5097
74 | 24.9372 | -0.3013 | 2031.5117 | 74 | -25.063 | -0.2946 | 2031.5111
75 | 24.9369 | -0.3193 | 2059.513 | 75 | -25.0627 | -0.3022 | 2059.5103
76 | 24.9359 | -0.308 | 2087.513 | 76 | -25.0633 | -0.3018 | 2087.5108
77 | 24.9362 | -0.3033 | 2115.5112 | 77 | -25.0633 | -0.2982 | 2115.5106
78 | 24.9351 | -0.3047 | 2143.51 | 78 | -25.0637 | -0.2869 | 2143.511
79 | 24.9347 | -0.3978 | 2171.5094 | 79 | -25.0644 | -0.2969 | 2171.5109
80 | 24.9355 | -0.2852 | 2199.5128 | 80 | -25.0639 | -0.2589 | 2199.5112
81 | 24.9345 | -0.2939 | 2227.5125 | 81 | -25.0644 | -0.2739 | 2227.5106
82 | 24.9342 | -0.2724 | 2255.5104 | 82 | -25.0647 | -0.2775 | 2255.512
83 | 24.933 | -0.2856 | 2283.5104 | 83 | -25.0655 | -0.2745 | 2283.5113
84 | 24.9351 | -0.3124 | 2311.5134 | 84 | -25.0649 | -0.2892 | 2311.5115
85 | 24.933 | -0.3107 | 2339.5106 | 85 | -25.0655 | -0.2885 | 2339.5118
86 | 24.9328 | -0.3327 | 2367.5125 | 86 | -25.0656 | -0.3157 | 2367.5116
87 | 24.9325 | -0.3161 | 2395.5137 | 87 | -25.0674 | -0.2882 | 2395.512
88 | 24.9327 | -0.3265 | 2423.5142 | 88 | -25.0663 | -0.284 | 2423.5121
89 | 24.9332 | -0.3126 | 2451.5133 | 89 | -25.0666 | -0.277 | 2451.5117
90 | 24.9324 | -0.3187 | 2479.5117 | 90 | -25.0667 | -0.2815 | 2479.5122
91 | 24.9311 | -0.3266 | 2507.5126 | 91 | -25.067 | -0.3101 | 2507.5119
92 | 24.931 | -0.3014 | 2535.5145 | 92 | -25.0678 | -0.332 | 2535.513
93 | 24.9312 | -0.3214 | 2563.5129 | 93 | -25.0683 | -0.3023 | 2563.5126
94 | 24.93 | -0.2984 | 2591.5119 | 94 | -25.0688 | -0.2845 | 2591.5131
95 | 24.9305 | -0.3558 | 2619.513 | 95 | -25.0688 | -0.2896 | 2619.5127
96 | 24.9294 | -0.3259 | 2647.5138 | 96 | -25.0691 | -0.2948 | 2647.513
97 | 24.9305 | -0.3062 | 2675.5146 | 97 | -25.0689 | -0.2959 | 2675.5128
98 | 24.9291 | -0.3149 | 2703.5143 | 98 | -25.0698 | -0.2831 | 2703.5129
99 | 24.9292 | -0.3071 | 2731.5129 | 99 | -25.0707 | -0.2883 | 2731.5134
100 | 24.9285 | -0.3041 | 2759.516 | 100 | -25.0701 | -0.2608 | 2759.5128
101 | 24.928 | -0.3121 | 2787.5154 | 101 | -25.0703 | -0.2801 | 2787.5131
102 | 24.9288 | -0.3571 | 2815.5152 | 102 | -25.071 | -0.2928 | 2815.5136
103 | 24.9273 | -0.3219 | 2843.5143 | 103 | -25.0717 | -0.3159 | 2843.5131
104 | 24.9279 | -0.3002 | 2871.5151 | 104 | -25.0714 | -0.2951 | 2871.5137
105 | 24.927 | -0.3172 | 2899.5126 | 105 | -25.0723 | -0.2889 | 2899.5138
106 | 24.9267 | -0.3258 | 2927.5158 | 106 | -25.0717 | -0.2968 | 2927.5136
107 | 24.9272 | -0.3013 | 2955.5155 | 107 | -25.0725 | -0.2872 | 2955.5137
108 | 24.9266 | -0.3115 | 2983.5153 | 108 | -25.0738 | -0.2948 | 2983.5142
109 | 24.9249 | -0.3228 | 3011.5151 | 109 | -25.0734 | -0.2809 | 3011.5145
110 | 24.9262 | -0.3074 | 3039.515 | 110 | -25.0728 | -0.2805 | 3039.5139
111 | 24.9251 | -0.3279 | 3067.5136 | 111 | -25.0734 | -0.2797 | 3067.5134
112 | 24.9254 | -0.3141 | 3095.5145 | 112 | -25.0733 | -0.28 | 3095.5147
113 | 24.9243 | -0.277 | 3123.5151 | 113 | -25.0742 | -0.2702 | 3123.5147
114 | 24.9257 | -0.3166 | 3151.5165 | 114 | -25.0749 | -0.293 | 3151.515
115 | 24.9241 | -0.3145 | 3179.516 | 115 | -25.0745 | -0.3101 | 3179.5144
116 | 24.9233 | -0.291 | 3207.5156 | 116 | -25.0748 | -0.2695 | 3207.5147
117 | 24.924 | -0.3149 | 3235.5169 | 117 | -25.0751 | -0.2945 | 3235.5149
118 | 24.9233 | -0.3203 | 3263.5164 | 118 | -25.077 | -0.321 | 3263.5158
119 | 24.9232 | -0.3106 | 3291.515 | 119 | -25.0753 | -0.3004 | 3291.5151
120 | 24.9229 | -0.3146 | 3319.5181 | 120 | -25.0765 | -0.294 | 3319.5154
121 | 24.9221 | -0.3162 | 3347.5169 | 121 | -25.0781 | -0.1747 | 3347.515
122 | 24.9225 | -0.3695 | 3373.0164 | 122 | -25.0769 | -0.3328 | 3373.0154

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -9.2853 | 0.8619 | 1760.5733 |  | 1 | -9.2853 | 0.8619 | 1760.5733
2 | 25.9591 | -9.9688 | 25.5096 |  | 2 | -26.0399 | -9.9757 | 25.5133
3 | 25.9586 | -9.9695 | 50.8591 | 25.3495 | 3 | -26.0398 | -9.9764 | 50.8971 | 25.3838
4 | 25.9585 | -9.9696 | 78.898 | 28.0389 | 4 | -26.0403 | -9.9766 | 78.9416 | 28.0445 | 28.0417 | 0.0417
5 | 25.9583 | -9.969 | 106.9697 | 28.0717 | 5 | -26.0412 | -9.9763 | 106.9862 | 28.0446 | 28.0582 | 0.05815
6 | 25.9578 | -9.9691 | 134.968 | 27.9983 | 6 | -26.0411 | -9.976 | 134.986 | 27.9998 | 27.999 | -0.00095
7 | 25.957 | -9.9691 | 162.9599 | 27.9919 | 7 | -26.0414 | -9.9763 | 162.9908 | 28.0048 | 27.9984 | -0.00165
8 | 25.9568 | -9.9693 | 190.934 | 27.9741 | 8 | -26.042 | -9.9768 | 190.9808 | 27.99 | 27.982 | -0.01795
9 | 25.9575 | -9.97 | 218.9786 | 28.0446 | 9 | -26.0419 | -9.9769 | 218.9948 | 28.014 | 28.0293 | 0.0293
10 | 25.957 | -9.9692 | 246.9877 | 28.0091 | 10 | -26.0423 | -9.9767 | 247.0081 | 28.0133 | 28.0112 | 0.0112
11 | 25.9561 | -9.9696 | 274.9782 | 27.9905 | 11 | -26.0416 | -9.977 | 274.9948 | 27.9867 | 27.9886 | -0.0114
12 | 25.9558 | -9.9699 | 302.9857 | 28.0075 | 12 | -26.0429 | -9.9768 | 302.9857 | 27.9909 | 27.9992 | -0.0008
13 | 25.9557 | -9.9699 | 330.989 | 28.0033 | 13 | -26.0427 | -9.9771 | 330.9936 | 28.0079 | 28.0056 | 0.0056
14 | 25.9553 | -9.9701 | 358.9431 | 27.9541 | 14 | -26.0438 | -9.9778 | 358.9795 | 27.9859 | 27.97 | -0.03
15 | 25.9543 | -9.9702 | 386.9502 | 28.0071 | 15 | -26.0437 | -9.9773 | 386.9811 | 28.0016 | 28.0044 | 0.00435
16 | 25.9548 | -9.9702 | 414.9578 | 28.0076 | 16 | -26.044 | -9.9777 | 414.991 | 28.0099 | 28.0087 | 0.00875
17 | 25.9542 | -9.9705 | 442.9679 | 28.0101 | 17 | -26.0448 | -9.9775 | 442.9953 | 28.0043 | 28.0072 | 0.0072
18 | 25.9539 | -9.9703 | 470.9606 | 27.9927 | 18 | -26.0448 | -9.9778 | 470.9892 | 27.9939 | 27.9933 | -0.0067
19 | 25.9532 | -9.9708 | 498.9519 | 27.9913 | 19 | -26.0455 | -9.9779 | 498.9997 | 28.0105 | 28.0009 | 0.0009
20 | 25.9531 | -9.9708 | 526.9535 | 28.0016 | 20 | -26.0451 | -9.978 | 527.002 | 28.0023 | 28.0019 | 0.00195
21 | 25.9533 | -9.9712 | 554.978 | 28.0245 | 21 | -26.045 | -9.9782 | 555.02 | 28.018 | 28.0213 | 0.02125
22 | 25.9529 | -9.9713 | 582.9266 | 27.9486 | 22 | -26.0459 | -9.9785 | 583.0089 | 27.9889 | 27.9688 | -0.03125
23 | 25.9518 | -9.9713 | 610.9636 | 28.037 | 23 | -26.0456 | -9.9785 | 611.0024 | 27.9935 | 28.0152 | 0.01525
24 | 25.9518 | -9.9711 | 638.9608 | 27.9972 | 24 | -26.0456 | -9.9783 | 639.0059 | 28.0035 | 28.0003 | 0.00035
25 | 25.952 | -9.9715 | 666.9548 | 27.994 | 25 | -26.0457 | -9.9785 | 667.0066 | 28.0007 | 27.9974 | -0.00265
26 | 25.9522 | -9.9715 | 694.9452 | 27.9904 | 26 | -26.0472 | -9.9788 | 695.011 | 28.0044 | 27.9974 | -0.0026
27 | 25.9511 | -9.9719 | 722.9425 | 27.9973 | 27 | -26.0462 | -9.9788 | 723.0097 | 27.9987 | 27.998 | -0.002
28 | 25.9505 | -9.9717 | 750.9443 | 28.0018 | 28 | -26.0476 | -9.979 | 751.0071 | 27.9974 | 27.9996 | -0.0004
29 | 25.9505 | -9.9721 | 778.9365 | 27.9922 | 29 | -26.0479 | -9.9791 | 778.9739 | 27.9668 | 27.9795 | -0.0205
30 | 25.9506 | -9.9722 | 806.9751 | 28.0386 | 30 | -26.0478 | -9.9797 | 807.0122 | 28.0383 | 28.0385 | 0.03845
31 | 25.9501 | -9.9725 | 834.9718 | 27.9967 | 31 | -26.0479 | -9.9796 | 835.0121 | 27.9999 | 27.9983 | -0.0017
32 | 25.9498 | -9.9722 | 862.9704 | 27.9986 | 32 | -26.0485 | -9.9799 | 863.0145 | 28.0024 | 28.0005 | 0.0005
33 | 25.9495 | -9.9727 | 890.9257 | 27.9553 | 33 | -26.0484 | -9.9794 | 891.0113 | 27.9968 | 27.976 | -0.02395
34 | 25.9498 | -9.9727 | 918.9584 | 28.0327 | 34 | -26.0488 | -9.9793 | 919.0187 | 28.0074 | 28.02 | 0.02005
35 | 25.9491 | -9.973 | 946.9583 | 27.9999 | 35 | -26.0494 | -9.9803 | 947.0158 | 27.9971 | 27.9985 | -0.0015
36 | 25.9488 | -9.9731 | 974.9525 | 27.9942 | 36 | -26.0493 | -9.9801 | 975.005 | 27.9892 | 27.9917 | -0.0083
37 | 25.948 | -9.9731 | 1002.9638 | 28.0113 | 37 | -26.0502 | -9.9797 | 1002.9976 | 27.9926 | 28.002 | 0.00195
38 | 25.9481 | -9.9732 | 1030.9364 | 27.9726 | 38 | -26.0508 | -9.9799 | 1030.9676 | 27.97 | 27.9713 | -0.0287
39 | 25.9463 | -9.9732 | 1058.8926 | 27.9562 | 39 | -26.0503 | -9.9805 | 1058.9665 | 27.9989 | 27.9775 | -0.02245
40 | 25.947 | -9.9734 | 1086.8875 | 27.9949 | 40 | -26.0504 | -9.9804 | 1086.9702 | 28.0037 | 27.9993 | -0.0007
41 | 25.947 | -9.9737 | 1114.8821 | 27.9946 | 41 | -26.0519 | -9.9804 | 1114.9572 | 27.987 | 27.9908 | -0.0092
42 | 25.9465 | -9.9735 | 1142.8841 | 28.002 | 42 | -26.0512 | -9.9806 | 1142.9415 | 27.9843 | 27.9931 | -0.00685
43 | 25.9463 | -9.9738 | 1170.9147 | 28.0306 | 43 | -26.0522 | -9.9808 | 1170.9228 | 27.9813 | 28.006 | 0.00595
44 | 25.9463 | -9.9745 | 1198.9241 | 28.0094 | 44 | -26.0523 | -9.9803 | 1198.9201 | 27.9973 | 28.0033 | 0.00335
45 | 25.9456 | -9.974 | 1226.9128 | 27.9887 | 45 | -26.0527 | -9.9809 | 1226.9192 | 27.9991 | 27.9939 | -0.0061
46 | 25.9471 | -9.9727 | 1254.9118 | 27.999 | 46 | -26.0523 | -9.9808 | 1254.9188 | 27.9996 | 27.9993 | -0.0007
47 | 25.945 | -9.9744 | 1282.8814 | 27.9696 | 47 | -26.0534 | -9.9815 | 1282.9201 | 28.0013 | 27.9855 | -0.01455
48 | 25.945 | -9.9742 | 1310.8737 | 27.9923 | 48 | -26.0535 | -9.9813 | 1310.9185 | 27.9984 | 27.9954 | -0.00465
49 | 25.9444 | -9.9744 | 1338.8912 | 28.0175 | 49 | -26.0543 | -9.9817 | 1338.9084 | 27.9899 | 28.0037 | 0.0037
50 | 25.9448 | -9.9744 | 1366.8862 | 27.995 | 50 | -26.0536 | -9.9814 | 1366.9143 | 28.0059 | 28.0004 | 0.00045
51 | 25.9436 | -9.9747 | 1394.866 | 27.9798 | 51 | -26.0545 | -9.9818 | 1394.9131 | 27.9988 | 27.9893 | -0.0107
52 | 25.9432 | -9.9747 | 1422.8539 | 27.9879 | 52 | -26.0549 | -9.9823 | 1422.9096 | 27.9965 | 27.9922 | -0.0078
53 | 25.9432 | -9.9751 | 1450.8854 | 28.0315 | 53 | -26.0556 | -9.9818 | 1450.883 | 27.9734 | 28.0024 | 0.00245
54 | 25.9426 | -9.9747 | 1478.9229 | 28.0375 | 54 | -26.0555 | -9.982 | 1478.9105 | 28.0275 | 28.0325 | 0.0325
55 | 25.9421 | -9.9752 | 1506.9279 | 28.005 | 55 | -26.0557 | -9.9824 | 1506.922 | 28.0115 | 28.0082 | 0.00825
56 | 25.9419 | -9.975 | 1534.9259 | 27.998 | 56 | -26.0558 | -9.9824 | 1534.9199 | 27.9979 | 27.998 | -0.00205
57 | 25.9418 | -9.9752 | 1562.9143 | 27.9884 | 57 | -26.0564 | -9.9824 | 1562.9137 | 27.9938 | 27.9911 | -0.0089
58 | 25.9411 | -9.9755 | 1590.9191 | 28.0048 | 58 | -26.057 | -9.9827 | 1590.9084 | 27.9947 | 27.9998 | -0.00025
59 | 25.9417 | -9.9759 | 1618.9072 | 27.9881 | 59 | -26.0568 | -9.9821 | 1618.9167 | 28.0083 | 27.9982 | -0.0018
60 | 25.9415 | -9.9757 | 1646.9079 | 28.0007 | 60 | -26.0575 | -9.9833 | 1646.9214 | 28.0047 | 28.0027 | 0.0027
61 | 25.9409 | -9.976 | 1674.895 | 27.9871 | 61 | -26.0575 | -9.9831 | 1674.9193 | 27.9979 | 27.9925 | -0.0075
62 | 25.9401 | -9.9758 | 1702.9053 | 28.0103 | 62 | -26.0576 | -9.9833 | 1702.9197 | 28.0004 | 28.0053 | 0.00535
63 | 25.94 | -9.9762 | 1730.9317 | 28.0264 | 63 | -26.0578 | -9.9832 | 1730.9285 | 28.0088 | 28.0176 | 0.0176
64 | 25.9394 | -9.976 | 1758.9126 | 27.9809 | 64 | -26.0588 | -9.9834 | 1758.9226 | 27.9941 | 27.9875 | -0.0125
65 | 25.9393 | -9.9762 | 1786.9149 | 28.0023 | 65 | -26.0593 | -9.9832 | 1786.9298 | 28.0072 | 28.0047 | 0.00475
66 | 25.9392 | -9.9767 | 1814.9134 | 27.9985 | 66 | -26.0591 | -9.9838 | 1814.9382 | 28.0084 | 28.0035 | 0.00345
67 | 25.9393 | -9.9767 | 1842.8985 | 27.9851 | 67 | -26.0592 | -9.9838 | 1842.9244 | 27.9862 | 27.9857 | -0.01435
68 | 25.9388 | -9.9768 | 1870.8901 | 27.9916 | 68 | -26.06 | -9.9837 | 1870.9296 | 28.0052 | 27.9984 | -0.0016
69 | 25.9382 | -9.9768 | 1898.9056 | 28.0155 | 69 | -26.0597 | -9.9837 | 1898.9296 | 28 | 28.0077 | 0.00775
70 | 25.9381 | -9.9769 | 1926.9111 | 28.0055 | 70 | -26.0609 | -9.9843 | 1926.9157 | 27.9861 | 27.9958 | -0.0042
71 | 25.938 | -9.9775 | 1954.9071 | 27.996 | 71 | -26.0598 | -9.9837 | 1954.9291 | 28.0134 | 28.0047 | 0.0047
72 | 25.9378 | -9.9772 | 1982.8843 | 27.9772 | 72 | -26.0608 | -9.9839 | 1982.92 | 27.9909 | 27.9841 | -0.01595
73 | 25.9376 | -9.9778 | 2010.8702 | 27.9859 | 73 | -26.0615 | -9.9845 | 2010.9249 | 28.0049 | 27.9954 | -0.0046
74 | 25.9371 | -9.9775 | 2038.8828 | 28.0126 | 74 | -26.0621 | -9.9845 | 2038.9255 | 28.0006 | 28.0066 | 0.0066
75 | 25.9361 | -9.9779 | 2066.8933 | 28.0105 | 75 | -26.0619 | -9.9851 | 2066.9152 | 27.9897 | 28.0001 | 0.0001
76 | 25.937 | -9.978 | 2094.8935 | 28.0002 | 76 | -26.0624 | -9.985 | 2094.9238 | 28.0086 | 28.0044 | 0.0044
77 | 25.9362 | -9.9779 | 2122.8914 | 27.9979 | 77 | -26.0619 | -9.9861 | 2122.927 | 28.0032 | 28.0005 | 0.00055
78 | 25.9358 | -9.9782 | 2150.8746 | 27.9832 | 78 | -26.0632 | -9.985 | 2150.9051 | 27.9781 | 27.9806 | -0.01935
79 | 25.9354 | -9.9783 | 2178.8454 | 27.9708 | 79 | -26.0636 | -9.9849 | 2178.8715 | 27.9664 | 27.9686 | -0.0314
80 | 25.9347 | -9.9781 | 2206.8186 | 27.9732 | 80 | -26.0632 | -9.9852 | 2206.8376 | 27.9661 | 27.9696 | -0.03035
81 | 25.9348 | -9.9787 | 2234.8155 | 27.9969 | 81 | -26.0627 | -9.9852 | 2234.8306 | 27.993 | 27.995 | -0.00505
82 | 25.9343 | -9.9781 | 2262.8105 | 27.995 | 82 | -26.0648 | -9.9854 | 2262.8203 | 27.9897 | 27.9923 | -0.00765
83 | 25.9346 | -9.9789 | 2290.827 | 28.0165 | 83 | -26.0643 | -9.9856 | 2290.829 | 28.0087 | 28.0126 | 0.0126
84 | 25.9335 | -9.9786 | 2318.8238 | 27.9968 | 84 | -26.0649 | -9.9858 | 2318.8246 | 27.9956 | 27.9962 | -0.0038
85 | 25.9334 | -9.9787 | 2346.8125 | 27.9887 | 85 | -26.0653 | -9.9859 | 2346.8216 | 27.997 | 27.9929 | -0.00715
86 | 25.9332 | -9.9786 | 2374.8066 | 27.9941 | 86 | -26.0658 | -9.9859 | 2374.8173 | 27.9957 | 27.9949 | -0.0051
87 | 25.933 | -9.9791 | 2402.805 | 27.9984 | 87 | -26.0663 | -9.9864 | 2402.8045 | 27.9872 | 27.9928 | -0.0072
88 | 25.9334 | -9.9794 | 2430.7988 | 27.9938 | 88 | -26.0664 | -9.9861 | 2430.8065 | 28.002 | 27.9979 | -0.0021
89 | 25.9323 | -9.9795 | 2458.7704 | 27.9716 | 89 | -26.0666 | -9.9867 | 2458.7776 | 27.9711 | 27.9713 | -0.02865
90 | 25.9319 | -9.9792 | 2486.796 | 28.0256 | 90 | -26.0672 | -9.9862 | 2486.7968 | 28.0192 | 28.0224 | 0.0224
91 | 25.9314 | -9.9794 | 2514.8136 | 28.0176 | 91 | -26.067 | -9.9867 | 2514.8078 | 28.011 | 28.0143 | 0.0143
92 | 25.9316 | -9.9796 | 2542.8225 | 28.0089 | 92 | -26.0665 | -9.9869 | 2542.8131 | 28.0053 | 28.0071 | 0.0071
93 | 25.9314 | -9.9798 | 2570.8146 | 27.9921 | 93 | -26.0674 | -9.9868 | 2570.7927 | 27.9796 | 27.9859 | -0.01415
94 | 25.9303 | -9.9796 | 2598.804 | 27.9894 | 94 | -26.0689 | -9.9867 | 2598.7952 | 28.0025 | 27.9959 | -0.00405
95 | 25.9299 | -9.9802 | 2626.7966 | 27.9926 | 95 | -26.0687 | -9.9871 | 2626.7951 | 27.9999 | 27.9962 | -0.00375
96 | 25.9302 | -9.98 | 2654.8111 | 28.0145 | 96 | -26.0688 | -9.9872 | 2654.8168 | 28.0217 | 28.0181 | 0.0181
97 | 25.9301 | -9.9803 | 2682.8116 | 28.0005 | 97 | -26.0691 | -9.9872 | 2682.8149 | 27.9981 | 27.9993 | -0.0007
98 | 25.93 | -9.9804 | 2710.7867 | 27.9751 | 98 | -26.0686 | -9.987 | 2710.8064 | 27.9915 | 27.9833 | -0.0167
99 | 25.9287 | -9.9802 | 2738.7839 | 27.9972 | 99 | -26.0693 | -9.9875 | 2738.8004 | 27.994 | 27.9956 | -0.0044
100 | 25.9286 | -9.98 | 2766.7901 | 28.0062 | 100 | -26.0689 | -9.9875 | 2766.8017 | 28.0013 | 28.0038 | 0.00375
101 | 25.9284 | -9.9804 | 2794.8197 | 28.0296 | 101 | -26.07 | -9.9879 | 2794.8142 | 28.0125 | 28.021 | 0.02105
102 | 25.9271 | -9.9806 | 2822.8045 | 27.9848 | 102 | -26.0712 | -9.9878 | 2822.8126 | 27.9984 | 27.9916 | -0.0084
103 | 25.9292 | -9.9815 | 2850.8052 | 28.0007 | 103 | -26.0704 | -9.988 | 2850.8138 | 28.0012 | 28.0009 | 0.00095
104 | 25.9277 | -9.9809 | 2878.8053 | 28.0001 | 104 | -26.0711 | -9.9878 | 2878.8191 | 28.0053 | 28.0027 | 0.0027
105 | 25.9268 | -9.981 | 2906.8124 | 28.0071 | 105 | -26.0706 | -9.988 | 2906.8135 | 27.9944 | 28.0007 | 0.00075
106 | 25.9268 | -9.981 | 2934.8044 | 27.992 | 106 | -26.0722 | -9.9883 | 2934.8074 | 27.9939 | 27.993 | -0.00705
107 | 25.9267 | -9.9813 | 2962.7958 | 27.9914 | 107 | -26.0724 | -9.9884 | 2962.8069 | 27.9995 | 27.9954 | -0.00455
108 | 25.9272 | -9.9818 | 2990.8102 | 28.0144 | 108 | -26.0728 | -9.9884 | 2990.8165 | 28.0096 | 28.012 | 0.012
109 | 25.926 | -9.9816 | 3018.7836 | 27.9734 | 109 | -26.0717 | -9.9883 | 3018.7948 | 27.9783 | 27.9759 | -0.02415
110 | 25.9257 | -9.9814 | 3046.7778 | 27.9942 | 110 | -26.0734 | -9.9886 | 3046.8034 | 28.0086 | 28.0014 | 0.0014
111 | 25.9262 | -9.9819 | 3074.7847 | 28.0069 | 111 | -26.0736 | -9.9891 | 3074.8046 | 28.0012 | 28.0041 | 0.00405
112 | 25.9251 | -9.9817 | 3102.8049 | 28.0202 | 112 | -26.0741 | -9.9895 | 3102.8084 | 28.0038 | 28.012 | 0.012
113 | 25.9252 | -9.9821 | 3130.7993 | 27.9944 | 113 | -26.0745 | -9.989 | 3130.8052 | 27.9968 | 27.9956 | -0.0044
114 | 25.9247 | -9.9821 | 3158.8201 | 28.0208 | 114 | -26.0748 | -9.9895 | 3158.8139 | 28.0087 | 28.0148 | 0.01475
115 | 25.9242 | -9.9821 | 3186.796 | 27.9759 | 115 | -26.0736 | -9.9896 | 3186.7932 | 27.9793 | 27.9776 | -0.0224
116 | 25.9241 | -9.9817 | 3214.8248 | 28.0288 | 116 | -26.0746 | -9.9896 | 3214.819 | 28.0258 | 28.0273 | 0.0273
117 | 25.9236 | -9.9824 | 3242.8216 | 27.9968 | 117 | -26.0747 | -9.9894 | 3242.8325 | 28.0135 | 28.0052 | 0.00515
118 | 25.9239 | -9.9825 | 3270.8056 | 27.984 | 118 | -26.0743 | -9.9895 | 3270.8189 | 27.9864 | 27.9852 | -0.0148
119 | 25.9232 | -9.9831 | 3298.8249 | 28.0193 | 119 | -26.0751 | -9.9907 | 3298.8212 | 28.0023 | 28.0108 | 0.0108
120 | 25.9226 | -9.9837 | 3326.7762 | 27.9513 | 120 | -26.0754 | -9.9906 | 3326.7737 | 27.9525 | 27.9519 | -0.0481
121 | 25.9228 | -9.983 | 3354.7209 | 27.9447 | 121 | -26.0758 | -9.9906 | 3354.7253 | 27.9516 | 27.9481 | -0.05185
122 | 25.923 | -9.9826 | 3380.2267 | 25.5058 | 122 | -26.0769 | -9.9897 | 3380.2308 | 25.5055