## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.2764 | 0.0217 | 5.2315 | 1 | -13.7231 | 0.0245 | 5.2319 | 0.0231 | 0.7126 | 0.00020661
2 | 14.2757 | 0.0213 | 30.7329 | 2 | -13.7233 | 0.0227 | 30.733 | 0.022 | 0.67743
3 | 14.2762 | 0.0177 | 57.4811 | 3 | -13.7225 | 0.0202 | 57.482 | 0.01895 | 0.56548
4 | 14.2778 | 0.0166 | 85.4815 | 4 | -13.7206 | 0.0169 | 85.4826 | 0.01675 | 0.487
5 | 14.2783 | 0.0153 | 113.4808 | 5 | -13.7199 | 0.0141 | 113.4829 | 0.0147 | 0.41443
6 | 14.2793 | 0.0144 | 141.4833 | 6 | -13.7197 | 0.0154 | 141.4831 | 0.0149 | 0.43044
7 | 14.2793 | 0.0161 | 169.4812 | 7 | -13.7185 | 0.0124 | 169.4825 | 0.01425 | 0.41298
8 | 14.2803 | 0.0141 | 197.4836 | 8 | -13.7174 | 0.0111 | 197.4829 | 0.0126 | 0.35615
9 | 14.2822 | 0.0124 | 225.4836 | 9 | -13.7179 | 0.0118 | 225.4835 | 0.0121 | 0.3446
10 | 14.2824 | 0.0117 | 253.4846 | 10 | -13.7156 | 0.007 | 253.4835 | 0.00935 | 0.24447
11 | 14.2835 | 0.0118 | 281.4836 | 11 | -13.7149 | 0.0097 | 281.484 | 0.01075 | 0.30772
12 | 14.2846 | 0.0122 | 309.4838 | 12 | -13.7148 | 0.0074 | 309.4837 | 0.0098 | 0.27845
13 | 14.2854 | 0.0142 | 337.4839 | 13 | -13.7136 | 0.0102 | 337.4844 | 0.0122 | 0.38108
14 | 14.2866 | 0.0082 | 365.4836 | 14 | -13.7137 | 0.0076 | 365.4846 | 0.0079 | 0.21992
15 | 14.2868 | 0.0084 | 393.4841 | 15 | -13.7108 | 0.0079 | 393.4838 | 0.00815 | 0.2379
16 | 14.2875 | 0.0054 | 421.4842 | 16 | -13.7115 | 0.0071 | 421.4842 | 0.00625 | 0.17123
17 | 14.288 | 0.0072 | 449.4827 | 17 | -13.71 | 0.0043 | 449.484 | 0.00575 | 0.15968
18 | 14.2899 | 0.006 | 477.485 | 18 | -13.7091 | 0.0049 | 477.4852 | 0.00545 | 0.156
19 | 14.2907 | 0.0056 | 505.4849 | 19 | -13.7077 | 0.003 | 505.4848 | 0.0043 | 0.11886
20 | 14.2917 | 0.0046 | 533.485 | 20 | -13.7066 | 0.0018 | 533.4848 | 0.0032 | 0.083686
21 | 14.2914 | 0.0012 | 561.4837 | 21 | -13.7062 | 0.0009 | 561.4847 | 0.00105 | 0.0071745
22 | 14.2929 | 0.0016 | 589.4834 | 22 | -13.7053 | 0.0028 | 589.4846 | 0.0022 | 0.060584
23 | 14.2935 | 0.0025 | 617.4835 | 23 | -13.7042 | 0.0014 | 617.4846 | 0.00195 | 0.058876
24 | 14.295 | 0.0005 | 645.4836 | 24 | -13.7034 | 0.002 | 645.4855 | 0.00125 | 0.039451
25 | 14.295 | 0.0025 | 673.4824 | 25 | -13.7025 | -0.0004 | 673.4847 | 0.00105 | 0.039712
26 | 14.2959 | -0.0028 | 701.4837 | 26 | -13.7023 | -0.0043 | 701.4862 | -0.00355 | -0.13326 |  |  | Shimming table |  | 29
27 | 14.2965 | -0.005 | 729.4831 | 27 | -13.7012 | -0.0043 | 729.4852 | -0.00465 | -0.16843 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.2973 | -0.0011 | 757.4845 | 28 | -13.7009 | -0.0007 | 757.485 | -0.0009 | -0.012657 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
29 | 14.2987 | 0.0006 | 785.4827 | 29 | -13.6992 | -0.0017 | 785.4851 | -0.00055 | 0.0092568 | 4 | 1 | 4 | 3 | -0.5 | 2.5
30 | 14.2995 | -0.0002 | 813.4838 | 30 | -13.6991 | -0.0013 | 813.4855 | -0.00075 | 0.0095171 | 6 | 1 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
31 | 14.3019 | -0.0022 | 841.485 | 31 | -13.6969 | -0.0065 | 841.4863 | -0.00435 | -0.12408 | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
32 | 14.3022 | -0.0008 | 869.4848 | 32 | -13.6969 | -0.0057 | 869.486 | -0.00325 | -0.072639 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
33 | 14.3034 | -0.0034 | 897.4854 | 33 | -13.6951 | -0.0067 | 897.486 | -0.00505 | -0.13537 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
34 | 14.3025 | -0.0014 | 925.484 | 34 | -13.6949 | -0.0025 | 925.4864 | -0.00195 | -0.0051897 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 14.3048 | -0.0023 | 953.485 | 35 | -13.6938 | -0.0019 | 953.4867 | -0.0021 | -0.0029609 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
36 | 14.3056 | -0.0032 | 981.4863 | 36 | -13.693 | -0.0058 | 981.4872 | -0.0045 | -0.089315 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 14.3062 | -0.0072 | 1009.4846 | 37 | -13.692 | -0.007 | 1009.4862 | -0.0071 | -0.18354 | 42 | 1 | 42 | 3 | 0.5 | 3.5
38 | 14.3086 | -0.0047 | 1037.4859 | 38 | -13.6907 | -0.0069 | 1037.4874 | -0.0058 | -0.12423 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.3074 | -0.0033 | 1065.4851 | 39 | -13.6902 | -0.0079 | 1065.4871 | -0.0056 | -0.10822 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.3092 | -0.0082 | 1093.4855 | 40 | -13.6892 | -0.0111 | 1093.487 | -0.00965 | -0.25953 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.3109 | -0.0079 | 1121.4866 | 41 | -13.6885 | -0.0117 | 1121.4877 | -0.0098 | -0.2573 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.3114 | -0.0145 | 1149.4871 | 42 | -13.687 | -0.0152 | 1149.4869 | -0.01485 | -0.44799 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.3127 | 0.0001 | 1177.486 | 43 | -13.6862 | -0.0006 | 1177.4876 | -0.00025 | 0.13495 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.3127 | -0.0009 | 1205.4867 | 44 | -13.6852 | -0.0033 | 1205.4877 | -0.0021 | 0.070248 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.3144 | 0.0009 | 1233.4873 | 45 | -13.6852 | -0.0021 | 1233.4881 | -0.0006 | 0.13744 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.3142 | -0.0055 | 1261.486 | 46 | -13.684 | -0.0076 | 1261.4881 | -0.00655 | -0.08868 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 14.3153 | 0.001 | 1289.4864 | 47 | -13.6832 | -0.0021 | 1289.4879 | -0.00055 | 0.15567 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
48 | 14.3154 | -0.0022 | 1317.4872 | 48 | -13.682 | -0.0071 | 1317.4889 | -0.00465 | 0.0023915 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
49 | 14.3166 | -0.004 | 1345.4872 | 49 | -13.681 | -0.0083 | 1345.4882 | -0.00615 | -0.048529 | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
50 | 14.3181 | -0.0029 | 1373.4874 | 50 | -13.6806 | -0.0068 | 1373.4885 | -0.00485 | 0.010786 | 102 | 3 | 22 | 3 | -0.5 | 2.5
51 | 14.318 | -0.0028 | 1401.4884 | 51 | -13.6793 | -0.0061 | 1401.4888 | -0.00445 | 0.034668 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
52 | 14.319 | 0.001 | 1429.4858 | 52 | -13.679 | -0.0009 | 1429.4884 | 5e-05 | 0.21997 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 14.3209 | -0.0043 | 1457.4881 | 53 | -13.6775 | -0.0102 | 1457.4895 | -0.00725 | -0.059299 | 118 | 3 | 38 | 3 | -1.5 | 1.5
54 | 14.3223 | -0.0083 | 1485.4878 | 54 | -13.6767 | -0.0106 | 1485.489 | -0.00945 | -0.13778 | 119 | 3 | 39 | 3 | -2 | 1
55 | 14.3219 | -0.0043 | 1513.4861 | 55 | -13.6758 | -0.008 | 1513.4895 | -0.00615 | 0.00027657 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2.5 | 0.5
56 | 14.3228 | -0.0054 | 1541.4865 | 56 | -13.6756 | -0.0052 | 1541.4889 | -0.0053 | 0.041875
57 | 14.3237 | -0.0033 | 1569.4871 | 57 | -13.6743 | -0.0088 | 1569.4903 | -0.00605 | 0.020482
58 | 14.3247 | -0.0069 | 1597.4885 | 58 | -13.6731 | -0.0081 | 1597.4897 | -0.0075 | -0.02847
59 | 14.327 | -0.0099 | 1625.4886 | 59 | -13.6719 | -0.0101 | 1625.4895 | -0.01 | -0.11876
60 | 14.3279 | -0.0074 | 1653.4895 | 60 | -13.6716 | -0.0106 | 1653.4893 | -0.009 | -0.071257
61 | 14.3277 | -0.0078 | 1681.4888 | 61 | -13.6708 | -0.0055 | 1681.49 | -0.00665 | 0.029397
62 | 14.3297 | -0.0034 | 1709.4894 | 62 | -13.6696 | -0.0038 | 1709.4896 | -0.0036 | 0.15761
63 | 14.3299 | -0.003 | 1737.4901 | 63 | -13.6683 | -0.0033 | 1737.4894 | -0.00315 | 0.18346
64 | 14.3309 | -0.0051 | 1765.4895 | 64 | -13.6678 | -0.0073 | 1765.4903 | -0.0062 | 0.071517
65 | 14.3318 | -0.006 | 1793.4899 | 65 | -13.667 | -0.0068 | 1793.4901 | -0.0064 | 0.071777
66 | 14.3315 | -0.0076 | 1821.4908 | 66 | -13.6664 | -0.0067 | 1821.4899 | -0.00715 | 0.050384
67 | 14.3335 | -0.0065 | 1849.4892 | 67 | -13.6648 | -0.0102 | 1849.4906 | -0.00835 | 0.011274
68 | 14.3345 | -0.0063 | 1877.4908 | 68 | -13.6633 | -0.0079 | 1877.4905 | -0.0071 | 0.068621
69 | 14.3354 | -0.0065 | 1905.4897 | 69 | -13.664 | -0.0082 | 1905.4912 | -0.00735 | 0.066913
70 | 14.3357 | -0.0086 | 1933.4904 | 70 | -13.6626 | -0.0099 | 1933.4906 | -0.00925 | 0.00024403
71 | 14.3375 | -0.0089 | 1961.4905 | 71 | -13.6613 | -0.0102 | 1961.4905 | -0.00955 | -0.0034327
72 | 14.3376 | -0.0058 | 1989.4899 | 72 | -13.6607 | -0.009 | 1989.4907 | -0.0074 | 0.089347
73 | 14.3384 | -0.0051 | 2017.4913 | 73 | -13.6596 | -0.0104 | 2017.4908 | -0.00775 | 0.083702
74 | 14.3405 | -0.0072 | 2045.4903 | 74 | -13.6582 | -0.0098 | 2045.4916 | -0.0085 | 0.062309
75 | 14.3407 | -0.0129 | 2073.4912 | 75 | -13.6574 | -0.0167 | 2073.4919 | -0.0148 | -0.17759
76 | 14.3417 | -0.0078 | 2101.4912 | 76 | -13.6559 | -0.0117 | 2101.4913 | -0.00975 | 0.029365
77 | 14.3419 | -0.0136 | 2129.4906 | 77 | -13.6567 | -0.0169 | 2129.492 | -0.01525 | -0.17904
78 | 14.3422 | -0.0135 | 2157.4914 | 78 | -13.6546 | -0.0153 | 2157.4923 | -0.0144 | -0.13744
79 | 14.3433 | -0.012 | 2185.4906 | 79 | -13.6539 | -0.0213 | 2185.4918 | -0.01665 | -0.21789
80 | 14.3443 | -0.0165 | 2213.4915 | 80 | -13.6538 | -0.0178 | 2213.4924 | -0.01715 | -0.22944
81 | 14.3455 | -0.0173 | 2241.4921 | 81 | -13.6522 | -0.0149 | 2241.4924 | -0.0161 | -0.17996
82 | 14.3465 | -0.015 | 2269.4912 | 82 | -13.6509 | -0.0097 | 2269.4924 | -0.01235 | -0.024191
83 | 14.347 | -0.0142 | 2297.4921 | 83 | -13.6509 | -0.0081 | 2297.4924 | -0.01115 | 0.031187
84 | 14.3479 | -0.0124 | 2325.492 | 84 | -13.6502 | -0.0086 | 2325.4926 | -0.0105 | 0.064912
85 | 14.3487 | -0.0112 | 2353.4925 | 85 | -13.6482 | -0.0118 | 2353.4922 | -0.0115 | 0.033676
86 | 14.3498 | -0.0123 | 2381.4932 | 86 | -13.6474 | -0.0085 | 2381.493 | -0.0104 | 0.085117
87 | 14.3509 | -0.0114 | 2409.492 | 87 | -13.6474 | -0.0075 | 2409.493 | -0.00945 | 0.13065
88 | 14.3517 | -0.0107 | 2437.4938 | 88 | -13.6466 | -0.0049 | 2437.4933 | -0.0078 | 0.20375
89 | 14.3526 | -0.0096 | 2465.4926 | 89 | -13.6459 | -0.0082 | 2465.4929 | -0.0089 | 0.16858
90 | 14.3539 | -0.0121 | 2493.4921 | 90 | -13.644 | -0.0086 | 2493.4934 | -0.01035 | 0.11962
91 | 14.3545 | -0.0131 | 2521.4932 | 91 | -13.6438 | -0.0176 | 2521.4935 | -0.01535 | -0.069093
92 | 14.355 | -0.0111 | 2549.4924 | 92 | -13.6423 | -0.0076 | 2549.4934 | -0.00935 | 0.17526
93 | 14.3566 | -0.0119 | 2577.4932 | 93 | -13.6417 | -0.0055 | 2577.4939 | -0.0087 | 0.20899
94 | 14.3571 | -0.0096 | 2605.4923 | 94 | -13.6403 | -0.0055 | 2605.493 | -0.00755 | 0.2624
95 | 14.3576 | -0.0092 | 2633.4931 | 95 | -13.6394 | -0.0047 | 2633.4937 | -0.00695 | 0.29415
96 | 14.3587 | -0.0053 | 2661.4937 | 96 | -13.639 | -0.0044 | 2661.4943 | -0.00485 | 0.38496
97 | 14.3602 | -0.011 | 2689.493 | 97 | -13.6382 | -0.0076 | 2689.4942 | -0.0093 | 0.2179
98 | 14.3606 | -0.005 | 2717.494 | 98 | -13.6374 | -0.0033 | 2717.4948 | -0.00415 | 0.42879
99 | 14.3614 | -0.0104 | 2745.4933 | 99 | -13.6361 | -0.004 | 2745.4946 | -0.0072 | 0.31685
100 | 14.3632 | -0.0049 | 2773.4941 | 100 | -13.6345 | -0.0044 | 2773.4946 | -0.00465 | 0.42538
101 | 14.3635 | -0.0045 | 2801.4943 | 101 | -13.6342 | -0.0002 | 2801.4943 | -0.00235 | 0.52406
102 | 14.3645 | -0.0025 | 2829.4938 | 102 | -13.6333 | -0.0002 | 2829.4948 | -0.00135 | 0.57157
103 | 14.366 | -0.005 | 2857.4948 | 103 | -13.6326 | -0.0024 | 2857.4952 | -0.0037 | 0.48718
104 | 14.3667 | 0.0019 | 2885.4947 | 104 | -13.632 | 0.0017 | 2885.4953 | 0.0018 | 0.71185
105 | 14.3674 | -0.0009 | 2913.4944 | 105 | -13.6303 | 0.0006 | 2913.4953 | -0.00015 | 0.64321
106 | 14.3689 | -0.001 | 2941.4948 | 106 | -13.6294 | 0.0024 | 2941.4949 | 0.0007 | 0.68481
107 | 14.37 | 0.0029 | 2969.4948 | 107 | -13.6293 | 0.0074 | 2969.4953 | 0.00515 | 0.86814
108 | 14.3687 | 0.0032 | 2997.4954 | 108 | -13.6284 | 0.0107 | 2997.4955 | 0.00695 | 0.94714
109 | 14.371 | 0.0039 | 3025.4947 | 109 | -13.6269 | 0.0105 | 3025.4954 | 0.0072 | 0.96512
110 | 14.3709 | 0.0097 | 3053.4957 | 110 | -13.6266 | 0.0134 | 3053.496 | 0.01155 | 1.1445
111 | 14.3732 | 0.0083 | 3081.4949 | 111 | -13.626 | 0.0103 | 3081.4959 | 0.0093 | 1.0641
112 | 14.3726 | 0.0126 | 3109.4951 | 112 | -13.6257 | 0.0154 | 3109.4961 | 0.014 | 1.2572
113 | 14.3735 | 0.009 | 3137.4965 | 113 | -13.6239 | 0.0128 | 3137.4959 | 0.0109 | 1.1433
114 | 14.374 | 0.0168 | 3165.4951 | 114 | -13.6236 | 0.0203 | 3165.4962 | 0.01855 | 1.4526
115 | 14.3754 | 0.0176 | 3193.4957 | 115 | -13.6221 | 0.0241 | 3193.496 | 0.02085 | 1.5513
116 | 14.3764 | 0.0169 | 3221.4956 | 116 | -13.6221 | 0.021 | 3221.4967 | 0.01895 | 1.4847
117 | 14.3781 | 0.0259 | 3249.4962 | 117 | -13.6204 | 0.0249 | 3249.4961 | 0.0254 | 1.7467
118 | 14.3784 | 0.0208 | 3277.497 | 118 | -13.6197 | 0.0281 | 3277.4971 | 0.02445 | 1.7175
119 | 14.3798 | 0.0261 | 3305.4959 | 119 | -13.6182 | 0.035 | 3305.4972 | 0.03055 | 1.9658
120 | 14.3812 | 0.0333 | 3333.4968 | 120 | -13.6174 | 0.0388 | 3333.4978 | 0.03605 | 2.1904
121 | 14.3822 | 0.0286 | 3360.2463 | 121 | -13.6165 | 0.0368 | 3360.2473 | 0.0327 | 2.0667
122 | 14.3819 | 0.0384 | 3385.7462 | 122 | -13.6159 | 0.0442 | 3385.7471 | 0.0413 | 2.4134

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 0.2305 | -9.9753 | 5.2522
2 | 0.2468 | -9.9766 | 30.7507
3 | 0.2737 | -9.9505 | 57.4823
4 | 0.258 | -9.9499 | 85.4822
5 | 0.2551 | -9.9495 | 113.482
6 | 0.2138 | -9.9487 | 141.4831
7 | 0.2078 | -9.9488 | 169.4827
8 | 0.2195 | -9.9489 | 197.4834
9 | 0.2071 | -9.9487 | 225.4822
10 | 0.1627 | -9.9487 | 253.4839
11 | 0.1652 | -9.9488 | 281.4833
12 | 0.1809 | -9.9502 | 309.4835
13 | 0.1585 | -9.9482 | 337.4838
14 | 0.1415 | -9.9476 | 365.4837
15 | 0.146 | -9.9499 | 393.4837
16 | 0.104 | -9.9479 | 421.4847
17 | 0.0985 | -9.9488 | 449.4846
18 | 0.0605 | -9.9476 | 477.4845
19 | 0.096 | -9.9479 | 505.4839
20 | 0.033 | -9.9476 | 533.4848
21 | 0.0817 | -9.9476 | 561.4844
22 | 0.0155 | -9.9468 | 589.4855
23 | 0.0318 | -9.947 | 617.4847
24 | 0.01 | -9.9462 | 645.4854
25 | -0.0162 | -9.9469 | 673.4847
26 | 0 | -9.946 | 701.4853
27 | -0.0292 | -9.9475 | 729.4852
28 | -0.032 | -9.9465 | 757.486
29 | -0.0439 | -9.9471 | 785.4855
30 | -0.0294 | -9.9466 | 813.4862
31 | -0.0206 | -9.9465 | 841.4855
32 | -0.0463 | -9.9465 | 869.4868
33 | -0.0641 | -9.9468 | 897.4859
34 | -0.0843 | -9.9465 | 925.4869
35 | -0.0848 | -9.9463 | 953.4857
36 | -0.0467 | -9.9463 | 981.4871
37 | -0.0561 | -9.9461 | 1009.4863
38 | -0.0973 | -9.9457 | 1037.4868
39 | -0.0825 | -9.946 | 1065.4866
40 | -0.1132 | -9.9458 | 1093.4873
41 | -0.1255 | -9.9456 | 1121.4866
42 | -0.1339 | -9.9454 | 1149.4875
43 | -0.0279 | -9.9453 | 1177.4869
44 | -0.0298 | -9.9453 | 1205.488
45 | -0.0635 | -9.9453 | 1233.4873
46 | -0.0822 | -9.9453 | 1261.4876
47 | -0.0877 | -9.9448 | 1289.4874
48 | -0.084 | -9.9449 | 1317.4882
49 | -0.0771 | -9.9441 | 1345.4882
50 | -0.0377 | -9.9445 | 1373.4888
51 | -0.0923 | -9.9442 | 1401.4879
52 | -0.0746 | -9.9443 | 1429.4891
53 | -0.125 | -9.9441 | 1457.4876
54 | -0.0855 | -9.9438 | 1485.4894
55 | -0.0929 | -9.9441 | 1513.4885
56 | -0.1122 | -9.9433 | 1541.4887
57 | -0.1228 | -9.9454 | 1569.489
58 | -0.1057 | -9.9448 | 1597.4895
59 | -0.0754 | -9.9435 | 1625.4891
60 | -0.1374 | -9.9428 | 1653.4903
61 | -0.0886 | -9.9433 | 1681.489
62 | -0.1357 | -9.9424 | 1709.4901
63 | -0.1397 | -9.9428 | 1737.4897
64 | -0.1292 | -9.9421 | 1765.49
65 | -0.1133 | -9.9432 | 1793.4898
66 | -0.0912 | -9.9429 | 1821.4905
67 | -0.1439 | -9.9425 | 1849.4904
68 | -0.1771 | -9.9426 | 1877.4906
69 | -0.1649 | -9.9429 | 1905.4902
70 | -0.148 | -9.9428 | 1933.4912
71 | -0.1498 | -9.9427 | 1961.4902
72 | -0.1765 | -9.9433 | 1989.491
73 | -0.1342 | -9.943 | 2017.4913
74 | -0.1688 | -9.9427 | 2045.4913
75 | -0.1468 | -9.9416 | 2073.4913
76 | -0.2097 | -9.9423 | 2101.4916
77 | -0.2004 | -9.9414 | 2129.4914
78 | -0.1889 | -9.9419 | 2157.4923
79 | -0.1961 | -9.9429 | 2185.4916
80 | -0.1947 | -9.9428 | 2213.4924
81 | -0.2777 | -9.9421 | 2241.4921
82 | -0.2262 | -9.9421 | 2269.4927
83 | -0.257 | -9.9424 | 2297.4925
84 | -0.1668 | -9.9408 | 2325.4929
85 | -0.2105 | -9.9426 | 2353.4924
86 | -0.1827 | -9.9416 | 2381.4927
87 | -0.1918 | -9.9404 | 2409.4924
88 | -0.1259 | -9.9408 | 2437.4932
89 | -0.1694 | -9.9413 | 2465.4925
90 | -0.1186 | -9.9412 | 2493.4936
91 | -0.0713 | -9.941 | 2521.493
92 | -0.1218 | -9.9411 | 2549.494
93 | -0.1054 | -9.9412 | 2577.4935
94 | -0.0879 | -9.9414 | 2605.4943
95 | -0.0785 | -9.9409 | 2633.494
96 | -0.0389 | -9.94 | 2661.4942
97 | 0.0204 | -9.9417 | 2689.4936
98 | 0.0293 | -9.9404 | 2717.4947
99 | 0.016 | -9.9412 | 2745.494
100 | -0.0123 | -9.94 | 2773.4946
101 | 0.0043 | -9.9372 | 2801.4946
102 | 0.0475 | -9.9398 | 2829.4949
103 | 0.0867 | -9.9389 | 2857.4945
104 | 0.1048 | -9.9383 | 2885.4954
105 | 0.1353 | -9.94 | 2913.4945
106 | 0.0956 | -9.9391 | 2941.4957
107 | 0.1386 | -9.9392 | 2969.4951
108 | 0.168 | -9.9386 | 2997.4959
109 | 0.1821 | -9.9394 | 3025.4956
110 | 0.1786 | -9.938 | 3053.4959
111 | 0.1853 | -9.9388 | 3081.4956
112 | 0.2258 | -9.9386 | 3109.4963
113 | 0.2293 | -9.939 | 3137.4954
114 | 0.2463 | -9.9377 | 3165.4965
115 | 0.2385 | -9.9379 | 3193.4961
116 | 0.2705 | -9.938 | 3221.4966
117 | 0.2621 | -9.9372 | 3249.496
118 | 0.2924 | -9.9371 | 3277.4974
119 | 0.303 | -9.9388 | 3305.4968
120 | 0.3473 | -9.9388 | 3333.4971
121 | 0.3984 | -9.9667 | 3361.4997
122 | 0.3558 | -9.9373 | 3385.747

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.2757 | -0.2352 | 17.982 | 2 | -24.7236 | -0.2652 | 17.9821
3 | 25.2779 | -0.238 | 43.4821 | 3 | -24.7221 | -0.2064 | 43.4838
4 | 25.2777 | -0.2242 | 71.4838 | 4 | -24.7213 | -0.2316 | 71.4831
5 | 25.2785 | -0.2786 | 99.4818 | 5 | -24.7204 | -0.2719 | 99.4831
6 | 25.2786 | -0.2828 | 127.4819 | 6 | -24.7192 | -0.2802 | 127.4833
7 | 25.2802 | -0.2737 | 155.4849 | 7 | -24.7192 | -0.2592 | 155.4831
8 | 25.2811 | -0.2832 | 183.4846 | 8 | -24.7182 | -0.2792 | 183.4836
9 | 25.2817 | -0.2895 | 211.4805 | 9 | -24.7173 | -0.2787 | 211.4838
10 | 25.2836 | -0.2893 | 239.4817 | 10 | -24.7162 | -0.278 | 239.4835
11 | 25.2838 | -0.2975 | 267.4813 | 11 | -24.7156 | -0.2906 | 267.4841
12 | 25.2849 | -0.2837 | 295.4841 | 12 | -24.7146 | -0.2755 | 295.4836
13 | 25.2866 | -0.293 | 323.4802 | 13 | -24.7132 | -0.2842 | 323.4847
14 | 25.2873 | -0.2927 | 351.4855 | 14 | -24.7121 | -0.2836 | 351.4838
15 | 25.2881 | -0.2943 | 379.4859 | 15 | -24.7119 | -0.2862 | 379.4838
16 | 25.2879 | -0.2896 | 407.4819 | 16 | -24.7106 | -0.2813 | 407.4843
17 | 25.2892 | -0.302 | 435.4799 | 17 | -24.7098 | -0.292 | 435.4853
18 | 25.291 | -0.3197 | 463.4834 | 18 | -24.7087 | -0.3026 | 463.4853
19 | 25.2906 | -0.3003 | 491.4787 | 19 | -24.708 | -0.3022 | 491.485
20 | 25.293 | -0.3122 | 519.4827 | 20 | -24.7065 | -0.2997 | 519.4841
21 | 25.2928 | -0.3068 | 547.4861 | 21 | -24.7058 | -0.2939 | 547.4848
22 | 25.2939 | -0.3044 | 575.4798 | 22 | -24.7051 | -0.2929 | 575.4858
23 | 25.2937 | -0.3083 | 603.4819 | 23 | -24.7046 | -0.3005 | 603.4862
24 | 25.2947 | -0.301 | 631.4853 | 24 | -24.7034 | -0.3054 | 631.4854
25 | 25.2979 | -0.3248 | 659.4821 | 25 | -24.7027 | -0.3275 | 659.4854
26 | 25.2981 | -0.3134 | 687.4877 | 26 | -24.7021 | -0.3083 | 687.4848
27 | 25.2981 | -0.3181 | 715.4823 | 27 | -24.7009 | -0.3182 | 715.4854
28 | 25.2994 | -0.297 | 743.4864 | 28 | -24.7006 | -0.2935 | 743.4857
29 | 25.299 | -0.3252 | 771.4866 | 29 | -24.6986 | -0.32 | 771.4867
30 | 25.3012 | -0.3442 | 799.4836 | 30 | -24.6979 | -0.325 | 799.4864
31 | 25.3011 | -0.3217 | 827.4838 | 31 | -24.6971 | -0.3096 | 827.4858
32 | 25.3032 | -0.2965 | 855.4866 | 32 | -24.6969 | -0.2996 | 855.4857
33 | 25.3034 | -0.3096 | 883.483 | 33 | -24.6944 | -0.312 | 883.4869
34 | 25.3035 | -0.3127 | 911.4861 | 34 | -24.6948 | -0.3111 | 911.4864
35 | 25.3063 | -0.2934 | 939.4835 | 35 | -24.6932 | -0.2888 | 939.4866
36 | 25.3067 | -0.2976 | 967.4868 | 36 | -24.6934 | -0.3022 | 967.4867
37 | 25.3077 | -0.3049 | 995.4866 | 37 | -24.692 | -0.2918 | 995.4867
38 | 25.3084 | -0.3019 | 1023.4839 | 38 | -24.6909 | -0.3058 | 1023.487
39 | 25.308 | -0.3045 | 1051.4884 | 39 | -24.6904 | -0.3092 | 1051.4874
40 | 25.311 | -0.3079 | 1079.4861 | 40 | -24.6897 | -0.307 | 1079.487
41 | 25.3103 | -0.3039 | 1107.4876 | 41 | -24.6884 | -0.3129 | 1107.487
42 | 25.311 | -0.2866 | 1135.4828 | 42 | -24.6873 | -0.2885 | 1135.4873
43 | 25.3134 | -0.2793 | 1163.4833 | 43 | -24.6862 | -0.3053 | 1163.4872
44 | 25.313 | -0.3076 | 1191.489 | 44 | -24.6855 | -0.3041 | 1191.4875
45 | 25.315 | -0.2858 | 1219.4871 | 45 | -24.6845 | -0.2866 | 1219.4887
46 | 25.3153 | -0.2971 | 1247.4887 | 46 | -24.6839 | -0.2732 | 1247.4886
47 | 25.3155 | -0.3092 | 1275.4887 | 47 | -24.683 | -0.2969 | 1275.4877
48 | 25.3173 | -0.3114 | 1303.4869 | 48 | -24.6822 | -0.2961 | 1303.4878
49 | 25.3179 | -0.3139 | 1331.4893 | 49 | -24.6812 | -0.3085 | 1331.4887
50 | 25.3191 | -0.3075 | 1359.4878 | 50 | -24.6807 | -0.2933 | 1359.4888
51 | 25.3202 | -0.318 | 1387.4866 | 51 | -24.6795 | -0.2956 | 1387.4884
52 | 25.3209 | -0.3173 | 1415.4878 | 52 | -24.6784 | -0.2985 | 1415.489
53 | 25.3219 | -0.3193 | 1443.4879 | 53 | -24.678 | -0.3095 | 1443.4883
54 | 25.3215 | -0.3199 | 1471.4851 | 54 | -24.6768 | -0.3071 | 1471.4892
55 | 25.3233 | -0.3034 | 1499.4881 | 55 | -24.6757 | -0.2964 | 1499.4884
56 | 25.3237 | -0.3201 | 1527.4888 | 56 | -24.6757 | -0.3031 | 1527.4897
57 | 25.3258 | -0.317 | 1555.4883 | 57 | -24.6743 | -0.3083 | 1555.4899
58 | 25.3273 | -0.3064 | 1583.4907 | 58 | -24.6733 | -0.3127 | 1583.4895
59 | 25.3262 | -0.3132 | 1611.4884 | 59 | -24.6727 | -0.3036 | 1611.49
60 | 25.3275 | -0.3149 | 1639.4885 | 60 | -24.6711 | -0.3012 | 1639.49
61 | 25.328 | -0.3153 | 1667.4887 | 61 | -24.671 | -0.2995 | 1667.4898
62 | 25.3288 | -0.3207 | 1695.4886 | 62 | -24.6697 | -0.2941 | 1695.4901
63 | 25.3303 | -0.3232 | 1723.4904 | 63 | -24.6688 | -0.2989 | 1723.4903
64 | 25.3295 | -0.3329 | 1751.4865 | 64 | -24.6685 | -0.3109 | 1751.4907
65 | 25.3324 | -0.3272 | 1779.4889 | 65 | -24.6669 | -0.3127 | 1779.4897
66 | 25.3328 | -0.3317 | 1807.4884 | 66 | -24.6661 | -0.3122 | 1807.4898
67 | 25.3339 | -0.3067 | 1835.4878 | 67 | -24.6649 | -0.2843 | 1835.4906
68 | 25.3354 | -0.3171 | 1863.4891 | 68 | -24.6644 | -0.3008 | 1863.491
69 | 25.3345 | -0.3494 | 1891.4901 | 69 | -24.663 | -0.3296 | 1891.4907
70 | 25.337 | -0.3222 | 1919.4902 | 70 | -24.6625 | -0.305 | 1919.4908
71 | 25.3367 | -0.3373 | 1947.4906 | 71 | -24.6615 | -0.3109 | 1947.491
72 | 25.3377 | -0.3197 | 1975.4886 | 72 | -24.6607 | -0.3066 | 1975.4907
73 | 25.3393 | -0.3225 | 2003.4896 | 73 | -24.6597 | -0.3013 | 2003.4906
74 | 25.3399 | -0.3233 | 2031.4909 | 74 | -24.6588 | -0.3054 | 2031.4916
75 | 25.3417 | -0.3168 | 2059.491 | 75 | -24.6588 | -0.3172 | 2059.4918
76 | 25.3427 | -0.3155 | 2087.4933 | 76 | -24.6573 | -0.2984 | 2087.4917
77 | 25.3415 | -0.3226 | 2115.4865 | 77 | -24.6563 | -0.315 | 2115.4923
78 | 25.3434 | -0.322 | 2143.4898 | 78 | -24.6562 | -0.3151 | 2143.492
79 | 25.3441 | -0.3143 | 2171.4938 | 79 | -24.6545 | -0.3021 | 2171.4914
80 | 25.345 | -0.3167 | 2199.4887 | 80 | -24.6539 | -0.3053 | 2199.4923
81 | 25.3451 | -0.3118 | 2227.4923 | 81 | -24.6532 | -0.2873 | 2227.4926
82 | 25.3462 | -0.3084 | 2255.4892 | 82 | -24.6527 | -0.2966 | 2255.4926
83 | 25.3476 | -0.3159 | 2283.4903 | 83 | -24.651 | -0.3144 | 2283.4923
84 | 25.3481 | -0.3165 | 2311.4919 | 84 | -24.6504 | -0.3033 | 2311.493
85 | 25.3491 | -0.3232 | 2339.4914 | 85 | -24.6488 | -0.3027 | 2339.4931
86 | 25.3501 | -0.3255 | 2367.492 | 86 | -24.6487 | -0.3052 | 2367.4938
87 | 25.3512 | -0.343 | 2395.4908 | 87 | -24.6481 | -0.3129 | 2395.4932
88 | 25.352 | -0.3182 | 2423.4925 | 88 | -24.6466 | -0.2975 | 2423.4931
89 | 25.3524 | -0.3371 | 2451.4919 | 89 | -24.6458 | -0.3083 | 2451.4933
90 | 25.3547 | -0.3223 | 2479.4913 | 90 | -24.6444 | -0.3003 | 2479.4932
91 | 25.3548 | -0.3482 | 2507.4923 | 91 | -24.6445 | -0.3324 | 2507.4939
92 | 25.3553 | -0.327 | 2535.4917 | 92 | -24.6436 | -0.3093 | 2535.4951
93 | 25.3565 | -0.3382 | 2563.4927 | 93 | -24.6409 | -0.322 | 2563.4939
94 | 25.3574 | -0.3261 | 2591.493 | 94 | -24.6416 | -0.3026 | 2591.4948
95 | 25.3582 | -0.3321 | 2619.4921 | 95 | -24.64 | -0.3222 | 2619.4946
96 | 25.3591 | -0.324 | 2647.4925 | 96 | -24.6394 | -0.3036 | 2647.4946
97 | 25.3609 | -0.3206 | 2675.4933 | 97 | -24.6375 | -0.3074 | 2675.4942
98 | 25.3607 | -0.3382 | 2703.493 | 98 | -24.6374 | -0.3064 | 2703.4949
99 | 25.3619 | -0.3399 | 2731.4931 | 99 | -24.6372 | -0.323 | 2731.4947
100 | 25.363 | -0.324 | 2759.494 | 100 | -24.6362 | -0.3149 | 2759.4947
101 | 25.3629 | -0.3022 | 2787.4933 | 101 | -24.6343 | -0.2927 | 2787.4954
102 | 25.366 | -0.3178 | 2815.4931 | 102 | -24.6341 | -0.3113 | 2815.4947
103 | 25.3661 | -0.3196 | 2843.4944 | 103 | -24.6327 | -0.3069 | 2843.4949
104 | 25.3671 | -0.3118 | 2871.494 | 104 | -24.6319 | -0.3106 | 2871.4955
105 | 25.3663 | -0.3035 | 2899.4939 | 105 | -24.6314 | -0.2962 | 2899.4954
106 | 25.3682 | -0.3058 | 2927.4953 | 106 | -24.6298 | -0.2892 | 2927.4956
107 | 25.3677 | -0.3065 | 2955.4937 | 107 | -24.6293 | -0.292 | 2955.4956
108 | 25.37 | -0.3034 | 2983.494 | 108 | -24.6286 | -0.2817 | 2983.4956
109 | 25.3701 | -0.3022 | 3011.4947 | 109 | -24.6277 | -0.2796 | 3011.4957
110 | 25.3716 | -0.2868 | 3039.4949 | 110 | -24.6263 | -0.2745 | 3039.4955
111 | 25.3727 | -0.3277 | 3067.4946 | 111 | -24.6257 | -0.3057 | 3067.4963
112 | 25.3745 | -0.2947 | 3095.4948 | 112 | -24.6253 | -0.2732 | 3095.4961
113 | 25.3737 | -0.3197 | 3123.495 | 113 | -24.6242 | -0.2999 | 3123.4967
114 | 25.3747 | -0.2911 | 3151.4951 | 114 | -24.6233 | -0.2826 | 3151.4963
115 | 25.376 | -0.2948 | 3179.4955 | 115 | -24.6228 | -0.2834 | 3179.4961
116 | 25.3766 | -0.2932 | 3207.4955 | 116 | -24.6213 | -0.2764 | 3207.497
117 | 25.3777 | -0.3066 | 3235.4955 | 117 | -24.6218 | -0.2884 | 3235.4966
118 | 25.379 | -0.3027 | 3263.4957 | 118 | -24.6192 | -0.2851 | 3263.4969
119 | 25.3803 | -0.2748 | 3291.496 | 119 | -24.6198 | -0.2518 | 3291.4971
120 | 25.3817 | -0.1983 | 3319.4962 | 120 | -24.6177 | -0.188 | 3319.4976
121 | 25.3823 | -0.2018 | 3347.4963 | 121 | -24.6169 | -0.2262 | 3347.4976
122 | 25.3815 | -0.2671 | 3372.9971 | 122 | -24.6161 | -0.2349 | 3372.9976

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | -0.5602 | 0.6695 | 1682.4034 |  | 1 | -0.5602 | 0.6695 | 1682.4034
2 | 26.2747 | -9.9518 | 25.5054 |  | 2 | -25.7241 | -9.9458 | 25.4987
3 | 26.276 | -9.9536 | 50.9124 | -0.0304 | 3 | -25.7229 | -9.9469 | 50.9428 | 0
4 | 26.2775 | -9.9532 | 78.8731 | 27.9303 | 4 | -25.7216 | -9.946 | 78.921 | 27.9782 | 27.9543 | -0.04575
5 | 26.2765 | -9.9523 | 106.9597 | 56.0169 | 5 | -25.7212 | -9.9444 | 106.98 | 56.0372 | 56.0271 | 0.02705
6 | 26.279 | -9.9525 | 134.969 | 84.0262 | 6 | -25.7201 | -9.9451 | 134.9549 | 84.0121 | 84.0191 | 0.01915
7 | 26.2792 | -9.9524 | 162.9658 | 112.023 | 7 | -25.7186 | -9.9453 | 162.9714 | 112.0286 | 112.0258 | 0.0258
8 | 26.2806 | -9.9526 | 190.967 | 140.0242 | 8 | -25.7182 | -9.9445 | 190.9764 | 140.0336 | 140.0289 | 0.0289
9 | 26.2811 | -9.9532 | 218.9918 | 168.049 | 9 | -25.7176 | -9.9444 | 218.9836 | 168.0408 | 168.0449 | 0.0449
10 | 26.2818 | -9.9508 | 246.9835 | 196.0407 | 10 | -25.7168 | -9.9444 | 246.9864 | 196.0436 | 196.0421 | 0.04215
11 | 26.2837 | -9.9523 | 274.9999 | 224.0571 | 11 | -25.7154 | -9.9447 | 274.9908 | 224.048 | 224.0525 | 0.05255
12 | 26.2838 | -9.9507 | 302.9935 | 252.0507 | 12 | -25.7154 | -9.9432 | 302.9891 | 252.0463 | 252.0485 | 0.0485
13 | 26.2858 | -9.9519 | 330.9984 | 280.0556 | 13 | -25.7139 | -9.9442 | 330.9938 | 280.051 | 280.0533 | 0.0533
14 | 26.2858 | -9.952 | 358.9903 | 308.0475 | 14 | -25.7127 | -9.9442 | 358.9813 | 308.0385 | 308.043 | 0.043
15 | 26.2852 | -9.9504 | 386.9924 | 336.0496 | 15 | -25.7115 | -9.9439 | 386.9818 | 336.039 | 336.0443 | 0.0443
16 | 26.2889 | -9.9509 | 414.9991 | 364.0563 | 16 | -25.7111 | -9.9438 | 414.9806 | 364.0378 | 364.0471 | 0.04705
17 | 26.288 | -9.9511 | 442.9961 | 392.0533 | 17 | -25.7101 | -9.9441 | 442.983 | 392.0402 | 392.0468 | 0.04675
18 | 26.2897 | -9.9514 | 470.9997 | 420.0569 | 18 | -25.7095 | -9.9442 | 470.9829 | 420.0401 | 420.0485 | 0.0485
19 | 26.2909 | -9.9509 | 499.0089 | 448.0661 | 19 | -25.7083 | -9.9444 | 498.9947 | 448.0519 | 448.059 | 0.059
20 | 26.2917 | -9.9493 | 527.0039 | 476.0611 | 20 | -25.7076 | -9.9421 | 526.9893 | 476.0465 | 476.0538 | 0.0538
21 | 26.2926 | -9.9516 | 555.0075 | 504.0647 | 21 | -25.7065 | -9.9439 | 554.991 | 504.0482 | 504.0565 | 0.05645
22 | 26.2924 | -9.9493 | 582.9999 | 532.0571 | 22 | -25.7057 | -9.943 | 582.9939 | 532.0511 | 532.0541 | 0.0541
23 | 26.2936 | -9.9495 | 611.0032 | 560.0604 | 23 | -25.7044 | -9.9434 | 611.0004 | 560.0576 | 560.059 | 0.059
24 | 26.2952 | -9.9502 | 639.0011 | 588.0583 | 24 | -25.7042 | -9.9417 | 638.9898 | 588.047 | 588.0526 | 0.05265
25 | 26.2953 | -9.9496 | 667.0084 | 616.0656 | 25 | -25.7037 | -9.942 | 667.0022 | 616.0594 | 616.0625 | 0.0625
26 | 26.2963 | -9.9505 | 695.0132 | 644.0704 | 26 | -25.7027 | -9.942 | 694.9929 | 644.0501 | 644.0602 | 0.06025
27 | 26.2972 | -9.9488 | 723.008 | 672.0652 | 27 | -25.7013 | -9.9427 | 723.0047 | 672.0619 | 672.0635 | 0.06355
28 | 26.2979 | -9.9485 | 751.0099 | 700.0671 | 28 | -25.7007 | -9.9423 | 751.0049 | 700.0621 | 700.0646 | 0.0646
29 | 26.2994 | -9.9497 | 779.0002 | 728.0574 | 29 | -25.6991 | -9.9441 | 778.9961 | 728.0533 | 728.0553 | 0.05535
30 | 26.2998 | -9.9491 | 806.9966 | 756.0538 | 30 | -25.698 | -9.9425 | 806.9967 | 756.0539 | 756.0539 | 0.05385
31 | 26.3008 | -9.9489 | 835.0057 | 784.0629 | 31 | -25.697 | -9.9419 | 835.0011 | 784.0583 | 784.0606 | 0.0606
32 | 26.3017 | -9.9482 | 863.026 | 812.0832 | 32 | -25.6971 | -9.9412 | 863.0051 | 812.0623 | 812.0727 | 0.07275
33 | 26.3029 | -9.9501 | 891.0219 | 840.0791 | 33 | -25.6957 | -9.9426 | 891.008 | 840.0652 | 840.0721 | 0.07215
34 | 26.3034 | -9.9485 | 919.026 | 868.0832 | 34 | -25.6946 | -9.9418 | 919.0121 | 868.0693 | 868.0762 | 0.07625
35 | 26.3045 | -9.9489 | 947.0276 | 896.0848 | 35 | -25.6939 | -9.9425 | 947.0062 | 896.0634 | 896.0741 | 0.0741
36 | 26.3063 | -9.9495 | 975.0391 | 924.0963 | 36 | -25.6925 | -9.9418 | 974.9992 | 924.0564 | 924.0763 | 0.07635
37 | 26.3065 | -9.9482 | 1003.0255 | 952.0827 | 37 | -25.6918 | -9.9421 | 1003.0107 | 952.0679 | 952.0753 | 0.0753
38 | 26.3065 | -9.9475 | 1031.0255 | 980.0827 | 38 | -25.6912 | -9.9405 | 1031.0111 | 980.0683 | 980.0755 | 0.0755
39 | 26.3076 | -9.9481 | 1059.0228 | 1008.08 | 39 | -25.69 | -9.9411 | 1059.0096 | 1008.0668 | 1008.0734 | 0.0734
40 | 26.3091 | -9.947 | 1087.0291 | 1036.0863 | 40 | -25.6893 | -9.9407 | 1087.0107 | 1036.0679 | 1036.0771 | 0.0771
41 | 26.3092 | -9.9485 | 1115.0385 | 1064.0957 | 41 | -25.6894 | -9.9406 | 1115.0058 | 1064.063 | 1064.0793 | 0.07935
42 | 26.3107 | -9.947 | 1143.0338 | 1092.091 | 42 | -25.6872 | -9.9419 | 1143.0033 | 1092.0605 | 1092.0757 | 0.07575
43 | 26.3107 | -9.9479 | 1171.0427 | 1120.0999 | 43 | -25.6874 | -9.9399 | 1171.0102 | 1120.0674 | 1120.0837 | 0.08365
44 | 26.313 | -9.9466 | 1199.0477 | 1148.1049 | 44 | -25.6867 | -9.9413 | 1199.0568 | 1148.114 | 1148.1094 | 0.10945
45 | 26.3136 | -9.9478 | 1227.0406 | 1176.0978 | 45 | -25.6852 | -9.9415 | 1227.0604 | 1176.1176 | 1176.1077 | 0.1077
46 | 26.3142 | -9.9481 | 1255.0299 | 1204.0871 | 46 | -25.6851 | -9.9402 | 1255.0586 | 1204.1158 | 1204.1015 | 0.10145
47 | 26.3153 | -9.9471 | 1283.0216 | 1232.0788 | 47 | -25.6835 | -9.9401 | 1283.0531 | 1232.1103 | 1232.0946 | 0.09455
48 | 26.3165 | -9.946 | 1310.9933 | 1260.0505 | 48 | -25.6836 | -9.9397 | 1311.0471 | 1260.1043 | 1260.0774 | 0.0774
49 | 26.3168 | -9.9475 | 1339.0199 | 1288.0771 | 49 | -25.6817 | -9.9406 | 1339.0539 | 1288.1111 | 1288.0941 | 0.0941
50 | 26.3177 | -9.9471 | 1367.0264 | 1316.0836 | 50 | -25.6812 | -9.9396 | 1367.0564 | 1316.1136 | 1316.0986 | 0.0986
51 | 26.3186 | -9.9474 | 1395.0291 | 1344.0863 | 51 | -25.6798 | -9.9404 | 1395.0627 | 1344.1199 | 1344.1031 | 0.1031
52 | 26.3198 | -9.9455 | 1423.0309 | 1372.0881 | 52 | -25.6791 | -9.9398 | 1423.068 | 1372.1252 | 1372.1066 | 0.10665
53 | 26.3201 | -9.9469 | 1451.0292 | 1400.0864 | 53 | -25.6784 | -9.94 | 1451.0645 | 1400.1217 | 1400.104 | 0.10405
54 | 26.3208 | -9.9461 | 1479.0339 | 1428.0911 | 54 | -25.6779 | -9.939 | 1479.0649 | 1428.1221 | 1428.1066 | 0.1066
55 | 26.3223 | -9.9468 | 1507.0435 | 1456.1007 | 55 | -25.676 | -9.9402 | 1507.0645 | 1456.1217 | 1456.1112 | 0.1112
56 | 26.323 | -9.946 | 1535.0147 | 1484.0719 | 56 | -25.6759 | -9.9404 | 1535.0548 | 1484.112 | 1484.0919 | 0.09195
57 | 26.3238 | -9.9462 | 1563.0321 | 1512.0893 | 57 | -25.6746 | -9.9405 | 1563.0666 | 1512.1238 | 1512.1065 | 0.10655
58 | 26.3237 | -9.948 | 1591.0392 | 1540.0964 | 58 | -25.6741 | -9.9405 | 1591.0623 | 1540.1195 | 1540.108 | 0.10795
59 | 26.3254 | -9.9465 | 1619.0433 | 1568.1005 | 59 | -25.6724 | -9.9401 | 1619.0661 | 1568.1233 | 1568.1119 | 0.1119
60 | 26.3268 | -9.9453 | 1647.0132 | 1596.0704 | 60 | -25.6719 | -9.9393 | 1647.0669 | 1596.1241 | 1596.0973 | 0.09725
61 | 26.3276 | -9.9455 | 1675.0202 | 1624.0774 | 61 | -25.6713 | -9.9394 | 1675.0735 | 1624.1307 | 1624.104 | 0.10405
62 | 26.3281 | -9.9443 | 1703.0289 | 1652.0861 | 62 | -25.6699 | -9.9386 | 1703.0754 | 1652.1326 | 1652.1093 | 0.10935
63 | 26.3289 | -9.9466 | 1731.0183 | 1680.0755 | 63 | -25.6691 | -9.9402 | 1731.0742 | 1680.1314 | 1680.1035 | 0.10345
64 | 26.3294 | -9.9472 | 1759.0608 | 1708.118 | 64 | -25.6688 | -9.9385 | 1759.0739 | 1708.1311 | 1708.1245 | 0.12455
65 | 26.3309 | -9.9456 | 1787.0478 | 1736.105 | 65 | -25.6673 | -9.9393 | 1787.0801 | 1736.1373 | 1736.1211 | 0.12115
66 | 26.3322 | -9.9448 | 1815.0256 | 1764.0828 | 66 | -25.6669 | -9.9371 | 1815.0762 | 1764.1334 | 1764.1081 | 0.1081
67 | 26.3323 | -9.9453 | 1843.0276 | 1792.0848 | 67 | -25.6661 | -9.9379 | 1843.0818 | 1792.139 | 1792.1119 | 0.1119
68 | 26.3338 | -9.9453 | 1871.0337 | 1820.0909 | 68 | -25.6648 | -9.9384 | 1871.0757 | 1820.1329 | 1820.1119 | 0.1119
69 | 26.3346 | -9.945 | 1899.0303 | 1848.0875 | 69 | -25.6646 | -9.9379 | 1899.0758 | 1848.133 | 1848.1102 | 0.11025
70 | 26.3344 | -9.9462 | 1927.0398 | 1876.097 | 70 | -25.6632 | -9.9399 | 1927.081 | 1876.1382 | 1876.1176 | 0.1176
71 | 26.3357 | -9.945 | 1955.0515 | 1904.1087 | 71 | -25.662 | -9.9394 | 1955.0782 | 1904.1354 | 1904.122 | 0.12205
72 | 26.3374 | -9.945 | 1983.0608 | 1932.118 | 72 | -25.6617 | -9.9377 | 1983.0749 | 1932.1321 | 1932.1251 | 0.12505
73 | 26.3386 | -9.9459 | 2011.0732 | 1960.1304 | 73 | -25.6595 | -9.9423 | 2011.0848 | 1960.142 | 1960.1362 | 0.1362
74 | 26.3387 | -9.9438 | 2039.0684 | 1988.1256 | 74 | -25.6593 | -9.938 | 2039.0886 | 1988.1458 | 1988.1357 | 0.1357
75 | 26.3382 | -9.9455 | 2067.0583 | 2016.1155 | 75 | -25.6586 | -9.9388 | 2067.0876 | 2016.1448 | 2016.1301 | 0.13015
76 | 26.3397 | -9.9458 | 2095.0563 | 2044.1135 | 76 | -25.6577 | -9.9384 | 2095.0866 | 2044.1438 | 2044.1287 | 0.12865
77 | 26.3416 | -9.9451 | 2123.082 | 2072.1392 | 77 | -25.6568 | -9.9385 | 2123.0828 | 2072.14 | 2072.1396 | 0.1396
78 | 26.3414 | -9.9452 | 2151.0645 | 2100.1217 | 78 | -25.6558 | -9.9389 | 2151.0849 | 2100.1421 | 2100.1319 | 0.1319
79 | 26.3426 | -9.9454 | 2179.0509 | 2128.1081 | 79 | -25.6547 | -9.9384 | 2179.0624 | 2128.1196 | 2128.1139 | 0.11385
80 | 26.3439 | -9.9456 | 2207.0394 | 2156.0966 | 80 | -25.6543 | -9.938 | 2207.0575 | 2156.1147 | 2156.1057 | 0.10565
81 | 26.3444 | -9.9456 | 2235.0492 | 2184.1064 | 81 | -25.6527 | -9.9384 | 2235.0885 | 2184.1457 | 2184.126 | 0.12605
82 | 26.3453 | -9.945 | 2263.055 | 2212.1122 | 82 | -25.6523 | -9.9383 | 2263.0859 | 2212.1431 | 2212.1277 | 0.12765
83 | 26.3455 | -9.9452 | 2291.0557 | 2240.1129 | 83 | -25.6513 | -9.9381 | 2291.0836 | 2240.1408 | 2240.1269 | 0.12685
84 | 26.3485 | -9.9435 | 2319.0512 | 2268.1084 | 84 | -25.6503 | -9.9371 | 2319.0811 | 2268.1383 | 2268.1233 | 0.12335
85 | 26.349 | -9.9449 | 2347.0468 | 2296.104 | 85 | -25.6496 | -9.9414 | 2347.0733 | 2296.1305 | 2296.1173 | 0.11725
86 | 26.3487 | -9.945 | 2375.0444 | 2324.1016 | 86 | -25.6491 | -9.9375 | 2375.0716 | 2324.1288 | 2324.1152 | 0.1152
87 | 26.3496 | -9.9455 | 2403.0435 | 2352.1007 | 87 | -25.6479 | -9.9376 | 2403.0748 | 2352.132 | 2352.1164 | 0.11635
88 | 26.3511 | -9.9475 | 2431.0408 | 2380.098 | 88 | -25.6472 | -9.938 | 2431.0754 | 2380.1326 | 2380.1153 | 0.1153
89 | 26.3515 | -9.9451 | 2459.0444 | 2408.1016 | 89 | -25.6458 | -9.9371 | 2459.0808 | 2408.138 | 2408.1198 | 0.1198
90 | 26.3534 | -9.944 | 2487.0395 | 2436.0967 | 90 | -25.6453 | -9.937 | 2487.0733 | 2436.1305 | 2436.1136 | 0.1136
91 | 26.3533 | -9.9453 | 2515.0334 | 2464.0906 | 91 | -25.6441 | -9.9373 | 2515.0731 | 2464.1303 | 2464.1105 | 0.11045
92 | 26.3555 | -9.943 | 2543.0304 | 2492.0876 | 92 | -25.6429 | -9.9379 | 2543.0803 | 2492.1375 | 2492.1126 | 0.11255
93 | 26.356 | -9.9457 | 2571.0363 | 2520.0935 | 93 | -25.6423 | -9.9376 | 2571.0785 | 2520.1357 | 2520.1146 | 0.1146
94 | 26.3558 | -9.9443 | 2599.0372 | 2548.0944 | 94 | -25.6418 | -9.9366 | 2599.0785 | 2548.1357 | 2548.1151 | 0.11505
95 | 26.3577 | -9.9443 | 2627.0415 | 2576.0987 | 95 | -25.6401 | -9.9357 | 2627.0789 | 2576.1361 | 2576.1174 | 0.1174
96 | 26.3578 | -9.9437 | 2655.0394 | 2604.0966 | 96 | -25.6396 | -9.9368 | 2655.089 | 2604.1462 | 2604.1214 | 0.1214
97 | 26.3593 | -9.9437 | 2683.0533 | 2632.1105 | 97 | -25.6379 | -9.9372 | 2683.1094 | 2632.1666 | 2632.1386 | 0.13855
98 | 26.3606 | -9.9427 | 2711.0369 | 2660.0941 | 98 | -25.6371 | -9.937 | 2711.106 | 2660.1632 | 2660.1287 | 0.12865
99 | 26.3602 | -9.947 | 2739.0477 | 2688.1049 | 99 | -25.6366 | -9.9386 | 2739.0999 | 2688.1571 | 2688.131 | 0.131
100 | 26.3614 | -9.9437 | 2767.0479 | 2716.1051 | 100 | -25.6361 | -9.9361 | 2767.0983 | 2716.1555 | 2716.1303 | 0.1303
101 | 26.3635 | -9.9438 | 2795.0539 | 2744.1111 | 101 | -25.6359 | -9.9354 | 2795.1015 | 2744.1587 | 2744.1349 | 0.1349
102 | 26.3647 | -9.9422 | 2823.0424 | 2772.0996 | 102 | -25.6336 | -9.9358 | 2823.0971 | 2772.1543 | 2772.1269 | 0.12695
103 | 26.3646 | -9.9433 | 2851.0477 | 2800.1049 | 103 | -25.6329 | -9.9364 | 2851.1003 | 2800.1575 | 2800.1312 | 0.1312
104 | 26.3657 | -9.942 | 2879.0486 | 2828.1058 | 104 | -25.6332 | -9.9346 | 2879.0969 | 2828.1541 | 2828.13 | 0.12995
105 | 26.3664 | -9.9429 | 2907.0277 | 2856.0849 | 105 | -25.632 | -9.9377 | 2907.0787 | 2856.1359 | 2856.1104 | 0.1104
106 | 26.3677 | -9.9428 | 2935.0367 | 2884.0939 | 106 | -25.6307 | -9.9362 | 2935.0861 | 2884.1433 | 2884.1186 | 0.1186
107 | 26.3685 | -9.9424 | 2963.0398 | 2912.097 | 107 | -25.6295 | -9.9357 | 2963.0982 | 2912.1554 | 2912.1262 | 0.1262
108 | 26.3686 | -9.9421 | 2991.0443 | 2940.1015 | 108 | -25.629 | -9.9353 | 2991.0917 | 2940.1489 | 2940.1252 | 0.1252
109 | 26.3696 | -9.9442 | 3019.0502 | 2968.1074 | 109 | -25.6282 | -9.936 | 3019.0872 | 2968.1444 | 2968.1259 | 0.1259
110 | 26.3701 | -9.9435 | 3047.0534 | 2996.1106 | 110 | -25.6277 | -9.9336 | 3047.0855 | 2996.1427 | 2996.1267 | 0.12665
111 | 26.3717 | -9.9415 | 3075.0519 | 3024.1091 | 111 | -25.6256 | -9.9353 | 3075.0911 | 3024.1483 | 3024.1287 | 0.1287
112 | 26.3718 | -9.9416 | 3103.0565 | 3052.1137 | 112 | -25.6255 | -9.9348 | 3103.0915 | 3052.1487 | 3052.1312 | 0.1312
113 | 26.3726 | -9.9424 | 3131.039 | 3080.0962 | 113 | -25.6241 | -9.935 | 3131.0986 | 3080.1558 | 3080.126 | 0.126
114 | 26.3734 | -9.9422 | 3159.0452 | 3108.1024 | 114 | -25.6236 | -9.9351 | 3159.1061 | 3108.1633 | 3108.1328 | 0.13285
115 | 26.3739 | -9.9419 | 3187.0544 | 3136.1116 | 115 | -25.6224 | -9.9348 | 3187.1146 | 3136.1718 | 3136.1417 | 0.1417
116 | 26.375 | -9.9411 | 3215.0529 | 3164.1101 | 116 | -25.6217 | -9.9347 | 3215.1051 | 3164.1623 | 3164.1362 | 0.1362
117 | 26.376 | -9.9425 | 3243.0459 | 3192.1031 | 117 | -25.6209 | -9.9347 | 3243.1089 | 3192.1661 | 3192.1346 | 0.1346
118 | 26.377 | -9.941 | 3271.0576 | 3220.1148 | 118 | -25.62 | -9.934 | 3271.101 | 3220.1582 | 3220.1365 | 0.1365
119 | 26.3774 | -9.942 | 3299.0683 | 3248.1255 | 119 | -25.6186 | -9.9347 | 3299.1043 | 3248.1615 | 3248.1435 | 0.1435
120 | 26.3782 | -9.9418 | 3327.0734 | 3276.1306 | 120 | -25.6181 | -9.9344 | 3327.1243 | 3276.1815 | 3276.1561 | 0.15605
121 | 26.3797 | -9.9422 | 3355.0392 | 27.9658 | 121 | -25.6173 | -9.9349 | 3355.1007 | 27.9764 | 27.9711 | -0.0289
122 | 26.3811 | -9.9422 | 3380.516 | 25.4768 | 122 | -25.6165 | -9.9346 | 3380.5953 | 25.4946