## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9329 | 0.017 | 5.2298 | 1 | -14.0659 | 0.0182 | 5.232
2 | 13.9319 | 0.0162 | 30.7321 | 2 | -14.0656 | 0.0157 | 30.7323
3 | 13.932 | 0.0125 | 57.4828 | 3 | -14.066 | 0.0125 | 57.482
4 | 13.932 | 0.0116 | 85.4829 | 4 | -14.0659 | 0.0078 | 85.4823
5 | 13.9334 | 0.01 | 113.4818 | 5 | -14.0665 | 0.0052 | 113.482
6 | 13.9331 | 0.009 | 141.4825 | 6 | -14.0663 | 0.0081 | 141.483
7 | 13.9327 | 0.0111 | 169.4829 | 7 | -14.0658 | 0.0053 | 169.4822
8 | 13.9318 | 0.0083 | 197.4848 | 8 | -14.0654 | 0.0035 | 197.4825
9 | 13.9327 | 0.0064 | 225.483 | 9 | -14.0658 | 0.0033 | 225.4828
10 | 13.9335 | 0.0053 | 253.4815 | 10 | -14.0648 | -0.0022 | 253.4829
11 | 13.9326 | 0.0045 | 281.4843 | 11 | -14.0652 | -0.0005 | 281.483
12 | 13.9329 | 0.0049 | 309.4829 | 12 | -14.0653 | -0.0016 | 309.483
13 | 13.9324 | 0.0065 | 337.4832 | 13 | -14.066 | 0.0016 | 337.4832
14 | 13.9337 | 0.0022 | 365.4832 | 14 | -14.0645 | 0.0006 | 365.4837
15 | 13.9345 | 0.0017 | 393.4841 | 15 | -14.0643 | 0.001 | 393.4831
16 | 13.9344 | -0.001 | 421.4842 | 16 | -14.0656 | 0.0011 | 421.4837
17 | 13.933 | 0.0019 | 449.4835 | 17 | -14.0644 | -0.001 | 449.4836
18 | 13.9344 | 0.0011 | 477.4845 | 18 | -14.0646 | -0.0006 | 477.4826
19 | 13.934 | -0.0004 | 505.4847 | 19 | -14.064 | -0.0022 | 505.4838
20 | 13.9349 | -0.001 | 533.4857 | 20 | -14.0637 | -0.0025 | 533.4843
21 | 13.9344 | -0.0028 | 561.4856 | 21 | -14.0641 | -0.0034 | 561.484
22 | 13.9344 | -0.0027 | 589.4848 | 22 | -14.0641 | -0.0016 | 589.4844
23 | 13.933 | -0.002 | 617.4846 | 23 | -14.0637 | -0.0024 | 617.4846
24 | 13.9348 | -0.0038 | 645.4844 | 24 | -14.0638 | -0.0018 | 645.4847
25 | 13.9346 | -0.0016 | 673.4829 | 25 | -14.0636 | -0.0035 | 673.4847
26 | 13.9338 | -0.0059 | 701.4842 | 26 | -14.0641 | -0.007 | 701.485
27 | 13.9338 | -0.0078 | 729.4829 | 27 | -14.0627 | -0.0065 | 729.4848
28 | 13.9341 | -0.0038 | 757.4831 | 28 | -14.0642 | -0.0038 | 757.4856
29 | 13.9356 | -0.0028 | 785.4836 | 29 | -14.0624 | -0.0043 | 785.4848
30 | 13.9346 | -0.0025 | 813.4854 | 30 | -14.0638 | -0.0038 | 813.4853
31 | 13.9351 | -0.005 | 841.4844 | 31 | -14.0623 | -0.0086 | 841.4853
32 | 13.9338 | -0.0038 | 869.4839 | 32 | -14.063 | -0.0078 | 869.4854
33 | 13.9365 | -0.0056 | 897.4856 | 33 | -14.0626 | -0.0087 | 897.4858
34 | 13.935 | -0.0031 | 925.4851 | 34 | -14.0625 | -0.0042 | 925.4856
35 | 13.9356 | -0.0038 | 953.4869 | 35 | -14.0626 | -0.003 | 953.486
36 | 13.9364 | -0.0045 | 981.4858 | 36 | -14.0622 | -0.0062 | 981.4866
37 | 13.9349 | -0.0067 | 1009.4845 | 37 | -14.0619 | -0.0065 | 1009.4859
38 | 13.9351 | -0.0022 | 1037.4855 | 38 | -14.0631 | -0.0036 | 1037.4864
39 | 13.9361 | 0.0026 | 1065.4841 | 39 | -14.0617 | -0.0017 | 1065.486
40 | 13.9361 | 0.0017 | 1093.4874 | 40 | -14.0615 | -0.0009 | 1093.4865
41 | 13.9364 | 0.0057 | 1121.4859 | 41 | -14.0625 | 0.0019 | 1121.4865
42 | 13.9363 | 0.0027 | 1149.4864 | 42 | -14.0613 | 0.0034 | 1149.4866
43 | 13.9375 | 0.0011 | 1177.488 | 43 | -14.0616 | 0.0002 | 1177.4866
44 | 13.9363 | 0 | 1205.4857 | 44 | -14.0602 | -0.0021 | 1205.4868
45 | 13.9369 | 0.0019 | 1233.4862 | 45 | -14.0608 | -0.0007 | 1233.4872
46 | 13.9357 | -0.0038 | 1261.4863 | 46 | -14.06 | -0.0052 | 1261.4876
47 | 13.9358 | 0.0029 | 1289.486 | 47 | -14.0609 | -0.0002 | 1289.4871
48 | 13.9367 | -0.0011 | 1317.4876 | 48 | -14.0609 | -0.0053 | 1317.4875
49 | 13.9376 | -0.0015 | 1345.4872 | 49 | -14.0603 | -0.0062 | 1345.4872
50 | 13.9362 | -0.0006 | 1373.4863 | 50 | -14.0612 | -0.0038 | 1373.4877
51 | 13.937 | 0.0003 | 1401.4875 | 51 | -14.0612 | -0.0035 | 1401.4881
52 | 13.9375 | 0.004 | 1429.4884 | 52 | -14.0611 | 0.0025 | 1429.4878
53 | 13.9392 | -0.001 | 1457.4878 | 53 | -14.06 | -0.0069 | 1457.4884
54 | 13.9391 | -0.0051 | 1485.4878 | 54 | -14.0614 | -0.0077 | 1485.4886
55 | 13.9383 | -0.0016 | 1513.4869 | 55 | -14.0597 | -0.005 | 1513.4886
56 | 13.9376 | -0.0017 | 1541.4869 | 56 | -14.0603 | -0.0014 | 1541.4892
57 | 13.9385 | 0.0002 | 1569.4864 | 57 | -14.0605 | -0.0045 | 1569.4889
58 | 13.9392 | -0.0022 | 1597.4885 | 58 | -14.0599 | -0.0044 | 1597.4892
59 | 13.9392 | -0.006 | 1625.4876 | 59 | -14.0588 | -0.0061 | 1625.4888
60 | 13.9383 | -0.0029 | 1653.4871 | 60 | -14.0594 | -0.0053 | 1653.4892
61 | 13.9393 | -0.0034 | 1681.4896 | 61 | -14.0597 | -0.0008 | 1681.4892
62 | 13.9398 | 0.0017 | 1709.4892 | 62 | -14.059 | 0.0017 | 1709.4889
63 | 13.9398 | 0.0021 | 1737.4892 | 63 | -14.0592 | 0.0013 | 1737.4891
64 | 13.9385 | -0.0002 | 1765.4892 | 64 | -14.0597 | -0.0021 | 1765.4893
65 | 13.9396 | 0.0001 | 1793.4903 | 65 | -14.0593 | -0.0012 | 1793.4898
66 | 13.9401 | -0.0016 | 1821.4904 | 66 | -14.0589 | -0.0007 | 1821.4899
67 | 13.9381 | -0.0001 | 1849.4894 | 67 | -14.0592 | -0.0037 | 1849.489
68 | 13.9396 | 0 | 1877.4906 | 68 | -14.0597 | -0.0015 | 1877.4897
69 | 13.9397 | 0.0002 | 1905.49 | 69 | -14.0585 | -0.0013 | 1905.4902
70 | 13.9406 | -0.0023 | 1933.4901 | 70 | -14.0589 | -0.0032 | 1933.4902
71 | 13.9399 | -0.0022 | 1961.4906 | 71 | -14.0583 | -0.0033 | 1961.4908
72 | 13.9397 | 0.0014 | 1989.4903 | 72 | -14.0574 | -0.0023 | 1989.4905
73 | 13.9396 | 0.0021 | 2017.4912 | 73 | -14.0589 | -0.0031 | 2017.4904
74 | 13.9408 | 0.0001 | 2045.4908 | 74 | -14.0585 | -0.0025 | 2045.4907
75 | 13.9394 | -0.0057 | 2073.4915 | 75 | -14.0573 | -0.0091 | 2073.4906
76 | 13.9415 | -0.0002 | 2101.4919 | 76 | -14.0575 | -0.0045 | 2101.4915
77 | 13.9408 | -0.006 | 2129.4902 | 77 | -14.0574 | -0.0091 | 2129.491
78 | 13.9404 | -0.0051 | 2157.4914 | 78 | -14.0577 | -0.0067 | 2157.4912
79 | 13.9394 | -0.0039 | 2185.4903 | 79 | -14.0565 | -0.0127 | 2185.4903
80 | 13.9406 | -0.0081 | 2213.4914 | 80 | -14.057 | -0.009 | 2213.4919
81 | 13.9408 | -0.0096 | 2241.4917 | 81 | -14.0582 | -0.0073 | 2241.4921
82 | 13.9423 | -0.0063 | 2269.4912 | 82 | -14.0568 | -0.0016 | 2269.4919
83 | 13.9419 | -0.0054 | 2297.4916 | 83 | -14.0567 | 0 | 2297.4918
84 | 13.9406 | -0.0039 | 2325.4921 | 84 | -14.0572 | 0.0002 | 2325.4921
85 | 13.941 | -0.0022 | 2353.4926 | 85 | -14.0568 | -0.0028 | 2353.4918
86 | 13.9421 | -0.0036 | 2381.4928 | 86 | -14.0568 | -0.0002 | 2381.4925
87 | 13.9425 | -0.0021 | 2409.4913 | 87 | -14.0563 | 0.0019 | 2409.4923
88 | 13.9421 | -0.0014 | 2437.4929 | 88 | -14.0562 | 0.0047 | 2437.4926
89 | 13.9428 | -0.0002 | 2465.4933 | 89 | -14.0561 | 0.0012 | 2465.4927
90 | 13.9427 | -0.003 | 2493.4931 | 90 | -14.0566 | 0.0007 | 2493.4933
91 | 13.9433 | -0.0042 | 2521.4925 | 91 | -14.0554 | -0.0085 | 2521.4925
92 | 13.9428 | -0.0033 | 2549.4926 | 92 | -14.0558 | 0.0011 | 2549.4928
93 | 13.9426 | -0.0042 | 2577.4928 | 93 | -14.0548 | 0.0031 | 2577.4927
94 | 13.9433 | -0.003 | 2605.493 | 94 | -14.0554 | 0.0029 | 2605.4933
95 | 13.942 | -0.0031 | 2633.493 | 95 | -14.0544 | 0.0018 | 2633.4928
96 | 13.9434 | -0.0007 | 2661.4936 | 96 | -14.0546 | 0.0021 | 2661.4944
97 | 13.9419 | -0.0059 | 2689.4933 | 97 | -14.0555 | -0.0017 | 2689.4933
98 | 13.9435 | 0.0013 | 2717.4944 | 98 | -14.0545 | 0.0039 | 2717.4936
99 | 13.9424 | -0.0018 | 2745.4928 | 99 | -14.0551 | 0.0045 | 2745.4935
100 | 13.942 | 0.0047 | 2773.4939 | 100 | -14.0549 | 0.0052 | 2773.4942
101 | 13.9431 | 0.0059 | 2801.4938 | 101 | -14.0551 | 0.0105 | 2801.4941
102 | 13.9439 | 0.007 | 2829.4944 | 102 | -14.054 | 0.0093 | 2829.4942
103 | 13.9441 | 0.0033 | 2857.4946 | 103 | -14.0542 | 0.0047 | 2857.4945
104 | 13.943 | 0.0058 | 2885.4944 | 104 | -14.0545 | 0.006 | 2885.494
105 | 13.9443 | 0.0001 | 2913.4946 | 105 | -14.0538 | 0.0023 | 2913.4945
106 | 13.9447 | -0.0038 | 2941.4951 | 106 | -14.0536 | -0.0002 | 2941.4949
107 | 13.9441 | -0.0037 | 2969.4936 | 107 | -14.0542 | 0.0018 | 2969.4948
108 | 13.9435 | -0.003 | 2997.496 | 108 | -14.0533 | 0.0044 | 2997.4951
109 | 13.9443 | -0.004 | 3025.4938 | 109 | -14.0538 | 0.0031 | 3025.4944
110 | 13.9439 | 0.0016 | 3053.495 | 110 | -14.0529 | 0.0062 | 3053.4948
111 | 13.9445 | 0.0005 | 3081.4951 | 111 | -14.0537 | 0.0035 | 3081.495
112 | 13.9444 | 0.0052 | 3109.4953 | 112 | -14.0538 | 0.0084 | 3109.4955
113 | 13.9447 | 0.0012 | 3137.4961 | 113 | -14.0524 | 0.0058 | 3137.4957
114 | 13.9447 | 0.0078 | 3165.4951 | 114 | -14.0536 | 0.0137 | 3165.4957
115 | 13.9463 | 0.0065 | 3193.4959 | 115 | -14.0534 | 0.0148 | 3193.4956
116 | 13.9447 | 0.0029 | 3221.4963 | 116 | -14.0528 | 0.0099 | 3221.4957
117 | 13.9459 | 0.0098 | 3249.4955 | 117 | -14.0522 | 0.0117 | 3249.4959
118 | 13.9446 | 0.0003 | 3277.4971 | 118 | -14.0524 | 0.0106 | 3277.4966
119 | 13.9446 | -0.0001 | 3305.4954 | 119 | -14.0525 | 0.0075 | 3305.4959
120 | 13.946 | 0.0017 | 3333.4967 | 120 | -14.0519 | 0.0057 | 3333.4968
121 | 13.947 | -0.0076 | 3360.2461 | 121 | -14.0523 | -0.0025 | 3360.2466
122 | 13.9453 | -0.0013 | 3385.7461 | 122 | -14.052 | 0.0015 | 3385.7468

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.1115 | -9.9808 | 5.2521
2 | -0.0959 | -9.9823 | 30.7506
3 | -0.0461 | -9.9569 | 57.4822
4 | -0.0497 | -9.9557 | 85.483
5 | -0.0393 | -9.9553 | 113.4821
6 | -0.0669 | -9.9562 | 141.4831
7 | -0.0598 | -9.9567 | 169.4825
8 | -0.0356 | -9.9562 | 197.4834
9 | -0.036 | -9.9563 | 225.4824
10 | -0.0683 | -9.9571 | 253.4836
11 | -0.0532 | -9.9577 | 281.4827
12 | -0.0245 | -9.9567 | 309.4841
13 | -0.0335 | -9.9581 | 337.4831
14 | -0.0364 | -9.9579 | 365.484
15 | -0.018 | -9.9578 | 393.4836
16 | -0.0465 | -9.9577 | 421.4845
17 | -0.039 | -9.9585 | 449.4838
18 | -0.064 | -9.9584 | 477.4848
19 | -0.0158 | -9.958 | 505.484
20 | -0.0658 | -9.9585 | 533.4846
21 | -0.0044 | -9.9595 | 561.4843
22 | -0.0579 | -9.9595 | 589.4843
23 | -0.029 | -9.9605 | 617.4842
24 | -0.0384 | -9.9589 | 645.4855
25 | -0.0521 | -9.9603 | 673.4849
26 | -0.0232 | -9.9612 | 701.4854
27 | -0.0397 | -9.9606 | 729.4846
28 | -0.0297 | -9.962 | 757.4857
29 | -0.0287 | -9.9605 | 785.4853
30 | -0.0019 | -9.9607 | 813.4863
31 | 0.0197 | -9.9602 | 841.4853
32 | 0.0066 | -9.9622 | 869.486
33 | 0.0015 | -9.9616 | 897.4854
34 | -0.0063 | -9.9612 | 925.4867
35 | 0.0057 | -9.9614 | 953.4861
36 | 0.0561 | -9.961 | 981.4861
37 | 0.0595 | -9.9624 | 1009.4858
38 | 0.0309 | -9.9641 | 1037.4868
39 | 0.0581 | -9.9621 | 1065.4865
40 | 0.0403 | -9.9623 | 1093.4874
41 | 0.0406 | -9.9626 | 1121.4869
42 | 0.0451 | -9.9636 | 1149.4874
43 | 0.1066 | -9.9635 | 1177.487
44 | 0.1061 | -9.9632 | 1205.4874
45 | 0.0742 | -9.9635 | 1233.4868
46 | 0.0572 | -9.9636 | 1261.4879
47 | 0.0534 | -9.9638 | 1289.4872
48 | 0.059 | -9.9645 | 1317.4884
49 | 0.0677 | -9.9646 | 1345.4873
50 | 0.1088 | -9.9648 | 1373.4884
51 | 0.0558 | -9.9645 | 1401.488
52 | 0.0752 | -9.9638 | 1429.4887
53 | 0.0264 | -9.9646 | 1457.4888
54 | 0.0677 | -9.9649 | 1485.4888
55 | 0.0621 | -9.9654 | 1513.4882
56 | 0.0444 | -9.9664 | 1541.4894
57 | 0.0357 | -9.9658 | 1569.4889
58 | 0.0543 | -9.9657 | 1597.4892
59 | 0.0865 | -9.9654 | 1625.4887
60 | 0.0261 | -9.9676 | 1653.4895
61 | 0.0769 | -9.9667 | 1681.4888
62 | 0.0315 | -9.9658 | 1709.4901
63 | 0.0291 | -9.9684 | 1737.489
64 | 0.0411 | -9.9669 | 1765.4898
65 | 0.0583 | -9.9663 | 1793.4896
66 | 0.0826 | -9.9675 | 1821.4898
67 | 0.0315 | -9.9669 | 1849.4902
68 | 0.0002 | -9.9668 | 1877.491
69 | 0.0139 | -9.9682 | 1905.4904
70 | 0.0326 | -9.9691 | 1933.4913
71 | 0.0324 | -9.9691 | 1961.4904
72 | 0.0072 | -9.9676 | 1989.4912
73 | 0.0513 | -9.9693 | 2017.4904
74 | 0.018 | -9.9675 | 2045.4916
75 | 0.0424 | -9.9688 | 2073.4911
76 | -0.0191 | -9.9691 | 2101.4917
77 | -0.0079 | -9.9691 | 2129.4917
78 | 0.0054 | -9.9684 | 2157.4917
79 | -0.0002 | -9.9699 | 2185.4914
80 | 0.003 | -9.97 | 2213.4923
81 | 0.019 | -9.9699 | 2241.4917
82 | 0.053 | -9.971 | 2269.4926
83 | 0.0042 | -9.971 | 2297.4919
84 | 0.0765 | -9.9704 | 2325.4925
85 | 0.0147 | -9.9706 | 2353.492
86 | 0.0247 | -9.9707 | 2381.4932
87 | -0.0022 | -9.972 | 2409.4928
88 | 0.0464 | -9.9706 | 2437.4934
89 | -0.0152 | -9.9718 | 2465.4926
90 | 0.0179 | -9.9712 | 2493.4935
91 | 0.0472 | -9.972 | 2521.4928
92 | -0.0205 | -9.9719 | 2549.4936
93 | -0.0222 | -9.9726 | 2577.4927
94 | -0.0218 | -9.9724 | 2605.4938
95 | -0.03 | -9.972 | 2633.4935
96 | -0.0081 | -9.9719 | 2661.4945
97 | 0.0334 | -9.973 | 2689.4937
98 | 0.0241 | -9.974 | 2717.4946
99 | -0.0072 | -9.9746 | 2745.4939
100 | -0.0537 | -9.9738 | 2773.4945
101 | -0.0547 | -9.9743 | 2801.4939
102 | -0.0291 | -9.9737 | 2829.4947
103 | -0.0077 | -9.9752 | 2857.4948
104 | -0.0069 | -9.9747 | 2885.4949
105 | 0.0062 | -9.9761 | 2913.4947
106 | -0.0504 | -9.9744 | 2941.4954
107 | -0.0249 | -9.9747 | 2969.4947
108 | -0.0132 | -9.9759 | 2997.4955
109 | -0.017 | -9.9756 | 3025.4949
110 | -0.0389 | -9.9758 | 3053.4956
111 | -0.0505 | -9.977 | 3081.4952
112 | -0.028 | -9.9752 | 3109.496
113 | -0.042 | -9.9766 | 3137.4953
114 | -0.0426 | -9.9765 | 3165.4962
115 | -0.0677 | -9.9756 | 3193.4961
116 | -0.0526 | -9.9773 | 3221.4966
117 | -0.0794 | -9.9773 | 3249.4958
118 | -0.0683 | -9.9759 | 3277.4967
119 | -0.079 | -9.9775 | 3305.4964
120 | -0.0554 | -9.9776 | 3333.4967
121 | -0.0361 | -10.0065 | 3361.4996
122 | -0.0863 | -9.9769 | 3385.7467

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9328 | -0.2394 | 17.9826 | 2 | -25.0666 | -0.2729 | 17.982
3 | 24.933 | -0.2428 | 43.48 | 3 | -25.0663 | -0.2141 | 43.4817
4 | 24.9324 | -0.2286 | 71.4797 | 4 | -25.0661 | -0.24 | 71.4821
5 | 24.9335 | -0.2826 | 99.4812 | 5 | -25.0655 | -0.2803 | 99.4824
6 | 24.9331 | -0.2876 | 127.4809 | 6 | -25.0655 | -0.2873 | 127.4822
7 | 24.9328 | -0.277 | 155.4808 | 7 | -25.0663 | -0.2664 | 155.4829
8 | 24.9334 | -0.287 | 183.4796 | 8 | -25.0652 | -0.2872 | 183.4832
9 | 24.9332 | -0.294 | 211.4791 | 9 | -25.0654 | -0.2876 | 211.4826
10 | 24.9334 | -0.2949 | 239.4844 | 10 | -25.0654 | -0.2884 | 239.4828
11 | 24.9328 | -0.3032 | 267.4809 | 11 | -25.0646 | -0.3003 | 267.4832
12 | 24.9337 | -0.2889 | 295.4795 | 12 | -25.0641 | -0.2869 | 295.4833
13 | 24.9344 | -0.2978 | 323.4835 | 13 | -25.0644 | -0.2939 | 323.4834
14 | 24.9347 | -0.2988 | 351.4866 | 14 | -25.064 | -0.2906 | 351.4828
15 | 24.9346 | -0.3029 | 379.4837 | 15 | -25.0638 | -0.2945 | 379.4828
16 | 24.9346 | -0.2955 | 407.482 | 16 | -25.0646 | -0.289 | 407.4838
17 | 24.9348 | -0.3044 | 435.4796 | 17 | -25.0638 | -0.297 | 435.4841
18 | 24.9347 | -0.3245 | 463.4836 | 18 | -25.0639 | -0.3079 | 463.4841
19 | 24.9348 | -0.3066 | 491.4802 | 19 | -25.0645 | -0.3075 | 491.4838
20 | 24.9355 | -0.3169 | 519.485 | 20 | -25.0644 | -0.3024 | 519.4851
21 | 24.9352 | -0.3107 | 547.4829 | 21 | -25.0642 | -0.2955 | 547.484
22 | 24.9356 | -0.3084 | 575.4808 | 22 | -25.0641 | -0.2952 | 575.4851
23 | 24.9351 | -0.3128 | 603.4817 | 23 | -25.0645 | -0.3099 | 603.4845
24 | 24.9347 | -0.3054 | 631.4853 | 24 | -25.0642 | -0.3068 | 631.4843
25 | 24.9362 | -0.3243 | 659.4811 | 25 | -25.0638 | -0.3314 | 659.4844
26 | 24.9365 | -0.3157 | 687.4861 | 26 | -25.0625 | -0.3123 | 687.484
27 | 24.9354 | -0.3191 | 715.4821 | 27 | -25.0633 | -0.3206 | 715.4849
28 | 24.9353 | -0.2998 | 743.4828 | 28 | -25.0635 | -0.2961 | 743.485
29 | 24.9355 | -0.3287 | 771.4862 | 29 | -25.0634 | -0.3226 | 771.4853
30 | 24.9363 | -0.3456 | 799.4864 | 30 | -25.0618 | -0.3286 | 799.4851
31 | 24.9358 | -0.3219 | 827.4836 | 31 | -25.0619 | -0.3103 | 827.4849
32 | 24.9358 | -0.298 | 855.483 | 32 | -25.0627 | -0.3015 | 855.4856
33 | 24.9364 | -0.3115 | 883.4848 | 33 | -25.0619 | -0.3128 | 883.4858
34 | 24.9357 | -0.3157 | 911.4873 | 34 | -25.062 | -0.3119 | 911.4853
35 | 24.9373 | -0.2921 | 939.4835 | 35 | -25.0612 | -0.2888 | 939.4861
36 | 24.9369 | -0.2967 | 967.4866 | 36 | -25.0622 | -0.3005 | 967.4853
37 | 24.937 | -0.3037 | 995.4845 | 37 | -25.0611 | -0.2921 | 995.4858
38 | 24.9375 | -0.3017 | 1023.4846 | 38 | -25.0609 | -0.3056 | 1023.486
39 | 24.9363 | -0.2999 | 1051.4889 | 39 | -25.0609 | -0.3045 | 1051.4869
40 | 24.9381 | -0.2974 | 1079.4856 | 40 | -25.0606 | -0.2983 | 1079.486
41 | 24.9376 | -0.2911 | 1107.4879 | 41 | -25.0607 | -0.2977 | 1107.4862
42 | 24.9376 | -0.2719 | 1135.484 | 42 | -25.0609 | -0.2728 | 1135.4862
43 | 24.9377 | -0.2609 | 1163.4859 | 43 | -25.0612 | -0.2876 | 1163.4867
44 | 24.9371 | -0.3073 | 1191.4889 | 44 | -25.0613 | -0.3045 | 1191.4872
45 | 24.938 | -0.2845 | 1219.4895 | 45 | -25.0607 | -0.2854 | 1219.4876
46 | 24.9375 | -0.2938 | 1247.4891 | 46 | -25.0611 | -0.2712 | 1247.487
47 | 24.9377 | -0.3094 | 1275.4908 | 47 | -25.0609 | -0.2956 | 1275.4876
48 | 24.9392 | -0.3076 | 1303.4893 | 48 | -25.0599 | -0.2918 | 1303.4878
49 | 24.9381 | -0.3118 | 1331.4908 | 49 | -25.0595 | -0.3042 | 1331.4878
50 | 24.9388 | -0.3063 | 1359.4862 | 50 | -25.0606 | -0.2911 | 1359.4873
51 | 24.9386 | -0.3141 | 1387.4854 | 51 | -25.0597 | -0.2944 | 1387.4879
52 | 24.9395 | -0.3136 | 1415.4835 | 52 | -25.0591 | -0.2951 | 1415.4877
53 | 24.9385 | -0.3157 | 1443.4866 | 53 | -25.0602 | -0.3094 | 1443.4874
54 | 24.9379 | -0.3135 | 1471.4863 | 54 | -25.0588 | -0.3044 | 1471.488
55 | 24.9397 | -0.3008 | 1499.4847 | 55 | -25.0585 | -0.2938 | 1499.4888
56 | 24.9402 | -0.316 | 1527.4904 | 56 | -25.0599 | -0.3004 | 1527.4891
57 | 24.9393 | -0.3105 | 1555.4854 | 57 | -25.0588 | -0.3032 | 1555.4869
58 | 24.9405 | -0.3017 | 1583.4863 | 58 | -25.0595 | -0.3051 | 1583.4888
59 | 24.9395 | -0.3095 | 1611.4864 | 59 | -25.0593 | -0.2989 | 1611.4887
60 | 24.9397 | -0.3109 | 1639.4862 | 60 | -25.0596 | -0.2966 | 1639.4882
61 | 24.9397 | -0.3092 | 1667.4908 | 61 | -25.0595 | -0.2952 | 1667.4889
62 | 24.9398 | -0.315 | 1695.488 | 62 | -25.0595 | -0.2887 | 1695.4892
63 | 24.9401 | -0.3196 | 1723.4886 | 63 | -25.0591 | -0.294 | 1723.4896
64 | 24.9394 | -0.3284 | 1751.4888 | 64 | -25.0596 | -0.3047 | 1751.4899
65 | 24.9411 | -0.3224 | 1779.4905 | 65 | -25.0585 | -0.308 | 1779.4894
66 | 24.9406 | -0.3273 | 1807.4901 | 66 | -25.0583 | -0.3082 | 1807.4892
67 | 24.9405 | -0.3001 | 1835.4894 | 67 | -25.0589 | -0.2784 | 1835.4899
68 | 24.9406 | -0.3121 | 1863.4896 | 68 | -25.0582 | -0.2929 | 1863.4902
69 | 24.9402 | -0.3432 | 1891.491 | 69 | -25.0581 | -0.3262 | 1891.4904
70 | 24.9408 | -0.3144 | 1919.4896 | 70 | -25.0587 | -0.2969 | 1919.4909
71 | 24.9409 | -0.3294 | 1947.4916 | 71 | -25.0578 | -0.304 | 1947.4901
72 | 24.9402 | -0.3121 | 1975.4882 | 72 | -25.0575 | -0.2999 | 1975.4906
73 | 24.9417 | -0.3084 | 2003.4899 | 73 | -25.0582 | -0.2948 | 2003.4908
74 | 24.942 | -0.3143 | 2031.4928 | 74 | -25.0577 | -0.2966 | 2031.4911
75 | 24.9408 | -0.3091 | 2059.488 | 75 | -25.0578 | -0.3089 | 2059.4907
76 | 24.9415 | -0.307 | 2087.4931 | 76 | -25.0579 | -0.289 | 2087.4906
77 | 24.9405 | -0.3146 | 2115.4888 | 77 | -25.0579 | -0.3078 | 2115.4914
78 | 24.9422 | -0.3149 | 2143.4929 | 78 | -25.0571 | -0.3041 | 2143.4912
79 | 24.941 | -0.3055 | 2171.4892 | 79 | -25.0571 | -0.2943 | 2171.4915
80 | 24.9409 | -0.3059 | 2199.4894 | 80 | -25.0576 | -0.2954 | 2199.4911
81 | 24.9424 | -0.3041 | 2227.493 | 81 | -25.0566 | -0.2825 | 2227.4907
82 | 24.9409 | -0.3005 | 2255.4893 | 82 | -25.0571 | -0.2891 | 2255.4917
83 | 24.9423 | -0.3094 | 2283.4901 | 83 | -25.0567 | -0.3071 | 2283.4921
84 | 24.9425 | -0.3059 | 2311.492 | 84 | -25.0566 | -0.2946 | 2311.4914
85 | 24.9426 | -0.3133 | 2339.4912 | 85 | -25.0566 | -0.2932 | 2339.4921
86 | 24.9423 | -0.3136 | 2367.4928 | 86 | -25.057 | -0.2944 | 2367.4915
87 | 24.9431 | -0.3356 | 2395.4916 | 87 | -25.0564 | -0.3032 | 2395.4923
88 | 24.9432 | -0.3079 | 2423.4924 | 88 | -25.0557 | -0.289 | 2423.4928
89 | 24.9423 | -0.3247 | 2451.4915 | 89 | -25.056 | -0.2973 | 2451.4927
90 | 24.9442 | -0.3114 | 2479.4924 | 90 | -25.0566 | -0.2941 | 2479.4928
91 | 24.9432 | -0.3408 | 2507.4935 | 91 | -25.0565 | -0.3247 | 2507.4932
92 | 24.9433 | -0.3174 | 2535.4915 | 92 | -25.0559 | -0.2988 | 2535.4929
93 | 24.9433 | -0.3302 | 2563.4928 | 93 | -25.0561 | -0.3137 | 2563.4931
94 | 24.9425 | -0.3187 | 2591.493 | 94 | -25.0559 | -0.2958 | 2591.4933
95 | 24.9432 | -0.3261 | 2619.4932 | 95 | -25.0555 | -0.3126 | 2619.4935
96 | 24.943 | -0.3169 | 2647.4949 | 96 | -25.0554 | -0.2981 | 2647.4939
97 | 24.9426 | -0.3149 | 2675.4925 | 97 | -25.0552 | -0.2989 | 2675.4938
98 | 24.9439 | -0.3319 | 2703.4933 | 98 | -25.0556 | -0.2987 | 2703.4935
99 | 24.9443 | -0.3314 | 2731.4942 | 99 | -25.0553 | -0.312 | 2731.4944
100 | 24.9445 | -0.3116 | 2759.4927 | 100 | -25.055 | -0.3018 | 2759.4941
101 | 24.944 | -0.2908 | 2787.4937 | 101 | -25.0552 | -0.2849 | 2787.4945
102 | 24.9443 | -0.3062 | 2815.4943 | 102 | -25.0543 | -0.2991 | 2815.4936
103 | 24.9439 | -0.3076 | 2843.4947 | 103 | -25.0554 | -0.296 | 2843.4943
104 | 24.9442 | -0.3044 | 2871.4944 | 104 | -25.0549 | -0.303 | 2871.4946
105 | 24.944 | -0.3013 | 2899.4949 | 105 | -25.054 | -0.2925 | 2899.4944
106 | 24.9445 | -0.3099 | 2927.4949 | 106 | -25.0534 | -0.2902 | 2927.4946
107 | 24.9446 | -0.3079 | 2955.4923 | 107 | -25.0535 | -0.2937 | 2955.4946
108 | 24.9452 | -0.3114 | 2983.4926 | 108 | -25.0541 | -0.2879 | 2983.4953
109 | 24.9457 | -0.3097 | 3011.4951 | 109 | -25.0524 | -0.2868 | 3011.4944
110 | 24.9462 | -0.2944 | 3039.4949 | 110 | -25.0523 | -0.2796 | 3039.4953
111 | 24.9449 | -0.3345 | 3067.4963 | 111 | -25.0521 | -0.31 | 3067.495
112 | 24.9464 | -0.3035 | 3095.4948 | 112 | -25.0528 | -0.2803 | 3095.495
113 | 24.9455 | -0.3263 | 3123.4939 | 113 | -25.0524 | -0.3058 | 3123.4954
114 | 24.9456 | -0.301 | 3151.4954 | 114 | -25.0521 | -0.2891 | 3151.4952
115 | 24.9458 | -0.3043 | 3179.4961 | 115 | -25.0524 | -0.2927 | 3179.4957
116 | 24.946 | -0.3068 | 3207.4964 | 116 | -25.053 | -0.2856 | 3207.4957
117 | 24.9468 | -0.3223 | 3235.4961 | 117 | -25.0525 | -0.3001 | 3235.4961
118 | 24.9467 | -0.3216 | 3263.4968 | 118 | -25.0513 | -0.3005 | 3263.496
119 | 24.9471 | -0.2989 | 3291.496 | 119 | -25.0523 | -0.2741 | 3291.4965
120 | 24.9463 | -0.2288 | 3319.4966 | 120 | -25.0516 | -0.2184 | 3319.4966
121 | 24.9476 | -0.2354 | 3347.4969 | 121 | -25.0518 | -0.2622 | 3347.4969
122 | 24.9469 | -0.3035 | 3372.9975 | 122 | -25.0511 | -0.2758 | 3372.996

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.933 | -9.9574 | 25.4922 |  | 2 | -26.0666 | -9.9533 | 25.5115
3 | 25.9326 | -9.9585 | 50.899 | -0.0557 | 3 | -26.066 | -9.9547 | 50.9547 | 0
4 | 25.9333 | -9.9581 | 78.8601 | 27.9054 | 4 | -26.0658 | -9.9546 | 78.9325 | 27.9778 | 27.9416 | -0.0584
5 | 25.9318 | -9.9579 | 106.9462 | 55.9915 | 5 | -26.066 | -9.9532 | 106.9909 | 56.0362 | 56.0138 | 0.01385
6 | 25.9333 | -9.9577 | 134.9557 | 84.001 | 6 | -26.0658 | -9.9536 | 134.9649 | 84.0102 | 84.0056 | 0.0056
7 | 25.9326 | -9.9573 | 162.952 | 111.9973 | 7 | -26.0654 | -9.9547 | 162.9827 | 112.028 | 112.0126 | 0.01265
8 | 25.9332 | -9.9581 | 190.9535 | 139.9988 | 8 | -26.0657 | -9.9538 | 190.9861 | 140.0314 | 140.0151 | 0.0151
9 | 25.9331 | -9.9594 | 218.978 | 168.0233 | 9 | -26.0652 | -9.9558 | 218.9942 | 168.0395 | 168.0314 | 0.0314
10 | 25.9321 | -9.9564 | 246.9701 | 196.0154 | 10 | -26.0662 | -9.9537 | 246.9961 | 196.0414 | 196.0284 | 0.0284
11 | 25.9347 | -9.9596 | 274.9845 | 224.0298 | 11 | -26.0646 | -9.9557 | 274.9993 | 224.0446 | 224.0372 | 0.0372
12 | 25.9331 | -9.959 | 302.978 | 252.0233 | 12 | -26.0651 | -9.9547 | 302.9974 | 252.0427 | 252.033 | 0.033
13 | 25.9342 | -9.9596 | 330.982 | 280.0273 | 13 | -26.0656 | -9.9548 | 331.0007 | 280.046 | 280.0367 | 0.03665
14 | 25.9341 | -9.9597 | 358.9754 | 308.0207 | 14 | -26.0648 | -9.9555 | 358.9889 | 308.0342 | 308.0274 | 0.02745
15 | 25.9339 | -9.9598 | 386.976 | 336.0213 | 15 | -26.0645 | -9.9562 | 386.9889 | 336.0342 | 336.0277 | 0.02775
16 | 25.9351 | -9.9599 | 414.9824 | 364.0277 | 16 | -26.0647 | -9.9553 | 414.986 | 364.0313 | 364.0295 | 0.0295
17 | 25.9339 | -9.9602 | 442.9794 | 392.0247 | 17 | -26.0644 | -9.9551 | 442.9897 | 392.035 | 392.0299 | 0.02985
18 | 25.9347 | -9.9599 | 470.9827 | 420.028 | 18 | -26.0652 | -9.9552 | 470.9888 | 420.0341 | 420.0311 | 0.03105
19 | 25.9344 | -9.9609 | 498.9902 | 448.0355 | 19 | -26.0645 | -9.9558 | 499.0011 | 448.0464 | 448.041 | 0.04095
20 | 25.9348 | -9.959 | 526.9874 | 476.0327 | 20 | -26.065 | -9.9556 | 526.9958 | 476.0411 | 476.0369 | 0.0369
21 | 25.9353 | -9.9613 | 554.9909 | 504.0362 | 21 | -26.0637 | -9.9577 | 554.9977 | 504.043 | 504.0396 | 0.0396
22 | 25.9349 | -9.9594 | 582.9823 | 532.0276 | 22 | -26.0639 | -9.9569 | 583.0002 | 532.0455 | 532.0366 | 0.03655
23 | 25.9342 | -9.9612 | 610.9855 | 560.0308 | 23 | -26.0645 | -9.9567 | 611.0065 | 560.0518 | 560.0413 | 0.0413
24 | 25.9355 | -9.9638 | 638.9834 | 588.0287 | 24 | -26.0633 | -9.9575 | 638.9951 | 588.0404 | 588.0345 | 0.03455
25 | 25.9344 | -9.9609 | 666.9907 | 616.036 | 25 | -26.0632 | -9.9576 | 667.0073 | 616.0526 | 616.0443 | 0.0443
26 | 25.9358 | -9.9607 | 694.9953 | 644.0406 | 26 | -26.0632 | -9.9567 | 694.9976 | 644.0429 | 644.0418 | 0.04175
27 | 25.935 | -9.9611 | 722.9886 | 672.0339 | 27 | -26.0629 | -9.9574 | 723.0101 | 672.0554 | 672.0447 | 0.04465
28 | 25.9353 | -9.9606 | 750.9908 | 700.0361 | 28 | -26.0637 | -9.9576 | 751.0088 | 700.0541 | 700.0451 | 0.0451
29 | 25.9357 | -9.9616 | 778.9832 | 728.0285 | 29 | -26.0634 | -9.9578 | 779.0008 | 728.0461 | 728.0373 | 0.0373
30 | 25.9354 | -9.9618 | 806.9774 | 756.0227 | 30 | -26.0631 | -9.9572 | 807.002 | 756.0473 | 756.035 | 0.035
31 | 25.9355 | -9.9635 | 834.9865 | 784.0318 | 31 | -26.0621 | -9.9593 | 835.0067 | 784.052 | 784.0419 | 0.0419
32 | 25.936 | -9.9618 | 863.0066 | 812.0519 | 32 | -26.0621 | -9.9584 | 863.0086 | 812.0539 | 812.0529 | 0.0529
33 | 25.9358 | -9.9681 | 891.0023 | 840.0476 | 33 | -26.0626 | -9.9609 | 891.0113 | 840.0566 | 840.0521 | 0.0521
34 | 25.9363 | -9.9619 | 919.0054 | 868.0507 | 34 | -26.0623 | -9.9589 | 919.0162 | 868.0615 | 868.0561 | 0.0561
35 | 25.9365 | -9.9632 | 947.007 | 896.0523 | 35 | -26.0627 | -9.9586 | 947.0094 | 896.0547 | 896.0535 | 0.0535
36 | 25.9371 | -9.9633 | 975.0168 | 924.0621 | 36 | -26.062 | -9.9585 | 975.0018 | 924.0471 | 924.0546 | 0.0546
37 | 25.9367 | -9.9633 | 1003.004 | 952.0493 | 37 | -26.063 | -9.9592 | 1003.0119 | 952.0572 | 952.0532 | 0.05325
38 | 25.9362 | -9.9635 | 1031.0014 | 980.0467 | 38 | -26.0626 | -9.9592 | 1031.009 | 980.0543 | 980.0505 | 0.0505
39 | 25.937 | -9.9638 | 1058.9979 | 1008.0432 | 39 | -26.0609 | -9.9604 | 1059.009 | 1008.0543 | 1008.0488 | 0.04875
40 | 25.937 | -9.9641 | 1087.0039 | 1036.0492 | 40 | -26.062 | -9.9591 | 1087.0086 | 1036.0539 | 1036.0515 | 0.05155
41 | 25.9366 | -9.9642 | 1115.0119 | 1064.0572 | 41 | -26.0625 | -9.9597 | 1115.0043 | 1064.0496 | 1064.0534 | 0.0534
42 | 25.9377 | -9.9634 | 1143.0094 | 1092.0547 | 42 | -26.0612 | -9.9604 | 1143.0015 | 1092.0468 | 1092.0507 | 0.05075
43 | 25.9368 | -9.964 | 1171.0218 | 1120.0671 | 43 | -26.0617 | -9.9601 | 1171.0093 | 1120.0546 | 1120.0608 | 0.06085
44 | 25.9373 | -9.9632 | 1199.0336 | 1148.0789 | 44 | -26.0619 | -9.9611 | 1199.0466 | 1148.0919 | 1148.0854 | 0.0854
45 | 25.9377 | -9.9698 | 1227.0269 | 1176.0722 | 45 | -26.061 | -9.9634 | 1227.0492 | 1176.0945 | 1176.0833 | 0.08335
46 | 25.9376 | -9.9646 | 1255.0158 | 1204.0611 | 46 | -26.0618 | -9.9605 | 1255.0483 | 1204.0936 | 1204.0774 | 0.07735
47 | 25.9378 | -9.9687 | 1283.0063 | 1232.0516 | 47 | -26.0616 | -9.9615 | 1283.0414 | 1232.0867 | 1232.0692 | 0.06915
48 | 25.9377 | -9.9651 | 1310.9786 | 1260.0239 | 48 | -26.0614 | -9.962 | 1311.0357 | 1260.081 | 1260.0524 | 0.05245
49 | 25.9381 | -9.9654 | 1339.0053 | 1288.0506 | 49 | -26.0607 | -9.9622 | 1339.0425 | 1288.0878 | 1288.0692 | 0.0692
50 | 25.9385 | -9.9641 | 1367.0123 | 1316.0576 | 50 | -26.0611 | -9.9616 | 1367.0441 | 1316.0894 | 1316.0735 | 0.0735
51 | 25.9384 | -9.9669 | 1395.0149 | 1344.0602 | 51 | -26.061 | -9.9619 | 1395.0516 | 1344.0969 | 1344.0785 | 0.07855
52 | 25.9386 | -9.9662 | 1423.0162 | 1372.0615 | 52 | -26.0609 | -9.9617 | 1423.0567 | 1372.102 | 1372.0818 | 0.08175
53 | 25.9384 | -9.9659 | 1451.014 | 1400.0593 | 53 | -26.061 | -9.9622 | 1451.0539 | 1400.0992 | 1400.0793 | 0.07925
54 | 25.9378 | -9.9662 | 1479.0183 | 1428.0636 | 54 | -26.0605 | -9.9628 | 1479.0544 | 1428.0997 | 1428.0817 | 0.08165
55 | 25.9392 | -9.9668 | 1507.0278 | 1456.0731 | 55 | -26.0599 | -9.9633 | 1507.0515 | 1456.0968 | 1456.0849 | 0.08495
56 | 25.9387 | -9.9654 | 1535.0003 | 1484.0456 | 56 | -26.0603 | -9.9639 | 1535.0422 | 1484.0875 | 1484.0666 | 0.06655
57 | 25.9391 | -9.9676 | 1563.016 | 1512.0613 | 57 | -26.0596 | -9.9637 | 1563.0557 | 1512.101 | 1512.0811 | 0.08115
58 | 25.9381 | -9.9676 | 1591.0239 | 1540.0692 | 58 | -26.0604 | -9.9645 | 1591.0499 | 1540.0952 | 1540.0822 | 0.0822
59 | 25.9381 | -9.9666 | 1619.0285 | 1568.0738 | 59 | -26.06 | -9.9632 | 1619.0536 | 1568.0989 | 1568.0864 | 0.08635
60 | 25.9389 | -9.9665 | 1646.9972 | 1596.0425 | 60 | -26.0597 | -9.9631 | 1647.0549 | 1596.1002 | 1596.0714 | 0.07135
61 | 25.9391 | -9.9675 | 1675.0036 | 1624.0489 | 61 | -26.0593 | -9.9636 | 1675.0608 | 1624.1061 | 1624.0775 | 0.0775
62 | 25.9388 | -9.9666 | 1703.0118 | 1652.0571 | 62 | -26.0594 | -9.9647 | 1703.0623 | 1652.1076 | 1652.0824 | 0.08235
63 | 25.9388 | -9.969 | 1731.0023 | 1680.0476 | 63 | -26.0592 | -9.9655 | 1731.061 | 1680.1063 | 1680.077 | 0.07695
64 | 25.9392 | -9.9679 | 1759.045 | 1708.0903 | 64 | -26.0601 | -9.964 | 1759.0591 | 1708.1044 | 1708.0974 | 0.09735
65 | 25.9389 | -9.9695 | 1787.0319 | 1736.0772 | 65 | -26.0591 | -9.9657 | 1787.0655 | 1736.1108 | 1736.094 | 0.094
66 | 25.9394 | -9.9672 | 1815.0094 | 1764.0547 | 66 | -26.0588 | -9.9652 | 1815.0628 | 1764.1081 | 1764.0814 | 0.0814
67 | 25.9385 | -9.97 | 1843.012 | 1792.0573 | 67 | -26.0592 | -9.9652 | 1843.0681 | 1792.1134 | 1792.0853 | 0.08535
68 | 25.94 | -9.9692 | 1871.0159 | 1820.0612 | 68 | -26.0589 | -9.9644 | 1871.0632 | 1820.1085 | 1820.0849 | 0.08485
69 | 25.9395 | -9.9693 | 1899.0129 | 1848.0582 | 69 | -26.0585 | -9.9648 | 1899.0618 | 1848.1071 | 1848.0826 | 0.08265
70 | 25.9396 | -9.9706 | 1927.0229 | 1876.0682 | 70 | -26.0587 | -9.9657 | 1927.0663 | 1876.1116 | 1876.0899 | 0.0899
71 | 25.9405 | -9.9687 | 1955.0335 | 1904.0788 | 71 | -26.058 | -9.9663 | 1955.0636 | 1904.1089 | 1904.0938 | 0.09385
72 | 25.9403 | -9.9694 | 1983.0426 | 1932.0879 | 72 | -26.0585 | -9.9664 | 1983.0597 | 1932.105 | 1932.0965 | 0.09645
73 | 25.9397 | -9.9707 | 2011.0548 | 1960.1001 | 73 | -26.0572 | -9.9666 | 2011.0711 | 1960.1164 | 1960.1082 | 0.10825
74 | 25.9402 | -9.9704 | 2039.0501 | 1988.0954 | 74 | -26.0581 | -9.9669 | 2039.0726 | 1988.1179 | 1988.1066 | 0.10665
75 | 25.941 | -9.9706 | 2067.0393 | 2016.0846 | 75 | -26.0577 | -9.9674 | 2067.0724 | 2016.1177 | 2016.1011 | 0.10115
76 | 25.9399 | -9.9708 | 2095.0365 | 2044.0818 | 76 | -26.058 | -9.9672 | 2095.071 | 2044.1163 | 2044.0991 | 0.09905
77 | 25.9399 | -9.9717 | 2123.0646 | 2072.1099 | 77 | -26.058 | -9.9678 | 2123.0663 | 2072.1116 | 2072.1108 | 0.11075
78 | 25.9415 | -9.971 | 2151.0463 | 2100.0916 | 78 | -26.0571 | -9.9665 | 2151.0686 | 2100.1139 | 2100.1028 | 0.10275
79 | 25.9409 | -9.9718 | 2179.0329 | 2128.0782 | 79 | -26.0574 | -9.9682 | 2179.0478 | 2128.0931 | 2128.0856 | 0.08565
80 | 25.9413 | -9.9715 | 2207.0197 | 2156.065 | 80 | -26.058 | -9.9678 | 2207.0418 | 2156.0871 | 2156.076 | 0.07605
81 | 25.9411 | -9.972 | 2235.0384 | 2184.0837 | 81 | -26.0574 | -9.9694 | 2235.0581 | 2184.1034 | 2184.0936 | 0.09355
82 | 25.942 | -9.9717 | 2263.049 | 2212.0943 | 82 | -26.0573 | -9.9686 | 2263.0478 | 2212.0931 | 2212.0937 | 0.0937
83 | 25.9412 | -9.9723 | 2291.0489 | 2240.0942 | 83 | -26.0567 | -9.9684 | 2291.0433 | 2240.0886 | 2240.0914 | 0.0914
84 | 25.9412 | -9.972 | 2319.0447 | 2268.09 | 84 | -26.0569 | -9.9688 | 2319.0414 | 2268.0867 | 2268.0883 | 0.08835
85 | 25.9409 | -9.9727 | 2347.0383 | 2296.0836 | 85 | -26.0565 | -9.9691 | 2347.0321 | 2296.0774 | 2296.0805 | 0.0805
86 | 25.9411 | -9.9716 | 2375.0368 | 2324.0821 | 86 | -26.0563 | -9.9688 | 2375.0293 | 2324.0746 | 2324.0783 | 0.07835
87 | 25.9412 | -9.973 | 2403.0369 | 2352.0822 | 87 | -26.0562 | -9.9697 | 2403.0337 | 2352.079 | 2352.0806 | 0.0806
88 | 25.9415 | -9.9727 | 2431.033 | 2380.0783 | 88 | -26.057 | -9.9696 | 2431.0349 | 2380.0802 | 2380.0793 | 0.07925
89 | 25.9429 | -9.9729 | 2459.0363 | 2408.0816 | 89 | -26.0562 | -9.9697 | 2459.0406 | 2408.0859 | 2408.0838 | 0.08375
90 | 25.9429 | -9.9723 | 2487.0325 | 2436.0778 | 90 | -26.0558 | -9.9693 | 2487.032 | 2436.0773 | 2436.0775 | 0.07755
91 | 25.9431 | -9.9732 | 2515.0246 | 2464.0699 | 91 | -26.0558 | -9.9699 | 2515.0322 | 2464.0775 | 2464.0737 | 0.0737
92 | 25.9429 | -9.9737 | 2543.023 | 2492.0683 | 92 | -26.056 | -9.9706 | 2543.0397 | 2492.085 | 2492.0766 | 0.07665
93 | 25.9421 | -9.9747 | 2571.0287 | 2520.074 | 93 | -26.0558 | -9.9703 | 2571.0387 | 2520.084 | 2520.079 | 0.079
94 | 25.9426 | -9.9735 | 2599.0296 | 2548.0749 | 94 | -26.0553 | -9.9712 | 2599.0383 | 2548.0836 | 2548.0792 | 0.07925
95 | 25.9425 | -9.9749 | 2627.0346 | 2576.0799 | 95 | -26.0558 | -9.9711 | 2627.0386 | 2576.0839 | 2576.0819 | 0.0819
96 | 25.9439 | -9.9737 | 2655.0319 | 2604.0772 | 96 | -26.0556 | -9.9707 | 2655.0478 | 2604.0931 | 2604.0851 | 0.08515
97 | 25.9424 | -9.9752 | 2683.0445 | 2632.0898 | 97 | -26.0547 | -9.9717 | 2683.0676 | 2632.1129 | 2632.1013 | 0.10135
98 | 25.9428 | -9.9748 | 2711.0281 | 2660.0734 | 98 | -26.0557 | -9.9708 | 2711.0635 | 2660.1088 | 2660.0911 | 0.0911
99 | 25.9433 | -9.9757 | 2739.0373 | 2688.0826 | 99 | -26.0546 | -9.971 | 2739.0576 | 2688.1029 | 2688.0927 | 0.09275
100 | 25.9431 | -9.9744 | 2767.0383 | 2716.0836 | 100 | -26.0547 | -9.9715 | 2767.0577 | 2716.103 | 2716.0933 | 0.0933
101 | 25.944 | -9.9749 | 2795.0452 | 2744.0905 | 101 | -26.0543 | -9.9719 | 2795.0584 | 2744.1037 | 2744.0971 | 0.0971
102 | 25.9434 | -9.9754 | 2823.035 | 2772.0803 | 102 | -26.054 | -9.9718 | 2823.0567 | 2772.102 | 2772.0911 | 0.09115
103 | 25.9445 | -9.9754 | 2851.0405 | 2800.0858 | 103 | -26.0542 | -9.9726 | 2851.0616 | 2800.1069 | 2800.0963 | 0.09635
104 | 25.9436 | -9.976 | 2879.0446 | 2828.0899 | 104 | -26.0548 | -9.9722 | 2879.0596 | 2828.1049 | 2828.0974 | 0.0974
105 | 25.9441 | -9.9768 | 2907.0232 | 2856.0685 | 105 | -26.055 | -9.9734 | 2907.0406 | 2856.0859 | 2856.0772 | 0.0772
106 | 25.9444 | -9.9761 | 2935.0321 | 2884.0774 | 106 | -26.0544 | -9.9729 | 2935.0494 | 2884.0947 | 2884.086 | 0.08605
107 | 25.944 | -9.977 | 2963.0353 | 2912.0806 | 107 | -26.0538 | -9.9735 | 2963.0596 | 2912.1049 | 2912.0928 | 0.09275
108 | 25.9456 | -9.9756 | 2991.0377 | 2940.083 | 108 | -26.0537 | -9.9736 | 2991.052 | 2940.0973 | 2940.0901 | 0.09015
109 | 25.9445 | -9.9787 | 3019.0425 | 2968.0878 | 109 | -26.0532 | -9.9744 | 3019.0468 | 2968.0921 | 2968.09 | 0.08995
110 | 25.9445 | -9.9784 | 3047.0456 | 2996.0909 | 110 | -26.054 | -9.9739 | 3047.0445 | 2996.0898 | 2996.0903 | 0.09035
111 | 25.9447 | -9.979 | 3075.0435 | 3024.0888 | 111 | -26.0534 | -9.9745 | 3075.0501 | 3024.0954 | 3024.0921 | 0.0921
112 | 25.9445 | -9.9782 | 3103.0474 | 3052.0927 | 112 | -26.0533 | -9.9743 | 3103.0499 | 3052.0952 | 3052.0939 | 0.09395
113 | 25.944 | -9.9769 | 3131.031 | 3080.0763 | 113 | -26.0529 | -9.974 | 3131.0571 | 3080.1024 | 3080.0893 | 0.08935
114 | 25.9449 | -9.979 | 3159.0377 | 3108.083 | 114 | -26.0528 | -9.9783 | 3159.0656 | 3108.1109 | 3108.0969 | 0.09695
115 | 25.9445 | -9.9797 | 3187.0477 | 3136.093 | 115 | -26.0523 | -9.9751 | 3187.0743 | 3136.1196 | 3136.1063 | 0.1063
116 | 25.9464 | -9.9774 | 3215.0466 | 3164.0919 | 116 | -26.0528 | -9.9743 | 3215.0665 | 3164.1118 | 3164.1019 | 0.10185
117 | 25.9448 | -9.9786 | 3243.0401 | 3192.0854 | 117 | -26.0525 | -9.9754 | 3243.0694 | 3192.1147 | 3192.1001 | 0.10005
118 | 25.9468 | -9.9783 | 3271.0534 | 3220.0987 | 118 | -26.0526 | -9.9742 | 3271.0643 | 3220.1096 | 3220.1041 | 0.10415
119 | 25.9448 | -9.9796 | 3299.0658 | 3248.1111 | 119 | -26.0521 | -9.9759 | 3299.0695 | 3248.1148 | 3248.113 | 0.11295
120 | 25.9464 | -9.9798 | 3327.0706 | 3276.1159 | 120 | -26.0512 | -9.9764 | 3327.092 | 3276.1373 | 3276.1266 | 0.1266
121 | 25.9459 | -9.9798 | 3355.0367 | 27.9661 | 121 | -26.0518 | -9.9749 | 3355.0684 | 27.9764 | 27.9713 | -0.02875
122 | 25.9456 | -9.9795 | 3380.5135 | 25.4768 | 122 | -26.0519 | -9.9758 | 3380.5632 | 25.4948