## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0714 | -0.0139 | 5.2294 | 1 | -13.9274 | -0.0118 | 5.2314
2 | 14.0688 | -0.0114 | 30.7331 | 2 | -13.9281 | -0.0106 | 30.7314
3 | 14.0681 | -0.0114 | 57.4827 | 3 | -13.9291 | -0.0101 | 57.4818
4 | 14.0687 | -0.0095 | 85.483 | 4 | -13.9295 | -0.01 | 85.4817
5 | 14.0691 | -0.0075 | 113.4829 | 5 | -13.9312 | -0.0106 | 113.4819
6 | 14.0664 | -0.0061 | 141.4834 | 6 | -13.9309 | -0.0065 | 141.4826
7 | 14.0672 | -0.0005 | 169.4821 | 7 | -13.931 | -0.0061 | 169.4824
8 | 14.0667 | 0.0012 | 197.4822 | 8 | -13.9324 | -0.0037 | 197.4822
9 | 14.0646 | 0.0029 | 225.4843 | 9 | -13.9331 | 0 | 225.4819
10 | 14.0647 | 0.0053 | 253.4846 | 10 | -13.9335 | -0.0022 | 253.4823
11 | 14.0649 | 0.0076 | 281.4838 | 11 | -13.9331 | 0.0027 | 281.4826
12 | 14.0638 | 0.0093 | 309.483 | 12 | -13.9343 | 0.0029 | 309.4831
13 | 14.0626 | 0.0123 | 337.484 | 13 | -13.9347 | 0.0072 | 337.483
14 | 14.0632 | 0.0084 | 365.4845 | 14 | -13.935 | 0.0066 | 365.4834
15 | 14.0629 | 0.0082 | 393.4832 | 15 | -13.9356 | 0.007 | 393.4833
16 | 14.0606 | 0.0054 | 421.4864 | 16 | -13.9374 | 0.0074 | 421.4836
17 | 14.0613 | 0.0079 | 449.4843 | 17 | -13.9365 | 0.0051 | 449.4831
18 | 14.06 | 0.0069 | 477.4846 | 18 | -13.9376 | 0.0054 | 477.484
19 | 14.0617 | 0.0056 | 505.4857 | 19 | -13.938 | 0.004 | 505.4835
20 | 14.0597 | 0.004 | 533.4846 | 20 | -13.938 | 0.0031 | 533.4844
21 | 14.0586 | 0.0023 | 561.4856 | 21 | -13.9393 | 0.002 | 561.484
22 | 14.0582 | 0.001 | 589.4851 | 22 | -13.9408 | 0.0031 | 589.4842
23 | 14.0578 | 0.0025 | 617.4856 | 23 | -13.9405 | 0.002 | 617.484
24 | 14.0583 | 0.0013 | 645.4851 | 24 | -13.9406 | 0.0032 | 645.4846
25 | 14.0563 | 0.0033 | 673.4848 | 25 | -13.9415 | 0.0014 | 673.484
26 | 14.0561 | -0.0007 | 701.4843 | 26 | -13.9425 | -0.0025 | 701.4847
27 | 14.0545 | -0.0034 | 729.4836 | 27 | -13.9426 | -0.0026 | 729.4841
28 | 14.0551 | 0.0003 | 757.484 | 28 | -13.9426 | 0.0014 | 757.4845
29 | 14.0541 | 0.0011 | 785.4856 | 29 | -13.9433 | -0.0002 | 785.4848
30 | 14.0544 | 0.002 | 813.485 | 30 | -13.9446 | 0.0006 | 813.4851
31 | 14.0533 | -0.0005 | 841.4853 | 31 | -13.9444 | -0.0038 | 841.4851
32 | 14.0539 | 0.0003 | 869.4853 | 32 | -13.9454 | -0.0037 | 869.4851
33 | 14.0531 | -0.0015 | 897.4853 | 33 | -13.9455 | -0.0046 | 897.4855
34 | 14.051 | 0.001 | 925.4848 | 34 | -13.9461 | -0.0002 | 925.4851
35 | 14.0522 | 0.0005 | 953.4853 | 35 | -13.9464 | 0.001 | 953.4855
36 | 14.0511 | -0.0001 | 981.4873 | 36 | -13.948 | -0.002 | 981.4864
37 | 14.0496 | -0.0024 | 1009.4843 | 37 | -13.9482 | -0.0025 | 1009.4857
38 | 14.0502 | 0.0015 | 1037.4859 | 38 | -13.9488 | 0.0002 | 1037.4856
39 | 14.0494 | 0.0063 | 1065.4856 | 39 | -13.9491 | 0.0018 | 1065.4858
40 | 14.0479 | 0.0046 | 1093.4865 | 40 | -13.9493 | 0.0023 | 1093.4861
41 | 14.0493 | 0.0094 | 1121.4854 | 41 | -13.9499 | 0.006 | 1121.4863
42 | 14.048 | 0.0053 | 1149.4858 | 42 | -13.9507 | 0.0067 | 1149.4863
43 | 14.0466 | 0.0049 | 1177.486 | 43 | -13.9515 | 0.0023 | 1177.4863
44 | 14.0471 | 0.0038 | 1205.4866 | 44 | -13.9518 | 0.0012 | 1205.4865
45 | 14.0459 | 0.0053 | 1233.4873 | 45 | -13.953 | 0.0026 | 1233.4866
46 | 14.0447 | -0.0006 | 1261.4884 | 46 | -13.9531 | -0.0018 | 1261.4871
47 | 14.0455 | 0.0061 | 1289.4874 | 47 | -13.9538 | 0.0028 | 1289.487
48 | 14.0436 | 0.0028 | 1317.4888 | 48 | -13.9544 | -0.002 | 1317.487
49 | 14.0442 | 0.0015 | 1345.4892 | 49 | -13.9547 | -0.0026 | 1345.4875
50 | 14.0438 | 0.0029 | 1373.488 | 50 | -13.9549 | -0.0007 | 1373.4875
51 | 14.0425 | 0.0026 | 1401.4878 | 51 | -13.9562 | -0.0002 | 1401.4863
52 | 14.0412 | 0.0067 | 1429.487 | 52 | -13.9562 | 0.0051 | 1429.4876
53 | 14.042 | 0.0016 | 1457.4872 | 53 | -13.9566 | -0.0042 | 1457.488
54 | 14.0413 | -0.0032 | 1485.4887 | 54 | -13.958 | -0.0051 | 1485.4879
55 | 14.04 | 0.0009 | 1513.4871 | 55 | -13.9579 | -0.0036 | 1513.4878
56 | 14.0404 | 0.0006 | 1541.4881 | 56 | -13.9583 | 0.0013 | 1541.4879
57 | 14.039 | 0.0026 | 1569.4873 | 57 | -13.9592 | -0.0024 | 1569.4874
58 | 14.0387 | -0.0004 | 1597.4893 | 58 | -13.9597 | -0.0019 | 1597.4876
59 | 14.0371 | -0.0038 | 1625.4876 | 59 | -13.9598 | -0.0041 | 1625.4877
60 | 14.0369 | -0.001 | 1653.4887 | 60 | -13.9604 | -0.004 | 1653.4883
61 | 14.038 | -0.0009 | 1681.4897 | 61 | -13.9614 | 0.0011 | 1681.4882
62 | 14.0371 | 0.0036 | 1709.4889 | 62 | -13.9613 | 0.0028 | 1709.4884
63 | 14.0354 | 0.0023 | 1737.4903 | 63 | -13.9628 | 0.002 | 1737.4884
64 | 14.0355 | 0.002 | 1765.4898 | 64 | -13.9626 | 0 | 1765.4894
65 | 14.0336 | 0.001 | 1793.4887 | 65 | -13.9642 | 0.0003 | 1793.4889
66 | 14.0348 | 0.0001 | 1821.4901 | 66 | -13.9643 | 0.0009 | 1821.49
67 | 14.0354 | 0.0014 | 1849.4894 | 67 | -13.9637 | -0.002 | 1849.489
68 | 14.0336 | 0.001 | 1877.4897 | 68 | -13.9648 | -0.0001 | 1877.4897
69 | 14.0328 | 0.0014 | 1905.4905 | 69 | -13.9655 | -0.0007 | 1905.4897
70 | 14.0317 | -0.0009 | 1933.4906 | 70 | -13.9665 | -0.0018 | 1933.4895
71 | 14.0318 | -0.0006 | 1961.4899 | 71 | -13.9673 | -0.0023 | 1961.4896
72 | 14.0306 | 0.0024 | 1989.491 | 72 | -13.9678 | -0.001 | 1989.4903
73 | 14.0301 | 0.0028 | 2017.4904 | 73 | -13.9682 | -0.0024 | 2017.4901
74 | 14.0303 | 0.0008 | 2045.491 | 74 | -13.9683 | -0.0016 | 2045.4905
75 | 14.0294 | -0.0048 | 2073.4907 | 75 | -13.9685 | -0.0088 | 2073.4904
76 | 14.0296 | 0.0002 | 2101.4918 | 76 | -13.97 | -0.0035 | 2101.4905
77 | 14.0289 | -0.0055 | 2129.4908 | 77 | -13.9703 | -0.0084 | 2129.4908
78 | 14.0286 | -0.0051 | 2157.4923 | 78 | -13.9703 | -0.0076 | 2157.4911
79 | 14.0273 | -0.0035 | 2185.4923 | 79 | -13.9717 | -0.0121 | 2185.4909
80 | 14.0265 | -0.0077 | 2213.4924 | 80 | -13.9724 | -0.0087 | 2213.4915
81 | 14.0264 | -0.0091 | 2241.4916 | 81 | -13.9724 | -0.0072 | 2241.4916
82 | 14.0272 | -0.006 | 2269.492 | 82 | -13.9728 | -0.0017 | 2269.4911
83 | 14.0251 | -0.0052 | 2297.4922 | 83 | -13.9738 | 0.0001 | 2297.4916
84 | 14.0251 | -0.0039 | 2325.4924 | 84 | -13.9745 | 0.0006 | 2325.4914
85 | 14.0239 | -0.0018 | 2353.4919 | 85 | -13.9738 | -0.0028 | 2353.4919
86 | 14.0227 | -0.0037 | 2381.4921 | 86 | -13.9754 | -0.0001 | 2381.4921
87 | 14.0233 | -0.0024 | 2409.4923 | 87 | -13.9763 | 0.001 | 2409.4918
88 | 14.0227 | -0.0016 | 2437.493 | 88 | -13.9759 | 0.0041 | 2437.4917
89 | 14.0223 | -0.0004 | 2465.4925 | 89 | -13.977 | 0.0009 | 2465.4923
90 | 14.0213 | -0.0034 | 2493.4937 | 90 | -13.977 | 0.0002 | 2493.492
91 | 14.0201 | -0.0049 | 2521.4938 | 91 | -13.9778 | -0.0094 | 2521.4923
92 | 14.0192 | -0.0037 | 2549.4929 | 92 | -13.979 | 0.0003 | 2549.4926
93 | 14.0187 | -0.0048 | 2577.4928 | 93 | -13.9788 | 0.002 | 2577.4924
94 | 14.0183 | -0.0038 | 2605.493 | 94 | -13.9793 | 0.0022 | 2605.4927
95 | 14.0175 | -0.0037 | 2633.4935 | 95 | -13.9797 | 0.0005 | 2633.4922
96 | 14.0177 | -0.0015 | 2661.4938 | 96 | -13.9804 | 0.0009 | 2661.4939
97 | 14.0175 | -0.0069 | 2689.494 | 97 | -13.9816 | -0.0029 | 2689.4934
98 | 14.0165 | -0.0003 | 2717.4949 | 98 | -13.9816 | 0.0021 | 2717.4937
99 | 14.0156 | -0.0034 | 2745.4933 | 99 | -13.9821 | 0.003 | 2745.4931
100 | 14.015 | 0.0032 | 2773.4939 | 100 | -13.9829 | 0.0038 | 2773.4941
101 | 14.014 | 0.0046 | 2801.4937 | 101 | -13.9836 | 0.009 | 2801.4934
102 | 14.014 | 0.0053 | 2829.4941 | 102 | -13.9836 | 0.0073 | 2829.4937
103 | 14.0132 | 0.0018 | 2857.4952 | 103 | -13.9844 | 0.0032 | 2857.4939
104 | 14.0125 | 0.0042 | 2885.4939 | 104 | -13.9852 | 0.0043 | 2885.494
105 | 14.0119 | -0.0013 | 2913.495 | 105 | -13.986 | 0.0001 | 2913.4942
106 | 14.0123 | -0.0061 | 2941.4951 | 106 | -13.9859 | -0.0028 | 2941.4943
107 | 14.0121 | -0.0057 | 2969.4945 | 107 | -13.986 | -0.0005 | 2969.4941
108 | 14.0101 | -0.005 | 2997.4962 | 108 | -13.9874 | 0.0022 | 2997.4943
109 | 14.0097 | -0.0062 | 3025.4944 | 109 | -13.9874 | 0.0009 | 3025.4939
110 | 14.01 | -0.0004 | 3053.4945 | 110 | -13.9884 | 0.004 | 3053.4948
111 | 14.0092 | -0.0018 | 3081.4951 | 111 | -13.9891 | 0.0011 | 3081.4948
112 | 14.0088 | 0.0028 | 3109.4953 | 112 | -13.9894 | 0.0058 | 3109.4945
113 | 14.0076 | -0.0012 | 3137.4966 | 113 | -13.9897 | 0.0034 | 3137.4952
114 | 14.007 | 0.0053 | 3165.4954 | 114 | -13.9907 | 0.011 | 3165.4954
115 | 14.0065 | 0.004 | 3193.4966 | 115 | -13.9913 | 0.0122 | 3193.4958
116 | 14.0057 | 0.0004 | 3221.4964 | 116 | -13.992 | 0.0073 | 3221.4956
117 | 14.0065 | 0.0067 | 3249.4955 | 117 | -13.9932 | 0.0087 | 3249.4958
118 | 14.0057 | -0.0024 | 3277.4969 | 118 | -13.9926 | 0.0075 | 3277.4959
119 | 14.0042 | -0.0029 | 3305.4961 | 119 | -13.992 | 0.0047 | 3305.4954
120 | 14.0043 | -0.0015 | 3333.4974 | 120 | -13.9946 | 0.0026 | 3333.4966
121 | 14.0037 | -0.0107 | 3360.2466 | 121 | -13.9956 | -0.0056 | 3360.2463
122 | 14.0037 | -0.0045 | 3385.7468 | 122 | -13.9944 | -0.0019 | 3385.7462

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 0.0269 | -10.0113 | 5.2522
2 | 0.0419 | -10.0126 | 30.7507
3 | 0.0806 | -9.9891 | 57.4821
4 | 0.0719 | -9.9878 | 85.4832
5 | 0.0753 | -9.9851 | 113.4823
6 | 0.0402 | -9.9847 | 141.4831
7 | 0.0403 | -9.9856 | 169.4824
8 | 0.0582 | -9.9848 | 197.4831
9 | 0.0519 | -9.9873 | 225.4826
10 | 0.0135 | -9.9849 | 253.4836
11 | 0.0223 | -9.9852 | 281.4827
12 | 0.0451 | -9.986 | 309.4841
13 | 0.0299 | -9.9858 | 337.4834
14 | 0.0206 | -9.985 | 365.4841
15 | 0.0325 | -9.9847 | 393.4834
16 | -0.0019 | -9.9847 | 421.4844
17 | -0.0003 | -9.9856 | 449.4836
18 | -0.0314 | -9.9847 | 477.4846
19 | 0.0107 | -9.9861 | 505.4839
20 | -0.0456 | -9.9843 | 533.4832
21 | 0.0096 | -9.9847 | 561.4849
22 | -0.0501 | -9.9854 | 589.4848
23 | -0.0274 | -9.9848 | 617.4844
24 | -0.043 | -9.9837 | 645.4847
25 | -0.0627 | -9.9841 | 673.4845
26 | -0.0398 | -9.9845 | 701.4852
27 | -0.0627 | -9.9848 | 729.485
28 | -0.0588 | -9.9845 | 757.4854
29 | -0.0638 | -9.9842 | 785.4849
30 | -0.0432 | -9.9849 | 813.4864
31 | -0.028 | -9.9854 | 841.4854
32 | -0.0473 | -9.9836 | 869.4864
33 | -0.0583 | -9.9855 | 897.4854
34 | -0.0724 | -9.9847 | 925.4867
35 | -0.0668 | -9.9845 | 953.4862
36 | -0.0226 | -9.9846 | 981.4865
37 | -0.0251 | -9.9849 | 1009.4865
38 | -0.0597 | -9.9843 | 1037.4866
39 | -0.0384 | -9.9844 | 1065.4864
40 | -0.0618 | -9.9833 | 1093.4872
41 | -0.0677 | -9.984 | 1121.4866
42 | -0.069 | -9.9839 | 1149.4877
43 | 0.039 | -9.984 | 1177.487
44 | 0.0401 | -9.9838 | 1205.4876
45 | 0.0097 | -9.9845 | 1233.4873
46 | -0.0059 | -9.983 | 1261.4879
47 | -0.0082 | -9.9834 | 1289.4875
48 | -0.0012 | -9.984 | 1317.4882
49 | 0.009 | -9.984 | 1345.4874
50 | 0.0518 | -9.9843 | 1373.4884
51 | 0.0003 | -9.9842 | 1401.4879
52 | 0.0213 | -9.9842 | 1429.4886
53 | -0.0259 | -9.9837 | 1457.4881
54 | 0.017 | -9.9831 | 1485.489
55 | 0.013 | -9.984 | 1513.4886
56 | -0.0032 | -9.9832 | 1541.4888
57 | -0.0105 | -9.9836 | 1569.4883
58 | 0.0095 | -9.9838 | 1597.4896
59 | 0.0433 | -9.9839 | 1625.4886
60 | -0.0156 | -9.9831 | 1653.4895
61 | 0.0369 | -9.9834 | 1681.4885
62 | -0.0068 | -9.9837 | 1709.49
63 | -0.0079 | -9.9841 | 1737.4897
64 | 0.0059 | -9.9831 | 1765.4901
65 | 0.025 | -9.9837 | 1793.4893
66 | 0.0504 | -9.9828 | 1821.4905
67 | 0.0012 | -9.9828 | 1849.49
68 | -0.0289 | -9.9825 | 1877.4898
69 | -0.0135 | -9.9839 | 1905.4904
70 | 0.0067 | -9.9826 | 1933.4909
71 | 0.0078 | -9.9833 | 1961.4903
72 | -0.0157 | -9.9833 | 1989.4911
73 | 0.0301 | -9.9836 | 2017.4906
74 | -0.0014 | -9.9832 | 2045.4914
75 | 0.0245 | -9.983 | 2073.4905
76 | -0.0355 | -9.9827 | 2101.492
77 | -0.0229 | -9.9829 | 2129.4914
78 | -0.008 | -9.9823 | 2157.4916
79 | -0.0123 | -9.9823 | 2185.4917
80 | -0.0076 | -9.9828 | 2213.4925
81 | 0.0102 | -9.9824 | 2241.4914
82 | 0.0457 | -9.9822 | 2269.4924
83 | -0.0015 | -9.9825 | 2297.492
84 | 0.0726 | -9.9824 | 2325.4929
85 | 0.0128 | -9.9826 | 2353.4918
86 | 0.0244 | -9.9833 | 2381.4925
87 | -0.0009 | -9.9824 | 2409.4921
88 | 0.0494 | -9.9816 | 2437.4933
89 | -0.0109 | -9.9819 | 2465.4923
90 | 0.0239 | -9.982 | 2493.4931
91 | 0.0555 | -9.9823 | 2521.493
92 | -0.0113 | -9.9814 | 2549.4936
93 | -0.0112 | -9.9816 | 2577.493
94 | -0.0094 | -9.9819 | 2605.4941
95 | -0.0161 | -9.9827 | 2633.4933
96 | 0.0074 | -9.9811 | 2661.4942
97 | 0.0504 | -9.9824 | 2689.4935
98 | 0.0428 | -9.9814 | 2717.4944
99 | 0.0127 | -9.9818 | 2745.4939
100 | -0.032 | -9.9817 | 2773.4949
101 | -0.0317 | -9.9822 | 2801.4938
102 | -0.0047 | -9.9822 | 2829.495
103 | 0.0184 | -9.9817 | 2857.4941
104 | 0.0205 | -9.9812 | 2885.4951
105 | 0.0349 | -9.9821 | 2913.494
106 | -0.0203 | -9.9815 | 2941.4955
107 | 0.007 | -9.9816 | 2969.495
108 | 0.0205 | -9.9833 | 2997.4956
109 | 0.0183 | -9.9815 | 3025.495
110 | -0.0017 | -9.982 | 3053.4956
111 | -0.0117 | -9.9815 | 3081.4953
112 | 0.0125 | -9.9803 | 3109.4963
113 | 0.0004 | -9.981 | 3137.4955
114 | 0.0014 | -9.9807 | 3165.4964
115 | -0.0221 | -9.9807 | 3193.4959
116 | -0.0058 | -9.9808 | 3221.4968
117 | -0.0309 | -9.9813 | 3249.4959
118 | -0.0182 | -9.9797 | 3277.4968
119 | -0.0269 | -9.9812 | 3305.4966
120 | -0.0016 | -9.9818 | 3333.4967
121 | 0.0219 | -10.0103 | 3361.4996
122 | -0.0297 | -9.98 | 3385.7466

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0711 | -0.2684 | 17.9829 | 2 | -24.9277 | -0.3002 | 17.9809
3 | 25.0705 | -0.269 | 43.4807 | 3 | -24.9295 | -0.238 | 43.4814
4 | 25.07 | -0.2507 | 71.4841 | 4 | -24.9284 | -0.2598 | 71.4822
5 | 25.0699 | -0.3024 | 99.482 | 5 | -24.929 | -0.297 | 99.481
6 | 25.068 | -0.3042 | 127.4822 | 6 | -24.9297 | -0.3028 | 127.4814
7 | 25.0688 | -0.2913 | 155.4853 | 7 | -24.9309 | -0.2796 | 155.4815
8 | 25.0677 | -0.297 | 183.4807 | 8 | -24.9318 | -0.2963 | 183.4816
9 | 25.0675 | -0.2996 | 211.4865 | 9 | -24.9311 | -0.293 | 211.4816
10 | 25.067 | -0.2958 | 239.4825 | 10 | -24.9318 | -0.2893 | 239.482
11 | 25.0654 | -0.3007 | 267.4815 | 11 | -24.9331 | -0.2991 | 267.4824
12 | 25.0657 | -0.2857 | 295.4806 | 12 | -24.9332 | -0.2821 | 295.4825
13 | 25.066 | -0.293 | 323.485 | 13 | -24.9335 | -0.289 | 323.4818
14 | 25.0646 | -0.293 | 351.4863 | 14 | -24.9343 | -0.2849 | 351.4825
15 | 25.0637 | -0.2954 | 379.4828 | 15 | -24.9358 | -0.2886 | 379.4836
16 | 25.0633 | -0.2898 | 407.4841 | 16 | -24.9365 | -0.2827 | 407.4833
17 | 25.0636 | -0.3009 | 435.4811 | 17 | -24.9367 | -0.2893 | 435.4837
18 | 25.0618 | -0.3176 | 463.4844 | 18 | -24.9366 | -0.3023 | 463.4831
19 | 25.061 | -0.3007 | 491.4857 | 19 | -24.9382 | -0.3009 | 491.4831
20 | 25.0618 | -0.3109 | 519.483 | 20 | -24.9385 | -0.2965 | 519.4834
21 | 25.0606 | -0.3032 | 547.4845 | 21 | -24.9388 | -0.2904 | 547.4832
22 | 25.0606 | -0.3034 | 575.486 | 22 | -24.9393 | -0.2913 | 575.4827
23 | 25.0604 | -0.3073 | 603.4855 | 23 | -24.9388 | -0.304 | 603.4828
24 | 25.0576 | -0.3019 | 631.4866 | 24 | -24.9394 | -0.3017 | 631.4838
25 | 25.0585 | -0.3201 | 659.4843 | 25 | -24.9411 | -0.3259 | 659.4848
26 | 25.0584 | -0.3111 | 687.4845 | 26 | -24.9414 | -0.3086 | 687.4836
27 | 25.0576 | -0.3143 | 715.4826 | 27 | -24.9419 | -0.3166 | 715.4846
28 | 25.0574 | -0.2955 | 743.484 | 28 | -24.9425 | -0.2923 | 743.4844
29 | 25.0562 | -0.3236 | 771.4842 | 29 | -24.9427 | -0.3185 | 771.485
30 | 25.0558 | -0.3385 | 799.4837 | 30 | -24.943 | -0.3228 | 799.485
31 | 25.055 | -0.3183 | 827.487 | 31 | -24.9445 | -0.3065 | 827.484
32 | 25.0544 | -0.2942 | 855.4838 | 32 | -24.9442 | -0.2964 | 855.4849
33 | 25.0545 | -0.3081 | 883.4855 | 33 | -24.9454 | -0.3097 | 883.4854
34 | 25.0524 | -0.3109 | 911.4882 | 34 | -24.9454 | -0.3086 | 911.4849
35 | 25.0537 | -0.2886 | 939.4868 | 35 | -24.9465 | -0.2857 | 939.4857
36 | 25.0522 | -0.2929 | 967.4862 | 36 | -24.9468 | -0.2957 | 967.485
37 | 25.0518 | -0.3007 | 995.4836 | 37 | -24.9475 | -0.2891 | 995.4858
38 | 25.0513 | -0.2971 | 1023.485 | 38 | -24.9474 | -0.3011 | 1023.4858
39 | 25.0507 | -0.296 | 1051.4888 | 39 | -24.9476 | -0.2999 | 1051.4861
40 | 25.0505 | -0.2934 | 1079.4889 | 40 | -24.9485 | -0.2955 | 1079.4859
41 | 25.05 | -0.2887 | 1107.488 | 41 | -24.9497 | -0.2953 | 1107.4861
42 | 25.0497 | -0.2688 | 1135.4854 | 42 | -24.9496 | -0.2713 | 1135.4857
43 | 25.0489 | -0.2545 | 1163.4862 | 43 | -24.951 | -0.2844 | 1163.4866
44 | 25.0465 | -0.3063 | 1191.4858 | 44 | -24.9516 | -0.3005 | 1191.4865
45 | 25.0486 | -0.2817 | 1219.4885 | 45 | -24.9522 | -0.2807 | 1219.487
46 | 25.047 | -0.2903 | 1247.4886 | 46 | -24.9526 | -0.2674 | 1247.4868
47 | 25.0461 | -0.3043 | 1275.4855 | 47 | -24.9533 | -0.2911 | 1275.4875
48 | 25.0459 | -0.3063 | 1303.4856 | 48 | -24.9532 | -0.2899 | 1303.4873
49 | 25.0446 | -0.3101 | 1331.4906 | 49 | -24.954 | -0.3038 | 1331.4867
50 | 25.0453 | -0.3016 | 1359.491 | 50 | -24.9551 | -0.2875 | 1359.4873
51 | 25.0439 | -0.3122 | 1387.4913 | 51 | -24.9555 | -0.2902 | 1387.4875
52 | 25.0446 | -0.3114 | 1415.4913 | 52 | -24.9558 | -0.2953 | 1415.4879
53 | 25.0427 | -0.3114 | 1443.4862 | 53 | -24.9564 | -0.3058 | 1443.4874
54 | 25.0424 | -0.3131 | 1471.4858 | 54 | -24.9567 | -0.2997 | 1471.4877
55 | 25.0425 | -0.2977 | 1499.4921 | 55 | -24.9573 | -0.29 | 1499.4878
56 | 25.0404 | -0.3123 | 1527.4864 | 56 | -24.9581 | -0.2958 | 1527.4874
57 | 25.0415 | -0.3098 | 1555.4918 | 57 | -24.9578 | -0.3037 | 1555.4872
58 | 25.0403 | -0.2998 | 1583.4866 | 58 | -24.9588 | -0.304 | 1583.4882
59 | 25.0394 | -0.3061 | 1611.4879 | 59 | -24.9593 | -0.2961 | 1611.4879
60 | 25.0393 | -0.3089 | 1639.4912 | 60 | -24.9608 | -0.2945 | 1639.4881
61 | 25.0385 | -0.3099 | 1667.4926 | 61 | -24.9602 | -0.2929 | 1667.4883
62 | 25.0379 | -0.3123 | 1695.488 | 62 | -24.961 | -0.2848 | 1695.4883
63 | 25.0375 | -0.3173 | 1723.4882 | 63 | -24.962 | -0.2928 | 1723.4885
64 | 25.0366 | -0.3272 | 1751.4897 | 64 | -24.9629 | -0.3011 | 1751.4888
65 | 25.0368 | -0.3209 | 1779.4909 | 65 | -24.963 | -0.3067 | 1779.4888
66 | 25.0362 | -0.3249 | 1807.4899 | 66 | -24.9635 | -0.3087 | 1807.4886
67 | 25.0351 | -0.299 | 1835.4914 | 67 | -24.964 | -0.277 | 1835.4886
68 | 25.0358 | -0.311 | 1863.4914 | 68 | -24.964 | -0.293 | 1863.4888
69 | 25.0329 | -0.3425 | 1891.4897 | 69 | -24.9649 | -0.3236 | 1891.4897
70 | 25.0338 | -0.3128 | 1919.4912 | 70 | -24.9657 | -0.2966 | 1919.4901
71 | 25.0326 | -0.3292 | 1947.4927 | 71 | -24.9658 | -0.305 | 1947.4897
72 | 25.0314 | -0.3118 | 1975.4903 | 72 | -24.9666 | -0.2985 | 1975.4895
73 | 25.0323 | -0.308 | 2003.4905 | 73 | -24.9677 | -0.292 | 2003.4898
74 | 25.0308 | -0.313 | 2031.4908 | 74 | -24.9675 | -0.2964 | 2031.4906
75 | 25.0303 | -0.3078 | 2059.4902 | 75 | -24.9689 | -0.3074 | 2059.4909
76 | 25.0304 | -0.3059 | 2087.493 | 76 | -24.9678 | -0.2894 | 2087.4912
77 | 25.0282 | -0.3151 | 2115.4893 | 77 | -24.9695 | -0.3065 | 2115.4903
78 | 25.0295 | -0.3137 | 2143.494 | 78 | -24.9708 | -0.3033 | 2143.4911
79 | 25.028 | -0.306 | 2171.4901 | 79 | -24.9713 | -0.2928 | 2171.4908
80 | 25.0281 | -0.3051 | 2199.493 | 80 | -24.9709 | -0.2958 | 2199.49
81 | 25.0268 | -0.303 | 2227.4916 | 81 | -24.9714 | -0.2829 | 2227.4912
82 | 25.026 | -0.2995 | 2255.4902 | 82 | -24.9725 | -0.2875 | 2255.4908
83 | 25.0256 | -0.31 | 2283.4905 | 83 | -24.9729 | -0.3063 | 2283.4914
84 | 25.0252 | -0.3053 | 2311.4929 | 84 | -24.9737 | -0.294 | 2311.4914
85 | 25.0261 | -0.3155 | 2339.4939 | 85 | -24.9741 | -0.2937 | 2339.4918
86 | 25.0241 | -0.3131 | 2367.4919 | 86 | -24.9748 | -0.2941 | 2367.492
87 | 25.0231 | -0.3349 | 2395.4929 | 87 | -24.9758 | -0.3041 | 2395.4911
88 | 25.024 | -0.3093 | 2423.492 | 88 | -24.9758 | -0.2899 | 2423.4915
89 | 25.0218 | -0.3251 | 2451.4923 | 89 | -24.9757 | -0.2981 | 2451.4919
90 | 25.0225 | -0.3113 | 2479.4936 | 90 | -24.9772 | -0.2943 | 2479.492
91 | 25.0218 | -0.3419 | 2507.4943 | 91 | -24.978 | -0.3242 | 2507.493
92 | 25.0207 | -0.318 | 2535.4924 | 92 | -24.9768 | -0.3003 | 2535.4923
93 | 25.0197 | -0.3322 | 2563.495 | 93 | -24.9776 | -0.315 | 2563.4926
94 | 25.0197 | -0.3196 | 2591.4946 | 94 | -24.978 | -0.2955 | 2591.4922
95 | 25.0189 | -0.3268 | 2619.4934 | 95 | -24.98 | -0.3132 | 2619.4927
96 | 25.0181 | -0.3175 | 2647.4947 | 96 | -24.9803 | -0.2992 | 2647.4934
97 | 25.0176 | -0.316 | 2675.4934 | 97 | -24.98 | -0.2997 | 2675.4927
98 | 25.0175 | -0.3327 | 2703.494 | 98 | -24.9811 | -0.3003 | 2703.4929
99 | 25.0168 | -0.3328 | 2731.4944 | 99 | -24.9816 | -0.3139 | 2731.4935
100 | 25.016 | -0.3131 | 2759.4947 | 100 | -24.9825 | -0.3038 | 2759.4925
101 | 25.0149 | -0.2923 | 2787.4943 | 101 | -24.9835 | -0.286 | 2787.4934
102 | 25.0159 | -0.309 | 2815.4948 | 102 | -24.9837 | -0.3008 | 2815.4933
103 | 25.0148 | -0.3092 | 2843.4951 | 103 | -24.9842 | -0.2971 | 2843.4933
104 | 25.0141 | -0.306 | 2871.4945 | 104 | -24.985 | -0.304 | 2871.4935
105 | 25.0137 | -0.3027 | 2899.4954 | 105 | -24.9845 | -0.2941 | 2899.4939
106 | 25.0124 | -0.311 | 2927.4955 | 106 | -24.9864 | -0.2926 | 2927.4941
107 | 25.0127 | -0.3102 | 2955.495 | 107 | -24.9867 | -0.2958 | 2955.4938
108 | 25.0117 | -0.3132 | 2983.4962 | 108 | -24.9865 | -0.2904 | 2983.4942
109 | 25.0106 | -0.3113 | 3011.4953 | 109 | -24.9877 | -0.2892 | 3011.4942
110 | 25.0109 | -0.2965 | 3039.4957 | 110 | -24.9878 | -0.282 | 3039.4945
111 | 25.0097 | -0.337 | 3067.4962 | 111 | -24.9875 | -0.3125 | 3067.4948
112 | 25.0094 | -0.3061 | 3095.4955 | 112 | -24.9899 | -0.2825 | 3095.4946
113 | 25.0091 | -0.3286 | 3123.4968 | 113 | -24.9896 | -0.3083 | 3123.4948
114 | 25.0078 | -0.3037 | 3151.4963 | 114 | -24.9903 | -0.292 | 3151.4949
115 | 25.0084 | -0.3072 | 3179.4968 | 115 | -24.9908 | -0.2954 | 3179.495
116 | 25.0064 | -0.3093 | 3207.4975 | 116 | -24.9916 | -0.2885 | 3207.4954
117 | 25.0066 | -0.325 | 3235.4963 | 117 | -24.9918 | -0.303 | 3235.495
118 | 25.0067 | -0.3246 | 3263.4972 | 118 | -24.9928 | -0.3036 | 3263.4952
119 | 25.0062 | -0.3019 | 3291.4969 | 119 | -24.9934 | -0.2769 | 3291.4954
120 | 25.0054 | -0.2318 | 3319.4973 | 120 | -24.9937 | -0.2215 | 3319.4959
121 | 25.0043 | -0.2385 | 3347.4971 | 121 | -24.9939 | -0.2654 | 3347.496
122 | 25.0032 | -0.3065 | 3372.9981 | 122 | -24.994 | -0.2793 | 3372.9957

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0713 | -9.9881 | 25.4984 |  | 2 | -25.9287 | -9.9835 | 25.5058
3 | 26.0701 | -9.9885 | 50.9053 | -0.0433 | 3 | -25.9291 | -9.985 | 50.9486 | 0
4 | 26.0697 | -9.9887 | 78.8663 | 27.9177 | 4 | -25.9294 | -9.9841 | 78.927 | 27.9784 | 27.9481 | -0.05195
5 | 26.0681 | -9.9875 | 106.9537 | 56.0051 | 5 | -25.9303 | -9.9837 | 106.9871 | 56.0385 | 56.0218 | 0.0218
6 | 26.0688 | -9.9876 | 134.9627 | 84.0141 | 6 | -25.9307 | -9.9832 | 134.9612 | 84.0126 | 84.0134 | 0.01335
7 | 26.0673 | -9.9858 | 162.9588 | 112.0102 | 7 | -25.9307 | -9.9819 | 162.9776 | 112.029 | 112.0196 | 0.0196
8 | 26.0669 | -9.9874 | 190.9598 | 140.0112 | 8 | -25.9316 | -9.9832 | 190.9818 | 140.0332 | 140.0222 | 0.0222
9 | 26.0672 | -9.988 | 218.9846 | 168.036 | 9 | -25.9324 | -9.9832 | 218.9895 | 168.0409 | 168.0385 | 0.03845
10 | 26.0664 | -9.9862 | 246.9771 | 196.0285 | 10 | -25.9323 | -9.9827 | 246.9924 | 196.0438 | 196.0362 | 0.03615
11 | 26.0663 | -9.9874 | 274.9935 | 224.0449 | 11 | -25.9328 | -9.9836 | 274.9964 | 224.0478 | 224.0463 | 0.04635
12 | 26.0646 | -9.9865 | 302.987 | 252.0384 | 12 | -25.9344 | -9.9821 | 302.9954 | 252.0468 | 252.0426 | 0.0426
13 | 26.0644 | -9.988 | 330.9924 | 280.0438 | 13 | -25.9348 | -9.9823 | 330.9997 | 280.0511 | 280.0475 | 0.04745
14 | 26.0639 | -9.9875 | 358.9855 | 308.0369 | 14 | -25.9349 | -9.9829 | 358.988 | 308.0394 | 308.0381 | 0.03815
15 | 26.0631 | -9.9862 | 386.9876 | 336.039 | 15 | -25.9354 | -9.9833 | 386.988 | 336.0394 | 336.0392 | 0.0392
16 | 26.0633 | -9.9868 | 414.9942 | 364.0456 | 16 | -25.9367 | -9.9817 | 414.9869 | 364.0383 | 364.0419 | 0.04195
17 | 26.0614 | -9.9869 | 442.9918 | 392.0432 | 17 | -25.9366 | -9.9824 | 442.9904 | 392.0418 | 392.0425 | 0.0425
18 | 26.0622 | -9.9873 | 470.9949 | 420.0463 | 18 | -25.9372 | -9.9827 | 470.9897 | 420.0411 | 420.0437 | 0.0437
19 | 26.0612 | -9.9876 | 499.0028 | 448.0542 | 19 | -25.9373 | -9.9833 | 499.0026 | 448.054 | 448.0541 | 0.0541
20 | 26.0602 | -9.9854 | 526.9988 | 476.0502 | 20 | -25.9383 | -9.9828 | 526.9959 | 476.0473 | 476.0487 | 0.04875
21 | 26.0603 | -9.9874 | 555.002 | 504.0534 | 21 | -25.939 | -9.9821 | 554.9981 | 504.0495 | 504.0514 | 0.05145
22 | 26.0592 | -9.9854 | 582.9948 | 532.0462 | 22 | -25.939 | -9.9816 | 583.001 | 532.0524 | 532.0493 | 0.0493
23 | 26.0581 | -9.9873 | 610.9979 | 560.0493 | 23 | -25.9402 | -9.9818 | 611.0066 | 560.058 | 560.0536 | 0.05365
24 | 26.0589 | -9.987 | 638.9953 | 588.0467 | 24 | -25.94 | -9.9824 | 638.9964 | 588.0478 | 588.0473 | 0.04725
25 | 26.0576 | -9.9858 | 667.0032 | 616.0546 | 25 | -25.9405 | -9.9829 | 667.0084 | 616.0598 | 616.0572 | 0.0572
26 | 26.0565 | -9.9858 | 695.008 | 644.0594 | 26 | -25.9418 | -9.982 | 694.9992 | 644.0506 | 644.055 | 0.055
27 | 26.0567 | -9.9857 | 723.001 | 672.0524 | 27 | -25.9423 | -9.9813 | 723.0117 | 672.0631 | 672.0578 | 0.05775
28 | 26.0557 | -9.9854 | 751.0031 | 700.0545 | 28 | -25.9439 | -9.9816 | 751.0097 | 700.0611 | 700.0578 | 0.0578
29 | 26.0554 | -9.9864 | 778.994 | 728.0454 | 29 | -25.9431 | -9.983 | 779.0014 | 728.0528 | 728.0491 | 0.0491
30 | 26.0551 | -9.9851 | 806.9892 | 756.0406 | 30 | -25.9434 | -9.9817 | 807.0022 | 756.0536 | 756.0471 | 0.0471
31 | 26.0538 | -9.9863 | 834.9989 | 784.0503 | 31 | -25.9438 | -9.9826 | 835.0079 | 784.0593 | 784.0548 | 0.0548
32 | 26.0536 | -9.9847 | 863.0187 | 812.0701 | 32 | -25.9447 | -9.9817 | 863.0105 | 812.0619 | 812.066 | 0.066
33 | 26.0523 | -9.9857 | 891.0145 | 840.0659 | 33 | -25.9453 | -9.9824 | 891.0124 | 840.0638 | 840.0648 | 0.06485
34 | 26.0528 | -9.9865 | 919.018 | 868.0694 | 34 | -25.9455 | -9.9834 | 919.0171 | 868.0685 | 868.069 | 0.06895
35 | 26.0523 | -9.9856 | 947.0189 | 896.0703 | 35 | -25.9463 | -9.9819 | 947.0101 | 896.0615 | 896.0659 | 0.0659
36 | 26.0516 | -9.9856 | 975.03 | 924.0814 | 36 | -25.9469 | -9.9824 | 975.0028 | 924.0542 | 924.0678 | 0.0678
37 | 26.0506 | -9.9849 | 1003.0155 | 952.0669 | 37 | -25.9471 | -9.9819 | 1003.0126 | 952.064 | 952.0655 | 0.06545
38 | 26.0506 | -9.9858 | 1031.0143 | 980.0657 | 38 | -25.949 | -9.9805 | 1031.0118 | 980.0632 | 980.0645 | 0.06445
39 | 26.0497 | -9.9868 | 1059.0107 | 1008.0621 | 39 | -25.9486 | -9.981 | 1059.0097 | 1008.0611 | 1008.0616 | 0.0616
40 | 26.0496 | -9.9856 | 1087.0157 | 1036.0671 | 40 | -25.9498 | -9.9811 | 1087.0104 | 1036.0618 | 1036.0644 | 0.06445
41 | 26.0481 | -9.9841 | 1115.0247 | 1064.0761 | 41 | -25.9501 | -9.9806 | 1115.0055 | 1064.0569 | 1064.0665 | 0.0665
42 | 26.0482 | -9.9839 | 1143.023 | 1092.0744 | 42 | -25.9501 | -9.9818 | 1143.0045 | 1092.0559 | 1092.0651 | 0.06515
43 | 26.0471 | -9.9855 | 1171.0366 | 1120.088 | 43 | -25.9505 | -9.9817 | 1171.0122 | 1120.0636 | 1120.0758 | 0.0758
44 | 26.0471 | -9.9846 | 1199.0471 | 1148.0985 | 44 | -25.952 | -9.9816 | 1199.0619 | 1148.1133 | 1148.1059 | 0.1059
45 | 26.0471 | -9.9855 | 1227.0392 | 1176.0906 | 45 | -25.9522 | -9.9825 | 1227.0665 | 1176.1179 | 1176.1042 | 0.10425
46 | 26.0463 | -9.9848 | 1255.0294 | 1204.0808 | 46 | -25.9534 | -9.9815 | 1255.064 | 1204.1154 | 1204.0981 | 0.0981
47 | 26.0459 | -9.9844 | 1283.0198 | 1232.0712 | 47 | -25.9538 | -9.9818 | 1283.0574 | 1232.1088 | 1232.09 | 0.09
48 | 26.0449 | -9.9843 | 1310.9913 | 1260.0427 | 48 | -25.9549 | -9.981 | 1311.0512 | 1260.1026 | 1260.0727 | 0.07265
49 | 26.0437 | -9.9851 | 1339.0187 | 1288.0701 | 49 | -25.955 | -9.9819 | 1339.058 | 1288.1094 | 1288.0898 | 0.08975
50 | 26.044 | -9.9845 | 1367.0253 | 1316.0767 | 50 | -25.9553 | -9.9815 | 1367.06 | 1316.1114 | 1316.0941 | 0.09405
51 | 26.0432 | -9.985 | 1395.0277 | 1344.0791 | 51 | -25.9556 | -9.9807 | 1395.0678 | 1344.1192 | 1344.0992 | 0.09915
52 | 26.043 | -9.9843 | 1423.0286 | 1372.08 | 52 | -25.9562 | -9.9817 | 1423.0732 | 1372.1246 | 1372.1023 | 0.1023
53 | 26.0415 | -9.9849 | 1451.0279 | 1400.0793 | 53 | -25.9562 | -9.9818 | 1451.0687 | 1400.1201 | 1400.0997 | 0.0997
54 | 26.0414 | -9.9839 | 1479.0301 | 1428.0815 | 54 | -25.9571 | -9.9809 | 1479.0686 | 1428.12 | 1428.1008 | 0.10075
55 | 26.041 | -9.9842 | 1507.0405 | 1456.0919 | 55 | -25.9572 | -9.9811 | 1507.0677 | 1456.1191 | 1456.1055 | 0.1055
56 | 26.0404 | -9.9843 | 1535.0134 | 1484.0648 | 56 | -25.9594 | -9.9802 | 1535.0581 | 1484.1095 | 1484.0872 | 0.08715
57 | 26.0395 | -9.9854 | 1563.0283 | 1512.0797 | 57 | -25.9594 | -9.9809 | 1563.0708 | 1512.1222 | 1512.101 | 0.10095
58 | 26.0379 | -9.9854 | 1591.0364 | 1540.0878 | 58 | -25.959 | -9.9806 | 1591.0653 | 1540.1167 | 1540.1022 | 0.10225
59 | 26.0381 | -9.9846 | 1619.0407 | 1568.0921 | 59 | -25.9595 | -9.9813 | 1619.0686 | 1568.12 | 1568.1061 | 0.10605
60 | 26.0381 | -9.9839 | 1647.0095 | 1596.0609 | 60 | -25.9613 | -9.9807 | 1647.0704 | 1596.1218 | 1596.0914 | 0.09135
61 | 26.0376 | -9.9843 | 1675.016 | 1624.0674 | 61 | -25.9602 | -9.9809 | 1675.0758 | 1624.1272 | 1624.0973 | 0.0973
62 | 26.0362 | -9.9854 | 1703.0247 | 1652.0761 | 62 | -25.9616 | -9.9822 | 1703.0784 | 1652.1298 | 1652.1029 | 0.10295
63 | 26.0363 | -9.9863 | 1731.0155 | 1680.0669 | 63 | -25.9616 | -9.9817 | 1731.0777 | 1680.1291 | 1680.098 | 0.098
64 | 26.0353 | -9.9851 | 1759.0578 | 1708.1092 | 64 | -25.9631 | -9.9803 | 1759.0748 | 1708.1262 | 1708.1177 | 0.1177
65 | 26.0347 | -9.9846 | 1787.0442 | 1736.0956 | 65 | -25.9628 | -9.9813 | 1787.0817 | 1736.1331 | 1736.1144 | 0.11435
66 | 26.0346 | -9.9834 | 1815.022 | 1764.0734 | 66 | -25.9634 | -9.9804 | 1815.0788 | 1764.1302 | 1764.1018 | 0.1018
67 | 26.0336 | -9.9839 | 1843.024 | 1792.0754 | 67 | -25.9639 | -9.9802 | 1843.0835 | 1792.1349 | 1792.1051 | 0.10515
68 | 26.0337 | -9.9844 | 1871.0288 | 1820.0802 | 68 | -25.9642 | -9.9815 | 1871.0785 | 1820.1299 | 1820.1051 | 0.10505
69 | 26.0328 | -9.9853 | 1899.0256 | 1848.077 | 69 | -25.9652 | -9.9821 | 1899.0773 | 1848.1287 | 1848.1028 | 0.10285
70 | 26.0328 | -9.9843 | 1927.0354 | 1876.0868 | 70 | -25.9658 | -9.98 | 1927.0822 | 1876.1336 | 1876.1102 | 0.1102
71 | 26.0318 | -9.984 | 1955.0462 | 1904.0976 | 71 | -25.9665 | -9.9799 | 1955.0795 | 1904.1309 | 1904.1143 | 0.11425
72 | 26.0309 | -9.9843 | 1983.0554 | 1932.1068 | 72 | -25.9667 | -9.9802 | 1983.0757 | 1932.1271 | 1932.117 | 0.11695
73 | 26.0311 | -9.9846 | 2011.0663 | 1960.1177 | 73 | -25.9672 | -9.9808 | 2011.087 | 1960.1384 | 1960.1281 | 0.12805
74 | 26.0303 | -9.9841 | 2039.0627 | 1988.1141 | 74 | -25.9677 | -9.9805 | 2039.0888 | 1988.1402 | 1988.1272 | 0.12715
75 | 26.0281 | -9.9857 | 2067.0519 | 2016.1033 | 75 | -25.9682 | -9.9814 | 2067.0879 | 2016.1393 | 2016.1213 | 0.1213
76 | 26.029 | -9.9848 | 2095.0496 | 2044.101 | 76 | -25.9691 | -9.9808 | 2095.0872 | 2044.1386 | 2044.1198 | 0.1198
77 | 26.0275 | -9.9854 | 2123.0757 | 2072.1271 | 77 | -25.9697 | -9.9811 | 2123.0823 | 2072.1337 | 2072.1304 | 0.1304
78 | 26.0283 | -9.9841 | 2151.0586 | 2100.11 | 78 | -25.971 | -9.9799 | 2151.0844 | 2100.1358 | 2100.1229 | 0.1229
79 | 26.0275 | -9.9845 | 2179.0452 | 2128.0966 | 79 | -25.9706 | -9.9806 | 2179.063 | 2128.1144 | 2128.1055 | 0.1055
80 | 26.0266 | -9.9842 | 2207.0324 | 2156.0838 | 80 | -25.9716 | -9.9796 | 2207.0583 | 2156.1097 | 2156.0967 | 0.09675
81 | 26.0262 | -9.9844 | 2235.0512 | 2184.1026 | 81 | -25.9717 | -9.9805 | 2235.0746 | 2184.126 | 2184.1143 | 0.1143
82 | 26.025 | -9.9843 | 2263.0614 | 2212.1128 | 82 | -25.9726 | -9.9809 | 2263.0635 | 2212.1149 | 2212.1138 | 0.11385
83 | 26.025 | -9.9845 | 2291.0617 | 2240.1131 | 83 | -25.9729 | -9.9808 | 2291.0599 | 2240.1113 | 2240.1122 | 0.1122
84 | 26.0251 | -9.9839 | 2319.0572 | 2268.1086 | 84 | -25.9734 | -9.98 | 2319.0572 | 2268.1086 | 2268.1086 | 0.1086
85 | 26.0241 | -9.9839 | 2347.0515 | 2296.1029 | 85 | -25.974 | -9.9807 | 2347.0481 | 2296.0995 | 2296.1012 | 0.1012
86 | 26.0225 | -9.984 | 2375.0505 | 2324.1019 | 86 | -25.9749 | -9.9797 | 2375.0463 | 2324.0977 | 2324.0998 | 0.0998
87 | 26.0224 | -9.9846 | 2403.0498 | 2352.1012 | 87 | -25.9758 | -9.9808 | 2403.0502 | 2352.1016 | 2352.1014 | 0.1014
88 | 26.0217 | -9.9838 | 2431.0461 | 2380.0975 | 88 | -25.9761 | -9.9806 | 2431.0508 | 2380.1022 | 2380.0998 | 0.09985
89 | 26.0221 | -9.9844 | 2459.0491 | 2408.1005 | 89 | -25.9763 | -9.9804 | 2459.0559 | 2408.1073 | 2408.1039 | 0.1039
90 | 26.0218 | -9.9834 | 2487.0461 | 2436.0975 | 90 | -25.9769 | -9.979 | 2487.0483 | 2436.0997 | 2436.0986 | 0.0986
91 | 26.0202 | -9.985 | 2515.039 | 2464.0904 | 91 | -25.978 | -9.9786 | 2515.0488 | 2464.1002 | 2464.0953 | 0.0953
92 | 26.0201 | -9.9851 | 2543.0366 | 2492.088 | 92 | -25.9782 | -9.9813 | 2543.056 | 2492.1074 | 2492.0977 | 0.0977
93 | 26.0199 | -9.9843 | 2571.042 | 2520.0934 | 93 | -25.9789 | -9.9788 | 2571.0546 | 2520.106 | 2520.0997 | 0.0997
94 | 26.02 | -9.9838 | 2599.0417 | 2548.0931 | 94 | -25.9796 | -9.9801 | 2599.0547 | 2548.1061 | 2548.0996 | 0.0996
95 | 26.0177 | -9.9847 | 2627.0476 | 2576.099 | 95 | -25.9799 | -9.981 | 2627.0543 | 2576.1057 | 2576.1023 | 0.10235
96 | 26.0173 | -9.9842 | 2655.045 | 2604.0964 | 96 | -25.9808 | -9.9802 | 2655.0637 | 2604.1151 | 2604.1057 | 0.10575
97 | 26.0166 | -9.986 | 2683.0585 | 2632.1099 | 97 | -25.9808 | -9.9808 | 2683.084 | 2632.1354 | 2632.1226 | 0.12265
98 | 26.0175 | -9.9832 | 2711.0415 | 2660.0929 | 98 | -25.9806 | -9.9798 | 2711.0792 | 2660.1306 | 2660.1118 | 0.11175
99 | 26.017 | -9.9874 | 2739.051 | 2688.1024 | 99 | -25.9817 | -9.9811 | 2739.0737 | 2688.1251 | 2688.1137 | 0.11375
100 | 26.0148 | -9.9843 | 2767.0509 | 2716.1023 | 100 | -25.9829 | -9.9799 | 2767.0731 | 2716.1245 | 2716.1134 | 0.1134
101 | 26.0159 | -9.984 | 2795.0582 | 2744.1096 | 101 | -25.9824 | -9.9798 | 2795.0745 | 2744.1259 | 2744.1177 | 0.11775
102 | 26.0151 | -9.9831 | 2823.0484 | 2772.0998 | 102 | -25.9835 | -9.9798 | 2823.0721 | 2772.1235 | 2772.1116 | 0.11165
103 | 26.014 | -9.9837 | 2851.0533 | 2800.1047 | 103 | -25.9837 | -9.9788 | 2851.0771 | 2800.1285 | 2800.1166 | 0.1166
104 | 26.0128 | -9.9836 | 2879.0577 | 2828.1091 | 104 | -25.9849 | -9.9787 | 2879.0758 | 2828.1272 | 2828.1181 | 0.11815
105 | 26.0136 | -9.9836 | 2907.0363 | 2856.0877 | 105 | -25.9855 | -9.9803 | 2907.0567 | 2856.1081 | 2856.0979 | 0.0979
106 | 26.0129 | -9.9829 | 2935.045 | 2884.0964 | 106 | -25.9859 | -9.9775 | 2935.0653 | 2884.1167 | 2884.1065 | 0.10655
107 | 26.0122 | -9.9831 | 2963.0477 | 2912.0991 | 107 | -25.9858 | -9.9798 | 2963.075 | 2912.1264 | 2912.1127 | 0.11275
108 | 26.0102 | -9.9832 | 2991.0501 | 2940.1015 | 108 | -25.987 | -9.9793 | 2991.0679 | 2940.1193 | 2940.1104 | 0.1104
109 | 26.0094 | -9.9839 | 3019.0553 | 2968.1067 | 109 | -25.9871 | -9.9835 | 3019.0624 | 2968.1138 | 2968.1102 | 0.11025
110 | 26.0106 | -9.9827 | 3047.0584 | 2996.1098 | 110 | -25.9878 | -9.9791 | 3047.06 | 2996.1114 | 2996.1106 | 0.1106
111 | 26.0088 | -9.9854 | 3075.0566 | 3024.108 | 111 | -25.9882 | -9.9805 | 3075.0658 | 3024.1172 | 3024.1126 | 0.1126
112 | 26.0082 | -9.9833 | 3103.0605 | 3052.1119 | 112 | -25.989 | -9.9775 | 3103.0659 | 3052.1173 | 3052.1146 | 0.1146
113 | 26.008 | -9.9842 | 3131.0437 | 3080.0951 | 113 | -25.9891 | -9.98 | 3131.0733 | 3080.1247 | 3080.1099 | 0.1099
114 | 26.0075 | -9.9829 | 3159.0509 | 3108.1023 | 114 | -25.9897 | -9.9787 | 3159.0817 | 3108.1331 | 3108.1177 | 0.1177
115 | 26.0075 | -9.9824 | 3187.0609 | 3136.1123 | 115 | -25.9901 | -9.9796 | 3187.0904 | 3136.1418 | 3136.1271 | 0.12705
116 | 26.0073 | -9.9825 | 3215.0598 | 3164.1112 | 116 | -25.9906 | -9.9793 | 3215.0825 | 3164.1339 | 3164.1226 | 0.12255
117 | 26.0053 | -9.9836 | 3243.0534 | 3192.1048 | 117 | -25.9915 | -9.9795 | 3243.0855 | 3192.1369 | 3192.1208 | 0.12085
118 | 26.0062 | -9.9819 | 3271.0667 | 3220.1181 | 118 | -25.9918 | -9.9786 | 3271.0805 | 3220.1319 | 3220.125 | 0.125
119 | 26.0053 | -9.9828 | 3299.0792 | 3248.1306 | 119 | -25.9928 | -9.9797 | 3299.0859 | 3248.1373 | 3248.1339 | 0.13395
120 | 26.0033 | -9.9844 | 3327.084 | 3276.1354 | 120 | -25.9924 | -9.9806 | 3327.1084 | 3276.1598 | 3276.1476 | 0.1476
121 | 26.0043 | -9.9831 | 3355.0501 | 27.9661 | 121 | -25.9936 | -9.9802 | 3355.0847 | 27.9763 | 27.9712 | -0.0288
122 | 26.0035 | -9.9833 | 3380.5268 | 25.4767 | 122 | -25.9945 | -9.979 | 3380.5795 | 25.4948