## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0263 | 0.0081 | 5.253 | 1 | -13.9741 | 0.0083 | 5.2539 | 0.0082 | 0.79528 | 0.00015702
2 | 14.0243 | 0.0062 | 30.7537 | 2 | -13.975 | 0.007 | 30.7542 | 0.0066 | 0.7261
3 | 14.024 | 0.0081 | 57.5037 | 3 | -13.9746 | 0.0089 | 57.5042 | 0.0085 | 0.79472
4 | 14.0251 | 0.0091 | 85.5043 | 4 | -13.9747 | 0.0081 | 85.5055 | 0.0086 | 0.79248
5 | 14.0241 | 0.0016 | 113.5035 | 5 | -13.9746 | 0.003 | 113.5044 | 0.0023 | 0.53826
6 | 14.025 | 0.0051 | 141.5039 | 6 | -13.9745 | 0.0006 | 141.5047 | 0.00285 | 0.55374
7 | 14.0255 | 0.0031 | 169.5032 | 7 | -13.9734 | 0.0004 | 169.5047 | 0.00175 | 0.50425
8 | 14.0253 | 0.0071 | 197.5041 | 8 | -13.974 | 0.0026 | 197.5052 | 0.00485 | 0.62011
9 | 14.025 | 0.0068 | 225.5044 | 9 | -13.9743 | 0.0017 | 225.5053 | 0.00425 | 0.59031
10 | 14.0245 | 0.0037 | 253.5043 | 10 | -13.9739 | -0.0011 | 253.5055 | 0.0013 | 0.46798
11 | 14.0245 | 0.0022 | 281.5048 | 11 | -13.9761 | -0.0018 | 281.5052 | 0.0002 | 0.41849
12 | 14.025 | 0.0018 | 309.505 | 12 | -13.9742 | 0.0002 | 309.5054 | 0.001 | 0.44381
13 | 14.0248 | 0.004 | 337.505 | 13 | -13.9738 | 0.0008 | 337.5056 | 0.0024 | 0.49274
14 | 14.0251 | 0.0057 | 365.5056 | 14 | -13.9746 | 0.0036 | 365.5061 | 0.00465 | 0.57514
15 | 14.0254 | 0.002 | 393.5054 | 15 | -13.9737 | 0.0001 | 393.5059 | 0.00105 | 0.42723
16 | 14.0256 | 0.0044 | 421.5055 | 16 | -13.974 | 0.0013 | 421.5066 | 0.00285 | 0.49191
17 | 14.0248 | 0.0062 | 449.5057 | 17 | -13.9737 | 0.0013 | 449.506 | 0.00375 | 0.52117
18 | 14.0251 | 0.004 | 477.5055 | 18 | -13.973 | -0.0005 | 477.5059 | 0.00175 | 0.43624
19 | 14.025 | 0.0021 | 505.5061 | 19 | -13.9731 | -0.0001 | 505.5067 | 0.001 | 0.40053
20 | 14.0252 | 0.0047 | 533.5058 | 20 | -13.9728 | 0.0008 | 533.507 | 0.00275 | 0.46325
21 | 14.026 | 0.0008 | 561.5061 | 21 | -13.973 | -0.0019 | 561.5065 | -0.00055 | 0.32715
22 | 14.0261 | -0.0028 | 589.5057 | 22 | -13.973 | -0.0026 | 589.5064 | -0.0027 | 0.23632
23 | 14.0256 | -0.002 | 617.5061 | 23 | -13.9734 | -0.0032 | 617.5063 | -0.0026 | 0.23407
24 | 14.0261 | -0.003 | 645.5065 | 24 | -13.9729 | -0.0041 | 645.5068 | -0.00355 | 0.19049
25 | 14.0259 | -0.0032 | 673.5065 | 25 | -13.9735 | -0.0031 | 673.5066 | -0.00315 | 0.20006
26 | 14.025 | -0.0058 | 701.5063 | 26 | -13.9731 | -0.005 | 701.5071 | -0.0054 | 0.10529
27 | 14.0258 | -0.0057 | 729.5069 | 27 | -13.9734 | -0.0055 | 729.5069 | -0.0056 | 0.091234 |  |  | Shimming table |  | 29
28 | 14.0255 | -0.0052 | 757.5068 | 28 | -13.972 | -0.0028 | 757.5077 | -0.004 | 0.14804 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
29 | 14.0259 | -0.0029 | 785.5071 | 29 | -13.9727 | -0.0012 | 785.5073 | -0.00205 | 0.21863 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | -1 | 1.5
30 | 14.0256 | -0.0001 | 813.5072 | 30 | -13.973 | 0.001 | 813.5077 | 0.00045 | 0.31088 | 4 | 1 | 4 | 2 | -1 | 1
31 | 14.0268 | 0.0016 | 841.5077 | 31 | -13.9723 | 0.0026 | 841.5075 | 0.0021 | 0.36966 | 6 | 1 | 6 | 2.5 | -0.5 | 2
32 | 14.026 | 0.0007 | 869.5075 | 32 | -13.9721 | 0.0068 | 869.5084 | 0.00375 | 0.42843 | 11 | 1 | 11 | 2.5 | -0.5 | 2
33 | 14.0269 | 0.0042 | 897.5074 | 33 | -13.972 | 0.0049 | 897.5078 | 0.00455 | 0.45375 | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.0265 | 0.0053 | 925.5072 | 34 | -13.9726 | 0.0082 | 925.5083 | 0.00675 | 0.53418 | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
35 | 14.0266 | 0.0025 | 953.508 | 35 | -13.9717 | 0.0033 | 953.5083 | 0.0029 | 0.37642 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
36 | 14.0267 | -0.0003 | 981.5087 | 36 | -13.9725 | 0.0004 | 981.5091 | 5e-05 | 0.25804 | 32 | 1 | 32 | 3.5 | -0.5 | 3
37 | 14.0271 | 0.0001 | 1009.5077 | 37 | -13.9722 | 0.0006 | 1009.5084 | 0.00035 | 0.26367 | 37 | 1 | 37 | 3.5 | -0.5 | 3
38 | 14.0268 | 0.0049 | 1037.5082 | 38 | -13.9717 | 0.0043 | 1037.5089 | 0.0046 | 0.42481 | 42 | 1 | 42 | 3 | -0.5 | 2.5
39 | 14.0263 | 0.0053 | 1065.5083 | 39 | -13.9721 | 0.0072 | 1065.5085 | 0.00625 | 0.48358 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0265 | 0.0081 | 1093.5085 | 40 | -13.9714 | 0.0042 | 1093.5087 | 0.00615 | 0.47347 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0271 | 0.0051 | 1121.5088 | 41 | -13.9718 | 0.0034 | 1121.5092 | 0.00425 | 0.39248 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0262 | 0.008 | 1149.5086 | 42 | -13.9722 | 0.0015 | 1149.5095 | 0.00475 | 0.40598 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0267 | -0.0105 | 1177.5089 | 43 | -13.9719 | -0.0074 | 1177.5091 | -0.00895 | -0.13957 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
44 | 14.027 | -0.0057 | 1205.509 | 44 | -13.9713 | -0.0037 | 1205.5096 | -0.0047 | 0.021572 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0267 | -0.0071 | 1233.509 | 45 | -13.9711 | -0.0041 | 1233.5093 | -0.0056 | -0.020043 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0274 | -0.0008 | 1261.5098 | 46 | -13.9708 | -0.0059 | 1261.5098 | -0.00335 | 0.062358 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0276 | -0.0035 | 1289.5087 | 47 | -13.971 | -0.0045 | 1289.5097 | -0.004 | 0.030585 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0276 | -0.0061 | 1317.5091 | 48 | -13.9712 | -0.0078 | 1317.5099 | -0.00695 | -0.091739 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
49 | 14.0275 | -0.0037 | 1345.5091 | 49 | -13.9707 | -0.0007 | 1345.5099 | -0.0022 | 0.089087 | 91 | 3 | 11 | 2.5 | 0 | 2.5
50 | 14.0267 | 0.0001 | 1373.5096 | 50 | -13.9709 | -0.0006 | 1373.5102 | -0.00025 | 0.15968 | 97 | 3 | 17 | 2.5 | 0 | 2.5
51 | 14.0276 | -0.0029 | 1401.5097 | 51 | -13.9713 | -0.0047 | 1401.51 | -0.0038 | 0.013731 | 102 | 3 | 22 | 2.5 | 0 | 2.5
52 | 14.0273 | -0.0032 | 1429.51 | 52 | -13.9713 | -0.0051 | 1429.51 | -0.00415 | -0.0062309 | 107 | 3 | 27 | 2 | 0 | 2
53 | 14.0283 | -0.0031 | 1457.5103 | 53 | -13.9709 | -0.0046 | 1457.5103 | -0.00385 | -0.00060194 | 112 | 3 | 32 | 1.5 | 0 | 1.5
54 | 14.0276 | -0.0031 | 1485.509 | 54 | -13.971 | -0.0034 | 1485.5111 | -0.00325 | 0.016838 | 118 | 3 | 38 | 1 | 0 | 1
55 | 14.0277 | 0.0002 | 1513.5111 | 55 | -13.971 | -0.0005 | 1513.5106 | -0.00015 | 0.1327 | 119 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1
56 | 14.0282 | -0.0031 | 1541.5118 | 56 | -13.9708 | -0.0028 | 1541.511 | -0.00295 | 0.016285 | 122 | 3 | 42 | 0.5 | 0 | 0.5
57 | 14.0272 | -0.0041 | 1569.5098 | 57 | -13.9711 | -0.0043 | 1569.5106 | -0.0042 | -0.03911
58 | 14.0285 | -0.0005 | 1597.512 | 58 | -13.97 | -0.0034 | 1597.5111 | -0.00195 | 0.043291
59 | 14.0278 | -0.0016 | 1625.5107 | 59 | -13.9711 | -0.0016 | 1625.5108 | -0.0016 | 0.050888
60 | 14.0274 | -0.0042 | 1653.5102 | 60 | -13.9708 | -0.0003 | 1653.5105 | -0.00225 | 0.019116
61 | 14.0293 | -0.0038 | 1681.5123 | 61 | -13.9704 | -0.0021 | 1681.5114 | -0.00295 | -0.014625
62 | 14.0277 | 0.0003 | 1709.5102 | 62 | -13.9702 | 0.001 | 1709.5121 | 0.00065 | 0.12092
63 | 14.0283 | 0.0015 | 1737.5118 | 63 | -13.9708 | 0.0006 | 1737.5112 | 0.00105 | 0.13049
64 | 14.028 | -0.0029 | 1765.5109 | 64 | -13.9703 | -0.0038 | 1765.5117 | -0.00335 | -0.04892
65 | 14.0274 | -0.0057 | 1793.5096 | 65 | -13.9705 | -0.0052 | 1793.511 | -0.00545 | -0.13778
66 | 14.0284 | -0.0018 | 1821.512 | 66 | -13.9704 | -0.0027 | 1821.5116 | -0.00225 | -0.017977
67 | 14.0288 | -0.0012 | 1849.5109 | 67 | -13.9696 | -0.0061 | 1849.5119 | -0.00365 | -0.079277
68 | 14.0277 | -0.0038 | 1877.5115 | 68 | -13.9703 | -0.0053 | 1877.5126 | -0.00455 | -0.12089
69 | 14.0286 | -0.0017 | 1905.5123 | 69 | -13.9702 | -0.0031 | 1905.5123 | -0.0024 | -0.042429
70 | 14.0281 | -0.0048 | 1933.5127 | 70 | -13.9705 | -0.0077 | 1933.5122 | -0.00625 | -0.20019
71 | 14.0287 | -0.0047 | 1961.5126 | 71 | -13.97 | -0.0062 | 1961.5126 | -0.00545 | -0.17487
72 | 14.0283 | -0.0063 | 1989.5131 | 72 | -13.9701 | -0.0077 | 1989.5139 | -0.007 | -0.24208
73 | 14.0281 | -0.0059 | 2017.5135 | 73 | -13.9691 | -0.0062 | 2017.5128 | -0.00605 | -0.21086
74 | 14.0289 | -0.0039 | 2045.5118 | 74 | -13.9694 | -0.0056 | 2045.5134 | -0.00475 | -0.16586
75 | 14.0282 | -0.0035 | 2073.5134 | 75 | -13.9703 | -0.0042 | 2073.5117 | -0.00385 | -0.13661
76 | 14.029 | -0.0078 | 2101.5139 | 76 | -13.9699 | -0.0073 | 2101.514 | -0.00755 | -0.28846
77 | 14.0295 | -0.0049 | 2129.5121 | 77 | -13.9692 | -0.0056 | 2129.5137 | -0.00525 | -0.20409
78 | 14.0291 | -0.007 | 2157.5149 | 78 | -13.97 | -0.0031 | 2157.5142 | -0.00505 | -0.2024
79 | 14.0295 | -0.0058 | 2185.5149 | 79 | -13.9694 | -0.0048 | 2185.5137 | -0.0053 | -0.21842
80 | 14.0294 | -0.0114 | 2213.5142 | 80 | -13.9696 | -0.0057 | 2213.514 | -0.00855 | -0.35256
81 | 14.028 | -0.0028 | 2241.5117 | 81 | -13.9696 | -0.0021 | 2241.5139 | -0.00245 | -0.11858
82 | 14.029 | -0.0014 | 2269.5138 | 82 | -13.9696 | -0.0024 | 2269.5141 | -0.0019 | -0.10311
83 | 14.0291 | 0.0006 | 2297.5134 | 83 | -13.9698 | 0.0011 | 2297.5141 | 0.00085 | -0.0010249
84 | 14.0271 | -0.0024 | 2325.5131 | 84 | -13.9684 | -0.0011 | 2325.5147 | -0.00175 | -0.10957
85 | 14.0296 | 0.0003 | 2353.5146 | 85 | -13.9683 | 0.0004 | 2353.5153 | 0.00035 | -0.033074
86 | 14.0297 | -0.0013 | 2381.516 | 86 | -13.9689 | -0.001 | 2381.5144 | -0.00115 | -0.098311
87 | 14.0295 | -0.004 | 2409.5125 | 87 | -13.9687 | -0.0028 | 2409.5143 | -0.0034 | -0.19308
88 | 14.03 | -0.004 | 2437.5153 | 88 | -13.969 | -0.0036 | 2437.5152 | -0.0038 | -0.21501
89 | 14.0302 | -0.0054 | 2465.5127 | 89 | -13.9687 | -0.0014 | 2465.5148 | -0.0034 | -0.20544
90 | 14.0296 | -0.0046 | 2493.5145 | 90 | -13.9692 | -0.0033 | 2493.515 | -0.00395 | -0.23328
91 | 14.0303 | -0.0033 | 2521.5154 | 91 | -13.9688 | -0.0013 | 2521.5146 | -0.0023 | -0.1745
92 | 14.0303 | -0.0047 | 2549.5153 | 92 | -13.969 | -0.0026 | 2549.5155 | -0.00365 | -0.23383
93 | 14.0295 | -0.0067 | 2577.5152 | 93 | -13.969 | -0.0016 | 2577.5153 | -0.00415 | -0.2597
94 | 14.0291 | -0.004 | 2605.5135 | 94 | -13.9691 | -0.0019 | 2605.5151 | -0.00295 | -0.21863
95 | 14.0301 | -0.0024 | 2633.5144 | 95 | -13.9682 | -0.0005 | 2633.515 | -0.00145 | -0.16576
96 | 14.0296 | 0.0008 | 2661.5146 | 96 | -13.9684 | 0.004 | 2661.5165 | 0.0024 | -0.020368
97 | 14.0304 | 0.001 | 2689.5156 | 97 | -13.9683 | 0.0057 | 2689.5159 | 0.00335 | 0.010851
98 | 14.0296 | -0.0044 | 2717.5148 | 98 | -13.9687 | -0.0023 | 2717.5165 | -0.00335 | -0.25911
99 | 14.0301 | -0.0012 | 2745.5138 | 99 | -13.9683 | 0.0011 | 2745.5167 | -5e-05 | -0.13537
100 | 14.0291 | 0.0034 | 2773.5147 | 100 | -13.9676 | 0.0031 | 2773.5162 | 0.00325 | -0.011632
101 | 14.0306 | 0.0041 | 2801.5158 | 101 | -13.9675 | 0.0054 | 2801.5166 | 0.00475 | 0.041241
102 | 14.0299 | 0.0023 | 2829.515 | 102 | -13.968 | 0.0051 | 2829.5166 | 0.0037 | -0.0062797
103 | 14.03 | 0.0039 | 2857.5153 | 103 | -13.9682 | 0.0061 | 2857.5168 | 0.005 | 0.038719
104 | 14.0308 | 0.0026 | 2885.5151 | 104 | -13.9674 | 0.0023 | 2885.5168 | 0.00245 | -0.067856
105 | 14.0298 | 0.0028 | 2913.5167 | 105 | -13.9673 | 0.0018 | 2913.5162 | 0.0023 | -0.079944
106 | 14.0303 | 0.0027 | 2941.5156 | 106 | -13.9678 | 0.0039 | 2941.5169 | 0.0033 | -0.046756
107 | 14.0304 | 0.0021 | 2969.5159 | 107 | -13.9675 | 0.0004 | 2969.5173 | 0.00125 | -0.13365
108 | 14.0311 | 0.0042 | 2997.518 | 108 | -13.9681 | 0.0028 | 2997.5177 | 0.0035 | -0.051246
109 | 14.0312 | 0.0015 | 3025.5178 | 109 | -13.9675 | 0.0022 | 3025.5172 | 0.00185 | -0.12239
110 | 14.0313 | 0.0027 | 3053.5182 | 110 | -13.9673 | 0.0033 | 3053.5176 | 0.003 | -0.083295
111 | 14.0302 | 0.0007 | 3081.5165 | 111 | -13.9677 | 0.0016 | 3081.5174 | 0.00115 | -0.16231
112 | 14.0297 | 0.0027 | 3109.516 | 112 | -13.9665 | 0.0056 | 3109.5171 | 0.00415 | -0.050384
113 | 14.0317 | 0.0045 | 3137.5178 | 113 | -13.9673 | 0.0042 | 3137.517 | 0.00435 | -0.048692
114 | 14.0313 | 0.0012 | 3165.5174 | 114 | -13.967 | 0.0004 | 3165.5184 | 0.0008 | -0.19464
115 | 14.0317 | 0.0049 | 3193.5183 | 115 | -13.9674 | 0.0052 | 3193.5174 | 0.00505 | -0.033497
116 | 14.0308 | 0.0103 | 3221.5169 | 116 | -13.9676 | 0.0084 | 3221.5182 | 0.00935 | 0.12961
117 | 14.0324 | -0.0003 | 3249.5162 | 117 | -13.9669 | 0.0058 | 3249.5187 | 0.00275 | -0.13641
118 | 14.0316 | 0.0071 | 3277.5182 | 118 | -13.9666 | 0.0071 | 3277.5189 | 0.0071 | 0.028665
119 | 14.0317 | 0.0046 | 3305.5182 | 119 | -13.9665 | 0.0053 | 3305.5187 | 0.00495 | -0.062162
120 | 14.0321 | 0.0058 | 3333.5179 | 120 | -13.966 | 0.0086 | 3333.5187 | 0.0072 | 0.020238
121 | 14.0324 | 0.0064 | 3360.269 | 121 | -13.9663 | 0.0126 | 3360.2688 | 0.0095 | 0.10461
122 | 14.0321 | 0.006 | 3385.7686 | 122 | -13.9666 | 0.0067 | 3385.7691 | 0.00635 | -0.025591

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0504 | -9.9907 | 5.2521
2 | -0.0348 | -9.9921 | 30.7507
3 | -0.0669 | -9.9663 | 57.5036
4 | 0.0094 | -9.9655 | 85.5039
5 | -0.0125 | -9.964 | 113.5036
6 | -0.0492 | -9.9649 | 141.5041
7 | 0.0283 | -9.9647 | 169.5034
8 | 0.0119 | -9.965 | 197.5047
9 | -0.0271 | -9.9663 | 225.504
10 | -0.0218 | -9.9652 | 253.5049
11 | -0.0071 | -9.9652 | 281.5043
12 | 0.0027 | -9.9654 | 309.5053
13 | -0.0312 | -9.965 | 337.5044
14 | -0.024 | -9.9651 | 365.5052
15 | -0.0665 | -9.9652 | 393.5049
16 | -0.0368 | -9.9654 | 421.5053
17 | -0.0119 | -9.9657 | 449.5049
18 | -0.0191 | -9.9656 | 477.5061
19 | -0.0032 | -9.9654 | 505.5052
20 | -0.0447 | -9.9654 | 533.506
21 | -0.0255 | -9.9653 | 561.5056
22 | -0.0564 | -9.9655 | 589.5067
23 | -0.0024 | -9.9658 | 617.506
24 | -0.0376 | -9.9655 | 645.5062
25 | -0.0264 | -9.9657 | 673.5061
26 | -0.0026 | -9.9658 | 701.5071
27 | -0.0118 | -9.9662 | 729.5065
28 | -0.0045 | -9.9672 | 757.5068
29 | 0.0026 | -9.9664 | 785.5065
30 | 0.0226 | -9.9677 | 813.5076
31 | 0.0123 | -9.9662 | 841.5069
32 | 0.0081 | -9.9665 | 869.5073
33 | -0.0033 | -9.9662 | 897.5067
34 | 0.0327 | -9.9667 | 925.5075
35 | -0.0368 | -9.9663 | 953.5075
36 | 0.0097 | -9.9668 | 981.5078
37 | 0.0181 | -9.9661 | 1009.5075
38 | -0.0179 | -9.9671 | 1037.5084
39 | 0.0221 | -9.9666 | 1065.5076
40 | 0.0093 | -9.9667 | 1093.5084
41 | -0.0135 | -9.9668 | 1121.5081
42 | 0.0213 | -9.968 | 1149.509
43 | 0.0183 | -9.967 | 1177.5082
44 | 0.0753 | -9.9677 | 1205.5087
45 | 0.0061 | -9.9665 | 1233.5084
46 | 0.0234 | -9.967 | 1261.5098
47 | -0.0067 | -9.9664 | 1289.509
48 | 0.0668 | -9.9684 | 1317.5095
49 | 0.0176 | -9.9672 | 1345.5085
50 | -0.0001 | -9.9673 | 1373.5103
51 | 0.0043 | -9.967 | 1401.5091
52 | -0.0004 | -9.9675 | 1429.5102
53 | 0.0148 | -9.9672 | 1457.5094
54 | 0.0807 | -9.9677 | 1485.5104
55 | -0.0094 | -9.9677 | 1513.51
56 | 0.0034 | -9.9673 | 1541.5105
57 | 0.0547 | -9.968 | 1569.5099
58 | -0.0065 | -9.969 | 1597.5107
59 | -0.0006 | -9.9686 | 1625.5101
60 | 0.0183 | -9.9684 | 1653.5118
61 | 0.0159 | -9.9679 | 1681.5102
62 | 0.0182 | -9.9685 | 1709.5117
63 | -0.003 | -9.9677 | 1737.5107
64 | 0.0393 | -9.9688 | 1765.5108
65 | 0.0299 | -9.9674 | 1793.5114
66 | -0.0045 | -9.9689 | 1821.5114
67 | 0.0439 | -9.9689 | 1849.5115
68 | 0.0043 | -9.9685 | 1877.5121
69 | 0.0703 | -9.9682 | 1905.5112
70 | 0.0187 | -9.9682 | 1933.5124
71 | -0.0158 | -9.9682 | 1961.512
72 | 0.0175 | -9.9685 | 1989.5127
73 | 0.0403 | -9.9686 | 2017.5112
74 | 0.0599 | -9.9691 | 2045.5123
75 | 0.0239 | -9.9687 | 2073.5128
76 | -0.0029 | -9.9687 | 2101.5135
77 | 0.0439 | -9.9684 | 2129.5127
78 | 0.0685 | -9.9696 | 2157.5128
79 | 0.0325 | -9.97 | 2185.5128
80 | 0.0274 | -9.9698 | 2213.5141
81 | 0.0585 | -9.9693 | 2241.5136
82 | 0.0486 | -9.9693 | 2269.5138
83 | 0.0263 | -9.9709 | 2297.5128
84 | 0.0525 | -9.9695 | 2325.513
85 | 0.0539 | -9.9692 | 2353.5137
86 | 0.0526 | -9.9697 | 2381.5141
87 | 0.0141 | -9.9691 | 2409.5136
88 | 0.0086 | -9.97 | 2437.5147
89 | 0.0033 | -9.9696 | 2465.5141
90 | 0.0198 | -9.9695 | 2493.5156
91 | 0.0261 | -9.9699 | 2521.515
92 | 0.0589 | -9.9699 | 2549.5151
93 | 0.0209 | -9.9698 | 2577.514
94 | 0.0109 | -9.9698 | 2605.5153
95 | -0.0006 | -9.9695 | 2633.5151
96 | -0.0069 | -9.9705 | 2661.5153
97 | 0.0036 | -9.9706 | 2689.5154
98 | -0.0296 | -9.9707 | 2717.516
99 | -0.031 | -9.9706 | 2745.5151
100 | -0.0051 | -9.9704 | 2773.5162
101 | -0.0088 | -9.9698 | 2801.5153
102 | -0.0006 | -9.971 | 2829.5168
103 | -0.0129 | -9.9701 | 2857.5156
104 | -0.0373 | -9.9702 | 2885.5167
105 | -0.0554 | -9.9706 | 2913.5161
106 | -0.0138 | -9.9709 | 2941.5165
107 | -0.0542 | -9.9699 | 2969.5166
108 | -0.0577 | -9.9707 | 2997.5169
109 | -0.0641 | -9.9712 | 3025.5166
110 | -0.0234 | -9.9713 | 3053.5179
111 | -0.0019 | -9.9711 | 3081.5169
112 | -0.063 | -9.9709 | 3109.5177
113 | -0.0424 | -9.9711 | 3137.5167
114 | -0.0155 | -9.9713 | 3165.5181
115 | -0.0099 | -9.9708 | 3193.5176
116 | -0.0367 | -9.9714 | 3221.5176
117 | -0.0758 | -9.9709 | 3249.5171
118 | -0.0693 | -9.971 | 3277.5183
119 | -0.0159 | -9.9726 | 3305.5171
120 | -0.0489 | -9.972 | 3333.5188
121 | 0.0184 | -10.0008 | 3361.4996
122 | -0.0495 | -9.9708 | 3385.7684

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.025 | -0.2202 | 18.0038 | 2 | -24.974 | -0.2478 | 18.004
3 | 25.0247 | -0.2306 | 43.5035 | 3 | -24.9735 | -0.2451 | 43.5036
4 | 25.024 | -0.2673 | 71.5042 | 4 | -24.974 | -0.2673 | 71.5051
5 | 25.0248 | -0.306 | 99.5036 | 5 | -24.9744 | -0.3057 | 99.5048
6 | 25.0243 | -0.289 | 127.5045 | 6 | -24.9736 | -0.2859 | 127.505
7 | 25.0251 | -0.2907 | 155.5046 | 7 | -24.9739 | -0.2815 | 155.5048
8 | 25.0243 | -0.3182 | 183.5036 | 8 | -24.9736 | -0.306 | 183.505
9 | 25.0247 | -0.2968 | 211.5043 | 9 | -24.9741 | -0.2806 | 211.5052
10 | 25.0254 | -0.2992 | 239.5041 | 10 | -24.9742 | -0.2898 | 239.5056
11 | 25.0244 | -0.3277 | 267.5054 | 11 | -24.9734 | -0.322 | 267.5053
12 | 25.0248 | -0.2937 | 295.5046 | 12 | -24.9743 | -0.289 | 295.5058
13 | 25.0234 | -0.2919 | 323.504 | 13 | -24.974 | -0.2863 | 323.5056
14 | 25.0251 | -0.2952 | 351.506 | 14 | -24.9737 | -0.2942 | 351.506
15 | 25.0246 | -0.3122 | 379.5049 | 15 | -24.9732 | -0.312 | 379.5061
16 | 25.0259 | -0.2971 | 407.5046 | 16 | -24.9733 | -0.291 | 407.5061
17 | 25.0255 | -0.3178 | 435.5056 | 17 | -24.9732 | -0.311 | 435.5061
18 | 25.0254 | -0.3036 | 463.5054 | 18 | -24.9733 | -0.2987 | 463.5059
19 | 25.0247 | -0.3142 | 491.5054 | 19 | -24.9734 | -0.301 | 491.5063
20 | 25.0253 | -0.3077 | 519.5059 | 20 | -24.9731 | -0.2954 | 519.5066
21 | 25.0256 | -0.3158 | 547.5056 | 21 | -24.9736 | -0.297 | 547.5063
22 | 25.0254 | -0.2981 | 575.5061 | 22 | -24.9733 | -0.2892 | 575.5069
23 | 25.0256 | -0.3132 | 603.506 | 23 | -24.9726 | -0.317 | 603.5062
24 | 25.0252 | -0.3091 | 631.5068 | 24 | -24.973 | -0.311 | 631.5068
25 | 25.0258 | -0.3137 | 659.5059 | 25 | -24.9724 | -0.3118 | 659.5068
26 | 25.0246 | -0.2882 | 687.5078 | 26 | -24.9717 | -0.2819 | 687.5074
27 | 25.0255 | -0.3134 | 715.5063 | 27 | -24.9725 | -0.3021 | 715.5071
28 | 25.0261 | -0.3288 | 743.5069 | 28 | -24.9727 | -0.3119 | 743.5076
29 | 25.0254 | -0.316 | 771.5069 | 29 | -24.9728 | -0.2974 | 771.5072
30 | 25.0262 | -0.3113 | 799.5052 | 30 | -24.9725 | -0.2901 | 799.5077
31 | 25.026 | -0.3267 | 827.508 | 31 | -24.9725 | -0.3132 | 827.5078
32 | 25.0258 | -0.3099 | 855.5069 | 32 | -24.972 | -0.298 | 855.5078
33 | 25.0261 | -0.3106 | 883.5066 | 33 | -24.9718 | -0.2972 | 883.5082
34 | 25.0263 | -0.3076 | 911.5074 | 34 | -24.9723 | -0.2916 | 911.5081
35 | 25.0263 | -0.3123 | 939.508 | 35 | -24.9714 | -0.3005 | 939.5089
36 | 25.0263 | -0.3042 | 967.5075 | 36 | -24.9726 | -0.2969 | 967.5085
37 | 25.0264 | -0.3025 | 995.5087 | 37 | -24.9718 | -0.2987 | 995.5089
38 | 25.0273 | -0.3259 | 1023.508 | 38 | -24.9727 | -0.3255 | 1023.509
39 | 25.0263 | -0.3149 | 1051.5089 | 39 | -24.9714 | -0.3181 | 1051.5092
40 | 25.026 | -0.3092 | 1079.5081 | 40 | -24.9716 | -0.3032 | 1079.5092
41 | 25.0272 | -0.2898 | 1107.5096 | 41 | -24.9714 | -0.293 | 1107.5095
42 | 25.0274 | -0.2752 | 1135.5079 | 42 | -24.9716 | -0.2543 | 1135.5093
43 | 25.0262 | -0.2613 | 1163.5082 | 43 | -24.9717 | -0.253 | 1163.5084
44 | 25.0277 | -0.2957 | 1191.5106 | 44 | -24.9713 | -0.2835 | 1191.509
45 | 25.0267 | -0.3007 | 1219.5091 | 45 | -24.9715 | -0.2957 | 1219.5092
46 | 25.0282 | -0.3062 | 1247.5094 | 46 | -24.9711 | -0.2845 | 1247.5099
47 | 25.0266 | -0.3026 | 1275.5092 | 47 | -24.971 | -0.289 | 1275.5103
48 | 25.0266 | -0.3216 | 1303.5085 | 48 | -24.9711 | -0.2994 | 1303.51
49 | 25.0268 | -0.3119 | 1331.5096 | 49 | -24.971 | -0.3014 | 1331.5104
50 | 25.0277 | -0.3047 | 1359.5107 | 50 | -24.9709 | -0.2935 | 1359.5106
51 | 25.0274 | -0.3121 | 1387.5115 | 51 | -24.9711 | -0.3033 | 1387.5102
52 | 25.0274 | -0.3161 | 1415.5092 | 52 | -24.9716 | -0.296 | 1415.5112
53 | 25.0274 | -0.3186 | 1443.5095 | 53 | -24.971 | -0.2969 | 1443.5112
54 | 25.0268 | -0.3214 | 1471.5098 | 54 | -24.9715 | -0.3067 | 1471.5111
55 | 25.0275 | -0.3128 | 1499.5115 | 55 | -24.9703 | -0.2875 | 1499.5105
56 | 25.0278 | -0.3169 | 1527.5113 | 56 | -24.971 | -0.2956 | 1527.5112
57 | 25.0269 | -0.3085 | 1555.5077 | 57 | -24.974 | -0.2874 | 1555.5005
58 | 25.0289 | -0.3256 | 1583.5124 | 58 | -24.9713 | -0.3132 | 1583.5115
59 | 25.0281 | -0.3255 | 1611.5113 | 59 | -24.9712 | -0.3082 | 1611.5117
60 | 25.0284 | -0.3098 | 1639.508 | 60 | -24.9698 | -0.288 | 1639.5106
61 | 25.0282 | -0.3183 | 1667.5129 | 61 | -24.9708 | -0.2966 | 1667.5119
62 | 25.0284 | -0.321 | 1695.5092 | 62 | -24.9698 | -0.3037 | 1695.5122
63 | 25.0286 | -0.3049 | 1723.5091 | 63 | -24.9704 | -0.2877 | 1723.5122
64 | 25.0289 | -0.3347 | 1751.5122 | 64 | -24.9708 | -0.3173 | 1751.5131
65 | 25.0282 | -0.315 | 1779.5083 | 65 | -24.9701 | -0.2984 | 1779.5116
66 | 25.0285 | -0.3234 | 1807.5089 | 66 | -24.9701 | -0.3051 | 1807.5118
67 | 25.0279 | -0.3136 | 1835.5104 | 67 | -24.9706 | -0.2993 | 1835.5127
68 | 25.0288 | -0.3112 | 1863.5149 | 68 | -24.9701 | -0.3078 | 1863.5129
69 | 25.0289 | -0.3299 | 1891.5141 | 69 | -24.9703 | -0.3079 | 1891.5127
70 | 25.0283 | -0.3204 | 1919.5101 | 70 | -24.97 | -0.2919 | 1919.5124
71 | 25.0283 | -0.3148 | 1947.5096 | 71 | -24.9701 | -0.3064 | 1947.5125
72 | 25.0286 | -0.3217 | 1975.5106 | 72 | -24.9696 | -0.3054 | 1975.5123
73 | 25.0288 | -0.316 | 2003.5144 | 73 | -24.9694 | -0.3172 | 2003.5132
74 | 25.029 | -0.3241 | 2031.5109 | 74 | -24.9694 | -0.3079 | 2031.5136
75 | 25.0286 | -0.3298 | 2059.5108 | 75 | -24.9695 | -0.3171 | 2059.514
76 | 25.0292 | -0.3224 | 2087.5109 | 76 | -24.9698 | -0.3122 | 2087.5125
77 | 25.0297 | -0.3143 | 2115.512 | 77 | -24.9695 | -0.3075 | 2115.5132
78 | 25.0295 | -0.3277 | 2143.5151 | 78 | -24.9701 | -0.3128 | 2143.5131
79 | 25.029 | -0.3084 | 2171.5115 | 79 | -24.9701 | -0.2878 | 2171.513
80 | 25.0297 | -0.3032 | 2199.5115 | 80 | -24.9694 | -0.2695 | 2199.5131
81 | 25.0293 | -0.2889 | 2227.5149 | 81 | -24.969 | -0.2714 | 2227.5131
82 | 25.0301 | -0.321 | 2255.5121 | 82 | -24.9691 | -0.316 | 2255.5145
83 | 25.0295 | -0.3026 | 2283.5157 | 83 | -24.969 | -0.303 | 2283.5137
84 | 25.0301 | -0.3062 | 2311.5124 | 84 | -24.9695 | -0.3032 | 2311.5139
85 | 25.0299 | -0.2826 | 2339.515 | 85 | -24.9693 | -0.2826 | 2339.515
86 | 25.0296 | -0.3043 | 2367.5163 | 86 | -24.969 | -0.2962 | 2367.5148
87 | 25.0294 | -0.3025 | 2395.5147 | 87 | -24.9694 | -0.2899 | 2395.5142
88 | 25.0302 | -0.2998 | 2423.5128 | 88 | -24.9691 | -0.2876 | 2423.5152
89 | 25.0294 | -0.3226 | 2451.5139 | 89 | -24.9684 | -0.3029 | 2451.5148
90 | 25.0304 | -0.3218 | 2479.5171 | 90 | -24.9685 | -0.3008 | 2479.5151
91 | 25.0292 | -0.3253 | 2507.5132 | 91 | -24.969 | -0.3017 | 2507.5138
92 | 25.0292 | -0.3347 | 2535.5142 | 92 | -24.9687 | -0.3162 | 2535.5149
93 | 25.03 | -0.3115 | 2563.5162 | 93 | -24.9687 | -0.2868 | 2563.5151
94 | 25.0299 | -0.322 | 2591.5153 | 94 | -24.9687 | -0.3176 | 2591.5163
95 | 25.0298 | -0.3365 | 2619.5162 | 95 | -24.969 | -0.3217 | 2619.5153
96 | 25.0295 | -0.3138 | 2647.516 | 96 | -24.969 | -0.3113 | 2647.5151
97 | 25.0304 | -0.3033 | 2675.5144 | 97 | -24.9687 | -0.3015 | 2675.5156
98 | 25.031 | -0.3095 | 2703.5135 | 98 | -24.9683 | -0.3029 | 2703.5161
99 | 25.0306 | -0.299 | 2731.5181 | 99 | -24.9683 | -0.2956 | 2731.5158
100 | 25.0303 | -0.3198 | 2759.5162 | 100 | -24.9686 | -0.3069 | 2759.5158
101 | 25.0295 | -0.3227 | 2787.5171 | 101 | -24.9681 | -0.3121 | 2787.516
102 | 25.0306 | -0.3074 | 2815.5169 | 102 | -24.968 | -0.2919 | 2815.5171
103 | 25.031 | -0.3075 | 2843.5177 | 103 | -24.9673 | -0.3071 | 2843.5166
104 | 25.031 | -0.3189 | 2871.517 | 104 | -24.9675 | -0.3129 | 2871.5172
105 | 25.0309 | -0.2972 | 2899.5151 | 105 | -24.9673 | -0.288 | 2899.5167
106 | 25.0307 | -0.3268 | 2927.5179 | 106 | -24.9679 | -0.3098 | 2927.5166
107 | 25.0315 | -0.3098 | 2955.5158 | 107 | -24.9677 | -0.3035 | 2955.5166
108 | 25.0312 | -0.3032 | 2983.5171 | 108 | -24.968 | -0.2884 | 2983.5179
109 | 25.0309 | -0.3165 | 3011.5159 | 109 | -24.9676 | -0.304 | 3011.5172
110 | 25.0311 | -0.3089 | 3039.5182 | 110 | -24.9674 | -0.3006 | 3039.5172
111 | 25.0313 | -0.306 | 3067.5168 | 111 | -24.9677 | -0.2927 | 3067.5169
112 | 25.0322 | -0.3265 | 3095.5178 | 112 | -24.9676 | -0.3063 | 3095.5174
113 | 25.0302 | -0.3137 | 3123.5179 | 113 | -24.9677 | -0.303 | 3123.5176
114 | 25.0318 | -0.3043 | 3151.5193 | 114 | -24.9679 | -0.2909 | 3151.517
115 | 25.0324 | -0.3193 | 3179.5166 | 115 | -24.9668 | -0.306 | 3179.5179
116 | 25.0308 | -0.3044 | 3207.5197 | 116 | -24.9671 | -0.2907 | 3207.5184
117 | 25.0314 | -0.3089 | 3235.5189 | 117 | -24.9672 | -0.2976 | 3235.5182
118 | 25.032 | -0.3041 | 3263.5189 | 118 | -24.9669 | -0.2958 | 3263.5185
119 | 25.0319 | -0.2978 | 3291.5177 | 119 | -24.9671 | -0.281 | 3291.5187
120 | 25.0317 | -0.2616 | 3319.5195 | 120 | -24.967 | -0.2218 | 3319.5191
121 | 25.0322 | -0.2568 | 3347.5205 | 121 | -24.9665 | -0.2235 | 3347.5185
122 | 25.0323 | -0.2425 | 3373.0189 | 122 | -24.9667 | -0.232 | 3373.0191

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0234 | -9.9647 | 25.4917 |  | 2 | -25.9765 | -9.964 | 25.4994
3 | 26.0232 | -9.9654 | 50.9059 | -0.038 | 3 | -25.9761 | -9.964 | 50.9439 | 0
4 | 26.0232 | -9.9652 | 78.8652 | 27.9213 | 4 | -25.9757 | -9.9646 | 78.8983 | 27.9544 | 27.9379 | -0.06215
5 | 26.0239 | -9.9652 | 106.9343 | 55.9904 | 5 | -25.9758 | -9.9641 | 106.9666 | 56.0227 | 56.0065 | 0.00655
6 | 26.0236 | -9.9644 | 134.9508 | 84.0069 | 6 | -25.9761 | -9.9632 | 134.9766 | 84.0327 | 84.0198 | 0.0198
7 | 26.0236 | -9.9647 | 162.9564 | 112.0125 | 7 | -25.9743 | -9.9644 | 162.9618 | 112.0179 | 112.0152 | 0.0152
8 | 26.0237 | -9.9647 | 190.9561 | 140.0122 | 8 | -25.9738 | -9.9653 | 190.9633 | 140.0194 | 140.0158 | 0.0158
9 | 26.0237 | -9.9654 | 218.9633 | 168.0194 | 9 | -25.9744 | -9.9649 | 218.9636 | 168.0197 | 168.0196 | 0.01955
10 | 26.0235 | -9.9652 | 246.9712 | 196.0273 | 10 | -25.9744 | -9.965 | 246.9749 | 196.031 | 196.0292 | 0.02915
11 | 26.0233 | -9.9653 | 274.9731 | 224.0292 | 11 | -25.9759 | -9.9638 | 274.9753 | 224.0314 | 224.0303 | 0.0303
12 | 26.024 | -9.9655 | 302.9542 | 252.0103 | 12 | -25.9753 | -9.9647 | 302.9626 | 252.0187 | 252.0145 | 0.0145
13 | 26.0234 | -9.9652 | 330.973 | 280.0291 | 13 | -25.9757 | -9.9645 | 330.9778 | 280.0339 | 280.0315 | 0.0315
14 | 26.0241 | -9.9652 | 358.946 | 308.0021 | 14 | -25.9752 | -9.9644 | 358.9731 | 308.0292 | 308.0157 | 0.01565
15 | 26.0241 | -9.9649 | 386.9578 | 336.0139 | 15 | -25.9755 | -9.9646 | 386.9811 | 336.0372 | 336.0256 | 0.02555
16 | 26.0243 | -9.9652 | 414.9555 | 364.0116 | 16 | -25.9751 | -9.9645 | 414.9826 | 364.0387 | 364.0251 | 0.02515
17 | 26.0245 | -9.9654 | 442.9755 | 392.0316 | 17 | -25.9741 | -9.9687 | 442.9855 | 392.0416 | 392.0366 | 0.0366
18 | 26.0239 | -9.9653 | 470.9773 | 420.0334 | 18 | -25.974 | -9.965 | 470.9926 | 420.0487 | 420.0411 | 0.04105
19 | 26.0243 | -9.9658 | 498.9754 | 448.0315 | 19 | -25.9751 | -9.964 | 498.997 | 448.0531 | 448.0423 | 0.0423
20 | 26.0239 | -9.9663 | 526.985 | 476.0411 | 20 | -25.974 | -9.9655 | 526.994 | 476.0501 | 476.0456 | 0.0456
21 | 26.0249 | -9.9655 | 554.9903 | 504.0464 | 21 | -25.9739 | -9.9651 | 554.9908 | 504.0469 | 504.0467 | 0.04665
22 | 26.0242 | -9.9662 | 582.9808 | 532.0369 | 22 | -25.9741 | -9.9654 | 582.9963 | 532.0524 | 532.0447 | 0.04465
23 | 26.0237 | -9.9657 | 610.9821 | 560.0382 | 23 | -25.9738 | -9.9654 | 611.0023 | 560.0584 | 560.0483 | 0.0483
24 | 26.0244 | -9.9663 | 638.9714 | 588.0275 | 24 | -25.9743 | -9.9657 | 638.998 | 588.0541 | 588.0408 | 0.0408
25 | 26.0239 | -9.9664 | 666.963 | 616.0191 | 25 | -25.9738 | -9.9656 | 666.9952 | 616.0513 | 616.0352 | 0.0352
26 | 26.0244 | -9.9662 | 694.9624 | 644.0185 | 26 | -25.9738 | -9.9659 | 694.9991 | 644.0552 | 644.0368 | 0.03685
27 | 26.0244 | -9.9661 | 722.9643 | 672.0204 | 27 | -25.9735 | -9.9654 | 722.9771 | 672.0332 | 672.0268 | 0.0268
28 | 26.0243 | -9.9658 | 750.9718 | 700.0279 | 28 | -25.9738 | -9.9658 | 750.9942 | 700.0503 | 700.0391 | 0.0391
29 | 26.0246 | -9.9667 | 778.9825 | 728.0386 | 29 | -25.9738 | -9.965 | 778.9811 | 728.0372 | 728.0379 | 0.0379
30 | 26.0255 | -9.966 | 806.9765 | 756.0326 | 30 | -25.9735 | -9.9656 | 806.9945 | 756.0506 | 756.0416 | 0.0416
31 | 26.0253 | -9.9655 | 834.9961 | 784.0522 | 31 | -25.9738 | -9.9651 | 835.0002 | 784.0563 | 784.0542 | 0.05425
32 | 26.0252 | -9.966 | 863.005 | 812.0611 | 32 | -25.9733 | -9.9665 | 863.0015 | 812.0576 | 812.0593 | 0.05935
33 | 26.0253 | -9.9653 | 890.9924 | 840.0485 | 33 | -25.9732 | -9.9655 | 890.9955 | 840.0516 | 840.0501 | 0.05005
34 | 26.0257 | -9.9665 | 918.9956 | 868.0517 | 34 | -25.9738 | -9.9657 | 919.0026 | 868.0587 | 868.0552 | 0.0552
35 | 26.0255 | -9.9663 | 946.9995 | 896.0556 | 35 | -25.9736 | -9.9659 | 947.0107 | 896.0668 | 896.0612 | 0.0612
36 | 26.0255 | -9.966 | 974.9954 | 924.0515 | 36 | -25.9728 | -9.9668 | 975.0169 | 924.073 | 924.0622 | 0.06225
37 | 26.0257 | -9.9662 | 1002.987 | 952.0431 | 37 | -25.9735 | -9.9656 | 1003.0146 | 952.0707 | 952.0569 | 0.0569
38 | 26.0259 | -9.9661 | 1030.9954 | 980.0515 | 38 | -25.9728 | -9.9667 | 1031.0165 | 980.0726 | 980.062 | 0.06205
39 | 26.0263 | -9.9667 | 1058.9926 | 1008.0487 | 39 | -25.9731 | -9.9658 | 1059.0132 | 1008.0693 | 1008.059 | 0.059
40 | 26.026 | -9.9667 | 1086.9812 | 1036.0373 | 40 | -25.9735 | -9.9664 | 1087.0065 | 1036.0626 | 1036.05 | 0.04995
41 | 26.0262 | -9.9666 | 1114.9643 | 1064.0204 | 41 | -25.9734 | -9.9658 | 1114.9817 | 1064.0378 | 1064.0291 | 0.0291
42 | 26.026 | -9.9666 | 1142.9562 | 1092.0123 | 42 | -25.9734 | -9.9659 | 1142.973 | 1092.0291 | 1092.0207 | 0.0207
43 | 26.0251 | -9.9682 | 1170.9634 | 1120.0195 | 43 | -25.973 | -9.966 | 1170.9687 | 1120.0248 | 1120.0222 | 0.02215
44 | 26.0265 | -9.9666 | 1198.9588 | 1148.0149 | 44 | -25.9736 | -9.9661 | 1198.9687 | 1148.0248 | 1148.0199 | 0.01985
45 | 26.0256 | -9.9659 | 1226.9498 | 1176.0059 | 45 | -25.9739 | -9.9659 | 1226.9486 | 1176.0047 | 1176.0053 | 0.0053
46 | 26.0267 | -9.9671 | 1254.9428 | 1203.9989 | 46 | -25.9729 | -9.9665 | 1254.9676 | 1204.0237 | 1204.0113 | 0.0113
47 | 26.0254 | -9.9683 | 1282.947 | 1232.0031 | 47 | -25.9728 | -9.9666 | 1282.9657 | 1232.0218 | 1232.0124 | 0.01245
48 | 26.0254 | -9.9674 | 1310.9401 | 1259.9962 | 48 | -25.9723 | -9.967 | 1310.9618 | 1260.0179 | 1260.0071 | 0.00705
49 | 26.0258 | -9.9679 | 1338.9507 | 1288.0068 | 49 | -25.9717 | -9.9673 | 1338.9692 | 1288.0253 | 1288.0161 | 0.01605
50 | 26.0263 | -9.9664 | 1366.9437 | 1315.9998 | 50 | -25.9735 | -9.9667 | 1366.9592 | 1316.0153 | 1316.0076 | 0.00755
51 | 26.0258 | -9.9677 | 1394.9397 | 1343.9958 | 51 | -25.9726 | -9.9662 | 1394.9555 | 1344.0116 | 1344.0037 | 0.0037
52 | 26.0262 | -9.9666 | 1422.9454 | 1372.0015 | 52 | -25.9726 | -9.9664 | 1422.9616 | 1372.0177 | 1372.0096 | 0.0096
53 | 26.0261 | -9.967 | 1450.9489 | 1400.005 | 53 | -25.9716 | -9.967 | 1450.9657 | 1400.0218 | 1400.0134 | 0.0134
54 | 26.0258 | -9.9679 | 1478.9638 | 1428.0199 | 54 | -25.9718 | -9.9673 | 1478.9623 | 1428.0184 | 1428.0192 | 0.01915
55 | 26.0263 | -9.9667 | 1506.963 | 1456.0191 | 55 | -25.9711 | -9.9673 | 1506.9643 | 1456.0204 | 1456.0197 | 0.01975
56 | 26.0263 | -9.9661 | 1534.9618 | 1484.0179 | 56 | -25.9718 | -9.9671 | 1534.9709 | 1484.027 | 1484.0224 | 0.02245
57 | 26.0264 | -9.9665 | 1562.9569 | 1512.013 | 57 | -25.9726 | -9.9662 | 1562.9647 | 1512.0208 | 1512.0169 | 0.0169
58 | 26.0269 | -9.9677 | 1590.9571 | 1540.0132 | 58 | -25.9712 | -9.9678 | 1590.9701 | 1540.0262 | 1540.0197 | 0.0197
59 | 26.0263 | -9.9662 | 1618.9579 | 1568.014 | 59 | -25.9716 | -9.9671 | 1618.9684 | 1568.0245 | 1568.0193 | 0.01925
60 | 26.0264 | -9.9677 | 1646.957 | 1596.0131 | 60 | -25.973 | -9.9667 | 1646.9674 | 1596.0235 | 1596.0183 | 0.0183
61 | 26.0272 | -9.9675 | 1674.9603 | 1624.0164 | 61 | -25.9717 | -9.9673 | 1674.9798 | 1624.0359 | 1624.0262 | 0.02615
62 | 26.027 | -9.9669 | 1702.9661 | 1652.0222 | 62 | -25.9711 | -9.9682 | 1702.9796 | 1652.0357 | 1652.0289 | 0.02895
63 | 26.0263 | -9.9693 | 1730.9718 | 1680.0279 | 63 | -25.9718 | -9.9682 | 1730.9839 | 1680.04 | 1680.034 | 0.03395
64 | 26.0268 | -9.9668 | 1758.9761 | 1708.0322 | 64 | -25.9711 | -9.9676 | 1758.9803 | 1708.0364 | 1708.0343 | 0.0343
65 | 26.027 | -9.9671 | 1786.9772 | 1736.0333 | 65 | -25.9714 | -9.9672 | 1786.9752 | 1736.0313 | 1736.0323 | 0.0323
66 | 26.0271 | -9.9667 | 1814.9879 | 1764.044 | 66 | -25.9712 | -9.9678 | 1814.9903 | 1764.0464 | 1764.0452 | 0.0452
67 | 26.0275 | -9.9675 | 1842.979 | 1792.0351 | 67 | -25.9713 | -9.9678 | 1842.9829 | 1792.039 | 1792.037 | 0.03705
68 | 26.0275 | -9.9672 | 1870.9746 | 1820.0307 | 68 | -25.9716 | -9.9674 | 1870.9822 | 1820.0383 | 1820.0345 | 0.0345
69 | 26.0272 | -9.9677 | 1898.9768 | 1848.0329 | 69 | -25.971 | -9.9672 | 1898.9771 | 1848.0332 | 1848.0331 | 0.03305
70 | 26.0271 | -9.9678 | 1926.974 | 1876.0301 | 70 | -25.9716 | -9.9678 | 1926.9699 | 1876.026 | 1876.028 | 0.02805
71 | 26.0282 | -9.9693 | 1954.9866 | 1904.0427 | 71 | -25.9716 | -9.9676 | 1954.9688 | 1904.0249 | 1904.0338 | 0.0338
72 | 26.0274 | -9.9681 | 1983.0026 | 1932.0587 | 72 | -25.9707 | -9.9678 | 1982.9867 | 1932.0428 | 1932.0507 | 0.05075
73 | 26.0283 | -9.9693 | 2010.9843 | 1960.0404 | 73 | -25.9716 | -9.9675 | 2010.9845 | 1960.0406 | 1960.0405 | 0.0405
74 | 26.0281 | -9.9688 | 2038.9774 | 1988.0335 | 74 | -25.9715 | -9.9678 | 2038.9918 | 1988.0479 | 1988.0407 | 0.0407
75 | 26.0278 | -9.9695 | 2066.9707 | 2016.0268 | 75 | -25.9718 | -9.9677 | 2066.9865 | 2016.0426 | 2016.0347 | 0.0347
76 | 26.0286 | -9.9695 | 2094.999 | 2044.0551 | 76 | -25.9702 | -9.9699 | 2094.9762 | 2044.0323 | 2044.0437 | 0.0437
77 | 26.028 | -9.9683 | 2122.9953 | 2072.0514 | 77 | -25.9719 | -9.9676 | 2122.9866 | 2072.0427 | 2072.0471 | 0.04705
78 | 26.0281 | -9.9684 | 2150.9865 | 2100.0426 | 78 | -25.9703 | -9.9685 | 2150.9795 | 2100.0356 | 2100.0391 | 0.0391
79 | 26.0285 | -9.9686 | 2178.9927 | 2128.0488 | 79 | -25.9715 | -9.9681 | 2178.986 | 2128.0421 | 2128.0454 | 0.04545
80 | 26.0285 | -9.969 | 2206.9789 | 2156.035 | 80 | -25.9698 | -9.9689 | 2206.9677 | 2156.0238 | 2156.0294 | 0.0294
81 | 26.0291 | -9.9699 | 2234.988 | 2184.0441 | 81 | -25.9695 | -9.9691 | 2234.9605 | 2184.0166 | 2184.0303 | 0.03035
82 | 26.0271 | -9.9701 | 2263.0061 | 2212.0622 | 82 | -25.9702 | -9.9689 | 2262.9942 | 2212.0503 | 2212.0562 | 0.05625
83 | 26.0286 | -9.9697 | 2290.9983 | 2240.0544 | 83 | -25.971 | -9.9682 | 2290.9945 | 2240.0506 | 2240.0525 | 0.0525
84 | 26.0283 | -9.9689 | 2318.9941 | 2268.0502 | 84 | -25.9707 | -9.9686 | 2318.9974 | 2268.0535 | 2268.0518 | 0.05185
85 | 26.0286 | -9.9686 | 2346.9881 | 2296.0442 | 85 | -25.9705 | -9.9684 | 2346.9977 | 2296.0538 | 2296.049 | 0.049
86 | 26.0291 | -9.97 | 2374.9805 | 2324.0366 | 86 | -25.9705 | -9.9688 | 2374.9988 | 2324.0549 | 2324.0457 | 0.04575
87 | 26.0287 | -9.9687 | 2402.9784 | 2352.0345 | 87 | -25.971 | -9.9674 | 2402.9875 | 2352.0436 | 2352.039 | 0.03905
88 | 26.0292 | -9.97 | 2430.982 | 2380.0381 | 88 | -25.9703 | -9.9679 | 2431.0061 | 2380.0622 | 2380.0502 | 0.05015
89 | 26.0287 | -9.9692 | 2458.9838 | 2408.0399 | 89 | -25.9696 | -9.9688 | 2458.9995 | 2408.0556 | 2408.0477 | 0.04775
90 | 26.0282 | -9.9692 | 2486.978 | 2436.0341 | 90 | -25.9708 | -9.9688 | 2486.9986 | 2436.0547 | 2436.0444 | 0.0444
91 | 26.0293 | -9.9707 | 2514.9563 | 2464.0124 | 91 | -25.9708 | -9.9689 | 2514.9856 | 2464.0417 | 2464.027 | 0.02705
92 | 26.028 | -9.9701 | 2542.9673 | 2492.0234 | 92 | -25.9714 | -9.9683 | 2542.9932 | 2492.0493 | 2492.0363 | 0.03635
93 | 26.0296 | -9.9704 | 2570.9717 | 2520.0278 | 93 | -25.9698 | -9.9688 | 2570.9995 | 2520.0556 | 2520.0417 | 0.0417
94 | 26.0291 | -9.9689 | 2598.9741 | 2548.0302 | 94 | -25.9702 | -9.9689 | 2599.0062 | 2548.0623 | 2548.0462 | 0.04625
95 | 26.029 | -9.9698 | 2626.989 | 2576.0451 | 95 | -25.9695 | -9.9696 | 2626.9925 | 2576.0486 | 2576.0468 | 0.04685
96 | 26.0287 | -9.9691 | 2654.9951 | 2604.0512 | 96 | -25.9703 | -9.969 | 2654.987 | 2604.0431 | 2604.0471 | 0.04715
97 | 26.0296 | -9.9697 | 2682.9933 | 2632.0494 | 97 | -25.9701 | -9.9687 | 2682.9908 | 2632.0469 | 2632.0481 | 0.04815
98 | 26.0298 | -9.9695 | 2710.9934 | 2660.0495 | 98 | -25.9695 | -9.9692 | 2710.9979 | 2660.054 | 2660.0517 | 0.05175
99 | 26.0293 | -9.9695 | 2738.9912 | 2688.0473 | 99 | -25.9695 | -9.9693 | 2738.9957 | 2688.0518 | 2688.0495 | 0.04955
100 | 26.0298 | -9.9701 | 2766.9952 | 2716.0513 | 100 | -25.9697 | -9.9698 | 2766.9997 | 2716.0558 | 2716.0535 | 0.05355
101 | 26.0297 | -9.9694 | 2794.9924 | 2744.0485 | 101 | -25.9696 | -9.9692 | 2794.9932 | 2744.0493 | 2744.0489 | 0.0489
102 | 26.0302 | -9.9702 | 2822.9772 | 2772.0333 | 102 | -25.969 | -9.9698 | 2823.006 | 2772.0621 | 2772.0477 | 0.0477
103 | 26.0302 | -9.9701 | 2850.9807 | 2800.0368 | 103 | -25.9701 | -9.9695 | 2851.0025 | 2800.0586 | 2800.0477 | 0.0477
104 | 26.0297 | -9.9696 | 2878.9861 | 2828.0422 | 104 | -25.9692 | -9.9701 | 2879.0089 | 2828.065 | 2828.0536 | 0.0536
105 | 26.03 | -9.9703 | 2906.9917 | 2856.0478 | 105 | -25.9702 | -9.9694 | 2907.0187 | 2856.0748 | 2856.0613 | 0.0613
106 | 26.0305 | -9.9712 | 2934.986 | 2884.0421 | 106 | -25.9691 | -9.9698 | 2935.0167 | 2884.0728 | 2884.0574 | 0.05745
107 | 26.0303 | -9.9709 | 2963.0019 | 2912.058 | 107 | -25.9698 | -9.9694 | 2963.0296 | 2912.0857 | 2912.0718 | 0.07185
108 | 26.0306 | -9.9711 | 2991.0118 | 2940.0679 | 108 | -25.9694 | -9.9704 | 2991.0251 | 2940.0812 | 2940.0745 | 0.07455
109 | 26.0304 | -9.9701 | 3019.0053 | 2968.0614 | 109 | -25.9687 | -9.9691 | 3019.0161 | 2968.0722 | 2968.0668 | 0.0668
110 | 26.0301 | -9.9699 | 3047.005 | 2996.0611 | 110 | -25.9684 | -9.9705 | 3047.0155 | 2996.0716 | 2996.0664 | 0.06635
111 | 26.0306 | -9.97 | 3075.0071 | 3024.0632 | 111 | -25.9687 | -9.9703 | 3075.0214 | 3024.0775 | 3024.0703 | 0.07035
112 | 26.0303 | -9.9707 | 3103.003 | 3052.0591 | 112 | -25.9688 | -9.9704 | 3103.015 | 3052.0711 | 3052.0651 | 0.0651
113 | 26.0309 | -9.9714 | 3131.0056 | 3080.0617 | 113 | -25.9684 | -9.9705 | 3131.02 | 3080.0761 | 3080.0689 | 0.0689
114 | 26.0305 | -9.9702 | 3159.0035 | 3108.0596 | 114 | -25.9688 | -9.97 | 3159.0176 | 3108.0737 | 3108.0666 | 0.06665
115 | 26.0303 | -9.97 | 3187.0066 | 3136.0627 | 115 | -25.9691 | -9.9696 | 3187.0268 | 3136.0829 | 3136.0728 | 0.0728
116 | 26.0305 | -9.9703 | 3215.0025 | 3164.0586 | 116 | -25.9683 | -9.9712 | 3215.0278 | 3164.0839 | 3164.0712 | 0.07125
117 | 26.0304 | -9.9708 | 3242.9838 | 3192.0399 | 117 | -25.9691 | -9.9704 | 3243.0305 | 3192.0866 | 3192.0632 | 0.06325
118 | 26.0313 | -9.9716 | 3271.0158 | 3220.0719 | 118 | -25.9682 | -9.9718 | 3271.0389 | 3220.095 | 3220.0835 | 0.08345
119 | 26.0306 | -9.9712 | 3299.0208 | 3248.0769 | 119 | -25.9688 | -9.9707 | 3299.0331 | 3248.0892 | 3248.083 | 0.08305
120 | 26.0304 | -9.9707 | 3327.0375 | 3276.0936 | 120 | -25.9685 | -9.9713 | 3327.0358 | 3276.0919 | 3276.0927 | 0.09275
121 | 26.0309 | -9.971 | 3354.9242 | 3303.9803 | 121 | -25.9672 | -9.9719 | 3354.922 | 3303.9781 | 3303.9792 | -0.0208
122 | 26.0312 | -9.9704 | 3380.4575 | 3329.5136 | 122 | -25.9677 | -9.971 | 3380.4744 | 3329.5305

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View