## Pole Data
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X) |  |  |  | POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z |  | PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.8109 | 0.0597 | 5.2536 |  | 1 | -14.1874 | 0.0577 | 5.253 | 1 | -0.244 | -9.9428 | 5.2521
2 | 13.8096 | 0.0558 | 30.7528 |  | 2 | -14.1874 | 0.0517 | 30.753 | 2 | -0.2284 | -9.9442 | 30.7507
3 | 13.8097 | 0.0559 | 57.5019 |  | 3 | -14.1876 | 0.0562 | 57.5028 | 3 | -0.1764 | -9.9433 | 57.5026
4 | 13.8098 | 0.057 | 85.5012 |  | 4 | -14.1875 | 0.0515 | 85.5029 | 4 | -0.1102 | -9.9432 | 85.5022
5 | 13.8102 | 0.0486 | 113.5024 |  | 5 | -14.1871 | 0.0475 | 113.5031 | 5 | -0.1498 | -9.9425 | 113.5023
6 | 13.8099 | 0.0514 | 141.5018 |  | 6 | -14.1873 | 0.0503 | 141.5026 | 6 | -0.1376 | -9.9427 | 141.5025
7 | 13.8108 | 0.046 | 169.5019 |  | 7 | -14.1869 | 0.0457 | 169.5028 | 7 | -0.1576 | -9.9434 | 169.5021
8 | 13.8107 | 0.0467 | 197.5023 |  | 8 | -14.187 | 0.0426 | 197.5031 | 8 | -0.1015 | -9.9432 | 197.5028
9 | 13.811 | 0.0438 | 225.5009 |  | 9 | -14.1869 | 0.0411 | 225.5031 | 9 | -0.1287 | -9.9419 | 225.5022
10 | 13.8108 | 0.0384 | 253.5029 |  | 10 | -14.1868 | 0.0392 | 253.503 | 10 | -0.1105 | -9.9434 | 253.5027
11 | 13.8112 | 0.0354 | 281.5014 |  | 11 | -14.1853 | 0.0343 | 281.5028 | 11 | -0.1232 | -9.9429 | 281.5023
12 | 13.8112 | 0.0347 | 309.5022 |  | 12 | -14.1862 | 0.0326 | 309.5032 | 12 | -0.0739 | -9.9427 | 309.5022
13 | 13.811 | 0.0336 | 337.5018 |  | 13 | -14.186 | 0.0311 | 337.5027 | 13 | -0.1108 | -9.9432 | 337.5022
14 | 13.8111 | 0.0323 | 365.5016 |  | 14 | -14.186 | 0.0293 | 365.503 | 14 | -0.0877 | -9.9434 | 365.5026
15 | 13.8121 | 0.0282 | 393.5022 |  | 15 | -14.1856 | 0.0272 | 393.503 | 15 | -0.0823 | -9.9419 | 393.5023
16 | 13.8119 | 0.0251 | 421.5019 |  | 16 | -14.1856 | 0.0274 | 421.5027 | 16 | -0.0331 | -9.9438 | 421.5024
17 | 13.8117 | 0.0232 | 449.5022 |  | 17 | -14.1854 | 0.0263 | 449.5024 | 17 | -0.1017 | -9.9441 | 449.5018
18 | 13.8122 | 0.0251 | 477.502 |  | 18 | -14.1853 | 0.0273 | 477.5033 | 18 | -0.0781 | -9.9425 | 477.502
19 | 13.8122 | 0.0194 | 505.5009 |  | 19 | -14.1854 | 0.0172 | 505.5027 | 19 | -0.0411 | -9.9421 | 505.5022
20 | 13.8122 | 0.0159 | 533.5026 |  | 20 | -14.1851 | 0.0203 | 533.5029 | 20 | -0.0369 | -9.9429 | 533.5024
21 | 13.8126 | 0.013 | 561.5006 |  | 21 | -14.1849 | 0.0142 | 561.5025 | 21 | -0.0273 | -9.9438 | 561.5023
22 | 13.8128 | 0.0132 | 589.5026 |  | 22 | -14.1845 | 0.0101 | 589.5031 | 22 | -0.06 | -9.9443 | 589.5027
23 | 13.8127 | 0.0104 | 617.5024 |  | 23 | -14.1843 | 0.0108 | 617.5027 | 23 | -0.0112 | -9.9431 | 617.5026
24 | 13.8133 | 0.0074 | 645.5012 |  | 24 | -14.1841 | 0.0065 | 645.5029 | 24 | -0.0288 | -9.9433 | 645.5028
25 | 13.8132 | 0.006 | 673.5014 |  | 25 | -14.1842 | 0.0066 | 673.5025 | 25 | -0.0376 | -9.9442 | 673.5022
26 | 13.8129 | 0.0003 | 701.502 |  | 26 | -14.184 | -0.0018 | 701.5028 | 26 | -0.0275 | -9.9439 | 701.5025
27 | 13.8134 | 0 | 729.5022 |  | 27 | -14.1842 | 0.0017 | 729.5028 | 27 | -0.0045 | -9.9443 | 729.5022
28 | 13.8129 | -0.005 | 757.501 |  | 28 | -14.184 | -0.0022 | 757.5028 | 28 | -0.0254 | -9.9444 | 757.5026
29 | 13.8138 | -0.0028 | 785.5011 |  | 29 | -14.1833 | -0.0038 | 785.5029 | 29 | 0.0375 | -9.9444 | 785.5022
30 | 13.8141 | -0.0083 | 813.5018 |  | 30 | -14.1833 | -0.0084 | 813.5024 | 30 | 0.0185 | -9.9451 | 813.5023
31 | 13.8138 | -0.0087 | 841.5013 |  | 31 | -14.1838 | -0.0111 | 841.503 | 31 | 0.0274 | -9.9445 | 841.502
32 | 13.8143 | -0.0107 | 869.5018 |  | 32 | -14.1832 | -0.0116 | 869.5027 | 32 | 0.0003 | -9.9447 | 869.5025
33 | 13.8142 | -0.0078 | 897.5016 |  | 33 | -14.1833 | -0.0115 | 897.5025 | 33 | 0.0235 | -9.9445 | 897.502
34 | 13.8143 | -0.0126 | 925.5005 |  | 34 | -14.1829 | -0.0169 | 925.502 | 34 | 0.0065 | -9.9449 | 925.5021
35 | 13.8143 | -0.0153 | 953.5021 |  | 35 | -14.1824 | -0.0167 | 953.5026 | 35 | 0.0643 | -9.9456 | 953.5018
36 | 13.8146 | -0.015 | 981.5013 |  | 36 | -14.1826 | -0.0161 | 981.5024 | 36 | 0.0064 | -9.9457 | 981.502
37 | 13.8149 | -0.0175 | 1009.5014 |  | 37 | -14.1811 | -0.017 | 1009.5024 | 37 | 0.0748 | -9.9439 | 1009.502
38 | 13.8146 | -0.0207 | 1037.5017 |  | 38 | -14.1828 | -0.0161 | 1037.5027 | 38 | 0.0372 | -9.9437 | 1037.5019
39 | 13.8152 | -0.0186 | 1065.5004 |  | 39 | -14.1819 | -0.0166 | 1065.5022 | 39 | 0.0693 | -9.9453 | 1065.5021
40 | 13.8154 | -0.0209 | 1093.5027 |  | 40 | -14.1818 | -0.0192 | 1093.502 | 40 | 0.0367 | -9.9459 | 1093.5021
41 | 13.8159 | -0.0283 | 1121.5012 |  | 41 | -14.1816 | -0.0264 | 1121.5021 | 41 | 0.0554 | -9.9459 | 1121.5019
42 | 13.8159 | -0.0327 | 1149.5026 |  | 42 | -14.1814 | -0.0288 | 1149.5025 | 42 | 0.0745 | -9.946 | 1149.5023
43 | 13.8159 | -0.0345 | 1177.5012 |  | 43 | -14.1815 | -0.0265 | 1177.5022 | 43 | 0.1251 | -9.944 | 1177.5022
44 | 13.8163 | -0.0319 | 1205.5009 |  | 44 | -14.1813 | -0.0282 | 1205.5024 | 44 | 0.1125 | -9.9449 | 1205.5021
45 | 13.8162 | -0.0333 | 1233.5017 |  | 45 | -14.1811 | -0.0293 | 1233.5024 | 45 | 0.0907 | -9.9454 | 1233.5018
46 | 13.8165 | -0.0296 | 1261.5019 |  | 46 | -14.181 | -0.0237 | 1261.5026 | 46 | 0.0462 | -9.9464 | 1261.5019
47 | 13.8166 | -0.0324 | 1289.5012 |  | 47 | -14.1806 | -0.0305 | 1289.5022 | 47 | 0.1101 | -9.9465 | 1289.502
48 | 13.8168 | -0.032 | 1317.5019 |  | 48 | -14.1806 | -0.0267 | 1317.5025 | 48 | 0.1265 | -9.9467 | 1317.5019
49 | 13.8169 | -0.0296 | 1345.5009 |  | 49 | -14.1803 | -0.0327 | 1345.5019 | 49 | 0.112 | -9.9471 | 1345.5022
50 | 13.8168 | -0.0323 | 1373.5024 |  | 50 | -14.1801 | -0.0314 | 1373.5021 | 50 | 0.1034 | -9.9468 | 1373.502
51 | 13.8173 | -0.0324 | 1401.5012 |  | 51 | -14.1803 | -0.0336 | 1401.5022 | 51 | 0.1252 | -9.9455 | 1401.5018
52 | 13.8176 | -0.0319 | 1429.5019 |  | 52 | -14.1799 | -0.0296 | 1429.5014 | 52 | 0.1234 | -9.9455 | 1429.5017
53 | 13.8174 | -0.0302 | 1457.5011 |  | 53 | -14.18 | -0.0279 | 1457.5018 | 53 | 0.1058 | -9.9451 | 1457.5016
54 | 13.8176 | -0.0333 | 1485.5012 |  | 54 | -14.1795 | -0.0324 | 1485.5019 | 54 | 0.081 | -9.9452 | 1485.5015
55 | 13.8179 | -0.0334 | 1513.5013 |  | 55 | -14.1794 | -0.0317 | 1513.5018 | 55 | 0.1008 | -9.9465 | 1513.5016
56 | 13.8182 | -0.0326 | 1541.5007 |  | 56 | -14.1793 | -0.0297 | 1541.5021 | 56 | 0.0648 | -9.9473 | 1541.5016
57 | 13.8184 | -0.0351 | 1569.5022 |  | 57 | -14.1789 | -0.0285 | 1569.5022 | 57 | 0.1054 | -9.9476 | 1569.5018
58 | 13.8184 | -0.0349 | 1597.5015 |  | 58 | -14.179 | -0.0283 | 1597.502 | 58 | 0.0641 | -9.9472 | 1597.5023
59 | 13.8187 | -0.035 | 1625.502 |  | 59 | -14.1793 | -0.0277 | 1625.5023 | 59 | 0.0843 | -9.9476 | 1625.5015
60 | 13.8187 | -0.0316 | 1653.5011 |  | 60 | -14.1788 | -0.0256 | 1653.5017 | 60 | 0.1141 | -9.9464 | 1653.5012
61 | 13.8188 | -0.034 | 1681.5008 |  | 61 | -14.1789 | -0.0325 | 1681.5023 | 61 | 0.0811 | -9.946 | 1681.5012
62 | 13.8189 | -0.0346 | 1709.5012 |  | 62 | -14.1783 | -0.0278 | 1709.5021 | 62 | 0.1179 | -9.9467 | 1709.5016
63 | 13.8188 | -0.0327 | 1737.5007 |  | 63 | -14.1779 | -0.0325 | 1737.5017 | 63 | 0.1121 | -9.9471 | 1737.5016
64 | 13.8191 | -0.0301 | 1765.5008 |  | 64 | -14.1779 | -0.0248 | 1765.5017 | 64 | 0.1035 | -9.9482 | 1765.5015
65 | 13.8195 | -0.0306 | 1793.5013 |  | 65 | -14.1778 | -0.0292 | 1793.5019 | 65 | 0.0973 | -9.9479 | 1793.5012
66 | 13.8196 | -0.0309 | 1821.5003 |  | 66 | -14.1778 | -0.0292 | 1821.5019 | 66 | 0.0979 | -9.9478 | 1821.5016
67 | 13.8194 | -0.0322 | 1849.5011 |  | 67 | -14.1774 | -0.0328 | 1849.5016 | 67 | 0.059 | -9.9478 | 1849.501
68 | 13.8193 | -0.0369 | 1877.5015 |  | 68 | -14.1775 | -0.0293 | 1877.5022 | 68 | 0.1145 | -9.9484 | 1877.5019
69 | 13.8209 | -0.0328 | 1905.5009 |  | 69 | -14.1775 | -0.0297 | 1905.5016 | 69 | 0.0786 | -9.947 | 1905.5014
70 | 13.8193 | -0.0303 | 1933.501 |  | 70 | -14.1777 | -0.026 | 1933.5017 | 70 | 0.1195 | -9.9462 | 1933.5013
71 | 13.821 | -0.0296 | 1961.5014 |  | 71 | -14.1772 | -0.0295 | 1961.5016 | 71 | 0.0712 | -9.9462 | 1961.5013
72 | 13.8204 | -0.0321 | 1989.5018 |  | 72 | -14.1776 | -0.028 | 1989.5014 | 72 | 0.1105 | -9.9443 | 1989.5019
73 | 13.821 | -0.0316 | 2017.5009 |  | 73 | -14.1773 | -0.0266 | 2017.502 | 73 | 0.1286 | -9.9464 | 2017.5014
74 | 13.8214 | -0.028 | 2045.5006 |  | 74 | -14.1766 | -0.0289 | 2045.5016 | 74 | 0.1121 | -9.9479 | 2045.5015
75 | 13.8217 | -0.0295 | 2073.5016 |  | 75 | -14.1769 | -0.0254 | 2073.5016 | 75 | 0.1123 | -9.9463 | 2073.5011
76 | 13.8215 | -0.0315 | 2101.5012 |  | 76 | -14.1761 | -0.0266 | 2101.5018 | 76 | 0.1167 | -9.9464 | 2101.5015
77 | 13.8211 | -0.029 | 2129.501 |  | 77 | -14.1766 | -0.0264 | 2129.5015 | 77 | 0.0794 | -9.9457 | 2129.5016
78 | 13.8219 | -0.0258 | 2157.5013 |  | 78 | -14.176 | -0.0245 | 2157.5016 | 78 | 0.0729 | -9.9469 | 2157.5015
79 | 13.8222 | -0.0252 | 2185.5006 |  | 79 | -14.1762 | -0.0236 | 2185.5016 | 79 | 0.1072 | -9.9454 | 2185.5012
80 | 13.8207 | -0.0225 | 2213.5007 |  | 80 | -14.1759 | -0.0283 | 2213.5017 | 80 | 0.0309 | -9.9467 | 2213.5013
81 | 13.8218 | -0.0314 | 2241.5005 |  | 81 | -14.1757 | -0.0284 | 2241.5017 | 81 | 0.1033 | -9.9477 | 2241.5014
82 | 13.8218 | -0.0354 | 2269.5011 |  | 82 | -14.1756 | -0.0303 | 2269.5018 | 82 | 0.113 | -9.9458 | 2269.5016
83 | 13.8219 | -0.0262 | 2297.5003 |  | 83 | -14.1756 | -0.0261 | 2297.5017 | 83 | 0.1058 | -9.9469 | 2297.5012
84 | 13.8218 | -0.0206 | 2325.5004 |  | 84 | -14.1749 | -0.0251 | 2325.5016 | 84 | 0.1359 | -9.9467 | 2325.5014
85 | 13.8224 | -0.0257 | 2353.5013 |  | 85 | -14.1754 | -0.0217 | 2353.5017 | 85 | 0.0911 | -9.9489 | 2353.5006
86 | 13.8224 | -0.0263 | 2381.5003 |  | 86 | -14.1749 | -0.0237 | 2381.5018 | 86 | 0.0712 | -9.9495 | 2381.5012
87 | 13.8226 | -0.023 | 2409.5007 |  | 87 | -14.1748 | -0.0249 | 2409.5016 | 87 | 0.1079 | -9.9497 | 2409.5012
88 | 13.8229 | -0.0167 | 2437.5007 |  | 88 | -14.1743 | -0.0178 | 2437.5018 | 88 | 0.0411 | -9.949 | 2437.5011
89 | 13.8228 | -0.0153 | 2465.5006 |  | 89 | -14.1743 | -0.0146 | 2465.5017 | 89 | 0.0342 | -9.9496 | 2465.5008
90 | 13.8229 | -0.0136 | 2493.5006 |  | 90 | -14.174 | -0.016 | 2493.5016 | 90 | 0.0195 | -9.9479 | 2493.5013
91 | 13.8234 | -0.0137 | 2521.5005 |  | 91 | -14.1742 | -0.0125 | 2521.5016 | 91 | 0.0612 | -9.9501 | 2521.5012
92 | 13.8227 | -0.0117 | 2549.5012 |  | 92 | -14.1739 | -0.0098 | 2549.502 | 92 | 0.0563 | -9.9499 | 2549.5011
93 | 13.8234 | -0.0077 | 2577.5004 |  | 93 | -14.1737 | -0.0057 | 2577.5014 | 93 | 0.0297 | -9.9505 | 2577.501
94 | 13.823 | -0.0033 | 2605.5004 |  | 94 | -14.1738 | -0.0053 | 2605.5015 | 94 | 0.0006 | -9.9501 | 2605.501
95 | 13.8237 | -0.0046 | 2633.5008 |  | 95 | -14.1731 | -0.0045 | 2633.5013 | 95 | -0.0244 | -9.9495 | 2633.5014
96 | 13.8243 | -0.0047 | 2661.5002 |  | 96 | -14.1734 | -0.0045 | 2661.5015 | 96 | -0.0326 | -9.9485 | 2661.5012
97 | 13.8235 | 0.0006 | 2689.5007 |  | 97 | -14.1729 | 0.001 | 2689.5016 | 97 | 0.0158 | -9.948 | 2689.5011
98 | 13.8244 | 0.0033 | 2717.4997 |  | 98 | -14.1731 | -0.0017 | 2717.5014 | 98 | -0.0435 | -9.9486 | 2717.501
99 | 13.8242 | 0.0025 | 2745.5008 |  | 99 | -14.1732 | 0.0014 | 2745.5018 | 99 | 0.005 | -9.9464 | 2745.5015
100 | 13.8247 | 0.0048 | 2773.5003 |  | 100 | -14.1723 | 0.0009 | 2773.5012 | 100 | -0.0106 | -9.9506 | 2773.5011
101 | 13.8249 | 0.0057 | 2801.5004 |  | 101 | -14.1726 | 0.0052 | 2801.5013 | 101 | -0.0547 | -9.9487 | 2801.5009
102 | 13.824 | 0.0126 | 2829.5015 |  | 102 | -14.1725 | 0.0131 | 2829.5013 | 102 | -0.0176 | -9.9493 | 2829.5011
103 | 13.8248 | 0.0163 | 2857.5005 |  | 103 | -14.1721 | 0.0128 | 2857.5014 | 103 | -0.0885 | -9.9502 | 2857.5007
104 | 13.8249 | 0.0203 | 2885.5011 |  | 104 | -14.1721 | 0.0126 | 2885.5014 | 104 | -0.0304 | -9.9504 | 2885.5011
105 | 13.8252 | 0.0245 | 2913.5005 |  | 105 | -14.1719 | 0.0211 | 2913.5012 | 105 | -0.0368 | -9.9508 | 2913.5011
106 | 13.8254 | 0.0294 | 2941.5002 |  | 106 | -14.1716 | 0.0257 | 2941.5013 | 106 | -0.0649 | -9.9514 | 2941.501
107 | 13.8254 | 0.0231 | 2969.5006 |  | 107 | -14.1715 | 0.0216 | 2969.5014 | 107 | -0.052 | -9.9497 | 2969.5009
108 | 13.8256 | 0.0297 | 2997.5005 |  | 108 | -14.1714 | 0.0279 | 2997.5014 | 108 | -0.1188 | -9.9505 | 2997.5007
109 | 13.8261 | 0.0393 | 3025.5006 |  | 109 | -14.171 | 0.0345 | 3025.5012 | 109 | -0.0759 | -9.9508 | 3025.5009
110 | 13.8257 | 0.0375 | 3053.4998 |  | 110 | -14.1712 | 0.0334 | 3053.501 | 110 | -0.0844 | -9.9496 | 3053.501
111 | 13.8261 | 0.0358 | 3081.4996 |  | 111 | -14.1711 | 0.0336 | 3081.5011 | 111 | -0.1141 | -9.9508 | 3081.5008
112 | 13.8262 | 0.0423 | 3109.5005 |  | 112 | -14.171 | 0.0425 | 3109.5017 | 112 | -0.1442 | -9.9513 | 3109.501
113 | 13.8265 | 0.0421 | 3137.5003 |  | 113 | -14.1709 | 0.0416 | 3137.501 | 113 | -0.1295 | -9.9518 | 3137.5009
114 | 13.8268 | 0.0504 | 3165.5003 |  | 114 | -14.1704 | 0.0468 | 3165.5009 | 114 | -0.1334 | -9.9514 | 3165.5008
115 | 13.8272 | 0.0507 | 3193.5002 |  | 115 | -14.17 | 0.049 | 3193.5009 | 115 | -0.1894 | -9.9518 | 3193.5008
116 | 13.8268 | 0.0547 | 3221.4999 |  | 116 | -14.1705 | 0.0515 | 3221.5008 | 116 | -0.1823 | -9.9513 | 3221.5008
117 | 13.827 | 0.0593 | 3249.5006 |  | 117 | -14.17 | 0.0567 | 3249.501 | 117 | -0.1938 | -9.952 | 3249.5006
118 | 13.8275 | 0.0601 | 3277.5003 |  | 118 | -14.1701 | 0.0524 | 3277.5013 | 118 | -0.1371 | -9.9514 | 3277.5008
119 | 13.8274 | 0.0596 | 3305.5005 |  | 119 | -14.1699 | 0.0531 | 3305.5008 | 119 | -0.1791 | -9.9521 | 3305.5007
120 | 13.8276 | 0.0598 | 3333.5005 |  | 120 | -14.1698 | 0.045 | 3333.5008 | 120 | -0.1974 | -9.9519 | 3333.5007
121 | 13.8272 | 0.0555 | 3360.2498 |  | 121 | -14.1696 | 0.0503 | 3360.2507 | 121 | -0.1647 | -9.9542 | 3361.4996
122 | 13.8276 | 0.0547 | 3385.7503 |  | 122 | -14.1693 | 0.0428 | 3385.7511 | 122 | -0.2069 | -9.9516 | 3385.7508
Shimming table
Pole # | Module # | Pole | Remove(.000") | Shim(")
11 | 1 | 11 | 0.001
16 | 1 | 16 | 0.0015
21 | 1 | 21 | 0.002
26 | 1 | 26 | 0.0025
32 | 1 | 32 | 0.0025
37 | 1 | 37 | 0.003
42 | 1 | 42 | 0.0035
43 | 2 | 1 | 0.0035
49 | 2 | 7 | 0.0035
54 | 2 | 12 | 0.0035
59 | 2 | 17 | 0.0035
64 | 2 | 22 | 0.0035
70 | 2 | 28 | 0.0035
75 | 2 | 33 | 0.0035
80 | 2 | 38 | 0.0035
81 | 3 | 1 | 0.0035
86 | 3 | 6 | 0.0035
91 | 3 | 11 | 0.003
97 | 3 | 17 | 0.002
102 | 3 | 22 | 0.002
107 | 3 | 27 | 0.0015
112 | 3 | 32 | 0.001

## Magnet Data
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X) |  |  |  | MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z |  | X | Y | Z |  |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 24.8098 | -0.279 | 18.001 | 2 | -25.1875 | -0.3094 | 18.0028 | 2 | 25.8113 | -9.9336 | 25.5082 |  | 2 | -26.185 | -9.9456 | 25.5112
3 | 24.8102 | -0.2264 | 43.5024 | 3 | -25.1869 | -0.2232 | 43.503 | 3 | 25.8115 | -9.935 | 50.8452 |  | 3 | -26.1847 | -9.9475 | 50.8716
4 | 24.8106 | -0.2042 | 71.5018 | 4 | -25.1863 | -0.2258 | 71.5027 | 4 | 25.812 | -9.935 | 78.8589 | 0.0137 | 4 | -26.1844 | -9.9462 | 78.8717 | 0.0001 | 0.0069
5 | 24.8095 | -0.2586 | 99.502 | 5 | -25.187 | -0.2869 | 99.5031 | 5 | 25.8122 | -9.9346 | 106.9162 | 0.071 | 5 | -26.1844 | -9.9446 | 106.9753 | 0.1037 | 0.08735
6 | 24.8105 | -0.2492 | 127.5019 | 6 | -25.1866 | -0.2609 | 127.5033 | 6 | 25.8122 | -9.9332 | 134.9522 | 0.107 | 6 | -26.1838 | -9.9461 | 134.9861 | 0.1145 | 0.11075
7 | 24.8114 | -0.2356 | 155.503 | 7 | -25.1867 | -0.2698 | 155.5028 | 7 | 25.8108 | -9.9364 | 162.9489 | 0.1037 | 7 | -26.1843 | -9.9467 | 162.9916 | 0.12 | 0.11185
8 | 24.811 | -0.2574 | 183.5025 | 8 | -25.1865 | -0.2571 | 183.5028 | 8 | 25.8125 | -9.9346 | 190.9246 | 0.0794 | 8 | -26.1843 | -9.9468 | 190.9854 | 0.1138 | 0.0966
9 | 24.8111 | -0.254 | 211.502 | 9 | -25.1862 | -0.2714 | 211.503 | 9 | 25.813 | -9.935 | 218.9322 | 0.087 | 9 | -26.1827 | -9.9462 | 218.9831 | 0.1115 | 0.09925
10 | 24.8109 | -0.2376 | 239.5016 | 10 | -25.1865 | -0.2669 | 239.5033 | 10 | 25.8132 | -9.9345 | 246.9467 | 0.1015 | 10 | -26.1837 | -9.9466 | 246.9902 | 0.1186 | 0.11005
11 | 24.8117 | -0.2545 | 267.502 | 11 | -25.1859 | -0.2887 | 267.5025 | 11 | 25.8133 | -9.9345 | 274.9388 | 0.0936 | 11 | -26.1834 | -9.9462 | 274.9783 | 0.1067 | 0.10015
12 | 24.8118 | -0.2715 | 295.5023 | 12 | -25.1862 | -0.27 | 295.5026 | 12 | 25.8133 | -9.9339 | 302.9598 | 0.1146 | 12 | -26.1839 | -9.9471 | 302.9954 | 0.1238 | 0.1192
13 | 24.812 | -0.2404 | 323.5028 | 13 | -25.1861 | -0.2633 | 323.503 | 13 | 25.8133 | -9.9353 | 330.9615 | 0.1163 | 13 | -26.1833 | -9.9472 | 330.9956 | 0.124 | 0.12015
14 | 24.8118 | -0.2559 | 351.5016 | 14 | -25.1851 | -0.2664 | 351.5032 | 14 | 25.8141 | -9.9357 | 358.9412 | 0.096 | 14 | -26.1834 | -9.9474 | 358.991 | 0.1194 | 0.1077
15 | 24.8117 | -0.266 | 379.5016 | 15 | -25.1854 | -0.2699 | 379.5026 | 15 | 25.8137 | -9.9352 | 386.963 | 0.1178 | 15 | -26.1825 | -9.9474 | 386.9893 | 0.1177 | 0.11775
16 | 24.8131 | -0.2389 | 407.5025 | 16 | -25.1855 | -0.2559 | 407.5029 | 16 | 25.8129 | -9.9363 | 414.9454 | 0.1002 | 16 | -26.1828 | -9.9464 | 414.9904 | 0.1188 | 0.1095
17 | 24.8129 | -0.2698 | 435.502 | 17 | -25.185 | -0.2778 | 435.5032 | 17 | 25.8143 | -9.9345 | 442.9665 | 0.1213 | 17 | -26.1831 | -9.9472 | 442.9978 | 0.1262 | 0.12375
18 | 24.8126 | -0.2743 | 463.5017 | 18 | -25.1854 | -0.2861 | 463.5028 | 18 | 25.8139 | -9.9354 | 470.9307 | 0.0855 | 18 | -26.1827 | -9.9474 | 470.9922 | 0.1206 | 0.10305
19 | 24.8122 | -0.2563 | 491.502 | 19 | -25.1851 | -0.2705 | 491.5025 | 19 | 25.8147 | -9.9356 | 498.9683 | 0.1231 | 19 | -26.1819 | -9.9464 | 498.9899 | 0.1183 | 0.1207
20 | 24.8127 | -0.2637 | 519.5025 | 20 | -25.185 | -0.2805 | 519.5029 | 20 | 25.8144 | -9.9355 | 526.9547 | 0.1095 | 20 | -26.1816 | -9.9474 | 527.0028 | 0.1312 | 0.12035
21 | 24.8134 | -0.2628 | 547.5017 | 21 | -25.1846 | -0.2637 | 547.5028 | 21 | 25.8136 | -9.9368 | 554.9573 | 0.1121 | 21 | -26.1823 | -9.9479 | 554.9998 | 0.1282 | 0.12015
22 | 24.8139 | -0.2721 | 575.5016 | 22 | -25.1846 | -0.2833 | 575.5025 | 22 | 25.8145 | -9.935 | 582.9465 | 0.1013 | 22 | -26.1824 | -9.9473 | 582.9981 | 0.1265 | 0.1139
23 | 24.8133 | -0.2799 | 603.5015 | 23 | -25.184 | -0.2837 | 603.5023 | 23 | 25.8149 | -9.936 | 610.9452 | 0.1 | 23 | -26.1821 | -9.9471 | 610.9997 | 0.1281 | 0.11405
24 | 24.8138 | -0.287 | 631.5017 | 24 | -25.1842 | -0.2798 | 631.5027 | 24 | 25.815 | -9.9364 | 638.9605 | 0.1153 | 24 | -26.1813 | -9.9472 | 639.0015 | 0.1299 | 0.1226
25 | 24.8136 | -0.2969 | 659.5016 | 25 | -25.1842 | -0.2864 | 659.5028 | 25 | 25.8151 | -9.9358 | 666.9714 | 0.1262 | 25 | -26.181 | -9.9479 | 667.0017 | 0.1301 | 0.12815
26 | 24.8143 | -0.2783 | 687.5021 | 26 | -25.1839 | -0.2933 | 687.5025 | 26 | 25.8146 | -9.9378 | 694.9853 | 0.1401 | 26 | -26.1817 | -9.9487 | 695.0031 | 0.1315 | 0.1358
27 | 24.8146 | -0.2803 | 715.5022 | 27 | -25.1839 | -0.3015 | 715.5029 | 27 | 25.8152 | -9.9357 | 722.9669 | 0.1217 | 27 | -26.1811 | -9.9475 | 723.0012 | 0.1296 | 0.12565
28 | 24.8142 | -0.2797 | 743.5023 | 28 | -25.1837 | -0.2997 | 743.5025 | 28 | 25.8157 | -9.9358 | 750.9735 | 0.1283 | 28 | -26.1811 | -9.9487 | 751.0058 | 0.1342 | 0.13125
29 | 24.8145 | -0.301 | 771.5014 | 29 | -25.1835 | -0.2949 | 771.503 | 29 | 25.8163 | -9.9358 | 778.937 | 0.0918 | 29 | -26.1805 | -9.9479 | 779.0025 | 0.1309 | 0.11135
30 | 24.8152 | -0.2946 | 799.5014 | 30 | -25.1835 | -0.3223 | 799.5024 | 30 | 25.8157 | -9.9357 | 806.957 | 0.1118 | 30 | -26.1807 | -9.9486 | 807.0044 | 0.1328 | 0.1223
31 | 24.8148 | -0.3258 | 827.5016 | 31 | -25.1832 | -0.3247 | 827.5027 | 31 | 25.8156 | -9.9355 | 834.9319 | 0.0867 | 31 | -26.1807 | -9.9486 | 835.0011 | 0.1295 | 0.1081
32 | 24.8153 | -0.3074 | 855.5021 | 32 | -25.1832 | -0.3121 | 855.5027 | 32 | 25.816 | -9.936 | 862.9723 | 0.1271 | 32 | -26.18 | -9.9485 | 862.9897 | 0.1181 | 0.1226
33 | 24.8152 | -0.2977 | 883.501 | 33 | -25.1827 | -0.3106 | 883.5022 | 33 | 25.8164 | -9.9362 | 890.9674 | 0.1222 | 33 | -26.1801 | -9.949 | 891.009 | 0.1374 | 0.1298
34 | 24.8154 | -0.3052 | 911.5013 | 34 | -25.1826 | -0.3414 | 911.501 | 34 | 25.8161 | -9.9363 | 918.9271 | 0.0819 | 34 | -26.1799 | -9.949 | 919.005 | 0.1334 | 0.10765
35 | 24.8154 | -0.3024 | 939.5014 | 35 | -25.1825 | -0.3167 | 939.5022 | 35 | 25.8167 | -9.9356 | 946.9367 | 0.0915 | 35 | -26.1806 | -9.9497 | 947.0075 | 0.1359 | 0.1137
36 | 24.816 | -0.303 | 967.5014 | 36 | -25.1823 | -0.3217 | 967.5028 | 36 | 25.8159 | -9.938 | 974.9793 | 0.1341 | 36 | -26.18 | -9.9497 | 974.9996 | 0.128 | 0.13105
37 | 24.816 | -0.3079 | 995.5022 | 37 | -25.1819 | -0.322 | 995.5026 | 37 | 25.8165 | -9.9382 | 1002.9684 | 0.1232 | 37 | -26.1788 | -9.949 | 1003.0086 | 0.137 | 0.1301
38 | 24.8162 | -0.3112 | 1023.5017 | 38 | -25.1819 | -0.3225 | 1023.5021 | 38 | 25.817 | -9.9361 | 1030.9716 | 0.1264 | 38 | -26.1797 | -9.9501 | 1031.0084 | 0.1368 | 0.1316
39 | 24.8162 | -0.3283 | 1051.5014 | 39 | -25.1819 | -0.3297 | 1051.5026 | 39 | 25.8175 | -9.9364 | 1058.9683 | 0.1231 | 39 | -26.1795 | -9.9493 | 1059.0071 | 0.1355 | 0.1293
40 | 24.8165 | -0.3133 | 1079.5021 | 40 | -25.1815 | -0.3612 | 1079.5022 | 40 | 25.8174 | -9.9362 | 1086.9474 | 0.1022 | 40 | -26.1794 | -9.9495 | 1087.0008 | 0.1292 | 0.1157
41 | 24.8164 | -0.3271 | 1107.5014 | 41 | -25.1814 | -0.3213 | 1107.5025 | 41 | 25.8176 | -9.9361 | 1114.9337 | 0.0885 | 41 | -26.1789 | -9.9494 | 1115.0025 | 0.1309 | 0.1097
42 | 24.8168 | -0.3282 | 1135.5021 | 42 | -25.1811 | -0.3135 | 1135.5025 | 42 | 25.8166 | -9.9396 | 1142.9334 | 0.0882 | 42 | -26.1794 | -9.9516 | 1142.9997 | 0.1281 | 0.10815
43 | 24.8167 | -0.3325 | 1163.5015 | 43 | -25.1811 | -0.3387 | 1163.5019 | 43 | 25.8178 | -9.9362 | 1170.9514 | 0.1062 | 43 | -26.1794 | -9.9498 | 1171.0098 | 0.1382 | 0.1222
44 | 24.8172 | -0.3503 | 1191.5022 | 44 | -25.1812 | -0.339 | 1191.5025 | 44 | 25.8181 | -9.9365 | 1198.9928 | 0.1476 | 44 | -26.1794 | -9.9506 | 1199.023 | 0.1514 | 0.1495
45 | 24.8173 | -0.3424 | 1219.5018 | 45 | -25.1809 | -0.3501 | 1219.5021 | 45 | 25.8178 | -9.9364 | 1226.9913 | 0.1461 | 45 | -26.1785 | -9.9494 | 1227.0228 | 0.1512 | 0.14865
46 | 24.8173 | -0.3391 | 1247.5018 | 46 | -25.1809 | -0.3449 | 1247.5021 | 46 | 25.8174 | -9.9385 | 1254.9814 | 0.1362 | 46 | -26.1782 | -9.9509 | 1255.0256 | 0.154 | 0.1451
47 | 24.8171 | -0.328 | 1275.5019 | 47 | -25.1803 | -0.3455 | 1275.5027 | 47 | 25.8176 | -9.9382 | 1282.9995 | 0.1543 | 47 | -26.1783 | -9.9511 | 1283.0339 | 0.1623 | 0.1583
48 | 24.8175 | -0.3487 | 1303.5019 | 48 | -25.1804 | -0.3616 | 1303.5024 | 48 | 25.8186 | -9.9367 | 1310.9737 | 0.1285 | 48 | -26.1785 | -9.9504 | 1311.0255 | 0.1539 | 0.1412
49 | 24.8178 | -0.3339 | 1331.5008 | 49 | -25.1803 | -0.3444 | 1331.502 | 49 | 25.8184 | -9.9375 | 1338.948 | 0.1028 | 49 | -26.1775 | -9.9506 | 1339.0243 | 0.1527 | 0.12775
50 | 24.8179 | -0.3252 | 1359.5017 | 50 | -25.1802 | -0.3449 | 1359.502 | 50 | 25.8189 | -9.937 | 1366.993 | 0.1478 | 50 | -26.1775 | -9.9509 | 1367.0211 | 0.1495 | 0.14865
51 | 24.8182 | -0.3271 | 1387.5012 | 51 | -25.18 | -0.3454 | 1387.502 | 51 | 25.8189 | -9.9369 | 1394.983 | 0.1378 | 51 | -26.1776 | -9.9507 | 1395.0271 | 0.1555 | 0.14665
52 | 24.8185 | -0.3267 | 1415.5015 | 52 | -25.1798 | -0.355 | 1415.5027 | 52 | 25.8182 | -9.9391 | 1423.0066 | 0.1614 | 52 | -26.1779 | -9.9517 | 1423.0327 | 0.1611 | 0.16125
53 | 24.8184 | -0.3227 | 1443.5016 | 53 | -25.1795 | -0.3341 | 1443.5021 | 53 | 25.8192 | -9.9373 | 1450.992 | 0.1468 | 53 | -26.1773 | -9.9511 | 1451.036 | 0.1644 | 0.1556
54 | 24.8186 | -0.3223 | 1471.5008 | 54 | -25.1796 | -0.3391 | 1471.5021 | 54 | 25.8189 | -9.9371 | 1479.0071 | 0.1619 | 54 | -26.1768 | -9.9508 | 1479.0274 | 0.1558 | 0.15885
55 | 24.8188 | -0.3193 | 1499.5024 | 55 | -25.1789 | -0.3361 | 1499.5025 | 55 | 25.8196 | -9.937 | 1506.997 | 0.1518 | 55 | -26.177 | -9.9514 | 1507.0155 | 0.1439 | 0.14785
56 | 24.8194 | -0.3299 | 1527.5014 | 56 | -25.1794 | -0.3323 | 1527.5018 | 56 | 25.8195 | -9.937 | 1534.9782 | 0.133 | 56 | -26.1769 | -9.9518 | 1535.0118 | 0.1402 | 0.1366
57 | 24.8188 | -0.3242 | 1555.5016 | 57 | -25.1789 | -0.3381 | 1555.5024 | 57 | 25.8195 | -9.9393 | 1562.9867 | 0.1415 | 57 | -26.1771 | -9.952 | 1563.0328 | 0.1612 | 0.15135
58 | 24.8192 | -0.3498 | 1583.5014 | 58 | -25.1795 | -0.333 | 1583.5024 | 58 | 25.819 | -9.9385 | 1590.9739 | 0.1287 | 58 | -26.1769 | -9.9518 | 1591.014 | 0.1424 | 0.13555
59 | 24.8193 | -0.3262 | 1611.501 | 59 | -25.1784 | -0.3385 | 1611.5021 | 59 | 25.82 | -9.9378 | 1618.9778 | 0.1326 | 59 | -26.1766 | -9.9515 | 1619.021 | 0.1494 | 0.141
60 | 24.8197 | -0.3328 | 1639.5016 | 60 | -25.1786 | -0.3724 | 1639.5021 | 60 | 25.8204 | -9.9378 | 1647.0121 | 0.1669 | 60 | -26.1763 | -9.9512 | 1647.0302 | 0.1586 | 0.16275
61 | 24.8196 | -0.3338 | 1667.5011 | 61 | -25.1789 | -0.325 | 1667.5016 | 61 | 25.8197 | -9.942 | 1674.9992 | 0.154 | 61 | -26.1764 | -9.9517 | 1675.0213 | 0.1497 | 0.15185
62 | 24.8198 | -0.324 | 1695.501 | 62 | -25.1782 | -0.3237 | 1695.5025 | 62 | 25.8199 | -9.9409 | 1703.0096 | 0.1644 | 62 | -26.1765 | -9.9519 | 1703.0399 | 0.1683 | 0.16635
63 | 24.8199 | -0.3123 | 1723.5016 | 63 | -25.1775 | -0.3179 | 1723.5023 | 63 | 25.8197 | -9.9404 | 1731.0069 | 0.1617 | 63 | -26.1762 | -9.9527 | 1731.0292 | 0.1576 | 0.15965
64 | 24.8203 | -0.3124 | 1751.5013 | 64 | -25.1781 | -0.3129 | 1751.5019 | 64 | 25.8205 | -9.9394 | 1759.021 | 0.1758 | 64 | -26.1769 | -9.9486 | 1759.0389 | 0.1673 | 0.17155
65 | 24.8204 | -0.3116 | 1779.5015 | 65 | -25.1778 | -0.311 | 1779.5021 | 65 | 25.821 | -9.9379 | 1787.0216 | 0.1764 | 65 | -26.1757 | -9.9518 | 1787.0436 | 0.172 | 0.1742
66 | 24.8202 | -0.3198 | 1807.5006 | 66 | -25.179 | -0.3072 | 1807.5015 | 66 | 25.8208 | -9.9385 | 1814.9985 | 0.1533 | 66 | -26.1759 | -9.9505 | 1815.0433 | 0.1717 | 0.1625
67 | 24.8201 | -0.3392 | 1835.5016 | 67 | -25.1773 | -0.3491 | 1835.5021 | 67 | 25.8204 | -9.9418 | 1842.9938 | 0.1486 | 67 | -26.1755 | -9.953 | 1843.0413 | 0.1697 | 0.15915
68 | 24.8203 | -0.3221 | 1863.5011 | 68 | -25.1772 | -0.3242 | 1863.5018 | 68 | 25.821 | -9.943 | 1870.991 | 0.1458 | 68 | -26.1749 | -9.9517 | 1871.0413 | 0.1697 | 0.15775
69 | 24.8209 | -0.3181 | 1891.5008 | 69 | -25.1778 | -0.3271 | 1891.5013 | 69 | 25.8207 | -9.9393 | 1899.0198 | 0.1746 | 69 | -26.1754 | -9.9531 | 1899.0472 | 0.1756 | 0.1751
70 | 24.821 | -0.343 | 1919.5015 | 70 | -25.1772 | -0.3254 | 1919.5013 | 70 | 25.8216 | -9.9387 | 1926.973 | 0.1278 | 70 | -26.1751 | -9.9505 | 1927.0423 | 0.1707 | 0.14925
71 | 24.8209 | -0.3305 | 1947.5005 | 71 | -25.1769 | -0.3488 | 1947.5017 | 71 | 25.8212 | -9.9415 | 1954.9738 | 0.1286 | 71 | -26.1744 | -9.954 | 1955.0441 | 0.1725 | 0.15055
72 | 24.8209 | -0.3178 | 1975.5013 | 72 | -25.1767 | -0.3252 | 1975.5016 | 72 | 25.8212 | -9.9434 | 1982.9653 | 0.1201 | 72 | -26.1745 | -9.9542 | 1983.0409 | 0.1693 | 0.1447
73 | 24.8217 | -0.3221 | 2003.5012 | 73 | -25.1763 | -0.334 | 2003.502 | 73 | 25.822 | -9.9398 | 2010.9312 | 0.086 | 73 | -26.1744 | -9.9529 | 2011.0096 | 0.138 | 0.112
74 | 24.8215 | -0.309 | 2031.5007 | 74 | -25.1767 | -0.3237 | 2031.5017 | 74 | 25.8216 | -9.9414 | 2038.9442 | 0.099 | 74 | -26.1739 | -9.9532 | 2039.0237 | 0.1521 | 0.12555
75 | 24.821 | -0.3305 | 2059.5009 | 75 | -25.1764 | -0.3235 | 2059.5019 | 75 | 25.8221 | -9.9403 | 2066.9253 | 0.0801 | 75 | -26.1741 | -9.953 | 2067.045 | 0.1734 | 0.12675
76 | 24.8217 | -0.3162 | 2087.5006 | 76 | -25.1766 | -0.322 | 2087.5011 | 76 | 25.8227 | -9.9384 | 2094.9619 | 0.1167 | 76 | -26.1739 | -9.9528 | 2095.0411 | 0.1695 | 0.1431
77 | 24.8217 | -0.3035 | 2115.5012 | 77 | -25.1771 | -0.3046 | 2115.5016 | 77 | 25.8221 | -9.9402 | 2122.9828 | 0.1376 | 77 | -26.1744 | -9.9518 | 2123.044 | 0.1724 | 0.155
78 | 24.8221 | -0.3084 | 2143.5006 | 78 | -25.1761 | -0.3009 | 2143.5019 | 78 | 25.8224 | -9.94 | 2150.9822 | 0.137 | 78 | -26.1739 | -9.9522 | 2151.0465 | 0.1749 | 0.15595
79 | 24.822 | -0.3127 | 2171.5007 | 79 | -25.1766 | -0.3099 | 2171.5014 | 79 | 25.8227 | -9.9407 | 2178.9268 | 0.0816 | 79 | -26.174 | -9.9525 | 2179.0366 | 0.165 | 0.1233
80 | 24.8217 | -0.321 | 2199.5009 | 80 | -25.1759 | -0.2973 | 2199.5016 | 80 | 25.823 | -9.9411 | 2206.9342 | 0.089 | 80 | -26.1735 | -9.9527 | 2207.0059 | 0.1343 | 0.11165
81 | 24.8221 | -0.3256 | 2227.5009 | 81 | -25.1754 | -0.3303 | 2227.5016 | 81 | 25.8246 | -9.9396 | 2235.165 | 0.3198 | 81 | -26.173 | -9.9535 | 2235.1661 | 0.2945 | 0.30715
82 | 24.8222 | -0.3476 | 2255.5011 | 82 | -25.1755 | -0.3292 | 2255.5015 | 82 | 25.8237 | -9.9396 | 2263.348 | 0.5028 | 82 | -26.1732 | -9.9515 | 2263.328 | 0.4564 | 0.4796
83 | 24.8227 | -0.3596 | 2283.501 | 83 | -25.1747 | -0.3454 | 2283.5019 | 83 | 25.8232 | -9.9412 | 2291.3245 | 0.4793 | 83 | -26.1734 | -9.9537 | 2291.3283 | 0.4567 | 0.468
84 | 24.8223 | -0.3499 | 2311.5011 | 84 | -25.1751 | -0.317 | 2311.5016 | 84 | 25.8233 | -9.9425 | 2319.2743 | 0.4291 | 84 | -26.1736 | -9.9516 | 2319.3034 | 0.4318 | 0.43045
85 | 24.823 | -0.3308 | 2339.5009 | 85 | -25.1749 | -0.3227 | 2339.5017 | 85 | 25.8235 | -9.9417 | 2347.3179 | 0.4727 | 85 | -26.1727 | -9.9543 | 2347.327 | 0.4554 | 0.46405
86 | 24.8219 | -0.3329 | 2367.4986 | 86 | -25.1754 | -0.3239 | 2367.5011 | 86 | 25.8238 | -9.9425 | 2375.3115 | 0.4663 | 86 | -26.1726 | -9.9532 | 2375.3233 | 0.4517 | 0.459
87 | 24.8221 | -0.3272 | 2395.4997 | 87 | -25.1746 | -0.3317 | 2395.5017 | 87 | 25.8238 | -9.9432 | 2403.3081 | 0.4629 | 87 | -26.1723 | -9.9543 | 2403.2967 | 0.4251 | 0.444
88 | 24.8226 | -0.3238 | 2423.5007 | 88 | -25.1746 | -0.3104 | 2423.5013 | 88 | 25.8241 | -9.9419 | 2431.3142 | 0.469 | 88 | -26.1725 | -9.9536 | 2431.3136 | 0.442 | 0.4555
89 | 24.8232 | -0.3148 | 2451.5004 | 89 | -25.1746 | -0.3008 | 2451.5015 | 89 | 25.8242 | -9.9424 | 2459.3223 | 0.4771 | 89 | -26.1723 | -9.9538 | 2459.3148 | 0.4432 | 0.46015
90 | 24.8236 | -0.3417 | 2479.5008 | 90 | -25.1736 | -0.3218 | 2479.5016 | 90 | 25.8242 | -9.9437 | 2487.3375 | 0.4923 | 90 | -26.1724 | -9.9523 | 2487.3347 | 0.4631 | 0.4777
91 | 24.8236 | -0.2998 | 2507.5005 | 91 | -25.1738 | -0.3258 | 2507.5018 | 91 | 25.8245 | -9.9428 | 2515.3478 | 0.5026 | 91 | -26.1714 | -9.9559 | 2515.3313 | 0.4597 | 0.48115
92 | 24.8232 | -0.3193 | 2535.5012 | 92 | -25.1739 | -0.3094 | 2535.5015 | 92 | 25.8244 | -9.944 | 2543.3425 | 0.4973 | 92 | -26.1718 | -9.954 | 2543.3182 | 0.4466 | 0.47195
93 | 24.8236 | -0.3045 | 2563.5004 | 93 | -25.1738 | -0.2992 | 2563.5013 | 93 | 25.8246 | -9.9435 | 2571.3176 | 0.4724 | 93 | -26.1712 | -9.9555 | 2571.3282 | 0.4566 | 0.4645
94 | 24.8242 | -0.322 | 2591.5004 | 94 | -25.1734 | -0.3133 | 2591.5014 | 94 | 25.8251 | -9.9445 | 2599.2857 | 0.4405 | 94 | -26.1712 | -9.9558 | 2599.32 | 0.4484 | 0.44445
95 | 24.8242 | -0.2974 | 2619.5011 | 95 | -25.1731 | -0.2745 | 2619.5012 | 95 | 25.8252 | -9.9447 | 2627.303 | 0.4578 | 95 | -26.1711 | -9.9561 | 2627.3168 | 0.4452 | 0.4515
96 | 24.8245 | -0.2906 | 2647.5002 | 96 | -25.1733 | -0.2785 | 2647.5013 | 96 | 25.8251 | -9.9439 | 2655.3153 | 0.4701 | 96 | -26.1709 | -9.9556 | 2655.3114 | 0.4398 | 0.45495
97 | 24.8241 | -0.3141 | 2675.5009 | 97 | -25.1724 | -0.2959 | 2675.5013 | 97 | 25.8256 | -9.944 | 2683.3283 | 0.4831 | 97 | -26.171 | -9.9557 | 2683.3192 | 0.4476 | 0.46535
98 | 24.8249 | -0.3003 | 2703.5 | 98 | -25.1726 | -0.28 | 2703.5018 | 98 | 25.8259 | -9.9441 | 2711.3419 | 0.4967 | 98 | -26.1712 | -9.9559 | 2711.3094 | 0.4378 | 0.46725
99 | 24.8249 | -0.2928 | 2731.5008 | 99 | -25.1726 | -0.27 | 2731.5012 | 99 | 25.8263 | -9.9438 | 2739.3518 | 0.5066 | 99 | -26.1715 | -9.9528 | 2739.3354 | 0.4638 | 0.4852
100 | 24.8248 | -0.2988 | 2759.5012 | 100 | -25.1725 | -0.2697 | 2759.5018 | 100 | 25.8258 | -9.9438 | 2767.3549 | 0.5097 | 100 | -26.1704 | -9.9556 | 2767.3393 | 0.4677 | 0.4887
101 | 24.825 | -0.2779 | 2787.5003 | 101 | -25.1726 | -0.2841 | 2787.5014 | 101 | 25.8258 | -9.9449 | 2795.3264 | 0.4812 | 101 | -26.1701 | -9.9569 | 2795.3349 | 0.4633 | 0.47225
102 | 24.8248 | -0.2978 | 2815.5007 | 102 | -25.1722 | -0.2756 | 2815.5012 | 102 | 25.8263 | -9.9428 | 2823.3197 | 0.4745 | 102 | -26.1701 | -9.9545 | 2823.3266 | 0.455 | 0.46475
103 | 24.8256 | -0.3546 | 2843.5005 | 103 | -25.1724 | -0.3372 | 2843.5011 | 103 | 25.826 | -9.9445 | 2851.3345 | 0.4893 | 103 | -26.1699 | -9.956 | 2851.3291 | 0.4575 | 0.4734
104 | 24.8255 | -0.27 | 2871.5003 | 104 | -25.172 | -0.2735 | 2871.5011 | 104 | 25.8269 | -9.9458 | 2879.3019 | 0.4567 | 104 | -26.1698 | -9.956 | 2879.3198 | 0.4482 | 0.45245
105 | 24.8253 | -0.262 | 2899.5004 | 105 | -25.1715 | -0.2515 | 2899.5011 | 105 | 25.8266 | -9.9453 | 2907.341 | 0.4958 | 105 | -26.1696 | -9.9571 | 2907.3377 | 0.4661 | 0.48095
106 | 24.8255 | -0.2718 | 2927.5001 | 106 | -25.1715 | -0.2735 | 2927.5008 | 106 | 25.8269 | -9.9445 | 2935.3383 | 0.4931 | 106 | -26.1696 | -9.9561 | 2935.3408 | 0.4692 | 0.48115
107 | 24.826 | -0.2943 | 2955.5011 | 107 | -25.1715 | -0.2554 | 2955.5013 | 107 | 25.827 | -9.9447 | 2963.3414 | 0.4962 | 107 | -26.1694 | -9.9549 | 2963.3488 | 0.4772 | 0.4867
108 | 24.8258 | -0.2634 | 2983.4998 | 108 | -25.171 | -0.2639 | 2983.5011 | 108 | 25.8272 | -9.9464 | 2991.3111 | 0.4659 | 108 | -26.1691 | -9.9552 | 2991.32 | 0.4484 | 0.45715
109 | 24.8257 | -0.255 | 3011.501 | 109 | -25.1714 | -0.2666 | 3011.5013 | 109 | 25.8278 | -9.9441 | 3019.3065 | 0.4613 | 109 | -26.169 | -9.955 | 3019.337 | 0.4654 | 0.46335
110 | 24.8266 | -0.2718 | 3039.5005 | 110 | -25.1708 | -0.253 | 3039.5012 | 110 | 25.8273 | -9.9463 | 3047.3253 | 0.4801 | 110 | -26.1687 | -9.9567 | 3047.3238 | 0.4522 | 0.46615
111 | 24.8268 | -0.2737 | 3067.5002 | 111 | -25.1705 | -0.2946 | 3067.5011 | 111 | 25.8275 | -9.9453 | 3075.339 | 0.4938 | 111 | -26.1686 | -9.9563 | 3075.3344 | 0.4628 | 0.4783
112 | 24.8265 | -0.2435 | 3095.5006 | 112 | -25.171 | -0.2441 | 3095.5007 | 112 | 25.8276 | -9.946 | 3103.3299 | 0.4847 | 112 | -26.1686 | -9.9556 | 3103.342 | 0.4704 | 0.47755
113 | 24.8266 | -0.2781 | 3123.501 | 113 | -25.1705 | -0.2459 | 3123.5013 | 113 | 25.8282 | -9.9447 | 3131.3369 | 0.4917 | 113 | -26.1679 | -9.9566 | 3131.3405 | 0.4689 | 0.4803
114 | 24.8274 | -0.2606 | 3151.5007 | 114 | -25.1709 | -0.2393 | 3151.5015 | 114 | 25.8278 | -9.9468 | 3159.3411 | 0.4959 | 114 | -26.1671 | -9.9553 | 3159.3358 | 0.4642 | 0.48005
115 | 24.8269 | -0.258 | 3179.5004 | 115 | -25.1701 | -0.2687 | 3179.5009 | 115 | 25.828 | -9.9455 | 3187.3058 | 0.4606 | 115 | -26.167 | -9.9553 | 3187.3287 | 0.4571 | 0.45885
116 | 24.8278 | -0.2835 | 3207.5004 | 116 | -25.1703 | -0.2653 | 3207.5014 | 116 | 25.8282 | -9.9466 | 3215.3169 | 0.4717 | 116 | -26.1676 | -9.9573 | 3215.3315 | 0.4599 | 0.4658
117 | 24.8269 | -0.2662 | 3235.5009 | 117 | -25.1698 | -0.2493 | 3235.501 | 117 | 25.8283 | -9.9465 | 3243.3071 | 0.4619 | 117 | -26.1674 | -9.9572 | 3243.3358 | 0.4642 | 0.46305
118 | 24.8281 | -0.2419 | 3263.4998 | 118 | -25.1697 | -0.2808 | 3263.501 | 118 | 25.8286 | -9.9464 | 3271.3187 | 0.4735 | 118 | -26.1675 | -9.9568 | 3271.346 | 0.4744 | 0.47395
119 | 24.8287 | -0.2615 | 3291.4999 | 119 | -25.1694 | -0.2561 | 3291.5011 | 119 | 25.8288 | -9.9467 | 3299.3832 | 0.538 | 119 | -26.1673 | -9.9582 | 3299.3649 | 0.4933 | 0.51565
120 | 24.8277 | -0.2047 | 3319.5 | 120 | -25.1689 | -0.2065 | 3319.5008 | 120 | 25.8286 | -9.9463 | 3327.3943 | 0.5491 | 120 | -26.167 | -9.9586 | 3327.378 | 0.5064 | 0.52775
121 | 24.8288 | -0.1822 | 3347.5 | 121 | -25.169 | -0.194 | 3347.5006 | 121 | 25.8288 | -9.9467 | 3355.2523 | -0.142 |  | -26.1659 | -9.9566 | 3355.2332 | -0.1448 | -0.1434
122 | 24.8284 | -0.2648 | 3372.9996 | 122 | -25.1695 | -0.2537 | 3373.0008 | 122 | 25.8293 | -9.9466 | 3380.8102 | -2.4421 |  | -26.167 | -9.9576 | 3380.8007