## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9816 | -0.0063 | 5.248 | 1 | -14.0169 | -0.0119 | 5.2497
2 | 13.9806 | -0.0064 | 30.7492 | 2 | -14.0173 | -0.012 | 30.7501
3 | 13.9804 | -0.0079 | 57.4991 | 3 | -14.0168 | -0.0123 | 57.5002
4 | 13.981 | -0.0106 | 85.4991 | 4 | -14.0166 | -0.0156 | 85.5
5 | 13.9815 | -0.0056 | 113.4995 | 5 | -14.0161 | -0.0114 | 113.5002
6 | 13.9816 | 0.0023 | 141.4987 | 6 | -14.0157 | -0.0081 | 141.5006
7 | 13.9819 | 0.0026 | 169.4992 | 7 | -14.0153 | -0.0023 | 169.5001
8 | 13.983 | 0.0059 | 197.499 | 8 | -14.0149 | 0.0032 | 197.5004
9 | 13.983 | 0.0075 | 225.4991 | 9 | -14.0146 | 0.0055 | 225.4998
10 | 13.9832 | 0.0077 | 253.4987 | 10 | -14.0144 | 0.0042 | 253.4992
11 | 13.9835 | 0.01 | 281.4978 | 11 | -14.0135 | 0.0016 | 281.5004
12 | 13.984 | 0.0155 | 309.4992 | 12 | -14.0127 | 0.0082 | 309.5002
13 | 13.9847 | 0.0113 | 337.4984 | 13 | -14.0127 | 0.0069 | 337.5003
14 | 13.9848 | 0.0122 | 365.4992 | 14 | -14.0127 | 0.0083 | 365.4998
15 | 13.9857 | 0.0067 | 393.4992 | 15 | -14.0121 | 0.0052 | 393.4996
16 | 13.9861 | 0.0014 | 421.4981 | 16 | -14.0119 | 0.0006 | 421.4999
17 | 13.9864 | 0.0002 | 449.4988 | 17 | -14.0109 | 0.0028 | 449.5002
18 | 13.9867 | 0.0057 | 477.4987 | 18 | -14.0109 | 0.007 | 477.5
19 | 13.9868 | 0.0015 | 505.4986 | 19 | -14.0104 | 0.006 | 505.5
20 | 13.9873 | -0.002 | 533.499 | 20 | -14.0098 | 0.0023 | 533.4996
21 | 13.9879 | -0.0039 | 561.4986 | 21 | -14.0091 | 0.001 | 561.4999
22 | 13.9885 | 0.0039 | 589.4988 | 22 | -14.0089 | 0.0054 | 589.4999
23 | 13.9887 | -0.0012 | 617.4985 | 23 | -14.0087 | 0.0021 | 617.5001
24 | 13.9889 | 0.0046 | 645.4986 | 24 | -14.0085 | 0.0071 | 645.4999
25 | 13.9895 | 0.0025 | 673.4986 | 25 | -14.0077 | 0.0033 | 673.4996
26 | 13.9901 | 0.0061 | 701.4981 | 26 | -14.0075 | 0.0017 | 701.5007
27 | 13.9904 | 0.0072 | 729.4991 | 27 | -14.0074 | 0.0041 | 729.4994
28 | 13.9908 | 0.0068 | 757.4975 | 28 | -14.0063 | 0.0036 | 757.5
29 | 13.9913 | 0.0109 | 785.4987 | 29 | -14.0063 | 0.0061 | 785.4999
30 | 13.9916 | 0.013 | 813.4982 | 30 | -14.0056 | 0.0064 | 813.5
31 | 13.9918 | 0.0174 | 841.4979 | 31 | -14.0052 | 0.0087 | 841.5002
32 | 13.9925 | 0.0172 | 869.4982 | 32 | -14.0047 | 0.0093 | 869.4998
33 | 13.9928 | 0.0219 | 897.4975 | 33 | -14.0045 | 0.016 | 897.5
34 | 13.9932 | 0.0226 | 925.4986 | 34 | -14.0043 | 0.0146 | 925.4997
35 | 13.9938 | 0.0232 | 953.4981 | 35 | -14.0037 | 0.0158 | 953.4997
36 | 13.994 | 0.0255 | 981.4978 | 36 | -14.0033 | 0.0172 | 981.4998
37 | 13.9944 | 0.0264 | 1009.4988 | 37 | -14.0031 | 0.0187 | 1009.4997
38 | 13.9947 | 0.0275 | 1037.4979 | 38 | -14.0027 | 0.0201 | 1037.4998
39 | 13.995 | 0.0226 | 1065.4985 | 39 | -14.002 | 0.0212 | 1065.4998
40 | 13.9962 | 0.0294 | 1093.498 | 40 | -14.0015 | 0.0243 | 1093.4995
41 | 13.9963 | 0.026 | 1121.4982 | 41 | -14.0011 | 0.0168 | 1121.5001
42 | 13.9966 | 0.0237 | 1149.4989 | 42 | -14.0007 | 0.017 | 1149.4993
43 | 13.9967 | -0.0312 | 1177.4976 | 43 | -14.0004 | -0.0352 | 1177.4997
44 | 13.9975 | -0.0354 | 1205.4983 | 44 | -14.0003 | -0.0359 | 1205.4998
45 | 13.9976 | -0.0264 | 1233.498 | 45 | -13.9994 | -0.0251 | 1233.4996
46 | 13.9978 | -0.0237 | 1261.4986 | 46 | -13.9993 | -0.0232 | 1261.4997
47 | 13.9984 | -0.022 | 1289.4988 | 47 | -13.9987 | -0.0148 | 1289.4992
48 | 13.9991 | -0.0222 | 1317.4981 | 48 | -13.9981 | -0.0114 | 1317.5001
49 | 13.9991 | -0.0171 | 1345.4986 | 49 | -13.9982 | -0.0101 | 1345.4994
50 | 13.9997 | -0.016 | 1373.4987 | 50 | -13.9975 | -0.0066 | 1373.4996
51 | 14.0001 | -0.015 | 1401.4979 | 51 | -13.9972 | -0.0023 | 1401.4992
52 | 14.0004 | -0.0135 | 1429.4989 | 52 | -13.997 | 0.0014 | 1429.4992
53 | 14.001 | -0.0115 | 1457.4976 | 53 | -13.9965 | 0.0068 | 1457.4994
54 | 14.0013 | -0.0086 | 1485.4991 | 54 | -13.996 | 0.0106 | 1485.4995
55 | 14.0018 | -0.0098 | 1513.4977 | 55 | -13.9959 | 0.0114 | 1513.4998
56 | 14.0018 | -0.0077 | 1541.4975 | 56 | -13.995 | 0.0116 | 1541.4991
57 | 14.0028 | -0.009 | 1569.4979 | 57 | -13.9943 | 0.0084 | 1569.4992
58 | 14.0032 | -0.0088 | 1597.4977 | 58 | -13.994 | 0.0074 | 1597.4994
59 | 14.003 | -0.01 | 1625.4985 | 59 | -13.994 | 0.0055 | 1625.4993
60 | 14.004 | -0.0126 | 1653.4983 | 60 | -13.9936 | 0.0045 | 1653.4989
61 | 14.0039 | -0.0086 | 1681.4984 | 61 | -13.9929 | 0.0033 | 1681.4987
62 | 14.0045 | -0.0129 | 1709.4974 | 62 | -13.9927 | -0.0011 | 1709.4992
63 | 14.0049 | -0.0145 | 1737.498 | 63 | -13.9921 | -0.001 | 1737.4994
64 | 14.0056 | -0.0148 | 1765.499 | 64 | -13.9921 | -0.0027 | 1765.4989
65 | 14.0058 | -0.0141 | 1793.4977 | 65 | -13.9911 | -0.0062 | 1793.4991
66 | 14.006 | -0.0121 | 1821.4977 | 66 | -13.9906 | -0.0037 | 1821.4991
67 | 14.0068 | -0.0114 | 1849.4993 | 67 | -13.9906 | 0.0024 | 1849.4991
68 | 14.0068 | -0.0101 | 1877.4978 | 68 | -13.9899 | 0.0059 | 1877.4996
69 | 14.0074 | -0.0065 | 1905.4979 | 69 | -13.9897 | 0.0075 | 1905.4991
70 | 14.0074 | -0.0054 | 1933.4979 | 70 | -13.9893 | 0.0102 | 1933.4997
71 | 14.0087 | -0.0038 | 1961.4993 | 71 | -13.9888 | 0.0087 | 1961.499
72 | 14.0088 | -0.0013 | 1989.4989 | 72 | -13.9884 | 0.0129 | 1989.4989
73 | 14.0092 | -0.0038 | 2017.498 | 73 | -13.9879 | 0.0136 | 2017.4994
74 | 14.0093 | -0.0011 | 2045.4987 | 74 | -13.9879 | 0.0127 | 2045.4999
75 | 14.0099 | -0.0043 | 2073.4981 | 75 | -13.9874 | 0.0114 | 2073.4991
76 | 14.0104 | -0.0014 | 2101.4971 | 76 | -13.9871 | 0.0099 | 2101.4987
77 | 14.0108 | -0.0036 | 2129.4985 | 77 | -13.9863 | 0.0055 | 2129.4988
78 | 14.0109 | -0.0051 | 2157.4972 | 78 | -13.9861 | 0.0001 | 2157.4992
79 | 14.0113 | -0.0051 | 2185.4979 | 79 | -13.9857 | -0.0037 | 2185.4991
80 | 14.012 | -0.0035 | 2213.4979 | 80 | -13.9852 | -0.0111 | 2213.4989
81 | 14.0124 | -0.0217 | 2241.4968 | 81 | -13.9849 | -0.0215 | 2241.499
82 | 14.0126 | -0.0154 | 2269.4981 | 82 | -13.9844 | -0.0193 | 2269.4987
83 | 14.0133 | -0.0139 | 2297.4976 | 83 | -13.9841 | -0.0152 | 2297.4993
84 | 14.0136 | -0.015 | 2325.498 | 84 | -13.9839 | -0.0168 | 2325.4985
85 | 14.0139 | -0.0116 | 2353.4967 | 85 | -13.9833 | -0.0129 | 2353.4988
86 | 14.0144 | -0.0133 | 2381.4981 | 86 | -13.983 | -0.0168 | 2381.499
87 | 14.0147 | -0.0091 | 2409.497 | 87 | -13.9826 | -0.0135 | 2409.4984
88 | 14.0147 | -0.01 | 2437.4966 | 88 | -13.9823 | -0.0186 | 2437.4989
89 | 14.0158 | -0.0097 | 2465.4983 | 89 | -13.9819 | -0.0172 | 2465.4988
90 | 14.0159 | -0.0138 | 2493.4969 | 90 | -13.9816 | -0.0147 | 2493.4989
91 | 14.0164 | -0.0091 | 2521.497 | 91 | -13.9809 | -0.0159 | 2521.4985
92 | 14.0159 | -0.0119 | 2549.4974 | 92 | -13.9806 | -0.0139 | 2549.4987
93 | 14.0172 | -0.007 | 2577.4965 | 93 | -13.9799 | -0.0152 | 2577.4994
94 | 14.0168 | -0.0087 | 2605.4974 | 94 | -13.9799 | -0.0148 | 2605.4984
95 | 14.0182 | -0.0106 | 2633.497 | 95 | -13.9793 | -0.0133 | 2633.4987
96 | 14.0184 | -0.0103 | 2661.4978 | 96 | -13.979 | -0.014 | 2661.4982
97 | 14.0188 | -0.0111 | 2689.4975 | 97 | -13.9786 | -0.0202 | 2689.4982
98 | 14.019 | -0.0142 | 2717.4971 | 98 | -13.9781 | -0.0183 | 2717.4988
99 | 14.0199 | -0.011 | 2745.4976 | 99 | -13.9774 | -0.0156 | 2745.4985
100 | 14.0201 | -0.0134 | 2773.4969 | 100 | -13.9774 | -0.0177 | 2773.4987
101 | 14.0202 | -0.0128 | 2801.4973 | 101 | -13.9766 | -0.0209 | 2801.4983
102 | 14.0207 | -0.0054 | 2829.4973 | 102 | -13.9764 | -0.0125 | 2829.4984
103 | 14.0213 | -0.0077 | 2857.4966 | 103 | -13.9758 | -0.0127 | 2857.4987
104 | 14.022 | -0.0028 | 2885.4972 | 104 | -13.9756 | -0.0102 | 2885.4984
105 | 14.0222 | -0.0044 | 2913.4971 | 105 | -13.9754 | -0.01 | 2913.4989
106 | 14.0228 | 0.0005 | 2941.4978 | 106 | -13.9748 | -0.0109 | 2941.4982
107 | 14.0227 | -0.0007 | 2969.4972 | 107 | -13.9742 | -0.0096 | 2969.4983
108 | 14.0236 | 0.0025 | 2997.496 | 108 | -13.974 | -0.0056 | 2997.4986
109 | 14.0239 | 0.007 | 3025.4971 | 109 | -13.9736 | -0.0036 | 3025.4982
110 | 14.0239 | 0.0051 | 3053.4963 | 110 | -13.9734 | -0.0064 | 3053.4989
111 | 14.0241 | 0.0089 | 3081.497 | 111 | -13.973 | -0.0023 | 3081.4979
112 | 14.0248 | 0.0035 | 3109.4963 | 112 | -13.9717 | -0.0015 | 3109.4983
113 | 14.0257 | 0.0066 | 3137.4956 | 113 | -13.972 | -0.0022 | 3137.4985
114 | 14.0257 | 0.0061 | 3165.4979 | 114 | -13.9714 | -0.0001 | 3165.4984
115 | 14.0263 | 0.0166 | 3193.4965 | 115 | -13.9711 | 0.0072 | 3193.4983
116 | 14.0269 | 0.0189 | 3221.4972 | 116 | -13.9706 | 0.0092 | 3221.4984
117 | 14.0262 | 0.0195 | 3249.4969 | 117 | -13.9708 | 0.0137 | 3249.4985
118 | 14.0276 | 0.0323 | 3277.4967 | 118 | -13.9698 | 0.022 | 3277.4985
119 | 14.0279 | 0.037 | 3305.4972 | 119 | -13.9693 | 0.03 | 3305.4982
120 | 14.0285 | 0.0534 | 3333.4961 | 120 | -13.9689 | 0.0456 | 3333.4985
121 | 14.0285 | 0.0545 | 3360.2466 | 121 | -13.9688 | 0.0468 | 3360.2479
122 | 14.0287 | 0.061 | 3385.7462 | 122 | -13.9684 | 0.0531 | 3385.7481

## Corrections
Pole # | Module # | Pole | Corrections(mils)
32 | 1 | 32 | -0.5
37 | 1 | 37 | -0.5
42 | 1 | 42 | -1
43 | 2 | 1 | 1.5
49 | 2 | 7 | 0.5
117 | 3 | 37 | -1
118 | 3 | 38 | -1
122 | 3 | 42 | -2

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0782 | -10.0082 | 5.2523
2 | -0.0624 | -10.0091 | 30.7509
3 | 0.0241 | -10.0093 | 57.4994
4 | 0.0008 | -10.0088 | 85.4991
5 | 0.0036 | -10.0072 | 113.4992
6 | -0.0476 | -10.0059 | 141.4996
7 | -0.0639 | -10.0054 | 169.4994
8 | -0.0213 | -10.0059 | 197.4994
9 | 0.0068 | -10.0052 | 225.4995
10 | 0.0118 | -10.0048 | 253.4995
11 | -0.0012 | -10.005 | 281.4993
12 | -0.054 | -10.0028 | 309.4994
13 | -0.0037 | -10.0032 | 337.4996
14 | 0.0151 | -10.0026 | 365.4994
15 | -0.0149 | -10.0024 | 393.4992
16 | -0.048 | -10.0019 | 421.4994
17 | 0.018 | -10.0016 | 449.4991
18 | -0.0055 | -10.0007 | 477.4992
19 | -0.0091 | -10.0004 | 505.4993
20 | 0.0173 | -9.9996 | 533.4993
21 | -0.0451 | -9.9993 | 561.499
22 | 0.0034 | -9.9989 | 589.4992
23 | 0.0135 | -9.9981 | 617.4991
24 | -0.025 | -9.9973 | 645.4995
25 | 0.0215 | -9.9973 | 673.4989
26 | -0.0185 | -9.997 | 701.4995
27 | 0.0275 | -9.9971 | 729.4992
28 | 0 | -9.9948 | 757.499
29 | 0.0013 | -9.995 | 785.4993
30 | 0.0413 | -9.9947 | 813.499
31 | -0.04 | -9.9939 | 841.4993
32 | 0.0326 | -9.9934 | 869.4986
33 | -0.0374 | -9.9923 | 897.499
34 | -0.0408 | -9.9932 | 925.4991
35 | -0.0092 | -9.991 | 953.4989
36 | -0.0133 | -9.9904 | 981.4989
37 | 0.0478 | -9.9889 | 1009.4987
38 | -0.0057 | -9.9886 | 1037.4991
39 | 0.0038 | -9.9894 | 1065.4989
40 | 0.0062 | -9.9878 | 1093.4989
41 | 0.0295 | -9.987 | 1121.4987
42 | -0.005 | -9.9867 | 1149.4984
43 | -0.036 | -9.9858 | 1177.4988
44 | 0.0421 | -9.9865 | 1205.4988
45 | 0.0283 | -9.9852 | 1233.4981
46 | 0.0044 | -9.9856 | 1261.4991
47 | 0.0026 | -9.9847 | 1289.4984
48 | -0.0171 | -9.9839 | 1317.4983
49 | 0.0394 | -9.9837 | 1345.4986
50 | 0.0278 | -9.9834 | 1373.4987
51 | 0.0525 | -9.9824 | 1401.4986
52 | 0.0293 | -9.9832 | 1429.4985
53 | 0.0046 | -9.9816 | 1457.4986
54 | 0.0546 | -9.9814 | 1485.4985
55 | 0.069 | -9.9805 | 1513.4991
56 | 0.0308 | -9.9793 | 1541.4991
57 | 0.0499 | -9.9798 | 1569.4988
58 | 0.0342 | -9.9793 | 1597.4989
59 | 0.0352 | -9.9794 | 1625.4982
60 | 0.0362 | -9.9776 | 1653.4986
61 | 0.0249 | -9.9777 | 1681.4992
62 | 0.0325 | -9.9774 | 1709.4985
63 | 0.0473 | -9.977 | 1737.4987
64 | 0.0536 | -9.9772 | 1765.4986
65 | 0.0343 | -9.9762 | 1793.4986
66 | 0.0374 | -9.9757 | 1821.4989
67 | 0.0173 | -9.975 | 1849.4979
68 | 0.0299 | -9.9743 | 1877.4985
69 | 0.0165 | -9.974 | 1905.4984
70 | 0.0327 | -9.9739 | 1933.4987
71 | 0.0263 | -9.9732 | 1961.4986
72 | 0.0412 | -9.9728 | 1989.4982
73 | 0.0462 | -9.9722 | 2017.4983
74 | 0.0529 | -9.9714 | 2045.4984
75 | 0.0436 | -9.9689 | 2073.4984
76 | 0.0283 | -9.9705 | 2101.4985
77 | 0.0007 | -9.9699 | 2129.4979
78 | -0.0113 | -9.9696 | 2157.498
79 | -0.0059 | -9.969 | 2185.4983
80 | 0.0068 | -9.9674 | 2213.4983
81 | -0.0283 | -9.9673 | 2241.4982
82 | -0.0151 | -9.9664 | 2269.4982
83 | -0.0376 | -9.9647 | 2297.4984
84 | -0.0595 | -9.9661 | 2325.4989
85 | -0.0828 | -9.9635 | 2353.4985
86 | -0.0266 | -9.9632 | 2381.4982
87 | -0.0299 | -9.9645 | 2409.4983
88 | -0.0331 | -9.9647 | 2437.4981
89 | -0.0302 | -9.9619 | 2465.4981
90 | -0.0201 | -9.9614 | 2493.4984
91 | -0.0428 | -9.9622 | 2521.4984
92 | -0.0255 | -9.9609 | 2549.4986
93 | -0.0571 | -9.9601 | 2577.4982
94 | -0.0125 | -9.9586 | 2605.498
95 | -0.0679 | -9.9596 | 2633.4979
96 | -0.0286 | -9.9583 | 2661.4985
97 | -0.0205 | -9.9587 | 2689.4985
98 | -0.0123 | -9.959 | 2717.4981
99 | -0.0591 | -9.9583 | 2745.4979
100 | -0.0094 | -9.958 | 2773.498
101 | -0.0141 | -9.957 | 2801.498
102 | -0.0279 | -9.9556 | 2829.4982
103 | 0.0009 | -9.9563 | 2857.4978
104 | -0.0158 | -9.9552 | 2885.4979
105 | -0.0261 | -9.9548 | 2913.4981
106 | -0.0371 | -9.9554 | 2941.4982
107 | -0.0285 | -9.9532 | 2969.498
108 | -0.0418 | -9.9522 | 2997.4978
109 | 0.0063 | -9.954 | 3025.4975
110 | -0.0078 | -9.9496 | 3053.4979
111 | -0.0035 | -9.9502 | 3081.4977
112 | 0.0075 | -9.9487 | 3109.4977
113 | 0.0102 | -9.9492 | 3137.4973
114 | 0.0079 | -9.9493 | 3165.4974
115 | 0.0174 | -9.9481 | 3193.4976
116 | -0.0171 | -9.9481 | 3221.4979
117 | 0.0173 | -9.9486 | 3249.4975
118 | 0.0167 | -9.9467 | 3277.4979
119 | 0.0533 | -9.9471 | 3305.4975
120 | 0.0075 | -9.9468 | 3333.4974
121 | 0.0319 | -9.9493 | 3361.4998
122 | 0.0227 | -9.9436 | 3385.7475

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9789 | -0.3035 | 17.9985 | 2 | -25.0166 | -0.3546 | 17.9999
3 | 24.9806 | -0.2384 | 43.499 | 3 | -25.0155 | -0.3145 | 43.4999
4 | 24.9812 | -0.3037 | 71.499 | 4 | -25.0159 | -0.334 | 71.5002
5 | 24.9817 | -0.2985 | 99.4994 | 5 | -25.0154 | -0.3301 | 99.5004
6 | 24.9823 | -0.2941 | 127.4987 | 6 | -25.0151 | -0.3253 | 127.5004
7 | 24.9825 | -0.3026 | 155.4996 | 7 | -25.0146 | -0.337 | 155.5005
8 | 24.9826 | -0.2899 | 183.4989 | 8 | -25.0143 | -0.3118 | 183.5007
9 | 24.9833 | -0.2919 | 211.4993 | 9 | -25.0137 | -0.3121 | 211.5006
10 | 24.9838 | -0.2742 | 239.4995 | 10 | -25.0136 | -0.2955 | 239.5005
11 | 24.9841 | -0.2815 | 267.4987 | 11 | -25.0133 | -0.2876 | 267.5001
12 | 24.9844 | -0.2949 | 295.499 | 12 | -25.0125 | -0.3106 | 295.501
13 | 24.9852 | -0.264 | 323.4986 | 13 | -25.0121 | -0.2994 | 323.5003
14 | 24.9855 | -0.282 | 351.4994 | 14 | -25.0119 | -0.287 | 351.5005
15 | 24.9856 | -0.2461 | 379.4993 | 15 | -25.0114 | -0.2684 | 379.5004
16 | 24.986 | -0.2649 | 407.4991 | 16 | -25.0112 | -0.2802 | 407.5001
17 | 24.9865 | -0.2706 | 435.4993 | 17 | -25.0103 | -0.2727 | 435.5008
18 | 24.987 | -0.2909 | 463.4985 | 18 | -25.0102 | -0.2713 | 463.5001
19 | 24.9873 | -0.2736 | 491.4987 | 19 | -25.01 | -0.2941 | 491.5004
20 | 24.988 | -0.2749 | 519.4993 | 20 | -25.0097 | -0.2989 | 519.5004
21 | 24.9883 | -0.2948 | 547.4987 | 21 | -25.0089 | -0.2958 | 547.5003
22 | 24.9885 | -0.2916 | 575.4986 | 22 | -25.0085 | -0.3013 | 575.5005
23 | 24.9883 | -0.2991 | 603.4984 | 23 | -25.0081 | -0.2957 | 603.5002
24 | 24.9894 | -0.2954 | 631.4982 | 24 | -25.0076 | -0.291 | 631.5006
25 | 24.9895 | -0.2929 | 659.4988 | 25 | -25.0071 | -0.3004 | 659.5006
26 | 24.9899 | -0.2754 | 687.4987 | 26 | -25.007 | -0.3023 | 687.5002
27 | 24.9902 | -0.2883 | 715.499 | 27 | -25.0063 | -0.3017 | 715.5004
28 | 24.9911 | -0.2763 | 743.4988 | 28 | -25.0061 | -0.2856 | 743.5002
29 | 24.9913 | -0.2645 | 771.4989 | 29 | -25.0055 | -0.2822 | 771.5003
30 | 24.9915 | -0.2709 | 799.4987 | 30 | -25.0051 | -0.2863 | 799.5
31 | 24.9922 | -0.2766 | 827.4979 | 31 | -25.0046 | -0.2764 | 827.5
32 | 24.9923 | -0.278 | 855.4986 | 32 | -25.0042 | -0.2809 | 855.5008
33 | 24.9924 | -0.2709 | 883.4985 | 33 | -25.004 | -0.273 | 883.4999
34 | 24.9935 | -0.2945 | 911.4984 | 34 | -25.0038 | -0.3109 | 911.5002
35 | 24.9936 | -0.2891 | 939.4988 | 35 | -25.0032 | -0.2949 | 939.5
36 | 24.9943 | -0.2771 | 967.4975 | 36 | -25.0027 | -0.3055 | 967.5
37 | 24.9933 | -0.3048 | 995.497 | 37 | -25.0026 | -0.2933 | 995.5002
38 | 24.9946 | -0.29 | 1023.498 | 38 | -25.002 | -0.3025 | 1023.5001
39 | 24.9952 | -0.3059 | 1051.4989 | 39 | -25.0019 | -0.3002 | 1051.4997
40 | 24.9956 | -0.2948 | 1079.4977 | 40 | -25.0004 | -0.2919 | 1079.5004
41 | 24.9961 | -0.3256 | 1107.4981 | 41 | -25.001 | -0.2914 | 1107.4998
42 | 24.9963 | -0.2923 | 1135.4979 | 42 | -25.0004 | -0.291 | 1135.5001
43 | 24.9968 | -0.3044 | 1163.4977 | 43 | -24.9998 | -0.286 | 1163.4998
44 | 24.9974 | -0.3002 | 1191.4987 | 44 | -24.9997 | -0.3372 | 1191.4998
45 | 24.998 | -0.3082 | 1219.4991 | 45 | -24.9995 | -0.3325 | 1219.4997
46 | 24.9981 | -0.3177 | 1247.498 | 46 | -24.9987 | -0.335 | 1247.4997
47 | 24.999 | -0.3121 | 1275.4987 | 47 | -24.9982 | -0.3262 | 1275.4998
48 | 24.9991 | -0.3107 | 1303.4983 | 48 | -24.9978 | -0.3253 | 1303.5
49 | 24.9995 | -0.3199 | 1331.4991 | 49 | -24.9973 | -0.324 | 1331.4997
50 | 24.9998 | -0.3015 | 1359.498 | 50 | -24.9974 | -0.3068 | 1359.4995
51 | 25.0006 | -0.3323 | 1387.4982 | 51 | -24.9963 | -0.3228 | 1387.4993
52 | 25.0009 | -0.3101 | 1415.4984 | 52 | -24.9961 | -0.3305 | 1415.5003
53 | 25.0009 | -0.2981 | 1443.4985 | 53 | -24.9962 | -0.3134 | 1443.5001
54 | 25.0016 | -0.3034 | 1471.4994 | 54 | -24.9954 | -0.3023 | 1471.4997
55 | 25.0022 | -0.3067 | 1499.4981 | 55 | -24.995 | -0.3218 | 1499.4997
56 | 25.0029 | -0.2929 | 1527.4976 | 56 | -24.9943 | -0.306 | 1527.4998
57 | 25.0034 | -0.3043 | 1555.4985 | 57 | -24.9941 | -0.3041 | 1555.4996
58 | 25.0035 | -0.3061 | 1583.4988 | 58 | -24.9939 | -0.3103 | 1583.5001
59 | 25.0038 | -0.318 | 1611.4987 | 59 | -24.993 | -0.3101 | 1611.4996
60 | 25.0044 | -0.3209 | 1639.4984 | 60 | -24.9931 | -0.2978 | 1639.4989
61 | 25.0051 | -0.3085 | 1667.4977 | 61 | -24.9927 | -0.3616 | 1667.4995
62 | 25.0051 | -0.307 | 1695.4984 | 62 | -24.9924 | -0.3244 | 1695.4991
63 | 25.0054 | -0.2984 | 1723.4981 | 63 | -24.9919 | -0.2996 | 1723.4995
64 | 25.0063 | -0.2966 | 1751.4981 | 64 | -24.9912 | -0.3059 | 1751.4999
65 | 25.0064 | -0.3106 | 1779.4973 | 65 | -24.9908 | -0.3004 | 1779.4993
66 | 25.0075 | -0.29 | 1807.498 | 66 | -24.9905 | -0.3021 | 1807.4997
67 | 25.0073 | -0.2907 | 1835.497 | 67 | -24.9901 | -0.2952 | 1835.4994
68 | 25.0076 | -0.2907 | 1863.4978 | 68 | -24.9898 | -0.3006 | 1863.4996
69 | 25.0085 | -0.2725 | 1891.4979 | 69 | -24.989 | -0.2815 | 1891.499
70 | 25.0084 | -0.2805 | 1919.4981 | 70 | -24.9887 | -0.2804 | 1919.4996
71 | 25.009 | -0.2927 | 1947.4983 | 71 | -24.9884 | -0.2791 | 1947.5003
72 | 25.0093 | -0.2705 | 1975.4988 | 72 | -24.9879 | -0.2955 | 1975.4994
73 | 25.0098 | -0.2743 | 2003.4975 | 73 | -24.9875 | -0.2879 | 2003.4994
74 | 25.0101 | -0.2859 | 2031.4979 | 74 | -24.9874 | -0.296 | 2031.4992
75 | 25.0104 | -0.2924 | 2059.4972 | 75 | -24.9865 | -0.2961 | 2059.4995
76 | 25.0111 | -0.3234 | 2087.4977 | 76 | -24.9865 | -0.2869 | 2087.4992
77 | 25.0115 | -0.2997 | 2115.498 | 77 | -24.9858 | -0.3069 | 2115.4997
78 | 25.0115 | -0.2975 | 2143.4976 | 78 | -24.9854 | -0.3092 | 2143.4996
79 | 25.0121 | -0.3089 | 2171.4974 | 79 | -24.9848 | -0.3331 | 2171.4993
80 | 25.0126 | -0.3164 | 2199.4976 | 80 | -24.9855 | -0.3061 | 2199.4995
81 | 25.0132 | -0.294 | 2227.4979 | 81 | -24.9841 | -0.3139 | 2227.4991
82 | 25.0134 | -0.3224 | 2255.4983 | 82 | -24.9833 | -0.3307 | 2255.4993
83 | 25.0138 | -0.3262 | 2283.4977 | 83 | -24.9839 | -0.3236 | 2283.4991
84 | 25.0147 | -0.3257 | 2311.4983 | 84 | -24.9832 | -0.3171 | 2311.4995
85 | 25.0144 | -0.3219 | 2339.4976 | 85 | -24.9824 | -0.3397 | 2339.4993
86 | 25.0152 | -0.335 | 2367.4977 | 86 | -24.982 | -0.3338 | 2367.4998
87 | 25.0156 | -0.3155 | 2395.4979 | 87 | -24.9819 | -0.3093 | 2395.4991
88 | 25.0157 | -0.313 | 2423.4981 | 88 | -24.9816 | -0.3014 | 2423.4989
89 | 25.0162 | -0.3099 | 2451.4978 | 89 | -24.9807 | -0.3128 | 2451.4992
90 | 25.0169 | -0.3114 | 2479.4975 | 90 | -24.9805 | -0.3133 | 2479.4987
91 | 25.0169 | -0.3207 | 2507.4972 | 91 | -24.9804 | -0.3226 | 2507.4993
92 | 25.0174 | -0.3147 | 2535.4977 | 92 | -24.9797 | -0.3085 | 2535.4989
93 | 25.0176 | -0.3005 | 2563.4964 | 93 | -24.9796 | -0.2951 | 2563.4987
94 | 25.0181 | -0.3242 | 2591.4975 | 94 | -24.9788 | -0.3036 | 2591.4991
95 | 25.0186 | -0.3239 | 2619.4971 | 95 | -24.9786 | -0.3259 | 2619.4987
96 | 25.0188 | -0.3048 | 2647.4973 | 96 | -24.9783 | -0.3083 | 2647.499
97 | 25.0193 | -0.3085 | 2675.498 | 97 | -24.9777 | -0.294 | 2675.4987
98 | 25.0196 | -0.3059 | 2703.4974 | 98 | -24.9773 | -0.3659 | 2703.4989
99 | 25.0201 | -0.324 | 2731.498 | 99 | -24.977 | -0.3123 | 2731.4988
100 | 25.0204 | -0.3136 | 2759.4976 | 100 | -24.9764 | -0.3133 | 2759.4987
101 | 25.0212 | -0.3007 | 2787.4977 | 101 | -24.9763 | -0.3063 | 2787.4986
102 | 25.0213 | -0.3035 | 2815.4971 | 102 | -24.9761 | -0.3365 | 2815.4986
103 | 25.0218 | -0.3254 | 2843.4971 | 103 | -24.9751 | -0.3281 | 2843.4986
104 | 25.0216 | -0.3023 | 2871.4976 | 104 | -24.975 | -0.2968 | 2871.4999
105 | 25.0228 | -0.2949 | 2899.4967 | 105 | -24.9745 | -0.3038 | 2899.4985
106 | 25.023 | -0.3028 | 2927.4972 | 106 | -24.9738 | -0.3005 | 2927.4988
107 | 25.0233 | -0.3033 | 2955.4978 | 107 | -24.9738 | -0.2895 | 2955.4989
108 | 25.0235 | -0.2912 | 2983.496 | 108 | -24.9734 | -0.2918 | 2983.4986
109 | 25.0241 | -0.2894 | 3011.4975 | 109 | -24.9728 | -0.2888 | 3011.4988
110 | 25.025 | -0.3011 | 3039.4979 | 110 | -24.9725 | -0.2851 | 3039.4982
111 | 25.0243 | -0.3101 | 3067.497 | 111 | -24.9724 | -0.2931 | 3067.4982
112 | 25.0243 | -0.2942 | 3095.4968 | 112 | -24.9717 | -0.2923 | 3095.4989
113 | 25.026 | -0.2989 | 3123.4965 | 113 | -24.9712 | -0.2953 | 3123.4988
114 | 25.0262 | -0.2979 | 3151.4974 | 114 | -24.9709 | -0.2894 | 3151.4987
115 | 25.0268 | -0.3105 | 3179.4967 | 115 | -24.9709 | -0.3016 | 3179.4983
116 | 25.027 | -0.3245 | 3207.4977 | 116 | -24.9701 | -0.3244 | 3207.4984
117 | 25.0276 | -0.2985 | 3235.4967 | 117 | -24.9696 | -0.3026 | 3235.4985
118 | 25.0281 | -0.3022 | 3263.4963 | 118 | -24.9692 | -0.2823 | 3263.4987
119 | 25.0285 | -0.2834 | 3291.4975 | 119 | -24.9687 | -0.2604 | 3291.4986
120 | 25.0285 | -0.2447 | 3319.4974 | 120 | -24.968 | -0.2122 | 3319.4981
121 | 25.0294 | -0.2061 | 3347.4968 | 121 | -24.9677 | -0.217 | 3347.4982
122 | 25.0296 | -0.1843 | 3372.9965 | 122 | -24.9655 | -0.1676 | 3372.9969

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9831 | -10.0001 | 25.4872 |  | 2 | -26.0144 | -10.0126 | 25.4872
3 | 25.9824 | -10.0017 | 50.8442 | 25.357 | 3 | -26.0136 | -10.0131 | 50.872 | 25.3848
4 | 25.9832 | -10.0014 | 78.8106 | 27.9664 | 4 | -26.014 | -10.0114 | 78.8105 | 27.9385 | 27.9524 | -0.04755
5 | 25.9836 | -9.9999 | 106.8822 | 28.0716 | 5 | -26.0127 | -10.0112 | 106.9474 | 28.1369 | 28.1043 | 0.10425
6 | 25.9843 | -9.9996 | 134.8964 | 28.0142 | 6 | -26.0126 | -10.0107 | 134.9517 | 28.0043 | 28.0092 | 0.00925
7 | 25.9845 | -9.999 | 162.891 | 27.9946 | 7 | -26.012 | -10.0092 | 162.9549 | 28.0032 | 27.9989 | -0.0011
8 | 25.985 | -9.9985 | 190.8548 | 27.9638 | 8 | -26.0116 | -10.0097 | 190.9481 | 27.9932 | 27.9785 | -0.0215
9 | 25.985 | -9.9995 | 218.934 | 28.0792 | 9 | -26.0114 | -10.0094 | 218.9609 | 28.0128 | 28.046 | 0.046
10 | 25.9855 | -9.9976 | 246.9692 | 28.0352 | 10 | -26.0107 | -10.0086 | 246.9684 | 28.0075 | 28.0213 | 0.02135
11 | 25.9859 | -9.997 | 274.9342 | 27.965 | 11 | -26.0105 | -10.0085 | 274.9727 | 28.0043 | 27.9846 | -0.01535
12 | 25.9866 | -9.9965 | 302.9434 | 28.0092 | 12 | -26.0099 | -10.0077 | 302.9686 | 27.9959 | 28.0026 | 0.00255
13 | 25.9864 | -9.996 | 330.9251 | 27.9817 | 13 | -26.0093 | -10.0072 | 330.9617 | 27.9931 | 27.9874 | -0.0126
14 | 25.9875 | -9.9936 | 358.9274 | 28.0023 | 14 | -26.0089 | -10.007 | 358.9668 | 28.0051 | 28.0037 | 0.0037
15 | 25.9875 | -9.9952 | 386.9453 | 28.0179 | 15 | -26.0085 | -10.0063 | 386.965 | 27.9982 | 28.008 | 0.00805
16 | 25.9878 | -9.9945 | 414.9479 | 28.0026 | 16 | -26.0085 | -10.0052 | 414.9709 | 28.0059 | 28.0043 | 0.00425
17 | 25.9884 | -9.994 | 442.9446 | 27.9967 | 17 | -26.0076 | -10.0057 | 442.9762 | 28.0053 | 28.001 | 0.001
18 | 25.9888 | -9.9928 | 470.9721 | 28.0275 | 18 | -26.0075 | -10.0051 | 470.981 | 28.0048 | 28.0162 | 0.01615
19 | 25.9892 | -9.9928 | 498.9361 | 27.964 | 19 | -26.0069 | -10.004 | 498.9752 | 27.9942 | 27.9791 | -0.0209
20 | 25.9895 | -9.9925 | 526.9158 | 27.9797 | 20 | -26.007 | -10.0035 | 526.9808 | 28.0056 | 27.9927 | -0.00735
21 | 25.9898 | -9.9921 | 554.9348 | 28.019 | 21 | -26.0065 | -10.003 | 554.988 | 28.0072 | 28.0131 | 0.0131
22 | 25.9902 | -9.9916 | 582.971 | 28.0362 | 22 | -26.0055 | -10.0027 | 582.9924 | 28.0044 | 28.0203 | 0.0203
23 | 25.9907 | -9.991 | 610.9489 | 27.9779 | 23 | -26.0058 | -10.0021 | 610.9789 | 27.9865 | 27.9822 | -0.0178
24 | 25.9913 | -9.9906 | 638.9381 | 27.9892 | 24 | -26.0054 | -10.0018 | 638.9689 | 27.99 | 27.9896 | -0.0104
25 | 25.9915 | -9.99 | 666.9551 | 28.017 | 25 | -26.0046 | -10.0009 | 666.9902 | 28.0213 | 28.0192 | 0.01915
26 | 25.992 | -9.9896 | 694.9728 | 28.0177 | 26 | -26.0044 | -10.0007 | 694.9853 | 27.9951 | 28.0064 | 0.0064
27 | 25.9922 | -9.989 | 722.9838 | 28.011 | 27 | -26.0038 | -9.9998 | 722.9905 | 28.0052 | 28.0081 | 0.0081
28 | 25.9929 | -9.9885 | 750.9784 | 27.9946 | 28 | -26.0037 | -9.9996 | 750.9914 | 28.0009 | 27.9977 | -0.00225
29 | 25.9933 | -9.9871 | 778.958 | 27.9796 | 29 | -26.003 | -9.9991 | 778.9788 | 27.9874 | 27.9835 | -0.0165
30 | 25.9934 | -9.9877 | 806.9594 | 28.0014 | 30 | -26.0029 | -9.9985 | 806.9925 | 28.0137 | 28.0075 | 0.00755
31 | 25.994 | -9.9871 | 834.9539 | 27.9945 | 31 | -26.0019 | -9.9984 | 834.9841 | 27.9916 | 27.9931 | -0.00695
32 | 25.9946 | -9.9865 | 862.9429 | 27.989 | 32 | -26.0016 | -9.9973 | 862.9855 | 28.0014 | 27.9952 | -0.0048
33 | 25.9952 | -9.9855 | 890.943 | 28.0001 | 33 | -26.0013 | -9.9973 | 890.9825 | 27.997 | 27.9985 | -0.00145
34 | 25.995 | -9.9853 | 918.9461 | 28.0031 | 34 | -26.001 | -9.9966 | 918.9906 | 28.0081 | 28.0056 | 0.0056
35 | 25.9959 | -9.9848 | 946.961 | 28.0149 | 35 | -26.0006 | -9.9948 | 946.9942 | 28.0036 | 28.0093 | 0.00925
36 | 25.9962 | -9.9845 | 974.9699 | 28.0089 | 36 | -26.0004 | -9.996 | 974.9935 | 27.9993 | 28.0041 | 0.0041
37 | 25.9967 | -9.9827 | 1002.9665 | 27.9966 | 37 | -25.9997 | -9.9937 | 1002.9968 | 28.0033 | 27.9999 | -5e-05
38 | 25.9967 | -9.9826 | 1030.9741 | 28.0076 | 38 | -26.0002 | -9.9927 | 1031.0032 | 28.0064 | 28.007 | 0.007
39 | 25.9971 | -9.9821 | 1058.9708 | 27.9967 | 39 | -25.9987 | -9.994 | 1059.0015 | 27.9983 | 27.9975 | -0.0025
40 | 25.998 | -9.9808 | 1086.9698 | 27.999 | 40 | -25.9989 | -9.9919 | 1087.0024 | 28.0009 | 28 | -5e-05
41 | 25.9981 | -9.9811 | 1114.9412 | 27.9714 | 41 | -25.9984 | -9.9917 | 1114.9919 | 27.9895 | 27.9804 | -0.01955
42 | 25.999 | -9.9785 | 1142.9094 | 27.9682 | 42 | -25.9976 | -9.9922 | 1142.9479 | 27.956 | 27.9621 | -0.0379
43 | 25.9993 | -9.9804 | 1170.9386 | 28.0292 | 43 | -25.9977 | -9.9916 | 1170.9291 | 27.9812 | 28.0052 | 0.0052
44 | 26.0002 | -9.9779 | 1198.9329 | 27.9943 | 44 | -25.9971 | -9.9901 | 1198.9367 | 28.0076 | 28.0009 | 0.00095
45 | 26 | -9.9789 | 1226.9289 | 27.996 | 45 | -25.9968 | -9.9894 | 1226.9316 | 27.9949 | 27.9955 | -0.00455
46 | 26.0004 | -9.978 | 1254.911 | 27.9821 | 46 | -25.9971 | -9.988 | 1254.9329 | 28.0013 | 27.9917 | -0.0083
47 | 26.0009 | -9.978 | 1282.8871 | 27.9761 | 47 | -25.9959 | -9.9887 | 1282.9271 | 27.9942 | 27.9851 | -0.01485
48 | 26.0008 | -9.9782 | 1310.884 | 27.9969 | 48 | -25.9962 | -9.9869 | 1310.9236 | 27.9965 | 27.9967 | -0.0033
49 | 26.0025 | -9.9752 | 1338.9072 | 28.0232 | 49 | -25.9953 | -9.988 | 1338.9273 | 28.0037 | 28.0135 | 0.01345
50 | 26.0021 | -9.9764 | 1366.914 | 28.0068 | 50 | -25.995 | -9.9858 | 1366.9281 | 28.0008 | 28.0038 | 0.0038
51 | 26.0024 | -9.9746 | 1394.9187 | 28.0047 | 51 | -25.9948 | -9.9874 | 1394.9292 | 28.0011 | 28.0029 | 0.0029
52 | 26.0029 | -9.9745 | 1422.8918 | 27.9731 | 52 | -25.9941 | -9.9847 | 1422.9333 | 28.0041 | 27.9886 | -0.0114
53 | 26.0039 | -9.9751 | 1450.916 | 28.0242 | 53 | -25.9936 | -9.9862 | 1450.9437 | 28.0104 | 28.0173 | 0.0173
54 | 26.0036 | -9.9741 | 1478.923 | 28.007 | 54 | -25.9929 | -9.9862 | 1478.9466 | 28.0029 | 28.005 | 0.00495
55 | 26.0042 | -9.9742 | 1506.8907 | 27.9677 | 55 | -25.9925 | -9.9856 | 1506.9332 | 27.9866 | 27.9771 | -0.02285
56 | 26.0042 | -9.9717 | 1534.8472 | 27.9565 | 56 | -25.9922 | -9.9842 | 1534.9231 | 27.9899 | 27.9732 | -0.0268
57 | 26.0055 | -9.97 | 1562.9371 | 28.0899 | 57 | -25.9915 | -9.9843 | 1562.9543 | 28.0312 | 28.0606 | 0.06055
58 | 26.0054 | -9.9722 | 1590.9341 | 27.997 | 58 | -25.9918 | -9.9823 | 1590.9499 | 27.9956 | 27.9963 | -0.0037
59 | 26.0057 | -9.9706 | 1618.923 | 27.9889 | 59 | -25.9918 | -9.9811 | 1618.9503 | 28.0004 | 27.9946 | -0.00535
60 | 26.0062 | -9.9713 | 1646.91 | 27.987 | 60 | -25.9911 | -9.9823 | 1646.9501 | 27.9998 | 27.9934 | -0.0066
61 | 26.0066 | -9.9676 | 1674.9188 | 28.0088 | 61 | -25.9899 | -9.9824 | 1674.9512 | 28.0011 | 28.0049 | 0.00495
62 | 26.0074 | -9.9677 | 1702.8902 | 27.9714 | 62 | -25.9892 | -9.9807 | 1702.9382 | 27.987 | 27.9792 | -0.0208
63 | 26.0074 | -9.9686 | 1730.9271 | 28.0369 | 63 | -25.9902 | -9.9796 | 1730.9576 | 28.0194 | 28.0281 | 0.02815
64 | 26.0079 | -9.969 | 1758.9627 | 28.0356 | 64 | -25.989 | -9.9807 | 1758.9632 | 28.0056 | 28.0206 | 0.0206
65 | 26.0081 | -9.9684 | 1786.9536 | 27.9909 | 65 | -25.9888 | -9.9804 | 1786.9642 | 28.001 | 27.9959 | -0.00405
66 | 26.0086 | -9.9661 | 1814.9109 | 27.9573 | 66 | -25.988 | -9.9803 | 1814.9559 | 27.9917 | 27.9745 | -0.0255
67 | 26.0098 | -9.9652 | 1842.9181 | 28.0072 | 67 | -25.9876 | -9.9789 | 1842.9529 | 27.997 | 28.0021 | 0.0021
68 | 26.01 | -9.9646 | 1870.9325 | 28.0144 | 68 | -25.9871 | -9.9783 | 1870.9579 | 28.005 | 28.0097 | 0.0097
69 | 26.0097 | -9.9663 | 1898.9163 | 27.9838 | 69 | -25.9867 | -9.9783 | 1898.9605 | 28.0026 | 27.9932 | -0.0068
70 | 26.0108 | -9.9635 | 1926.9269 | 28.0106 | 70 | -25.986 | -9.9778 | 1926.9578 | 27.9973 | 28.0039 | 0.00395
71 | 26.0115 | -9.9639 | 1954.9266 | 27.9997 | 71 | -25.9863 | -9.9758 | 1954.9589 | 28.0011 | 28.0004 | 0.0004
72 | 26.0117 | -9.9628 | 1982.9146 | 27.988 | 72 | -25.9852 | -9.9768 | 1982.9595 | 28.0006 | 27.9943 | -0.0057
73 | 26.0111 | -9.9626 | 2010.908 | 27.9934 | 73 | -25.9849 | -9.9743 | 2010.9623 | 28.0028 | 27.9981 | -0.0019
74 | 26.0116 | -9.9632 | 2038.9429 | 28.0349 | 74 | -25.9844 | -9.9754 | 2038.9763 | 28.014 | 28.0245 | 0.02445
75 | 26.013 | -9.9614 | 2066.9541 | 28.0112 | 75 | -25.9839 | -9.9746 | 2066.9817 | 28.0054 | 28.0083 | 0.0083
76 | 26.0131 | -9.9611 | 2094.9277 | 27.9736 | 76 | -25.9832 | -9.9742 | 2094.9639 | 27.9822 | 27.9779 | -0.0221
77 | 26.0138 | -9.9607 | 2122.9283 | 28.0006 | 77 | -25.9831 | -9.9729 | 2122.982 | 28.0181 | 28.0093 | 0.00935
78 | 26.0139 | -9.9596 | 2150.9049 | 27.9766 | 78 | -25.9827 | -9.9713 | 2150.9732 | 27.9912 | 27.9839 | -0.0161
79 | 26.014 | -9.9615 | 2178.906 | 28.0011 | 79 | -25.9823 | -9.9722 | 2178.9796 | 28.0064 | 28.0038 | 0.00375
80 | 26.015 | -9.9588 | 2206.9132 | 28.0072 | 80 | -25.9821 | -9.9716 | 2206.9777 | 27.9981 | 28.0026 | 0.00265
81 | 26.016 | -9.959 | 2234.9245 | 28.0113 | 81 | -25.9817 | -9.9717 | 2234.9826 | 28.0049 | 28.0081 | 0.0081
82 | 26.0161 | -9.9581 | 2262.9641 | 28.0396 | 82 | -25.981 | -9.9705 | 2263.0182 | 28.0356 | 28.0376 | 0.0376
83 | 26.016 | -9.9569 | 2290.9971 | 28.033 | 83 | -25.9809 | -9.9699 | 2291.0199 | 28.0017 | 28.0173 | 0.01735
84 | 26.0161 | -9.9575 | 2318.9751 | 27.978 | 84 | -25.9802 | -9.9696 | 2319.0151 | 27.9952 | 27.9866 | -0.0134
85 | 26.0166 | -9.956 | 2346.9965 | 28.0214 | 85 | -25.9798 | -9.9684 | 2347.0148 | 27.9997 | 28.0105 | 0.01055
86 | 26.0178 | -9.9562 | 2374.9597 | 27.9632 | 86 | -25.9792 | -9.9684 | 2374.9979 | 27.9831 | 27.9731 | -0.02685
87 | 26.0181 | -9.9551 | 2402.9894 | 28.0297 | 87 | -25.9789 | -9.969 | 2403.0204 | 28.0225 | 28.0261 | 0.0261
88 | 26.0175 | -9.9543 | 2430.9819 | 27.9925 | 88 | -25.9799 | -9.9664 | 2431.0222 | 28.0018 | 27.9972 | -0.00285
89 | 26.0184 | -9.954 | 2458.9968 | 28.0149 | 89 | -25.9785 | -9.9675 | 2459.0222 | 28 | 28.0074 | 0.00745
90 | 26.0188 | -9.9532 | 2487.0049 | 28.0081 | 90 | -25.9779 | -9.9671 | 2487.0212 | 27.999 | 28.0036 | 0.00355
91 | 26.0195 | -9.9533 | 2514.9818 | 27.9769 | 91 | -25.9774 | -9.9667 | 2514.9957 | 27.9745 | 27.9757 | -0.0243
92 | 26.0198 | -9.9527 | 2542.971 | 27.9892 | 92 | -25.9773 | -9.9653 | 2543.0017 | 28.006 | 27.9976 | -0.0024
93 | 26.0199 | -9.9525 | 2570.9882 | 28.0172 | 93 | -25.9763 | -9.9656 | 2571.0161 | 28.0144 | 28.0158 | 0.0158
94 | 26.0202 | -9.9511 | 2599.0001 | 28.0119 | 94 | -25.976 | -9.964 | 2599.0253 | 28.0092 | 28.0106 | 0.01055
95 | 26.0205 | -9.952 | 2626.9902 | 27.9901 | 95 | -25.9761 | -9.9635 | 2627.0087 | 27.9834 | 27.9868 | -0.01325
96 | 26.0216 | -9.9508 | 2654.9678 | 27.9776 | 96 | -25.9756 | -9.9637 | 2654.9879 | 27.9792 | 27.9784 | -0.0216
97 | 26.0222 | -9.9504 | 2682.9897 | 28.0219 | 97 | -25.9751 | -9.9638 | 2683.0188 | 28.0309 | 28.0264 | 0.0264
98 | 26.0225 | -9.9501 | 2711.0107 | 28.021 | 98 | -25.975 | -9.9607 | 2711.0182 | 27.9994 | 28.0102 | 0.0102
99 | 26.0226 | -9.9487 | 2738.9938 | 27.9831 | 99 | -25.9744 | -9.9623 | 2739.0296 | 28.0114 | 27.9973 | -0.00275
100 | 26.0224 | -9.9489 | 2767.0018 | 28.008 | 100 | -25.9747 | -9.9621 | 2767.0316 | 28.002 | 28.005 | 0.005
101 | 26.0231 | -9.948 | 2795.0089 | 28.0071 | 101 | -25.9729 | -9.9614 | 2795.0238 | 27.9922 | 27.9996 | -0.00035
102 | 26.0238 | -9.9481 | 2823.0103 | 28.0014 | 102 | -25.9732 | -9.9609 | 2823.026 | 28.0022 | 28.0018 | 0.0018
103 | 26.0245 | -9.9476 | 2851.0054 | 27.9951 | 103 | -25.972 | -9.9598 | 2851.0322 | 28.0062 | 28.0007 | 0.00065
104 | 26.024 | -9.9461 | 2879.0166 | 28.0112 | 104 | -25.9722 | -9.9596 | 2879.0281 | 27.9959 | 28.0035 | 0.00355
105 | 26.0244 | -9.947 | 2907.016 | 27.9994 | 105 | -25.9717 | -9.959 | 2907.0331 | 28.005 | 28.0022 | 0.0022
106 | 26.0254 | -9.9447 | 2935.0123 | 27.9963 | 106 | -25.9712 | -9.959 | 2935.033 | 27.9999 | 27.9981 | -0.0019
107 | 26.0256 | -9.9443 | 2963.0309 | 28.0186 | 107 | -25.9711 | -9.9588 | 2963.0426 | 28.0096 | 28.0141 | 0.0141
108 | 26.0267 | -9.9453 | 2991.0123 | 27.9814 | 108 | -25.9707 | -9.9573 | 2991.0287 | 27.9861 | 27.9837 | -0.01625
109 | 26.027 | -9.9439 | 3019.0115 | 27.9992 | 109 | -25.9702 | -9.9568 | 3019.0333 | 28.0046 | 28.0019 | 0.0019
110 | 26.0272 | -9.943 | 3047.0081 | 27.9966 | 110 | -25.97 | -9.9558 | 3047.0263 | 27.993 | 27.9948 | -0.0052
111 | 26.027 | -9.9426 | 3074.9833 | 27.9752 | 111 | -25.9694 | -9.9542 | 3075.0285 | 28.0022 | 27.9887 | -0.0113
112 | 26.0284 | -9.9426 | 3102.9716 | 27.9883 | 112 | -25.9691 | -9.9536 | 3103.024 | 27.9955 | 27.9919 | -0.0081
113 | 26.0287 | -9.942 | 3130.9589 | 27.9873 | 113 | -25.9696 | -9.9535 | 3131.0166 | 27.9926 | 27.99 | -0.01005
114 | 26.0288 | -9.9411 | 3158.9869 | 28.028 | 114 | -25.9684 | -9.9536 | 3159.0015 | 27.9849 | 28.0064 | 0.00645
115 | 26.0291 | -9.9398 | 3186.9968 | 28.0099 | 115 | -25.9683 | -9.9536 | 3187.0168 | 28.0153 | 28.0126 | 0.0126
116 | 26.0291 | -9.9396 | 3214.9896 | 27.9928 | 116 | -25.9677 | -9.9522 | 3215.0282 | 28.0114 | 28.0021 | 0.0021
117 | 26.0299 | -9.9397 | 3242.9743 | 27.9847 | 117 | -25.9675 | -9.9513 | 3243.0282 | 28 | 27.9923 | -0.00765
118 | 26.0303 | -9.9387 | 3270.9611 | 27.9868 | 118 | -25.9667 | -9.9509 | 3271.0179 | 27.9897 | 27.9882 | -0.01175
119 | 26.0307 | -9.9381 | 3298.9677 | 28.0066 | 119 | -25.9658 | -9.9522 | 3299.0104 | 27.9925 | 27.9996 | -0.00045
120 | 26.0308 | -9.9387 | 3327.034 | 28.0663 | 120 | -25.9664 | -9.951 | 3327.0308 | 28.0204 | 28.0433 | 0.04335
121 | 26.0312 | -9.9371 | 3354.9244 | 27.8904 | 121 | -25.9653 | -9.9486 | 3354.9469 | 27.9161 | 27.9032 | -0.09675
122 | 26.032 | -9.9361 | 3380.4275 | 25.5031 | 122 | -25.9659 | -9.9476 | 3380.4372 | 25.4903