## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0006 | 0.0232 | 5.2358 | 1 | -13.9993 | 0.0238 | 5.2378 | 0.0235 | 1.3189 | 0
2 | 13.9982 | 0.025 | 30.737 | 2 | -13.999 | 0.0275 | 30.7391 | 0.02625 | 1.4272
3 | 13.998 | 0.0191 | 57.4861 | 3 | -13.9991 | 0.0226 | 57.488 | 0.02085 | 1.2146
4 | 13.9983 | 0.0267 | 85.4877 | 4 | -13.9986 | 0.0235 | 85.4889 | 0.0251 | 1.3819
5 | 13.9985 | 0.0231 | 113.4893 | 5 | -13.9986 | 0.0219 | 113.4887 | 0.0225 | 1.2795
6 | 13.9994 | 0.0238 | 141.4892 | 6 | -13.9988 | 0.0205 | 141.4892 | 0.02215 | 1.2657
7 | 13.9999 | 0.0241 | 169.489 | 7 | -13.9982 | 0.0197 | 169.4887 | 0.0219 | 1.2559
8 | 13.9986 | 0.0226 | 197.4875 | 8 | -13.9979 | 0.0204 | 197.489 | 0.0215 | 1.2402
9 | 14 | 0.0236 | 225.4904 | 9 | -13.9979 | 0.0209 | 225.4893 | 0.02225 | 1.2697
10 | 14.0001 | 0.0226 | 253.4901 | 10 | -13.9981 | 0.0203 | 253.489 | 0.02145 | 1.2382
11 | 13.9996 | 0.0183 | 281.4899 | 11 | -13.9976 | 0.0161 | 281.4893 | 0.0172 | 1.0709
12 | 14 | 0.0172 | 309.4883 | 12 | -13.997 | 0.0139 | 309.4891 | 0.01555 | 1.0059
13 | 14.0011 | 0.0166 | 337.4891 | 13 | -13.9968 | 0.0142 | 337.489 | 0.0154 | 1
14 | 14.001 | 0.021 | 365.4894 | 14 | -13.997 | 0.0202 | 365.4888 | 0.0206 | 1.2047
15 | 14.0011 | 0.0084 | 393.4875 | 15 | -13.9969 | 0.0079 | 393.489 | 0.00815 | 0.71457
16 | 14.0019 | 0.0135 | 421.4899 | 16 | -13.9965 | 0.0115 | 421.4902 | 0.0125 | 0.88583
17 | 14.001 | 0.0114 | 449.4911 | 17 | -13.9957 | 0.0098 | 449.4904 | 0.0106 | 0.81102
18 | 14.0011 | 0.013 | 477.4876 | 18 | -13.9969 | 0.0101 | 477.4908 | 0.01155 | 0.84843
19 | 14.002 | 0.0089 | 505.4883 | 19 | -13.9955 | 0.0125 | 505.4893 | 0.0107 | 0.81496
20 | 14.0019 | 0.0077 | 533.4904 | 20 | -13.9963 | 0.0039 | 533.4902 | 0.0058 | 0.62205
21 | 14.0026 | 0.0087 | 561.4905 | 21 | -13.9951 | 0.0062 | 561.4898 | 0.00745 | 0.68701
22 | 14.0028 | 0.0044 | 589.4902 | 22 | -13.9953 | 0.0039 | 589.4906 | 0.00415 | 0.55709
23 | 14.0033 | 0.004 | 617.49 | 23 | -13.9951 | 0.0024 | 617.4909 | 0.0032 | 0.51969
24 | 14.0017 | 0.0068 | 645.4884 | 24 | -13.9946 | 0.0057 | 645.4904 | 0.00625 | 0.63976
25 | 14.004 | 0.0088 | 673.4898 | 25 | -13.9943 | 0.0072 | 673.4906 | 0.008 | 0.70866
26 | 14.0033 | 0.005 | 701.4888 | 26 | -13.9948 | -0.0006 | 701.4903 | 0.0022 | 0.48031 | R1 |  | Shimming table |  | 25
27 | 14.0042 | 0.003 | 729.4915 | 27 | -13.9939 | 0.0022 | 729.4905 | 0.0026 | 0.49606 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0042 | -0.001 | 757.488 | 28 | -13.9935 | -0.0021 | 757.4904 | -0.00155 | 0.33268 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.5 | 1.5
29 | 14.0044 | -0.0029 | 785.4903 | 29 | -13.9936 | -0.0057 | 785.4901 | -0.0043 | 0.22441 | 4 | 1 | 4 | 3 | -1.5 | 1.5
30 | 14.0042 | -0.0032 | 813.4898 | 30 | -13.9936 | -0.0039 | 813.4911 | -0.00355 | 0.25394 | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5
31 | 14.0051 | -0.0005 | 841.4907 | 31 | -13.9925 | -0.0064 | 841.4902 | -0.00345 | 0.25787 | 11 | 1 | 11 | 3 | -1 | 2
32 | 14.0042 | -0.0014 | 869.4904 | 32 | -13.9929 | -0.0052 | 869.4904 | -0.0033 | 0.26378 | 16 | 1 | 16 | 3 | -1 | 2
33 | 14.0042 | 0.0005 | 897.4898 | 33 | -13.9926 | -0.0074 | 897.4909 | -0.00345 | 0.25787 | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.0049 | -0.0047 | 925.4917 | 34 | -13.9924 | -0.0069 | 925.4913 | -0.0058 | 0.16535 | 26 | 1 | 26 | 3 | -0.5 | 2.5
35 | 14.0052 | -0.0052 | 953.4901 | 35 | -13.9919 | -0.0097 | 953.4909 | -0.00745 | 0.10039 | 32 | 1 | 32 | 3 | -0.5 | 2.5
36 | 14.0046 | -0.0063 | 981.4882 | 36 | -13.9919 | -0.0103 | 981.4909 | -0.0083 | 0.066929 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 14.0056 | -0.0112 | 1009.4918 | 37 | -13.9923 | -0.0145 | 1009.491 | -0.01285 | -0.1122 | 42 | 1 | 42 | 3 | 0.5 | 3.5
38 | 14.0052 | -0.0095 | 1037.4909 | 38 | -13.9914 | -0.0132 | 1037.4912 | -0.01135 | -0.05315 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0051 | -0.0115 | 1065.4924 | 39 | -13.992 | -0.015 | 1065.4914 | -0.01325 | -0.12795 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.007 | -0.0153 | 1093.4923 | 40 | -13.9916 | -0.0159 | 1093.4919 | -0.0156 | -0.22047 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0066 | -0.0179 | 1121.491 | 41 | -13.9908 | -0.0196 | 1121.4911 | -0.01875 | -0.34449 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0066 | -0.0192 | 1149.4932 | 42 | -13.9909 | -0.0194 | 1149.4916 | -0.0193 | -0.36614 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0073 | -0.0067 | 1177.4895 | 43 | -13.9899 | -0.008 | 1177.4918 | -0.00735 | 0.10433 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0065 | -0.0112 | 1205.493 | 44 | -13.9904 | -0.0095 | 1205.4919 | -0.01035 | -0.01378 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0078 | -0.0132 | 1233.4902 | 45 | -13.9904 | -0.0139 | 1233.4922 | -0.01355 | -0.13976 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0073 | -0.0145 | 1261.4907 | 46 | -13.9898 | -0.0143 | 1261.4928 | -0.0144 | -0.17323 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 3.5
47 | 14.0083 | -0.0117 | 1289.493 | 47 | -13.9901 | -0.012 | 1289.4924 | -0.01185 | -0.072835 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5
48 | 14.0084 | -0.0096 | 1317.4914 | 48 | -13.9884 | -0.0097 | 1317.4927 | -0.00965 | 0.01378 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
49 | 14.0078 | -0.0115 | 1345.4904 | 49 | -13.9885 | -0.0145 | 1345.4923 | -0.013 | -0.11811 | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
50 | 14.0084 | -0.0124 | 1373.4918 | 50 | -13.9884 | -0.0166 | 1373.4926 | -0.0145 | -0.17717 | 102 | 3 | 22 | 3 | -0.5 | 2.5
51 | 14.0077 | -0.0106 | 1401.4905 | 51 | -13.9889 | -0.0149 | 1401.493 | -0.01275 | -0.10827 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
52 | 14.0092 | -0.0102 | 1429.4915 | 52 | -13.9885 | -0.0126 | 1429.4927 | -0.0114 | -0.055118 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 14.0086 | -0.0141 | 1457.4906 | 53 | -13.9885 | -0.0104 | 1457.4935 | -0.01225 | -0.088583 | 118 | 3 | 38 | 3 | -1.5 | 1.5
54 | 14.0104 | -0.0071 | 1485.493 | 54 | -13.9887 | -0.0121 | 1485.4932 | -0.0096 | 0.015748 | 119 | 3 | 39 | 3 | -1.5 | 1.5
55 | 14.0094 | -0.0143 | 1513.492 | 55 | -13.9883 | -0.0136 | 1513.4933 | -0.01395 | -0.15551 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2 | 1
56 | 14.0086 | -0.0114 | 1541.4927 | 56 | -13.9877 | -0.014 | 1541.4931 | -0.0127 | -0.1063
57 | 14.0102 | -0.0134 | 1569.4938 | 57 | -13.9879 | -0.0132 | 1569.4928 | -0.0133 | -0.12992
58 | 14.0102 | -0.0141 | 1597.4913 | 58 | -13.9868 | -0.0152 | 1597.4926 | -0.01465 | -0.18307
59 | 14.0102 | -0.0153 | 1625.4926 | 59 | -13.9866 | -0.0143 | 1625.4931 | -0.0148 | -0.18898
60 | 14.0124 | -0.013 | 1653.4943 | 60 | -13.9867 | -0.0129 | 1653.4932 | -0.01295 | -0.11614
61 | 14.0108 | -0.0142 | 1681.4918 | 61 | -13.9866 | -0.0122 | 1681.4928 | -0.0132 | -0.12598
62 | 14.0108 | -0.0126 | 1709.4944 | 62 | -13.9862 | -0.011 | 1709.4938 | -0.0118 | -0.070866
63 | 14.0107 | -0.0141 | 1737.4923 | 63 | -13.9863 | -0.0146 | 1737.4924 | -0.01435 | -0.17126
64 | 14.0108 | -0.0119 | 1765.4939 | 64 | -13.9858 | -0.0127 | 1765.4939 | -0.0123 | -0.090551
65 | 14.0117 | -0.0126 | 1793.4943 | 65 | -13.9854 | -0.0121 | 1793.4937 | -0.01235 | -0.09252
66 | 14.0112 | -0.0146 | 1821.4945 | 66 | -13.9848 | -0.0104 | 1821.4933 | -0.0125 | -0.098425
67 | 14.0119 | -0.0114 | 1849.4943 | 67 | -13.9852 | -0.0095 | 1849.4939 | -0.01045 | -0.017717
68 | 14.012 | -0.011 | 1877.4937 | 68 | -13.985 | -0.0126 | 1877.4943 | -0.0118 | -0.070866
69 | 14.0126 | -0.0103 | 1905.4943 | 69 | -13.9844 | -0.0125 | 1905.4938 | -0.0114 | -0.055118
70 | 14.0123 | -0.0149 | 1933.4944 | 70 | -13.984 | -0.0148 | 1933.494 | -0.01485 | -0.19094
71 | 14.0124 | -0.0069 | 1961.494 | 71 | -13.9839 | -0.0129 | 1961.4937 | -0.0099 | 0.003937
72 | 14.012 | -0.0102 | 1989.4954 | 72 | -13.9843 | -0.0109 | 1989.4944 | -0.01055 | -0.021654
73 | 14.0134 | -0.007 | 2017.4946 | 73 | -13.9839 | -0.0073 | 2017.4953 | -0.00715 | 0.1122
74 | 14.0132 | -0.0117 | 2045.494 | 74 | -13.9831 | -0.012 | 2045.4945 | -0.01185 | -0.072835
75 | 14.0133 | -0.0117 | 2073.4952 | 75 | -13.9833 | -0.0136 | 2073.4941 | -0.01265 | -0.10433
76 | 14.0142 | -0.0072 | 2101.4952 | 76 | -13.9833 | -0.0119 | 2101.4946 | -0.00955 | 0.017717
77 | 14.0136 | -0.0057 | 2129.495 | 77 | -13.9833 | -0.0109 | 2129.4946 | -0.0083 | 0.066929
78 | 14.0139 | -0.0128 | 2157.4942 | 78 | -13.9824 | -0.0136 | 2157.4947 | -0.0132 | -0.12598
79 | 14.0135 | -0.0125 | 2185.4943 | 79 | -13.9819 | -0.0102 | 2185.4947 | -0.01135 | -0.05315
80 | 14.0135 | -0.0129 | 2213.4947 | 80 | -13.9833 | -0.0155 | 2213.4956 | -0.0142 | -0.16535
81 | 14.0151 | -0.0252 | 2241.4944 | 81 | -13.9825 | -0.0268 | 2241.4951 | -0.026 | -0.62992
82 | 14.0152 | -0.0266 | 2269.4953 | 82 | -13.9815 | -0.0253 | 2269.4954 | -0.02595 | -0.62795
83 | 14.0153 | -0.0237 | 2297.4938 | 83 | -13.9803 | -0.0227 | 2297.4947 | -0.0232 | -0.51969
84 | 14.0151 | -0.0242 | 2325.4956 | 84 | -13.981 | -0.0227 | 2325.4954 | -0.02345 | -0.52953
85 | 14.0157 | -0.021 | 2353.4955 | 85 | -13.9809 | -0.0197 | 2353.4949 | -0.02035 | -0.40748
86 | 14.0152 | -0.0199 | 2381.4943 | 86 | -13.9816 | -0.0149 | 2381.4957 | -0.0174 | -0.29134
87 | 14.0152 | -0.0189 | 2409.4964 | 87 | -13.9802 | -0.0135 | 2409.4955 | -0.0162 | -0.24409
88 | 14.0164 | -0.011 | 2437.4944 | 88 | -13.9803 | -0.0105 | 2437.4955 | -0.01075 | -0.029528
89 | 14.017 | -0.0143 | 2465.4958 | 89 | -13.9804 | -0.0122 | 2465.4957 | -0.01325 | -0.12795
90 | 14.0159 | -0.0161 | 2493.4962 | 90 | -13.9808 | -0.0091 | 2493.4956 | -0.0126 | -0.10236
91 | 14.0174 | -0.0092 | 2521.4953 | 91 | -13.9793 | -0.0067 | 2521.496 | -0.00795 | 0.080709
92 | 14.0179 | -0.0065 | 2549.4962 | 92 | -13.9808 | -0.006 | 2549.4968 | -0.00625 | 0.14764
93 | 14.0168 | -0.0066 | 2577.4955 | 93 | -13.9803 | -0.0017 | 2577.496 | -0.00415 | 0.23031
94 | 14.0184 | -0.0021 | 2605.4967 | 94 | -13.9799 | -0.0019 | 2605.4959 | -0.002 | 0.31496
95 | 14.0179 | -0.0067 | 2633.4961 | 95 | -13.9795 | 0.0001 | 2633.4965 | -0.0033 | 0.26378
96 | 14.0191 | -0.0036 | 2661.4966 | 96 | -13.9795 | 0.0028 | 2661.4966 | -0.0004 | 0.37795
97 | 14.0189 | -0.0011 | 2689.4968 | 97 | -13.9793 | 0.0014 | 2689.4966 | 0.00015 | 0.39961
98 | 14.0188 | -0.0013 | 2717.4957 | 98 | -13.9786 | -0.0016 | 2717.4967 | -0.00145 | 0.33661
99 | 14.02 | 0.0005 | 2745.4964 | 99 | -13.9781 | 0.0043 | 2745.4963 | 0.0024 | 0.48819
100 | 14.0195 | 0.0011 | 2773.4969 | 100 | -13.9788 | 0.0062 | 2773.4968 | 0.00365 | 0.5374
101 | 14.02 | 0.002 | 2801.4972 | 101 | -13.9779 | 0.006 | 2801.4966 | 0.004 | 0.55118
102 | 14.0205 | 0.0011 | 2829.4974 | 102 | -13.9784 | 0.004 | 2829.4974 | 0.00255 | 0.49409
103 | 14.0208 | 0.0036 | 2857.4967 | 103 | -13.9773 | 0.0066 | 2857.4968 | 0.0051 | 0.59449
104 | 14.021 | 0.0054 | 2885.4966 | 104 | -13.9777 | 0.0066 | 2885.4971 | 0.006 | 0.62992
105 | 14.0214 | 0.0069 | 2913.4971 | 105 | -13.9773 | 0.0106 | 2913.497 | 0.00875 | 0.73819
106 | 14.0211 | 0.0114 | 2941.4974 | 106 | -13.977 | 0.0147 | 2941.4977 | 0.01305 | 0.90748
107 | 14.0212 | 0.0068 | 2969.4981 | 107 | -13.9774 | 0.0075 | 2969.4975 | 0.00715 | 0.6752
108 | 14.0212 | 0.0082 | 2997.4973 | 108 | -13.9769 | 0.0107 | 2997.4976 | 0.00945 | 0.76575
109 | 14.0212 | 0.0145 | 3025.4974 | 109 | -13.9766 | 0.0209 | 3025.4971 | 0.0177 | 1.0906
110 | 14.0215 | 0.0165 | 3053.4976 | 110 | -13.9767 | 0.0187 | 3053.4978 | 0.0176 | 1.0866
111 | 14.0209 | 0.0144 | 3081.4975 | 111 | -13.9756 | 0.0206 | 3081.4981 | 0.0175 | 1.0827
112 | 14.0226 | 0.0213 | 3109.4984 | 112 | -13.9759 | 0.0266 | 3109.4982 | 0.02395 | 1.3366
113 | 14.0215 | 0.0176 | 3137.4974 | 113 | -13.9751 | 0.0259 | 3137.4978 | 0.02175 | 1.25
114 | 14.0222 | 0.019 | 3165.4984 | 114 | -13.9756 | 0.0209 | 3165.4975 | 0.01995 | 1.1791
115 | 14.0219 | 0.0196 | 3193.4975 | 115 | -13.9751 | 0.0246 | 3193.498 | 0.0221 | 1.2638
116 | 14.0224 | 0.0235 | 3221.4984 | 116 | -13.9738 | 0.0234 | 3221.4983 | 0.02345 | 1.3169
117 | 14.0229 | 0.0235 | 3249.4985 | 117 | -13.9743 | 0.0276 | 3249.4982 | 0.02555 | 1.3996
118 | 14.0227 | 0.0281 | 3277.4976 | 118 | -13.9741 | 0.0326 | 3277.4984 | 0.03035 | 1.5886
119 | 14.0227 | 0.0258 | 3305.4982 | 119 | -13.974 | 0.0268 | 3305.4981 | 0.0263 | 1.4291
120 | 14.0233 | 0.0329 | 3333.497 | 120 | -13.9737 | 0.0322 | 3333.4985 | 0.03255 | 1.6752
121 | 14.0234 | 0.031 | 3360.2488 | 121 | -13.9729 | 0.0332 | 3360.2488 | 0.0321 | 1.6575
122 | 14.0243 | 0.0416 | 3385.7482 | 122 | -13.973 | 0.0393 | 3385.7483 | 0.04045 | 1.9862

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.05 | -9.9754 | 5.2522
2 | -0.0344 | -9.9767 | 30.7507
3 | 0.0074 | -9.959 | 57.4889
4 | 0.0038 | -9.9588 | 85.4893
5 | 0.0299 | -9.9593 | 113.4887
6 | -0.0299 | -9.9587 | 141.4895
7 | -0.003 | -9.959 | 169.4892
8 | -0.0063 | -9.9581 | 197.4896
9 | 0.0265 | -9.9596 | 225.4897
10 | -0.0431 | -9.9578 | 253.4895
11 | -0.0172 | -9.9581 | 281.4901
12 | -0.0234 | -9.9581 | 309.4901
13 | -0.0312 | -9.959 | 337.4891
14 | -0.0298 | -9.9583 | 365.4905
15 | 0.0393 | -9.9588 | 393.4899
16 | 0.0056 | -9.9579 | 421.4898
17 | -0.0018 | -9.9585 | 449.4899
18 | 0.015 | -9.9578 | 477.4907
19 | -0.004 | -9.9578 | 505.4894
20 | 0.0465 | -9.958 | 533.4907
21 | 0.0097 | -9.9581 | 561.4901
22 | -0.0008 | -9.957 | 589.491
23 | -0.0167 | -9.9581 | 617.4902
24 | 0.0032 | -9.9562 | 645.4905
25 | 0.0057 | -9.9571 | 673.4905
26 | 0.0299 | -9.9564 | 701.4908
27 | 0.015 | -9.9568 | 729.4907
28 | -0.008 | -9.9569 | 757.4917
29 | 0.0028 | -9.9584 | 785.4911
30 | 0.0107 | -9.9567 | 813.4915
31 | 0.0208 | -9.957 | 841.4906
32 | -0.0118 | -9.9564 | 869.4912
33 | 0.0025 | -9.9567 | 897.4911
34 | 0.0147 | -9.9564 | 925.4918
35 | 0.0091 | -9.9565 | 953.4913
36 | 0.0145 | -9.9555 | 981.4919
37 | 0.0462 | -9.956 | 1009.4913
38 | 0.0264 | -9.9567 | 1037.4924
39 | 0.0358 | -9.9564 | 1065.4914
40 | 0.0287 | -9.9559 | 1093.4924
41 | 0.0129 | -9.9567 | 1121.4918
42 | 0.0147 | -9.9549 | 1149.4924
43 | 0.0949 | -9.9571 | 1177.4925
44 | 0.1012 | -9.9558 | 1205.4927
45 | 0.076 | -9.9554 | 1233.4926
46 | 0.0134 | -9.9563 | 1261.4924
47 | 0.0553 | -9.9564 | 1289.4924
48 | 0.0121 | -9.9544 | 1317.4932
49 | 0.0475 | -9.9547 | 1345.4924
50 | 0.0107 | -9.9541 | 1373.4933
51 | 0.0238 | -9.9547 | 1401.4924
52 | -0.0211 | -9.9547 | 1429.4931
53 | 0.034 | -9.9547 | 1457.4925
54 | 0.0197 | -9.9538 | 1485.493
55 | -0.0014 | -9.9551 | 1513.4925
56 | -0.0166 | -9.9545 | 1541.4935
57 | -0.0229 | -9.9538 | 1569.4937
58 | 0.0055 | -9.9534 | 1597.4938
59 | -0.0283 | -9.9544 | 1625.4933
60 | -0.0131 | -9.9539 | 1653.494
61 | 0.0114 | -9.9548 | 1681.4934
62 | 0.0324 | -9.9538 | 1709.4939
63 | -0.0018 | -9.9539 | 1737.4936
64 | 0.0013 | -9.9536 | 1765.4946
65 | -0.0077 | -9.9548 | 1793.4935
66 | 0.0194 | -9.954 | 1821.4943
67 | -0.0182 | -9.9536 | 1849.4939
68 | 0.0046 | -9.9543 | 1877.4948
69 | -0.0392 | -9.9529 | 1905.4938
70 | -0.0017 | -9.9536 | 1933.4947
71 | -0.0147 | -9.9543 | 1961.4944
72 | -0.056 | -9.9539 | 1989.4948
73 | -0.039 | -9.9529 | 2017.4945
74 | 0.0087 | -9.9531 | 2045.4951
75 | -0.0475 | -9.9544 | 2073.4946
76 | -0.0398 | -9.952 | 2101.4952
77 | -0.0462 | -9.9543 | 2129.4947
78 | -0.0218 | -9.953 | 2157.4956
79 | -0.0214 | -9.9529 | 2185.4948
80 | -0.0764 | -9.9519 | 2213.4965
81 | -0.059 | -9.9515 | 2241.4951
82 | -0.0993 | -9.952 | 2269.4958
83 | -0.1063 | -9.9513 | 2297.4953
84 | -0.0799 | -9.9527 | 2325.4961
85 | -0.0973 | -9.952 | 2353.4955
86 | -0.089 | -9.9518 | 2381.4962
87 | -0.0484 | -9.9528 | 2409.4956
88 | -0.0512 | -9.9516 | 2437.4963
89 | -0.0523 | -9.951 | 2465.4962
90 | -0.0306 | -9.9504 | 2493.4965
91 | -0.0057 | -9.9524 | 2521.4962
92 | -0.0268 | -9.9511 | 2549.4968
93 | -0.0628 | -9.9511 | 2577.4962
94 | -0.0257 | -9.9508 | 2605.4972
95 | -0.0064 | -9.9512 | 2633.4964
96 | -0.0269 | -9.9507 | 2661.4974
97 | 0.0251 | -9.9504 | 2689.4965
98 | 0.0012 | -9.9503 | 2717.4976
99 | 0.0257 | -9.9505 | 2745.4967
100 | 0.0234 | -9.9498 | 2773.4975
101 | -0.0242 | -9.9503 | 2801.4967
102 | 0.0019 | -9.9498 | 2829.4973
103 | 0.0452 | -9.9498 | 2857.4972
104 | -0.0034 | -9.9498 | 2885.4977
105 | -0.0482 | -9.9491 | 2913.4973
106 | 0.0259 | -9.9494 | 2941.4977
107 | -0.0181 | -9.9495 | 2969.4974
108 | 0.0495 | -9.9492 | 2997.4977
109 | 0.0206 | -9.9495 | 3025.4974
110 | 0.031 | -9.9488 | 3053.4983
111 | 0.0508 | -9.9488 | 3081.4976
112 | 0.0231 | -9.9485 | 3109.4984
113 | 0.0578 | -9.9505 | 3137.498
114 | 0.0092 | -9.9476 | 3165.4991
115 | 0.0259 | -9.9508 | 3193.4977
116 | 0.0542 | -9.9501 | 3221.4986
117 | 0.0787 | -9.9486 | 3249.4981
118 | 0.0814 | -9.9493 | 3277.4991
119 | 0.0472 | -9.9499 | 3305.4985
120 | 0.0645 | -9.9487 | 3333.4988
121 | 0.0364 | -9.9668 | 3361.4997
122 | -0.0202 | -9.9473 | 3385.7486
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9993 | -0.3223 | 17.9878 | 2 | -24.9995 | -0.329 | 17.9887
3 | 25.0006 | -0.2478 | 43.4864 | 3 | -24.9985 | -0.2442 | 43.4888
4 | 25.001 | -0.2494 | 71.4897 | 4 | -24.9983 | -0.2207 | 71.4891
5 | 25.0003 | -0.2914 | 99.4894 | 5 | -24.9989 | -0.2721 | 99.4894
6 | 25.0014 | -0.2786 | 127.4889 | 6 | -24.9989 | -0.2662 | 127.4902
7 | 25.0012 | -0.3068 | 155.4885 | 7 | -24.9978 | -0.2885 | 155.4886
8 | 25.0003 | -0.2816 | 183.4854 | 8 | -24.9983 | -0.2865 | 183.4898
9 | 25.002 | -0.3098 | 211.4897 | 9 | -24.9978 | -0.293 | 211.4889
10 | 25.0014 | -0.2821 | 239.4867 | 10 | -24.9975 | -0.266 | 239.4888
11 | 25.0022 | -0.291 | 267.4892 | 11 | -24.9969 | -0.2857 | 267.4894
12 | 25.0017 | -0.2948 | 295.487 | 12 | -24.9978 | -0.2916 | 295.4895
13 | 25.0017 | -0.3053 | 323.4912 | 13 | -24.9964 | -0.2868 | 323.4897
14 | 25.0026 | -0.2763 | 351.4879 | 14 | -24.9969 | -0.3027 | 351.4892
15 | 25.0024 | -0.3002 | 379.4862 | 15 | -24.9962 | -0.2753 | 379.4897
16 | 25.0035 | -0.3135 | 407.4888 | 16 | -24.9962 | -0.2869 | 407.4903
17 | 25.0034 | -0.2922 | 435.4905 | 17 | -24.9957 | -0.2892 | 435.4904
18 | 25.003 | -0.2888 | 463.4861 | 18 | -24.9947 | -0.2771 | 463.4898
19 | 25.004 | -0.3174 | 491.4905 | 19 | -24.9954 | -0.3129 | 491.4898
20 | 25.0033 | -0.2925 | 519.4917 | 20 | -24.9955 | -0.2773 | 519.4895
21 | 25.0039 | -0.305 | 547.4911 | 21 | -24.9947 | -0.2983 | 547.491
22 | 25.0036 | -0.3116 | 575.488 | 22 | -24.9951 | -0.3002 | 575.4907
23 | 25.0056 | -0.2972 | 603.4936 | 23 | -24.9944 | -0.285 | 603.4904
24 | 25.0045 | -0.2938 | 631.4894 | 24 | -24.9943 | -0.2874 | 631.4904
25 | 25.0047 | -0.2907 | 659.4895 | 25 | -24.9946 | -0.2828 | 659.4905
26 | 25.0053 | -0.3062 | 687.4911 | 26 | -24.9932 | -0.3002 | 687.4899
27 | 25.0052 | -0.2934 | 715.4887 | 27 | -24.9931 | -0.2839 | 715.4902
28 | 25.0046 | -0.2972 | 743.4868 | 28 | -24.9938 | -0.284 | 743.4904
29 | 25.0057 | -0.3158 | 771.492 | 29 | -24.9933 | -0.2844 | 771.4904
30 | 25.0057 | -0.3035 | 799.4894 | 30 | -24.9936 | -0.3031 | 799.491
31 | 25.0061 | -0.291 | 827.4876 | 31 | -24.9923 | -0.2824 | 827.491
32 | 25.0066 | -0.3137 | 855.4904 | 32 | -24.9926 | -0.2953 | 855.4911
33 | 25.0062 | -0.3172 | 883.4884 | 33 | -24.9923 | -0.3215 | 883.4909
34 | 25.007 | -0.3036 | 911.4933 | 34 | -24.9923 | -0.3141 | 911.4916
35 | 25.0063 | -0.3095 | 939.493 | 35 | -24.992 | -0.3062 | 939.4912
36 | 25.0073 | -0.3162 | 967.4883 | 36 | -24.9919 | -0.3183 | 967.4908
37 | 25.0076 | -0.3133 | 995.4929 | 37 | -24.9923 | -0.3127 | 995.4915
38 | 25.0074 | -0.3179 | 1023.4933 | 38 | -24.991 | -0.3334 | 1023.4915
39 | 25.0072 | -0.3124 | 1051.4912 | 39 | -24.9909 | -0.3288 | 1051.4915
40 | 25.0078 | -0.3282 | 1079.4896 | 40 | -24.991 | -0.3112 | 1079.4917
41 | 25.0078 | -0.3027 | 1107.4885 | 41 | -24.9908 | -0.3186 | 1107.4919
42 | 25.0092 | -0.3177 | 1135.493 | 42 | -24.9901 | -0.3184 | 1135.4923
43 | 25.0078 | -0.308 | 1163.4946 | 43 | -24.9902 | -0.3233 | 1163.4919
44 | 25.0089 | -0.2812 | 1191.4907 | 44 | -24.9905 | -0.2885 | 1191.4925
45 | 25.0085 | -0.3068 | 1219.4911 | 45 | -24.9899 | -0.3096 | 1219.492
46 | 25.0094 | -0.3053 | 1247.4895 | 46 | -24.9897 | -0.2929 | 1247.4919
47 | 25.0097 | -0.3033 | 1275.4942 | 47 | -24.9895 | -0.3013 | 1275.4922
48 | 25.0084 | -0.3178 | 1303.4885 | 48 | -24.9893 | -0.3263 | 1303.4939
49 | 25.0099 | -0.3079 | 1331.4897 | 49 | -24.9889 | -0.3236 | 1331.4921
50 | 25.0095 | -0.3037 | 1359.4948 | 50 | -24.9885 | -0.3189 | 1359.4928
51 | 25.01 | -0.3103 | 1387.4894 | 51 | -24.9872 | -0.3142 | 1387.4931
52 | 25.0109 | -0.3109 | 1415.4951 | 52 | -24.9883 | -0.3482 | 1415.4932
53 | 25.0105 | -0.2984 | 1443.495 | 53 | -24.9884 | -0.309 | 1443.4929
54 | 25.0109 | -0.3377 | 1471.4907 | 54 | -24.9881 | -0.3294 | 1471.4931
55 | 25.011 | -0.3105 | 1499.4898 | 55 | -24.9877 | -0.3195 | 1499.4934
56 | 25.0113 | -0.3166 | 1527.4917 | 56 | -24.988 | -0.3091 | 1527.4928
57 | 25.0112 | -0.3062 | 1555.4896 | 57 | -24.9874 | -0.3121 | 1555.4935
58 | 25.0118 | -0.2988 | 1583.4898 | 58 | -24.9874 | -0.3051 | 1583.4938
59 | 25.0121 | -0.3158 | 1611.4947 | 59 | -24.9876 | -0.3247 | 1611.4947
60 | 25.0123 | -0.3288 | 1639.4937 | 60 | -24.9875 | -0.3373 | 1639.4936
61 | 25.0123 | -0.3101 | 1667.494 | 61 | -24.9868 | -0.2905 | 1667.4935
62 | 25.0124 | -0.3422 | 1695.4945 | 62 | -24.9874 | -0.3261 | 1695.4937
63 | 25.013 | -0.3226 | 1723.4941 | 63 | -24.9863 | -0.3141 | 1723.4933
64 | 25.0135 | -0.3239 | 1751.4941 | 64 | -24.9853 | -0.3184 | 1751.4942
65 | 25.0122 | -0.3406 | 1779.4938 | 65 | -24.9854 | -0.3319 | 1779.494
66 | 25.0134 | -0.3264 | 1807.4928 | 66 | -24.9857 | -0.2949 | 1807.4936
67 | 25.0131 | -0.3375 | 1835.4947 | 67 | -24.9854 | -0.3294 | 1835.4941
68 | 25.0135 | -0.3107 | 1863.4923 | 68 | -24.9855 | -0.2961 | 1863.4938
69 | 25.0135 | -0.3271 | 1891.4946 | 69 | -24.984 | -0.3121 | 1891.4933
70 | 25.014 | -0.3074 | 1919.4942 | 70 | -24.9842 | -0.3113 | 1919.4936
71 | 25.0144 | -0.3171 | 1947.4924 | 71 | -24.9833 | -0.3087 | 1947.4937
72 | 25.015 | -0.3047 | 1975.4956 | 72 | -24.9829 | -0.3149 | 1975.4937
73 | 25.0139 | -0.3105 | 2003.493 | 73 | -24.9831 | -0.32 | 2003.4946
74 | 25.0152 | -0.3327 | 2031.4941 | 74 | -24.9836 | -0.3331 | 2031.4951
75 | 25.0136 | -0.3024 | 2059.4929 | 75 | -24.9822 | -0.3037 | 2059.4948
76 | 25.0147 | -0.3081 | 2087.4924 | 76 | -24.982 | -0.2991 | 2087.4941
77 | 25.0156 | -0.3296 | 2115.4954 | 77 | -24.9832 | -0.3357 | 2115.4948
78 | 25.0158 | -0.3169 | 2143.4967 | 78 | -24.9823 | -0.3131 | 2143.4945
79 | 25.0159 | -0.3079 | 2171.4953 | 79 | -24.9821 | -0.3254 | 2171.4954
80 | 25.016 | -0.3144 | 2199.4967 | 80 | -24.9813 | -0.2986 | 2199.4956
81 | 25.0151 | -0.2979 | 2227.4935 | 81 | -24.9815 | -0.3212 | 2227.4951
82 | 25.0163 | -0.3202 | 2255.497 | 82 | -24.9825 | -0.3402 | 2255.4953
83 | 25.0162 | -0.3313 | 2283.4952 | 83 | -24.9809 | -0.327 | 2283.494
84 | 25.0168 | -0.3146 | 2311.4945 | 84 | -24.9807 | -0.3227 | 2311.4956
85 | 25.0173 | -0.3158 | 2339.4958 | 85 | -24.9804 | -0.3043 | 2339.4949
86 | 25.0166 | -0.3236 | 2367.4942 | 86 | -24.9802 | -0.3022 | 2367.4947
87 | 25.0163 | -0.3273 | 2395.4965 | 87 | -24.9803 | -0.3904 | 2395.4954
88 | 25.0171 | -0.2908 | 2423.4952 | 88 | -24.9795 | -0.3337 | 2423.4953
89 | 25.0176 | -0.3053 | 2451.4959 | 89 | -24.9797 | -0.2791 | 2451.4954
90 | 25.0176 | -0.3083 | 2479.4956 | 90 | -24.9794 | -0.288 | 2479.4954
91 | 25.017 | -0.3167 | 2507.4952 | 91 | -24.9791 | -0.2917 | 2507.4959
92 | 25.0187 | -0.2775 | 2535.4964 | 92 | -24.979 | -0.2806 | 2535.4957
93 | 25.0186 | -0.2964 | 2563.4965 | 93 | -24.9785 | -0.2788 | 2563.4959
94 | 25.019 | -0.2854 | 2591.4962 | 94 | -24.9785 | -0.2715 | 2591.4962
95 | 25.0196 | -0.2903 | 2619.4963 | 95 | -24.9791 | -0.2856 | 2619.4967
96 | 25.0191 | -0.2931 | 2647.4958 | 96 | -24.9777 | -0.2958 | 2647.4965
97 | 25.019 | -0.3383 | 2675.4967 | 97 | -24.9779 | -0.3053 | 2675.4964
98 | 25.0194 | -0.3109 | 2703.4964 | 98 | -24.9786 | -0.2772 | 2703.4956
99 | 25.0191 | -0.3279 | 2731.4965 | 99 | -24.9771 | -0.2758 | 2731.4971
100 | 25.0208 | -0.2979 | 2759.4956 | 100 | -24.9776 | -0.2721 | 2759.4967
101 | 25.0216 | -0.2977 | 2787.4966 | 101 | -24.9776 | -0.2965 | 2787.4969
102 | 25.0209 | -0.3085 | 2815.4967 | 102 | -24.9764 | -0.2829 | 2815.4969
103 | 25.0211 | -0.2923 | 2843.4965 | 103 | -24.9774 | -0.2822 | 2843.4968
104 | 25.0211 | -0.3112 | 2871.4977 | 104 | -24.9779 | -0.2826 | 2871.497
105 | 25.0211 | -0.2971 | 2899.4975 | 105 | -24.9766 | -0.3021 | 2899.4974
106 | 25.0221 | -0.2793 | 2927.4961 | 106 | -24.9767 | -0.274 | 2927.4973
107 | 25.0216 | -0.2932 | 2955.4971 | 107 | -24.9762 | -0.2835 | 2955.4972
108 | 25.0219 | -0.2863 | 2983.4971 | 108 | -24.9764 | -0.2729 | 2983.4973
109 | 25.0223 | -0.2868 | 3011.4977 | 109 | -24.9758 | -0.281 | 3011.4976
110 | 25.0225 | -0.2978 | 3039.4973 | 110 | -24.9761 | -0.2949 | 3039.4976
111 | 25.0225 | -0.291 | 3067.4974 | 111 | -24.975 | -0.2646 | 3067.4976
112 | 25.0226 | -0.3051 | 3095.4977 | 112 | -24.9754 | -0.2672 | 3095.4978
113 | 25.0225 | -0.31 | 3123.4974 | 113 | -24.9745 | -0.277 | 3123.4977
114 | 25.0245 | -0.2946 | 3151.4979 | 114 | -24.9745 | -0.2801 | 3151.4979
115 | 25.0226 | -0.3179 | 3179.4976 | 115 | -24.9745 | -0.3017 | 3179.4983
116 | 25.0235 | -0.2957 | 3207.4982 | 116 | -24.9734 | -0.2826 | 3207.4978
117 | 25.0236 | -0.3032 | 3235.4987 | 117 | -24.9738 | -0.2674 | 3235.4984
118 | 25.0231 | -0.295 | 3263.4979 | 118 | -24.9728 | -0.2602 | 3263.4981
119 | 25.0244 | -0.2953 | 3291.4987 | 119 | -24.9738 | -0.2715 | 3291.4981
120 | 25.0243 | -0.2811 | 3319.4983 | 120 | -24.9731 | -0.2356 | 3319.4982
121 | 25.0248 | -0.3434 | 3347.4984 | 121 | -24.9723 | -0.28 | 3347.4984
122 | 25.0242 | -0.3625 | 3372.9974 | 122 | -24.9722 | -0.2731 | 3372.9982

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9996 | -9.957 | 25.5402 |  | 2 | -25.9966 | -9.9604 | 25.5373
3 | 26.0003 | -9.9594 | 50.9201 | -0.0082 | 3 | -25.9969 | -9.9619 | 50.9283 | 0
4 | 26.0011 | -9.9584 | 78.9497 | 28.0214 | 4 | -25.9963 | -9.9602 | 78.9633 | 28.035 | 28.0282 | 0.0282
5 | 26.0019 | -9.9585 | 107.0211 | 56.0928 | 5 | -25.9964 | -9.961 | 107.0313 | 56.103 | 56.0979 | 0.0979
6 | 26.0016 | -9.9566 | 134.9889 | 84.0606 | 6 | -25.997 | -9.9605 | 135.0121 | 84.0838 | 84.0722 | 0.0722
7 | 26.0012 | -9.9581 | 162.998 | 112.0697 | 7 | -25.9961 | -9.961 | 163.0043 | 112.076 | 112.0728 | 0.07285
8 | 26.0013 | -9.9578 | 190.9955 | 140.0672 | 8 | -25.9949 | -9.9599 | 191.0116 | 140.0833 | 140.0752 | 0.07525
9 | 26.0018 | -9.9585 | 218.9974 | 168.0691 | 9 | -25.9955 | -9.9606 | 219.0145 | 168.0862 | 168.0777 | 0.07765
10 | 26.002 | -9.9578 | 247.0036 | 196.0753 | 10 | -25.9951 | -9.958 | 247.0314 | 196.1031 | 196.0892 | 0.0892
11 | 26.0013 | -9.9564 | 275.021 | 224.0927 | 11 | -25.9959 | -9.9586 | 275.0117 | 224.0834 | 224.0881 | 0.08805
12 | 26.0034 | -9.957 | 303.0159 | 252.0876 | 12 | -25.9947 | -9.9595 | 303.0207 | 252.0924 | 252.09 | 0.09
13 | 26.0024 | -9.9569 | 330.9796 | 280.0513 | 13 | -25.9939 | -9.9592 | 331.0304 | 280.1021 | 280.0767 | 0.0767
14 | 26.0023 | -9.9564 | 358.9949 | 308.0666 | 14 | -25.9945 | -9.9597 | 359.0337 | 308.1054 | 308.086 | 0.086
15 | 26.0034 | -9.9579 | 386.9953 | 336.067 | 15 | -25.9954 | -9.959 | 387.028 | 336.0997 | 336.0833 | 0.08335
16 | 26.0034 | -9.9551 | 415.0046 | 364.0763 | 16 | -25.9945 | -9.9589 | 415.0218 | 364.0935 | 364.0849 | 0.0849
17 | 26.0042 | -9.9576 | 443.0233 | 392.095 | 17 | -25.9934 | -9.9594 | 443.0348 | 392.1065 | 392.1008 | 0.10075
18 | 26.0034 | -9.9565 | 471.0046 | 420.0763 | 18 | -25.994 | -9.9591 | 471.0226 | 420.0943 | 420.0853 | 0.0853
19 | 26.0035 | -9.9556 | 499.012 | 448.0837 | 19 | -25.9934 | -9.9595 | 499.0425 | 448.1142 | 448.099 | 0.09895
20 | 26.0043 | -9.9565 | 526.9922 | 476.0639 | 20 | -25.9932 | -9.9591 | 527.0401 | 476.1118 | 476.0879 | 0.08785
21 | 26.004 | -9.9551 | 555.0205 | 504.0922 | 21 | -25.9939 | -9.9582 | 555.0296 | 504.1013 | 504.0967 | 0.09675
22 | 26.005 | -9.9565 | 583.0251 | 532.0968 | 22 | -25.9939 | -9.9568 | 583.0364 | 532.1081 | 532.1024 | 0.10245
23 | 26.0055 | -9.9564 | 611.0225 | 560.0942 | 23 | -25.9921 | -9.9591 | 611.0377 | 560.1094 | 560.1018 | 0.1018
24 | 26.0041 | -9.9565 | 639.024 | 588.0957 | 24 | -25.993 | -9.9585 | 639.0306 | 588.1023 | 588.099 | 0.099
25 | 26.0061 | -9.9565 | 667.0157 | 616.0874 | 25 | -25.9918 | -9.9591 | 667.0393 | 616.111 | 616.0992 | 0.0992
26 | 26.0051 | -9.9554 | 695.0152 | 644.0869 | 26 | -25.9919 | -9.9583 | 695.0362 | 644.1079 | 644.0974 | 0.0974
27 | 26.0048 | -9.9558 | 723.0221 | 672.0938 | 27 | -25.9929 | -9.9573 | 723.0417 | 672.1134 | 672.1036 | 0.1036
28 | 26.0059 | -9.9545 | 751.0287 | 700.1004 | 28 | -25.9914 | -9.9589 | 751.0453 | 700.117 | 700.1087 | 0.1087
29 | 26.0053 | -9.9546 | 779.0354 | 728.1071 | 29 | -25.9914 | -9.9582 | 779.0439 | 728.1156 | 728.1113 | 0.11135
30 | 26.007 | -9.9552 | 807.023 | 756.0947 | 30 | -25.9911 | -9.9575 | 807.0358 | 756.1075 | 756.1011 | 0.1011
31 | 26.0061 | -9.9548 | 835.0127 | 784.0844 | 31 | -25.9911 | -9.9576 | 835.0472 | 784.1189 | 784.1016 | 0.10165
32 | 26.006 | -9.9547 | 863.0103 | 812.082 | 32 | -25.9907 | -9.9583 | 863.0439 | 812.1156 | 812.0988 | 0.0988
33 | 26.0065 | -9.9541 | 891.0431 | 840.1148 | 33 | -25.9906 | -9.9577 | 891.0449 | 840.1166 | 840.1157 | 0.1157
34 | 26.0063 | -9.9538 | 919.0536 | 868.1253 | 34 | -25.9905 | -9.9573 | 919.0537 | 868.1254 | 868.1254 | 0.12535
35 | 26.0079 | -9.9541 | 947.0489 | 896.1206 | 35 | -25.9904 | -9.9577 | 947.0553 | 896.127 | 896.1238 | 0.1238
36 | 26.0076 | -9.954 | 975.0436 | 924.1153 | 36 | -25.9896 | -9.9571 | 975.0468 | 924.1185 | 924.1169 | 0.1169
37 | 26.0069 | -9.9543 | 1003.0482 | 952.1199 | 37 | -25.9892 | -9.9575 | 1003.0486 | 952.1203 | 952.1201 | 0.1201
38 | 26.0079 | -9.9528 | 1031.0512 | 980.1229 | 38 | -25.9897 | -9.9569 | 1031.0595 | 980.1312 | 980.1271 | 0.12705
39 | 26.008 | -9.9542 | 1059.0455 | 1008.1172 | 39 | -25.9893 | -9.9573 | 1059.0512 | 1008.1229 | 1008.12 | 0.12005
40 | 26.0085 | -9.9534 | 1087.0391 | 1036.1108 | 40 | -25.9895 | -9.957 | 1087.0365 | 1036.1082 | 1036.1095 | 0.1095
41 | 26.0087 | -9.9533 | 1115.0346 | 1064.1063 | 41 | -25.9886 | -9.957 | 1115.0343 | 1064.106 | 1064.1062 | 0.10615
42 | 26.0089 | -9.953 | 1143.0461 | 1092.1178 | 42 | -25.9887 | -9.9562 | 1143.0478 | 1092.1195 | 1092.1186 | 0.11865
43 | 26.0084 | -9.9533 | 1171.0324 | 1120.1041 | 43 | -25.9883 | -9.9571 | 1171.0264 | 1120.0981 | 1120.1011 | 0.1011
44 | 26.0087 | -9.9535 | 1199.0341 | 1148.1058 | 44 | -25.988 | -9.9569 | 1199.0264 | 1148.0981 | 1148.1019 | 0.10195
45 | 26.0092 | -9.9533 | 1227.0184 | 1176.0901 | 45 | -25.9878 | -9.9561 | 1227.0203 | 1176.092 | 1176.091 | 0.09105
46 | 26.0091 | -9.9529 | 1255.0087 | 1204.0804 | 46 | -25.9872 | -9.9571 | 1255.0151 | 1204.0868 | 1204.0836 | 0.0836
47 | 26.009 | -9.9535 | 1283.0089 | 1232.0806 | 47 | -25.9873 | -9.9565 | 1283.0158 | 1232.0875 | 1232.084 | 0.08405
48 | 26.0107 | -9.9533 | 1311.0203 | 1260.092 | 48 | -25.9869 | -9.9562 | 1311.0278 | 1260.0995 | 1260.0957 | 0.09575
49 | 26.0101 | -9.9537 | 1339.0247 | 1288.0964 | 49 | -25.9868 | -9.9565 | 1339.0319 | 1288.1036 | 1288.1 | 0.1
50 | 26.0101 | -9.9528 | 1367.0265 | 1316.0982 | 50 | -25.9865 | -9.9559 | 1367.024 | 1316.0957 | 1316.0969 | 0.09695
51 | 26.0103 | -9.9534 | 1395.0208 | 1344.0925 | 51 | -25.9862 | -9.9562 | 1395.0161 | 1344.0878 | 1344.0901 | 0.09015
52 | 26.0114 | -9.9532 | 1423.0183 | 1372.09 | 52 | -25.9855 | -9.956 | 1423.0289 | 1372.1006 | 1372.0953 | 0.0953
53 | 26.0107 | -9.9531 | 1451.0331 | 1400.1048 | 53 | -25.9856 | -9.9559 | 1451.0266 | 1400.0983 | 1400.1015 | 0.10155
54 | 26.0106 | -9.9525 | 1479.0155 | 1428.0872 | 54 | -25.9852 | -9.9557 | 1479.0222 | 1428.0939 | 1428.0905 | 0.09055
55 | 26.0115 | -9.9522 | 1507.0018 | 1456.0735 | 55 | -25.9871 | -9.9549 | 1507.0197 | 1456.0914 | 1456.0824 | 0.08245
56 | 26.0114 | -9.9516 | 1535.0168 | 1484.0885 | 56 | -25.9871 | -9.9536 | 1535.0071 | 1484.0788 | 1484.0837 | 0.08365
57 | 26.0116 | -9.9522 | 1563.0226 | 1512.0943 | 57 | -25.9849 | -9.9551 | 1563.0125 | 1512.0842 | 1512.0892 | 0.08925
58 | 26.0118 | -9.9514 | 1591.0027 | 1540.0744 | 58 | -25.985 | -9.9543 | 1591.0187 | 1540.0904 | 1540.0824 | 0.0824
59 | 26.0121 | -9.9521 | 1619.0157 | 1568.0874 | 59 | -25.9859 | -9.9545 | 1619.0187 | 1568.0904 | 1568.0889 | 0.0889
60 | 26.0125 | -9.9512 | 1646.9991 | 1596.0708 | 60 | -25.9846 | -9.9546 | 1646.9989 | 1596.0706 | 1596.0707 | 0.0707
61 | 26.0107 | -9.9495 | 1675.0315 | 1624.1032 | 61 | -25.9843 | -9.9548 | 1675.0138 | 1624.0855 | 1624.0943 | 0.09435
62 | 26.013 | -9.951 | 1703.0316 | 1652.1033 | 62 | -25.9843 | -9.9544 | 1703.0301 | 1652.1018 | 1652.1026 | 0.10255
63 | 26.0119 | -9.9513 | 1731.0306 | 1680.1023 | 63 | -25.9838 | -9.9546 | 1731.0278 | 1680.0995 | 1680.1009 | 0.1009
64 | 26.0128 | -9.9527 | 1759.0186 | 1708.0903 | 64 | -25.985 | -9.9537 | 1759.0283 | 1708.1 | 1708.0952 | 0.09515
65 | 26.0136 | -9.9509 | 1787.0284 | 1736.1001 | 65 | -25.9832 | -9.9551 | 1787.0405 | 1736.1122 | 1736.1062 | 0.10615
66 | 26.0129 | -9.9513 | 1815.0311 | 1764.1028 | 66 | -25.9851 | -9.9533 | 1815.0409 | 1764.1126 | 1764.1077 | 0.1077
67 | 26.0134 | -9.9505 | 1843.0351 | 1792.1068 | 67 | -25.9834 | -9.9539 | 1843.0319 | 1792.1036 | 1792.1052 | 0.1052
68 | 26.0132 | -9.9515 | 1871.0354 | 1820.1071 | 68 | -25.9831 | -9.9541 | 1871.0414 | 1820.1131 | 1820.1101 | 0.1101
69 | 26.0143 | -9.9534 | 1899.0273 | 1848.099 | 69 | -25.983 | -9.9549 | 1899.0409 | 1848.1126 | 1848.1058 | 0.1058
70 | 26.0147 | -9.9509 | 1927.0237 | 1876.0954 | 70 | -25.9826 | -9.9537 | 1927.0351 | 1876.1068 | 1876.1011 | 0.1011
71 | 26.0133 | -9.9537 | 1955.0328 | 1904.1045 | 71 | -25.9824 | -9.9546 | 1955.0435 | 1904.1152 | 1904.1098 | 0.10985
72 | 26.0152 | -9.9514 | 1983.0384 | 1932.1101 | 72 | -25.9822 | -9.9539 | 1983.0407 | 1932.1124 | 1932.1112 | 0.11125
73 | 26.0148 | -9.9515 | 2011.0401 | 1960.1118 | 73 | -25.982 | -9.9545 | 2011.0441 | 1960.1158 | 1960.1138 | 0.1138
74 | 26.016 | -9.9503 | 2039.026 | 1988.0977 | 74 | -25.9812 | -9.952 | 2039.0412 | 1988.1129 | 1988.1053 | 0.1053
75 | 26.0158 | -9.9511 | 2067.0377 | 2016.1094 | 75 | -25.9813 | -9.9535 | 2067.0429 | 2016.1146 | 2016.112 | 0.112
76 | 26.0155 | -9.9508 | 2095.0333 | 2044.105 | 76 | -25.9813 | -9.9532 | 2095.0532 | 2044.1249 | 2044.1149 | 0.11495
77 | 26.0157 | -9.9514 | 2123.0215 | 2072.0932 | 77 | -25.9816 | -9.9536 | 2123.0388 | 2072.1105 | 2072.1019 | 0.10185
78 | 26.0162 | -9.9504 | 2151.0465 | 2100.1182 | 78 | -25.9809 | -9.9526 | 2151.0476 | 2100.1193 | 2100.1187 | 0.11875
79 | 26.0163 | -9.9514 | 2179.0372 | 2128.1089 | 79 | -25.9811 | -9.9531 | 2179.0454 | 2128.1171 | 2128.113 | 0.113
80 | 26.0167 | -9.9506 | 2207.0344 | 2156.1061 | 80 | -25.9808 | -9.9526 | 2207.0437 | 2156.1154 | 2156.1107 | 0.11075
81 | 26.0167 | -9.9503 | 2235.0379 | 2184.1096 | 81 | -25.9798 | -9.952 | 2235.0478 | 2184.1195 | 2184.1145 | 0.11455
82 | 26.0165 | -9.9502 | 2263.0531 | 2212.1248 | 82 | -25.9805 | -9.9528 | 2263.0528 | 2212.1245 | 2212.1246 | 0.12465
83 | 26.0168 | -9.9517 | 2291.046 | 2240.1177 | 83 | -25.9798 | -9.9532 | 2291.0489 | 2240.1206 | 2240.1191 | 0.11915
84 | 26.017 | -9.9503 | 2319.0492 | 2268.1209 | 84 | -25.9799 | -9.9526 | 2319.0429 | 2268.1146 | 2268.1177 | 0.11775
85 | 26.0172 | -9.9511 | 2347.0459 | 2296.1176 | 85 | -25.9807 | -9.9522 | 2347.0493 | 2296.121 | 2296.1193 | 0.1193
86 | 26.0178 | -9.9512 | 2375.0422 | 2324.1139 | 86 | -25.9791 | -9.9523 | 2375.0468 | 2324.1185 | 2324.1162 | 0.1162
87 | 26.018 | -9.9515 | 2403.0367 | 2352.1084 | 87 | -25.9793 | -9.9562 | 2403.0508 | 2352.1225 | 2352.1155 | 0.11545
88 | 26.0178 | -9.9512 | 2431.0523 | 2380.124 | 88 | -25.9791 | -9.9521 | 2431.0509 | 2380.1226 | 2380.1233 | 0.1233
89 | 26.0184 | -9.9505 | 2459.0391 | 2408.1108 | 89 | -25.979 | -9.9524 | 2459.0488 | 2408.1205 | 2408.1156 | 0.11565
90 | 26.0188 | -9.9494 | 2487.0585 | 2436.1302 | 90 | -25.9785 | -9.9519 | 2487.051 | 2436.1227 | 2436.1264 | 0.12645
91 | 26.0186 | -9.951 | 2515.0571 | 2464.1288 | 91 | -25.9777 | -9.9524 | 2515.0524 | 2464.1241 | 2464.1264 | 0.12645
92 | 26.0181 | -9.95 | 2543.0678 | 2492.1395 | 92 | -25.9785 | -9.9523 | 2543.0579 | 2492.1296 | 2492.1345 | 0.13455
93 | 26.0184 | -9.9512 | 2571.0613 | 2520.133 | 93 | -25.9777 | -9.9526 | 2571.0557 | 2520.1274 | 2520.1302 | 0.1302
94 | 26.0188 | -9.9496 | 2599.0634 | 2548.1351 | 94 | -25.978 | -9.9517 | 2599.0598 | 2548.1315 | 2548.1333 | 0.1333
95 | 26.0196 | -9.9489 | 2627.0553 | 2576.127 | 95 | -25.9772 | -9.9516 | 2627.0528 | 2576.1245 | 2576.1258 | 0.12575
96 | 26.0195 | -9.9503 | 2655.0501 | 2604.1218 | 96 | -25.9773 | -9.9514 | 2655.0556 | 2604.1273 | 2604.1245 | 0.12455
97 | 26.0199 | -9.9494 | 2683.0385 | 2632.1102 | 97 | -25.9768 | -9.9514 | 2683.0647 | 2632.1364 | 2632.1233 | 0.1233
98 | 26.0201 | -9.9484 | 2711.0174 | 2660.0891 | 98 | -25.977 | -9.9511 | 2711.0617 | 2660.1334 | 2660.1112 | 0.11125
99 | 26.0207 | -9.95 | 2739.0338 | 2688.1055 | 99 | -25.9769 | -9.9514 | 2739.0685 | 2688.1402 | 2688.1228 | 0.12285
100 | 26.0196 | -9.947 | 2767.056 | 2716.1277 | 100 | -25.9767 | -9.951 | 2767.0654 | 2716.1371 | 2716.1324 | 0.1324
101 | 26.0208 | -9.9487 | 2795.0444 | 2744.1161 | 101 | -25.9752 | -9.95 | 2795.0437 | 2744.1154 | 2744.1157 | 0.11575
102 | 26.0214 | -9.9489 | 2823.0389 | 2772.1106 | 102 | -25.9764 | -9.9508 | 2823.0718 | 2772.1435 | 2772.1271 | 0.12705
103 | 26.0205 | -9.9485 | 2851.0567 | 2800.1284 | 103 | -25.9755 | -9.9512 | 2851.0695 | 2800.1412 | 2800.1348 | 0.1348
104 | 26.0209 | -9.9484 | 2879.0649 | 2828.1366 | 104 | -25.9758 | -9.9507 | 2879.0699 | 2828.1416 | 2828.1391 | 0.1391
105 | 26.0215 | -9.9472 | 2907.0544 | 2856.1261 | 105 | -25.9756 | -9.9505 | 2907.0745 | 2856.1462 | 2856.1362 | 0.13615
106 | 26.0213 | -9.9473 | 2935.0703 | 2884.142 | 106 | -25.9754 | -9.9501 | 2935.0796 | 2884.1513 | 2884.1466 | 0.14665
107 | 26.0211 | -9.9489 | 2963.0835 | 2912.1552 | 107 | -25.9745 | -9.9505 | 2963.0862 | 2912.1579 | 2912.1566 | 0.15655
108 | 26.0208 | -9.9474 | 2991.0736 | 2940.1453 | 108 | -25.9748 | -9.9499 | 2991.087 | 2940.1587 | 2940.152 | 0.152
109 | 26.022 | -9.9473 | 3019.0613 | 2968.133 | 109 | -25.9746 | -9.9502 | 3019.0853 | 2968.157 | 2968.145 | 0.145
110 | 26.0221 | -9.9479 | 3047.0838 | 2996.1555 | 110 | -25.9742 | -9.9499 | 3047.0842 | 2996.1559 | 2996.1557 | 0.1557
111 | 26.0227 | -9.9502 | 3075.0852 | 3024.1569 | 111 | -25.974 | -9.9499 | 3075.0898 | 3024.1615 | 3024.1592 | 0.1592
112 | 26.0226 | -9.9476 | 3103.0618 | 3052.1335 | 112 | -25.9743 | -9.9498 | 3103.0762 | 3052.1479 | 3052.1407 | 0.1407
113 | 26.0228 | -9.9482 | 3131.0745 | 3080.1462 | 113 | -25.9736 | -9.95 | 3131.083 | 3080.1547 | 3080.1505 | 0.15045
114 | 26.0226 | -9.9471 | 3159.0723 | 3108.144 | 114 | -25.9738 | -9.9494 | 3159.0839 | 3108.1556 | 3108.1498 | 0.1498
115 | 26.0235 | -9.9471 | 3187.0491 | 3136.1208 | 115 | -25.9734 | -9.9499 | 3187.0759 | 3136.1476 | 3136.1342 | 0.1342
116 | 26.0234 | -9.9486 | 3215.0918 | 3164.1635 | 116 | -25.9731 | -9.9496 | 3215.0947 | 3164.1664 | 3164.165 | 0.16495
117 | 26.0236 | -9.9473 | 3243.0668 | 3192.1385 | 117 | -25.972 | -9.9482 | 3243.09 | 3192.1617 | 3192.1501 | 0.1501
118 | 26.0239 | -9.9465 | 3271.0666 | 3220.1383 | 118 | -25.9728 | -9.9489 | 3271.0914 | 3220.1631 | 3220.1507 | 0.1507
119 | 26.0233 | -9.9463 | 3299.065 | 3248.1367 | 119 | -25.9727 | -9.9495 | 3299.0937 | 3248.1654 | 3248.151 | 0.15105
120 | 26.0246 | -9.9485 | 3327.0247 | 3276.0964 | 120 | -25.9716 | -9.9498 | 3327.0674 | 3276.1391 | 3276.1177 | 0.11775
121 | 26.0243 | -9.9482 | 3354.967 | 27.9423 | 121 | -25.9716 | -9.9496 | 3355.0094 | 27.942 | 27.9422 | -0.05785
122 | 26.0255 | -9.9476 | 3380.5019 | 25.5349 | 122 | -25.9716 | -9.9488 | 3380.5437 | 25.5343

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 | -88.6889 | -261.3633 | -1460.972 | 1 | 41.1437 | -581.3927 | -1008.225
LSB 2 | -88.9637 | -261.3729 | -0.9781 | 2 | 0.7717 | -581.3858 | -1008.48
LSB 3 | -88.5812 | -261.6103 | 1458.9445 | 3 | -37.1161 | -581.3784 | -1008.283
LSB 4 | -88.7079 | -611.2116 | -1460.877 | 4 | -39.7446 | -581.3789 | -878.355
LSB 5 | -88.9625 | -611.3231 | -0.9961 | 5 | 0.1547 | -581.3895 | -879.099
LSB 6 | -88.5986 | -611.3819 | 1458.9477 | 6 | 40.0347 | -581.3956 | -878.5951
LSB 7 | 88.5927 | -261.426 | -1459.223 | 7 | 40.5678 | -581.4165 | 879.6069
LSB 8 | 88.4184 | -261.5864 | 0.606 | 8 | 0.9622 | -581.4115 | 878.8448
LSB 9 | 88.6084 | -261.393 | 1460.4654 | 9 | -36.6305 | -581.4062 | 880.2797
LSB 10 | 88.5792 | -611.3161 | -1459.322 | 10 | -38.6303 | -581.4111 | 1009.4616
LSB 11 | 88.4165 | -611.4392 | 0.4152 | 11 | -0.3028 | -581.4196 | 1009.1911
LSB 12 | 88.6122 | -611.3874 | 1460.4327 | 12 | 40.5565 | -581.4256 | 1008.2999
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -018