LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-025

September 04, 2024

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4338 | -3.4809 | -10.4996 |
| LSB2 | 0.0430 | -3.4817 | -10.5011 |
| LSB3 | 57.5105 | -3.4862 | -10.4925 |
| LSB4 | -57.4445 | -3.4736 | -24.2668 |
| LSB5 | 0.0479 | -3.4754 | -24.2638 |
| LSB6 | 57.5175 | -3.4801 | -24.2647 |
| LSB7 | -57.4436 | 3.4938 | -10.4848 |
| LSB8 | 0.0321 | 3.4951 | -10.4909 |
| LSB9 | 57.5208 | 3.4900 | -10.4953 |
| LSB10 | -57.4317 | 3.5029 | -24.2693 |
| LSB11 | 0.0398 | 3.5011 | -24.2750 |
| LSB12 | 57.5204 | 3.4960 | -24.2789 |
| SD1 | 51.0033 | 7.2316 | -34.7756 |
| SD2 | -3.9418 | -19.5298 | -34.8312 |
| SD3 | -50.9725 | 7.2509 | -34.7776 |
| SD4 | -25.6628 | -21.6944 | -29.6718 |
| SD5 | -25.6347 | -21.7571 | 29.3658 |
| SD6 | 25.6531 | -21.7023 | -29.7022 |
| SD7 | 25.6157 | -21.7000 | 29.3867 |
| SD8 | -0.0092 | -17.0009 | -12.4742 |
| USB1 | -57.4322 | -3.4935 | 24.2739 |
| USB2 | 0.0416 | -3.4982 | 24.2694 |
| USB3 | 57.5193 | -3.4901 | 24.2792 |
| USB4 | -57.4420 | -3.4923 | 10.5019 |
| USB5 | 0.0417 | -3.4982 | 10.4955 |
| USB6 | 57.5223 | -3.4908 | 10.4911 |
| USB7 | -57.4457 | 3.4842 | 24.2663 |
| USB8 | 0.0264 | 3.4904 | 24.2877 |
| USB9 | 57.5116 | 3.4866 | 24.2643 |
| USB10 | -57.4458 | 3.4848 | 10.4927 |
| USB11 | 0.0346 | 3.4788 | 10.4870 |
| USB12 | 57.5248 | 3.4858 | 10.4844 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819552 | -0.026347 | 0.000910 | -111.0060 | -1.0373 | 0.0358 |
| PM11M | 2.722181 | -0.026661 | 0.000930 | 107.1725 | -1.0496 | 0.0366 |
| RFM | -2.674783 | 0.048637 | 0.000219 | -105.3064 | 1.9148 | 0.0086 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.819552 | -0.026347 | 0.000910 | -2.819552 | -0.026347 | 0.000910 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 2.722187 | -0.026652 | 0.000904 | 2.722181 | -0.026661 | 0.000930 | -0.009 | 0.026 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674783 | 0.048637 | 0.000219 |  |  |