LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-026

November 15, 2024

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4815 | -3.4886 | -10.4976 |
| LSB2 | -0.0096 | -3.4788 | -10.4989 |
| LSB3 | 57.4712 | -3.4814 | -10.4961 |
| LSB4 | -57.4900 | -3.4790 | -24.2777 |
| LSB5 | -0.0110 | -3.4715 | -24.2669 |
| LSB6 | 57.4751 | -3.4752 | -24.2657 |
| LSB7 | -57.4882 | 3.4870 | -10.4943 |
| LSB8 | -0.0124 | 3.4973 | -10.4784 |
| LSB9 | 57.4678 | 3.4949 | -10.4838 |
| LSB10 | -57.4930 | 3.4968 | -24.2769 |
| LSB11 | -0.0049 | 3.5059 | -24.2695 |
| LSB12 | 57.4704 | 3.5017 | -24.2648 |
| SD1 | 50.9983 | 7.2480 | -34.6880 |
| SD2 | -3.9333 | -19.5283 | -34.7356 |
| SD3 | -50.9748 | 7.2413 | -34.6845 |
| SD4 | -25.6329 | -21.6686 | -29.6318 |
| SD5 | -25.6045 | -21.7011 | 29.4354 |
| SD6 | 25.6513 | -21.5573 | -29.5854 |
| SD7 | 25.6400 | -21.6000 | 29.4183 |
| SD8 | 0.0413 | -16.9513 | -12.4232 |
| USB1 | -57.4442 | -3.4865 | 24.2801 |
| USB2 | 0.0261 | -3.4905 | 24.2788 |
| USB3 | 57.5160 | -3.4814 | 24.2794 |
| USB4 | -57.4495 | -3.4835 | 10.4856 |
| USB5 | 0.0374 | -3.4915 | 10.4982 |
| USB6 | 57.5084 | -3.4852 | 10.4855 |
| USB7 | -57.4498 | 3.4814 | 24.2698 |
| USB8 | 0.0462 | 3.4781 | 24.2730 |
| USB9 | 57.5091 | 3.4857 | 24.2581 |
| USB10 | -57.4509 | 3.4842 | 10.4911 |
| USB11 | 0.0321 | 3.4774 | 10.4867 |
| USB12 | 57.5085 | 3.4823 | 10.4958 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.818808 | -0.026413 | 0.000960 | -110.9767 | -1.0399 | 0.0378 |
| PM11M | 2.722899 | -0.026723 | 0.000999 | 107.2007 | -1.0521 | 0.0393 |
| RFM | -2.674042 | 0.048565 | 0.000292 | -105.2772 | 1.9120 | 0.0115 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369318 | -0.102331 | 0.001148 | -2.818808 | -0.102331 | 0.001148 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.172413 | -0.102646 | 0.001140 | 2.722899 | -0.102641 | 0.001187 | 0.005 | 0.047 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674042 | -0.027353 | 0.000480 |  |  |