## Slide 1
engineering type: BXS
SLAC drawing number: SA-380-317-40
SLAC magnet bar-code: 4173
vendor serial number: N/A
when measured: 01-Sep-2020 14:45:25
when analyzed: 02-Mar-2021
MAD assignment: BYDG0
bhvsxydat.ru2 + Leff
(01SEP20)

## Slide 2
bhvsxydat.ru2 + Leff
(01SEP20)
BLmax = -3.2 kG-m
Emax = 157.0 MeV (-35˚ bend)
Imax = 175.5 A

## Slide 3
bhvsxydat.ru3
(01SEP20)
bhvsxydat.ru3
(01SEP20)
bhvsxydat.ru6,7,8
(10-11SEP20)
bhvsxydat.ru3
(01SEP20)
OK (< 0.05% @ x = 2 cm)

## Slide 4
Detailed Measurements

## Slide 5
OK (<0.05% @ x = 2 cm)
Setup\Data before alignment check\bhvsxydat.ru5

## Slide 6
OK (<0.05% @ x = 2 cm)
bhvsxydat.ru3

## Slide 7
OK (<0.05% @ x = 2 cm)
bhvsxydat.ru4

## Slide 8
OK (<0.05% @ x = 2 cm)
bhvsxydat.ru5

## Slide 9
bhvsxydat.ru9
would have expected
effective edge angle = 10˚
bhvsxydat.r11

## Slide 10
bhvsxydat.r11
bhvsxydat.r10