## Slide 1
engineering type: 1.0D38.37
SLAC drawing number: SA-344-100-01
SLAC magnet bar-code: 4560
vendor serial number: 20
when measured: 30-Oct-2018 16:19:22
when analyzed: 22-Nov-2018
MAD assignment: BRB2

## Slide 3
wirevsx.ru1
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.039 [0.200] %
|b2/b0| = 0.474 [100.000] %
wirevsx.ru2
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.050 [0.200] %
|b2/b0| = 0.429 [100.000] %