## Slide 1
engineering type: 1.0D22.265
SLAC drawing number: SA-344-100-37
SLAC magnet bar-code: 4565
vendor serial number: N/A
when measured: 18-Jul-2025 14:33:57
when analyzed: 13-Aug-2025
MAD assignment: SPARE
y (mm)
analyzed with bend angle = 0

## Slide 2
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.367 [0.500] %
|b2/b0| = 0.668 [50.000] %
p0 = 4.8132e-02
p1 = 1.8335e-02
p2 = -1.6710e-03
p3 = 7.3269e-06
p4 = 2.1117e-06
p5 = -8.7435e-09
p6 = -6.2537e-09