## Sheet2
Run | Device | Room | Folder | Start | End | Delay between measurements | Number of measurement samples | Opening the gap |  |  | Closing the gap
[8 empty] | Overall VT mean (Vs) | Overall VT Std (Vs) | RSD | Overall VT mean (Vs) | Overall VT Std (Vs) | RSD
193/194 | PXI4464 | LTTS | PXI4464_LTTS/1 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-25 03:22 | 20 minutes | 75 | 0.17372 | 2.2512e-05 | 0.00012959 | 0.17496 | 3.5335e-05 | 0.00020196
195 | HP3458 | LTTS | HP3458_LTTS | 2018-02-26 18:41 | 2018-02-28 18:52 | 5 minutes | 226 | 0.17461 | 3.265e-05 | 0.00018699 | 0.1746 | 3.2985e-05 | 0.00018892
196 | PXI4464 | LTTS | PXI4464_LTTS/2 | 2018-02-28 19:00 | 2018-03-01 16:07 | 5 minutes | 95 | 0.17383 | 5.5123e-05 | 0.00031711 | 0.17524 | 8.483e-05 | 0.00048409
199 | PXI4464 | CMM | PXI4464_CMM | 2018-03-02 19:30 | 2018-03-04 19:14 | 5 minutes | 231 | 0.17735 | 1.4688e-05 | 8.2818e-05 | 0.17733 | 1.4463e-05 | 8.1558e-05
200 | HP3458 | CMM | HP3458_CMM | 2018-03-04 19:36 | 2018-03-05 11:46 | 5 minutes | 76 | 0.17757 | 1.0103e-05 | 5.6896e-05 | 0.1776 | 1.0714e-05 | 6.0327e-05