## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16303
Measurement date | 2017-12-11
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.417 | 80.53 | -70.2723
| UST 2 | 25.903 | 80.529 | -70.2863
| UST 3 | -56.643 | 80.509 | -70.3563
| UST 4 | 108.414 | -80.701 | -70.3443
| UST 5 | 25.923 | -80.661 | -70.4033
| UST 6 | -56.574 | -80.635 | -70.4803
| DST 7 | -56.654 | 80.535 | 69.8197
| DST 8 | 25.84 | 80.531 | 69.8517
| DST 9 | 108.367 | 80.502 | 69.9047
| DST 10 | -56.723 | -80.671 | 69.7147
| DST 11 | 25.794 | -80.726 | 69.8317
| DST 12 | 108.329 | -80.781 | 69.9227
| CT 13 | 267.519 | 186.215 | 0.10167
| CT 14 | 267.517 | 16.226 | 0.0036667
| CT 15 | 267.532 | -153.765 | -0.10533

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST1 | X | 108.417
UST1 | Y | 80.53
UST1 | Z | -69.695
UST2 | X | 25.903
UST2 | Y | 80.529
UST2 | Z | -69.709
UST3 | X | -56.643
UST3 | Y | 80.509
UST3 | Z | -69.779
UST4 | X | 108.414
UST4 | Y | -80.701
UST4 | Z | -69.767
UST5 | X | 25.923
UST5 | Y | -80.661
UST5 | Z | -69.826
UST6 | X | -56.574
UST6 | Y | -80.635
UST6 | Z | -69.903
DST7 | X | -56.654
DST7 | Y | 80.535
DST7 | Z | 70.397
DST8 | X | 25.84
DST8 | Y | 80.531
DST8 | Z | 70.429
DST9 | X | 108.367
DST9 | Y | 80.502
DST9 | Z | 70.482
DST10 | X | -56.723
DST10 | Y | -80.671
DST10 | Z | 70.292
DST11 | X | 25.794
DST11 | Y | -80.726
DST11 | Z | 70.409
DST12 | X | 108.329
DST12 | Y | -80.781
DST12 | Z | 70.5
CT13 | X | 267.519
CT13 | Y | 186.215
CT13 | Z | 0.679
CT14 | X | 267.517
CT14 | Y | 16.226
CT14 | Z | 0.581
CT15 | X | 267.532
CT15 | Y | -153.765
CT15 | Z | 0.472
Offset | dZ | 0.57733