## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16305
Measurement date | 2017-07-06
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.692 | 80.594 | -70.134
| UST 2 | 26.175 | 80.637 | -70.145
| UST 3 | -56.322 | 80.642 | -70.178
| UST 4 | 108.665 | -80.825 | -70.114
| UST 5 | 26.175 | -80.753 | -70.172
| UST 6 | -56.328 | -80.625 | -70.216
| DST 7 | -56.404 | 80.502 | 69.98
| DST 8 | 26.115 | 80.509 | 69.98
| DST 9 | 108.634 | 80.484 | 70.011
| DST 10 | -56.563 | -80.675 | 69.981
| DST 11 | 25.935 | -80.782 | 70.076
| DST 12 | 108.487 | -80.877 | 70.15
| CT 13 | 267.957 | 186.451 | -0.058
| CT 14 | 267.786 | 16.411 | -0.006
| CT 15 | 267.737 | -153.594 | 0.064

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 108.692
UST 1 | Y | 80.594
UST 1 | Z | -70.13
UST 2 | X | 26.175
UST 2 | Y | 80.637
UST 2 | Z | -70.141
UST 3 | X | -56.322
UST 3 | Y | 80.642
UST 3 | Z | -70.174
UST 4 | X | 108.665
UST 4 | Y | -80.825
UST 4 | Z | -70.11
UST 5 | X | 26.175
UST 5 | Y | -80.753
UST 5 | Z | -70.168
UST 6 | X | -56.328
UST 6 | Y | -80.625
UST 6 | Z | -70.212
DST 7 | X | -56.404
DST 7 | Y | 80.502
DST 7 | Z | 69.984
DST 8 | X | 26.115
DST 8 | Y | 80.509
DST 8 | Z | 69.984
DST 9 | X | 108.634
DST 9 | Y | 80.484
DST 9 | Z | 70.015
DST 10 | X | -56.563
DST 10 | Y | -80.675
DST 10 | Z | 69.985
DST 11 | X | 25.935
DST 11 | Y | -80.782
DST 11 | Z | 70.08
DST 12 | X | 108.487
DST 12 | Y | -80.877
DST 12 | Z | 70.154
CT 13 | X | 267.957
CT 13 | Y | 186.451
CT 13 | Z | -0.054
CT 14 | X | 267.786
CT 14 | Y | 16.411
CT 14 | Z | -0.002
CT 15 | X | 267.737
CT 15 | Y | -153.594
CT 15 | Z | 0.068
Offset | dZ | 0.004