## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16306
Measurement date | 2017-08-08
|  | x | y | z
| UST 1 | 109.453 | 80.438 | -70.141
| UST 2 | 26.917 | 80.505 | -70.125
| UST 3 | -55.588 | 80.528 | -70.095
| UST 4 | 109.325 | -80.796 | -70.151
| UST 5 | 26.836 | -80.706 | -70.128
| UST 6 | -55.698 | -80.602 | -70.113
| DST 7 | -55.644 | 80.388 | 69.982
| DST 8 | 26.88 | 80.377 | 70.039
| DST 9 | 109.406 | 80.326 | 70.099
| DST 10 | -55.762 | -80.633 | 70.036
| DST 11 | 26.72 | -80.755 | 70.059
| DST 12 | 109.235 | -80.824 | 70.077
| CT 13 | 268.697 | 187.048 | -0.002
| CT 14 | 268.521 | 17.032 | 0.003
| CT 15 | 268.359 | -152.963 | -0.001

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 109.453
UST 1 | Y | 80.438
UST 1 | Z | -70.174
UST 2 | X | 26.917
UST 2 | Y | 80.505
UST 2 | Z | -70.158
UST 3 | X | -55.588
UST 3 | Y | 80.528
UST 3 | Z | -70.128
UST 4 | X | 109.325
UST 4 | Y | -80.796
UST 4 | Z | -70.184
UST 5 | X | 26.836
UST 5 | Y | -80.706
UST 5 | Z | -70.161
UST 6 | X | -55.698
UST 6 | Y | -80.602
UST 6 | Z | -70.146
DST 7 | X | -55.644
DST 7 | Y | 80.388
DST 7 | Z | 69.949
DST 8 | X | 26.88
DST 8 | Y | 80.377
DST 8 | Z | 70.006
DST 9 | X | 109.406
DST 9 | Y | 80.326
DST 9 | Z | 70.066
DST 10 | X | -55.762
DST 10 | Y | -80.633
DST 10 | Z | 70.003
DST 11 | X | 26.72
DST 11 | Y | -80.755
DST 11 | Z | 70.026
DST 12 | X | 109.235
DST 12 | Y | -80.824
DST 12 | Z | 70.044
CT 13 | X | 268.697
CT 13 | Y | 187.048
CT 13 | Z | -0.035
CT 14 | X | 268.521
CT 14 | Y | 17.032
CT 14 | Z | -0.03
CT 15 | X | 268.359
CT 15 | Y | -152.963
CT 15 | Z | -0.034
Offset | dZ | -0.033